## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-27 06:40 | Wait | 455.8 | 456.4 | 455.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.3 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 06:45 | Wait | 485.2 | 485.7 | 484.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.6 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 06:50 | Wait | 510.6 | 509.8 | 504.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 06:55 | Wait | 540.8 | 524.7 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.8 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 07:00 | Wait | 558.5 | 535.8 | 530.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 22.8 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 07:05 | Wait | 564.7 | 540.1 | 534.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.8 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 07:10 | Wait | 566 | 540.8 | 535.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 22.9 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 07:15 | Wait | 552.2 | 531.3 | 525.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 07:20 | Wait | 520.6 | 513.4 | 507.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 22.9 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 07:25 | Wait | 504.9 | 505.3 | 500.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 07:30 | Wait | 500 | 500.4 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 07:35 | Wait | 501.1 | 501.5 | 497.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 07:40 | Wait | 504.6 | 505.1 | 500.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 07:45 | Wait | 520.6 | 514 | 507.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 07:50 | Wait | 535.9 | 521.6 | 515.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 07:55 | Wait | 549.1 | 529.8 | 524.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 08:00 | Wait | 557.5 | 535.6 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 08:05 | Wait | 569 | 544 | 538.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 08:10 | Wait | 577 | 549.1 | 543.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 08:15 | Wait | 580 | 551.6 | 546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 08:20 | Wait | 584 | 554.8 | 549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 08:25 | Wait | 597.9 | 565.9 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 08:30 | Wait | 613.9 | 579.9 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 08:35 | Wait | 627.1 | 591.4 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 08:40 | Wait | 635.2 | 598.9 | 593.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 08:45 | Wait | 627.4 | 591 | 586.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 08:50 | Wait | 617.8 | 582.4 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 08:55 | Wait | 614 | 579.6 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 09:00 | Wait | 615.3 | 581.5 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.9 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 09:05 | Wait | 612.1 | 578.1 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.9 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 09:10 | Wait | 611.1 | 577 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.9 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 09:15 | Wait | 601.5 | 568.7 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.9 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 09:20 | Wait | 594.6 | 563.5 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 09:25 | Wait | 599.5 | 567.5 | 562.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 22.9 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 09:30 | Wait | 607 | 572.6 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.9 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 09:35 | Wait | 603.8 | 570.3 | 565.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 09:40 | Wait | 609.4 | 575.5 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 228.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 09:45 | Wait | 608.5 | 575.1 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 09:50 | Wait | 595.6 | 563.9 | 558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 09:55 | Wait | 588.3 | 556.9 | 552.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 10:00 | Wait | 585.7 | 555.3 | 550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 10:05 | Wait | 596.9 | 564.9 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 10:10 | Wait | 605.1 | 571.9 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 10:15 | Wait | 608.5 | 575 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 10:20 | Fault | 607.6 | 574.4 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 22.9 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 10:25 | Wait | 604 | 571.2 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.9 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 10:30 | Wait | 602.6 | 569.8 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.9 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 10:35 | Wait | 601.9 | 569.1 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.9 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 10:40 | Wait | 605.1 | 571.6 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 10:45 | Wait | 607.9 | 574 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.9 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 10:50 | Fault | 607.8 | 574.1 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 22.8 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 10:55 | Wait | 608.2 | 574.3 | 569.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 11:00 | Wait | 602.1 | 569 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 22.8 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 11:05 | Wait | 600.3 | 567.9 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 22.8 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 11:10 | Wait | 593.8 | 562.1 | 557.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.8 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 11:15 | Wait | 582.6 | 552.7 | 547.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.7 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 11:20 | Wait | 595.4 | 563.9 | 559.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 11:25 | Wait | 595.2 | 563.5 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 22.7 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 11:30 | Wait | 595.8 | 564.2 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.7 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 11:35 | Wait | 594.7 | 563.3 | 558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.6 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 11:40 | Wait | 594.2 | 563 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.6 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 11:45 | Wait | 595.9 | 564.6 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 11:50 | Wait | 595.8 | 564.3 | 559.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 11:55 | Wait | 595.8 | 564.2 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 12:00 | Wait | 597.2 | 565.4 | 560.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 12:05 | Wait | 599.6 | 567.4 | 562.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 12:10 | Wait | 601.7 | 569.4 | 564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 12:15 | Wait | 603 | 570.4 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 12:20 | Wait | 606.3 | 573.1 | 568.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 12:25 | Wait | 608.5 | 575 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 12:30 | Wait | 610.1 | 576.3 | 571.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 12:35 | Wait | 612 | 577.8 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 12:40 | Wait | 614.1 | 579.5 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 12:45 | Wait | 617.2 | 582.3 | 577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 12:50 | Wait | 620.5 | 585.4 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 12:55 | Wait | 624.7 | 589 | 584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 13:00 | Wait | 629.4 | 593.5 | 588.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 13:05 | Wait | 634.8 | 598.4 | 593.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 13:10 | Wait | 641 | 604.1 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 13:15 | Wait | 645.2 | 608.1 | 603.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 13:20 | Wait | 648.3 | 611.2 | 606.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.6 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 13:25 | Wait | 650.5 | 613.4 | 608.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 13:30 | Wait | 652.5 | 615.3 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 13:35 | Wait | 654.5 | 617.2 | 611.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.6 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 13:40 | Wait | 657.9 | 620.2 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 22.6 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 13:45 | Fault | 659.7 | 621.7 | 616.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 22.6 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 13:50 | Wait | 659.3 | 621 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 0 | 0 | 22.6 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 13:55 | Wait | 660.4 | 621.8 | 616.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.6 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 14:00 | Wait | 661.4 | 623 | 618.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.6 | 152900.8 | 11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 14:05 | Normal | 630.4 | 603 | 591.1 | 0 | 2 | 0.6 | 1.3 | 0 | 233.2 | 231.2 | 230.8 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 996 | 1 | 22.5 | 152900.8 | 11785 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 14:10 | Normal | 616.6 | 486.3 | 558.2 | 0 | 3.1 | 2 | 2.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.2 | 10.3 | 10.4 | 10 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 4101 | 1 | 23 | 152901.1 | 11785 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 14:15 | Normal | 608.5 | 502.2 | 554.3 | 0 | 3.4 | 2 | 2.5 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.8 | 11.1 | 11.3 | 11 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 4383 | 1 | 23 | 152901.5 | 11785 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 14:20 | Normal | 617.6 | 505.3 | 569.6 | 0 | 3.6 | 2.1 | 2.6 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.2 | 11.9 | 12.2 | 11.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4721 | 1 | 23 | 152901.9 | 11785 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 14:25 | Normal | 610.5 | 505.2 | 562.6 | 0 | 4 | 2.3 | 2.9 | 0 | 233 | 231.8 | 231.4 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5151 | 1 | 23.5 | 152902.3 | 11785 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 14:30 | Normal | 614.8 | 507.7 | 564.3 | 0 | 3.8 | 2.1 | 2.6 | 0 | 232.8 | 229.4 | 231 | 12.5 | 12.9 | 11.8 | 59.97 | 60.01 | 60 | 4931 | 1 | 24.2 | 152902.7 | 11785 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 14:35 | Normal | 612.9 | 484.2 | 562.6 | 0 | 3.4 | 2 | 2.4 | 0 | 232.4 | 230.8 | 230.8 | 11.1 | 11.2 | 11 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4382 | 1 | 24.4 | 152903.1 | 11785 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 14:40 | Normal | 607.7 | 490.5 | 562.1 | 0 | 3.8 | 2.1 | 2.6 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.8 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4817 | 1 | 24.6 | 152903.5 | 11785 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 14:45 | Normal | 603.6 | 507.3 | 576 | 0 | 4.2 | 2.5 | 3 | 0 | 233 | 231.2 | 231.6 | 13.7 | 14 | 13.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 5491 | 1 | 24.9 | 152903.9 | 11785 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 14:50 | Normal | 615.6 | 522.3 | 567.7 | 0 | 4.6 | 2.6 | 3.3 | 0 | 233.4 | 230.8 | 231 | 15 | 15.4 | 14.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5999 | 1 | 25.1 | 152904.4 | 11785 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 14:55 | Normal | 609.5 | 536.3 | 562.3 | 0 | 4.5 | 2.6 | 3.4 | 0 | 233 | 232 | 231.6 | 14.8 | 15.1 | 14.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5973 | 1 | 25.4 | 152904.9 | 11786 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 15:00 | Normal | 608.9 | 492.5 | 566.9 | 0 | 3.7 | 2.2 | 2.7 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 4936 | 1 | 25.7 | 152905.3 | 11786 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 15:05 | Normal | 608.6 | 493.2 | 561.4 | 0 | 3.3 | 2 | 2.5 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231 | 11.1 | 11.3 | 11 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4407 | 1 | 25.8 | 152905.7 | 11786 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 15:10 | Normal | 605.2 | 492.2 | 553.7 | 0 | 3.4 | 2 | 2.5 | 0 | 231.6 | 231 | 230.6 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4444 | 1 | 26 | 152906.1 | 11786 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 15:15 | Normal | 601.3 | 487.2 | 560.2 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 0 | 232.8 | 232 | 231.2 | 11.5 | 11.7 | 11.4 | 60 | 59.95 | 59.97 | 4549 | 1 | 26.2 | 152906.5 | 11786 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 15:20 | Normal | 602.7 | 511.4 | 560.9 | 0 | 3.6 | 2 | 2.8 | 0 | 233 | 231.4 | 231.8 | 12 | 12.2 | 11.9 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 4778 | 1 | 26.3 | 152906.9 | 11786 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 15:25 | Normal | 604.7 | 498.2 | 563.4 | 0 | 3.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.6 | 12.4 | 12.6 | 12.3 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 4917 | 1 | 26.5 | 152907.3 | 11786 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 15:30 | Normal | 605.4 | 502.3 | 559.4 | 0 | 3.5 | 2 | 2.6 | 0 | 233 | 231 | 230.8 | 11.6 | 11.8 | 11.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4620 | 1 | 26.7 | 152907.7 | 11786 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 15:35 | Normal | 608.4 | 484.3 | 561.2 | 0 | 3.1 | 2 | 2.5 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.4 | 10.8 | 11 | 10.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 4307 | 1 | 26.7 | 152908 | 11786 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 15:40 | Normal | 600.3 | 511.3 | 553.4 | 0 | 2.8 | 1.5 | 2.1 | 0 | 231.6 | 230 | 230.4 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 3725 | 1 | 26.9 | 152908.4 | 11786 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 15:45 | Normal | 598.3 | 526 | 543.9 | 0 | 2.5 | 1.3 | 2 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3347 | 1 | 26.9 | 152908.7 | 11786 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 15:50 | Normal | 596.6 | 561.6 | 557.5 | 0 | 2.3 | 1 | 1.9 | 0 | 232.8 | 231 | 231.2 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60 | 3125 | 1 | 27 | 152908.9 | 11786 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 15:55 | Normal | 590.4 | 499.2 | 542.2 | 0 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0 | 231 | 229.8 | 230.2 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2564 | 1 | 27 | 152909.2 | 11787 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 16:00 | Normal | 582.7 | 486.3 | 541.2 | 0 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0 | 232.8 | 230.4 | 230.6 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 2516 | 1 | 27 | 152909.4 | 11787 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 16:05 | Normal | 579.4 | 526.2 | 545.6 | 0 | 2 | 1 | 1.6 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 2633 | 1 | 27 | 152909.6 | 11787 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 16:10 | Normal | 590.9 | 493.5 | 537.6 | 0 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.6 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 60 | 59.99 | 60 | 2545 | 1 | 27 | 152909.8 | 11787 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 16:15 | Normal | 586.6 | 481.4 | 532.1 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 231 | 229.8 | 229.8 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 2195 | 1 | 26.9 | 152910 | 11787 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 16:20 | Normal | 572.6 | 502.4 | 529.2 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.6 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1774 | 1 | 26.9 | 152910.2 | 11787 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 16:25 | Normal | 565.3 | 541.3 | 521.4 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.4 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1250 | 1 | 26.9 | 152910.3 | 11787 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 16:30 | Normal | 580.6 | 513.5 | 524.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 231.4 | 230 | 229.2 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 60 | 60.01 | 60 | 1147 | 1 | 26.9 | 152910.4 | 11787 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 16:35 | Normal | 559.4 | 487.3 | 540.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.2 | 2.7 | 3 | 2.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1010 | 1 | 26.9 | 152910.5 | 11787 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 16:40 | Normal | 564.6 | 483.3 | 512.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.2 | 230.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 867 | 1 | 26.8 | 152910.6 | 11787 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 16:45 | Normal | 575.4 | 519.2 | 541.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.4 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1505 | 1 | 26.8 | 152910.7 | 11787 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 16:50 | Normal | 562.4 | 537.3 | 527.1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.4 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 60 | 60 | 60 | 1381 | 1 | 26.7 | 152910.8 | 11787 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 16:55 | Normal | 576.2 | 546.2 | 527.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 942 | 1 | 26.7 | 152910.9 | 11788 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 17:00 | Normal | 549.9 | 430 | 509 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.6 | 1.8 | 2 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 502 | 1 | 26.7 | 152910.9 | 11788 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 17:05 | Normal | 470.7 | 199.9 | 512.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 230.8 | 231.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 189 | 1 | 26.6 | 152911 | 11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 17:10 | Normal | 234.6 | 199.5 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 93 | 1 | 26.5 | 152911 | 11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 17:15 | Normal | 199.6 | 199.8 | 436.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 229.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 49 | 1 | 26.5 | 152911 | 11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 17:20 | Normal | 199.9 | 227 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 21 | 1 | 26.3 | 152911 | 11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 17:25 | Normal | 188.6 | 182.9 | 409.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.2 | 229.6 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19 | 1 | 26.3 | 152911 | 11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 17:30 | Normal | 181.9 | 193 | 360.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21 | 1 | 26.2 | 152911 | 11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-27 17:35 | Normal | 196.8 | 202 | 206.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.4 | 1 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 18 | 1 | 26 | 152911 | 11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0