## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-29 05:52 | Wait | 472.2 | 472.6 | 472.3 | 472.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216.6 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 25 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 05:52 | Wait | 475.2 | 475.5 | 475.4 | 475.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.4 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 25.1 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 05:52 | Wait | 457.8 | 477.4 | 491.3 | 494.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 25.2 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 05:53 | Wait | 484.2 | 491.8 | 491.7 | 491.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 25.3 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 05:54 | Wait | 488.3 | 500 | 499.7 | 499.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 25.4 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 05:55 | Wait | 479.9 | 494.7 | 507.2 | 508.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 221 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 25.4 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 05:56 | Wait | 497.1 | 509.9 | 519 | 519.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 221 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 25.5 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 05:57 | Wait | 502 | 514.9 | 528.4 | 528.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.8 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 25.6 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 05:58 | Wait | 505.7 | 516.4 | 520.7 | 521.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 219.6 | 220 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 25.4 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 05:59 | Normal | 379.5 | 374.3 | 392.4 | 447.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.8 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 92 | 1 | 25.8 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 06:00 | Normal | 269.5 | 285.8 | 339 | 481.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.8 | 219.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60 | 109 | 1 | 25.9 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 06:01 | Normal | 198.9 | 216.3 | 284.7 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.8 | 219.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 104 | 1 | 26 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 06:02 | Normal | 199.2 | 199.2 | 304 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.6 | 219.6 | 1 | 1 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 116 | 1 | 26.1 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 06:03 | Normal | 261 | 202.8 | 310.5 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220.4 | 219.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 132 | 1 | 26.1 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 06:04 | Normal | 242.5 | 200.5 | 364.9 | 523.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220.8 | 218.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 145 | 1 | 26.2 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 06:05 | Normal | 220.7 | 204 | 397.4 | 487.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.4 | 218.6 | 1 | 1 | 1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 182 | 1 | 26.2 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 06:06 | Normal | 209.8 | 199.6 | 418.9 | 531.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 220.6 | 218.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 186 | 1 | 26.3 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 06:07 | Normal | 199.8 | 218.4 | 408.4 | 526.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 220.6 | 219.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 200 | 1 | 26.3 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 06:08 | Normal | 207.9 | 268.8 | 431.8 | 516.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 220 | 219 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 251 | 1 | 26.4 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 06:09 | Normal | 212.5 | 295.4 | 475 | 521.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219 | 220.2 | 219.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 282 | 1 | 26.4 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 06:10 | Normal | 240.1 | 333.6 | 482.3 | 551.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.8 | 220.4 | 219.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 305 | 1 | 26.5 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 06:11 | Normal | 285.7 | 370.8 | 493.8 | 548.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 220.4 | 219.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 362 | 1 | 26.5 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 06:12 | Normal | 305.7 | 416.1 | 477.8 | 539.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 218.6 | 220.4 | 219.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 387 | 1 | 26.6 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 06:13 | Normal | 304.4 | 454.5 | 523.2 | 541.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.8 | 218.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 444 | 1 | 26.6 | 165639.5 | 12202 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 06:14 | Normal | 337.9 | 494.8 | 520.9 | 542.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.4 | 219.8 | 218 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 469 | 1 | 26.7 | 165639.5 | 12202 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 80 | -0.001 | -0.001
2026-04-29 06:19 | Normal | 356 | 501.9 | 547 | 543 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 219 | 219.8 | 218.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 744 | 1 | 26.9 | 165639.6 | 12203 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 06:24 | Normal | 522.2 | 533.8 | 568 | 571.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 219.2 | 220.6 | 219.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1051 | 1 | 27.1 | 165639.7 | 12203 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 06:29 | Normal | 497.5 | 536.6 | 540.9 | 562.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 219.8 | 221 | 219 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1413 | 1 | 27.4 | 165639.8 | 12203 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 06:34 | Normal | 442.9 | 529.5 | 572.8 | 553.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 219.4 | 220.8 | 220.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1336 | 1 | 27.6 | 165639.9 | 12203 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 06:39 | Normal | 518.1 | 523.4 | 552.4 | 554.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 219.6 | 221.4 | 219 | 4.1 | 4 | 4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1441 | 1 | 28 | 165640 | 12203 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 06:44 | Normal | 451.5 | 452.9 | 547.3 | 512.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 219.6 | 221.4 | 220.2 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2257 | 1 | 28.2 | 165640.1 | 12203 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 06:49 | Normal | 461.1 | 452 | 534.1 | 492 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 219.8 | 221.4 | 219.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60 | 60.04 | 60.01 | 2660 | 1 | 28.5 | 165640.3 | 12203 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 06:54 | Normal | 503.8 | 468.8 | 556.4 | 518.3 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 220.6 | 221.8 | 220 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3442 | 1 | 28.8 | 165640.6 | 12203 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 06:59 | Normal | 475.9 | 449 | 570.3 | 512.3 | 1.2 | 2.3 | 2 | 1.4 | 219.6 | 220.6 | 220.2 | 10 | 9.9 | 10 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3726 | 1 | 29 | 165640.9 | 12203 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 07:04 | Normal | 505.4 | 447.7 | 568.5 | 524.3 | 1.4 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 220 | 220.8 | 219 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60 | 60 | 60 | 4354 | 1 | 29.3 | 165641.2 | 12203 | 0 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 07:09 | Normal | 517.1 | 497.8 | 562.6 | 522.5 | 1.4 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 219.8 | 220 | 220.4 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4516 | 1 | 29.6 | 165641.6 | 12203 | 0 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 07:14 | Normal | 497.1 | 493.8 | 573.1 | 543.2 | 1.6 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 220.6 | 222 | 219.4 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 5098 | 1 | 29.9 | 165642 | 12203 | 0 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 07:19 | Normal | 522.6 | 487.7 | 564.6 | 533.1 | 1.9 | 3.8 | 3.3 | 2.1 | 221 | 221 | 220.4 | 16.1 | 16.1 | 16 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 5901 | 1 | 30.3 | 165642.4 | 12204 | 0.1 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 07:24 | Normal | 517.7 | 498.7 | 566.4 | 534.4 | 2 | 4.1 | 3.6 | 2.3 | 219 | 220.8 | 218.8 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6380 | 1 | 30.6 | 165643 | 12204 | 0.1 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 07:29 | Normal | 511.4 | 493.8 | 564.9 | 567.1 | 2.3 | 4.5 | 4 | 2.2 | 220.2 | 221.2 | 220.8 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 6827 | 1 | 31 | 165643.5 | 12204 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 07:34 | Normal | 521.8 | 502.8 | 560.6 | 508.3 | 2.5 | 4.8 | 4.3 | 2.8 | 219.8 | 220.4 | 219.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7488 | 1 | 31.4 | 165644.1 | 12204 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 07:39 | Normal | 508.4 | 511.7 | 564 | 551.8 | 2.5 | 4.7 | 4.1 | 3 | 219.8 | 220.6 | 220 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7683 | 1 | 31.7 | 165644.8 | 12204 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 07:44 | Normal | 509.8 | 510.9 | 555.8 | 529.6 | 3 | 5.5 | 5.1 | 3.8 | 220.2 | 220.6 | 219.6 | 24.2 | 24 | 24.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8906 | 1 | 32.1 | 165645.4 | 12204 | 0.1 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 07:49 | Normal | 513.7 | 498.9 | 557.3 | 538.2 | 2.6 | 5.3 | 4.7 | 3.6 | 219.4 | 220.6 | 218.6 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 8581 | 1 | 32.5 | 165646.2 | 12204 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 07:54 | Normal | 505 | 499.1 | 547.4 | 534.5 | 3.1 | 6.2 | 5.5 | 4.2 | 219.2 | 220.4 | 219.4 | 26.1 | 25.9 | 25.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 9600 | 1 | 32.6 | 165646.9 | 12204 | 0.2 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 1.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 07:59 | Normal | 495.9 | 517.8 | 555.3 | 548.2 | 3.4 | 6.5 | 5.8 | 4.5 | 219 | 220 | 219.4 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 10116 | 1 | 33 | 165647.7 | 12204 | 0.1 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 1.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 08:04 | Normal | 499.9 | 524.8 | 556.1 | 553.3 | 3.5 | 6.6 | 6 | 4.6 | 219.8 | 219.8 | 219 | 28.5 | 28.3 | 28.3 | 60.01 | 60 | 60 | 10256 | 1 | 33.3 | 165648.5 | 12204 | 0.1 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 2.6 | 2.7 | 1.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 08:09 | Normal | 494.2 | 526 | 546.8 | 545.9 | 3.8 | 7.1 | 6.6 | 5 | 218.6 | 220.8 | 219.8 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 11241 | 1 | 33.7 | 165649.5 | 12204 | 0.1 | 3.7 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 1.4 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 08:14 | Normal | 502.3 | 514.4 | 550.9 | 535.1 | 4 | 7.6 | 6.8 | 5.5 | 219.2 | 219.8 | 219 | 32.4 | 32.2 | 32.2 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 11817 | 1 | 34.1 | 165650.4 | 12204 | 0.3 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.7 | 2.9 | 3.2 | 1.7 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 08:19 | Normal | 504.9 | 522.1 | 543 | 552.1 | 4.1 | 7.8 | 7.3 | 5.6 | 218.8 | 219.4 | 218.2 | 33.7 | 33.5 | 33.7 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 12388 | 1 | 34.5 | 165651.4 | 12205 | 0.2 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 1.8 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 08:24 | Normal | 502.9 | 526.7 | 539.3 | 544.3 | 4.4 | 8.1 | 7.7 | 6.2 | 218.4 | 220.2 | 218.6 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 13077 | 1 | 34.9 | 165652.5 | 12205 | 0.3 | 4 | 0 | 3.6 | 4.1 | 0.2 | 4 | 3.3 | 3.4 | 1.7 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 08:29 | Normal | 487.4 | 516.4 | 547.2 | 536.4 | 5.2 | 8.8 | 8 | 6.6 | 219.4 | 219.6 | 219 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13869 | 1 | 35.4 | 165653.6 | 12205 | 0.7 | 4.4 | 0 | 4 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 08:34 | Normal | 470.5 | 511.5 | 554 | 557.1 | 6.5 | 9.2 | 8.3 | 6.7 | 220.2 | 219.8 | 219.6 | 39.6 | 39.4 | 39.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 14643 | 1 | 35.8 | 165654.8 | 12205 | 1.7 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 2.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 08:39 | Normal | 464.7 | 516.5 | 543.9 | 545 | 6.6 | 9.5 | 8.8 | 7.2 | 219.4 | 220.2 | 218.6 | 41.3 | 41.1 | 41.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15344 | 1 | 36.4 | 165656.1 | 12205 | 1.4 | 4.8 | 0.2 | 4.3 | 4.6 | 0.4 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 2.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 08:44 | Normal | 493.4 | 514.6 | 546.6 | 544.7 | 7 | 9.9 | 9.1 | 7.3 | 219.8 | 219.4 | 219 | 42.6 | 42.4 | 42.5 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 15869 | 1 | 36.9 | 165657.4 | 12205 | 1.9 | 4.9 | 0 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | 4.7 | 3.9 | 4.1 | 2.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 08:49 | Normal | 482.9 | 509.8 | 554.2 | 480.8 | 7.1 | 9.5 | 8.6 | 9.3 | 220 | 219.6 | 219.4 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 15721 | 1 | 37.4 | 165658.7 | 12205 | 2.2 | 4.6 | 0.2 | 4.3 | 4.7 | 0.3 | 4.5 | 3.8 | 4 | 2.6 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 08:54 | Normal | 414.7 | 521.6 | 544.7 | 497 | 9.8 | 10.1 | 9.3 | 10 | 219.8 | 220.2 | 219.4 | 47.9 | 47.7 | 47.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17631 | 1 | 37.8 | 165660.1 | 12205 | 4.3 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 5.1 | 0.2 | 4.9 | 3.9 | 4.1 | 3.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 08:59 | Normal | 410.8 | 528.6 | 554.8 | 505.1 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 8.3 | 219.2 | 219.6 | 219.4 | 39.4 | 39.4 | 39.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15226 | 1 | 38.4 | 165661.5 | 12205 | 3.5 | 4 | 0.3 | 3.6 | 4 | 0.2 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 2.6 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 09:04 | Normal | 437.4 | 519.5 | 553.5 | 518.4 | 9.5 | 9.7 | 8.8 | 10.1 | 219.4 | 220.4 | 219 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18069 | 1 | 38.3 | 165662.6 | 12205 | 4.3 | 4.8 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 4.6 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 09:09 | Normal | 476.2 | 520.2 | 534.7 | 512.8 | 5.8 | 6.6 | 6 | 7 | 219.2 | 219.6 | 219 | 33.1 | 32.9 | 32.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11763 | 1 | 39 | 165664.1 | 12205 | 2.3 | 3.1 | 0.2 | 2.8 | 3.2 | 0.3 | 3 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 09:14 | Normal | 466.4 | 510.5 | 539.8 | 501.9 | 5.5 | 6.4 | 6 | 7.1 | 219.2 | 218.8 | 218 | 32 | 31.8 | 31.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12596 | 1 | 38.5 | 165665 | 12205 | 2.1 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3.4 | 0 | 3 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 09:19 | Normal | 454.5 | 513.7 | 546.9 | 520.2 | 11.5 | 11.6 | 10.5 | 12.3 | 220.2 | 220.4 | 219.4 | 57.6 | 57.3 | 57.4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 21097 | 1 | 38.6 | 165666.5 | 12206 | 5 | 5.8 | 0.4 | 5.4 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 09:24 | Normal | 462.9 | 518.3 | 542.7 | 517.3 | 11.5 | 11.5 | 10.6 | 12.2 | 219.8 | 220 | 219.4 | 57.8 | 57.9 | 57.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21301 | 1 | 39.9 | 165668.2 | 12206 | 5.4 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 5.7 | 0.2 | 5.5 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 09:29 | Normal | 459.8 | 510.8 | 543.5 | 460 | 11.7 | 11.9 | 10.8 | 15.1 | 220 | 220.6 | 220.6 | 59.7 | 59.6 | 59.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22156 | 1 | 40.7 | 165670 | 12206 | 5.4 | 5.9 | 0.4 | 5.4 | 5.9 | 0.4 | 5.7 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 09:34 | Normal | 467.7 | 506.7 | 536.2 | 466.2 | 12.1 | 12.2 | 11.1 | 15.1 | 220.8 | 220.2 | 219.6 | 61.7 | 61.5 | 61.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 22804 | 1 | 41.7 | 165671.9 | 12206 | 5.5 | 6.2 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 0.2 | 5.9 | 4.8 | 5.3 | 5 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 09:39 | Normal | 466.9 | 515.9 | 533.4 | 479.6 | 12.2 | 12.1 | 11.3 | 15.4 | 220.4 | 219.8 | 220.2 | 62.9 | 62.7 | 62.7 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 23251 | 1 | 42.7 | 165673.8 | 12206 | 5.7 | 6.3 | 0 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 5.9 | 5 | 5.4 | 5.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 09:44 | Normal | 464.8 | 516.8 | 536.4 | 476.1 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 15.7 | 220.4 | 220.6 | 220.8 | 64.2 | 64.1 | 64 | 59.96 | 60 | 59.97 | 23709 | 1 | 43.6 | 165675.8 | 12206 | 5.6 | 6.3 | 0.2 | 5.6 | 6.3 | 0.4 | 6.1 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 09:49 | Normal | 488.9 | 511.7 | 531.8 | 485.9 | 12.3 | 12.9 | 11.9 | 16.3 | 219.8 | 219.4 | 220 | 66.5 | 66.7 | 66.4 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 24646 | 1 | 44.4 | 165677.8 | 12206 | 5.7 | 6.3 | 0.3 | 6 | 6.5 | 0.2 | 6.3 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 09:54 | Normal | 477.8 | 509.9 | 537.4 | 498.4 | 13.1 | 13.1 | 12.2 | 16.5 | 219.8 | 220 | 220.2 | 68.6 | 68.5 | 68.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25357 | 1 | 45.4 | 165679.9 | 12206 | 6 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 6.7 | 0.3 | 6.4 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 09:59 | Normal | 482.9 | 505.8 | 534.9 | 490.1 | 13.3 | 13.5 | 12.5 | 17.2 | 220.2 | 219.4 | 219.8 | 70.4 | 70.3 | 70.3 | 60.08 | 59.97 | 60.01 | 25995 | 1 | 46.3 | 165682 | 12206 | 6.1 | 6.6 | 0.3 | 6.3 | 6.8 | 0.2 | 6.6 | 5.5 | 6 | 5.6 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 10:04 | Normal | 483.5 | 503.3 | 533.6 | 494.6 | 13.6 | 13.8 | 12.7 | 17.8 | 219.8 | 220.2 | 220 | 71.8 | 71.6 | 71.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 26517 | 1 | 47.2 | 165684.2 | 12206 | 6.4 | 6.9 | 0.2 | 6.3 | 6.9 | 0.4 | 6.6 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 10:09 | Normal | 474.9 | 504.9 | 526 | 497.9 | 13.8 | 13.8 | 13 | 17.6 | 220.2 | 220.4 | 220.2 | 71.9 | 71.7 | 71.7 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 26603 | 1 | 48.1 | 165686.4 | 12206 | 6.5 | 6.9 | 0.2 | 6.4 | 6.9 | 0.3 | 6.8 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 10:14 | Normal | 495.1 | 505.1 | 524.6 | 513.4 | 14 | 14.2 | 13.1 | 18 | 219.8 | 220.4 | 220 | 74.6 | 74.5 | 74.4 | 59.96 | 60.08 | 60.02 | 27458 | 1 | 48.8 | 165688.7 | 12206 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 6.5 | 7.1 | 0.3 | 6.8 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 10:19 | Normal | 489.9 | 496.6 | 527.8 | 509.2 | 14.3 | 14.9 | 13.7 | 19 | 219.6 | 221 | 220.4 | 77.8 | 77.4 | 77.7 | 59.96 | 60.09 | 60.02 | 28556 | 1 | 49.8 | 165691 | 12207 | 6.9 | 7 | 0.2 | 7 | 7.5 | 0.2 | 7.2 | 6 | 6.5 | 6.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 10:24 | Normal | 486.4 | 500.8 | 523.9 | 506.5 | 15.3 | 15.2 | 14.4 | 20 | 219.2 | 220.2 | 219.2 | 81.1 | 80.5 | 80.9 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 30060 | 1 | 51.1 | 165693.5 | 12207 | 7.2 | 7.5 | 0.4 | 7.2 | 7.9 | 0 | 7.6 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 10:29 | Normal | 500.4 | 492.4 | 509.6 | 521.7 | 14.2 | 14.7 | 13.7 | 18.8 | 219.4 | 220.2 | 219.6 | 76.9 | 76.9 | 76.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 27901 | 1 | 51.6 | 165695.7 | 12207 | 6.9 | 7.2 | 0 | 6.6 | 7.3 | 0.2 | 7 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 10:34 | Normal | 499.6 | 498.6 | 542.2 | 524.1 | 7.8 | 8.1 | 7.3 | 10.6 | 219.2 | 219.4 | 218 | 43.8 | 43.7 | 43.6 | 59.96 | 60.06 | 60.01 | 13508 | 1 | 50.2 | 165697.1 | 12207 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 4 | 0.3 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 10:40 | Normal | 499.9 | 507.9 | 528.8 | 525 | 14.6 | 14.7 | 13.8 | 19.1 | 219.4 | 220 | 219.6 | 78.7 | 78.6 | 78.6 | 60.1 | 60.08 | 60.04 | 29111 | 1 | 49.5 | 165699.1 | 12207 | 6.9 | 7.3 | 0.1 | 7 | 7.5 | 0 | 7.3 | 6 | 6.5 | 6.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 10:44 | Normal | 499.1 | 507.2 | 535.6 | 526.9 | 14.1 | 13.9 | 13.1 | 18.6 | 219.8 | 220 | 219.4 | 76.1 | 75.7 | 75.9 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 27510 | 1 | 50.4 | 165701.4 | 12207 | 6.7 | 7 | 0.3 | 6.5 | 7.1 | 0.1 | 6.9 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 10:49 | Normal | 490.9 | 504 | 519.4 | 523.4 | 10.1 | 10.5 | 10 | 13.6 | 219.8 | 219.4 | 219.4 | 54.7 | 54.6 | 54.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23622 | 1 | 51.4 | 165703.7 | 12207 | 5.1 | 5.1 | 0 | 4.8 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 10:55 | Normal | 487.9 | 505 | 533 | 520.8 | 14.8 | 14.8 | 13.6 | 19.3 | 220.8 | 221.2 | 219.6 | 78.5 | 78.2 | 78.2 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 29352 | 1 | 51.9 | 165706 | 12207 | 7.2 | 7.4 | 0 | 6.8 | 7.6 | 0.2 | 7 | 6 | 6.6 | 6.3 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 10:59 | Normal | 498.7 | 499.6 | 541.6 | 532.8 | 13.6 | 14.2 | 12.5 | 18.4 | 219.2 | 221 | 219.8 | 74.7 | 74.6 | 74.7 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 28514 | 1 | 52.8 | 165708.4 | 12207 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 6.6 | 7 | 0.2 | 6.7 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 11:04 | Normal | 494.1 | 504.2 | 539.2 | 530.3 | 13 | 13.2 | 12 | 17.1 | 219.4 | 220.4 | 219.8 | 70.1 | 69.9 | 70 | 59.96 | 60.09 | 59.96 | 27123 | 1 | 52.9 | 165710.5 | 12207 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 6.7 | 0.3 | 6.3 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 11:10 | Normal | 494.5 | 499.5 | 531.2 | 534.5 | 12.3 | 12.6 | 11.5 | 16.2 | 219 | 220.8 | 219.8 | 66.2 | 66 | 66.3 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 24821 | 1 | 53 | 165712.7 | 12207 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 5.9 | 6.4 | 0.2 | 6.1 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 11:14 | Normal | 491.7 | 504.7 | 524 | 532.1 | 15 | 14.8 | 14 | 19.4 | 220.4 | 221.8 | 220.8 | 79.5 | 79.2 | 79.3 | 59.97 | 59.93 | 60 | 29579 | 1 | 53.5 | 165715.2 | 12207 | 7.2 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 7.6 | 0.2 | 7.4 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 11:19 | Normal | 487.5 | 500.6 | 525.7 | 532.6 | 15 | 15.1 | 13.9 | 19.3 | 220.4 | 220.6 | 220.6 | 79.4 | 79.1 | 79.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29474 | 1 | 54.2 | 165717.6 | 12208 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 6.9 | 7.6 | 0.3 | 7.4 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 11:24 | Normal | 493.3 | 501.4 | 532.9 | 531.3 | 15 | 15.1 | 13.7 | 19 | 220.8 | 221.4 | 219.8 | 79.1 | 78.7 | 79.1 | 59.98 | 60.11 | 60.03 | 29296 | 1 | 54.8 | 165720.1 | 12208 | 7.2 | 7.5 | 0.1 | 7 | 7.6 | 0.3 | 7.2 | 6 | 6.4 | 6.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 11:29 | Normal | 491 | 504.4 | 523.7 | 536.3 | 10 | 9.4 | 8.3 | 14.9 | 219.2 | 220 | 218.8 | 47.1 | 46.8 | 46.8 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 28569 | 1 | 55.2 | 165722.5 | 12208 | 6.1 | 5.6 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 5.8 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 11:34 | Normal | 491.1 | 496.2 | 518.3 | 537.9 | 15.1 | 15 | 13.8 | 18.8 | 221.2 | 222.6 | 221 | 79.1 | 79 | 78.9 | 59.95 | 59.95 | 60.02 | 29461 | 1 | 55.5 | 165724.9 | 12208 | 7.1 | 7.4 | 0.3 | 7.1 | 7.5 | 0.2 | 7.5 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 11:39 | Normal | 480 | 500.9 | 526 | 523 | 15.1 | 14.7 | 13.7 | 19.1 | 220.2 | 221 | 220.8 | 78 | 77.8 | 77.8 | 59.97 | 60.06 | 59.98 | 29154 | 1 | 55.9 | 165727.4 | 12208 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 6.8 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 11:44 | Normal | 493 | 501 | 530.2 | 531.4 | 15 | 15 | 13.6 | 19.1 | 220.6 | 220.6 | 220.4 | 78.7 | 78.6 | 78.5 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 29272 | 1 | 56.1 | 165729.8 | 12208 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 7 | 7.5 | 0.3 | 7.3 | 6 | 6.5 | 6.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 11:49 | Normal | 497.1 | 506.3 | 530 | 536.1 | 12.6 | 12.7 | 11.6 | 16.1 | 220.6 | 221.2 | 220.8 | 67.9 | 67.5 | 67.6 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 25071 | 1 | 55.7 | 165731.8 | 12208 | 6 | 6.2 | 0.2 | 6 | 6.3 | 0.2 | 6.2 | 5 | 5.5 | 5.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 11:54 | Normal | 486.7 | 505.8 | 520.1 | 532.6 | 14.3 | 14 | 13 | 17.8 | 219.4 | 220.8 | 219.8 | 75.6 | 74.7 | 75.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 27263 | 1 | 55.7 | 165734.1 | 12208 | 6.7 | 7 | 0.4 | 6.3 | 7.1 | 0.3 | 6.9 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 12:00 | Normal | 499.8 | 496.8 | 529.3 | 537.5 | 11.2 | 11.6 | 10.5 | 14.2 | 218.8 | 220 | 219 | 60.1 | 59.9 | 59.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 23221 | 1 | 55.5 | 165736.3 | 12208 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 12:05 | Normal | 492.9 | 505 | 520.2 | 535.9 | 14.8 | 14.6 | 13.5 | 18.4 | 220.6 | 222.2 | 220.8 | 77.6 | 77.3 | 77.4 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 28785 | 1 | 55.5 | 165738.6 | 12208 | 7 | 7.2 | 0.3 | 6.7 | 7.4 | 0.3 | 7.1 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 12:09 | Normal | 494 | 503.8 | 522.7 | 548.3 | 14.6 | 15 | 13.7 | 18.1 | 221.4 | 222.2 | 221.4 | 78.3 | 78.1 | 78 | 60.1 | 60.11 | 60.11 | 29075 | 1 | 55.8 | 165741 | 12208 | 7 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 7.5 | 0.3 | 7.3 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 12:14 | Normal | 495.1 | 505.1 | 526.2 | 532.3 | 14.8 | 14.7 | 13.5 | 18.6 | 220.4 | 222.4 | 221.4 | 77.6 | 77.3 | 77.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 28998 | 1 | 56.1 | 165743.5 | 12208 | 7.1 | 7.4 | 0.1 | 6.6 | 7.5 | 0.4 | 7.1 | 6 | 6.3 | 5.9 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 12:20 | Normal | 496.2 | 501.5 | 519.9 | 528.1 | 14.3 | 14.3 | 13.4 | 18.3 | 220.8 | 221.4 | 220 | 75.9 | 75.5 | 75.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 28286 | 1 | 56.5 | 165745.9 | 12209 | 6.8 | 7 | 0.3 | 6.6 | 7.3 | 0.3 | 7.1 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 12:25 | Normal | 482.9 | 497.9 | 526.2 | 535.4 | 14.8 | 14.6 | 13.6 | 18.3 | 219.4 | 220.2 | 219.6 | 77 | 76.8 | 76.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 28620 | 1 | 56.5 | 165748.2 | 12209 | 6.9 | 7.3 | 0.3 | 6.7 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 6.1 | 6.4 | 5.8 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 12:30 | Normal | 487.6 | 501.6 | 518.4 | 535.7 | 13.7 | 13.8 | 12.8 | 16.6 | 219.2 | 220 | 219.4 | 72.6 | 72.3 | 72.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 26677 | 1 | 56.6 | 165750.5 | 12209 | 6.5 | 6.8 | 0.4 | 6.4 | 6.9 | 0.4 | 6.7 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 12:34 | Normal | 486 | 508.2 | 519.6 | 548.1 | 14 | 13.3 | 12.5 | 16.3 | 219.6 | 221 | 220.2 | 71.6 | 71.3 | 71.4 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 26249 | 1 | 56.3 | 165752.7 | 12209 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 6.2 | 6.8 | 0.2 | 6.5 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 12:40 | Normal | 493.4 | 502.4 | 533.9 | 534 | 14.3 | 14.3 | 12.8 | 17.5 | 219.6 | 220.4 | 219.6 | 74.8 | 74.4 | 74.5 | 59.97 | 60 | 60.01 | 27689 | 1 | 56.1 | 165755 | 12209 | 6.7 | 7 | 0.4 | 6.7 | 7.3 | 0.1 | 7 | 5.6 | 6 | 5.3 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 12:44 | Normal | 498.7 | 507.4 | 527.5 | 542 | 14.2 | 14.4 | 13.1 | 17.3 | 220 | 221.4 | 220.8 | 75.4 | 75.1 | 75.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 27688 | 1 | 56 | 165757.2 | 12209 | 6.7 | 7 | 0.3 | 6.7 | 7.2 | 0.3 | 6.9 | 5.7 | 6 | 5.3 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 12:50 | Normal | 489 | 500 | 540 | 535.2 | 14.3 | 14.3 | 12.5 | 17 | 219.8 | 220.8 | 220 | 73.8 | 73.5 | 73.6 | 60.07 | 59.98 | 60.01 | 27356 | 1 | 56 | 165759.5 | 12209 | 6.9 | 7 | 0.2 | 6.5 | 7.1 | 0.4 | 6.8 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 12:55 | Normal | 488.4 | 505.4 | 507.6 | 527.3 | 15.1 | 14.9 | 14 | 18.3 | 220 | 220.6 | 221 | 78.1 | 77.9 | 78 | 59.95 | 60.07 | 60.02 | 28978 | 1 | 55.8 | 165761.7 | 12209 | 7.2 | 7.5 | 0.3 | 6.9 | 7.7 | 0.1 | 7.4 | 6.2 | 6.4 | 5.5 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 12:59 | Normal | 491.6 | 504.5 | 514.4 | 537.6 | 14.6 | 14.5 | 13.1 | 17 | 219.6 | 221.4 | 220.6 | 74.8 | 75 | 75 | 59.97 | 60.08 | 59.97 | 27916 | 1 | 55.7 | 165763.9 | 12209 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 6.7 | 7.4 | 0.2 | 7 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 13:04 | Normal | 493.8 | 501.8 | 501.1 | 526.5 | 13.6 | 13.7 | 12.5 | 16 | 219.4 | 220.2 | 218.8 | 69.9 | 69.7 | 69.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 25666 | 1 | 55.7 | 165766.1 | 12209 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 6.3 | 7 | 0.3 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 13:10 | Normal | 488 | 529.4 | 512.5 | 522.8 | 11.1 | 5.7 | 4.5 | 10.3 | 216.6 | 218.4 | 216.4 | 40.7 | 40.6 | 40.5 | 59.97 | 59.96 | 60 | 19357 | 1 | 55.3 | 165768.2 | 12209 | 5 | 5.1 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 13:14 | Normal | 490.2 | 511.2 | 499.4 | 511.5 | 15 | 14.8 | 13.6 | 17.7 | 218.8 | 221 | 219.8 | 76 | 75.9 | 75.9 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 28254 | 1 | 54 | 165769.7 | 12209 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 6.8 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 13:20 | Normal | 483.8 | 488.7 | 496 | 538.1 | 3 | 3.1 | 2.7 | 3.8 | 216.8 | 217.4 | 217 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5561 | 1 | 53.5 | 165771.4 | 12210 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 13:25 | Normal | 504.8 | 523.9 | 498.9 | 516.9 | 4.3 | 3.3 | 3.6 | 5.8 | 216 | 216.6 | 216 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 60 | 60 | 60.01 | 20561 | 1 | 52.1 | 165772.8 | 12210 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 13:30 | Normal | 498.5 | 513.5 | 488.9 | 502.1 | 12.3 | 12.1 | 11.1 | 14 | 217.4 | 219 | 218.4 | 61.5 | 61.7 | 61.5 | 60.09 | 60.06 | 60.03 | 22934 | 1 | 51.5 | 165774.5 | 12210 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 6.1 | 0.2 | 6 | 4.8 | 5.1 | 3.8 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 13:35 | Normal | 505 | 518.1 | 482.3 | 507.5 | 14.3 | 14 | 13 | 16 | 216.4 | 218.6 | 217.2 | 72 | 71.5 | 71.9 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 26242 | 1 | 50.7 | 165775.9 | 12210 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 5.7 | 5.6 | 4.4 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 13:40 | Normal | 495.3 | 509.3 | 476.4 | 473.5 | 13.3 | 13.1 | 11.9 | 15.2 | 216.6 | 219 | 216.8 | 64.9 | 64.8 | 64.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 23802 | 1 | 50.9 | 165777.9 | 12210 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 6.1 | 6.7 | 0.2 | 6.5 | 5.1 | 5.6 | 4 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 13:45 | Normal | 494.9 | 507.8 | 468.4 | 497.6 | 12.7 | 12.7 | 11.3 | 13.2 | 216 | 216.8 | 216.2 | 62.1 | 61.6 | 61.9 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 22312 | 1 | 50.9 | 165779.8 | 12210 | 6 | 6.2 | 0 | 5.7 | 6.4 | 0.3 | 6.2 | 4.9 | 4.7 | 3.5 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 13:50 | Normal | 492.6 | 493.6 | 490.1 | 523.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 216.6 | 217.4 | 216.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 4672 | 1 | 50.3 | 165781.1 | 12210 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 13:55 | Normal | 491.7 | 491.7 | 481.7 | 527.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 3.3 | 217 | 217.6 | 217.2 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4647 | 1 | 49 | 165782.2 | 12210 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 14:00 | Normal | 504.7 | 515.7 | 455.2 | 542.8 | 12.3 | 12.2 | 11.1 | 10.6 | 219.2 | 221.6 | 220.2 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 60.11 | 60.07 | 60.06 | 21314 | 1 | 48.3 | 165783.7 | 12210 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 6.1 | 0.3 | 5.9 | 4.6 | 2.7 | 3.5 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 14:05 | Normal | 512.4 | 514.2 | 434.2 | 531.1 | 10.7 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 218.6 | 219.6 | 218.4 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 60.09 | 60.03 | 60.06 | 18245 | 1 | 48.4 | 165785.4 | 12210 | 5 | 5.2 | 0.3 | 4.9 | 4.7 | 0.3 | 5 | 4.2 | 2.4 | 2.9 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 14:10 | Normal | 504.1 | 513.3 | 429.6 | 544.3 | 11.2 | 11.1 | 10.2 | 9 | 220 | 220.2 | 220.2 | 51 | 50.6 | 50.9 | 60.08 | 60.06 | 60.03 | 18908 | 1 | 48.1 | 165786.9 | 12210 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.1 | 5.6 | 0.3 | 5.3 | 4.3 | 2 | 3.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 14:15 | Normal | 505.8 | 518.1 | 446.1 | 527.5 | 10.9 | 10.7 | 9.5 | 9.4 | 220 | 218.8 | 220.2 | 50.8 | 50.4 | 50.6 | 59.95 | 59.95 | 60 | 17481 | 1 | 47.5 | 165788.2 | 12210 | 5 | 5.2 | 0.5 | 4.8 | 5.3 | 0.4 | 5 | 3.7 | 2.3 | 3.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 14:20 | Normal | 501.7 | 515.8 | 423 | 536.6 | 11.5 | 11.3 | 10.3 | 9.1 | 219.6 | 220.2 | 218.8 | 51.8 | 51.5 | 51.6 | 60.08 | 59.98 | 60.01 | 19043 | 1 | 47.3 | 165789.8 | 12211 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 4.3 | 2 | 3.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 14:25 | Normal | 494.8 | 518.4 | 428.6 | 531.4 | 10.3 | 10.1 | 8.7 | 8 | 219.8 | 219.8 | 219.4 | 46 | 45.8 | 45.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 17112 | 1 | 46.7 | 165791 | 12211 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 5 | 0.3 | 4.8 | 3.4 | 1.6 | 2.8 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 14:30 | Normal | 501.4 | 516.5 | 405 | 529.3 | 10.6 | 10.7 | 9.6 | 8.3 | 218.6 | 219.6 | 219.2 | 47.6 | 47.4 | 47.5 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 17665 | 1 | 46.4 | 165792.4 | 12211 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.3 | 5 | 3.9 | 1.6 | 2.9 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 14:35 | Normal | 504.6 | 520.7 | 469.9 | 539 | 6.9 | 4.8 | 3.3 | 5.7 | 216.6 | 217.6 | 216.8 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8120 | 1 | 45.9 | 165793.4 | 12211 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 14:40 | Normal | 497.8 | 516.9 | 420.9 | 529.1 | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 7.6 | 218.2 | 218.6 | 218 | 43.1 | 42.9 | 43 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 16166 | 1 | 45.3 | 165794.7 | 12211 | 4.7 | 5 | 0 | 4.5 | 5 | 0.2 | 4.6 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 14:45 | Normal | 511.8 | 519.7 | 392.2 | 544.6 | 8.1 | 8.2 | 7.1 | 6.3 | 218.2 | 218.6 | 218 | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 59.99 | 60 | 60 | 13497 | 1 | 45 | 165795.9 | 12211 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 4 | 0.4 | 3.9 | 2.7 | 1.2 | 2.3 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 14:50 | Normal | 505.8 | 515.7 | 375.9 | 557.8 | 8 | 8.1 | 7 | 5.7 | 217.2 | 218 | 217 | 35.1 | 35 | 35 | 60.03 | 60 | 60.01 | 13080 | 1 | 44.4 | 165796.9 | 12211 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 4 | 0.3 | 3.8 | 2.6 | 1 | 2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 14:55 | Normal | 513.8 | 527.7 | 361.2 | 545.1 | 7.6 | 7.5 | 6.6 | 5.5 | 216.6 | 216.6 | 216.4 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 12125 | 1 | 44 | 165798 | 12211 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 3.3 | 3.7 | 0.5 | 3.7 | 2.4 | 1 | 2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 15:00 | Normal | 507.8 | 511.8 | 377.5 | 542.1 | 7.8 | 7.8 | 6 | 5.6 | 217.8 | 217.8 | 217.8 | 33.5 | 33.3 | 33.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 12046 | 1 | 43.5 | 165799 | 12211 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 3.9 | 0.5 | 3.8 | 1.6 | 0.9 | 2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 15:05 | Normal | 474.5 | 484.3 | 418.1 | 522.4 | 1 | 1.1 | 1 | 1.5 | 215.8 | 217 | 215.8 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2380 | 1 | 43.1 | 165799.9 | 12211 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 15:10 | Normal | 503.9 | 523 | 452.8 | 511.9 | 3 | 4.2 | 2 | 2.6 | 217 | 217 | 216.4 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3704 | 1 | 42 | 165800.1 | 12211 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 15:15 | Normal | 512 | 474.1 | 374.5 | 558.4 | 5.2 | 3.7 | 2.8 | 4.2 | 219.4 | 220.4 | 219.2 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9690 | 1 | 41.7 | 165801 | 12211 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 15:20 | Normal | 505.7 | 499.6 | 359 | 551.9 | 6.9 | 6.5 | 5.1 | 5.3 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 10533 | 1 | 41.3 | 165801.8 | 12212 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.5 | 3.4 | 0.3 | 3.2 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 15:25 | Normal | 500.7 | 534.7 | 355.9 | 548 | 6.3 | 5.2 | 4.4 | 4.5 | 220.4 | 220.2 | 220 | 25 | 24.9 | 24.8 | 60.01 | 60 | 60 | 8903 | 1 | 41.1 | 165802.6 | 12212 | 2.7 | 3 | 0 | 1.9 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 15:30 | Normal | 498.6 | 525.8 | 354.6 | 550.6 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 4.4 | 219.2 | 220 | 218.6 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 9082 | 1 | 40.8 | 165803.4 | 12212 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 15:35 | Normal | 493.2 | 526.1 | 339.3 | 551.1 | 6.2 | 5.1 | 4.5 | 4.4 | 218.8 | 219.2 | 218 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 8998 | 1 | 40.5 | 165804.1 | 12212 | 3 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 15:40 | Normal | 504.9 | 523.9 | 331.2 | 547.7 | 5.3 | 4.5 | 3.6 | 3.8 | 218.2 | 219.6 | 218 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7879 | 1 | 40.1 | 165804.8 | 12212 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 15:45 | Normal | 483.6 | 524.5 | 333.1 | 544.1 | 5 | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 217.8 | 218.8 | 218.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 60 | 59.99 | 60 | 7124 | 1 | 40.1 | 165805.4 | 12212 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 15:50 | Normal | 491.6 | 493.6 | 429.3 | 537.5 | 1 | 1.1 | 1 | 1.5 | 217.8 | 218.6 | 218 | 7 | 7 | 6.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3165 | 1 | 39.8 | 165805.9 | 12212 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 15:55 | Normal | 492.2 | 501.7 | 540.9 | 534.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 217.2 | 217.6 | 217.2 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1987 | 1 | 39.3 | 165806.1 | 12212 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 16:00 | Normal | 494 | 476.9 | 478.9 | 520.9 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.6 | 217.6 | 218.8 | 217.8 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2798 | 1 | 38.9 | 165806.3 | 12212 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 16:05 | Normal | 464.8 | 494.7 | 441.9 | 527.7 | 1 | 1 | 0.8 | 1.3 | 218.6 | 219.4 | 218.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 2323 | 1 | 38.6 | 165806.6 | 12212 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 16:10 | Normal | 464.2 | 488 | 408.1 | 529 | 3.9 | 3.3 | 2 | 3.2 | 219 | 219.6 | 218.8 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 5920 | 1 | 38.4 | 165807 | 12212 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 16:15 | Normal | 477.7 | 468.7 | 403.9 | 544.3 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 217.2 | 217.8 | 217.2 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 4051 | 1 | 38.3 | 165807.5 | 12212 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 16:20 | Normal | 454.9 | 422 | 394.9 | 548.9 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 217.8 | 218 | 217.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3153 | 1 | 38.1 | 165807.8 | 12213 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 16:25 | Normal | 451.9 | 443.5 | 379.7 | 532.2 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1 | 218 | 217.8 | 217.6 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 60 | 59.99 | 60 | 2312 | 1 | 37.8 | 165808 | 12213 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 16:30 | Normal | 425.3 | 439.8 | 374.5 | 522.6 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 217.6 | 218 | 217 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1742 | 1 | 37.6 | 165808.1 | 12213 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 16:35 | Normal | 393.5 | 393.9 | 393.9 | 527.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 217.6 | 218 | 217.4 | 4.1 | 4 | 4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1462 | 1 | 37.4 | 165808.3 | 12213 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 16:40 | Normal | 385.8 | 391.7 | 360.8 | 532.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 218.6 | 219.2 | 218.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1268 | 1 | 37.3 | 165808.4 | 12213 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 16:45 | Normal | 343.2 | 384 | 535.4 | 512.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 217.8 | 218.4 | 217.4 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1059 | 1 | 37.1 | 165808.5 | 12213 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 16:50 | Normal | 513.2 | 528.9 | 509.9 | 526.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 219 | 220.2 | 219 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.96 | 59.95 | 809 | 1 | 37 | 165808.6 | 12213 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 16:55 | Normal | 416.8 | 475.9 | 467.8 | 515.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.8 | 219.2 | 218.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 526 | 1 | 36.8 | 165808.6 | 12213 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 17:00 | Normal | 379.8 | 453.9 | 493.2 | 500.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.2 | 219.2 | 217.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 342 | 1 | 36.6 | 165808.7 | 12213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 17:05 | Normal | 199.9 | 468.9 | 259.7 | 485.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 220.2 | 219.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 207 | 1 | 36.5 | 165808.7 | 12213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 17:10 | Normal | 199.9 | 269 | 201.1 | 381.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 219 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 89 | 1 | 36.3 | 165808.7 | 12213 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 17:15 | Normal | 200.1 | 207.6 | 202.1 | 402.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220 | 218.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60 | 60 | 59.99 | 25 | 1 | 36.1 | 165808.7 | 12213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 17:20 | Normal | 169.8 | 193.4 | 233.9 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.2 | 218.4 | 1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 2 | 1 | 36 | 165808.7 | 12214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 17:25 | Normal | 196.8 | 177.1 | 199.8 | 239.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.6 | 218.4 | 1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 0 | 1 | 35.8 | 165808.7 | 12214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 17:30 | Normal | 211.6 | 197.6 | 199.8 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.6 | 219 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 35.7 | 165808.7 | 12214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 17:35 | Normal | 205.1 | 206.8 | 191.7 | 183.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.4 | 218.2 | 1 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 35.6 | 165808.7 | 12214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
2026-04-29 17:40 | Normal | 197.1 | 203.1 | 202.5 | 203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 219 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 35.4 | 165808.7 | 12214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0