## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-29 05:57 | Wait | 409.3 | 409.9 | 408.7 | 410.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.2 | 217.8 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 22.2 | 115902.6 | 12249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 06:02 | Normal | 200.1 | 522.3 | 448.5 | 419.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 218 | 218.6 | 217.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 22.6 | 115902.6 | 12249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 06:07 | Normal | 200.2 | 505.2 | 426.3 | 457.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 217.8 | 217 | 216.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 22.8 | 115902.6 | 12249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 06:12 | Normal | 199.8 | 457.3 | 437.2 | 454.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 217.6 | 217.6 | 217.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 120 | 1 | 23 | 115902.6 | 12249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 06:17 | Normal | 199.8 | 461.3 | 424.3 | 458.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 217.4 | 217.6 | 217.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 280 | 1 | 23.1 | 115902.6 | 12249 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 06:22 | Normal | 455 | 460.3 | 455.4 | 425.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 217.4 | 217 | 216.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 558 | 1 | 23.1 | 115902.6 | 12249 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 06:27 | Normal | 563.2 | 484 | 436.6 | 460.5 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 218 | 217.2 | 216.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60 | 951 | 1 | 23.5 | 115902.7 | 12249 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 06:32 | Normal | 521.1 | 459.9 | 454.2 | 457.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 218 | 217.6 | 217.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.99 | 60 | 997 | 1 | 24.1 | 115902.8 | 12249 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 06:37 | Normal | 490 | 469.2 | 450.5 | 469 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 218.2 | 217.8 | 217.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 842 | 1 | 24.3 | 115902.9 | 12249 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 06:42 | Normal | 540.1 | 449.2 | 436.3 | 455.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 218.4 | 217.8 | 217.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 934 | 1 | 24.5 | 115902.9 | 12250 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 06:47 | Normal | 554 | 481.1 | 467.4 | 465.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 218.6 | 218.8 | 217.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2116 | 1 | 24.8 | 115903.1 | 12250 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 06:52 | Normal | 551.2 | 490.3 | 462.8 | 469.3 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 219 | 218.8 | 218.2 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2375 | 1 | 25.1 | 115903.3 | 12250 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 06:57 | Normal | 564.1 | 472.5 | 462.1 | 471.3 | 1.5 | 1.9 | 2 | 0.4 | 219 | 218.8 | 217.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 2765 | 1 | 25.4 | 115903.5 | 12250 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 07:02 | Normal | 541.1 | 488.2 | 464.3 | 484.4 | 2 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 219.2 | 218.8 | 218.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3410 | 1 | 25.7 | 115903.8 | 12250 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 07:07 | Normal | 556.3 | 483.2 | 460.7 | 495.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 218.8 | 218.4 | 218 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3635 | 1 | 26.1 | 115904 | 12250 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 07:12 | Normal | 559.3 | 484.3 | 479.9 | 487.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 219 | 218.6 | 218.2 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 3572 | 1 | 26.5 | 115904.3 | 12250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 07:17 | Normal | 540.1 | 495 | 475.3 | 487.2 | 2.8 | 3 | 3 | 0.3 | 218.6 | 218.4 | 218.4 | 12 | 11.8 | 11.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4349 | 1 | 27 | 115904.7 | 12250 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 07:22 | Normal | 556 | 482 | 471.9 | 468.8 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 219.2 | 218.6 | 218.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4770 | 1 | 27.5 | 115905.1 | 12250 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 07:27 | Normal | 551.2 | 491.4 | 475.6 | 507.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 218.8 | 218.2 | 218 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 60 | 60 | 60 | 5143 | 1 | 28 | 115905.5 | 12250 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 07:32 | Normal | 560.5 | 490.9 | 479.3 | 499.4 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.3 | 218.4 | 218.2 | 218.2 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 5660 | 1 | 28.5 | 115905.9 | 12250 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 1.9 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 07:37 | Normal | 557.1 | 484.1 | 466.6 | 496.7 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6090 | 1 | 29 | 115906.4 | 12250 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 07:42 | Normal | 557.5 | 483.4 | 468.6 | 508.7 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 219.2 | 218.4 | 218.8 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6390 | 1 | 29.4 | 115906.9 | 12251 | 2.1 | 2 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 07:47 | Normal | 559.4 | 490.3 | 472.1 | 510.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.3 | 219.4 | 218.8 | 218.6 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7145 | 1 | 29.9 | 115907.5 | 12251 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 07:52 | Normal | 562.3 | 491.2 | 468 | 503 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 218.4 | 218.4 | 217.8 | 19.1 | 19 | 18.9 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 6607 | 1 | 30.4 | 115908 | 12251 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 07:57 | Normal | 554.3 | 476.1 | 476.3 | 509 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 219 | 219 | 218.8 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 7527 | 1 | 30.9 | 115908.6 | 12251 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 08:02 | Normal | 551.9 | 490.3 | 467.7 | 505.5 | 6 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 219.2 | 218.4 | 219 | 22.5 | 22.3 | 22.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8134 | 1 | 31.3 | 115909.3 | 12251 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 08:07 | Normal | 553.9 | 483.3 | 467.5 | 517.5 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 0.3 | 219.4 | 219.2 | 219.4 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8582 | 1 | 31.7 | 115910 | 12251 | 3 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 3 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 08:12 | Normal | 543.9 | 472.2 | 459.3 | 505.2 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 0.3 | 219.4 | 219 | 219.6 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8926 | 1 | 32.1 | 115910.7 | 12251 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 08:17 | Normal | 545.3 | 464.2 | 461.6 | 502.6 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 219.2 | 218.2 | 219 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 9290 | 1 | 32.6 | 115911.4 | 12251 | 3.3 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 08:22 | Normal | 543.3 | 458.2 | 453.1 | 509.3 | 7.1 | 7.1 | 7 | 0.2 | 219.2 | 218.6 | 220 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9694 | 1 | 33.1 | 115912.2 | 12251 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 08:27 | Normal | 535.3 | 456.3 | 458.3 | 504.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 219.2 | 218.6 | 219.8 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 10246 | 1 | 33.5 | 115913.1 | 12251 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 08:32 | Normal | 533.7 | 451.2 | 454.2 | 499.2 | 8 | 7.6 | 7.7 | 0.4 | 219.4 | 218.4 | 220 | 29.4 | 29.2 | 29.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10729 | 1 | 33.9 | 115913.9 | 12251 | 3.9 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 08:37 | Normal | 535.1 | 449.3 | 448.8 | 440 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 2.3 | 220.2 | 218.8 | 220.4 | 32.5 | 32.4 | 32.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11365 | 1 | 34.2 | 115914.9 | 12251 | 4.1 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 0 | 4 | 4 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 08:42 | Normal | 528 | 453.5 | 449.2 | 409.1 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 4.1 | 220.4 | 218.8 | 220.4 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 59.98 | 60 | 60 | 12999 | 1 | 34.7 | 115915.9 | 12252 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 08:47 | Normal | 541.5 | 446.1 | 447.4 | 413.5 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 4.3 | 221 | 218.6 | 220 | 36.3 | 36.1 | 36.1 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 13345 | 1 | 35.1 | 115917 | 12252 | 4.5 | 3.9 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 08:52 | Normal | 528.8 | 451.9 | 450.2 | 420.8 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 3.7 | 220.2 | 218.6 | 220.2 | 31.9 | 31.5 | 31.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11521 | 1 | 35.5 | 115918.1 | 12252 | 3.8 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 08:57 | Normal | 537.7 | 457.3 | 449.7 | 425.7 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 4.4 | 221.2 | 219 | 221 | 36.5 | 36.3 | 36.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 13615 | 1 | 35.8 | 115919.2 | 12252 | 4.5 | 4 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 09:02 | Normal | 525.7 | 448.3 | 450 | 449.9 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 2.8 | 220 | 218 | 219.4 | 24.6 | 24.4 | 24.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9076 | 1 | 35.9 | 115920.1 | 12252 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 09:07 | Normal | 539.8 | 463.6 | 447.3 | 437.1 | 9.5 | 8.8 | 9.4 | 4.6 | 221.2 | 218.8 | 220.8 | 41.8 | 41.5 | 41.6 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 14250 | 1 | 36.1 | 115921.1 | 12252 | 4.7 | 4.2 | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 09:12 | Normal | 558 | 448 | 450 | 444.1 | 7.4 | 8.6 | 7.9 | 3.4 | 220 | 218.6 | 220.6 | 34 | 33.9 | 33.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 9165 | 1 | 36 | 115921.9 | 12252 | 3.6 | 3.3 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 09:17 | Normal | 543.4 | 461 | 457.8 | 437.8 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 5.1 | 221 | 219 | 221.4 | 43.2 | 43.1 | 43 | 59.98 | 59.97 | 60 | 16381 | 1 | 35.8 | 115922.7 | 12252 | 5.3 | 4.9 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 09:22 | Normal | 525.5 | 445 | 450.2 | 450.2 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 5.1 | 220.8 | 219.2 | 221.4 | 43.8 | 43.7 | 43.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16117 | 1 | 36.6 | 115924 | 12252 | 5.4 | 4.9 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 09:27 | Normal | 528 | 440.3 | 442.4 | 443.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 5.3 | 220.4 | 218.6 | 220.6 | 44 | 43.8 | 43.9 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 16192 | 1 | 37.3 | 115925.3 | 12252 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 09:32 | Normal | 520.5 | 450.1 | 443.1 | 442.1 | 11 | 10.6 | 11 | 5.5 | 220.4 | 219.2 | 221 | 45.4 | 45.2 | 45.1 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 16663 | 1 | 37.8 | 115926.7 | 12252 | 5.7 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 09:37 | Normal | 523.8 | 447.3 | 441.5 | 439.1 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 5.6 | 220.8 | 219.6 | 220.4 | 45.8 | 45.6 | 45.6 | 59.96 | 59.95 | 60 | 16870 | 1 | 38.4 | 115928.1 | 12252 | 5.6 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 09:42 | Normal | 517.9 | 432.7 | 434.5 | 437.7 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 5.7 | 220.6 | 219.6 | 220.6 | 46.3 | 46 | 46.1 | 60.06 | 60.01 | 60.02 | 17084 | 1 | 38.8 | 115929.5 | 12253 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 09:47 | Normal | 514.9 | 433.7 | 440.4 | 434.2 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 6 | 220.4 | 219.8 | 221 | 47.5 | 47.3 | 47.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 17539 | 1 | 39.1 | 115931 | 12253 | 5.9 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 09:52 | Normal | 521 | 440.3 | 434.9 | 433 | 12.1 | 11.6 | 12 | 6.1 | 220.4 | 219.4 | 220.6 | 48.6 | 48.5 | 48.4 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 17840 | 1 | 39.5 | 115932.4 | 12253 | 6.3 | 5.8 | 0 | 5.6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 09:57 | Normal | 517.5 | 430 | 429.3 | 426.2 | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 6.3 | 219.8 | 219 | 220.6 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 18266 | 1 | 39.8 | 115934 | 12253 | 6.3 | 5.8 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 10:02 | Normal | 513.5 | 432.1 | 431.8 | 425.7 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 6.3 | 219.6 | 219 | 219.4 | 50.8 | 50.6 | 50.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18628 | 1 | 40.1 | 115935.5 | 12253 | 6.5 | 5.9 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 10:07 | Normal | 513.7 | 431.1 | 432.8 | 428.8 | 12.9 | 12.5 | 12.7 | 6.4 | 219.6 | 219.6 | 220.2 | 50.7 | 50.6 | 50.9 | 60.03 | 59.96 | 59.99 | 18734 | 1 | 40.6 | 115937.1 | 12253 | 6.5 | 6 | 0.3 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 10:12 | Normal | 513.5 | 429.4 | 431.5 | 423.7 | 12.8 | 12.8 | 13 | 6.6 | 219.4 | 219 | 219 | 51.8 | 51.6 | 51.7 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 19063 | 1 | 40.9 | 115938.6 | 12253 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 10:17 | Normal | 509.9 | 429.2 | 421.6 | 427.6 | 13.2 | 12.8 | 13 | 6.7 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 51.6 | 51.4 | 51.5 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 19176 | 1 | 41.1 | 115940.2 | 12253 | 6.7 | 6.1 | 0.2 | 6.3 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 10:22 | Normal | 488.1 | 418.6 | 423.6 | 420.9 | 14.3 | 14 | 14.1 | 7.2 | 219.2 | 219.4 | 219.4 | 55.5 | 55.4 | 55.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20600 | 1 | 41.5 | 115941.9 | 12253 | 7.4 | 6.5 | 0.3 | 7 | 7.3 | 0 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 10:27 | Normal | 521.5 | 430.1 | 425.9 | 424.8 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 6.2 | 219.2 | 218.8 | 219 | 48 | 47.8 | 47.9 | 60.04 | 60 | 60.03 | 18030 | 1 | 42.1 | 115943.5 | 12253 | 6 | 5.1 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 0 | 6 | 6 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 10:32 | Normal | 506.8 | 436.3 | 434.6 | 428.5 | 5.9 | 5.6 | 6 | 3.1 | 217.6 | 217 | 217.6 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 60 | 60 | 60 | 7593 | 1 | 42 | 115944.8 | 12253 | 2.9 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 10:37 | Normal | 513.5 | 440 | 432.1 | 443.1 | 12 | 11.8 | 12.1 | 6.1 | 219.2 | 219.2 | 218.8 | 49.4 | 49.2 | 49.2 | 60 | 60.08 | 60.03 | 17369 | 1 | 41.2 | 115945.7 | 12253 | 6.2 | 5.6 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 10:42 | Normal | 523.7 | 435.3 | 433.9 | 433 | 12.4 | 12.3 | 12.6 | 6.4 | 219.2 | 219.4 | 220 | 51 | 50.7 | 50.7 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 19470 | 1 | 41.4 | 115947.3 | 12254 | 6.5 | 5.8 | 0 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 10:47 | Normal | 503.4 | 432.9 | 430 | 430 | 14.3 | 13.6 | 14 | 7 | 219.6 | 220 | 219.4 | 55.9 | 55.8 | 55.7 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 20639 | 1 | 41.8 | 115949 | 12254 | 7.3 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 10:52 | Normal | 502.3 | 424.9 | 430.7 | 418.4 | 14.4 | 13.8 | 13.9 | 7.1 | 219.8 | 220 | 219.8 | 55.8 | 55.7 | 55.7 | 59.99 | 60.07 | 60.03 | 20509 | 1 | 42 | 115950.6 | 12254 | 7.3 | 6.6 | 0.3 | 7 | 7.3 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 10:57 | Normal | 493.6 | 429.9 | 422.4 | 418.6 | 14.8 | 14.1 | 14.6 | 7.3 | 219.6 | 219.8 | 219.8 | 57.5 | 57.4 | 57.3 | 60.08 | 60.05 | 60.02 | 19941 | 1 | 42.3 | 115952.2 | 12254 | 7.7 | 7 | 0 | 6.9 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.1 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 11:02 | Normal | 499.8 | 426.2 | 431.8 | 425.9 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 4.1 | 218 | 217.6 | 218 | 30 | 29.9 | 29.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14434 | 1 | 42.5 | 115953.8 | 12254 | 3.9 | 3.4 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 11:07 | Normal | 496.2 | 435 | 430.3 | 428.2 | 13.5 | 12.6 | 13.1 | 6.7 | 219 | 219 | 219.4 | 51.7 | 51.6 | 51.6 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 19535 | 1 | 42.6 | 115955.3 | 12254 | 6.8 | 6.3 | 0.2 | 6.2 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 11:12 | Normal | 498.6 | 428.1 | 429.9 | 427.9 | 14.7 | 14.2 | 14.3 | 7.2 | 219.2 | 219.8 | 220 | 56.9 | 56.7 | 56.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20986 | 1 | 42.6 | 115956.9 | 12254 | 7.5 | 6.9 | 0.2 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 11:17 | Normal | 496.1 | 426.5 | 422.4 | 425.4 | 14.7 | 14.1 | 14.3 | 7.2 | 219.4 | 220.2 | 219.8 | 56.4 | 56.2 | 56.3 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 20751 | 1 | 43 | 115958.7 | 12254 | 7.4 | 6.8 | 0.3 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 11:22 | Normal | 495.8 | 422.3 | 419.2 | 426.2 | 14.5 | 14 | 14.2 | 7.1 | 219.2 | 219.6 | 219.6 | 56 | 55.7 | 55.8 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 20588 | 1 | 43.4 | 115960.4 | 12254 | 7.4 | 6.5 | 0.4 | 7 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 11:27 | Normal | 489.4 | 421.9 | 419.6 | 421.6 | 14.8 | 14 | 14.3 | 7.1 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 56 | 55.8 | 55.8 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 20603 | 1 | 43.6 | 115962.1 | 12254 | 7.4 | 6.9 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 11:32 | Normal | 481.9 | 412.2 | 423 | 425 | 14.9 | 14.2 | 14.4 | 7.1 | 219.8 | 220.2 | 220 | 56 | 56 | 56 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20660 | 1 | 43.9 | 115963.8 | 12254 | 7.5 | 6.8 | 0.3 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 11:37 | Normal | 483.9 | 421.3 | 422.1 | 423.1 | 14.8 | 14 | 14.5 | 7.2 | 220 | 219.4 | 220 | 56.1 | 56 | 56 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20658 | 1 | 44.2 | 115965.5 | 12254 | 7.5 | 6.7 | 0.3 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 11:42 | Normal | 491.1 | 416.8 | 421.7 | 416.2 | 14.8 | 14.1 | 14.3 | 7.3 | 220 | 219.8 | 220.2 | 56.4 | 56.2 | 56.2 | 59.96 | 59.97 | 60 | 20762 | 1 | 44.4 | 115967.2 | 12255 | 7.5 | 6.8 | 0.3 | 7.1 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 11:47 | Normal | 493.2 | 416.8 | 426.4 | 429.3 | 14.6 | 14 | 14.3 | 7.1 | 219.6 | 220.4 | 219.8 | 56 | 55.9 | 55.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 20519 | 1 | 44.4 | 115968.7 | 12255 | 7.4 | 6.7 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 11:52 | Normal | 488.7 | 415.3 | 427.1 | 420.5 | 14.8 | 14.2 | 14.5 | 7.3 | 219.6 | 220 | 220 | 56.1 | 55.9 | 56 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 20691 | 1 | 44.3 | 115970.3 | 12255 | 7.5 | 6.7 | 0.4 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.4 | 6.9 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 11:57 | Normal | 491.6 | 420.1 | 425.7 | 426.7 | 13.2 | 12.6 | 12.8 | 6.5 | 219.2 | 219.4 | 219 | 50.5 | 50.4 | 50.5 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 18776 | 1 | 44.4 | 115972 | 12255 | 6.7 | 6.1 | 0.2 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 12:02 | Normal | 492.8 | 410.2 | 423.1 | 420.2 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 7.3 | 219.4 | 219.8 | 219.4 | 56.5 | 56.4 | 56.4 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 20853 | 1 | 44.2 | 115973.5 | 12255 | 7.5 | 6.7 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 12:07 | Normal | 488.4 | 417.9 | 419.5 | 423.6 | 14.8 | 14.3 | 14.3 | 7.2 | 219.8 | 220 | 220.2 | 56.2 | 56 | 56.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 20710 | 1 | 44.4 | 115975.2 | 12255 | 7.6 | 6.6 | 0.3 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 12:12 | Normal | 491.5 | 414 | 424.2 | 421.2 | 14.8 | 14.3 | 14.4 | 7.3 | 220.4 | 219.8 | 220.2 | 56.4 | 56.2 | 56.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 20782 | 1 | 44.6 | 115977 | 12255 | 7.6 | 6.6 | 0.4 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 12:17 | Normal | 506.1 | 426.5 | 408 | 418 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 7.1 | 219.6 | 220.2 | 219.8 | 56.9 | 56.7 | 56.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 15969 | 1 | 44.6 | 115978.5 | 12255 | 7.5 | 6.5 | 0.5 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 12:22 | Normal | 483.2 | 430 | 428.4 | 424.4 | 14.4 | 13.6 | 14.3 | 7 | 219.6 | 219.8 | 219.6 | 55.3 | 55.1 | 55.1 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 20561 | 1 | 44.7 | 115980.2 | 12255 | 7.4 | 6.6 | 0.5 | 7 | 7.2 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 12:27 | Normal | 487.5 | 416.1 | 425.4 | 427.4 | 14.8 | 14 | 14.2 | 7.1 | 219.8 | 219.8 | 219.8 | 55.6 | 55.7 | 55.6 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 20558 | 1 | 44.8 | 115981.9 | 12255 | 7.4 | 6.8 | 0.3 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 12:32 | Normal | 493.1 | 421.3 | 428.7 | 420.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 6.9 | 219.8 | 220 | 219.6 | 53.5 | 53.4 | 53.4 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 19040 | 1 | 44.7 | 115983.5 | 12255 | 7 | 6 | 0.4 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 12:37 | Normal | 479.1 | 423.1 | 428.6 | 428.9 | 13.9 | 13.3 | 13.5 | 6.8 | 219.4 | 220 | 219.6 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 19687 | 1 | 44.7 | 115985.2 | 12255 | 7.1 | 6.3 | 0.2 | 6.5 | 7 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 12:42 | Normal | 468.2 | 427 | 424.4 | 423.9 | 13.6 | 12.8 | 13.2 | 6.6 | 219.6 | 220 | 219 | 51.1 | 50.9 | 51.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 19299 | 1 | 44.7 | 115986.8 | 12256 | 6.9 | 6 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 12:47 | Normal | 452.4 | 413.8 | 418.5 | 414.5 | 14.4 | 13.8 | 14.1 | 7.1 | 219.8 | 219.4 | 219.4 | 53.5 | 53.4 | 53.5 | 59.99 | 60.08 | 60 | 19803 | 1 | 44.7 | 115988.4 | 12256 | 7.3 | 6.4 | 0.3 | 7 | 7.2 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 12:52 | Normal | 456 | 412.4 | 425.3 | 415.3 | 12.2 | 14.1 | 14.1 | 7.2 | 219.6 | 220 | 220 | 52.1 | 51.9 | 52 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 19293 | 1 | 44.5 | 115990 | 12256 | 7.4 | 4.9 | 0.4 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 12:57 | Normal | 410.1 | 413.9 | 413.6 | 417.6 | 14.8 | 14.3 | 14.6 | 7.1 | 219 | 219.6 | 219.2 | 53.5 | 53.3 | 53.4 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 18686 | 1 | 44.7 | 115991.7 | 12256 | 7.6 | 6.7 | 0.4 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 13:02 | Normal | 405.6 | 414 | 423.5 | 415.4 | 14.5 | 13.3 | 13.6 | 7 | 219.2 | 219.6 | 219.6 | 50.9 | 50.8 | 50.8 | 59.97 | 59.97 | 60 | 18780 | 1 | 44.6 | 115993.3 | 12256 | 7.3 | 6.8 | 0.3 | 6.8 | 7 | 0 | 7 | 6.8 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 13:07 | Normal | 397.6 | 399.1 | 420.8 | 419.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 6.8 | 219 | 219.2 | 218 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 15860 | 1 | 44.6 | 115994.8 | 12256 | 7.1 | 5.8 | 0.5 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 13:12 | Normal | 434 | 401.4 | 418.7 | 419.6 | 12 | 14.6 | 14.7 | 7.6 | 218.4 | 218.6 | 218 | 52.1 | 51.9 | 51.9 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 18726 | 1 | 44.3 | 115996.2 | 12256 | 7.9 | 3.8 | 0.1 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 13:17 | Normal | 471.7 | 408.1 | 426.8 | 428 | 9.8 | 13.4 | 14 | 6.9 | 218.2 | 218.2 | 218.4 | 48.3 | 48.3 | 48.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 17707 | 1 | 43.8 | 115997.4 | 12256 | 7.3 | 2 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 13:22 | Normal | 496.4 | 412 | 428.5 | 433.5 | 10.9 | 15.1 | 15.5 | 7.8 | 218 | 218.6 | 217.6 | 55.4 | 55.2 | 55.3 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 19962 | 1 | 42.9 | 115998.2 | 12256 | 8 | 2.3 | 0.4 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 13:27 | Normal | 468.6 | 412.1 | 430.4 | 415.4 | 9.9 | 14 | 14.3 | 7.3 | 217.6 | 217.4 | 217 | 50.3 | 50.2 | 50.3 | 60 | 60.07 | 60.02 | 18277 | 1 | 42.7 | 115999.5 | 12256 | 7.6 | 1.9 | 0.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 13:32 | Normal | 472.3 | 417.7 | 429.8 | 405.5 | 5.9 | 9.4 | 8.1 | 3.3 | 216.4 | 216.6 | 216.2 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6798 | 1 | 42.5 | 116000.7 | 12256 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 4 | 3.3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 13:37 | Normal | 514.4 | 411 | 428.6 | 401.6 | 7.8 | 12.5 | 12.8 | 6.5 | 216.4 | 216.8 | 216.6 | 44.6 | 44.5 | 44.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 16246 | 1 | 42.4 | 116002.1 | 12256 | 6.7 | 1.1 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 13:42 | Normal | 508.3 | 399.2 | 425.9 | 395.9 | 7.3 | 11.9 | 12.1 | 6.3 | 216.4 | 215.8 | 215.8 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 60.07 | 59.98 | 60.03 | 14736 | 1 | 42.4 | 116003.4 | 12257 | 6.2 | 0.7 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 13:47 | Normal | 513.6 | 406.1 | 456.1 | 420.6 | 6.1 | 9.6 | 9.8 | 4.5 | 217.8 | 218.2 | 218.4 | 34.1 | 34 | 34 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 7355 | 1 | 42.2 | 116004.4 | 12257 | 5.1 | 0.6 | 0.2 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 13:52 | Normal | 527.8 | 407.2 | 442 | 429.1 | 7.8 | 12.5 | 13 | 6.5 | 219 | 218.8 | 218 | 45 | 44.9 | 44.9 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 16304 | 1 | 41.4 | 116005.1 | 12257 | 6.7 | 0.9 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 13:57 | Normal | 524.9 | 418.4 | 444 | 433.3 | 5.3 | 4.6 | 10 | 6.3 | 219.6 | 218.4 | 219.2 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 14199 | 1 | 40.5 | 116005.8 | 12257 | 4.9 | 0.7 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 14:02 | Normal | 523.4 | 389 | 442.8 | 424.6 | 6.5 | 11 | 11.1 | 5.7 | 219.2 | 219.8 | 219.6 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 14245 | 1 | 40.7 | 116007.1 | 12257 | 5.7 | 0.6 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 14:07 | Normal | 529.6 | 374.3 | 434.1 | 421 | 6.3 | 10.7 | 11.1 | 5.6 | 218.8 | 219.4 | 219 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 60.08 | 60.07 | 60.05 | 13493 | 1 | 40.7 | 116008.2 | 12257 | 5.5 | 0.5 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 14:12 | Normal | 526.7 | 375.4 | 429.5 | 418.2 | 3.3 | 9 | 7 | 2.4 | 218.2 | 218.2 | 217.6 | 20.6 | 20.4 | 20.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 13561 | 1 | 40.8 | 116009.4 | 12257 | 3.9 | 0.4 | 0 | 4.7 | 5 | 0 | 5.2 | 3.6 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 14:17 | Normal | 520.2 | 365 | 440.2 | 420.9 | 6.7 | 11.1 | 11.4 | 5.8 | 218.6 | 219.6 | 219 | 38.1 | 38.1 | 38 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 14087 | 1 | 40.6 | 116010.4 | 12257 | 5.8 | 0.6 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 14:22 | Normal | 532.6 | 354.2 | 444.8 | 425.8 | 6.7 | 10.9 | 11.4 | 6 | 219 | 219.4 | 219.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 13975 | 1 | 40.3 | 116011.2 | 12257 | 5.9 | 0.6 | 0 | 4.7 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 14:27 | Normal | 531.7 | 325.5 | 445.4 | 429.3 | 6.4 | 10.3 | 10.8 | 5.6 | 219.2 | 219.4 | 218.8 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 13001 | 1 | 40 | 116012.3 | 12257 | 5.5 | 0.6 | 0.1 | 4.9 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 14:32 | Normal | 513.3 | 316.3 | 435.5 | 414.5 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 217.4 | 216.6 | 216.6 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5874 | 1 | 40.2 | 116013.3 | 12257 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 14:37 | Normal | 532.8 | 266.3 | 443.8 | 435.5 | 5.1 | 8.1 | 8.9 | 4.6 | 217.6 | 217.8 | 218.4 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9974 | 1 | 39.7 | 116014 | 12257 | 4.5 | 0.3 | 0.2 | 3.5 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 14:42 | Normal | 520.3 | 249 | 443.3 | 438.3 | 5.5 | 8.8 | 9.1 | 4.7 | 218.2 | 217.8 | 218.4 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 59.99 | 60 | 60 | 10351 | 1 | 39.5 | 116014.9 | 12258 | 4.6 | 0.7 | 0 | 4 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 14:47 | Normal | 533.2 | 241.3 | 448.2 | 445.2 | 4.4 | 6.5 | 7.8 | 4 | 217.6 | 217 | 217.6 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8509 | 1 | 39.3 | 116015.7 | 12258 | 3.8 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 14:52 | Normal | 540.7 | 287.3 | 445.9 | 452.9 | 5.1 | 5.6 | 9.1 | 4.6 | 218.4 | 218.2 | 218.2 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 9565 | 1 | 39.1 | 116016.4 | 12258 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 14:57 | Normal | 541.4 | 286.5 | 443.4 | 441.5 | 4.6 | 4.9 | 8.3 | 4.3 | 218.4 | 217 | 217.6 | 24.1 | 24 | 24 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8774 | 1 | 38.9 | 116017.2 | 12258 | 4.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 15:02 | Normal | 534.7 | 269.3 | 445.9 | 443 | 4.6 | 4.6 | 8.1 | 4.2 | 218.4 | 216.6 | 217 | 23.8 | 23.6 | 23.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8446 | 1 | 38.7 | 116017.9 | 12258 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 15:07 | Normal | 522.9 | 384.4 | 429.7 | 428.7 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 216.6 | 215.8 | 216 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1509 | 1 | 38.2 | 116018.1 | 12258 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 15:12 | Normal | 543.4 | 435.4 | 464.2 | 455.1 | 3.6 | 1.2 | 7.3 | 2.9 | 217 | 216.4 | 216.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 59.91 | 59.93 | 59.9 | 7824 | 1 | 37.9 | 116018.5 | 12258 | 3.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 3.9 | 3.4 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 15:17 | Normal | 548.7 | 440.4 | 452.9 | 446 | 3.5 | 1.6 | 6.5 | 3.3 | 219.4 | 219 | 219 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6612 | 1 | 37.6 | 116019.1 | 12258 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 15:22 | Normal | 539 | 454.3 | 450.1 | 447 | 4 | 1.3 | 7.3 | 3.6 | 220.4 | 219.4 | 219.4 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7117 | 1 | 37.4 | 116019.7 | 12258 | 3.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 15:27 | Normal | 533.8 | 464.3 | 456.3 | 441.3 | 3.9 | 1.1 | 7 | 3.5 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6814 | 1 | 37.2 | 116020.3 | 12258 | 3.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 15:32 | Normal | 537 | 467.1 | 452.9 | 448.9 | 4 | 1.1 | 7 | 3.5 | 219.6 | 219.4 | 218.6 | 19 | 19 | 19 | 60 | 59.97 | 59.98 | 6869 | 1 | 37 | 116020.8 | 12258 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 15:37 | Normal | 546.3 | 458.2 | 445.5 | 450.5 | 2.5 | 0.9 | 4.8 | 2.5 | 218.8 | 218.6 | 217.6 | 13.1 | 13 | 13.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4416 | 1 | 36.8 | 116021.3 | 12258 | 2.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 15:42 | Normal | 542.6 | 454.3 | 451.5 | 450.6 | 3.3 | 1 | 6.1 | 3.1 | 218.6 | 218.4 | 217.8 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5976 | 1 | 36.6 | 116021.8 | 12259 | 2.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 15:47 | Normal | 511.4 | 432.3 | 450.2 | 451.1 | 3.1 | 1 | 5.9 | 3 | 218.8 | 218.6 | 217.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 5737 | 1 | 36.4 | 116022.3 | 12259 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 15:52 | Normal | 519.9 | 473.4 | 436.4 | 431.1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 217.4 | 217.2 | 216.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1203 | 1 | 36.2 | 116022.5 | 12259 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 15:57 | Normal | 539.6 | 436.1 | 432.4 | 453.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 217.4 | 217.2 | 216.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1162 | 1 | 36 | 116022.6 | 12259 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 16:02 | Normal | 359.7 | 421.2 | 449.4 | 463.4 | 2.6 | 0.8 | 3 | 2.3 | 218.4 | 217.6 | 217.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 59.99 | 60 | 60 | 3615 | 1 | 35.7 | 116022.8 | 12259 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 16:07 | Normal | 313.8 | 427.3 | 412.7 | 462.7 | 2.8 | 1.1 | 2.6 | 2.3 | 218.6 | 218.4 | 217.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3352 | 1 | 35.5 | 116023.1 | 12259 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 16:12 | Normal | 220.8 | 430.3 | 321.6 | 455.6 | 2.6 | 1.2 | 3 | 2.1 | 217.8 | 217.8 | 216.8 | 8 | 8 | 8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2955 | 1 | 35.4 | 116023.4 | 12259 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 16:17 | Normal | 436.4 | 432.1 | 272.2 | 449.3 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 2021 | 1 | 35.3 | 116023.5 | 12259 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 16:22 | Normal | 532.5 | 443.4 | 353.6 | 424.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 217.8 | 217.4 | 215.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1144 | 1 | 35.1 | 116023.7 | 12259 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 16:27 | Normal | 529.7 | 449.2 | 425.8 | 199.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 217.2 | 217 | 216.8 | 2.1 | 2 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 698 | 1 | 34.9 | 116023.8 | 12259 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 16:32 | Normal | 502.4 | 450.3 | 427.8 | 463.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 217.4 | 216.6 | 215.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 499 | 1 | 34.7 | 116023.8 | 12259 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 16:37 | Normal | 481.1 | 450.3 | 416.9 | 444 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 217.4 | 216.4 | 216.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 522 | 1 | 34.6 | 116023.8 | 12259 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 16:42 | Normal | 503.9 | 454 | 438.1 | 443.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 217.8 | 217.6 | 217 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 514 | 1 | 34.6 | 116023.9 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 16:47 | Normal | 490.8 | 452.3 | 450 | 440.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218.2 | 218.2 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 419 | 1 | 34.4 | 116023.9 | 12260 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 16:52 | Normal | 491.8 | 466.1 | 441.1 | 436.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 218 | 218.4 | 218 | 1.2 | 1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 237 | 1 | 34.3 | 116023.9 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 16:57 | Normal | 444.7 | 441.3 | 445.7 | 432 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.2 | 218.2 | 217.8 | 1 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 165 | 1 | 34.2 | 116024 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 17:02 | Normal | 296.2 | 433.3 | 423.5 | 371.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.2 | 218.8 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 88 | 1 | 34.1 | 116024 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 17:07 | Normal | 208 | 415.3 | 432.1 | 407 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.8 | 218.4 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 21 | 1 | 34.1 | 116024 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 17:12 | Normal | 200.1 | 422.3 | 431.1 | 381.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 33.9 | 116024 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 17:17 | Normal | 183.3 | 380.2 | 414.8 | 419.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218.2 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 33.7 | 116024 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 17:22 | Normal | 198.7 | 451 | 407.7 | 298.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 33.5 | 116024 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 17:27 | Normal | 214.5 | 374 | 389.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218.4 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 33.4 | 116024 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 17:32 | Normal | 198.4 | 322.3 | 329.8 | 214.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218.4 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 33.2 | 116024 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-29 17:37 | Normal | 196.7 | 178 | 199.1 | 199.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218 | 218.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 33 | 116024 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0