## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-03 05:46 | Wait | 436.6 | 436.6 | 431.6 | 431.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 218.6 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 22.9 | 113277.5 | 11952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 05:51 | Wait | 513.9 | 513.7 | 454.5 | 453.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 220 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 113277.5 | 11952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 05:56 | Normal | 199.3 | 442 | 405.9 | 449.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 219.8 | 221 | 219.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 28 | 1 | 23 | 113277.5 | 11952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 06:01 | Normal | 199.7 | 423.3 | 455.9 | 476.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 80 | 1 | 23.1 | 113277.5 | 11953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 06:06 | Normal | 199.5 | 476.1 | 438.8 | 480.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 219.8 | 220 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 139 | 1 | 23.9 | 113277.5 | 11953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 06:11 | Normal | 200.3 | 450.1 | 425.3 | 462.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 220.4 | 220.4 | 219.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 215 | 1 | 24.1 | 113277.5 | 11953 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 06:16 | Normal | 220.6 | 465.6 | 435.4 | 473.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 219.6 | 218.8 | 217.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 324 | 1 | 24.2 | 113277.5 | 11953 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 06:21 | Normal | 407.5 | 474.4 | 435 | 438 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 219.2 | 219 | 218.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 602 | 1 | 24.4 | 113277.6 | 11953 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 06:26 | Normal | 478.8 | 472.1 | 459.3 | 451.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 218.8 | 219.6 | 218.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 772 | 1 | 24.6 | 113277.6 | 11953 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 06:31 | Normal | 540.7 | 500 | 446.1 | 455 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 218.8 | 218.8 | 218 | 3 | 2.8 | 2.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1039 | 1 | 24.8 | 113277.7 | 11953 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 06:36 | Normal | 548.7 | 499 | 474.7 | 445 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 220 | 220.2 | 219.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1299 | 1 | 25 | 113277.8 | 11953 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 06:41 | Normal | 554 | 493.1 | 482.4 | 477.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.3 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1563 | 1 | 25.1 | 113277.9 | 11953 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 06:46 | Normal | 557.9 | 490.1 | 478 | 470 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 1821 | 1 | 25.4 | 113278 | 11953 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 06:51 | Normal | 566 | 467.2 | 471.2 | 480.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 219.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2299 | 1 | 25.7 | 113278.2 | 11953 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 06:56 | Normal | 566.7 | 484.9 | 477.5 | 490.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 220.4 | 220 | 219.4 | 8 | 7.9 | 8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2910 | 1 | 26.1 | 113278.4 | 11953 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 07:01 | Normal | 543.8 | 488.1 | 460.9 | 502.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 219.8 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3491 | 1 | 26.5 | 113278.7 | 11954 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 07:06 | Normal | 544.8 | 479.9 | 458.3 | 498.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 221 | 220.6 | 220.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3893 | 1 | 26.9 | 113279 | 11954 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 07:11 | Normal | 542.8 | 492.4 | 469.2 | 501.1 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 220.8 | 221 | 220.2 | 11.6 | 11.3 | 11.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4259 | 1 | 27.3 | 113279.4 | 11954 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 07:16 | Normal | 541.8 | 490.1 | 481 | 493.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 221.2 | 221.4 | 220.2 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 4566 | 1 | 27.7 | 113279.7 | 11954 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 07:21 | Normal | 539.8 | 486 | 470.7 | 504.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 221.4 | 221.6 | 220.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 5020 | 1 | 28.1 | 113280.1 | 11954 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 07:26 | Normal | 541.7 | 481.1 | 472.5 | 496.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 221 | 221.6 | 220.8 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5495 | 1 | 28.5 | 113280.6 | 11954 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 07:31 | Normal | 540.7 | 484.9 | 466.8 | 483.8 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 221.4 | 221.4 | 220.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 5962 | 1 | 29 | 113281 | 11954 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 07:36 | Normal | 554.8 | 486.9 | 463.2 | 495.9 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 220 | 219.4 | 220 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 6432 | 1 | 29.4 | 113281.6 | 11954 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 07:41 | Normal | 550.2 | 478.3 | 467.5 | 512.2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 220 | 219.4 | 219.2 | 19 | 19 | 19 | 60.1 | 60.07 | 60.08 | 6886 | 1 | 29.8 | 113282.1 | 11954 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 07:46 | Normal | 549.8 | 479.8 | 470.1 | 512.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 220 | 219.6 | 219.4 | 20.1 | 20 | 20 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 7306 | 1 | 30.2 | 113282.7 | 11954 | 2.5 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 07:51 | Normal | 547.1 | 482 | 467.3 | 515.1 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 220.2 | 220 | 219.6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 7802 | 1 | 30.6 | 113283.3 | 11954 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 07:56 | Normal | 545.3 | 476 | 461.4 | 503.2 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 220.4 | 219.8 | 221 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8231 | 1 | 30.9 | 113284 | 11954 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3 | 2.7 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 08:01 | Normal | 552.6 | 468.1 | 468.3 | 504.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 0.3 | 220.4 | 220.8 | 220.2 | 24 | 23.8 | 23.9 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 8685 | 1 | 31.1 | 113284.7 | 11955 | 3 | 3 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 08:06 | Normal | 545.5 | 474 | 467.7 | 516.4 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 0.3 | 220.4 | 220.2 | 220.4 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 60.01 | 60 | 60 | 9159 | 1 | 31.4 | 113285.5 | 11955 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 08:11 | Normal | 544.8 | 474 | 467.2 | 507.6 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 0.2 | 221 | 221 | 221 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 9567 | 1 | 31.8 | 113286.2 | 11955 | 3.4 | 3.2 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 08:16 | Normal | 543.8 | 469.2 | 462 | 519.3 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 220.6 | 220.2 | 220.4 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 9994 | 1 | 32.1 | 113287.1 | 11955 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 08:21 | Normal | 543.2 | 473.1 | 457.5 | 406.2 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 3.6 | 222.2 | 220.8 | 221.4 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11755 | 1 | 32.4 | 113287.9 | 11955 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 08:26 | Normal | 529.6 | 469.1 | 463.6 | 412.3 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 3.9 | 221.6 | 221.2 | 221.6 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12313 | 1 | 32.8 | 113288.9 | 11955 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 0 | 4 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 08:31 | Normal | 530.9 | 473.1 | 461.2 | 415.9 | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 4 | 221.6 | 220.8 | 221.4 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 12740 | 1 | 33.3 | 113290 | 11955 | 4.2 | 4 | 0 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 08:36 | Normal | 538.2 | 469 | 454.5 | 427.4 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 4.2 | 222.6 | 221.4 | 222.4 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 13262 | 1 | 33.8 | 113291 | 11955 | 4.3 | 4 | 0.2 | 3.9 | 4.3 | 0 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 08:41 | Normal | 533.4 | 463.9 | 452.9 | 428.6 | 9 | 8.6 | 8.7 | 4.3 | 222 | 221.2 | 222 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 13674 | 1 | 34.2 | 113292.2 | 11955 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 08:46 | Normal | 525.5 | 470 | 448.1 | 439.9 | 9.3 | 8.6 | 9.1 | 4.5 | 222.2 | 221 | 222.6 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 14059 | 1 | 34.8 | 113293.3 | 11955 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 08:51 | Normal | 523.5 | 465.9 | 443.1 | 435.9 | 9.6 | 9 | 9.5 | 4.7 | 223 | 221.6 | 222.6 | 39 | 38.8 | 38.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14455 | 1 | 35.4 | 113294.5 | 11955 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 08:56 | Normal | 525.9 | 442.1 | 447 | 433.7 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 4.8 | 222.8 | 220.8 | 223.2 | 40.1 | 40 | 40.1 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 14883 | 1 | 35.9 | 113295.7 | 11955 | 5.1 | 4.7 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 09:01 | Normal | 521.8 | 438.1 | 446.7 | 434.4 | 10.2 | 10 | 9.8 | 5 | 222.6 | 221 | 222 | 41.1 | 41 | 41 | 60 | 59.99 | 60 | 15258 | 1 | 36.4 | 113297 | 11956 | 5.1 | 4.9 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 09:06 | Normal | 519.7 | 442.1 | 439.4 | 443.1 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 5.2 | 222.6 | 221.2 | 222.4 | 42.1 | 42 | 42 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 15613 | 1 | 37 | 113298.3 | 11956 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 09:11 | Normal | 513.6 | 429.9 | 443.4 | 442.2 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 5.3 | 221.6 | 221.4 | 222.4 | 43.1 | 42.9 | 43 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15987 | 1 | 37.5 | 113299.6 | 11956 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 09:16 | Normal | 518.5 | 438.9 | 440.9 | 430.7 | 11 | 10.6 | 10.7 | 5.5 | 222 | 221.6 | 222.4 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 16321 | 1 | 38.1 | 113300.9 | 11956 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.7 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 09:21 | Normal | 514.5 | 431.9 | 435.2 | 435.9 | 11.4 | 11.1 | 11 | 5.6 | 222.4 | 221.8 | 221.8 | 45.1 | 45.1 | 45 | 59.96 | 59.95 | 60 | 16731 | 1 | 38.4 | 113302.3 | 11956 | 5.7 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 09:26 | Normal | 513 | 431 | 438.4 | 433.7 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 5.8 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 46.3 | 46.1 | 46.2 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 17095 | 1 | 38.9 | 113303.7 | 11956 | 5.8 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 09:31 | Normal | 512 | 428.3 | 433.4 | 436.1 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 220.8 | 220.6 | 221.4 | 46.9 | 46.7 | 46.8 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 17365 | 1 | 39.3 | 113305.2 | 11956 | 5.9 | 5.6 | 0 | 5.7 | 6 | 0 | 6 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 09:36 | Normal | 500.7 | 430.1 | 432.6 | 425.3 | 12.1 | 11.6 | 11.8 | 6 | 220.8 | 220.6 | 220.6 | 47.6 | 47.4 | 47.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17583 | 1 | 39.7 | 113306.6 | 11956 | 6 | 6 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 09:41 | Normal | 509.1 | 429.3 | 431.5 | 427.3 | 12.3 | 11.6 | 11.8 | 6.1 | 220.4 | 221.2 | 221.2 | 47.8 | 47.6 | 47.7 | 60 | 59.97 | 60.01 | 17677 | 1 | 40.1 | 113308.1 | 11956 | 6.2 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 09:46 | Normal | 508 | 424.2 | 428.4 | 422.1 | 12.7 | 12.3 | 12.1 | 6.3 | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 49.2 | 48.9 | 49.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 18208 | 1 | 40.4 | 113309.6 | 11956 | 6.4 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 09:51 | Normal | 500.9 | 428.1 | 426.3 | 423 | 13 | 12.3 | 12.6 | 6.3 | 221 | 220.2 | 220.6 | 49.9 | 49.6 | 49.8 | 59.98 | 60.07 | 60.01 | 18438 | 1 | 40.9 | 113311.1 | 11956 | 6.5 | 6.2 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 09:56 | Normal | 498.2 | 424.2 | 429.7 | 426.6 | 13.3 | 12.6 | 12.6 | 6.4 | 220.2 | 220.8 | 220.6 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 18663 | 1 | 41.4 | 113312.7 | 11956 | 6.6 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 10:01 | Normal | 490 | 402.4 | 429.4 | 426.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 218.6 | 217.6 | 217.8 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3670 | 1 | 41.7 | 113314.1 | 11957 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 10:06 | Normal | 508.7 | 432.1 | 429.4 | 426.2 | 13.4 | 12.9 | 13.1 | 6.6 | 220.8 | 221 | 221 | 52.8 | 52.6 | 52.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 19572 | 1 | 41.5 | 113315.4 | 11957 | 6.9 | 6.6 | 0 | 6.6 | 7 | 0 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 10:11 | Normal | 503 | 423.3 | 422.1 | 423.8 | 13.6 | 13.1 | 13.3 | 6.7 | 220.2 | 221 | 221 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 19453 | 1 | 41.9 | 113317 | 11957 | 6.9 | 6.2 | 0.3 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 10:16 | Normal | 495.9 | 424.2 | 421.4 | 429.1 | 14.1 | 13.2 | 13.5 | 6.6 | 220.6 | 221.2 | 221 | 53 | 52.8 | 52.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 19642 | 1 | 42.2 | 113318.7 | 11957 | 7 | 6.7 | 0.2 | 6.5 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 10:21 | Normal | 501.9 | 419.2 | 419.8 | 416.6 | 13.8 | 13.5 | 13.6 | 6.9 | 220.6 | 221 | 220.6 | 53.1 | 53.2 | 53.1 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 19658 | 1 | 42.6 | 113320.3 | 11957 | 7 | 6.4 | 0.2 | 6.7 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 10:26 | Normal | 499.2 | 421.5 | 420.7 | 414.2 | 14 | 13.4 | 13.6 | 7 | 220.8 | 220.8 | 220.4 | 53.8 | 53.7 | 53.7 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 19899 | 1 | 42.9 | 113321.9 | 11957 | 7.1 | 6.3 | 0.2 | 6.6 | 7.2 | 0 | 7 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 10:31 | Normal | 498.9 | 413.9 | 418.7 | 413.7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 220.2 | 220.6 | 220.4 | 54.3 | 54.1 | 54.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20065 | 1 | 43.3 | 113323.6 | 11957 | 7.2 | 6.4 | 0.3 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 10:36 | Normal | 500.7 | 415.8 | 419.9 | 420.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 7 | 220.4 | 221 | 220.8 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 20224 | 1 | 43.7 | 113325.3 | 11957 | 7.2 | 6.3 | 0.4 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.3 | 6.8 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 10:41 | Normal | 509 | 415.3 | 413.2 | 418 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 7.1 | 220.6 | 221.2 | 221 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 20415 | 1 | 44 | 113327 | 11957 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 7 | 7.5 | 0 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 10:46 | Normal | 477.9 | 420.1 | 418.2 | 407.9 | 15.2 | 14.2 | 14.3 | 7.3 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 55.6 | 55.3 | 55.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 20575 | 1 | 44.3 | 113328.7 | 11957 | 7.6 | 7.2 | 0.2 | 7.1 | 7.6 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 10:51 | Normal | 477.5 | 415.7 | 412.8 | 406.6 | 15.4 | 14.3 | 14.8 | 7.5 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 56.1 | 56 | 56.1 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 20782 | 1 | 44.6 | 113330.4 | 11957 | 7.6 | 7 | 0.6 | 7.1 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 10:56 | Normal | 480.8 | 414 | 412.9 | 411.7 | 15.3 | 14.6 | 14.6 | 7.4 | 220.4 | 220.8 | 220.2 | 56.8 | 56.6 | 56.6 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 20958 | 1 | 44.8 | 113332.2 | 11957 | 7.8 | 7.1 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 11:01 | Normal | 478.9 | 404.1 | 407.4 | 414.2 | 15.4 | 14.7 | 15 | 7.4 | 221 | 220.8 | 220.6 | 56.6 | 56.3 | 56.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20918 | 1 | 45.1 | 113333.9 | 11958 | 7.6 | 7.1 | 0.4 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 11:06 | Normal | 481.5 | 409.9 | 408.6 | 407.4 | 15.7 | 15 | 15.3 | 7.7 | 220.2 | 220.8 | 220.2 | 57.9 | 57.9 | 57.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 21432 | 1 | 45.2 | 113335.7 | 11958 | 8 | 7.2 | 0.4 | 7.3 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 11:11 | Normal | 475 | 413.2 | 404.3 | 402 | 16 | 15 | 15.7 | 7.9 | 220.4 | 220.8 | 220.8 | 58.8 | 58.8 | 58.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 21780 | 1 | 45.5 | 113337.5 | 11958 | 8.1 | 7.4 | 0.2 | 7.4 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 11:16 | Normal | 467.4 | 404.2 | 409.3 | 399.7 | 16.3 | 15.4 | 15.7 | 7.9 | 221 | 220.4 | 221 | 58.8 | 58.7 | 58.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 21775 | 1 | 45.8 | 113339.3 | 11958 | 8.1 | 7.4 | 0.5 | 7.7 | 8.1 | 0 | 8 | 7.6 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 11:21 | Normal | 469 | 406.3 | 404.2 | 402.1 | 16.3 | 15.3 | 15.8 | 8 | 220.4 | 220.8 | 221 | 59 | 59 | 58.9 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 21839 | 1 | 46.2 | 113341.1 | 11958 | 8.2 | 7.6 | 0.3 | 7.6 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.7 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 11:26 | Normal | 465.7 | 397.9 | 398.9 | 402.6 | 16.2 | 15.5 | 15.7 | 7.8 | 220 | 220.6 | 220.4 | 58 | 58.1 | 58 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 21479 | 1 | 46.4 | 113342.9 | 11958 | 8.1 | 7.6 | 0.3 | 7.8 | 8 | 0 | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 11:31 | Normal | 468.7 | 395.9 | 399.1 | 396.8 | 16.4 | 15.6 | 15.9 | 8 | 220.6 | 221.2 | 221.6 | 58.9 | 59 | 58.9 | 60 | 60.06 | 60.03 | 21874 | 1 | 46.5 | 113344.7 | 11958 | 8.2 | 7.5 | 0.5 | 8 | 8.2 | 0 | 8 | 7.6 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 11:36 | Normal | 472.6 | 398.9 | 404.5 | 398.2 | 16.3 | 15.6 | 15.8 | 8 | 220.8 | 221 | 220.8 | 59.4 | 59.2 | 59.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21945 | 1 | 46.7 | 113346.5 | 11958 | 8.4 | 7.4 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8 | 7.7 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 11:41 | Normal | 464.9 | 397.2 | 398.4 | 395.2 | 16.5 | 16 | 16.1 | 8.1 | 220.6 | 221.2 | 221.4 | 59.5 | 59.3 | 59.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 22083 | 1 | 47 | 113348.4 | 11958 | 8.4 | 7.4 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 11:46 | Normal | 475.9 | 398.1 | 401.9 | 392.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 8.4 | 220.4 | 221 | 220.8 | 61.1 | 60.7 | 60.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22598 | 1 | 47.2 | 113350.2 | 11958 | 8.6 | 7.3 | 0.4 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 11:51 | Normal | 487.7 | 393.9 | 395.6 | 395.4 | 15.3 | 16 | 16 | 8.1 | 220.6 | 221.4 | 221.4 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 21812 | 1 | 47.6 | 113352.1 | 11958 | 8.3 | 6.6 | 0.2 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 11:56 | Normal | 458.9 | 393.1 | 400.2 | 396.9 | 16.5 | 16.1 | 16.3 | 8.1 | 221 | 220.6 | 220.6 | 59.9 | 59.6 | 59.7 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 22119 | 1 | 47.7 | 113353.9 | 11958 | 8.5 | 7.8 | 0.1 | 8 | 8.4 | 0 | 8.2 | 8 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 12:01 | Normal | 453.9 | 388.2 | 395.9 | 394.7 | 17.1 | 16.5 | 16.7 | 8.4 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 60.6 | 60.4 | 60.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 22484 | 1 | 47.9 | 113355.8 | 11959 | 8.7 | 8.1 | 0.2 | 8.2 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.1 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 12:06 | Normal | 452.5 | 391.9 | 401.6 | 394.6 | 17 | 16.3 | 16.5 | 8.3 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 60.4 | 60.2 | 60.3 | 59.98 | 59.97 | 60 | 22388 | 1 | 48.1 | 113357.7 | 11959 | 8.6 | 8.1 | 0.1 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.5 | 7.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 12:11 | Normal | 449.8 | 392 | 398.8 | 395.6 | 17.3 | 16.5 | 16.6 | 8.3 | 220.8 | 221.2 | 221 | 60.9 | 60.8 | 60.8 | 59.99 | 59.97 | 60 | 22579 | 1 | 48.3 | 113359.5 | 11959 | 8.7 | 8.1 | 0.2 | 8.2 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 12:16 | Normal | 450.9 | 397.1 | 397.4 | 392.2 | 17 | 16.2 | 16.5 | 8.4 | 220.8 | 220.6 | 221.2 | 60.3 | 60.1 | 60.2 | 59.99 | 60 | 60 | 22404 | 1 | 48.6 | 113361.4 | 11959 | 8.6 | 8 | 0.2 | 8.1 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 12:21 | Normal | 456.4 | 396.7 | 400.7 | 397.4 | 16.9 | 16.1 | 16.5 | 8.3 | 221 | 221.2 | 221.2 | 60.7 | 60.5 | 60.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 22483 | 1 | 48.7 | 113363.3 | 11959 | 8.7 | 7.9 | 0.1 | 8.2 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 12:26 | Normal | 441.6 | 393.8 | 399.1 | 396.9 | 17.8 | 16.8 | 17.3 | 8.6 | 221 | 221.6 | 221 | 62.3 | 62.2 | 62.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 23211 | 1 | 48.8 | 113365.2 | 11959 | 9 | 8.2 | 0.2 | 8.7 | 9 | 0 | 8.9 | 8.4 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 12:31 | Normal | 472.9 | 399.1 | 396.8 | 405.5 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 218.2 | 217.8 | 218.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 60.01 | 60 | 60 | 3162 | 1 | 48.5 | 113366.4 | 11959 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 12:36 | Normal | 490.2 | 439.4 | 434.4 | 440 | 11 | 12.3 | 8.9 | 3.1 | 219 | 220.2 | 219.8 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 13747 | 1 | 46.7 | 113367 | 11959 | 3.9 | 6.2 | 0.4 | 5.8 | 6.5 | 0 | 5.1 | 3.5 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 12:41 | Normal | 456.8 | 412.1 | 418.2 | 416 | 16.9 | 15.8 | 16.1 | 8.1 | 221 | 220.4 | 220.4 | 61.1 | 61 | 61 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 22625 | 1 | 46.5 | 113368.8 | 11959 | 8.5 | 7.8 | 0.2 | 8 | 8.3 | 0 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 12:46 | Normal | 447.7 | 414.8 | 409.4 | 403.1 | 16.3 | 14.7 | 15.9 | 8 | 220.4 | 221 | 220.8 | 58.5 | 58.5 | 58.4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 21688 | 1 | 46.9 | 113370.6 | 11959 | 8.3 | 7.6 | 0.3 | 7.4 | 8.1 | 0 | 8 | 7.8 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 12:51 | Normal | 450.9 | 390.2 | 408.1 | 404.8 | 16.3 | 15.6 | 15.8 | 8 | 220.6 | 220.8 | 221 | 58.4 | 58.2 | 58.3 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 21590 | 1 | 47.2 | 113372.4 | 11959 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 12:56 | Normal | 438.4 | 389.6 | 401 | 397.8 | 16.8 | 16.2 | 16.6 | 8.4 | 221 | 220.4 | 220.8 | 60.2 | 59.9 | 60 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 22161 | 1 | 47.3 | 113374.1 | 11959 | 8.6 | 7.7 | 0.3 | 8.1 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 13:01 | Normal | 476 | 428.2 | 421.4 | 419.1 | 5.3 | 5.7 | 4.5 | 2.1 | 218.4 | 218.4 | 218.6 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7088 | 1 | 46.5 | 113374.9 | 11960 | 2 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 13:06 | Normal | 481 | 407.3 | 425.6 | 423.3 | 14.6 | 15.3 | 15.4 | 7.8 | 220.4 | 220.8 | 221 | 58.1 | 58 | 58 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 21594 | 1 | 45.4 | 113376 | 11960 | 8.1 | 5.9 | 0.4 | 7.6 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 13:11 | Normal | 430.5 | 393.8 | 416 | 405.6 | 16.3 | 15.4 | 15.6 | 8 | 220.6 | 221.2 | 221.2 | 57.5 | 57.3 | 57.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 21295 | 1 | 45.8 | 113377.8 | 11960 | 8.2 | 7.6 | 0.2 | 7.9 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 13:16 | Normal | 438.7 | 391 | 407.6 | 404.4 | 15.7 | 15.3 | 15.5 | 7.8 | 220.8 | 221 | 220.6 | 56 | 55.9 | 56 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 20753 | 1 | 46.3 | 113379.5 | 11960 | 8.3 | 7.1 | 0.2 | 7.9 | 8.1 | 0 | 8 | 7.6 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 13:21 | Normal | 418.6 | 393.9 | 403.2 | 400.9 | 15.6 | 14.7 | 15.3 | 7.7 | 220.8 | 221.4 | 220.8 | 54.4 | 54.5 | 54.4 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 20139 | 1 | 46.5 | 113381.2 | 11960 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.2 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 13:26 | Normal | 405.5 | 389.7 | 403.7 | 400.4 | 15.2 | 14.6 | 14.8 | 7.5 | 220 | 220.8 | 220.2 | 52.7 | 52.6 | 52.7 | 59.97 | 60 | 60 | 19601 | 1 | 46.7 | 113382.9 | 11960 | 7.7 | 6.9 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 13:31 | Normal | 406.7 | 388.8 | 408.1 | 401.9 | 14.8 | 14.4 | 14.5 | 7.4 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 52 | 51.8 | 51.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19190 | 1 | 46.8 | 113384.5 | 11960 | 7.7 | 6.8 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 13:36 | Normal | 414.8 | 414 | 422.9 | 431.8 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 217.6 | 217.4 | 217.4 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3232 | 1 | 45.6 | 113384.8 | 11960 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 13:41 | Normal | 408.1 | 408.9 | 427.4 | 417.7 | 14.8 | 14 | 14.3 | 7.3 | 219.8 | 220.4 | 219.6 | 52.9 | 52.8 | 53 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 19612 | 1 | 45 | 113386.1 | 11960 | 7.5 | 6.6 | 0.4 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 13:46 | Normal | 386.6 | 397.8 | 417.7 | 413.4 | 14.8 | 13.7 | 14.2 | 7 | 220 | 220 | 220 | 50.7 | 50.6 | 50.7 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 18649 | 1 | 45.4 | 113387.7 | 11960 | 7.5 | 6.8 | 0.2 | 7 | 7 | 0 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 13:51 | Normal | 386.7 | 395.9 | 414.2 | 410.1 | 14.2 | 13.2 | 13.6 | 6.9 | 219.8 | 220 | 220 | 48.8 | 48.6 | 48.7 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 17959 | 1 | 45.5 | 113389.3 | 11960 | 7.1 | 6.4 | 0.3 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 13:56 | Normal | 377.6 | 383.9 | 413 | 413.7 | 14 | 13.3 | 13.6 | 6.8 | 218.8 | 220.2 | 219.6 | 47.7 | 47.7 | 47.8 | 59.97 | 59.97 | 60 | 17617 | 1 | 45.5 | 113390.7 | 11960 | 7.2 | 6.5 | 0.4 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 14:01 | Normal | 389.7 | 388 | 411.9 | 411.7 | 13 | 13.3 | 13.5 | 6.9 | 219.2 | 220 | 219.6 | 47.2 | 47 | 47.1 | 59.98 | 60.05 | 59.98 | 17394 | 1 | 45.4 | 113392.2 | 11961 | 7.1 | 5.3 | 0.4 | 6.9 | 7 | 0 | 6.9 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 14:06 | Normal | 364.8 | 376 | 417.8 | 410.5 | 14 | 13.4 | 13.5 | 7 | 218.8 | 219.8 | 219.4 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 17376 | 1 | 45.3 | 113393.6 | 11961 | 7.3 | 6.4 | 0.2 | 6.9 | 7 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 14:11 | Normal | 356.7 | 370.9 | 416.2 | 418.9 | 5.8 | 6 | 5.6 | 2.7 | 218 | 217.6 | 218 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6804 | 1 | 45.1 | 113395 | 11961 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 14:16 | Normal | 490.7 | 385.9 | 417.6 | 425.3 | 2 | 2 | 2.6 | 1.3 | 217 | 216.8 | 217 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2910 | 1 | 44.5 | 113395.7 | 11961 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 14:21 | Normal | 511.2 | 409.6 | 424.3 | 438.5 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.9 | 216.6 | 216.6 | 216.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2297 | 1 | 43.1 | 113395.9 | 11961 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 14:26 | Normal | 541.4 | 381 | 451.4 | 448.2 | 7.6 | 12.7 | 12.9 | 6.5 | 218.6 | 219 | 218.4 | 44.9 | 44.6 | 44.7 | 60 | 60 | 59.98 | 16519 | 1 | 41.9 | 113396.4 | 11961 | 6.5 | 0.8 | 0.1 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 14:31 | Normal | 524.3 | 360.9 | 439.4 | 433.2 | 7.1 | 12 | 12.3 | 6.3 | 218 | 219 | 218.2 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 15054 | 1 | 41.9 | 113397.7 | 11961 | 6.3 | 0.6 | 0 | 5.9 | 6.4 | 0 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 14:36 | Normal | 495.9 | 410.2 | 420.2 | 421.5 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 216 | 216.2 | 215.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60 | 60.01 | 60 | 2718 | 1 | 41.8 | 113398.5 | 11961 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 14:41 | Normal | 501.7 | 401 | 435.8 | 436.5 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 216.2 | 216.4 | 215.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2736 | 1 | 40.8 | 113398.8 | 11961 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 14:46 | Normal | 495.8 | 411 | 443.2 | 435.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 216.6 | 215.6 | 216 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3030 | 1 | 40.1 | 113399 | 11961 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 14:51 | Normal | 505.6 | 405.1 | 446.5 | 436 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1 | 216.4 | 216.6 | 216 | 7 | 6.9 | 6.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2532 | 1 | 39.5 | 113399.2 | 11961 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 14:56 | Normal | 565 | 310.7 | 455.4 | 445.2 | 1.8 | 3.8 | 3.2 | 1.9 | 217.4 | 216.8 | 216.6 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 6630 | 1 | 39.3 | 113400.1 | 11961 | 1.4 | 0.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 15:01 | Normal | 550.6 | 296 | 458.7 | 456.3 | 6.1 | 10.3 | 10.5 | 5.3 | 217.6 | 218.2 | 217.8 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 11534 | 1 | 39 | 113400.6 | 11962 | 5.4 | 0.5 | 0 | 5 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 15:06 | Normal | 549.4 | 266.1 | 444.9 | 436.6 | 5.7 | 10.1 | 10.1 | 5.2 | 217.6 | 217.4 | 217.6 | 32.1 | 32 | 32.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 11749 | 1 | 39.2 | 113401.6 | 11962 | 5.1 | 0.7 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0 | 5 | 4.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 15:11 | Normal | 539.5 | 252.1 | 444.2 | 434.8 | 5.5 | 9.6 | 9.5 | 5 | 218 | 217.4 | 218 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 10901 | 1 | 39.4 | 113402.5 | 11962 | 4.9 | 0.6 | 0 | 4.5 | 5.1 | 0 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 15:16 | Normal | 536.5 | 239.9 | 442.3 | 433.9 | 5.1 | 8.9 | 9 | 4.7 | 217.4 | 217.8 | 217 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10053 | 1 | 39.4 | 113403.4 | 11962 | 4.6 | 0.3 | 0.1 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 15:21 | Normal | 535.2 | 231.8 | 440.1 | 435.8 | 5 | 7.6 | 8.8 | 4.5 | 217.4 | 217.4 | 217 | 26.3 | 26.1 | 26.3 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 9416 | 1 | 39.3 | 113404.2 | 11962 | 4.4 | 0.3 | 0.1 | 3.1 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 15:26 | Normal | 539.1 | 199.8 | 446.3 | 436.1 | 4.9 | 7.8 | 8.5 | 4.5 | 217.4 | 216.6 | 216.6 | 25.6 | 25.4 | 25.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9151 | 1 | 39.1 | 113405 | 11962 | 4.4 | 0.2 | 0.1 | 3.1 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 15:31 | Normal | 529.3 | 200 | 440.2 | 437.8 | 4.8 | 5.9 | 8.3 | 4.3 | 216.4 | 216.8 | 216.4 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8542 | 1 | 39.1 | 113405.7 | 11962 | 4.2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 15:36 | Normal | 530.6 | 199.6 | 445.6 | 432.9 | 4.5 | 4.4 | 7.9 | 4 | 220.2 | 220 | 220.4 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 7868 | 1 | 38.9 | 113406.4 | 11962 | 4 | 0.2 | 0.1 | 1 | 3.1 | 0.1 | 4 | 3.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 15:41 | Normal | 540 | 205.6 | 443.7 | 439.5 | 4.1 | 2.4 | 7.5 | 3.8 | 220.2 | 220.4 | 220 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 7058 | 1 | 38.7 | 113407 | 11962 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 15:46 | Normal | 541.8 | 216.7 | 448.6 | 441.4 | 3.8 | 1.1 | 7 | 3.6 | 220 | 219.8 | 219.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 6523 | 1 | 38.4 | 113407.6 | 11962 | 3.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 15:51 | Normal | 547.9 | 466 | 443.1 | 438.8 | 3.5 | 0.7 | 6.6 | 3.3 | 219.6 | 219.4 | 219 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6105 | 1 | 38.2 | 113408.1 | 11962 | 3.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 15:56 | Normal | 549.6 | 458.7 | 436 | 442.5 | 3.3 | 0.6 | 6.1 | 3.1 | 219.4 | 220 | 219 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 5658 | 1 | 37.9 | 113408.6 | 11962 | 2.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 2.9 | 3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 16:01 | Normal | 516.2 | 440.6 | 411.1 | 442.7 | 3 | 0.6 | 5.8 | 3 | 219.4 | 219 | 218.6 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 5153 | 1 | 37.7 | 113409.1 | 11963 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 16:06 | Normal | 489 | 414.7 | 369.4 | 447.1 | 2.8 | 0.6 | 5 | 2.8 | 219 | 218.8 | 218.8 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4503 | 1 | 37.4 | 113409.5 | 11963 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 16:11 | Normal | 438.9 | 444.9 | 238.9 | 452.7 | 2.6 | 0.4 | 4.9 | 2.5 | 218.4 | 219 | 218 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 3469 | 1 | 37.1 | 113409.8 | 11963 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 16:16 | Normal | 414.5 | 437.6 | 455.3 | 452.9 | 2.3 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 218.6 | 218.4 | 218 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3370 | 1 | 36.9 | 113410.1 | 11963 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 16:21 | Normal | 293.2 | 461.1 | 407.3 | 453 | 2.3 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 218.6 | 218 | 217.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2793 | 1 | 36.8 | 113410.3 | 11963 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 16:26 | Normal | 199.6 | 460.8 | 360.9 | 449.6 | 0.7 | 0.5 | 2.4 | 2 | 218 | 218.2 | 217 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2036 | 1 | 36.5 | 113410.5 | 11963 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 16:31 | Normal | 529.5 | 422.7 | 215.8 | 451.3 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 1.8 | 217.2 | 217.8 | 216.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 60 | 59.97 | 1659 | 1 | 36.4 | 113410.7 | 11963 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 16:36 | Normal | 510.6 | 459.8 | 451.8 | 378.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 216.8 | 217.4 | 216.6 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1403 | 1 | 36.3 | 113410.8 | 11963 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 16:41 | Normal | 532.9 | 463.5 | 434 | 200.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 217 | 217 | 216.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 924 | 1 | 36.1 | 113410.9 | 11963 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 16:46 | Normal | 533.6 | 444.9 | 441.9 | 443 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 217.2 | 217.2 | 216.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 828 | 1 | 36 | 113411 | 11963 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 16:51 | Normal | 534.4 | 457.8 | 434.3 | 442.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 218.6 | 218.8 | 217.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 715 | 1 | 35.8 | 113411 | 11963 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 16:56 | Normal | 503.7 | 438.8 | 447.7 | 441.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.6 | 220 | 219 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 572 | 1 | 35.7 | 113411.1 | 11963 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 17:01 | Normal | 481.7 | 458.8 | 424.3 | 447 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 219.2 | 219 | 218.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 438 | 1 | 35.5 | 113411.1 | 11964 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 17:06 | Normal | 458.8 | 476.7 | 436.9 | 445 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 219 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 424 | 1 | 35.4 | 113411.2 | 11964 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 17:11 | Normal | 482.1 | 433 | 423.8 | 439.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 357 | 1 | 35.3 | 113411.2 | 11964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 17:16 | Normal | 471.7 | 465.8 | 437.7 | 434.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 218.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 282 | 1 | 35.1 | 113411.2 | 11964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 17:21 | Normal | 365.8 | 460 | 424.2 | 420.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 218.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 193 | 1 | 34.9 | 113411.2 | 11964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 17:26 | Normal | 215.8 | 420.8 | 453.9 | 425.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.4 | 219.6 | 218.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 98 | 1 | 34.7 | 113411.2 | 11964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 17:31 | Normal | 200.4 | 404.5 | 431.5 | 405.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.8 | 218.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14 | 1 | 34.5 | 113411.3 | 11964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 17:36 | Normal | 201.3 | 424 | 415.2 | 333.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 219.6 | 218.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 34.3 | 113411.3 | 11964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 17:41 | Normal | 203.3 | 470.2 | 391.2 | 309.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218.6 | 218 | 1 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 34.2 | 113411.3 | 11964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 17:46 | Normal | 196.2 | 417.3 | 389 | 254.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218.6 | 218.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 33.9 | 113411.3 | 11964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 17:51 | Normal | 196.2 | 314.3 | 323.8 | 204.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.8 | 217.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 33.8 | 113411.3 | 11964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-03 17:56 | Normal | 198.6 | 196.6 | 205.8 | 207.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 218.4 | 218.4 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 33.6 | 113411.3 | 11964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0