## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-04 05:46 | Wait | 417.3 | 418.4 | 416.5 | 418.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 113411.3 | 11964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 05:51 | Wait | 493.5 | 494.6 | 444.2 | 445.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 219.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 113411.3 | 11964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 05:56 | Normal | 199.5 | 524.3 | 438.2 | 460 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.8 | 220.6 | 220.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 23.7 | 113411.3 | 11965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 06:01 | Normal | 200 | 553.2 | 434.2 | 448.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 220.6 | 220.6 | 219.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 24.1 | 113411.3 | 11965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 06:06 | Normal | 199.9 | 460.9 | 428.4 | 450.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 220.2 | 220 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 131 | 1 | 24.4 | 113411.3 | 11965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 06:11 | Normal | 199.6 | 464 | 446 | 461.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 220.4 | 221 | 219.8 | 1 | 1 | 1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 199 | 1 | 24.7 | 113411.3 | 11965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 06:16 | Normal | 224.6 | 475 | 428.5 | 453.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 220.8 | 220.6 | 220.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 303 | 1 | 24.9 | 113411.3 | 11965 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 06:21 | Normal | 367 | 477.2 | 465.2 | 453.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 220.8 | 220.4 | 219.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 544 | 1 | 25.1 | 113411.3 | 11965 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 06:26 | Normal | 463.5 | 488.1 | 463.2 | 441.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 220.8 | 220.4 | 219.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 756 | 1 | 25.3 | 113411.4 | 11965 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 06:31 | Normal | 515.9 | 500.8 | 408.6 | 442.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 220.8 | 220.6 | 220.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1000 | 1 | 25.5 | 113411.4 | 11965 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 06:36 | Normal | 544.8 | 494 | 464.5 | 448.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 221.2 | 221 | 220.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1251 | 1 | 25.7 | 113411.5 | 11965 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 06:41 | Normal | 558.7 | 477.9 | 459.6 | 450 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.3 | 221.6 | 221.2 | 221 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1533 | 1 | 25.9 | 113411.7 | 11965 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 06:46 | Normal | 563.6 | 482.8 | 486 | 475.7 | 1.2 | 1 | 1 | 0.3 | 221.6 | 222 | 221.4 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 60 | 59.99 | 60 | 1797 | 1 | 26.1 | 113411.8 | 11965 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 06:51 | Normal | 565.6 | 493.1 | 465.9 | 490.9 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 221.4 | 221.8 | 220.8 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 59.98 | 60 | 60 | 2279 | 1 | 26.4 | 113412 | 11965 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 06:56 | Normal | 532.9 | 438 | 459 | 483.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0.3 | 221.4 | 222.2 | 221.4 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2905 | 1 | 26.7 | 113412.2 | 11966 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 07:01 | Normal | 545.5 | 483.9 | 459.6 | 498.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 221.6 | 222.2 | 221.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3423 | 1 | 27 | 113412.4 | 11966 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 07:06 | Normal | 537.5 | 482.8 | 469.5 | 491.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 221.8 | 221.6 | 221.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3844 | 1 | 27.3 | 113412.8 | 11966 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 07:11 | Normal | 535.6 | 478.8 | 452 | 493 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0.3 | 222.4 | 221.6 | 221.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4227 | 1 | 27.6 | 113413.1 | 11966 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 07:16 | Normal | 538.4 | 487 | 458.8 | 505.7 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 222.6 | 222.4 | 221.6 | 12.4 | 12.2 | 12.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4529 | 1 | 28 | 113413.5 | 11966 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 07:21 | Normal | 540.8 | 484 | 461.3 | 503 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 222 | 222 | 221.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4904 | 1 | 28.4 | 113413.8 | 11966 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 07:26 | Normal | 560.8 | 478.7 | 473.3 | 496.9 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 222 | 222.6 | 222.2 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5384 | 1 | 28.8 | 113414.3 | 11966 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 07:31 | Normal | 556.8 | 481.8 | 463.3 | 499.1 | 4.2 | 4 | 4.1 | 0.3 | 222.6 | 221.8 | 221.6 | 16 | 15.9 | 16 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5858 | 1 | 29.3 | 113414.7 | 11966 | 2 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 07:36 | Normal | 558 | 477 | 465.5 | 507.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 222.8 | 222.2 | 222.2 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 60.05 | 60 | 60.03 | 6344 | 1 | 29.9 | 113415.3 | 11966 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 07:41 | Normal | 553 | 480.9 | 471 | 505.8 | 5 | 4.8 | 4.7 | 0.3 | 222 | 222.4 | 222 | 18.7 | 18.5 | 18.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6819 | 1 | 30.4 | 113415.8 | 11966 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 07:46 | Normal | 547.8 | 484.8 | 466.9 | 502.4 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 222.4 | 222.8 | 222.6 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 7276 | 1 | 30.8 | 113416.4 | 11966 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 07:51 | Normal | 551.3 | 477 | 467.4 | 505.9 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 0.3 | 223 | 222.4 | 222.8 | 21 | 20.8 | 20.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7691 | 1 | 31.3 | 113417 | 11966 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 07:56 | Normal | 541.3 | 480 | 461.5 | 499 | 6 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 222.8 | 222.2 | 223 | 22.1 | 22 | 22 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 8091 | 1 | 31.8 | 113417.7 | 11967 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.7 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 08:01 | Normal | 547.4 | 467 | 452 | 514.5 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 221.4 | 220.4 | 220.6 | 23.2 | 23 | 23.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 8530 | 1 | 32.2 | 113418.4 | 11967 | 3.1 | 2.7 | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.9 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 08:06 | Normal | 541.9 | 459.9 | 451.2 | 497.7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 218.8 | 218.6 | 219 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8724 | 1 | 32.6 | 113419.1 | 11967 | 3.2 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 08:11 | Normal | 540.8 | 469.9 | 450.4 | 495.8 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 0.3 | 219.4 | 219 | 218.6 | 25.8 | 25.6 | 25.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9294 | 1 | 33 | 113419.9 | 11967 | 3.4 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 08:16 | Normal | 534 | 466.9 | 448.9 | 504.5 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 0.3 | 219.2 | 219.2 | 219.4 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 9551 | 1 | 33.3 | 113420.6 | 11967 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 08:21 | Normal | 535.2 | 471.1 | 452.7 | 496.1 | 7.5 | 7 | 7.4 | 0.3 | 219.4 | 218.4 | 219.2 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 10064 | 1 | 33.7 | 113421.5 | 11967 | 3.7 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 08:26 | Normal | 528.4 | 465.8 | 446.2 | 401.8 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 3.8 | 220 | 219.4 | 219.6 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 11892 | 1 | 34.2 | 113422.4 | 11967 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 08:31 | Normal | 531.1 | 464.8 | 442.9 | 413.6 | 8.1 | 7.8 | 8 | 3.8 | 219.6 | 218.8 | 219.8 | 33.7 | 33.5 | 33.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 12361 | 1 | 34.7 | 113423.4 | 11967 | 4 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 4.1 | 0 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 08:36 | Normal | 526.2 | 471 | 445.6 | 422.3 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | 4.1 | 220.4 | 218.8 | 220 | 35 | 34.8 | 34.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12825 | 1 | 35.2 | 113424.5 | 11967 | 4.2 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 4.3 | 0 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 08:41 | Normal | 531 | 444.8 | 443 | 416.7 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 4.3 | 220.6 | 218.8 | 220.2 | 36 | 35.9 | 36 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13246 | 1 | 35.7 | 113425.6 | 11967 | 4.5 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 08:46 | Normal | 521.1 | 455.8 | 450.1 | 426.7 | 9.1 | 8.7 | 8.8 | 4.5 | 220.2 | 219.2 | 220.2 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13766 | 1 | 36.2 | 113426.7 | 11967 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 08:51 | Normal | 524.2 | 447 | 443.4 | 434 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 4.6 | 220.2 | 219 | 220 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 14155 | 1 | 36.7 | 113427.8 | 11967 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 08:56 | Normal | 526.2 | 437.9 | 441 | 422.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 4.8 | 220.4 | 219.4 | 220.6 | 39.4 | 39.4 | 39.3 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 14541 | 1 | 37.1 | 113429 | 11968 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.7 | 5 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 09:01 | Normal | 518.2 | 442.9 | 441 | 432.5 | 10 | 9.7 | 9.7 | 4.9 | 220.4 | 219 | 220.2 | 40.6 | 40.4 | 40.4 | 60.01 | 59.96 | 60 | 14901 | 1 | 37.7 | 113430.3 | 11968 | 5 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 09:06 | Normal | 520 | 439.2 | 441.7 | 442.1 | 10.1 | 10 | 10 | 5.1 | 220.4 | 219.8 | 220.4 | 41.5 | 41.2 | 41.3 | 59.98 | 60.07 | 60.02 | 15371 | 1 | 38.1 | 113431.5 | 11968 | 5.2 | 5 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 09:11 | Normal | 511.2 | 438.8 | 435.4 | 431.9 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 5.3 | 220.2 | 219.4 | 220.2 | 42.7 | 42.5 | 42.5 | 60.07 | 59.97 | 60.03 | 15691 | 1 | 38.6 | 113432.8 | 11968 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 09:16 | Normal | 515.1 | 431.7 | 435.5 | 434.1 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 5.4 | 219.8 | 219.4 | 220 | 43.6 | 43.4 | 43.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 16027 | 1 | 39 | 113434.2 | 11968 | 5.5 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 09:21 | Normal | 510.2 | 427.7 | 435.9 | 429.4 | 11.2 | 11 | 10.6 | 5.6 | 220.4 | 219.8 | 220.2 | 44.6 | 44.4 | 44.3 | 60.06 | 59.98 | 60.01 | 16369 | 1 | 39.3 | 113435.5 | 11968 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 09:26 | Normal | 514.3 | 434.9 | 428.4 | 438.9 | 11.4 | 11 | 11.1 | 5.6 | 219.8 | 219.8 | 220 | 45.5 | 45.3 | 45.4 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 16789 | 1 | 39.7 | 113436.9 | 11968 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 09:31 | Normal | 509.6 | 431.1 | 427.2 | 434.7 | 11.8 | 11.4 | 11.2 | 5.8 | 219.8 | 219.6 | 220.4 | 46.4 | 46.3 | 46.3 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 17109 | 1 | 40.1 | 113438.3 | 11968 | 5.9 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 6 | 0 | 5.7 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 09:36 | Normal | 502.6 | 425.1 | 431.5 | 425.9 | 12 | 11.5 | 11.6 | 5.8 | 220.2 | 220 | 220 | 47 | 46.8 | 46.8 | 59.98 | 60.07 | 60.03 | 17292 | 1 | 40.3 | 113439.7 | 11968 | 6.1 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 6.1 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 09:41 | Normal | 504 | 426 | 422.1 | 420.7 | 12.3 | 11.8 | 11.9 | 6.1 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 47.7 | 47.5 | 47.5 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 17585 | 1 | 40.7 | 113441.2 | 11968 | 6.1 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 6.3 | 0 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 09:46 | Normal | 507.9 | 428 | 425 | 422.6 | 12.5 | 12 | 12 | 6.1 | 220 | 220 | 220.4 | 48.5 | 48.3 | 48.4 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 17856 | 1 | 41.1 | 113442.7 | 11968 | 6.3 | 6 | 0.2 | 6 | 6.4 | 0 | 6 | 5.8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 09:51 | Normal | 498.7 | 422.9 | 425 | 420.7 | 12.9 | 12.3 | 12.2 | 6.3 | 220 | 220.6 | 220.6 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 18145 | 1 | 41.6 | 113444.2 | 11968 | 6.4 | 6 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 09:56 | Normal | 494.5 | 424.7 | 417.9 | 421.5 | 13.1 | 12.3 | 12.6 | 6.3 | 220.8 | 220.4 | 220.6 | 49.7 | 49.4 | 49.6 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 18364 | 1 | 42 | 113445.7 | 11969 | 6.5 | 6.2 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 10:01 | Normal | 496.7 | 420.9 | 419.4 | 420.9 | 13.2 | 12.8 | 12.9 | 6.4 | 220 | 220 | 220.4 | 50.5 | 50.4 | 50.4 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 18628 | 1 | 42.4 | 113447.2 | 11969 | 6.7 | 6.2 | 0.2 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 10:06 | Normal | 498.7 | 426.8 | 418.1 | 418.7 | 13.6 | 12.8 | 13.2 | 6.5 | 220.8 | 220 | 220.2 | 51.7 | 51.5 | 51.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18998 | 1 | 42.8 | 113448.8 | 11969 | 6.8 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 6.9 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 10:11 | Normal | 491.5 | 419.5 | 414.3 | 421.8 | 13.9 | 13 | 13.3 | 6.6 | 220.2 | 219.8 | 220.4 | 52.4 | 52 | 52.1 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 19291 | 1 | 43.1 | 113450.4 | 11969 | 6.9 | 6.6 | 0.2 | 6.3 | 7.1 | 0 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 10:16 | Normal | 495.7 | 421.7 | 418.4 | 416.9 | 13.8 | 13.3 | 13.2 | 6.8 | 220.8 | 220.4 | 220.4 | 52.9 | 52.6 | 52.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 19502 | 1 | 43.3 | 113452 | 11969 | 7 | 6.5 | 0.3 | 6.7 | 7 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 10:21 | Normal | 500.8 | 421.1 | 418 | 413.3 | 13.9 | 13.3 | 13.7 | 6.8 | 220.6 | 219.8 | 220.2 | 53.5 | 53.2 | 53.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19744 | 1 | 43.5 | 113453.7 | 11969 | 7 | 6.1 | 0.4 | 6.6 | 7.2 | 0 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 10:26 | Normal | 493.7 | 418.8 | 411.3 | 417.8 | 14.5 | 13.6 | 14 | 7 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 54.2 | 54.1 | 54 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20007 | 1 | 43.8 | 113455.3 | 11969 | 7.3 | 6.7 | 0.3 | 6.7 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 10:31 | Normal | 492.1 | 421.2 | 411.4 | 417 | 14.6 | 13.6 | 14.1 | 7.1 | 220.4 | 220.8 | 220.4 | 54.5 | 54.2 | 54.3 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 20122 | 1 | 44.2 | 113457 | 11969 | 7.3 | 6.6 | 0.3 | 6.8 | 7.4 | 0 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 10:36 | Normal | 495.6 | 417.8 | 413.3 | 410.9 | 14.6 | 13.9 | 14.1 | 7.3 | 220.6 | 221.2 | 220.2 | 55.3 | 55.2 | 55.2 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 20417 | 1 | 44.5 | 113458.7 | 11969 | 7.4 | 6.8 | 0.2 | 6.9 | 7.4 | 0 | 7.1 | 6.9 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 10:41 | Normal | 498 | 418.1 | 411.7 | 413.2 | 14.8 | 14 | 14.6 | 7.3 | 220.6 | 220.4 | 220 | 56.2 | 56.1 | 56.1 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 20776 | 1 | 44.6 | 113460.4 | 11969 | 7.6 | 6.8 | 0.3 | 6.9 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 10:46 | Normal | 479.5 | 413.7 | 409.2 | 409.8 | 15.5 | 14.7 | 14.9 | 7.6 | 220.8 | 220.2 | 220.4 | 57.5 | 57.2 | 57.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 21135 | 1 | 45 | 113462.1 | 11969 | 7.9 | 7.1 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 10:51 | Normal | 489.3 | 412.1 | 411.1 | 406.7 | 15.9 | 15.2 | 15.5 | 8 | 220.4 | 220.4 | 221 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 22045 | 1 | 45.4 | 113463.9 | 11969 | 8.2 | 7.2 | 0.4 | 7.7 | 8.2 | 0 | 8 | 7.5 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 10:56 | Normal | 485.2 | 409.3 | 406.5 | 410.9 | 15.6 | 14.9 | 15.5 | 7.6 | 221 | 220.4 | 220.6 | 58.6 | 58.3 | 58.4 | 60.04 | 60 | 60.01 | 21606 | 1 | 45.7 | 113465.8 | 11970 | 8 | 7 | 0.4 | 7.5 | 8 | 0 | 7.8 | 7.6 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 11:01 | Normal | 474.7 | 412.9 | 402 | 403.7 | 16.4 | 15.3 | 16.1 | 8.1 | 223.2 | 223 | 223.4 | 59.4 | 59.4 | 59.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 22180 | 1 | 46.1 | 113467.6 | 11970 | 8.4 | 7.3 | 0.3 | 7.6 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 11:06 | Normal | 475 | 398.1 | 396.7 | 403.3 | 16.6 | 16.2 | 16.6 | 8.3 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 60.4 | 60.2 | 60.3 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 22592 | 1 | 46.7 | 113469.5 | 11970 | 8.6 | 7.5 | 0.3 | 8 | 8.6 | 0 | 8.4 | 7.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 11:11 | Normal | 482.7 | 402.8 | 407.6 | 423.1 | 3 | 3.1 | 3.6 | 1.7 | 220.8 | 219.4 | 220 | 12 | 11.9 | 11.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4339 | 1 | 46.4 | 113470.7 | 11970 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 11:16 | Normal | 490.7 | 417.8 | 404.9 | 410.5 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 2.1 | 220.2 | 219.2 | 220 | 14.1 | 14 | 14 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5181 | 1 | 45.5 | 113471.9 | 11970 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 11:21 | Normal | 488 | 406.8 | 409.8 | 407.9 | 11 | 16 | 10.8 | 2.8 | 221 | 222 | 221.2 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23066 | 1 | 45 | 113473.2 | 11970 | 4.2 | 6.8 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 0 | 7.6 | 3.4 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 11:26 | Normal | 507.9 | 430.9 | 421.4 | 430.9 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 2.1 | 220 | 219.2 | 219.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5250 | 1 | 44.2 | 113473.9 | 11970 | 1.7 | 1 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 11:31 | Normal | 497.6 | 427.9 | 430.7 | 430.2 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 1.6 | 219.8 | 219.6 | 219.8 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4249 | 1 | 42.8 | 113474.2 | 11970 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 11:36 | Normal | 521.4 | 447.8 | 438.4 | 409 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 1.8 | 219.8 | 219.2 | 219.2 | 12.1 | 12 | 12 | 60 | 60 | 60 | 4524 | 1 | 41.6 | 113474.7 | 11970 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 11:41 | Normal | 518.7 | 435.2 | 434.1 | 434.6 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 9.5 | 223.6 | 223 | 223.8 | 75.6 | 75.3 | 75.5 | 60.07 | 59.95 | 60.01 | 28118 | 1 | 41 | 113475.6 | 11970 | 9.9 | 8.3 | 0.1 | 9.4 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 11:46 | Normal | 509.1 | 413.2 | 413.6 | 413.2 | 18.7 | 19.1 | 19.2 | 9.8 | 222.8 | 224.2 | 224 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 60.07 | 60.1 | 60.06 | 27668 | 1 | 42.2 | 113477.4 | 11970 | 10 | 8.2 | 0.3 | 9.9 | 10.1 | 0 | 9.8 | 9.3 | 10.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 11:51 | Normal | 484.6 | 395.6 | 404.3 | 394.9 | 17.7 | 18 | 17.6 | 9.6 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 66.7 | 66.3 | 66.6 | 60.07 | 60.07 | 60.03 | 26440 | 1 | 44.3 | 113479.6 | 11970 | 9.3 | 8 | 0.1 | 9.2 | 9.6 | 0 | 9 | 8.4 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 11:56 | Normal | 460.7 | 387.8 | 395.3 | 390 | 18.4 | 17.9 | 18 | 9.1 | 222.6 | 223.2 | 223.4 | 65.1 | 65 | 65.1 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 24475 | 1 | 45.8 | 113481.7 | 11971 | 9.5 | 8.4 | 0.4 | 9.2 | 9.3 | 0 | 9.2 | 8.7 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 12:01 | Normal | 454 | 393 | 389.4 | 392 | 17.8 | 17.1 | 17.6 | 8.8 | 222.6 | 222.8 | 222.6 | 62.7 | 62.6 | 62.6 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 23520 | 1 | 46.5 | 113483.7 | 11971 | 9.2 | 8 | 0.3 | 8.9 | 9 | 0 | 8.9 | 8.5 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 12:06 | Normal | 493.8 | 412 | 415.2 | 411.7 | 3 | 3 | 3.7 | 1.8 | 220.4 | 219.2 | 219.6 | 12.1 | 11.9 | 12 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 4409 | 1 | 45.7 | 113484.4 | 11971 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 2 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 12:11 | Normal | 507.8 | 433.9 | 426.2 | 421.6 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 1.6 | 219.6 | 218.8 | 219.4 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4344 | 1 | 44.2 | 113484.8 | 11971 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 12:16 | Normal | 520.9 | 431.9 | 429 | 443.6 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 1.7 | 219.6 | 219.4 | 219.6 | 12.1 | 12 | 12 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4391 | 1 | 42.9 | 113485.1 | 11971 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 12:21 | Normal | 487.5 | 420.7 | 428.2 | 420.3 | 17.4 | 16.8 | 17 | 8.6 | 222.8 | 223.2 | 222.2 | 66.4 | 66.3 | 66.3 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 24905 | 1 | 42.7 | 113486.6 | 11971 | 9.1 | 7.9 | 0.1 | 8.4 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.2 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 12:26 | Normal | 496.9 | 417.9 | 412.2 | 409.8 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 1.6 | 219.2 | 218.8 | 218.4 | 10 | 9.9 | 9.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3664 | 1 | 43.4 | 113487.7 | 11971 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 12:31 | Normal | 504.1 | 395.2 | 428.2 | 434.7 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 1.4 | 219 | 218.6 | 219 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3466 | 1 | 42.2 | 113488 | 11971 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 12:36 | Normal | 505.6 | 408 | 435.7 | 446.2 | 2 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 218.6 | 217.8 | 218.2 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60 | 60 | 60.01 | 3493 | 1 | 41.1 | 113488.4 | 11971 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 12:41 | Normal | 501.6 | 401.9 | 436.3 | 441.8 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 218.2 | 218.4 | 218.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 60 | 60.01 | 60 | 2858 | 1 | 40.2 | 113488.6 | 11971 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 12:46 | Normal | 511.9 | 399 | 426.9 | 444.6 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 218 | 217.8 | 217.8 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2485 | 1 | 39.7 | 113488.8 | 11971 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 12:51 | Normal | 510.3 | 443.9 | 446.8 | 440.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 218 | 217.6 | 217.8 | 6 | 6 | 6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2172 | 1 | 39.1 | 113489 | 11971 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 12:56 | Normal | 523.8 | 440.7 | 445.3 | 470 | 1 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 218.2 | 217.6 | 217.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2068 | 1 | 38.4 | 113489.2 | 11972 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 13:01 | Normal | 544.3 | 452.6 | 457.5 | 451.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 217.8 | 218 | 217.4 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 1866 | 1 | 37 | 113489.4 | 11972 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 13:06 | Normal | 558.1 | 472.9 | 453.3 | 468 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 217.8 | 217.6 | 217.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1445 | 1 | 34.9 | 113489.5 | 11972 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 13:11 | Normal | 539.3 | 457.9 | 451.3 | 465 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.3 | 217.2 | 217.6 | 217 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1174 | 1 | 33.6 | 113489.6 | 11972 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 13:16 | Normal | 543 | 450.9 | 454.2 | 451.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.4 | 218 | 217.4 | 218 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 1125 | 1 | 32.8 | 113489.7 | 11972 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 13:21 | Normal | 560.4 | 476.1 | 454.4 | 474.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 218.6 | 218 | 217.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1397 | 1 | 31.4 | 113489.8 | 11972 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 13:26 | Normal | 531.3 | 479.9 | 472.6 | 479.2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 217.6 | 218.2 | 217.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60 | 59.98 | 60 | 1712 | 1 | 30.1 | 113489.9 | 11972 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 13:31 | Normal | 545.2 | 473 | 460 | 472.6 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 218.8 | 218.2 | 218 | 5.9 | 5.9 | 6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2144 | 1 | 29 | 113490.1 | 11972 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 13:36 | Normal | 542.8 | 443 | 460.1 | 482.7 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.9 | 218.8 | 219 | 218.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2515 | 1 | 28.3 | 113490.3 | 11972 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 13:41 | Normal | 545.6 | 495 | 469.1 | 475.4 | 1.3 | 1.4 | 2 | 1 | 219.2 | 219.2 | 218.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2579 | 1 | 28 | 113490.5 | 11972 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 13:46 | Normal | 567.2 | 578.9 | 466.5 | 474.7 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 1 | 219.2 | 219.2 | 218.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2033 | 1 | 27.6 | 113490.6 | 11972 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 13:51 | Normal | 548.8 | 443.8 | 468.8 | 477.9 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 219.2 | 218.8 | 218.8 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3020 | 1 | 27.5 | 113490.8 | 11972 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 13:56 | Normal | 532.2 | 438 | 472.5 | 470.6 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 1.1 | 219.6 | 219.2 | 218.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3147 | 1 | 27.5 | 113491.1 | 11972 | 1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 14:01 | Normal | 539 | 438.1 | 464.4 | 469.5 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 219.6 | 219 | 218.4 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3434 | 1 | 27.7 | 113491.3 | 11973 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 14:06 | Normal | 571.3 | 459 | 476.8 | 482.8 | 3 | 4.6 | 4.9 | 2.4 | 220.6 | 220 | 219.4 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 6514 | 1 | 28 | 113491.7 | 11973 | 2.4 | 0.5 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 14:11 | Normal | 567.6 | 443.7 | 478.5 | 473.7 | 4.6 | 6.8 | 7.3 | 3.7 | 220.6 | 220.4 | 220.4 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 10260 | 1 | 28.5 | 113492.5 | 11973 | 3.8 | 0.6 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 14:16 | Normal | 577.6 | 438.9 | 473.8 | 468 | 3.7 | 5.4 | 5.8 | 3.1 | 220.6 | 221.2 | 220.6 | 22.1 | 22 | 22 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 7609 | 1 | 29.4 | 113493.4 | 11973 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 14:21 | Normal | 552.9 | 412 | 468.9 | 467.2 | 7.6 | 11.8 | 12 | 6.1 | 222.4 | 222.2 | 222.2 | 43.7 | 43.6 | 43.6 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 16155 | 1 | 30.1 | 113494.5 | 11973 | 6.3 | 1 | 0 | 5.8 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 14:26 | Normal | 537.9 | 386.9 | 447.5 | 448.7 | 8.6 | 13.3 | 13.6 | 7 | 223.2 | 222.8 | 223.6 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 17756 | 1 | 31.3 | 113495.9 | 11973 | 7.2 | 1.2 | 0 | 6.5 | 7 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 14:31 | Normal | 526 | 382.8 | 436.1 | 433.3 | 9 | 13.3 | 14 | 7.1 | 222.8 | 221.4 | 223.2 | 47.9 | 47.7 | 47.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 17888 | 1 | 32.6 | 113497.3 | 11973 | 7.3 | 1.4 | 0 | 6.5 | 7.2 | 0 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 14:36 | Normal | 514.7 | 355.9 | 430.9 | 427.2 | 9 | 13.4 | 13.7 | 7 | 223.2 | 222.2 | 223 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 17385 | 1 | 33.7 | 113498.7 | 11973 | 7.4 | 1.6 | 0 | 6.6 | 7.1 | 0 | 7 | 6.6 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 14:41 | Normal | 513 | 347.9 | 426.6 | 423.7 | 9 | 13.2 | 13.8 | 7 | 222.8 | 221.8 | 223.4 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 59.96 | 59.96 | 60 | 16964 | 1 | 34.6 | 113500.1 | 11973 | 7.2 | 1.7 | 0 | 6.6 | 7.1 | 0 | 7 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 14:46 | Normal | 490.2 | 330.9 | 423.9 | 412 | 8.3 | 11 | 12.2 | 6.3 | 222.6 | 221.8 | 223 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 60.04 | 60 | 60.02 | 14880 | 1 | 35.2 | 113501.5 | 11973 | 6.5 | 1.7 | 0 | 5.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 14:51 | Normal | 512.6 | 310.8 | 426.6 | 418 | 6.3 | 9.1 | 9.6 | 4.9 | 222.2 | 221.2 | 221.6 | 31.1 | 30.9 | 31.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11613 | 1 | 35.4 | 113502.5 | 11973 | 5 | 1.3 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 14:56 | Normal | 532.1 | 367.9 | 439.6 | 424.8 | 5.8 | 5.9 | 9.2 | 5.1 | 221.8 | 220.6 | 221.2 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9883 | 1 | 35.2 | 113503.2 | 11973 | 4.5 | 1.1 | 0 | 2 | 3.9 | 0 | 4.4 | 4.6 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 15:01 | Normal | 507.3 | 280.9 | 427.6 | 422.7 | 6 | 8.3 | 8.6 | 4.3 | 221.2 | 220.4 | 221.2 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 10835 | 1 | 35.4 | 113504.4 | 11974 | 4.6 | 1.4 | 0 | 4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 15:06 | Normal | 515.4 | 408.8 | 429.9 | 435.1 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 2.6 | 220 | 219.6 | 220 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6983 | 1 | 35.2 | 113505 | 11974 | 2.6 | 1.4 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 15:11 | Normal | 512.3 | 397.8 | 433.2 | 431.1 | 2.2 | 2.5 | 3 | 1.4 | 219.2 | 218.8 | 218.2 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 60 | 60 | 60 | 3931 | 1 | 34.7 | 113505.4 | 11974 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 15:16 | Normal | 531.3 | 432.7 | 454.9 | 450.1 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 2.3 | 220.2 | 219.4 | 219.8 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 6079 | 1 | 34.3 | 113505.8 | 11974 | 2.4 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 15:21 | Normal | 538.3 | 447.9 | 447.5 | 442.7 | 3.8 | 3.7 | 4.9 | 2.6 | 220.2 | 219.6 | 220 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7793 | 1 | 34.7 | 113506.9 | 11974 | 2.4 | 1.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 15:26 | Normal | 521.1 | 458.9 | 438.3 | 453.6 | 2.9 | 2.8 | 3.8 | 1.8 | 220 | 219.6 | 220.2 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 59.99 | 60 | 60 | 5034 | 1 | 34.3 | 113507.3 | 11974 | 1.8 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 15:31 | Normal | 554.8 | 444.8 | 459.6 | 453.8 | 6.3 | 3.1 | 10.3 | 5.1 | 221 | 220.4 | 221.2 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 11276 | 1 | 33.9 | 113507.8 | 11974 | 5.3 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 15:36 | Normal | 550.6 | 446 | 453.3 | 445.2 | 5.8 | 2.7 | 9.6 | 4.8 | 219.8 | 220 | 220.2 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 10157 | 1 | 34 | 113508.7 | 11974 | 4.9 | 0.7 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 15:41 | Normal | 517.9 | 432.8 | 433.9 | 448.1 | 1.9 | 2 | 2.6 | 1.1 | 218.2 | 218 | 218.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3378 | 1 | 33.8 | 113509.2 | 11974 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 15:46 | Normal | 524 | 421.9 | 445 | 444.2 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 1 | 217.6 | 217.6 | 217 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 60.01 | 60 | 60 | 3047 | 1 | 33.5 | 113509.4 | 11974 | 1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 15:51 | Normal | 528.6 | 432.8 | 435 | 439.3 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1 | 217 | 217.6 | 216.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 2730 | 1 | 33.3 | 113509.7 | 11974 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 15:56 | Normal | 521.7 | 454.9 | 438 | 453.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 218.8 | 218.6 | 218.2 | 5.9 | 5.9 | 6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2139 | 1 | 33.1 | 113509.9 | 11974 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 16:01 | Normal | 502.5 | 462.3 | 455.7 | 455.7 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 218.8 | 219 | 218.6 | 5.9 | 6 | 6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2190 | 1 | 32.9 | 113510 | 11975 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 16:06 | Normal | 516.8 | 466.8 | 457.3 | 424.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 219 | 219 | 218.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2171 | 1 | 32.7 | 113510.2 | 11975 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 16:11 | Normal | 533.9 | 447.9 | 458.5 | 450.7 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 219 | 218.8 | 218.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 2122 | 1 | 32.6 | 113510.4 | 11975 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 16:16 | Normal | 527.6 | 431.9 | 445.2 | 447.3 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 219 | 218.6 | 218.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2017 | 1 | 32.4 | 113510.6 | 11975 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 16:21 | Normal | 533.7 | 469.9 | 450.7 | 448.6 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0.7 | 218.2 | 218.2 | 218 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.84 | 59.83 | 59.83 | 1868 | 1 | 32.3 | 113510.7 | 11975 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 16:26 | Normal | 551.7 | 423.9 | 457.5 | 444.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 218.6 | 218.8 | 218.4 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1865 | 1 | 32.1 | 113510.9 | 11975 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 16:31 | Normal | 554.7 | 473.7 | 461 | 460.3 | 1 | 1 | 1.5 | 0.6 | 218.8 | 219 | 218.2 | 5 | 4.9 | 5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1827 | 1 | 32 | 113511 | 11975 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 16:36 | Normal | 514.9 | 432.9 | 437.5 | 445.5 | 1.1 | 1 | 1.6 | 0.7 | 218.8 | 218.8 | 218.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1858 | 1 | 31.9 | 113511.2 | 11975 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 16:41 | Normal | 534.5 | 468.9 | 446.5 | 445.4 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0.7 | 219 | 218.6 | 218 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1913 | 1 | 31.7 | 113511.4 | 11975 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 16:46 | Normal | 516.3 | 454.8 | 441.6 | 458.8 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 218.2 | 218.6 | 217.6 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1558 | 1 | 31.6 | 113511.5 | 11975 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 16:51 | Normal | 526.8 | 441.9 | 446.1 | 447.9 | 1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 218.6 | 218.6 | 218.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1608 | 1 | 31.6 | 113511.6 | 11975 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 16:56 | Normal | 512.9 | 447.8 | 453.2 | 451.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 218 | 218.4 | 217.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1489 | 1 | 31.6 | 113511.8 | 11975 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 17:01 | Normal | 514.6 | 463.2 | 439 | 452.2 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 218.4 | 218.2 | 217.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1268 | 1 | 31.5 | 113511.9 | 11976 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 17:06 | Normal | 538 | 456 | 455.1 | 472.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 218 | 218 | 217.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1003 | 1 | 31.5 | 113512 | 11976 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 17:11 | Normal | 533.5 | 470 | 446.2 | 456.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 218.8 | 218.2 | 217.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60 | 59.99 | 60 | 801 | 1 | 31.5 | 113512 | 11976 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 17:16 | Normal | 554 | 451.9 | 436.2 | 437.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 217.8 | 217.8 | 217.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 655 | 1 | 31.5 | 113512.1 | 11976 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 17:21 | Normal | 495.2 | 428.2 | 438.6 | 455.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 217.4 | 217.8 | 217 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 411 | 1 | 31.5 | 113512.2 | 11976 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 17:26 | Normal | 511.8 | 442.9 | 425.3 | 417.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.6 | 217.6 | 216.8 | 1 | 1 | 1 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 139 | 1 | 31.5 | 113512.2 | 11976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 17:31 | Normal | 462.5 | 401 | 423.3 | 427.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.6 | 217.8 | 217.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 9 | 1 | 31.5 | 113512.2 | 11976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 17:36 | Normal | 429.3 | 368.8 | 402.8 | 388.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 217.4 | 216.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 31.3 | 113512.2 | 11976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 17:41 | Normal | 386.1 | 342.4 | 384.1 | 352.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 217.6 | 217 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 31.1 | 113512.2 | 11976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 17:46 | Normal | 390.9 | 380.5 | 350.9 | 355.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.2 | 217 | 216.2 | 1 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 30.9 | 113512.2 | 11976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-04 17:51 | Normal | 273.5 | 238.9 | 237.8 | 243.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 217.6 | 216.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 30.7 | 113512.2 | 11976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0