## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-05 05:43 | Wait | 419.9 | 421 | 413 | 415.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 219.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 113512.2 | 11976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 05:48 | Wait | 491.8 | 492.9 | 437.5 | 439.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220 | 220 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.8 | 113512.2 | 11976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 05:53 | Normal | 199.9 | 418.5 | 420.3 | 448.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 220.6 | 220.8 | 220.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 98 | 1 | 23 | 113512.2 | 11976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 05:58 | Normal | 206 | 457.1 | 423.2 | 458.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 220.4 | 221 | 219.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 212 | 1 | 23.1 | 113512.2 | 11977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 06:03 | Normal | 291.9 | 452.2 | 420.5 | 432.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 220.8 | 221 | 220 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 431 | 1 | 23.3 | 113512.2 | 11977 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 06:08 | Normal | 458.7 | 430.9 | 428.9 | 473.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 221 | 221 | 220.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.02 | 645 | 1 | 24 | 113512.3 | 11977 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 06:13 | Normal | 520.8 | 445 | 432.1 | 447.9 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 221 | 220.8 | 220 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 891 | 1 | 24.2 | 113512.3 | 11977 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 06:18 | Normal | 531.6 | 480.1 | 453.1 | 451.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 221.4 | 221.2 | 220 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1179 | 1 | 24.4 | 113512.4 | 11977 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 06:23 | Normal | 530.4 | 471.8 | 462 | 464.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 221 | 220.6 | 220.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1312 | 1 | 24.6 | 113512.5 | 11977 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 06:28 | Normal | 535.5 | 485 | 464.8 | 482.7 | 0.6 | 1 | 1 | 0.4 | 221.4 | 221.4 | 220.6 | 4 | 4 | 4 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 1473 | 1 | 24.9 | 113512.6 | 11977 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 06:33 | Normal | 516.6 | 478.2 | 446 | 464.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 221.4 | 221.4 | 221.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1683 | 1 | 25.1 | 113512.8 | 11977 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 06:38 | Normal | 531.9 | 474.1 | 467.2 | 467.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 221.4 | 221.4 | 220.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 1610 | 1 | 25.3 | 113512.9 | 11977 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 06:43 | Normal | 550.5 | 464.9 | 455 | 468.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 222 | 221.6 | 220.8 | 5 | 4.9 | 5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1899 | 1 | 25.6 | 113513.1 | 11977 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 06:48 | Normal | 530.4 | 481.8 | 463 | 477.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 221.8 | 221.6 | 221.4 | 5.9 | 5.9 | 6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2230 | 1 | 25.8 | 113513.2 | 11977 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 06:53 | Normal | 545.6 | 452.3 | 463.1 | 489 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 221.6 | 221.6 | 221.4 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60 | 60 | 60.01 | 2985 | 1 | 26 | 113513.4 | 11977 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 06:58 | Normal | 539.4 | 481 | 457.4 | 494.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 221.8 | 222.4 | 221.2 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 3330 | 1 | 26.3 | 113513.7 | 11978 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 07:03 | Normal | 548.5 | 493 | 465.4 | 498.4 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 222.8 | 222 | 221.8 | 9 | 9 | 9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3467 | 1 | 26.6 | 113514 | 11978 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 07:08 | Normal | 558.7 | 485 | 472.6 | 487.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 221.8 | 222.2 | 221.8 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3888 | 1 | 26.9 | 113514.3 | 11978 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 07:13 | Normal | 560.3 | 480.9 | 470.4 | 500 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.3 | 223 | 222.2 | 222.2 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4294 | 1 | 27.2 | 113514.7 | 11978 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 07:18 | Normal | 557.7 | 481 | 474.6 | 483.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 222.6 | 222.8 | 221.8 | 13 | 12.9 | 13 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4724 | 1 | 27.5 | 113515 | 11978 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 07:23 | Normal | 558.7 | 480.8 | 470.2 | 511.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 223.4 | 222.8 | 222.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 5237 | 1 | 27.9 | 113515.4 | 11978 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 07:28 | Normal | 554.8 | 489.1 | 469.4 | 497 | 4 | 3.9 | 4 | 0.3 | 223 | 222.6 | 222 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5719 | 1 | 28.3 | 113515.9 | 11978 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 07:33 | Normal | 557.6 | 486.9 | 460 | 496.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 221.8 | 221.6 | 221.4 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 6157 | 1 | 28.6 | 113516.4 | 11978 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 07:38 | Normal | 547.5 | 479.8 | 460.5 | 511.6 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 221.8 | 222 | 221.6 | 18.1 | 17.9 | 18.1 | 60 | 60.01 | 60 | 6616 | 1 | 28.9 | 113516.9 | 11978 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 07:43 | Normal | 548.7 | 477 | 460 | 498.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.3 | 222.2 | 222.4 | 222 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 60.01 | 60 | 60 | 7076 | 1 | 29.3 | 113517.5 | 11978 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 07:48 | Normal | 551.2 | 479.2 | 465.3 | 494.3 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 222 | 222.6 | 222.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7544 | 1 | 29.7 | 113518.1 | 11978 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 07:53 | Normal | 545.3 | 482.2 | 455.2 | 486.3 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 222 | 222.2 | 222.4 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7975 | 1 | 30 | 113518.8 | 11978 | 2.8 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 07:58 | Normal | 544.3 | 475.1 | 453 | 499.9 | 6.3 | 5.9 | 6 | 0.3 | 222.8 | 222.2 | 222.2 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8411 | 1 | 30.3 | 113519.4 | 11979 | 3 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 3 | 0 | 3 | 2.9 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 08:03 | Normal | 539.9 | 481.3 | 452.9 | 507.5 | 6.6 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 222.8 | 222.8 | 222.4 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 8839 | 1 | 30.5 | 113520.2 | 11979 | 3.1 | 3 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 08:08 | Normal | 538.3 | 475.1 | 455 | 516.1 | 7 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 222.8 | 222.2 | 222.2 | 25.3 | 25.1 | 25.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9264 | 1 | 30.8 | 113520.9 | 11979 | 3.3 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 08:13 | Normal | 537.4 | 478 | 448.9 | 496.9 | 7.3 | 6.6 | 7 | 0.3 | 223 | 222.8 | 223 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 9661 | 1 | 31.1 | 113521.7 | 11979 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 08:18 | Normal | 535 | 473.2 | 454.2 | 397.2 | 7.6 | 7.1 | 7.2 | 3.6 | 223.6 | 223 | 223.2 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11379 | 1 | 31.5 | 113522.6 | 11979 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 08:23 | Normal | 529.9 | 469 | 453.1 | 402.1 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 3.7 | 224 | 223.2 | 223.6 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 59.99 | 60 | 60 | 11825 | 1 | 32 | 113523.6 | 11979 | 3.9 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 08:28 | Normal | 533.5 | 467 | 450.8 | 412.7 | 8.3 | 7.6 | 7.9 | 3.9 | 223.8 | 223 | 224 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 12310 | 1 | 32.3 | 113524.6 | 11979 | 4 | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 3.9 | 0 | 4 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 08:33 | Normal | 530.2 | 469.9 | 447.6 | 414.4 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | 4 | 224.2 | 223.2 | 224.2 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12772 | 1 | 32.8 | 113525.6 | 11979 | 4.2 | 4.2 | 0 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 08:38 | Normal | 530.4 | 460.1 | 439.3 | 422.3 | 8.8 | 8.3 | 8.7 | 4.2 | 224.4 | 222.8 | 223.8 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13268 | 1 | 33.3 | 113526.7 | 11979 | 4.5 | 4.2 | 0 | 4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 08:43 | Normal | 528.7 | 467 | 446.8 | 424.7 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 4.3 | 224.4 | 223.2 | 224.4 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13682 | 1 | 33.7 | 113527.8 | 11979 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 08:48 | Normal | 523.2 | 464.8 | 440.3 | 429.6 | 9.5 | 8.8 | 9.3 | 4.6 | 224.8 | 223 | 224.4 | 37.9 | 37.7 | 37.7 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 14177 | 1 | 34.2 | 113529 | 11979 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 08:53 | Normal | 522.4 | 440.1 | 436 | 426.9 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 4.7 | 225.2 | 223 | 224.6 | 38.8 | 38.6 | 38.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14520 | 1 | 34.8 | 113530.2 | 11979 | 4.9 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 08:58 | Normal | 520.4 | 438 | 441.8 | 423.7 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 4.9 | 224.6 | 223.4 | 224.8 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 14897 | 1 | 35.2 | 113531.4 | 11980 | 5.1 | 4.7 | 0 | 4.6 | 5.1 | 0 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 09:03 | Normal | 516.3 | 435 | 433.8 | 420.6 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 5 | 225 | 223 | 224.4 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 15294 | 1 | 35.7 | 113532.7 | 11980 | 5.2 | 4.8 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 09:08 | Normal | 512.1 | 434.9 | 441.1 | 442 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 5.1 | 224.4 | 223.6 | 224.4 | 41.4 | 41.5 | 41.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 15511 | 1 | 36.2 | 113534 | 11980 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 09:13 | Normal | 518.5 | 442.1 | 437 | 432 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 5.3 | 224.2 | 223.2 | 224.6 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 16008 | 1 | 36.6 | 113535.3 | 11980 | 5.5 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 09:18 | Normal | 511.4 | 433.9 | 431.9 | 433.8 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 5.5 | 224 | 223.4 | 224.4 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 16259 | 1 | 37 | 113536.6 | 11980 | 5.5 | 5 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 09:23 | Normal | 510.2 | 432.8 | 430 | 431 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 5.4 | 224 | 223 | 224.2 | 42.5 | 42.4 | 42.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15418 | 1 | 37.3 | 113537.9 | 11980 | 5.5 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 09:28 | Normal | 507.5 | 432.6 | 433.2 | 425.9 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 5.9 | 224.4 | 223.6 | 224.2 | 46.4 | 46.2 | 46.3 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 17331 | 1 | 37.7 | 113539.3 | 11980 | 6.1 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.7 | 5.6 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 09:33 | Normal | 513.6 | 427 | 429.7 | 429.6 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 6 | 224.6 | 223.8 | 224.2 | 47.2 | 47 | 47 | 60 | 59.99 | 60.02 | 17725 | 1 | 38.1 | 113540.8 | 11980 | 6.3 | 5.6 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 09:38 | Normal | 510.9 | 435.2 | 430.2 | 427.1 | 10 | 9.6 | 9.8 | 5.1 | 224.2 | 222.8 | 223.6 | 38.8 | 38.6 | 38.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 15810 | 1 | 38.5 | 113542.1 | 11980 | 5.1 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 09:43 | Normal | 507.3 | 426.6 | 428.6 | 423.6 | 12.6 | 12.1 | 12.1 | 6.2 | 224.4 | 224.2 | 224.2 | 48.4 | 48.2 | 48.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 18090 | 1 | 38.8 | 113543.5 | 11980 | 6.3 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 6.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 09:48 | Normal | 505.6 | 424.9 | 424.8 | 424.8 | 12.7 | 12.3 | 12.4 | 6.3 | 224 | 224.4 | 224 | 48.7 | 48.5 | 48.5 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 18272 | 1 | 39.3 | 113545 | 11980 | 6.5 | 6 | 0.1 | 5.9 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 09:53 | Normal | 505.8 | 425 | 419.9 | 423.9 | 13.1 | 12.5 | 12.6 | 6.4 | 224 | 223.8 | 224.4 | 49.4 | 49.1 | 49.3 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 18542 | 1 | 39.8 | 113546.5 | 11980 | 6.5 | 6.2 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 09:58 | Normal | 503.3 | 416.3 | 419.6 | 418.5 | 13.3 | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 223.8 | 223.8 | 224.4 | 49.9 | 49.7 | 49.9 | 60.05 | 59.95 | 60.06 | 18667 | 1 | 40.1 | 113548.1 | 11981 | 6.7 | 6.2 | 0.2 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 10:03 | Normal | 496 | 422.9 | 420 | 414.9 | 13.6 | 13 | 13.1 | 6.6 | 224 | 223.8 | 223.6 | 51 | 50.8 | 50.9 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 19051 | 1 | 40.6 | 113549.7 | 11981 | 6.9 | 6.4 | 0.1 | 6.5 | 6.9 | 0 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 10:08 | Normal | 499.2 | 419.8 | 421 | 416.1 | 13.1 | 12.6 | 12.8 | 6.5 | 223.4 | 224.2 | 223.8 | 49.8 | 49.7 | 49.7 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 18288 | 1 | 41 | 113551.2 | 11981 | 6.7 | 6.1 | 0.2 | 6 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 10:13 | Normal | 511.2 | 438.9 | 419.6 | 433.3 | 9.9 | 9 | 8.3 | 4.3 | 222.2 | 222.4 | 222.4 | 35 | 34.9 | 34.9 | 60 | 60 | 59.99 | 18118 | 1 | 41.2 | 113552.7 | 11981 | 4.5 | 5.7 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 4.2 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 10:18 | Normal | 500.6 | 417.9 | 418.3 | 414.3 | 15.1 | 14.8 | 15 | 7.6 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 57.9 | 57.6 | 57.8 | 60.09 | 59.99 | 60.04 | 21678 | 1 | 41.4 | 113554.3 | 11981 | 7.8 | 6.8 | 0.3 | 7.5 | 8 | 0 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 10:23 | Normal | 504.7 | 420.9 | 413.8 | 409.7 | 14.5 | 14.2 | 14.5 | 7.3 | 223.4 | 223.4 | 224 | 55.5 | 55.3 | 55.3 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 20818 | 1 | 41.8 | 113555.9 | 11981 | 7.6 | 6.7 | 0.2 | 7.1 | 7.6 | 0 | 7.3 | 7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 10:28 | Normal | 486.8 | 408 | 412.7 | 404.7 | 15.8 | 15.4 | 15.5 | 8 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 59 | 58.9 | 58.9 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 22206 | 1 | 42.1 | 113557.6 | 11981 | 8.2 | 7.2 | 0.3 | 7.6 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 10:33 | Normal | 481.1 | 413.4 | 421.7 | 410.5 | 16.3 | 15.6 | 15.8 | 8.2 | 224.4 | 224.6 | 224.8 | 60.9 | 60.7 | 60.9 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 19022 | 1 | 42.5 | 113559.1 | 11981 | 8.5 | 7 | 0.3 | 7.3 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.4 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 10:38 | Normal | 497.4 | 417.7 | 410.1 | 409 | 15.4 | 15.1 | 15.3 | 7.3 | 223.8 | 223.8 | 222.8 | 57.8 | 57.6 | 57.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 20906 | 1 | 42.8 | 113560.8 | 11981 | 8 | 7.1 | 0.2 | 7.7 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.4 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 10:43 | Normal | 476.3 | 399.8 | 403.7 | 405.7 | 17.5 | 16.8 | 17 | 8.5 | 223.6 | 223.4 | 223.4 | 62.9 | 62.7 | 63 | 60 | 60.08 | 60.03 | 23711 | 1 | 43.2 | 113562.6 | 11981 | 8.9 | 8 | 0.3 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.2 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 10:48 | Normal | 463.7 | 406 | 404 | 412 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 220.8 | 220.4 | 219.6 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3100 | 1 | 43 | 113563.5 | 11981 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 10:53 | Normal | 501.8 | 419.4 | 424.7 | 445 | 2 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 220.2 | 219.6 | 220 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 60 | 59.99 | 60 | 3372 | 1 | 41.2 | 113563.8 | 11981 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 10:58 | Normal | 518.5 | 447 | 434.1 | 458 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 1.5 | 219.6 | 219.4 | 219.2 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 4341 | 1 | 40.2 | 113564.1 | 11982 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 11:03 | Normal | 482.9 | 423 | 432 | 428.9 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 220.2 | 220.2 | 219.8 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3140 | 1 | 39.2 | 113564.4 | 11982 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 11:08 | Normal | 491.9 | 425 | 422.8 | 420.8 | 1 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 219.4 | 219.6 | 219.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1944 | 1 | 38.4 | 113564.6 | 11982 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 11:13 | Normal | 498.6 | 409.9 | 429.3 | 436.1 | 1 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 219.6 | 219.2 | 218.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2123 | 1 | 37.7 | 113564.8 | 11982 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 11:18 | Normal | 482.2 | 441.4 | 431.8 | 437.8 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1178 | 1 | 37.1 | 113564.9 | 11982 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 11:23 | Normal | 455.5 | 448 | 433 | 417.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 219.6 | 218.8 | 218 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 857 | 1 | 36.5 | 113565 | 11982 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 11:28 | Normal | 454 | 428.2 | 417.9 | 431 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.2 | 219 | 218 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 549 | 1 | 35.7 | 113565.1 | 11982 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 11:33 | Normal | 478.8 | 447.2 | 430.9 | 438.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 220.2 | 219.2 | 219 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 556 | 1 | 34.9 | 113565.1 | 11982 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 11:38 | Normal | 515.8 | 441.1 | 445.1 | 442.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 219.6 | 219.2 | 218.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 310 | 1 | 32.8 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 11:43 | Fault | 605.8 | 593.5 | 493.2 | 493.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.8 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 11:48 | Fault | 611.6 | 600.5 | 496.2 | 496.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 11:53 | Fault | 635.7 | 622.3 | 513 | 512.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 11:58 | Fault | 644.6 | 631.6 | 519.2 | 518.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 12:03 | Fault | 649.5 | 637.2 | 522.5 | 521.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 12:08 | Fault | 659 | 647.2 | 529.5 | 529 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 12:13 | Fault | 668.9 | 657.5 | 536.8 | 536.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 12:18 | Fault | 673.7 | 663.5 | 540 | 540.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 12:23 | Fault | 677.7 | 666.6 | 543 | 543.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 12:28 | Fault | 682.2 | 671.5 | 546.3 | 547.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 113565.2 | 11982 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 12:33 | Fault | 685.5 | 675.5 | 548.9 | 550.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 113565.2 | 11982 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 12:38 | Fault | 671.9 | 663.5 | 536.9 | 538.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 12:43 | Fault | 656.3 | 648.2 | 524.2 | 525.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 12:48 | Fault | 649.8 | 641.2 | 519.5 | 520.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 12:53 | Fault | 652 | 643.4 | 521.5 | 523.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 12:58 | Fault | 653.2 | 644.8 | 523 | 524.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 13:03 | Fault | 655.5 | 646.3 | 524.7 | 526.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 13:08 | Fault | 657.6 | 648.3 | 526.1 | 528.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 13:13 | Fault | 664.1 | 655.3 | 531 | 532.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 13:18 | Fault | 665.4 | 658.2 | 531.5 | 532.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 13:23 | Fault | 652.5 | 646.4 | 520.7 | 522.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 13:28 | Fault | 649.5 | 643 | 518.4 | 520.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 13:33 | Fault | 648.8 | 642.7 | 517.7 | 519.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 13:38 | Fault | 649.1 | 642.9 | 518 | 519.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 13:43 | Fault | 650.3 | 644 | 519 | 521 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 13:48 | Fault | 650 | 643.9 | 519.1 | 521.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 13:53 | Fault | 649.2 | 642.7 | 518.5 | 520.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 13:58 | Fault | 647.9 | 641.7 | 517.6 | 519.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 14:03 | Fault | 645.2 | 638.8 | 515.5 | 517.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 14:08 | Fault | 643.2 | 636.9 | 513.8 | 515 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 14:13 | Fault | 641.9 | 635.2 | 512.9 | 513.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 14:18 | Fault | 645.2 | 637.9 | 515.5 | 516.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 14:23 | Fault | 649.4 | 641.5 | 519.3 | 520.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 14:28 | Fault | 655.6 | 647 | 524.9 | 525.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 14:33 | Fault | 640.8 | 632.6 | 511.7 | 513.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 14:38 | Fault | 638.8 | 629.9 | 510.2 | 511.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 14:43 | Fault | 650 | 639.9 | 519.8 | 521.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 14:48 | Fault | 649.4 | 639.5 | 518.9 | 521.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 14:53 | Fault | 647.1 | 636.7 | 517.7 | 520 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 113565.2 | 11982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 14:58 | Fault | 659.4 | 645.9 | 529.6 | 531.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 113565.2 | 11982 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 15:03 | Fault | 657.6 | 644.5 | 527.4 | 530.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 113565.2 | 11982 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 15:08 | Fault | 632.3 | 624.8 | 502.7 | 505.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 15:13 | Fault | 633.9 | 626 | 504.9 | 506.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 15:18 | Fault | 626.2 | 620.1 | 498 | 500.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 15:23 | Fault | 631.2 | 623.1 | 502.1 | 504.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 15:28 | Fault | 628.2 | 619.6 | 500.7 | 502.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 15:33 | Fault | 621.9 | 612.8 | 496.3 | 498.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 15:38 | Fault | 616.9 | 607 | 493.5 | 494.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 15:43 | Fault | 618.7 | 608.3 | 495.4 | 496.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 15:48 | Fault | 618.6 | 607.6 | 496.1 | 496.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 15:53 | Fault | 617.2 | 606.5 | 495.3 | 496.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 15:58 | Fault | 611.9 | 601.1 | 491.7 | 493.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 16:03 | Fault | 604.5 | 594.2 | 487 | 488.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 16:08 | Fault | 598.4 | 588.3 | 483.4 | 484.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 16:13 | Fault | 590.5 | 581 | 478.6 | 480.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 16:18 | Fault | 582.1 | 573.9 | 474.1 | 475.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 16:23 | Fault | 573.8 | 567.4 | 470.3 | 471.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 16:28 | Fault | 569.3 | 564.1 | 468.6 | 470.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 16:33 | Fault | 569.8 | 564.2 | 469.4 | 470.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 16:38 | Fault | 573.5 | 566.8 | 471.3 | 472.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 16:43 | Fault | 575.3 | 568.2 | 472.3 | 473.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 16:48 | Fault | 574.9 | 568 | 472.1 | 473.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 16:53 | Fault | 571.4 | 565.9 | 470.8 | 472.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 16:58 | Fault | 562.4 | 560.9 | 467 | 468.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 17:03 | Fault | 545.3 | 546.4 | 461.2 | 462.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 17:08 | Fault | 524.9 | 526 | 454.8 | 456 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 17:13 | Fault | 498.1 | 499.1 | 447.6 | 448.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 17:18 | Wait | 453.6 | 454.7 | 437.2 | 438.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.2 | 218.6 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 25 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-05 17:23 | Wait | 399.1 | 400.2 | 398.4 | 400.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.6 | 218.2 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 113565.2 | 11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0