## S1_BL20_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-08 05:44 | Wait | 433.5 | 433.9 | 432.9 | 433.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 20.5 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 05:44 | Wait | 439.4 | 439.8 | 438.7 | 439.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 20.4 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 05:44 | Wait | 448.6 | 449 | 448 | 448.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.6 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 05:45 | Wait | 463.3 | 463.7 | 462.7 | 463.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 20.8 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 05:46 | Wait | 456.5 | 473.6 | 481.8 | 457.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.9 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 05:47 | Wait | 479.8 | 480.4 | 479.2 | 480 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 05:48 | Wait | 486.9 | 487.5 | 486.4 | 487.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 21.1 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 05:49 | Wait | 492.2 | 495.6 | 494.5 | 495.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.89 | 59.94 | 0 | 0 | 21.1 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 05:50 | Wait | 497.4 | 503.2 | 502.2 | 502.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 21.2 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 05:51 | Wait | 503 | 511 | 510 | 510.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.3 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 05:52 | Wait | 508.4 | 518.8 | 517.4 | 518 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 21.3 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 05:53 | Wait | 513.5 | 525.7 | 524.7 | 523.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.3 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 05:54 | Wait | 516.7 | 528.3 | 527.5 | 526.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 21.3 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 05:55 | Wait | 518.3 | 531.7 | 530.8 | 527.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.4 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 05:56 | Wait | 525.3 | 539.3 | 538.5 | 532.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 21.4 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 05:57 | Wait | 532.3 | 547.4 | 546.4 | 538.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 05:58 | Wait | 537.1 | 553.1 | 552 | 543.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 21.5 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 05:59 | Wait | 541.4 | 557.7 | 556.8 | 547.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.4 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:00 | Wait | 544.9 | 561.4 | 560.4 | 550.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:01 | Wait | 548.4 | 565.2 | 564.2 | 554.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.5 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:02 | Wait | 552 | 568.4 | 568 | 557.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 21.5 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:03 | Wait | 555.1 | 571.4 | 571.8 | 560.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.6 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:04 | Wait | 558.1 | 574.2 | 574.6 | 563.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.6 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:05 | Wait | 560.2 | 576.2 | 577.4 | 565.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.6 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:06 | Wait | 562.1 | 578.2 | 579.8 | 567.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.6 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:07 | Wait | 564.2 | 580.3 | 581.8 | 569.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 21.6 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:08 | Wait | 565.8 | 581.9 | 584.4 | 571.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.6 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:09 | Wait | 568.5 | 584.7 | 586.9 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.7 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:10 | Wait | 570.7 | 587.2 | 589.6 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.7 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:11 | Wait | 571.9 | 596.4 | 597.8 | 583.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.7 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:13 | Wait | 573.6 | 603.8 | 604.4 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.7 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:14 | Wait | 573.7 | 595.1 | 597.5 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 21.7 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:15 | Wait | 574.4 | 589.8 | 593.2 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.7 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:16 | Wait | 576 | 599.2 | 601.4 | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.7 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:17 | Wait | 577 | 598.8 | 601.2 | 587.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.8 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:18 | Wait | 578.1 | 593 | 596.6 | 582.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.8 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:19 | Wait | 579 | 594 | 597.6 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.8 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:20 | Wait | 580.3 | 595.2 | 599.1 | 584.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.8 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:21 | Wait | 581.5 | 596.4 | 600.2 | 586 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.8 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:22 | Wait | 583 | 597.8 | 601.9 | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 21.8 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:23 | Wait | 584.2 | 599.1 | 603.5 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 21.8 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:24 | Wait | 585.3 | 600.3 | 604.7 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.8 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-04-08 06:29 | Wait | 590.7 | 605.8 | 610.8 | 595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 21.9 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 06:34 | Wait | 593.9 | 609.2 | 614 | 598.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 06:39 | Wait | 598 | 613.7 | 618.8 | 603.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 06:44 | Wait | 603.6 | 619.5 | 624.7 | 608.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 06:49 | Wait | 607.4 | 624.1 | 629.5 | 613.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 22.1 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 06:54 | Wait | 610.3 | 627.4 | 633 | 616.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 22.1 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 06:59 | Wait | 611.2 | 628.8 | 634.1 | 617.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 218.6 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.3 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 07:04 | Wait | 611.3 | 628 | 633.3 | 616.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.6 | 218 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.3 | 107702 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 07:09 | Normal | 519.8 | 554.9 | 544 | 496.8 | 2.1 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 219 | 218.2 | 218.8 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 4389 | 1 | 22.5 | 107702.1 | 7657 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 07:14 | Normal | 496.7 | 529.4 | 555.1 | 477.9 | 2.2 | 2 | 2.6 | 1.7 | 219.2 | 218.4 | 219.4 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 4449 | 1 | 22.9 | 107702.6 | 7658 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 07:19 | Normal | 522.1 | 536.4 | 538.2 | 497.9 | 2.1 | 2 | 2.7 | 1.6 | 219.8 | 218.2 | 218.8 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 4433 | 1 | 23.1 | 107702.9 | 7658 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 07:24 | Normal | 517.9 | 560.5 | 547 | 508.7 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 1.5 | 218.2 | 217.2 | 218.2 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60 | 59.99 | 60 | 4436 | 1 | 23 | 107703.3 | 7658 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 07:29 | Normal | 512.2 | 548.6 | 533.5 | 481.1 | 2.3 | 2 | 2.9 | 1.6 | 218.6 | 217.8 | 218.4 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.97 | 60 | 60 | 4531 | 1 | 24 | 107703.7 | 7658 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 07:34 | Normal | 528.1 | 552.6 | 547.9 | 513.7 | 2.6 | 2.1 | 3 | 1.7 | 219.4 | 218.6 | 219.2 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4897 | 1 | 24.4 | 107704.1 | 7658 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 07:39 | Normal | 508.7 | 555.3 | 538.4 | 509.9 | 3 | 2.3 | 3.5 | 1.9 | 220 | 218.4 | 219.6 | 15 | 14.8 | 14.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5540 | 1 | 24.7 | 107704.5 | 7658 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 07:44 | Normal | 514.8 | 549.3 | 546.1 | 530.8 | 3.5 | 2.8 | 4 | 2.1 | 219 | 218.2 | 219.6 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6521 | 1 | 25.1 | 107705 | 7658 | 1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 07:49 | Normal | 517.4 | 554.8 | 563.8 | 531.5 | 4 | 3.6 | 5.1 | 2.8 | 218.8 | 218.6 | 219.2 | 22.1 | 21.8 | 21.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8010 | 1 | 25.5 | 107705.6 | 7658 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 07:54 | Normal | 517.4 | 558.7 | 553.2 | 525 | 4.4 | 3.8 | 5.5 | 3 | 219 | 219 | 220 | 23.5 | 23.3 | 23.5 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 8599 | 1 | 26.1 | 107706.4 | 7658 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 07:59 | Normal | 520.1 | 544.6 | 558.9 | 525.6 | 4.3 | 4 | 5.5 | 3 | 219.6 | 219.2 | 219.6 | 23.6 | 23.4 | 23.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 8662 | 1 | 26.5 | 107707.2 | 7658 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 08:04 | Normal | 528.1 | 520.7 | 540 | 512.6 | 4.5 | 4.1 | 5.7 | 3.1 | 219.6 | 218.2 | 219.2 | 23.7 | 23.6 | 23.8 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 8678 | 1 | 27 | 107708.1 | 7658 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 08:09 | Normal | 521.5 | 546 | 542 | 487.7 | 4.5 | 3.8 | 5.5 | 3.1 | 219.4 | 218.8 | 219.6 | 23.3 | 23.1 | 23.2 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 8538 | 1 | 27.4 | 107708.9 | 7658 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 08:14 | Normal | 514.9 | 533.5 | 549.2 | 455.6 | 5.2 | 4.4 | 6.3 | 3.9 | 219 | 217.8 | 219.4 | 26.9 | 26.6 | 26.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9748 | 1 | 27.8 | 107709.6 | 7659 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 08:19 | Normal | 514.2 | 551.4 | 556.1 | 516.9 | 5.5 | 4.6 | 6.6 | 3.6 | 219 | 218.4 | 218.6 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 10306 | 1 | 28.1 | 107710.5 | 7659 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 2 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 08:24 | Normal | 529.3 | 544.8 | 556.3 | 509.1 | 5.5 | 5 | 7 | 3.9 | 218.8 | 219.2 | 219 | 29.1 | 29 | 29.1 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 10764 | 1 | 28.6 | 107711.5 | 7659 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 2 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 08:29 | Normal | 515.7 | 538.3 | 543.7 | 498.6 | 5.8 | 4.9 | 7 | 3.9 | 219.6 | 218.4 | 219 | 29.2 | 29 | 29.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10722 | 1 | 29 | 107712.4 | 7659 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 08:34 | Normal | 520.2 | 546.6 | 544.7 | 463.4 | 5.8 | 4.8 | 6.9 | 4.1 | 219.6 | 219.4 | 219.4 | 28.8 | 28.6 | 28.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 10569 | 1 | 29.2 | 107713.3 | 7659 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 08:39 | Normal | 523.1 | 544.5 | 549.9 | 462.8 | 5.6 | 4.9 | 7 | 4.1 | 219.6 | 219.2 | 219.6 | 29.2 | 28.9 | 29 | 60 | 60 | 60 | 10651 | 1 | 29.5 | 107714.2 | 7659 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 08:44 | Normal | 521.3 | 543.8 | 549.2 | 450.7 | 5.4 | 4.8 | 6.7 | 4.1 | 219.2 | 217.8 | 218.6 | 28 | 27.9 | 28 | 59.99 | 59.93 | 60 | 10209 | 1 | 29.8 | 107715.1 | 7659 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 08:49 | Normal | 521.9 | 548.4 | 541.6 | 449.4 | 5.8 | 5 | 7.3 | 4.5 | 218.8 | 218.8 | 219.8 | 30 | 29.8 | 29.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 11013 | 1 | 30.1 | 107716 | 7659 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 08:54 | Normal | 515.6 | 551.8 | 557.4 | 498.3 | 5.6 | 5.1 | 7 | 4.1 | 219.6 | 219 | 219.6 | 29.8 | 29.6 | 29.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11712 | 1 | 30.3 | 107717 | 7659 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 08:59 | Normal | 560.8 | 555.6 | 563.8 | 485.4 | 5.1 | 7.3 | 9.5 | 5.6 | 219.4 | 219 | 218.8 | 38.6 | 38.3 | 38.7 | 60 | 60 | 60.02 | 14120 | 1 | 30.4 | 107717.9 | 7659 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 2 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 09:04 | Normal | 509.3 | 536.7 | 545.2 | 499.1 | 5.5 | 4.9 | 7 | 3.9 | 220.2 | 219.2 | 219.4 | 28.6 | 28.4 | 28.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10456 | 1 | 30.7 | 107719 | 7659 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.6 | 0 | 2.1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 09:09 | Normal | 566.7 | 544.4 | 554.1 | 514.8 | 7.6 | 12.1 | 15.5 | 8.8 | 219.4 | 219.4 | 220.2 | 59.2 | 58.9 | 58.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 19858 | 1 | 31.1 | 107720.1 | 7659 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 4.9 | 5.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 09:14 | Normal | 536.4 | 541.9 | 562.7 | 496.2 | 8.5 | 9.1 | 12 | 6.8 | 219.6 | 218.4 | 219.2 | 48.1 | 47.7 | 48.1 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 15942 | 1 | 32.1 | 107721.9 | 7660 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 3.7 | 4.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 3.1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 09:19 | Normal | 468.5 | 529.9 | 539.7 | 487.5 | 9 | 7 | 10.1 | 5.6 | 219.8 | 219.6 | 219.2 | 39.3 | 39.2 | 39.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14496 | 1 | 32.4 | 107723.3 | 7660 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0 | 2.9 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 09:24 | Normal | 498.9 | 532.5 | 528.1 | 490.9 | 8 | 6.5 | 9.6 | 5.3 | 219.6 | 218.6 | 218.8 | 37.8 | 37.6 | 37.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13873 | 1 | 32.8 | 107724.7 | 7660 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 3 | 0 | 0.8 | 0 | 2.8 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 09:29 | Normal | 514.3 | 537.8 | 533.7 | 506.3 | 15.1 | 15 | 21 | 10.3 | 220.2 | 220 | 220.2 | 80.3 | 79.8 | 80.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 19668 | 1 | 32.7 | 107725.8 | 7660 | 5.1 | 3.8 | 5.7 | 0 | 6.4 | 7.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 5.2 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 09:34 | Normal | 496.4 | 533.6 | 530.7 | 486.5 | 7.5 | 5.8 | 8.7 | 4.8 | 218.4 | 217.8 | 218.8 | 34.9 | 34.7 | 34.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 12857 | 1 | 32.8 | 107727 | 7660 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 09:39 | Normal | 509 | 542.7 | 530.4 | 477.2 | 7.9 | 5.9 | 8.9 | 5.1 | 219.2 | 218.6 | 218.4 | 36.4 | 36.2 | 36.4 | 59.93 | 60 | 59.96 | 13136 | 1 | 32.6 | 107728.1 | 7660 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.7 | 0 | 2.7 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 09:44 | Normal | 511.8 | 543 | 544.5 | 478.1 | 8.3 | 6.2 | 9.1 | 5.4 | 219.4 | 218.6 | 218.8 | 38.1 | 38 | 38.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 13991 | 1 | 32.6 | 107729.2 | 7660 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 09:49 | Normal | 513.2 | 545.6 | 532.8 | 491.6 | 8 | 5.9 | 8.9 | 5.2 | 219.2 | 218 | 219 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 13468 | 1 | 32.6 | 107730.4 | 7660 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 09:54 | Normal | 509.2 | 539.7 | 544.9 | 491.7 | 7.8 | 5.8 | 8.6 | 5 | 219.2 | 218.4 | 218.4 | 35.8 | 35.6 | 35.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13105 | 1 | 32.5 | 107731.5 | 7660 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.8 | 0 | 2.6 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 09:59 | Normal | 517.3 | 546.7 | 540.4 | 489.1 | 7.5 | 5.6 | 8.3 | 4.8 | 218.4 | 217.6 | 218.4 | 35.3 | 34.9 | 35.1 | 60.01 | 60 | 60 | 12847 | 1 | 32.5 | 107732.6 | 7660 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 10:04 | Normal | 516.8 | 536.4 | 539.2 | 493.9 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 5.4 | 218.8 | 217.6 | 219 | 39.4 | 39.1 | 39.4 | 60 | 59.99 | 60 | 14337 | 1 | 32.5 | 107733.7 | 7660 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 10:09 | Normal | 524.5 | 540.9 | 542.2 | 512.9 | 10.9 | 8.1 | 12.1 | 6.1 | 220.2 | 218.8 | 219.8 | 49.5 | 49.4 | 49.5 | 60.02 | 59.97 | 60 | 16668 | 1 | 32.7 | 107735.1 | 7660 | 3.3 | 3 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0.7 | 0 | 3.6 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 10:14 | Normal | 513.8 | 540.4 | 528.6 | 497.4 | 8.5 | 6.5 | 9.8 | 5.1 | 219.6 | 218.4 | 219 | 39.5 | 39.4 | 39.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 13671 | 1 | 33.2 | 107736.6 | 7661 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 10:19 | Normal | 512.1 | 560.2 | 540.7 | 497.6 | 13.3 | 8.8 | 14 | 7 | 219.6 | 219 | 219.8 | 54.9 | 54.7 | 54.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 21122 | 1 | 33.3 | 107738 | 7661 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 4.5 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 10:24 | Normal | 512.1 | 528.6 | 535 | 499.6 | 7.3 | 5.6 | 8.1 | 4.3 | 219 | 218.4 | 219 | 32 | 31.9 | 32.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14107 | 1 | 34.2 | 107739.9 | 7661 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 10:29 | Normal | 512.7 | 544.3 | 543.8 | 486.8 | 14.3 | 9.4 | 14.6 | 7.8 | 219.2 | 218.8 | 218.8 | 56.1 | 55.9 | 56.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 25115 | 1 | 35.4 | 107742.1 | 7661 | 4.9 | 4.2 | 5 | 0 | 3.9 | 5 | 0 | 0.7 | 0 | 4.3 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 10:34 | Normal | 495.8 | 514.5 | 520.3 | 484.2 | 22.5 | 17.1 | 25.8 | 11.8 | 219.8 | 219.6 | 220.2 | 103.5 | 102.6 | 103.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 31033 | 1 | 36.9 | 107744.7 | 7661 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 0.4 | 6.6 | 8.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 7.3 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 10:39 | Normal | 503.2 | 514.6 | 529.3 | 458 | 11.6 | 8.7 | 12.7 | 7.4 | 220.4 | 219.4 | 219.2 | 50.4 | 50.2 | 50.4 | 60 | 60 | 60 | 18714 | 1 | 38.6 | 107747.1 | 7661 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 0 | 0.8 | 0 | 3.7 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 10:44 | Normal | 495.4 | 527.8 | 520.2 | 469 | 8.2 | 5.9 | 9 | 5.2 | 219.4 | 218.2 | 218.8 | 36.2 | 36.1 | 36.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 13337 | 1 | 37.9 | 107748.3 | 7661 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.7 | 0 | 2.7 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 10:49 | Normal | 500.1 | 533.4 | 530.7 | 472.4 | 6.6 | 4.9 | 7.4 | 4.1 | 218.8 | 218.6 | 219.6 | 30.5 | 30.3 | 30.6 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 11174 | 1 | 36.7 | 107749.3 | 7661 | 2 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.7 | 0 | 2.3 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 10:54 | Normal | 503.4 | 534.8 | 517.9 | 466.7 | 4.7 | 3.4 | 5.2 | 3 | 218 | 218.2 | 217.8 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 8066 | 1 | 35.7 | 107750.1 | 7661 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.7 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 10:59 | Normal | 511.3 | 547.7 | 535.8 | 497.8 | 11 | 7.6 | 11.8 | 6.7 | 219.6 | 218.8 | 219.6 | 47.3 | 47.1 | 47.4 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 17777 | 1 | 35.3 | 107751.3 | 7661 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 3 | 3.6 | 0 | 0.9 | 0 | 3.5 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 11:04 | Normal | 522.4 | 442.6 | 488.5 | 470.2 | 24.4 | 22.9 | 29.8 | 13.3 | 221 | 221 | 221.6 | 108.1 | 107.4 | 107.8 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 32299 | 1 | 37.6 | 107754.2 | 7661 | 6.7 | 6.1 | 6.9 | 1.4 | 7.9 | 9.2 | 3 | 1.1 | 0.1 | 8.4 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 11:09 | Normal | 475.3 | 361.8 | 497.6 | 446.4 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 5.1 | 220.2 | 218.8 | 219.2 | 32.6 | 32.4 | 32.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13028 | 1 | 40.1 | 107757.4 | 7661 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 0 | 2.5 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 11:14 | Normal | 477.2 | 371.1 | 496.7 | 454.9 | 27.1 | 28 | 28.8 | 13.5 | 221.4 | 220 | 221 | 107.5 | 106.9 | 107.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 40504 | 1 | 40.1 | 107759.2 | 7662 | 9 | 8.3 | 9.3 | 0 | 8.8 | 10 | 8.9 | 0.3 | 0 | 8.7 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 11:19 | Normal | 487.6 | 360.6 | 531.6 | 480.6 | 25.3 | 28.8 | 25.6 | 12 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 105.1 | 104.3 | 104.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 26421 | 1 | 40.7 | 107761.4 | 7662 | 7.1 | 6.6 | 7.3 | 0.2 | 7.9 | 9.5 | 8.2 | 1 | 0 | 6.8 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 11:24 | Normal | 486.9 | 363 | 504.9 | 470.5 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 4 | 219 | 218.4 | 218.8 | 28.8 | 28.5 | 28.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10648 | 1 | 40.1 | 107762.7 | 7662 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 0 | 2.2 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 11:29 | Normal | 503.2 | 382.6 | 518.5 | 471 | 7.7 | 8.5 | 8.6 | 5 | 219.2 | 218.8 | 219.6 | 34.2 | 33.8 | 34.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 13429 | 1 | 40 | 107764.6 | 7662 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 0 | 2.6 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 11:34 | Normal | 505.1 | 379.5 | 519.4 | 469.8 | 8.5 | 9 | 9 | 5.5 | 219.8 | 219.2 | 219.6 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13817 | 1 | 39.5 | 107766.2 | 7662 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 0.8 | 0 | 2.8 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 11:39 | Normal | 503.7 | 395.4 | 555.4 | 476.3 | 15.3 | 15.6 | 14.6 | 8.7 | 220.4 | 219.2 | 220.2 | 63.3 | 62.7 | 63 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 27361 | 1 | 39.5 | 107768.3 | 7662 | 5 | 4.6 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 5.3 | 4.4 | 0.6 | 0.1 | 4 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 11:44 | Normal | 489.1 | 390.6 | 517.8 | 458.5 | 5.5 | 5.8 | 6 | 3.5 | 218.2 | 217.8 | 218.4 | 25.3 | 25.1 | 25.3 | 60 | 60 | 60 | 8936 | 1 | 39.4 | 107769.5 | 7662 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1.8 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 11:49 | Normal | 504.6 | 404.8 | 529 | 481 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 4.1 | 219 | 217.4 | 218.6 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11027 | 1 | 38 | 107770.4 | 7662 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 0 | 2.3 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 11:54 | Normal | 514.2 | 395.7 | 544 | 475.6 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 5.7 | 218.8 | 218.6 | 219.6 | 41.2 | 40.7 | 40.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 15577 | 1 | 37.5 | 107771.9 | 7662 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.3 | 2.8 | 3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 2.9 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 11:59 | Normal | 512.1 | 406.3 | 544.8 | 514.1 | 26.7 | 27.8 | 28.5 | 12.3 | 220.4 | 219.4 | 221 | 114.5 | 113.7 | 114 | 60.01 | 60 | 60.01 | 42350 | 1 | 36.8 | 107773.2 | 7662 | 8.9 | 8.3 | 9.2 | 0 | 8.7 | 9.9 | 8.5 | 0.2 | 0.1 | 8.5 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 12:04 | Normal | 515.4 | 391.6 | 538.3 | 497.6 | 25.1 | 27.1 | 26.8 | 11.5 | 220.8 | 220.2 | 221.2 | 105.4 | 104.8 | 105.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 27104 | 1 | 38.6 | 107776 | 7662 | 8.6 | 7.5 | 8.8 | 0 | 8.6 | 9.6 | 8.3 | 0.2 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 12:09 | Normal | 488.2 | 386.6 | 516.6 | 402.4 | 24 | 24.4 | 25.5 | 16.3 | 220 | 218.6 | 220.4 | 100.8 | 100 | 100.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 37732 | 1 | 40.1 | 107778.9 | 7662 | 8 | 7.4 | 8.1 | 0 | 7.8 | 8.8 | 7 | 0.4 | 0 | 7.6 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 12:14 | Normal | 482.3 | 376.5 | 503.7 | 400.2 | 24.3 | 25.7 | 25.9 | 16.3 | 219.2 | 219.4 | 219.6 | 101.4 | 100.7 | 101.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 37702 | 1 | 42.2 | 107782 | 7663 | 8.1 | 7.5 | 8.4 | 0 | 8 | 8.9 | 7.7 | 0.5 | 0.1 | 7.8 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 12:19 | Normal | 485.2 | 380.6 | 502 | 421.8 | 24.3 | 25.2 | 25.8 | 14.5 | 219.4 | 218.6 | 220.2 | 99.7 | 98.8 | 99.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 37687 | 1 | 43.3 | 107784.8 | 7663 | 8.1 | 7.4 | 8.4 | 0 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0.4 | 0 | 7.9 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 12:24 | Normal | 496.2 | 398.7 | 512.5 | 414.2 | 13 | 13.1 | 14.4 | 8.2 | 219 | 218.4 | 219 | 56.4 | 56 | 56.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 19630 | 1 | 44.1 | 107787.3 | 7663 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 4.4 | 3 | 1.2 | 0 | 4.3 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 12:29 | Normal | 491.2 | 389.5 | 512.3 | 444.5 | 24 | 25.1 | 25.6 | 12.8 | 220.2 | 219.8 | 220.2 | 99.8 | 99.2 | 99.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 37667 | 1 | 43.8 | 107789.6 | 7663 | 8.1 | 7.5 | 8.3 | 0 | 7.9 | 8.8 | 7.4 | 0.4 | 0 | 7.6 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 12:34 | Normal | 513.6 | 420.8 | 525.3 | 496.1 | 14 | 14.6 | 16.4 | 7.8 | 220.6 | 219.4 | 220 | 63.9 | 63.3 | 63.7 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 27362 | 1 | 43.2 | 107791.2 | 7663 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 0 | 4.7 | 5.2 | 3 | 1.1 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 12:39 | Normal | 496.4 | 387.7 | 521 | 465.8 | 20.3 | 21.3 | 22 | 9.7 | 220.8 | 220.6 | 221.2 | 84.5 | 83.9 | 84.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 31899 | 1 | 43.6 | 107794 | 7663 | 6.8 | 6.2 | 7 | 0 | 6.5 | 7.5 | 6.3 | 0.5 | 0.1 | 6.4 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 12:44 | Normal | 492 | 397.3 | 518.6 | 471.6 | 20 | 20.6 | 21.1 | 9 | 221.2 | 220.2 | 220.8 | 81.5 | 80.9 | 81.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30715 | 1 | 43.9 | 107796.6 | 7663 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 0 | 6.3 | 7.3 | 6.2 | 0.5 | 0.1 | 6.3 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 12:49 | Normal | 497.2 | 396.5 | 515.5 | 476.4 | 19.4 | 20.1 | 21 | 8.7 | 219.8 | 219 | 219.8 | 79.9 | 79.3 | 79.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 30036 | 1 | 44 | 107799.1 | 7663 | 6.5 | 5.9 | 6.6 | 0 | 6.2 | 7.1 | 6 | 0.5 | 0 | 6.4 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 12:54 | Normal | 495.4 | 394.7 | 519.7 | 478.1 | 19 | 19.5 | 20.3 | 8.5 | 220 | 219.4 | 220.6 | 78.3 | 77.8 | 78 | 59.99 | 60 | 60.01 | 29508 | 1 | 44 | 107801.6 | 7663 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 0 | 6.1 | 6.9 | 5.6 | 0.5 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 12:59 | Normal | 489.2 | 396.6 | 518.9 | 465.4 | 20 | 20.3 | 21.3 | 9.1 | 220.2 | 219.2 | 220.2 | 81.6 | 81 | 81.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30830 | 1 | 44 | 107804 | 7663 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 0 | 6.4 | 7.3 | 6 | 0.5 | 0.1 | 6.5 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 13:04 | Normal | 484.1 | 394.4 | 512.9 | 469.9 | 21.1 | 20.9 | 22.3 | 9.8 | 220.6 | 219 | 220.2 | 85.1 | 84.7 | 85 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 32132 | 1 | 43.9 | 107806.3 | 7663 | 7 | 6.6 | 7.2 | 0 | 6.5 | 7.5 | 6.1 | 0.5 | 0 | 6.8 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 13:09 | Normal | 507.1 | 425 | 501.3 | 503.2 | 9.2 | 8.1 | 9.9 | 4.6 | 218.4 | 218 | 218.8 | 41.9 | 41.6 | 41.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 18017 | 1 | 43.5 | 107808.3 | 7663 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 1.2 | 0.9 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 13:14 | Normal | 496.3 | 401.8 | 528 | 484.8 | 21.1 | 21.5 | 22.6 | 9.8 | 219.2 | 218.8 | 218.8 | 88.3 | 87.7 | 88 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 32990 | 1 | 42.7 | 107810.2 | 7664 | 7 | 6.6 | 7.1 | 0 | 6.7 | 7.6 | 6.2 | 0.5 | 0.1 | 6.8 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 13:19 | Normal | 486.3 | 394.7 | 513.1 | 466.8 | 23 | 23.1 | 24.5 | 11.1 | 218 | 217.2 | 218.8 | 94.8 | 94.1 | 94.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 35199 | 1 | 43.5 | 107813 | 7664 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 0 | 7.4 | 8.4 | 6.5 | 0.4 | 0 | 7.5 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 13:24 | Normal | 494.2 | 386.3 | 524.1 | 450.4 | 5.6 | 6 | 6.3 | 3.6 | 217 | 216.8 | 217.4 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 60 | 60 | 60 | 8948 | 1 | 42.8 | 107814.3 | 7664 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1.8 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 13:29 | Normal | 508.5 | 420.9 | 527.4 | 471.8 | 3.7 | 4 | 4.3 | 2.5 | 217 | 216.8 | 217 | 17.1 | 16.9 | 17 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14884 | 1 | 41.7 | 107815.9 | 7664 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 13:34 | Normal | 508.1 | 374.5 | 534 | 481.8 | 17.6 | 18.8 | 19 | 8.1 | 218.6 | 218.4 | 218.4 | 73.8 | 73.6 | 73.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 27347 | 1 | 41.2 | 107817.6 | 7664 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 6.3 | 5.7 | 0.6 | 0 | 5.6 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 13:39 | Normal | 501.2 | 377.8 | 525.6 | 465.5 | 18.6 | 18.7 | 20.3 | 8.9 | 219 | 217.6 | 218.8 | 77.4 | 76.9 | 77.3 | 59.99 | 60 | 60 | 29755 | 1 | 41.5 | 107819.8 | 7664 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 0 | 5.9 | 6.7 | 5.7 | 0.6 | 0 | 6.1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 13:44 | Normal | 496.3 | 398.7 | 533 | 474.6 | 18.6 | 19 | 19.7 | 8.7 | 217.2 | 218 | 218 | 77.9 | 77.5 | 77.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 29003 | 1 | 41.5 | 107821.9 | 7664 | 6 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 5.8 | 6.7 | 5.4 | 0.5 | 0 | 5.8 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 13:49 | Normal | 482.1 | 399.8 | 542.1 | 459.3 | 17.3 | 18.1 | 18.3 | 9.8 | 217.8 | 217.4 | 217.4 | 67.5 | 67.1 | 67.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 22577 | 1 | 41.8 | 107824.1 | 7664 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6 | 6.9 | 5.1 | 0.4 | 0 | 5.4 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 13:54 | Normal | 491.8 | 381.2 | 519.5 | 490.3 | 21.2 | 22.3 | 22.2 | 10.3 | 218.8 | 218.2 | 219.4 | 88.1 | 87.5 | 87.8 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 33030 | 1 | 41.5 | 107825.9 | 7664 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 0 | 6.8 | 7.6 | 7 | 0.4 | 0.1 | 6.6 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 13:59 | Normal | 493.2 | 367.7 | 518.9 | 488.1 | 17.1 | 18.7 | 18.1 | 8 | 218 | 217.6 | 217.8 | 71.4 | 71 | 71.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 26455 | 1 | 42.2 | 107828.4 | 7664 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 0.2 | 5.4 | 6.2 | 6 | 0.6 | 0 | 5.1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 14:04 | Normal | 475.8 | 383.3 | 498.4 | 495.1 | 17.1 | 17 | 18 | 7.7 | 218.8 | 218.4 | 219.2 | 68.3 | 67.8 | 68.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 25477 | 1 | 42.4 | 107830.6 | 7664 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.2 | 6 | 4.8 | 0.8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 14:09 | Normal | 485.3 | 419.7 | 510 | 482.7 | 17.6 | 16.1 | 18.5 | 8.3 | 219 | 218.6 | 219 | 71 | 70.6 | 70.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 26327 | 1 | 42.3 | 107832.7 | 7664 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 6.3 | 3.4 | 0.5 | 0 | 5.5 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 14:14 | Normal | 485.7 | 383.4 | 498.2 | 489.5 | 16 | 17 | 17 | 7.4 | 217.6 | 217 | 217.4 | 65.2 | 64.4 | 65.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24020 | 1 | 42.2 | 107834.8 | 7665 | 5.1 | 5 | 5.3 | 0.2 | 5 | 5.6 | 5.6 | 0.6 | 0 | 4.7 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 14:19 | Normal | 506 | 391.3 | 517.8 | 533.5 | 7 | 11.6 | 11.5 | 6.5 | 217.4 | 217.2 | 217.2 | 39.9 | 40 | 39.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 20750 | 1 | 41.8 | 107836.5 | 7665 | 1.7 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 4.1 | 5.2 | 0.7 | 0 | 2.4 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 14:24 | Normal | 491.1 | 378.6 | 482.3 | 497 | 16.9 | 18.1 | 18 | 8 | 217.8 | 217.2 | 218 | 69.1 | 68.7 | 69 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 25394 | 1 | 41 | 107838.2 | 7665 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 6 | 5.9 | 0.5 | 0 | 5.2 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 14:29 | Normal | 490.4 | 414.9 | 500.6 | 474.5 | 16.5 | 15.8 | 16.5 | 8.1 | 217.6 | 216.4 | 217 | 67.3 | 66.8 | 67.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 24371 | 1 | 41 | 107840 | 7665 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 6 | 3.6 | 0.6 | 0 | 4.2 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 14:34 | Normal | 493.3 | 383.7 | 517.9 | 467.6 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 2 | 219.6 | 219 | 219.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 60.02 | 60 | 60 | 5895 | 1 | 40.1 | 107840.8 | 7665 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 14:39 | Normal | 500.7 | 410.5 | 535.1 | 485.6 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 2 | 219.4 | 218.6 | 219.8 | 16.2 | 16 | 16.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5877 | 1 | 38.7 | 107841.2 | 7665 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 14:44 | Normal | 500.2 | 398.6 | 527.1 | 466.2 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 2.1 | 218.4 | 217.2 | 218.2 | 16.1 | 15.9 | 16 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5972 | 1 | 38 | 107842.2 | 7665 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1.1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 14:49 | Normal | 508.3 | 398.6 | 546.3 | 488 | 3.5 | 4.1 | 4 | 2.3 | 218.6 | 218.4 | 219.4 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 6678 | 1 | 37 | 107842.8 | 7665 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0 | 1.2 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 14:54 | Normal | 468.2 | 391.6 | 533.6 | 518.2 | 13.5 | 14.5 | 11.4 | 6.4 | 220.4 | 219.6 | 220.4 | 52.8 | 52.5 | 52.8 | 60 | 59.99 | 60 | 19708 | 1 | 36.9 | 107844.2 | 7665 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 4 | 4.8 | 4.6 | 0.7 | 0 | 1.3 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 14:59 | Normal | 451.1 | 383.5 | 526.7 | 505.9 | 12.8 | 13.4 | 10.5 | 6.1 | 219.4 | 219.6 | 219.8 | 47.9 | 47.6 | 47.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 17889 | 1 | 37.2 | 107845.8 | 7665 | 4 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 15:04 | Normal | 489.4 | 380.7 | 525 | 495.2 | 11.2 | 13.9 | 10.5 | 6.1 | 220.2 | 219 | 220.4 | 47.3 | 46.9 | 47.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 17602 | 1 | 37.2 | 107847.3 | 7665 | 4 | 2.5 | 4.1 | 0.2 | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 0 | 1.1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 15:09 | Normal | 421.5 | 384.6 | 524.1 | 491.8 | 7.8 | 10.5 | 8.8 | 5.9 | 220.6 | 218.8 | 220 | 36.1 | 35.9 | 36 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17497 | 1 | 37.1 | 107848.7 | 7665 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 0.7 | 0 | 1.2 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 15:14 | Normal | 473.8 | 376.5 | 530.8 | 465.8 | 3.6 | 4 | 3.6 | 2.3 | 220 | 219.2 | 220.4 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6215 | 1 | 36.9 | 107849.9 | 7666 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0 | 1.1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 15:19 | Normal | 484.5 | 386.7 | 546.8 | 504.9 | 6.8 | 9.2 | 6.8 | 4.6 | 219.4 | 218.6 | 219.6 | 33.3 | 32.9 | 33.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10216 | 1 | 36.1 | 107850.5 | 7666 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 0.5 | 0 | 1.1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 15:24 | Normal | 485.6 | 394.4 | 504.5 | 511.1 | 8.3 | 11.5 | 8.6 | 5.1 | 219.8 | 218.4 | 219 | 39.4 | 39.1 | 39.2 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 14551 | 1 | 35.6 | 107851.3 | 7666 | 3.2 | 1.1 | 3.4 | 0.1 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 15:29 | Normal | 481.3 | 382.7 | 524.8 | 483.6 | 2 | 3 | 2.4 | 1.5 | 220.4 | 221 | 222 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 4119 | 1 | 35.3 | 107852.3 | 7666 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 15:34 | Normal | 482.1 | 383.6 | 471.8 | 499.7 | 6.1 | 9.3 | 6.5 | 3.9 | 222.2 | 222 | 221.6 | 29.5 | 29.2 | 29.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 10916 | 1 | 34.9 | 107853.1 | 7666 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 15:39 | Normal | 480.7 | 383.7 | 468.3 | 518.5 | 5.7 | 8.5 | 6.2 | 3.6 | 221.8 | 221.2 | 221.8 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10374 | 1 | 34.7 | 107853.9 | 7666 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 15:44 | Normal | 479.4 | 366.8 | 457.3 | 519.5 | 5 | 7.7 | 5.5 | 3.1 | 221.6 | 220.8 | 221.2 | 24.3 | 24.1 | 24.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9064 | 1 | 34.4 | 107854.7 | 7666 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 15:49 | Normal | 466.2 | 362.6 | 496.9 | 525.7 | 4.8 | 7.5 | 4.5 | 3.1 | 220.4 | 220.4 | 220.6 | 23.3 | 23.1 | 23.2 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 6817 | 1 | 33.9 | 107855.2 | 7666 | 2 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 15:54 | Normal | 479.2 | 348.6 | 436.6 | 518.6 | 5.1 | 7.2 | 5.5 | 3.3 | 221.2 | 220.4 | 221.2 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8835 | 1 | 33.7 | 107855.9 | 7666 | 2 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 15:59 | Normal | 473.5 | 317.7 | 411.2 | 516.2 | 4.4 | 6.6 | 4.8 | 2.9 | 221 | 220.6 | 221 | 20.1 | 19.9 | 20.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 7498 | 1 | 33.5 | 107856.6 | 7666 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 16:04 | Normal | 469.3 | 301.4 | 367.9 | 513.5 | 3.9 | 5.6 | 4.7 | 2.6 | 220.6 | 220.2 | 220.4 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6563 | 1 | 33.4 | 107857.2 | 7666 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 16:09 | Normal | 458.5 | 372.8 | 510.8 | 484.1 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 220.4 | 220.6 | 220.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2073 | 1 | 33.1 | 107857.5 | 7666 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 16:14 | Normal | 442.1 | 361.7 | 547.6 | 517.1 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 1 | 220.8 | 220 | 220.8 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 4664 | 1 | 33 | 107857.9 | 7667 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 16:19 | Normal | 431.1 | 363.6 | 559.3 | 484.9 | 3.5 | 4 | 3 | 2.4 | 220.4 | 219.4 | 220.6 | 15.4 | 15.1 | 15.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 5492 | 1 | 32.7 | 107858.2 | 7667 | 1 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 16:24 | Normal | 432.9 | 382.7 | 551.5 | 499.9 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2 | 220.6 | 220.2 | 220.8 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 4326 | 1 | 32.6 | 107858.6 | 7667 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 16:29 | Normal | 476.8 | 380.9 | 534.5 | 493.9 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 220.2 | 219.6 | 220.2 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 2589 | 1 | 32.5 | 107859 | 7667 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 16:34 | Normal | 540.3 | 386.7 | 541.4 | 530.2 | 0.9 | 2.2 | 2 | 1.4 | 221 | 220.4 | 220.8 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 60 | 59.99 | 60 | 3230 | 1 | 32.2 | 107859.2 | 7667 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 16:39 | Normal | 399.2 | 387.7 | 556.5 | 521.6 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 221.2 | 220.6 | 221.6 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 60.04 | 60 | 60.02 | 3916 | 1 | 32.1 | 107859.5 | 7667 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 16:44 | Normal | 455.2 | 405.4 | 504.8 | 506.6 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.5 | 222.2 | 221.6 | 223 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1775 | 1 | 31.9 | 107859.7 | 7667 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 16:49 | Normal | 560.2 | 392.2 | 533.1 | 513.6 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 223.2 | 222.2 | 223.4 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1949 | 1 | 31.7 | 107859.9 | 7667 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 16:54 | Normal | 519.2 | 420.6 | 542.1 | 534.8 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.5 | 222.6 | 221.8 | 223.6 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1549 | 1 | 31.5 | 107860 | 7667 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 16:59 | Normal | 535.1 | 415.5 | 514.4 | 536.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 223.2 | 222.8 | 225 | 5 | 4.6 | 5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1828 | 1 | 31.4 | 107860.2 | 7667 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 17:04 | Normal | 482.3 | 414.6 | 514.1 | 539.7 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 223 | 223 | 224.4 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 1566 | 1 | 31.3 | 107860.3 | 7667 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 17:09 | Normal | 507 | 435.2 | 541.3 | 510.9 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 223.4 | 222.6 | 224.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 897 | 1 | 31.2 | 107860.4 | 7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 17:14 | Normal | 414.3 | 528.6 | 511 | 448.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 223.4 | 223.4 | 224.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 380 | 1 | 31 | 107860.5 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 17:19 | Normal | 342.1 | 518.9 | 495 | 466.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 223.4 | 225 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 230 | 1 | 30.8 | 107860.5 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 17:24 | Normal | 199.8 | 529.8 | 422 | 305.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.8 | 222 | 224.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 40 | 1 | 30.7 | 107860.5 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 17:29 | Normal | 200 | 502.1 | 469.3 | 199.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 224.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 14 | 1 | 30.5 | 107860.5 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 17:34 | Normal | 199.4 | 502.3 | 365.8 | 201.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 224.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 5 | 1 | 30.4 | 107860.5 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 17:39 | Normal | 203.2 | 471.5 | 175.2 | 218.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 224.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4 | 1 | 30.2 | 107860.5 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 17:44 | Normal | 222.3 | 404.5 | 195 | 188.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 5 | 1 | 30 | 107860.5 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-04-08 17:49 | Normal | 207.3 | 322.3 | 196.5 | 195.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 224.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3 | 1 | 29.8 | 107860.5 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0