## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-09 05:43 | Wait | 456.2 | 456.8 | 456.4 | 455.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219 | 219 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.6 | 175644.2 | 12183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 05:43 | Wait | 463.1 | 463.7 | 463.1 | 457.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.6 | 218.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.7 | 175644.2 | 12183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 05:43 | Wait | 474.5 | 475 | 474.5 | 462.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.2 | 219 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.9 | 175644.2 | 12183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 05:44 | Wait | 488.4 | 488.8 | 488.3 | 469 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21 | 175644.2 | 12183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 05:45 | Wait | 499.8 | 500.2 | 499.5 | 474.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.1 | 175644.2 | 12183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 05:50 | Normal | 358.2 | 554.4 | 414.2 | 199.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.4 | 219.6 | 222 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 21.6 | 175644.2 | 12183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 05:55 | Normal | 343.1 | 541.3 | 473.7 | 201.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220 | 220 | 221.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 65 | 1 | 22 | 175644.2 | 12183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 06:00 | Normal | 433.2 | 541.1 | 448.5 | 307.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 219.4 | 220 | 221.4 | 1.2 | 1 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 212 | 1 | 22.2 | 175644.2 | 12184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 06:05 | Normal | 522.4 | 546.4 | 506.8 | 397.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 219.6 | 219.6 | 221.2 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 487 | 1 | 22.5 | 175644.2 | 12184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 06:10 | Normal | 541.2 | 566.2 | 505.3 | 466.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 219.8 | 219.4 | 220.8 | 2.3 | 2 | 2.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 787 | 1 | 22.7 | 175644.3 | 12184 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 06:15 | Normal | 549.3 | 568.4 | 534.7 | 501.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 867 | 1 | 22.9 | 175644.4 | 12184 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 06:20 | Normal | 561.7 | 580.2 | 537.6 | 516.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 219.8 | 219.6 | 221 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1386 | 1 | 23 | 175644.4 | 12184 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 06:25 | Normal | 562.1 | 572.3 | 539.5 | 490.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 220 | 219.8 | 221 | 4.9 | 4.5 | 5 | 60 | 60 | 60 | 1773 | 1 | 23 | 175644.6 | 12184 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 06:30 | Normal | 555.5 | 578.2 | 532.7 | 496.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 219.6 | 219.8 | 221.8 | 4.3 | 4 | 4.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1547 | 1 | 23 | 175644.7 | 12184 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 06:35 | Normal | 563.1 | 585.3 | 532.7 | 499.7 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 220.6 | 219.8 | 221.6 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2266 | 1 | 23.1 | 175644.9 | 12184 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 06:40 | Normal | 561.2 | 588.2 | 548 | 508.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 220.6 | 220 | 221.8 | 9.2 | 8.7 | 9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3407 | 1 | 23.9 | 175645.1 | 12184 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 06:45 | Normal | 575 | 569 | 525.6 | 505.5 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 220 | 220.2 | 222 | 9.1 | 8.6 | 8.9 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 3342 | 1 | 24.1 | 175645.4 | 12184 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 06:50 | Normal | 577.2 | 575.2 | 518.5 | 518.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1 | 220.8 | 220 | 221.6 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2884 | 1 | 24.3 | 175645.7 | 12184 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 06:55 | Normal | 584 | 587.4 | 553.3 | 518.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 220.6 | 220.2 | 221.6 | 6.3 | 6.9 | 6.2 | 60 | 60.01 | 60 | 2634 | 1 | 24.5 | 175645.9 | 12184 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 07:00 | Normal | 569 | 554.2 | 536.7 | 508.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 219.8 | 220.6 | 222.2 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2435 | 1 | 24.7 | 175646.1 | 12185 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 07:05 | Normal | 575.9 | 570 | 528.3 | 503 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1 | 219.8 | 219.6 | 221.8 | 7.4 | 7 | 7.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2678 | 1 | 24.8 | 175646.3 | 12185 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 07:10 | Normal | 563.3 | 563.3 | 533.7 | 508.8 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 220 | 220.2 | 221 | 6.4 | 6 | 6.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2340 | 1 | 25 | 175646.5 | 12185 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 07:15 | Normal | 581.5 | 594.6 | 580.4 | 496.5 | 3.9 | 2 | 4.1 | 2.6 | 221 | 220.6 | 222.2 | 18.9 | 18.5 | 18.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5586 | 1 | 25.1 | 175646.8 | 12185 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 07:20 | Normal | 587.9 | 578.1 | 566.7 | 502.6 | 5.7 | 2.8 | 5.8 | 3.7 | 220.8 | 221.4 | 222.8 | 26.1 | 25.7 | 26 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9583 | 1 | 25.5 | 175647.5 | 12185 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 07:25 | Normal | 584.5 | 543.1 | 563 | 528.9 | 6.1 | 4.1 | 6.2 | 3.8 | 221.6 | 220.8 | 222.8 | 29.2 | 28.7 | 29.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 10790 | 1 | 25.9 | 175648.4 | 12185 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 07:30 | Normal | 588 | 572.3 | 565.9 | 532.4 | 6.6 | 4.4 | 6.5 | 4.2 | 221 | 221.4 | 222.8 | 31.6 | 31 | 31.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11584 | 1 | 26.4 | 175649.3 | 12185 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 07:35 | Normal | 584.9 | 573.6 | 558.8 | 502.9 | 3.4 | 2.5 | 3 | 2 | 221 | 220.6 | 222.4 | 17.4 | 17 | 17.2 | 60 | 60 | 60.01 | 5658 | 1 | 26.8 | 175650.3 | 12185 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 07:40 | Normal | 593.6 | 574.3 | 556.4 | 518.2 | 5.2 | 3.9 | 5.8 | 4 | 221.8 | 221.6 | 223 | 27.8 | 27.3 | 27.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8291 | 1 | 27.1 | 175651.1 | 12185 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 07:45 | Normal | 586.9 | 607.8 | 553.5 | 520 | 4.7 | 3 | 7.2 | 3.5 | 222 | 222.6 | 224 | 23.8 | 23.2 | 23.6 | 60 | 60 | 60.01 | 15133 | 1 | 27.4 | 175652 | 12185 | 1.5 | 2.4 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 07:50 | Normal | 584.3 | 608.9 | 568.9 | 520.8 | 7 | 4.5 | 8.9 | 5.4 | 222.4 | 222.6 | 223.4 | 34.8 | 34.2 | 34.7 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 17553 | 1 | 27.8 | 175653 | 12185 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 07:55 | Normal | 583.7 | 587.4 | 554.2 | 505.2 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2 | 220.8 | 221 | 222.6 | 13.8 | 13.5 | 13.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8930 | 1 | 28.4 | 175654.4 | 12185 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 08:00 | Normal | 569.4 | 600.3 | 555.1 | 520.1 | 5.8 | 4 | 7.5 | 4.6 | 221 | 221.4 | 222.6 | 29.2 | 28.6 | 29 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14586 | 1 | 28.9 | 175655.7 | 12186 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 08:05 | Normal | 576.3 | 593.3 | 541.9 | 507 | 6.8 | 4.8 | 8.4 | 5.8 | 221 | 221.4 | 222.8 | 36.6 | 36.7 | 36.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 13370 | 1 | 29.2 | 175656.8 | 12186 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 08:10 | Normal | 597.2 | 597 | 556.5 | 517.6 | 10.5 | 7 | 10.6 | 7 | 222 | 221.8 | 223.2 | 48.4 | 47.9 | 48.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 18017 | 1 | 29.5 | 175658.1 | 12186 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3 | 3.1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 08:15 | Normal | 587.4 | 596.5 | 560.2 | 519.2 | 9.9 | 6.5 | 9.8 | 6.5 | 221.6 | 220.6 | 222.4 | 45.1 | 44.6 | 44.9 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 16721 | 1 | 30.2 | 175659.6 | 12186 | 3 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 08:20 | Normal | 589.4 | 603.3 | 570.2 | 526.1 | 12 | 7.5 | 11.3 | 7.7 | 222 | 221.8 | 222.2 | 54.6 | 54 | 54.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16473 | 1 | 30.5 | 175660.9 | 12186 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.3 | 0 | 3.7 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 08:25 | Normal | 592.6 | 594.6 | 553.1 | 526 | 12.6 | 8.3 | 12.8 | 8.2 | 222.4 | 222.2 | 223.6 | 57.6 | 57 | 57.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21677 | 1 | 31 | 175662.5 | 12186 | 4 | 4 | 4 | 0.2 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 08:30 | Normal | 590.4 | 594.3 | 557.4 | 512.4 | 13.3 | 8.6 | 13.5 | 8.8 | 222 | 222.2 | 223.8 | 60.1 | 59.5 | 59.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 22312 | 1 | 31.8 | 175664.3 | 12186 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4 | 4 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 08:35 | Normal | 589.1 | 589.2 | 540.1 | 518 | 13.9 | 9.3 | 14.1 | 9 | 223 | 222.4 | 223.2 | 62.9 | 62.4 | 62.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23440 | 1 | 32.2 | 175665.8 | 12186 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.2 | 4.1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 08:40 | Normal | 564.1 | 571.2 | 533.5 | 504.9 | 4 | 2.8 | 4 | 2.6 | 220.4 | 219.8 | 221.6 | 18.5 | 18.2 | 18.3 | 60 | 60 | 60 | 6631 | 1 | 32.8 | 175667.4 | 12186 | 1.1 | 1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 08:45 | Normal | 578.4 | 577.5 | 540.5 | 521.4 | 18.1 | 11.8 | 18.3 | 11.6 | 223.2 | 223.4 | 225.4 | 79.9 | 79.2 | 79.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 29416 | 1 | 33.3 | 175669.3 | 12186 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 08:50 | Normal | 573.3 | 572.5 | 541.8 | 507.7 | 17.3 | 11.3 | 17.5 | 11.5 | 223.4 | 222.6 | 224.2 | 76 | 75.5 | 76 | 60 | 60 | 60 | 28902 | 1 | 34.3 | 175671.3 | 12186 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.2 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.4 | 5.2 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 08:55 | Normal | 576.9 | 579 | 540.8 | 509.8 | 15.4 | 10.1 | 15.8 | 10.4 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 68.8 | 68.1 | 68.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 23795 | 1 | 35 | 175673.4 | 12186 | 5 | 4.7 | 5 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 09:00 | Normal | 590.4 | 592.5 | 548.8 | 521.8 | 12 | 8.8 | 15.8 | 10.8 | 222.6 | 222 | 223.6 | 66 | 65.4 | 66 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 21667 | 1 | 34.9 | 175674.9 | 12187 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 4.4 | 0 | 3.6 | 0.5 | 4.9 | 5.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 09:05 | Normal | 559.2 | 568.3 | 525.8 | 496.8 | 20.2 | 13 | 20.6 | 13.3 | 223.8 | 224 | 226 | 86.8 | 85.8 | 86.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 33309 | 1 | 36.4 | 175677.5 | 12187 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 09:10 | Normal | 556.2 | 559.3 | 525 | 487.1 | 19.8 | 12.9 | 20.1 | 13.2 | 223.2 | 224 | 225.4 | 84.2 | 83.4 | 83.9 | 60 | 59.98 | 60 | 32263 | 1 | 38 | 175680.2 | 12187 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 6.4 | 6 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 09:15 | Normal | 547.4 | 553.4 | 512.4 | 488.4 | 5.6 | 4 | 5.7 | 3.9 | 220.4 | 220.2 | 221.4 | 24.3 | 23.8 | 24 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 9084 | 1 | 38.4 | 175682 | 12187 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 09:20 | Normal | 561.2 | 563.3 | 515.4 | 491.4 | 6.8 | 4.6 | 6.9 | 4.6 | 220 | 220.6 | 222.2 | 31.1 | 30.5 | 30.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11250 | 1 | 37.1 | 175682.8 | 12187 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0.6 | 2 | 1.8 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 09:25 | Normal | 560 | 568 | 529.8 | 488.9 | 8.7 | 6 | 9.3 | 6.3 | 220.8 | 220.4 | 222 | 38.9 | 38.4 | 38.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 17152 | 1 | 37.1 | 175684.9 | 12187 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 09:30 | Normal | 576.4 | 569.4 | 531.4 | 499.3 | 18.7 | 13 | 20 | 13.1 | 223.4 | 222.8 | 225.2 | 85.6 | 84.8 | 85.5 | 60.03 | 59.99 | 60 | 30467 | 1 | 37.1 | 175686.5 | 12187 | 6.1 | 5.7 | 6 | 0.2 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 6.2 | 5.9 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 09:35 | Normal | 558.4 | 564.5 | 525.6 | 487.6 | 18.6 | 12 | 18.8 | 12.3 | 223.4 | 223.6 | 224.8 | 79.9 | 79.2 | 79.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 30602 | 1 | 38.2 | 175689.1 | 12187 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 09:40 | Normal | 550.6 | 550.8 | 516.6 | 490.5 | 20.2 | 13.1 | 20.4 | 13.1 | 223 | 223.4 | 224.4 | 84.8 | 84.2 | 84.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 32462 | 1 | 39.2 | 175691.5 | 12187 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 0.2 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 6.4 | 6.1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 09:45 | Normal | 550.5 | 565.5 | 521.7 | 490.6 | 18.1 | 11.9 | 16 | 10.4 | 223 | 222.4 | 224.2 | 73.4 | 72.9 | 73.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 28373 | 1 | 40.1 | 175694.2 | 12187 | 6 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0.5 | 5 | 4.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 09:50 | Normal | 541.5 | 541.5 | 508.7 | 475.7 | 21.3 | 13.6 | 21.6 | 14 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 88 | 87.4 | 87.9 | 60.02 | 60 | 60 | 33754 | 1 | 41 | 175696.8 | 12187 | 7 | 6.8 | 7 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 09:55 | Normal | 533.1 | 540.1 | 502.5 | 476.5 | 21.7 | 13.9 | 21.9 | 14.3 | 223.6 | 223.4 | 225 | 89 | 88.3 | 88.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 34116 | 1 | 42.1 | 175699.6 | 12187 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 6.5 | 0 | 7 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 10:00 | Normal | 531.4 | 531.5 | 496.2 | 468.2 | 22.6 | 14.7 | 23.2 | 15.1 | 223.4 | 222.6 | 224 | 93.1 | 92.4 | 92.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 35563 | 1 | 43.2 | 175702.5 | 12188 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 7 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 7 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 10:05 | Normal | 525.6 | 526.8 | 496.1 | 467.1 | 23.7 | 15.5 | 24 | 15.7 | 223.6 | 222.6 | 224.2 | 96.4 | 95.6 | 96.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 36868 | 1 | 44.5 | 175705.5 | 12188 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0 | 7.9 | 0 | 7.6 | 7.4 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 10:10 | Normal | 517.9 | 514.9 | 500.4 | 459.6 | 24 | 15.3 | 24.4 | 15.8 | 222.6 | 223 | 224.2 | 97.6 | 96.9 | 97.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 34011 | 1 | 45.7 | 175708.6 | 12188 | 7.1 | 7.9 | 7.4 | 0.2 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 7.6 | 7.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 10:15 | Normal | 535.4 | 540.9 | 500.3 | 469.6 | 22.7 | 13.8 | 24 | 13.4 | 223.2 | 221.8 | 223.4 | 92.6 | 91.8 | 92.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 27834 | 1 | 46 | 175711.2 | 12188 | 6.3 | 7.6 | 7.1 | 0.4 | 5.7 | 0 | 6.9 | 0.4 | 7.3 | 7.1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 10:20 | Normal | 538.2 | 545.4 | 502.3 | 472.3 | 7.7 | 5.3 | 8 | 5.3 | 220 | 219 | 220.4 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 12300 | 1 | 44.1 | 175712.5 | 12188 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 0.5 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 10:25 | Normal | 554.2 | 553.2 | 527.1 | 492.3 | 8.1 | 5.6 | 8.1 | 5.6 | 219.6 | 218.6 | 219.8 | 36.4 | 35.8 | 36 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13016 | 1 | 41.9 | 175713.7 | 12188 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 10:30 | Normal | 561.6 | 564.5 | 537.4 | 506.2 | 8.4 | 5.8 | 8.6 | 5.7 | 222.2 | 222 | 223.6 | 38.2 | 37.7 | 38 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13991 | 1 | 40.1 | 175714.8 | 12188 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 10:35 | Normal | 563.1 | 569.5 | 546.4 | 493.2 | 13.7 | 9.1 | 15.8 | 10.2 | 223.8 | 223.6 | 225.2 | 65.3 | 64.7 | 65.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 30076 | 1 | 39.3 | 175716.4 | 12188 | 4.4 | 4.3 | 4 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.2 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 10:40 | Normal | 554.1 | 558.2 | 520.9 | 489.9 | 7.3 | 5 | 7.5 | 5.1 | 222 | 222.2 | 223.2 | 33 | 32.6 | 32.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 12120 | 1 | 39 | 175717.7 | 12188 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 10:45 | Normal | 564.9 | 566.2 | 552.7 | 512.2 | 14.8 | 9.9 | 13.4 | 9.7 | 224.2 | 224.2 | 225.2 | 63.3 | 62.7 | 63.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 24490 | 1 | 38.4 | 175719.4 | 12188 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0.6 | 3.9 | 3.8 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 10:50 | Normal | 551.6 | 581.6 | 525.2 | 490.7 | 9.8 | 6.6 | 9.9 | 6.7 | 222.4 | 221.6 | 224.4 | 41.8 | 41.3 | 41.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16735 | 1 | 38.9 | 175721.5 | 12188 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 0.4 | 2.9 | 0 | 3 | 0.7 | 2.9 | 2.7 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 10:55 | Normal | 549.8 | 561.3 | 516.3 | 495.4 | 6.9 | 4.8 | 7.1 | 4.7 | 222.6 | 220.6 | 223.4 | 31.2 | 30.8 | 30.9 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 11505 | 1 | 38.3 | 175722.5 | 12188 | 2.1 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 0 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 11:00 | Normal | 565.1 | 564.1 | 523.2 | 502.3 | 7.8 | 5.3 | 7.9 | 5.3 | 223.2 | 222.6 | 223.8 | 35.1 | 34.7 | 34.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 13020 | 1 | 37.2 | 175723.5 | 12189 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 11:05 | Normal | 559 | 570.6 | 523.8 | 507.6 | 19.4 | 11.8 | 19.5 | 11.6 | 225.4 | 225.8 | 228 | 84.7 | 83.8 | 84.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 19843 | 1 | 37.5 | 175725.7 | 12189 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 0.8 | 4.2 | 0 | 4.8 | 0.8 | 4.9 | 4.8 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 11:10 | Normal | 555 | 565.8 | 524.9 | 498.8 | 12.8 | 8.2 | 14.6 | 9.1 | 225.2 | 224.8 | 226.8 | 58.6 | 58.2 | 58.6 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 17681 | 1 | 38.7 | 175727.8 | 12189 | 4.1 | 4.1 | 4 | 0.3 | 3.9 | 0 | 4 | 0.6 | 4.3 | 4.2 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 11:15 | Normal | 538.4 | 561.7 | 522.7 | 512.1 | 22 | 13 | 21.8 | 11.8 | 226.4 | 225.6 | 227 | 86.7 | 86.1 | 86.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 35090 | 1 | 38.6 | 175729.7 | 12189 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0 | 5.6 | 0 | 7.1 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 11:20 | Normal | 541 | 548.3 | 512.6 | 484.7 | 5.5 | 3.8 | 5.5 | 3.7 | 222.8 | 221.8 | 223.8 | 24.3 | 23.9 | 24.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 9115 | 1 | 38.4 | 175731.2 | 12189 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 11:25 | Normal | 547.4 | 560.1 | 510.6 | 489.6 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 3.6 | 223 | 222.6 | 224.2 | 24.1 | 23.8 | 23.9 | 60 | 60 | 60.01 | 8916 | 1 | 37.1 | 175731.9 | 12189 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 11:30 | Normal | 561.8 | 563.8 | 532.2 | 506.3 | 7.8 | 5.4 | 7.8 | 5.5 | 222.6 | 222.8 | 224.2 | 35.7 | 35.1 | 35.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 13311 | 1 | 36.1 | 175732.9 | 12189 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 11:35 | Normal | 563 | 574.2 | 526.9 | 507.6 | 8.1 | 5.6 | 8.4 | 5.6 | 223.4 | 223 | 223.6 | 36.7 | 35.9 | 36.5 | 60.02 | 60 | 60 | 13731 | 1 | 35.8 | 175734.2 | 12189 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 2.3 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 11:40 | Normal | 557.4 | 571.5 | 530.7 | 505.7 | 6.2 | 4.3 | 6.2 | 4.3 | 222.6 | 223 | 223.6 | 28.3 | 27.9 | 28.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10634 | 1 | 35.4 | 175735.3 | 12189 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 11:45 | Normal | 565.6 | 576.7 | 532.2 | 505.1 | 8.1 | 5.2 | 8.2 | 5.3 | 225 | 225 | 225.8 | 37.1 | 36.6 | 37.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12582 | 1 | 34.8 | 175736.2 | 12189 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 11:50 | Normal | 579.3 | 580.3 | 537.6 | 503.7 | 9.5 | 6.5 | 9.7 | 6.5 | 226.2 | 226.4 | 227.4 | 42.3 | 41.7 | 42.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 15501 | 1 | 35 | 175737.7 | 12189 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 11:55 | Normal | 559.3 | 562.3 | 530.5 | 498.4 | 24.5 | 15.8 | 24.3 | 16 | 229.2 | 230.4 | 230.2 | 101.7 | 101.1 | 101.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 40279 | 1 | 35.1 | 175739.5 | 12189 | 8.2 | 7.8 | 8 | 0 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 12:00 | Normal | 551.1 | 552.2 | 536.4 | 489.4 | 10.6 | 7.3 | 9.8 | 7.1 | 225.6 | 225.4 | 226.8 | 44.3 | 43.9 | 44.3 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 17003 | 1 | 37.9 | 175742.5 | 12190 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 3 | 0 | 3.3 | 0.6 | 2.9 | 2.7 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 12:05 | Normal | 530.3 | 533.3 | 500.5 | 476.6 | 9.9 | 6.6 | 10 | 6.6 | 225.6 | 225.2 | 226.4 | 40.1 | 39.7 | 40.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 15735 | 1 | 39.4 | 175745 | 12190 | 3.1 | 3 | 3 | 0.4 | 2.8 | 0 | 3 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 12:10 | Normal | 539.2 | 541.5 | 494.5 | 465.2 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 223.2 | 222.8 | 225 | 14.5 | 13.9 | 14.4 | 59.9 | 59.88 | 59.89 | 5638 | 1 | 38.4 | 175745.8 | 12190 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 12:15 | Normal | 538.2 | 551.2 | 513.7 | 484.7 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 223 | 222.2 | 224.2 | 10.8 | 10.3 | 10.7 | 59.9 | 59.88 | 59.88 | 4010 | 1 | 36.8 | 175746.1 | 12190 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 12:20 | Normal | 560.1 | 573.4 | 523.7 | 508.7 | 3.8 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 223.6 | 223.4 | 225 | 18.2 | 17.9 | 17.9 | 60 | 60 | 60 | 6844 | 1 | 35.5 | 175746.6 | 12190 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 12:25 | Normal | 567.7 | 578 | 538.7 | 509.8 | 5.5 | 3.9 | 5.5 | 3.8 | 224 | 224.2 | 226.2 | 26 | 25.6 | 25.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9671 | 1 | 34.7 | 175747.2 | 12190 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 12:30 | Normal | 595 | 585.1 | 552 | 516.9 | 10 | 7.1 | 9.3 | 6.8 | 224.2 | 224.6 | 226 | 43.2 | 42.5 | 42.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18656 | 1 | 34.2 | 175748.2 | 12190 | 3.4 | 2.7 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 12:35 | Normal | 580.1 | 587 | 546.9 | 513.8 | 7.6 | 5.2 | 7.6 | 5.3 | 224.6 | 224.6 | 226.6 | 35.3 | 34.5 | 34.9 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 13210 | 1 | 34.2 | 175749.4 | 12190 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 12:40 | Normal | 572.3 | 585.5 | 546.9 | 510.8 | 10.7 | 7.1 | 10.9 | 7.3 | 225 | 225.6 | 226.8 | 47.7 | 47.2 | 47.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17249 | 1 | 34 | 175750.6 | 12190 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.6 | 3.3 | 3.2 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 12:45 | Normal | 571.2 | 584.1 | 533.7 | 514.8 | 13.4 | 8.5 | 13.5 | 8.8 | 225.4 | 226.2 | 227 | 58.2 | 57.6 | 58 | 60.03 | 60 | 60.02 | 21503 | 1 | 35 | 175752.8 | 12190 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4 | 0.5 | 4.1 | 4 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 12:50 | Normal | 563.9 | 574 | 533.2 | 506.3 | 9.2 | 6.1 | 9 | 6.1 | 225.4 | 224.8 | 226.6 | 39.5 | 39 | 39.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 14842 | 1 | 35.7 | 175754.5 | 12190 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.7 | 2.5 | 2.4 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 12:55 | Normal | 565.8 | 572.9 | 543.8 | 499.8 | 20.5 | 13 | 20.4 | 13.3 | 228.4 | 228.4 | 229.2 | 87.5 | 86.9 | 87.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34675 | 1 | 35.9 | 175756.4 | 12190 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 5.9 | 0 | 6.4 | 0.4 | 6.1 | 6.1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 13:00 | Normal | 540.2 | 540.4 | 504 | 484 | 24.2 | 15.5 | 24.1 | 15.8 | 228.6 | 228.8 | 230 | 96.8 | 96.2 | 96.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 37752 | 1 | 38.4 | 175759.6 | 12191 | 8.1 | 7.7 | 8 | 0 | 7.4 | 0 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 13:05 | Normal | 529.6 | 539 | 487.1 | 478.4 | 23.1 | 14.7 | 24 | 15.5 | 228.2 | 228.2 | 229 | 93.1 | 92 | 93 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 36117 | 1 | 40.1 | 175762.5 | 12191 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 13:10 | Normal | 551.2 | 546.3 | 517.4 | 488.4 | 7.3 | 5.1 | 7.1 | 5.1 | 224.4 | 224 | 225.8 | 31.1 | 30.5 | 30.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11348 | 1 | 39.8 | 175763.8 | 12191 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 13:15 | Normal | 561 | 561.2 | 517.6 | 507.6 | 21.5 | 14.3 | 20.3 | 13.8 | 226.8 | 227.2 | 229 | 88.2 | 87.9 | 88.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 28616 | 1 | 38.9 | 175765.4 | 12191 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 13:20 | Normal | 553.9 | 564 | 518.8 | 493.5 | 9.2 | 5.8 | 16.5 | 7.6 | 225.2 | 224.4 | 225.8 | 53.1 | 53 | 53.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 10681 | 1 | 39.4 | 175767.4 | 12191 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 0.7 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 4.9 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 13:25 | Normal | 549.3 | 554.3 | 512.7 | 486.8 | 5.8 | 4.2 | 5.8 | 4.2 | 223.4 | 222.4 | 224 | 24.9 | 24.6 | 24.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9274 | 1 | 39.5 | 175769.4 | 12191 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 13:30 | Normal | 550.2 | 559 | 499.9 | 494.1 | 22.8 | 14.8 | 22.4 | 14.9 | 225.8 | 224.8 | 227.4 | 93.3 | 92.6 | 93 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 36276 | 1 | 38.9 | 175771.2 | 12191 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0.1 | 6.5 | 7.1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 13:35 | Normal | 548.1 | 553.1 | 501.5 | 490.6 | 5.9 | 4.2 | 6 | 4.1 | 223 | 222 | 223.6 | 25 | 24.6 | 24.7 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 9438 | 1 | 39.6 | 175773.2 | 12191 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 13:40 | Normal | 553.2 | 573.3 | 523.9 | 494.4 | 4.1 | 2.9 | 3.9 | 2.8 | 222.6 | 221.6 | 223.6 | 18.9 | 18.6 | 18.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7194 | 1 | 38.3 | 175773.9 | 12191 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 13:45 | Normal | 564.2 | 567.3 | 517.9 | 501.9 | 8.1 | 5.3 | 7.8 | 5.4 | 223.6 | 222.4 | 223.2 | 35.3 | 34.9 | 35 | 60 | 59.97 | 60 | 12379 | 1 | 37.3 | 175774.8 | 12191 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 13:50 | Normal | 547.3 | 573.5 | 486.1 | 519 | 12.2 | 7.6 | 14.5 | 8 | 224.2 | 222.4 | 225.2 | 54 | 53.6 | 53.7 | 60 | 60.03 | 59.98 | 23197 | 1 | 38.2 | 175777.4 | 12191 | 4 | 3.9 | 4 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 4.9 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 13:55 | Normal | 545.9 | 563.1 | 475.7 | 499.7 | 18.9 | 11.8 | 18.1 | 12 | 226 | 225.8 | 226.6 | 75.8 | 75.2 | 75.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 29185 | 1 | 39.2 | 175779.8 | 12191 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 0.3 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.4 | 5.2 | 5.6 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 14:00 | Normal | 547 | 559.1 | 475.5 | 501.5 | 18.4 | 11.6 | 18 | 11.9 | 225.8 | 224 | 226.8 | 74.6 | 73.9 | 74.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 28649 | 1 | 39.2 | 175781.6 | 12192 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 0.3 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.4 | 5.2 | 5.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 14:05 | Normal | 543.3 | 553.9 | 473.1 | 491.1 | 16.5 | 10.5 | 15.6 | 10.7 | 225 | 224.2 | 225.8 | 67.2 | 66.3 | 67 | 59.98 | 60 | 59.97 | 25635 | 1 | 39.6 | 175783.8 | 12192 | 5.6 | 5 | 5.4 | 0.3 | 4.9 | 0 | 5.2 | 0.4 | 4 | 4.9 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 14:10 | Normal | 537.8 | 560.7 | 459 | 499 | 16.2 | 10.4 | 15.9 | 10.3 | 224.8 | 223.8 | 225.2 | 64.9 | 64.2 | 64.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 24650 | 1 | 39.7 | 175785.9 | 12192 | 5.4 | 4.8 | 5.2 | 0.4 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0.6 | 4.6 | 4.8 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 14:15 | Normal | 536.1 | 563.2 | 450.9 | 498.9 | 15.7 | 10.1 | 15.1 | 10.2 | 224.8 | 223.6 | 225.4 | 62.6 | 62 | 62.2 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 23806 | 1 | 39.7 | 175787.9 | 12192 | 5.3 | 4.5 | 5.1 | 0.4 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.1 | 4.6 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 14:20 | Normal | 538.2 | 561.2 | 434.9 | 492 | 14.9 | 9.7 | 15.1 | 9.8 | 225 | 223.8 | 225.4 | 60.1 | 59.6 | 59.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 22859 | 1 | 39.7 | 175789.9 | 12192 | 5 | 4 | 4.9 | 0.4 | 4.4 | 0 | 4.8 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 14:25 | Normal | 520.6 | 563.3 | 438.1 | 499.3 | 15.3 | 9.7 | 14.6 | 9.6 | 224.6 | 223.8 | 225.4 | 59.1 | 58.6 | 58.8 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 22450 | 1 | 39.6 | 175791.7 | 12192 | 5 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | 4.4 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.1 | 4.4 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 14:30 | Normal | 524.4 | 568.1 | 437.8 | 500.9 | 15.3 | 9.7 | 14.8 | 9.7 | 224.2 | 223.8 | 225 | 60 | 59.3 | 59.6 | 60.02 | 60 | 60 | 22784 | 1 | 39.1 | 175793.2 | 12192 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 0.4 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 14:35 | Normal | 514.2 | 558.1 | 429 | 495 | 14.8 | 9.5 | 14.1 | 9.5 | 224.6 | 223 | 225.2 | 57.1 | 56.6 | 56.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21667 | 1 | 38.8 | 175795 | 12192 | 5 | 4.3 | 4.8 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0.6 | 4 | 4.2 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 14:40 | Normal | 516.5 | 566.3 | 409.8 | 495.8 | 14.1 | 8.9 | 13.8 | 9 | 224.4 | 223.2 | 224.6 | 54.1 | 53.6 | 53.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20495 | 1 | 38.8 | 175796.8 | 12192 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 0.3 | 4 | 0 | 4.3 | 0.6 | 4.1 | 3.9 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 14:45 | Normal | 498.7 | 563.4 | 392.3 | 500.3 | 13.5 | 8.5 | 12.5 | 8.5 | 224.2 | 223.2 | 225.2 | 49.9 | 49.3 | 49.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18893 | 1 | 38.7 | 175798.4 | 12192 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 0.3 | 3.7 | 0 | 4 | 0.7 | 4 | 3.1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 14:50 | Normal | 493.1 | 567.8 | 389.4 | 500.4 | 13.3 | 8.5 | 11.8 | 8.5 | 223.8 | 223 | 224.6 | 48.8 | 48.1 | 48.6 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 18455 | 1 | 38.3 | 175800 | 12192 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4.1 | 0.6 | 4 | 2.3 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 14:55 | Normal | 487.2 | 559.2 | 383.5 | 495.5 | 13.4 | 8.6 | 11.3 | 8.6 | 223.8 | 222.6 | 224 | 48.1 | 47.5 | 47.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 18188 | 1 | 38 | 175801.5 | 12192 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 0.4 | 3.8 | 0 | 4.1 | 0.6 | 4 | 1.9 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 15:00 | Normal | 503.3 | 563.8 | 364.4 | 503.4 | 7.8 | 5.8 | 7.8 | 5.6 | 222.8 | 221.6 | 224 | 31.6 | 31.1 | 31.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11163 | 1 | 37.6 | 175802.8 | 12193 | 2.9 | 1.5 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 1.4 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 15:05 | Normal | 540 | 558 | 524.6 | 488.5 | 3.7 | 2.6 | 3.3 | 2.4 | 222 | 220.8 | 223.4 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 60 | 60 | 59.98 | 6438 | 1 | 36.5 | 175803.3 | 12193 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 15:10 | Normal | 556.9 | 567 | 516.2 | 498.4 | 3 | 2.1 | 2.7 | 2 | 221.8 | 220.4 | 221.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5374 | 1 | 35.7 | 175803.8 | 12193 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 15:15 | Normal | 540.4 | 556.4 | 523.1 | 481 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 221.4 | 220 | 221.2 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 3188 | 1 | 35 | 175804.1 | 12193 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 15:20 | Normal | 563.4 | 575.4 | 525.6 | 504.8 | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 222 | 220.4 | 223 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5471 | 1 | 34.5 | 175804.5 | 12193 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 15:25 | Normal | 566.2 | 574.2 | 535 | 501.7 | 2.3 | 1.7 | 2 | 1.6 | 221.6 | 220.8 | 222.8 | 11.5 | 10.9 | 11.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4372 | 1 | 34.1 | 175805 | 12193 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 15:30 | Normal | 563.9 | 576.1 | 519.4 | 503.4 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 222 | 220.6 | 222.8 | 11.9 | 11.5 | 11.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 4418 | 1 | 33.7 | 175805.3 | 12193 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 15:35 | Normal | 583.6 | 567.3 | 549 | 512 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 222.4 | 221.4 | 222.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 6328 | 1 | 33.6 | 175805.8 | 12193 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 15:40 | Normal | 562.9 | 577.2 | 541.4 | 490.4 | 3 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 14 | 13.8 | 13.9 | 59.89 | 59.88 | 59.89 | 5422 | 1 | 33.6 | 175806.5 | 12193 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 15:45 | Normal | 591.2 | 604.5 | 492.7 | 469.6 | 5.8 | 4.8 | 2.3 | 4.8 | 222.6 | 221.8 | 223.4 | 25.2 | 24.6 | 24.8 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 8147 | 1 | 33.3 | 175806.9 | 12193 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 2 | 0 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 15:50 | Normal | 562.5 | 564.3 | 498.2 | 450.2 | 2.5 | 2 | 2.1 | 1.9 | 222 | 221 | 222.6 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 4557 | 1 | 33.2 | 175807.7 | 12193 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 15:55 | Normal | 565.1 | 565.2 | 517 | 501.9 | 2.6 | 2 | 2 | 1.8 | 222.4 | 221.2 | 222.6 | 12.5 | 12.2 | 12.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4705 | 1 | 33 | 175808.2 | 12193 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 16:00 | Normal | 579.6 | 586.4 | 532.4 | 427.3 | 5 | 4.3 | 1.3 | 3 | 222 | 220.6 | 222.2 | 19.2 | 19 | 19.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7325 | 1 | 32.9 | 175808.6 | 12194 | 2.2 | 0.2 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 16:05 | Normal | 561.9 | 541.3 | 522 | 485.9 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 220.8 | 219.6 | 221.6 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2798 | 1 | 32.7 | 175809 | 12194 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 16:10 | Normal | 579.3 | 596.4 | 536.5 | 535.2 | 4 | 3.5 | 1 | 0.9 | 220.8 | 220.2 | 221.6 | 14.3 | 14 | 14.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 5386 | 1 | 32.5 | 175809.4 | 12194 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 16:15 | Normal | 583.1 | 593.4 | 483.8 | 531.9 | 3.8 | 3.3 | 1.2 | 1 | 220.6 | 220.2 | 221.8 | 14.2 | 14 | 14.1 | 59.99 | 60 | 60 | 5392 | 1 | 32.4 | 175809.8 | 12194 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 16:20 | Normal | 540.1 | 554.1 | 524.5 | 517.6 | 3.1 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 220.4 | 220.4 | 222.4 | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3635 | 1 | 32.4 | 175810.1 | 12194 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 16:25 | Normal | 469.3 | 478.4 | 520.7 | 509 | 2.7 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 219.8 | 221.2 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3249 | 1 | 32.2 | 175810.4 | 12194 | 1.1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 16:30 | Normal | 385.1 | 426.1 | 506.4 | 492.4 | 2.4 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 221 | 220.2 | 221.2 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2462 | 1 | 31.9 | 175810.7 | 12194 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 16:35 | Normal | 308.4 | 346.5 | 519.8 | 476.8 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 220.8 | 220.2 | 221.6 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1374 | 1 | 31.8 | 175810.8 | 12194 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 16:40 | Normal | 242.5 | 237.5 | 498.9 | 475.1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 220.4 | 220 | 221.2 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 900 | 1 | 31.6 | 175810.9 | 12194 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 16:45 | Normal | 231.4 | 486.9 | 492.7 | 492.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 220 | 219.4 | 221.4 | 2.2 | 2 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 685 | 1 | 31.4 | 175811 | 12194 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 16:50 | Normal | 420 | 566.3 | 482.6 | 455.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 589 | 1 | 31.2 | 175811 | 12194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 16:55 | Normal | 447.6 | 557.6 | 462.2 | 409.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 59.99 | 60.03 | 60 | 535 | 1 | 31 | 175811.1 | 12194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 17:00 | Normal | 468.8 | 541.7 | 433.3 | 358.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 221.4 | 222.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 463 | 1 | 30.8 | 175811.1 | 12195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 17:05 | Normal | 450.1 | 565.6 | 465 | 447.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 222.2 | 223.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 410 | 1 | 30.7 | 175811.2 | 12195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 17:10 | Normal | 375.5 | 553.5 | 397.8 | 438.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 223 | 222.4 | 223.8 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 298 | 1 | 30.5 | 175811.2 | 12195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 17:15 | Normal | 200.6 | 530.7 | 360 | 446.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 224 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 190 | 1 | 30.4 | 175811.2 | 12195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 17:20 | Normal | 199.7 | 526.2 | 247.6 | 365.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 223.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 105 | 1 | 30.1 | 175811.2 | 12195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 17:25 | Normal | 199.5 | 498.7 | 199.9 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 223.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 55 | 1 | 30 | 175811.2 | 12195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 17:30 | Normal | 199.9 | 520.4 | 199.7 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.8 | 224.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 17 | 1 | 29.9 | 175811.2 | 12195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 17:35 | Normal | 200.2 | 452.8 | 199.1 | 187.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.8 | 223.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23 | 1 | 29.7 | 175811.2 | 12195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 17:40 | Normal | 231 | 475.1 | 220 | 186.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 223.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3 | 1 | 29.5 | 175811.2 | 12195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-04-09 17:45 | Normal | 191.2 | 344.6 | 193.4 | 202 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 223.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3 | 1 | 29.4 | 175811.2 | 12195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0