## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-30 05:44 | Wait | 488.7 | 502.4 | 504 | 504.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 26.5 | 42172.9 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 05:44 | Wait | 491.4 | 505 | 509.8 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 26.7 | 42172.9 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 05:45 | Wait | 494.9 | 508.2 | 517.1 | 517.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 26.8 | 42172.9 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 05:46 | Wait | 485.5 | 501.7 | 510.3 | 512 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 223.6 | 225.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 26.8 | 42172.9 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 05:47 | Normal | 414.4 | 420.4 | 393.8 | 427.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.2 | 224 | 1 | 1 | 1 | 59.96 | 59.93 | 60.01 | 102 | 1 | 27.2 | 42172.9 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 05:48 | Normal | 316.3 | 340.5 | 382 | 416.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 226 | 223.6 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 116 | 1 | 27.2 | 42172.9 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 05:49 | Normal | 220.4 | 279 | 312.7 | 451.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225.6 | 223.6 | 1.1 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 60 | 118 | 1 | 27.4 | 42172.9 | 2904 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 05:50 | Normal | 202.4 | 201.3 | 276.6 | 401.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.2 | 223.8 | 1 | 1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 115 | 1 | 27.4 | 42172.9 | 2904 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 05:51 | Normal | 199.8 | 223.5 | 219.1 | 419.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.2 | 224.8 | 223.6 | 1 | 1 | 1 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 131 | 1 | 27.5 | 42172.9 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 05:52 | Normal | 201.7 | 209.4 | 224.9 | 431.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 225.6 | 224 | 1.1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 143 | 1 | 27.6 | 42172.9 | 2904 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 05:53 | Normal | 230.8 | 199.7 | 202.2 | 483.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.4 | 225 | 222.6 | 1 | 1 | 1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 154 | 1 | 27.7 | 42172.9 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 05:54 | Normal | 234.6 | 226.1 | 280.2 | 447.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.6 | 225 | 222.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 201 | 1 | 27.7 | 42172.9 | 2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 05:55 | Normal | 247.9 | 283.5 | 327.8 | 411.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224 | 226.4 | 223.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 245 | 1 | 27.8 | 42172.9 | 2905 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 05:56 | Normal | 214.1 | 362.9 | 380.6 | 416.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 225.2 | 223.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 303 | 1 | 27.9 | 42172.9 | 2905 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 05:58 | Normal | 266.9 | 372.9 | 321.8 | 485.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 224.4 | 224 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 303 | 1 | 27.9 | 42172.9 | 2905 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 05:58 | Normal | 245.9 | 362.9 | 292.9 | 504.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 225 | 223.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 299 | 1 | 28 | 42172.9 | 2905 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 05:59 | Normal | 259.9 | 400.9 | 326.7 | 484.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 225 | 224.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 335 | 1 | 28 | 42172.9 | 2905 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:00 | Normal | 279.6 | 365.5 | 380.6 | 507.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 224 | 224.8 | 223.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 365 | 1 | 28.1 | 42172.9 | 2905 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:01 | Normal | 243.9 | 331.8 | 428.6 | 525.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 224.8 | 225 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 403 | 1 | 28.1 | 42172.9 | 2905 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:02 | Normal | 290.8 | 356 | 441.2 | 529.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 224.2 | 225.6 | 223.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 422 | 1 | 28.1 | 42172.9 | 2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:03 | Normal | 261.4 | 367 | 497.9 | 537.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 223.8 | 226 | 223.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 452 | 1 | 28.2 | 42173 | 2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:04 | Normal | 199.7 | 408.6 | 505.7 | 542.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 224.2 | 225.6 | 224 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 491 | 1 | 28.3 | 42173 | 2905 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:05 | Normal | 235.7 | 437.6 | 546.4 | 544.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 224.2 | 226.2 | 224.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 535 | 1 | 28.3 | 42173 | 2905 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:06 | Normal | 262.2 | 488.8 | 495.1 | 558 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 224.4 | 225.6 | 223.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 575 | 1 | 28.4 | 42173 | 2905 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:07 | Normal | 260.2 | 501.8 | 528.6 | 546.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 224.2 | 225 | 224 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60 | 59.96 | 633 | 1 | 28.4 | 42173 | 2905 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:08 | Normal | 318.3 | 482.8 | 525.7 | 536.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 223.6 | 225.2 | 223.6 | 2.1 | 2 | 2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 684 | 1 | 28.5 | 42173 | 2905 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:09 | Normal | 371.1 | 494.9 | 528.8 | 518 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 223.4 | 225.2 | 223.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 755 | 1 | 28.5 | 42173 | 2905 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:10 | Normal | 450.1 | 524.7 | 538.2 | 537.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 223.8 | 225.4 | 222.8 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 789 | 1 | 28.6 | 42173 | 2905 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:11 | Normal | 488.1 | 493.7 | 540.5 | 556.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 224 | 226 | 223.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 843 | 1 | 28.7 | 42173 | 2905 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:12 | Normal | 436.8 | 514 | 526.9 | 556.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 223.8 | 225.8 | 223.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 877 | 1 | 28.7 | 42173.1 | 2905 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:13 | Normal | 454.8 | 504.7 | 540.3 | 520.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 224 | 225 | 223.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 936 | 1 | 28.8 | 42173.1 | 2905 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:14 | Normal | 485 | 518.9 | 554.7 | 554.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 223.8 | 225.6 | 224.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.97 | 59.95 | 978 | 1 | 28.8 | 42173.1 | 2905 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:15 | Normal | 500.8 | 488.6 | 519.6 | 564.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 224.2 | 225 | 223.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1040 | 1 | 28.9 | 42173.1 | 2905 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:16 | Normal | 505.4 | 505.6 | 548.7 | 545.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 223.8 | 225 | 223.8 | 3 | 3 | 3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1056 | 1 | 28.9 | 42173.1 | 2905 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:17 | Normal | 499 | 517.9 | 536.8 | 514.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 224.2 | 225.2 | 223.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 1125 | 1 | 29 | 42173.1 | 2905 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:18 | Normal | 506.8 | 535.9 | 556.2 | 541.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 224.8 | 225 | 223.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60 | 59.99 | 1218 | 1 | 29 | 42173.2 | 2905 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:19 | Normal | 524.7 | 541.6 | 552.6 | 558.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 223.2 | 225 | 223.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1327 | 1 | 29.1 | 42173.2 | 2905 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:20 | Normal | 516.7 | 488.8 | 573 | 579.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 223.6 | 224.8 | 223.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1261 | 1 | 29.2 | 42173.2 | 2905 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:22 | Normal | 527.9 | 516.9 | 555.5 | 550.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 224.4 | 225.4 | 223.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1202 | 1 | 29.2 | 42173.2 | 2905 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:22 | Normal | 524.8 | 509.8 | 552.9 | 560.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 224 | 224.6 | 223.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60 | 1223 | 1 | 29.3 | 42173.2 | 2905 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:24 | Normal | 531.9 | 527 | 525.6 | 570.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 223.4 | 224.6 | 223.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 60.03 | 59.96 | 59.99 | 1371 | 1 | 29.3 | 42173.3 | 2905 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:25 | Normal | 527 | 543.4 | 517.6 | 569.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 223.6 | 225.2 | 222.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.93 | 59.96 | 59.98 | 1491 | 1 | 29.4 | 42173.3 | 2905 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:26 | Normal | 526.4 | 545.7 | 534.2 | 564.2 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 223.6 | 225.2 | 224 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 1654 | 1 | 29.4 | 42173.3 | 2905 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:26 | Normal | 539.8 | 551.8 | 546 | 554.5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.7 | 223.2 | 225 | 222.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1707 | 1 | 29.5 | 42173.3 | 2905 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:27 | Normal | 515.6 | 532.6 | 575.8 | 579.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 224.2 | 225.4 | 223.6 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1439 | 1 | 29.5 | 42173.4 | 2905 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:29 | Normal | 416.2 | 560.6 | 526.3 | 574.6 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 223.8 | 225 | 223.4 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 1930 | 1 | 29.6 | 42173.4 | 2905 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:30 | Normal | 406.3 | 557.2 | 539.2 | 570.4 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 223.8 | 225 | 223.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 2119 | 1 | 29.6 | 42173.4 | 2905 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:31 | Normal | 413.7 | 566.1 | 547.2 | 473.3 | 1 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 223.6 | 225.2 | 223.8 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2310 | 1 | 29.6 | 42173.5 | 2905 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:32 | Normal | 429.7 | 559.9 | 552.7 | 461.8 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 224.8 | 225.8 | 224 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 60.09 | 60.01 | 60.05 | 2432 | 1 | 29.7 | 42173.5 | 2905 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:33 | Normal | 415 | 544.1 | 539.7 | 494.3 | 1 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 224.4 | 225.8 | 223.8 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2483 | 1 | 29.7 | 42173.6 | 2905 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:34 | Normal | 472.8 | 533.7 | 552.2 | 463.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 224.6 | 225.6 | 224.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1949 | 1 | 29.8 | 42173.6 | 2905 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:35 | Normal | 501 | 510.7 | 551.2 | 502 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 224.6 | 225.8 | 224 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.94 | 59.97 | 59.92 | 2055 | 1 | 29.8 | 42173.6 | 2905 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:36 | Normal | 513.8 | 523.6 | 556 | 534.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 223.8 | 225.4 | 223.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 2185 | 1 | 29.9 | 42173.7 | 2905 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:37 | Normal | 462.4 | 523.8 | 526.9 | 543.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 224 | 225.6 | 224.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2349 | 1 | 29.9 | 42173.7 | 2905 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:38 | Normal | 443.2 | 517.5 | 533.3 | 529.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.4 | 224 | 225.6 | 223.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60 | 59.99 | 60 | 2491 | 1 | 30 | 42173.7 | 2905 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:39 | Normal | 536.2 | 523.9 | 559.8 | 541.9 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 224.6 | 225.6 | 223.6 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 2563 | 1 | 30 | 42173.8 | 2905 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:40 | Normal | 471 | 504 | 560.4 | 485.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 224.4 | 225.6 | 224.6 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 3171 | 1 | 30.1 | 42173.8 | 2905 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.4 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:41 | Normal | 465.5 | 499.7 | 532.4 | 487.9 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.1 | 224.4 | 226.2 | 224 | 10 | 9.8 | 10 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3793 | 1 | 30.1 | 42173.9 | 2905 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:42 | Normal | 491.7 | 503.6 | 551.6 | 501.4 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 224.6 | 226.2 | 224.4 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 60 | 59.99 | 60 | 3554 | 1 | 30.1 | 42173.9 | 2905 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:43 | Normal | 474.7 | 487.7 | 545 | 497.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2 | 224.6 | 226.2 | 224 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3339 | 1 | 30.2 | 42174 | 2905 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:44 | Normal | 453.5 | 462.7 | 554.9 | 514.3 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 224.4 | 226.2 | 224.4 | 12.1 | 11.9 | 12.2 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 4483 | 1 | 30.2 | 42174.1 | 2905 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:45 | Normal | 459.3 | 480.6 | 561.2 | 513.7 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 225 | 226 | 224.4 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4953 | 1 | 30.3 | 42174.2 | 2905 | 0.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:46 | Normal | 471 | 457.6 | 561.8 | 522.3 | 1.8 | 3 | 3 | 2.5 | 224.8 | 226.6 | 224.6 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 60.05 | 60.08 | 60.08 | 5306 | 1 | 30.4 | 42174.2 | 2905 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:47 | Normal | 466.1 | 470.8 | 562.1 | 499.5 | 1.8 | 3 | 3 | 2.6 | 225 | 226.6 | 224.4 | 14.1 | 14 | 14.1 | 60.08 | 60.11 | 60.1 | 5308 | 1 | 30.4 | 42174.3 | 2905 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:48 | Normal | 481 | 473.6 | 569.7 | 489.9 | 1.6 | 3 | 3 | 2.8 | 225.2 | 226.4 | 224.6 | 14.1 | 14 | 14 | 60 | 60.07 | 60.04 | 5321 | 1 | 30.5 | 42174.4 | 2905 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:49 | Normal | 482.6 | 468.7 | 560.8 | 480.4 | 1.6 | 2.9 | 3 | 2.8 | 224.6 | 226.2 | 224.6 | 14 | 13.9 | 14 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 5310 | 1 | 30.5 | 42174.5 | 2905 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:50 | Normal | 490.6 | 460.5 | 571.5 | 469.3 | 1.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 224.6 | 225.8 | 224 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 4445 | 1 | 30.6 | 42174.6 | 2905 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:51 | Normal | 483.8 | 457.7 | 547.7 | 464.6 | 1.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 224.2 | 225.8 | 223.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3798 | 1 | 30.7 | 42174.6 | 2905 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:52 | Normal | 481.9 | 459.9 | 567.8 | 479.3 | 1.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 223.6 | 225 | 223.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 5007 | 1 | 30.7 | 42174.7 | 2905 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:53 | Normal | 491.6 | 482.7 | 553.9 | 487.1 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 223.8 | 225.2 | 224 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4753 | 1 | 30.8 | 42174.8 | 2905 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.6 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:54 | Normal | 486.9 | 480.9 | 572.9 | 486.4 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 224.2 | 225.2 | 224.2 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4772 | 1 | 30.9 | 42174.9 | 2905 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:55 | Normal | 502.8 | 481.8 | 563.1 | 495.2 | 1.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 224 | 225.4 | 223.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6082 | 1 | 30.9 | 42175 | 2906 | 0.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:56 | Normal | 495.8 | 475.8 | 565.2 | 501.5 | 2.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 224.6 | 225.4 | 224 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6505 | 1 | 31 | 42175.1 | 2906 | 0.4 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:57 | Normal | 504.7 | 474.8 | 562.2 | 500.5 | 2.3 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 224.2 | 226 | 224.6 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6872 | 1 | 31 | 42175.2 | 2906 | 0.4 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:58 | Normal | 510 | 477 | 573.3 | 516.7 | 2.4 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 224.2 | 226.6 | 224.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7318 | 1 | 31.2 | 42175.3 | 2906 | 0.6 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2 | 1.7 | 2 | 0.9 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 06:59 | Normal | 504.7 | 476.7 | 561.5 | 520.3 | 2.6 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 224 | 226.4 | 224.4 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7701 | 1 | 31.3 | 42175.4 | 2906 | 0.5 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:00 | Normal | 506.9 | 476.9 | 575.9 | 510.1 | 2.7 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 224.4 | 226.2 | 225 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 8140 | 1 | 31.4 | 42175.6 | 2906 | 0.6 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:01 | Normal | 522.8 | 491.8 | 578.8 | 516.9 | 2.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 223.8 | 226.2 | 223.8 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8480 | 1 | 31.4 | 42175.7 | 2906 | 0.6 | 2.2 | 0 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:02 | Normal | 508 | 492.9 | 573.4 | 511.2 | 2.5 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 224 | 225.8 | 223.8 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7653 | 1 | 31.5 | 42175.9 | 2906 | 0.7 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:03 | Normal | 518 | 477.9 | 571.8 | 522.5 | 2 | 3 | 2.8 | 3.5 | 224 | 226 | 224.2 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60 | 5883 | 1 | 31.6 | 42176 | 2906 | 0.6 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:04 | Normal | 502.1 | 490.9 | 562.5 | 512.5 | 2.2 | 3.1 | 3 | 3.7 | 224.6 | 226.2 | 224.2 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 6192 | 1 | 31.7 | 42176.1 | 2906 | 0.8 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:05 | Normal | 506.8 | 483.6 | 568.2 | 504.6 | 2.3 | 3.3 | 3.2 | 4 | 224.2 | 225.4 | 224.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 6515 | 1 | 31.7 | 42176.2 | 2906 | 0.8 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:06 | Normal | 524.6 | 482.6 | 575.9 | 512.4 | 2.5 | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 224 | 226 | 224.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 7131 | 1 | 31.8 | 42176.3 | 2906 | 0.9 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:07 | Normal | 506.2 | 487.3 | 565.7 | 516.6 | 2.7 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 224 | 225.6 | 224.2 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7599 | 1 | 31.9 | 42176.4 | 2906 | 0.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:08 | Normal | 503.1 | 482.8 | 555.5 | 509.5 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 4.1 | 224.6 | 226.6 | 224.6 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 6693 | 1 | 32 | 42176.5 | 2906 | 0.8 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:09 | Normal | 522.6 | 506.7 | 563.8 | 503.8 | 2.3 | 3 | 3 | 4.1 | 224.4 | 225.4 | 224.4 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 6527 | 1 | 32.1 | 42176.6 | 2906 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:10 | Normal | 512.8 | 524.8 | 548.5 | 524.6 | 2.3 | 2.8 | 3 | 4 | 225 | 226 | 224 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 6426 | 1 | 32.2 | 42176.7 | 2906 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:11 | Normal | 520.8 | 511.7 | 557.3 | 523.2 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 4 | 224.6 | 225.8 | 223.8 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 6443 | 1 | 32.2 | 42176.8 | 2906 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:12 | Normal | 504.9 | 504.8 | 560.9 | 520.1 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 224.2 | 226.4 | 224.4 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6854 | 1 | 32.2 | 42177 | 2906 | 1 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:13 | Normal | 519.5 | 503.7 | 560.5 | 507.5 | 2 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 224 | 225.4 | 223.6 | 16.1 | 16 | 16.1 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 6123 | 1 | 32.3 | 42177.1 | 2906 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:14 | Normal | 506.4 | 518.7 | 560.5 | 518.9 | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 223.8 | 225.8 | 224 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 5840 | 1 | 32.4 | 42177.2 | 2906 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:15 | Normal | 503.7 | 522.8 | 557.3 | 531.3 | 2 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 224.6 | 225.2 | 223.6 | 15 | 14.9 | 15 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5664 | 1 | 32.4 | 42177.3 | 2906 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:16 | Normal | 516.9 | 516.9 | 557.4 | 536.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 224.2 | 225.2 | 224.4 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5494 | 1 | 32.4 | 42177.4 | 2906 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:17 | Normal | 500.3 | 520.4 | 559.8 | 552.5 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 224.2 | 225.8 | 224.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5329 | 1 | 32.5 | 42177.4 | 2906 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.8 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:18 | Normal | 517.4 | 525.8 | 548.6 | 547.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3 | 224.2 | 225.4 | 224 | 14 | 13.9 | 14 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 5279 | 1 | 32.5 | 42177.5 | 2906 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.8 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:19 | Normal | 510.7 | 528.8 | 558 | 556.7 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3 | 224.2 | 226.2 | 224.6 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 5228 | 1 | 32.6 | 42177.6 | 2906 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:20 | Normal | 495.9 | 523.7 | 551.5 | 555.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3 | 224.6 | 225.8 | 223.8 | 14 | 13.8 | 13.9 | 60 | 60.03 | 60 | 5243 | 1 | 32.6 | 42177.7 | 2906 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:21 | Normal | 507.6 | 523.8 | 562.6 | 536 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 223.8 | 225.6 | 224.8 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5318 | 1 | 32.6 | 42177.8 | 2906 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:22 | Normal | 515.7 | 529.9 | 551.7 | 553.4 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 224.2 | 225.8 | 224.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5373 | 1 | 32.7 | 42177.9 | 2906 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.8 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:23 | Normal | 513.9 | 530.9 | 555.2 | 526.5 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 224.6 | 225.6 | 224.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5527 | 1 | 32.8 | 42178 | 2906 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0.9 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:24 | Normal | 509 | 529.9 | 557.6 | 538.7 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 223.8 | 225.2 | 223.4 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5526 | 1 | 32.8 | 42178.1 | 2906 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:25 | Normal | 501.8 | 532.9 | 552.2 | 528.3 | 2 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 224 | 224.8 | 223.4 | 15 | 14.9 | 15 | 60 | 59.97 | 59.99 | 5572 | 1 | 32.8 | 42178.2 | 2906 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:26 | Normal | 516.5 | 540.6 | 562.3 | 509.2 | 2 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 223.4 | 225 | 223.6 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 5695 | 1 | 32.9 | 42178.3 | 2906 | 0.7 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:27 | Normal | 501.8 | 543.7 | 550.8 | 517.5 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 224 | 224.2 | 223.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 5677 | 1 | 32.9 | 42178.4 | 2906 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:28 | Normal | 512.8 | 531.6 | 553.9 | 528.8 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 224 | 225.2 | 224.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 60 | 60 | 60 | 6251 | 1 | 32.9 | 42178.5 | 2906 | 0.8 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:29 | Normal | 519.7 | 511.4 | 560.1 | 536.3 | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 223.6 | 224.8 | 223.6 | 17.6 | 17.4 | 17.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6625 | 1 | 33 | 42178.6 | 2906 | 0.7 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:30 | Normal | 520 | 516 | 563.1 | 533.7 | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 223.4 | 224.6 | 222.8 | 18.4 | 18.2 | 18.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6685 | 1 | 33 | 42178.7 | 2906 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:31 | Normal | 524.8 | 519.9 | 572.8 | 525.3 | 2.8 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 223.8 | 224.8 | 223.6 | 22.1 | 22 | 22 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9246 | 1 | 33.1 | 42178.8 | 2906 | 0.8 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:32 | Normal | 504.3 | 525 | 555.1 | 520.6 | 2.6 | 3.7 | 3.6 | 4 | 223.6 | 224.8 | 223.6 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7624 | 1 | 33.2 | 42178.9 | 2906 | 0.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:33 | Normal | 510.5 | 516.5 | 557 | 540.8 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 223 | 225 | 223.6 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7066 | 1 | 33.2 | 42179.1 | 2906 | 0.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:34 | Normal | 525.2 | 526.7 | 566.8 | 528 | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 224 | 225 | 223.6 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 8614 | 1 | 33.2 | 42179.2 | 2906 | 0.6 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:35 | Normal | 512.9 | 519.9 | 571.2 | 526.8 | 2.5 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 224.4 | 225.2 | 224 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7474 | 1 | 33.3 | 42179.3 | 2906 | 0.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:36 | Normal | 514.3 | 516 | 569.5 | 523.5 | 2.3 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 224 | 225.2 | 224 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7311 | 1 | 33.3 | 42179.4 | 2906 | 0.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:37 | Normal | 518.6 | 517.9 | 568.2 | 518.9 | 3.3 | 5.4 | 5 | 4.9 | 224.4 | 225.8 | 224.4 | 26 | 26.1 | 26 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8914 | 1 | 33.4 | 42179.6 | 2906 | 0.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:38 | Normal | 519 | 517.8 | 561.7 | 514 | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 224.4 | 225.6 | 223.4 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 9404 | 1 | 33.4 | 42179.7 | 2906 | 0.5 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 1.5 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:39 | Normal | 528.1 | 519 | 588.8 | 491.1 | 4.3 | 7.5 | 6.7 | 7.3 | 223.8 | 225.6 | 224 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 11599 | 1 | 33.4 | 42179.9 | 2906 | 0.6 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3 | 3.4 | 2.6 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:40 | Normal | 521.7 | 522.8 | 567.2 | 499.2 | 2.5 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 222.8 | 224.8 | 223.8 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8562 | 1 | 33.5 | 42180.1 | 2906 | 0.4 | 2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:41 | Normal | 535 | 515.9 | 572.8 | 509.9 | 3.7 | 6.6 | 6 | 6.1 | 223.6 | 225.4 | 224 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 9686 | 1 | 33.6 | 42180.2 | 2906 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:42 | Normal | 522 | 522.9 | 574.5 | 497.9 | 4.3 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 224.6 | 225 | 224.8 | 35.7 | 35.5 | 35.6 | 60.07 | 59.97 | 60.01 | 13721 | 1 | 33.7 | 42180.4 | 2906 | 0.5 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:43 | Normal | 527.4 | 517.8 | 565 | 494.3 | 3.9 | 7.5 | 7 | 6.8 | 224.4 | 225.6 | 225.2 | 33 | 32.9 | 33 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12670 | 1 | 33.8 | 42180.7 | 2906 | 0.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 2.4 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:44 | Normal | 519.7 | 521.6 | 558.1 | 507.9 | 4 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 223.8 | 225 | 224.4 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10202 | 1 | 33.9 | 42180.8 | 2906 | 0.4 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:45 | Normal | 522.8 | 518.9 | 575.4 | 507 | 4.6 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 224.4 | 225.8 | 225.6 | 38.1 | 38 | 38 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 13323 | 1 | 34 | 42181 | 2906 | 0.4 | 4.2 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:46 | Normal | 511.1 | 522 | 569 | 503.7 | 3.6 | 6.3 | 6 | 6 | 224.6 | 225.4 | 225 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 60.06 | 60.1 | 60.07 | 10363 | 1 | 34 | 42181.2 | 2906 | 0.5 | 3 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:47 | Normal | 516.6 | 507.7 | 549.2 | 489.5 | 2.1 | 3.8 | 3.6 | 4 | 222.4 | 225 | 223.8 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 7098 | 1 | 34.1 | 42181.4 | 2906 | 0.3 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:48 | Normal | 481.5 | 506.6 | 543.3 | 498.3 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 222.8 | 225.2 | 223.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 4769 | 1 | 34.1 | 42181.5 | 2906 | 0.4 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:49 | Normal | 514.6 | 537.8 | 569 | 502.7 | 3 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 223 | 224.4 | 223.4 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10598 | 1 | 34.2 | 42181.6 | 2906 | 0.3 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:50 | Normal | 521.3 | 528.4 | 566.4 | 501.7 | 4 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 222.6 | 224.6 | 223.6 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 13521 | 1 | 34.2 | 42181.8 | 2906 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:51 | Normal | 524.9 | 522.8 | 568.6 | 496.7 | 2.7 | 5 | 4.5 | 4.7 | 223.2 | 225.2 | 223.6 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 8833 | 1 | 34.2 | 42182 | 2906 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.2 | 1.8 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:52 | Normal | 522.8 | 527.7 | 566.2 | 496.1 | 4.1 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 224.2 | 226 | 225.2 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 12591 | 1 | 34.3 | 42182.2 | 2906 | 0.4 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:53 | Normal | 518.7 | 530.9 | 562.6 | 504 | 4.4 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 224.6 | 226.6 | 224.4 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13903 | 1 | 34.4 | 42182.5 | 2906 | 0.3 | 4 | 0 | 3.8 | 4 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:54 | Normal | 521.2 | 529.1 | 563.9 | 507.8 | 4.5 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 225 | 226.4 | 225.8 | 37.4 | 37.1 | 37.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14191 | 1 | 34.5 | 42182.7 | 2907 | 0.6 | 4 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:55 | Normal | 515.8 | 534.8 | 564.3 | 501.4 | 4.7 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 224.6 | 225.6 | 224.2 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 14487 | 1 | 34.6 | 42182.9 | 2907 | 0.3 | 4.1 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-03-30 07:56 | Normal | 526.3 | 530.4 | 555.7 | 503.4 | 4.4 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 224.2 | 226 | 224.4 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 13724 | 1 | 34.7 | 42183.2 | 2907 | 0.4 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0 | 4 | 3.4 | 3.7 | 2.8 | 40 | -0.001 | -0.001