## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-30 05:45 | Wait | 513.7 | 513.8 | 502 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.2 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 05:50 | Wait | 568.1 | 545.9 | 533.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.5 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 05:55 | Wait | 590.7 | 564.1 | 551.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 06:00 | Wait | 600 | 571.8 | 559.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 06:05 | Wait | 610.1 | 580.7 | 567.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 22.8 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 06:10 | Wait | 617.1 | 586.3 | 574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.8 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 06:15 | Wait | 624 | 592.5 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 06:20 | Wait | 631.9 | 600.5 | 584.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 06:25 | Wait | 641.2 | 607.9 | 590.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 06:30 | Wait | 648.8 | 612.7 | 595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 06:35 | Wait | 643.5 | 611.1 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 23 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 06:40 | Wait | 658.1 | 625.2 | 608.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 06:45 | Wait | 666.7 | 633.3 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 23 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 06:50 | Wait | 653.5 | 623 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 23.1 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 06:55 | Wait | 669.4 | 640.3 | 613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 07:00 | Wait | 675.2 | 645.4 | 620.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23.5 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 07:05 | Wait | 667.9 | 637.9 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.8 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 07:10 | Wait | 664.5 | 635 | 621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 23.9 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 07:15 | Normal | 580.1 | 540.6 | 544.1 | 0 | 4.5 | 2.9 | 2.5 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.6 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5558 | 1 | 24.3 | 40977 | 2887 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 07:20 | Normal | 583 | 516.7 | 562.3 | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.3 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.2 | 13 | 13.1 | 13 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5259 | 1 | 24.6 | 40977.4 | 2887 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 07:25 | Normal | 580.1 | 493.8 | 558.6 | 0 | 4.6 | 3.2 | 2.3 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.2 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 5558 | 1 | 25 | 40977.9 | 2887 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 07:30 | Normal | 611.1 | 589.6 | 452.5 | 0 | 8.8 | 5.5 | 4.8 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 25.9 | 25.9 | 25.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9998 | 1 | 25.3 | 40978.4 | 2887 | 1 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 07:35 | Normal | 601.3 | 561 | 448.6 | 0 | 6 | 3.8 | 3.8 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.8 | 18.3 | 18.5 | 18.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7154 | 1 | 25.7 | 40979 | 2887 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 07:40 | Normal | 603 | 583.7 | 456.9 | 0 | 6.3 | 3.8 | 4.3 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236 | 19.2 | 19.4 | 19.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8926 | 1 | 26.3 | 40979.8 | 2888 | 0.7 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 07:45 | Normal | 590.3 | 577.9 | 445 | 0 | 8.4 | 5.3 | 5.9 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.2 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 11139 | 1 | 26.9 | 40980.7 | 2888 | 1.2 | 2.9 | 2 | 2.2 | 1.8 | 3.1 | 0 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 07:50 | Normal | 589.5 | 571.8 | 438.1 | 0 | 9 | 5.8 | 6.8 | 0 | 238 | 236.4 | 237 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 12006 | 1 | 27.4 | 40981.5 | 2888 | 0.6 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 07:55 | Normal | 592.1 | 576 | 432.6 | 0 | 10.4 | 6.9 | 9.5 | 0 | 238 | 236 | 237 | 33.6 | 33.7 | 33.6 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 13803 | 1 | 27.9 | 40982.5 | 2888 | 0.8 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 08:00 | Normal | 580.1 | 561.8 | 438.6 | 0 | 11.6 | 7.6 | 10.3 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.4 | 36.6 | 36.8 | 36.5 | 60.05 | 60 | 60.06 | 14527 | 1 | 28.6 | 40983.7 | 2888 | 1.1 | 4 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 08:05 | Normal | 587.8 | 583.9 | 443.2 | 0 | 13.7 | 7.3 | 10.1 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.2 | 37.7 | 38.8 | 37.8 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 15395 | 1 | 29.2 | 40984.9 | 2888 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 08:10 | Normal | 583.1 | 560.7 | 427.9 | 0 | 14.1 | 7.6 | 10.6 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.2 | 40.1 | 40.3 | 40 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 15945 | 1 | 29.8 | 40986.2 | 2888 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 08:15 | Normal | 576 | 557.5 | 426 | 0 | 14.8 | 7.9 | 10.8 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.8 | 41.1 | 41.3 | 41.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 16376 | 1 | 30.4 | 40987.6 | 2888 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 4 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 08:20 | Normal | 576.3 | 564.6 | 428.6 | 0 | 15.1 | 8.2 | 11.1 | 0 | 239 | 237.2 | 237.4 | 42.4 | 42.5 | 42.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16906 | 1 | 31 | 40989 | 2888 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 08:25 | Normal | 571.4 | 561.9 | 425.4 | 0 | 15.8 | 8.5 | 11.6 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238 | 43.5 | 43.6 | 43.5 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 17629 | 1 | 31.5 | 40990.4 | 2888 | 3.5 | 4.2 | 4 | 4 | 4.1 | 3.8 | 0 | 0.6 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 08:30 | Normal | 570.9 | 562.5 | 427 | 0 | 16.4 | 8.6 | 11.7 | 0 | 238.4 | 237 | 238 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 18010 | 1 | 32.2 | 40991.9 | 2888 | 3.9 | 4.7 | 3.6 | 4 | 3.7 | 4.6 | 0.2 | 0 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 08:35 | Normal | 576.6 | 564.3 | 424.9 | 0 | 16.2 | 8.9 | 12.2 | 0 | 238.6 | 237 | 238.8 | 45.7 | 45.7 | 45.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 18434 | 1 | 32.6 | 40993.4 | 2888 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.4 | 0 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 08:40 | Normal | 577.6 | 550.1 | 421.5 | 0 | 17.4 | 9.6 | 12.9 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.2 | 48.2 | 48.2 | 48.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19473 | 1 | 33.1 | 40995 | 2889 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 08:46 | Normal | 556.4 | 544.2 | 421.2 | 0 | 18.4 | 10.1 | 13.3 | 0 | 237.8 | 237 | 238.4 | 50 | 50 | 49.8 | 59.99 | 60 | 60 | 20161 | 1 | 33.5 | 40996.6 | 2889 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 08:50 | Normal | 570.8 | 487.8 | 432.5 | 0 | 18.5 | 14 | 13.5 | 0 | 239 | 237 | 239 | 53.6 | 53.8 | 53.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 21777 | 1 | 34 | 40998.4 | 2889 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.1 | 0.1 | 3.3 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 08:55 | Normal | 562.6 | 454.8 | 430.8 | 0 | 19.3 | 15.5 | 14 | 0 | 238.6 | 237.6 | 239 | 54.9 | 54.9 | 54.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22257 | 1 | 34.6 | 41000.2 | 2889 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 0.2 | 4.2 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 09:00 | Normal | 568 | 449 | 421.7 | 0 | 19.6 | 15.6 | 14.5 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.6 | 55.8 | 55.9 | 55.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 22559 | 1 | 35.1 | 41002.1 | 2889 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 4 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 09:06 | Normal | 556.8 | 427.7 | 421.9 | 0 | 20 | 16 | 14.5 | 0 | 239 | 237.6 | 238.8 | 55.4 | 55.3 | 55.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22594 | 1 | 35.6 | 41004 | 2889 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 5.8 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 09:10 | Normal | 553 | 461.8 | 415.3 | 0 | 20.5 | 14.6 | 15.1 | 0 | 239.4 | 236.8 | 239 | 56.3 | 56.3 | 56 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 22548 | 1 | 36 | 41005.8 | 2889 | 4.9 | 5.4 | 5 | 5 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 3.2 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 09:15 | Normal | 552.8 | 452.7 | 416.5 | 0 | 20.5 | 14.8 | 14.8 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.8 | 56.1 | 56.1 | 55.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 22634 | 1 | 36.4 | 41007.7 | 2889 | 5.2 | 5.7 | 4.4 | 4.8 | 5 | 5.9 | 0.4 | 2.7 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 09:20 | Normal | 548.9 | 459.9 | 417.8 | 0 | 21.4 | 14.8 | 15.7 | 0 | 239 | 237.6 | 238.2 | 58.2 | 58.1 | 57.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23511 | 1 | 36.8 | 41009.7 | 2889 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 3 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 09:26 | Normal | 551.9 | 463 | 417.8 | 0 | 21.9 | 15.1 | 16.2 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.2 | 59.8 | 59.9 | 59.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 24191 | 1 | 37.2 | 41011.7 | 2889 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 2.8 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 09:31 | Normal | 550.1 | 459.8 | 416.1 | 0 | 22.3 | 15.7 | 16.5 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.4 | 60.9 | 61.1 | 60.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24466 | 1 | 37.5 | 41013.7 | 2889 | 5.7 | 6.6 | 4.4 | 5.4 | 4.8 | 6.1 | 1.2 | 3 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 09:36 | Normal | 547.8 | 457.6 | 418.2 | 0 | 22.8 | 15.7 | 17 | 0 | 239.6 | 238.2 | 238.8 | 61.7 | 61.7 | 61.5 | 60 | 60 | 60 | 24769 | 1 | 37.9 | 41015.8 | 2889 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 0.6 | 2.4 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 09:40 | Normal | 548 | 412.8 | 417.9 | 0 | 23.1 | 20.6 | 17.1 | 0 | 239.6 | 237.4 | 238.4 | 65.2 | 65.2 | 64.9 | 60 | 60 | 60 | 26360 | 1 | 38.5 | 41017.9 | 2890 | 5.9 | 6.3 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.7 | 2.9 | 5 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 09:46 | Normal | 551.9 | 405.7 | 432.4 | 0 | 23.5 | 22.5 | 16.5 | 0 | 239.2 | 238 | 239.8 | 67.3 | 67.4 | 67.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 25760 | 1 | 39.1 | 41020.1 | 2890 | 5.6 | 6 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 6.5 | 3.5 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 09:50 | Normal | 556.8 | 407.4 | 494.3 | 0 | 24.6 | 24.5 | 11.6 | 0 | 239.2 | 238.4 | 239.2 | 67.5 | 67.4 | 66.9 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 26811 | 1 | 39.4 | 41022.3 | 2890 | 6.1 | 6.4 | 5.8 | 6 | 6.6 | 6.8 | 4.8 | 5.5 | 4.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 09:56 | Normal | 572.4 | 423 | 467.8 | 0 | 23 | 23.5 | 15.4 | 0 | 239.2 | 238.4 | 239.6 | 70.9 | 70.9 | 70.5 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 27667 | 1 | 39.9 | 41024.6 | 2890 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 7.1 | 6.9 | 3.7 | 5 | 6.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 10:01 | Normal | 580.4 | 432 | 491.5 | 0 | 22.3 | 23.8 | 13.6 | 0 | 239.2 | 237 | 238.2 | 69 | 68.9 | 68.7 | 59.89 | 59.94 | 59.91 | 27841 | 1 | 40.4 | 41027 | 2890 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 5 | 7.1 | 7.1 | 3.7 | 4.8 | 4.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 10:05 | Normal | 539.9 | 405.7 | 500.7 | 0 | 27 | 25.7 | 12.6 | 0 | 239.2 | 237 | 238.2 | 72.8 | 72.6 | 72.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 28997 | 1 | 41 | 41029.3 | 2890 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.6 | 4.7 | 5.1 | 4.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 10:10 | Normal | 563.8 | 439.4 | 441 | 0 | 24.3 | 22 | 17.7 | 0 | 238.6 | 238 | 239.6 | 72.3 | 72.2 | 71.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 29784 | 1 | 41.6 | 41031.8 | 2890 | 5.9 | 6 | 5.8 | 5.7 | 7 | 7.1 | 3 | 3.4 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 10:16 | Normal | 543.8 | 416.7 | 486 | 0 | 27.3 | 25.3 | 15.3 | 0 | 239.8 | 238.2 | 239.2 | 75.8 | 76 | 75.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 30782 | 1 | 42.1 | 41034.3 | 2890 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 5.1 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 10:21 | Normal | 589.3 | 463.8 | 530 | 0 | 18.9 | 19.3 | 12.6 | 0 | 238.2 | 237 | 238 | 61.3 | 61.4 | 61.2 | 60.01 | 60 | 60 | 27891 | 1 | 42.4 | 41036.8 | 2890 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 7 | 7.2 | 1.9 | 1.9 | 4.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 10:26 | Normal | 539.3 | 508.1 | 471.1 | 0 | 27.2 | 15.7 | 17.3 | 0 | 239.4 | 238 | 238.4 | 71.2 | 71.2 | 70.9 | 60.01 | 60 | 60 | 29153 | 1 | 42.4 | 41039.1 | 2890 | 6.8 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 0.4 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 10:31 | Normal | 579.1 | 558.6 | 507.4 | 0 | 20.6 | 12.9 | 14.8 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.6 | 63.3 | 63.4 | 63.2 | 60.01 | 60 | 60 | 28512 | 1 | 42.8 | 41041.5 | 2890 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 5.9 | 6.1 | 0.2 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 10:36 | Normal | 536.9 | 514.8 | 465.8 | 0 | 29.4 | 17.3 | 19.7 | 0 | 239.4 | 238 | 239.2 | 78.3 | 78.3 | 78.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 31920 | 1 | 43.2 | 41044.1 | 2890 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7 | 7.7 | 7.8 | 0.4 | 0.9 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 10:40 | Normal | 532.4 | 492.6 | 495.1 | 0 | 7.6 | 5.4 | 5.3 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.4 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 60 | 60 | 59.99 | 8577 | 1 | 43.6 | 41046.4 | 2891 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 10:46 | Normal | 579.7 | 545.7 | 543 | 0 | 26.7 | 17.8 | 15.4 | 0 | 238.8 | 238 | 239 | 77.1 | 77 | 76.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 31521 | 1 | 42.6 | 41047.9 | 2891 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 7.4 | 7.8 | 0.2 | 1.3 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 10:51 | Normal | 561.2 | 537.1 | 503.3 | 0 | 27.8 | 17.5 | 19.7 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.8 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 31768 | 1 | 43 | 41050.5 | 2891 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 0.3 | 1.4 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 10:56 | Normal | 557.9 | 543.7 | 507.8 | 0 | 26.7 | 15.9 | 18.1 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.6 | 76.5 | 76.4 | 76.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 32490 | 1 | 43.7 | 41053.1 | 2891 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 7 | 7.2 | 0.3 | 0.8 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 11:01 | Normal | 536 | 517.8 | 489 | 0 | 31 | 17.9 | 21.3 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239 | 84.2 | 84.2 | 83.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32374 | 1 | 44.2 | 41055.7 | 2891 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 0.2 | 1 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 11:06 | Normal | 558.9 | 545.9 | 517.5 | 0 | 27.7 | 16.6 | 18.8 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.6 | 78.2 | 78.1 | 77.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32446 | 1 | 44.4 | 41058.2 | 2891 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7.3 | 7.5 | 0.2 | 1.4 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 11:10 | Normal | 569.4 | 551.4 | 517.9 | 0 | 28.3 | 18.4 | 21.3 | 0 | 239.2 | 237.2 | 239.2 | 85.4 | 85.2 | 84.9 | 60 | 59.99 | 60 | 33551 | 1 | 44.6 | 41060.7 | 2891 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 0.4 | 1.6 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 11:16 | Normal | 531.8 | 493.5 | 504.2 | 0 | 7.9 | 6 | 5.4 | 0 | 235 | 234 | 234.2 | 24.3 | 24.3 | 24.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9571 | 1 | 43.5 | 41061.7 | 2891 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 11:21 | Normal | 563.8 | 512.9 | 523.7 | 0 | 7.9 | 6 | 5.6 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.2 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 9987 | 1 | 41.8 | 41062.5 | 2891 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 11:26 | Normal | 619.1 | 570.2 | 585.7 | 0 | 12.6 | 14.3 | 16.5 | 0 | 236.8 | 236.2 | 236.8 | 62.4 | 62.5 | 62.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 31151 | 1 | 41.1 | 41063.9 | 2891 | 5.3 | 4.7 | 3.7 | 2.6 | 4.1 | 4.3 | 0.8 | 2 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 11:30 | Normal | 557.3 | 514.9 | 521.5 | 0 | 8.4 | 6.6 | 6.1 | 0 | 235 | 233.8 | 234.2 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 10876 | 1 | 40.3 | 41065.1 | 2891 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 11:36 | Normal | 561.5 | 513.6 | 529.9 | 0 | 7.8 | 6 | 5.5 | 0 | 235 | 233.8 | 234.2 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9859 | 1 | 39.7 | 41065.9 | 2891 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 11:41 | Normal | 561.2 | 515.8 | 529.8 | 0 | 6.8 | 5.1 | 4.7 | 0 | 235 | 233.6 | 234.2 | 22.1 | 22.2 | 22 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8690 | 1 | 39 | 41066.7 | 2892 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 11:46 | Normal | 551.1 | 516.8 | 520.1 | 0 | 5.5 | 3.6 | 3.5 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.8 | 16.9 | 17 | 16.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6856 | 1 | 38.4 | 41067.4 | 2892 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 11:51 | Normal | 560.1 | 496.8 | 531.2 | 0 | 5.5 | 4.1 | 3.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.4 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6934 | 1 | 37.6 | 41067.9 | 2892 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 11:56 | Normal | 573.1 | 489.5 | 533.3 | 0 | 7.5 | 5.8 | 5 | 0 | 235 | 234.2 | 235.6 | 24.1 | 24.2 | 24 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9460 | 1 | 37.3 | 41068.7 | 2892 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 12:01 | Normal | 575.1 | 485.9 | 536 | 0 | 6.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8214 | 1 | 36.8 | 41069.4 | 2892 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 12:06 | Normal | 564.9 | 467.8 | 535 | 0 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 16.3 | 16.5 | 16.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6605 | 1 | 36.4 | 41070 | 2892 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 12:11 | Normal | 568.1 | 481.2 | 529.6 | 0 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 0 | 235 | 234 | 234.2 | 17.8 | 18 | 17.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7109 | 1 | 36.1 | 41070.6 | 2892 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 12:16 | Normal | 580.1 | 490.1 | 538.2 | 0 | 8.3 | 7.3 | 6.1 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 28.3 | 28.4 | 28.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11032 | 1 | 36 | 41071.3 | 2892 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 12:21 | Normal | 635.7 | 571.1 | 577.9 | 0 | 17.2 | 19.3 | 18 | 0 | 239.6 | 237.4 | 238 | 76.2 | 76.1 | 75.9 | 60 | 59.97 | 59.97 | 29982 | 1 | 36.6 | 41073 | 2892 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 7.9 | 7.7 | 0.3 | 1.9 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 12:26 | Normal | 540.2 | 501 | 511 | 0 | 7.5 | 5.8 | 5.5 | 0 | 235 | 234.2 | 234.6 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 9225 | 1 | 38.2 | 41075.1 | 2892 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 12:31 | Normal | 548.1 | 501.9 | 513 | 0 | 6.3 | 4.8 | 4.5 | 0 | 235.2 | 234 | 234.8 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7990 | 1 | 37.6 | 41075.8 | 2892 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 12:36 | Normal | 563.2 | 468.2 | 528.5 | 0 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | 0 | 235 | 233.8 | 234.2 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7495 | 1 | 37.2 | 41076.5 | 2892 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 12:41 | Normal | 560.2 | 470 | 525.2 | 0 | 5.2 | 4.3 | 3.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 17.2 | 17.3 | 17 | 60 | 60 | 59.99 | 6925 | 1 | 36.7 | 41077.1 | 2893 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 12:46 | Normal | 559.9 | 463.8 | 524.8 | 0 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.2 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4746 | 1 | 36.3 | 41077.6 | 2893 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 12:51 | Normal | 549.8 | 476.7 | 515.7 | 0 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.2 | 6.8 | 7 | 6.7 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 2717 | 1 | 35.9 | 41077.9 | 2893 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 12:56 | Normal | 537.6 | 479.4 | 508.6 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233 | 5.2 | 5 | 4.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1915 | 1 | 35.4 | 41078 | 2893 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 13:01 | Normal | 557.8 | 469.9 | 516.7 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2040 | 1 | 35 | 41078.2 | 2893 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 13:06 | Normal | 557.8 | 468.9 | 520.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2117 | 1 | 34.6 | 41078.4 | 2893 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 13:11 | Normal | 571.6 | 478.7 | 528.4 | 0 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0 | 233.8 | 232 | 233.4 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3451 | 1 | 34 | 41078.6 | 2893 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 13:16 | Normal | 587.9 | 481.7 | 548.3 | 0 | 4 | 3.6 | 3 | 0 | 234 | 232.2 | 232.6 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 60 | 60 | 60 | 5696 | 1 | 33.5 | 41079 | 2893 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 13:21 | Normal | 593 | 484.8 | 547.7 | 0 | 4.7 | 4.2 | 3.5 | 0 | 233.2 | 233 | 233.6 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6775 | 1 | 33.3 | 41079.5 | 2893 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 13:26 | Normal | 595.9 | 488.9 | 552.3 | 0 | 5.3 | 4.5 | 3.9 | 0 | 234 | 232.6 | 233.6 | 18.7 | 18.8 | 18.5 | 59.91 | 59.9 | 59.93 | 7473 | 1 | 33.1 | 41080.1 | 2893 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 13:31 | Normal | 601.5 | 509.8 | 565.5 | 0 | 8.1 | 6.4 | 5.8 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.6 | 28 | 27.9 | 27.7 | 59.99 | 59.9 | 59.94 | 10967 | 1 | 33 | 41080.9 | 2893 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 13:36 | Normal | 633.4 | 594.9 | 571.3 | 0 | 18.6 | 12.6 | 16.5 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238 | 67.7 | 67.7 | 67.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 27039 | 1 | 33.9 | 41082.7 | 2893 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 5.9 | 2.5 | 0.8 | 3 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 13:41 | Normal | 593.8 | 559.3 | 550.9 | 0 | 23.1 | 13.8 | 17.6 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.8 | 70.8 | 70.8 | 70.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29077 | 1 | 34.8 | 41084.5 | 2894 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 6.4 | 2.6 | 1.1 | 3.6 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 13:46 | Normal | 572.8 | 506 | 545.5 | 0 | 8 | 6.3 | 5.3 | 0 | 235 | 233.4 | 235 | 26.1 | 26.2 | 25.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10385 | 1 | 35 | 41085.8 | 2894 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 13:51 | Normal | 579.1 | 480.8 | 534.6 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.2 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.8 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 7959 | 1 | 34.5 | 41086.5 | 2894 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 13:56 | Normal | 580.9 | 489.9 | 542.9 | 0 | 5.8 | 4.7 | 4 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.6 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 7630 | 1 | 34.1 | 41087.2 | 2894 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 14:01 | Normal | 583.2 | 490.9 | 539.9 | 0 | 6.1 | 5 | 4.1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 7947 | 1 | 33.8 | 41087.8 | 2894 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 14:06 | Normal | 588.3 | 486.8 | 546.7 | 0 | 6.8 | 5.8 | 4.8 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 23.1 | 23.2 | 23 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9021 | 1 | 33.7 | 41088.5 | 2894 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 14:11 | Normal | 583.4 | 492.7 | 550.1 | 0 | 7.8 | 6.5 | 5.5 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.6 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10324 | 1 | 33.7 | 41089.3 | 2894 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 14:16 | Normal | 584.6 | 493.9 | 543 | 0 | 9 | 7.6 | 6.5 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235.2 | 30.4 | 30.5 | 30.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 11949 | 1 | 33.8 | 41090.3 | 2894 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 14:21 | Normal | 571.6 | 489.8 | 549.9 | 0 | 8.7 | 7.3 | 6.1 | 0 | 234.8 | 234 | 235.2 | 29.2 | 29.1 | 29 | 60 | 60.01 | 60 | 11476 | 1 | 33.9 | 41091.3 | 2894 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 14:26 | Normal | 576.3 | 493.8 | 541.2 | 0 | 7.6 | 6.2 | 5.5 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.8 | 25.7 | 25.6 | 25.4 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 10091 | 1 | 34 | 41092.2 | 2894 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 14:31 | Normal | 578.1 | 493.7 | 542.1 | 0 | 7.5 | 5.9 | 5.4 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.6 | 24.9 | 25 | 24.8 | 60 | 59.98 | 60.02 | 9792 | 1 | 33.9 | 41093 | 2894 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 14:36 | Normal | 586.4 | 485.9 | 537.8 | 0 | 7.1 | 5.8 | 5.1 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 23.9 | 24 | 23.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9428 | 1 | 33.9 | 41093.8 | 2894 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 14:41 | Normal | 589.3 | 491 | 549.1 | 0 | 14.9 | 9.1 | 11 | 0 | 236.6 | 234.4 | 236.2 | 45 | 45 | 44.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 18661 | 1 | 34.3 | 41095.2 | 2895 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 1.8 | 1.8 | 3 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 14:46 | Normal | 582.5 | 485.2 | 546.3 | 0 | 11.4 | 7.1 | 8.3 | 0 | 235.2 | 234 | 235.4 | 34.9 | 35 | 34.8 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 14002 | 1 | 34.4 | 41096.2 | 2895 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 14:51 | Normal | 579.5 | 466 | 543.9 | 0 | 8.1 | 5.7 | 5.9 | 0 | 234 | 232.8 | 234.2 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 9950 | 1 | 34.5 | 41097.2 | 2895 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 14:56 | Normal | 579.2 | 463.7 | 538.4 | 0 | 6.3 | 4.7 | 4.6 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.2 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8360 | 1 | 34.3 | 41098 | 2895 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 15:01 | Normal | 574.8 | 466.9 | 541.9 | 0 | 5 | 4 | 3.4 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.4 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6600 | 1 | 34.1 | 41098.6 | 2895 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 15:06 | Normal | 577.9 | 467.3 | 546.3 | 0 | 4.8 | 3.8 | 3.2 | 0 | 234 | 232.4 | 233.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 6350 | 1 | 34 | 41099.1 | 2895 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 15:11 | Normal | 579.8 | 488.7 | 536.1 | 0 | 4.5 | 3.4 | 3.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 234.2 | 15 | 15.2 | 15 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 6041 | 1 | 33.9 | 41099.6 | 2895 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 15:16 | Normal | 571.6 | 476.8 | 541.2 | 0 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5068 | 1 | 33.8 | 41100.1 | 2895 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 15:21 | Normal | 584.9 | 482.8 | 543.2 | 0 | 5.5 | 3.8 | 4.4 | 0 | 234 | 233 | 233.6 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 7199 | 1 | 33.7 | 41100.5 | 2895 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 15:26 | Normal | 588.2 | 478.7 | 554.4 | 0 | 9.8 | 6.8 | 9.1 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 33.7 | 33.8 | 33.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13356 | 1 | 34.3 | 41101.5 | 2895 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1 | 0.9 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 15:31 | Normal | 529.2 | 474.8 | 547.7 | 0 | 11.5 | 7.7 | 10.3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236 | 36.6 | 36.6 | 36.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14823 | 1 | 35.4 | 41102.6 | 2895 | 3.3 | 3 | 2.6 | 1.8 | 1 | 1.2 | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 15:36 | Normal | 589.3 | 493.8 | 538.8 | 0 | 10 | 8.3 | 11.6 | 0 | 235.6 | 234 | 236 | 38.5 | 38.4 | 38.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 14716 | 1 | 35.8 | 41103.8 | 2895 | 3.6 | 3.2 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 3.3 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 15:41 | Normal | 583.4 | 484.7 | 549.1 | 0 | 8.1 | 6.6 | 8.6 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.6 | 30.4 | 30.6 | 30.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12429 | 1 | 36 | 41104.7 | 2896 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 15:46 | Normal | 578.1 | 479.7 | 539.5 | 0 | 5.7 | 4.8 | 5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 8162 | 1 | 35.8 | 41105.4 | 2896 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 15:51 | Normal | 553.5 | 471.5 | 514.5 | 0 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 10.9 | 11 | 10.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4448 | 1 | 35.4 | 41106 | 2896 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 15:56 | Normal | 553.8 | 442.9 | 511.4 | 0 | 2.4 | 2 | 1.6 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.8 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 60 | 60 | 60 | 3252 | 1 | 35 | 41106.3 | 2896 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 16:01 | Normal | 559.6 | 459.8 | 532.5 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.2 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 60 | 60 | 60 | 3421 | 1 | 34.6 | 41106.6 | 2896 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 16:06 | Normal | 564 | 471.9 | 528.5 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3665 | 1 | 34.1 | 41106.9 | 2896 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 16:11 | Normal | 564.8 | 491.9 | 524.2 | 0 | 2.7 | 2 | 1.9 | 0 | 233.2 | 231.2 | 233.2 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3753 | 1 | 33.9 | 41107.2 | 2896 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 16:16 | Normal | 546.5 | 457.9 | 495 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2435 | 1 | 33.6 | 41107.4 | 2896 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 16:21 | Normal | 538.6 | 453.6 | 521.2 | 0 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0 | 233 | 231.6 | 231.8 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1916 | 1 | 33.4 | 41107.6 | 2896 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 16:26 | Normal | 528.7 | 502.8 | 486 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 230.8 | 232 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 834 | 1 | 33.2 | 41107.7 | 2896 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 16:31 | Normal | 511.3 | 343.1 | 456.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 411 | 1 | 32.9 | 41107.8 | 2896 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 16:36 | Normal | 463.3 | 353.5 | 454.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 355 | 1 | 32.7 | 41107.8 | 2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 16:41 | Normal | 473.3 | 222.1 | 438 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 257 | 1 | 32.5 | 41107.8 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 16:46 | Normal | 465.2 | 199.9 | 453.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 232 | 1 | 32.3 | 41107.9 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 16:51 | Normal | 460 | 199.8 | 433.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 232.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 182 | 1 | 32 | 41107.9 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 16:56 | Normal | 335.2 | 199.7 | 431.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 143 | 1 | 31.8 | 41107.9 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 17:01 | Normal | 199.6 | 200.5 | 398.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 89 | 1 | 31.6 | 41107.9 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 17:06 | Normal | 206.9 | 196.8 | 308.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 75 | 1 | 31.4 | 41107.9 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 17:11 | Normal | 206.8 | 199.6 | 205.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 68 | 1 | 31.2 | 41107.9 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 17:16 | Normal | 199.8 | 199.8 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 76 | 1 | 31 | 41107.9 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 17:21 | Normal | 200.4 | 199.6 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 58 | 1 | 30.6 | 41107.9 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 17:26 | Normal | 221.7 | 177.9 | 226.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 29 | 1 | 30.4 | 41107.9 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 17:31 | Normal | 182.1 | 211.9 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 232.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 23 | 1 | 30.2 | 41107.9 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 17:36 | Normal | 195.2 | 208 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 17 | 1 | 30 | 41107.9 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 17:41 | Normal | 202.8 | 195.7 | 203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 232.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16 | 1 | 29.8 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-30 17:46 | Normal | 195 | 173.8 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 232.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 10 | 1 | 29.6 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0