## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-10 06:14 | Wait | 497.8 | 497.8 | 497.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229 | 228.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21 | 156681.7 | 12257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 06:19 | Normal | 514.6 | 199.3 | 474.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 229 | 228.6 | 1 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 64 | 1 | 21.4 | 156681.7 | 12257 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 06:24 | Normal | 546.3 | 199.7 | 520.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 231.2 | 231 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 93 | 1 | 21.8 | 156681.7 | 12257 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 06:29 | Normal | 554.7 | 249.9 | 527.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 231.6 | 230.8 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 223 | 1 | 22.1 | 156681.8 | 12257 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 06:34 | Normal | 567.5 | 426.7 | 503.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 232.2 | 231.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 414 | 1 | 22.2 | 156681.8 | 12257 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 06:39 | Normal | 568.4 | 475.9 | 534.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 513 | 1 | 22.4 | 156681.8 | 12258 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 06:44 | Normal | 564.2 | 506.7 | 535.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 232.6 | 232.2 | 231.6 | 2 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 690 | 1 | 22.7 | 156681.9 | 12258 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 06:49 | Normal | 587.4 | 561.7 | 540.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 993 | 1 | 22.8 | 156681.9 | 12258 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 06:54 | Normal | 590.5 | 561.8 | 541.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 232.6 | 232 | 232.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1020 | 1 | 23 | 156682 | 12258 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 06:59 | Normal | 591.3 | 519.7 | 555.1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.6 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1258 | 1 | 23.1 | 156682.1 | 12258 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 07:04 | Normal | 596.3 | 533.4 | 544 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 233 | 232.2 | 231.4 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 60 | 60 | 59.99 | 1401 | 1 | 23 | 156682.2 | 12258 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 07:09 | Normal | 589.4 | 501.7 | 532.8 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1634 | 1 | 23.1 | 156682.4 | 12258 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 07:14 | Normal | 597.4 | 504.7 | 550.9 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 233.2 | 232.2 | 231.8 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1961 | 1 | 23.1 | 156682.5 | 12258 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 07:19 | Normal | 583.2 | 529.1 | 555 | 0 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.4 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 2045 | 1 | 24 | 156682.7 | 12258 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 07:24 | Normal | 587.1 | 505.6 | 555.6 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 232.2 | 232.2 | 232 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1813 | 1 | 24.2 | 156682.8 | 12258 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 07:29 | Normal | 598.6 | 491.7 | 560.1 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.6 | 4.4 | 5 | 4.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1927 | 1 | 24.5 | 156683 | 12258 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 07:34 | Normal | 572.2 | 516.7 | 549.6 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1593 | 1 | 24.5 | 156683.1 | 12258 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 07:39 | Normal | 594.5 | 552.1 | 559.4 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.4 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1793 | 1 | 24.7 | 156683.3 | 12259 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 07:44 | Normal | 589.6 | 499.9 | 557.7 | 0 | 2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 2787 | 1 | 24.8 | 156683.5 | 12259 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 07:49 | Normal | 604.4 | 503.7 | 568 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 231.4 | 231.2 | 230.6 | 7.9 | 8 | 7.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3099 | 1 | 25 | 156683.7 | 12259 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 07:54 | Normal | 594 | 519.4 | 545.5 | 0 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0 | 232.4 | 231.2 | 230.8 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2580 | 1 | 25.1 | 156684 | 12259 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 07:59 | Normal | 602.5 | 487.6 | 563.7 | 0 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 0 | 232 | 231.6 | 231.2 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 60.01 | 60 | 59.98 | 3172 | 1 | 25.3 | 156684.2 | 12259 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 08:04 | Normal | 598.8 | 489.4 | 558.9 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 232.2 | 231.2 | 230.8 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 3406 | 1 | 25.5 | 156684.5 | 12259 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 08:09 | Normal | 613.2 | 500.7 | 553.9 | 0 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.2 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3772 | 1 | 25.7 | 156684.8 | 12259 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 08:14 | Normal | 618.5 | 509.8 | 568.1 | 0 | 3.1 | 2 | 2.4 | 0 | 232.4 | 232 | 231.6 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4349 | 1 | 25.9 | 156685.1 | 12259 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 08:19 | Normal | 611.5 | 506 | 559.9 | 0 | 3.4 | 2 | 2.5 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.6 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4501 | 1 | 26.1 | 156685.5 | 12259 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 08:24 | Normal | 600.6 | 506.2 | 541.6 | 0 | 2.4 | 1.3 | 1.9 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.2 | 8.2 | 8.3 | 8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3235 | 1 | 26.2 | 156685.8 | 12259 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 08:29 | Normal | 592.4 | 514.7 | 547.2 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2716 | 1 | 26.5 | 156686 | 12259 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 08:34 | Normal | 592.6 | 480.9 | 561.9 | 0 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231 | 6 | 6.2 | 6.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 2403 | 1 | 26.6 | 156686.3 | 12259 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 08:40 | Normal | 589.4 | 496.8 | 557.9 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 6 | 6.4 | 6.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2347 | 1 | 26.7 | 156686.5 | 12260 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 08:44 | Normal | 580.3 | 525.8 | 555 | 0 | 1.9 | 1 | 1.3 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.4 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2581 | 1 | 26.8 | 156686.7 | 12260 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 08:49 | Normal | 589.3 | 491 | 552 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 232 | 231.6 | 230.6 | 4.7 | 5 | 4.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1895 | 1 | 26.8 | 156686.9 | 12260 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 08:54 | Normal | 595.2 | 494.6 | 561.7 | 0 | 2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2804 | 1 | 26.9 | 156687.1 | 12260 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 09:00 | Normal | 606.4 | 517.9 | 570.3 | 0 | 3 | 1.7 | 2.3 | 0 | 232.4 | 232 | 231.4 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3993 | 1 | 27 | 156687.3 | 12260 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 09:05 | Normal | 597.3 | 496.9 | 557.9 | 0 | 3.1 | 2 | 2.4 | 0 | 232.2 | 232.2 | 231.4 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4348 | 1 | 27.1 | 156687.7 | 12260 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 09:10 | Normal | 593.4 | 519.9 | 543.6 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.4 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3121 | 1 | 27.2 | 156688 | 12260 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 09:14 | Normal | 610.4 | 479.8 | 565.1 | 0 | 3.4 | 2 | 2.4 | 0 | 233.2 | 232 | 231.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4364 | 1 | 27.3 | 156688.3 | 12260 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 09:20 | Normal | 607.1 | 501.6 | 562.4 | 0 | 3.3 | 1.8 | 2.2 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.4 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4304 | 1 | 27.5 | 156688.7 | 12260 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 09:25 | Normal | 611 | 518.3 | 543 | 0 | 3 | 1.8 | 2.4 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.2 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 60 | 60 | 60 | 4122 | 1 | 27.6 | 156689 | 12260 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 09:30 | Normal | 603.1 | 507.8 | 556 | 0 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 0 | 232.2 | 232 | 231.4 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4232 | 1 | 27.9 | 156689.4 | 12260 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 09:35 | Normal | 614.1 | 528.6 | 553.9 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.8 | 0 | 232.4 | 232.8 | 231.4 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60 | 60 | 60 | 5100 | 1 | 28 | 156689.8 | 12260 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 09:40 | Normal | 617.4 | 536.7 | 564.8 | 0 | 4.8 | 2.9 | 3.5 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.4 | 16 | 16.3 | 16.1 | 60 | 60 | 60.01 | 6360 | 1 | 28.2 | 156690.2 | 12261 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 09:44 | Normal | 616.5 | 513.1 | 572.6 | 0 | 6.4 | 3.9 | 4.2 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.8 | 20.3 | 20.6 | 20.3 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 7969 | 1 | 28.4 | 156690.8 | 12261 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 09:50 | Normal | 611.3 | 504.8 | 550.5 | 0 | 6 | 3.8 | 4.1 | 0 | 233 | 232.4 | 232.2 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7586 | 1 | 28.9 | 156691.5 | 12261 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 09:54 | Normal | 619.2 | 561.9 | 580.8 | 0 | 6.3 | 2.8 | 3 | 0 | 233.6 | 231.4 | 231.4 | 17.6 | 17.9 | 17.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8023 | 1 | 29.1 | 156692.1 | 12261 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 09:59 | Normal | 610.1 | 506.6 | 568.1 | 0 | 4.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5801 | 1 | 29.2 | 156692.5 | 12261 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 10:04 | Normal | 612.1 | 497.7 | 566 | 0 | 5 | 3.1 | 3.5 | 0 | 233 | 231.8 | 232 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6603 | 1 | 29.5 | 156693.1 | 12261 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 10:10 | Normal | 607.5 | 516 | 559.3 | 0 | 3.9 | 2.4 | 3 | 0 | 232.6 | 231 | 231.2 | 13.2 | 13.5 | 13.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 5317 | 1 | 29.5 | 156693.6 | 12261 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 10:14 | Normal | 608.6 | 526.9 | 559.3 | 0 | 4.5 | 2.7 | 3.3 | 0 | 232 | 232 | 231.2 | 14.8 | 15.2 | 15 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5954 | 1 | 29.6 | 156694 | 12261 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 10:20 | Normal | 606.4 | 495.8 | 567.6 | 0 | 4.2 | 2.8 | 3.1 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.6 | 14 | 14.3 | 14.1 | 60.01 | 60 | 60 | 5648 | 1 | 29.6 | 156694.5 | 12261 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 10:25 | Normal | 614.3 | 502.8 | 562.8 | 0 | 4.9 | 3.1 | 3.5 | 0 | 233 | 232 | 232.2 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 6429 | 1 | 29.7 | 156695 | 12261 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 10:30 | Normal | 601.3 | 500.8 | 562.9 | 0 | 4.8 | 3 | 3.4 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 15.7 | 16 | 15.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6344 | 1 | 29.8 | 156695.6 | 12261 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 10:35 | Normal | 611.3 | 500.1 | 568.1 | 0 | 4.8 | 3 | 3.4 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.2 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6152 | 1 | 29.9 | 156696.1 | 12261 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 10:40 | Normal | 610.4 | 506.8 | 569.7 | 0 | 5.1 | 3.1 | 3.6 | 0 | 232.8 | 233 | 232.6 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6748 | 1 | 30.1 | 156696.6 | 12262 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 10:45 | Normal | 608.1 | 521 | 564.5 | 0 | 9.5 | 5 | 5.5 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.6 | 27.7 | 28.1 | 27.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10760 | 1 | 30.4 | 156697.3 | 12262 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 3 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 10:50 | Normal | 614.9 | 515.9 | 576.3 | 0 | 7.5 | 4.4 | 5 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.4 | 23.7 | 24 | 23.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9277 | 1 | 30.7 | 156698.1 | 12262 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 10:55 | Normal | 611.9 | 511.5 | 564.4 | 0 | 8.8 | 5.1 | 5.8 | 0 | 234 | 233.2 | 233.2 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 10667 | 1 | 30.9 | 156699 | 12262 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 11:00 | Normal | 613 | 510.9 | 569.5 | 0 | 8.5 | 4.6 | 5.2 | 0 | 234.4 | 234 | 233.4 | 25.4 | 25.6 | 25.5 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 10324 | 1 | 31.1 | 156699.8 | 12262 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.7 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 11:05 | Normal | 603.7 | 502.8 | 558.8 | 0 | 7 | 4.1 | 4.6 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.2 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 8579 | 1 | 31.2 | 156700.7 | 12262 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 11:10 | Normal | 604.8 | 531.6 | 570.6 | 0 | 7.9 | 4.5 | 5 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.2 | 24.8 | 25 | 24.8 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 9310 | 1 | 31.4 | 156701.5 | 12262 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 11:14 | Normal | 595.7 | 506.8 | 558.6 | 0 | 7 | 4.4 | 4.9 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.4 | 22.4 | 22.7 | 22.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8802 | 1 | 31.6 | 156702.3 | 12262 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 11:20 | Normal | 597.3 | 485.8 | 558.9 | 0 | 5.4 | 3.5 | 3.9 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 7071 | 1 | 31.6 | 156702.9 | 12262 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 11:25 | Normal | 602.4 | 487.8 | 562.1 | 0 | 5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.8 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6648 | 1 | 31.4 | 156703.5 | 12262 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 11:30 | Normal | 599.4 | 498.9 | 558.7 | 0 | 4.8 | 3.1 | 3.5 | 0 | 233 | 232 | 231.8 | 16 | 16.3 | 16.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6419 | 1 | 31.4 | 156704.1 | 12262 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 11:35 | Normal | 614.9 | 497.6 | 563.8 | 0 | 3.9 | 2.6 | 2.9 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.6 | 13.1 | 13.5 | 13.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5349 | 1 | 31.3 | 156704.6 | 12262 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 11:40 | Normal | 607.3 | 517 | 556.3 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.9 | 0 | 233 | 232 | 231.6 | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 60 | 60.01 | 60 | 5157 | 1 | 31 | 156705 | 12263 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 11:45 | Normal | 607.2 | 499.8 | 554.7 | 0 | 3.6 | 2.3 | 2.7 | 0 | 233.2 | 231.8 | 230.8 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4931 | 1 | 30.9 | 156705.4 | 12263 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 11:50 | Normal | 599.3 | 517.8 | 556.8 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.9 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232.2 | 13 | 13.3 | 13.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 5239 | 1 | 30.8 | 156705.9 | 12263 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 11:55 | Normal | 598.9 | 502.6 | 568 | 0 | 4 | 2.6 | 3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.4 | 13.2 | 13.6 | 13.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5372 | 1 | 30.7 | 156706.3 | 12263 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 12:00 | Normal | 614.5 | 504.7 | 575.1 | 0 | 4.5 | 2.9 | 3.2 | 0 | 233 | 232.6 | 231.8 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5997 | 1 | 30.7 | 156706.8 | 12263 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 12:05 | Normal | 603.2 | 512.1 | 567.2 | 0 | 4.3 | 2.7 | 3.1 | 0 | 233 | 232.6 | 232.4 | 14.2 | 14.6 | 14.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5794 | 1 | 30.6 | 156707.3 | 12263 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 12:10 | Normal | 606.1 | 493.7 | 555.4 | 0 | 4.1 | 2.6 | 3 | 0 | 232.6 | 232 | 231.4 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60 | 60 | 60 | 5439 | 1 | 30.6 | 156707.7 | 12263 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 12:15 | Normal | 605.3 | 504.8 | 567.5 | 0 | 4.3 | 2.6 | 3 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5642 | 1 | 30.5 | 156708.2 | 12263 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 12:20 | Normal | 607.3 | 504.9 | 569.7 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 0 | 232.6 | 232 | 231.4 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 60 | 59.99 | 60 | 4907 | 1 | 30.5 | 156708.6 | 12263 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 12:25 | Normal | 609.1 | 492.4 | 568.7 | 0 | 4 | 2.5 | 2.7 | 0 | 233.2 | 232.2 | 231.2 | 13 | 13.3 | 13.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 5207 | 1 | 30.4 | 156709 | 12263 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 12:30 | Normal | 611.5 | 500.9 | 557.2 | 0 | 4.3 | 2.7 | 3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 231.8 | 14 | 14.4 | 14.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5707 | 1 | 30.3 | 156709.5 | 12263 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 12:35 | Normal | 599.2 | 512.7 | 561.1 | 0 | 3.7 | 2.2 | 2.6 | 0 | 232.4 | 232.4 | 231.8 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 4956 | 1 | 30.3 | 156709.9 | 12263 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 12:40 | Normal | 599.1 | 501.6 | 557.2 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.4 | 9.8 | 10 | 9.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3872 | 1 | 30.3 | 156710.3 | 12264 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 12:45 | Normal | 609.3 | 513.8 | 565.9 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.6 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4810 | 1 | 30.1 | 156710.6 | 12264 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 12:50 | Normal | 592 | 488.6 | 554.9 | 0 | 3.1 | 2 | 2.3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 230.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4196 | 1 | 30.1 | 156711 | 12264 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 12:55 | Normal | 600.8 | 517.6 | 548.5 | 0 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.2 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 3290 | 1 | 30 | 156711.3 | 12264 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 13:00 | Normal | 618.2 | 509.3 | 563.8 | 0 | 3.6 | 2.1 | 2.6 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.2 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4786 | 1 | 30 | 156711.6 | 12264 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 13:05 | Normal | 621.1 | 505.7 | 572.9 | 0 | 4.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 232.2 | 232.4 | 231.6 | 13.9 | 14.4 | 14.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 5607 | 1 | 30 | 156712.1 | 12264 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 13:10 | Normal | 609.3 | 512.7 | 571.8 | 0 | 5.7 | 3.6 | 4.1 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231.4 | 18.8 | 19.2 | 19.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7495 | 1 | 30.2 | 156712.7 | 12264 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 13:15 | Normal | 616.2 | 499.8 | 566.9 | 0 | 5.2 | 3.5 | 3.8 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232 | 17.5 | 17.9 | 17.7 | 59.95 | 60 | 59.98 | 7093 | 1 | 30.4 | 156713.3 | 12264 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 13:20 | Normal | 612.3 | 498.8 | 556.9 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.8 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.8 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60 | 59.99 | 60 | 5171 | 1 | 30.6 | 156713.8 | 12264 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 13:25 | Normal | 605.3 | 516.8 | 550.2 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 230.6 | 231 | 229.6 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3492 | 1 | 30.4 | 156714.1 | 12264 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 13:30 | Normal | 600.3 | 518.7 | 560 | 0 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 230.8 | 230 | 230.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3998 | 1 | 30.3 | 156714.4 | 12264 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 13:35 | Normal | 605.5 | 513.8 | 566.3 | 0 | 3.1 | 2 | 2.4 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4381 | 1 | 30.2 | 156714.8 | 12264 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 13:40 | Normal | 609.2 | 516.7 | 564.2 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.8 | 0 | 232 | 231 | 230.6 | 12.7 | 12.9 | 12.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5016 | 1 | 30.1 | 156715.2 | 12265 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 13:45 | Normal | 606.1 | 519.7 | 558.7 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 0 | 231.2 | 230 | 229.6 | 12 | 12.3 | 11.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 4772 | 1 | 30.1 | 156715.6 | 12265 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 13:50 | Normal | 603 | 519.8 | 561.8 | 0 | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 0 | 230.8 | 230.4 | 230.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4021 | 1 | 30.1 | 156716 | 12265 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 13:55 | Normal | 608.5 | 495.8 | 566.1 | 0 | 3.3 | 2.1 | 2.4 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4458 | 1 | 30.2 | 156716.3 | 12265 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 14:00 | Normal | 603.2 | 493.9 | 563.3 | 0 | 3.4 | 2.1 | 2.5 | 0 | 231 | 230.8 | 230.6 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4545 | 1 | 30.1 | 156716.7 | 12265 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 14:05 | Normal | 601.7 | 486.6 | 559.7 | 0 | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 0 | 231.2 | 230 | 229.8 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 60 | 60 | 60 | 3927 | 1 | 30 | 156717 | 12265 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 14:10 | Normal | 608.1 | 527.7 | 552.1 | 0 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 230.8 | 230.2 | 229.8 | 8.4 | 8.4 | 8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3303 | 1 | 29.9 | 156717.3 | 12265 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 14:15 | Normal | 601.6 | 488.9 | 561.6 | 0 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 60 | 60 | 60 | 4056 | 1 | 29.8 | 156717.6 | 12265 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 14:20 | Normal | 597.1 | 536.8 | 542.8 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 230 | 229.6 | 230 | 8.9 | 9 | 8.5 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 3512 | 1 | 29.9 | 156718 | 12265 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 14:25 | Normal | 592 | 509.7 | 553.8 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3103 | 1 | 29.9 | 156718.2 | 12265 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 14:30 | Normal | 603 | 522.7 | 555.9 | 0 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.6 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2602 | 1 | 29.8 | 156718.5 | 12265 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 14:35 | Normal | 592.2 | 521.1 | 563 | 0 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.4 | 7.9 | 8 | 7.6 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 3013 | 1 | 29.7 | 156718.7 | 12265 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 14:40 | Normal | 584.3 | 489.8 | 546.1 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.4 | 6.8 | 7 | 6.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2695 | 1 | 29.7 | 156718.9 | 12266 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 14:45 | Normal | 571.3 | 504.6 | 544.1 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.6 | 5.8 | 6 | 6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2238 | 1 | 29.6 | 156719.1 | 12266 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 14:50 | Normal | 599 | 521.5 | 550.9 | 0 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0 | 230 | 229.2 | 229.8 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2495 | 1 | 29.5 | 156719.3 | 12266 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 14:55 | Normal | 595.1 | 525.7 | 549.3 | 0 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 230.6 | 229.8 | 229.4 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 2963 | 1 | 29.5 | 156719.6 | 12266 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 15:00 | Normal | 602.1 | 487.8 | 550.7 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2 | 0 | 230.8 | 230.4 | 229.8 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3456 | 1 | 29.5 | 156719.8 | 12266 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 15:05 | Normal | 595.3 | 499.8 | 549.8 | 0 | 2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 230 | 228.8 | 229.4 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 2817 | 1 | 29.6 | 156720.1 | 12266 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 15:10 | Normal | 593.1 | 511.8 | 543.9 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228.6 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 59.91 | 59.91 | 59.93 | 2284 | 1 | 29.4 | 156720.3 | 12266 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 15:15 | Normal | 581.2 | 485.7 | 544.8 | 0 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0 | 230 | 229.4 | 228.8 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2377 | 1 | 29.3 | 156720.5 | 12266 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 15:20 | Normal | 592.3 | 503.8 | 539.3 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 229.8 | 229.2 | 228.2 | 5 | 5.6 | 5.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 1958 | 1 | 29.2 | 156720.7 | 12266 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 15:25 | Normal | 570.1 | 526 | 550.9 | 0 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 230.2 | 228 | 228 | 4.9 | 5.2 | 5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1952 | 1 | 29.1 | 156720.9 | 12266 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 15:30 | Normal | 584 | 492.9 | 536.8 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0 | 229.4 | 228.4 | 227.8 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 1634 | 1 | 29 | 156721 | 12266 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 15:35 | Normal | 572.1 | 522.7 | 519.1 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.4 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 1754 | 1 | 28.9 | 156721.1 | 12266 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 15:40 | Normal | 597.6 | 512 | 538.9 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 230 | 227.6 | 228 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 1501 | 1 | 28.8 | 156721.3 | 12267 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 15:45 | Normal | 576.4 | 529 | 527 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 229.2 | 227.4 | 227 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1217 | 1 | 28.7 | 156721.4 | 12267 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 15:50 | Normal | 578.4 | 508.8 | 527.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 229 | 227.6 | 227.6 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1075 | 1 | 28.6 | 156721.5 | 12267 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 15:55 | Normal | 564.3 | 527.8 | 545.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 229 | 228.2 | 227.4 | 2.7 | 3 | 2.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 984 | 1 | 28.6 | 156721.6 | 12267 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 16:00 | Normal | 571.1 | 473.9 | 538 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.6 | 228.2 | 227.6 | 1.9 | 2.2 | 2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 686 | 1 | 28.5 | 156721.6 | 12267 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 16:05 | Normal | 550.2 | 351.6 | 508.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.8 | 228 | 227.6 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 518 | 1 | 28.5 | 156721.7 | 12267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 16:10 | Normal | 560.7 | 262.8 | 535.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.2 | 228.8 | 228 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 410 | 1 | 28.4 | 156721.7 | 12267 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 16:15 | Normal | 545.3 | 218.1 | 502.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229.8 | 229.2 | 228 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 351 | 1 | 28.4 | 156721.8 | 12267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 16:20 | Normal | 564 | 319.6 | 527.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 389 | 1 | 28.3 | 156721.8 | 12267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 16:25 | Normal | 560.3 | 301.7 | 529.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.4 | 228.8 | 228 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 371 | 1 | 28.2 | 156721.8 | 12267 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 16:30 | Normal | 566.4 | 329.8 | 519.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 230.4 | 229 | 229 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 373 | 1 | 28.1 | 156721.8 | 12267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 16:35 | Normal | 548.1 | 340.1 | 528.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 230.4 | 229.2 | 228.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 325 | 1 | 28.1 | 156721.9 | 12267 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 16:40 | Normal | 543.8 | 288.2 | 515.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.2 | 229.8 | 229.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 322 | 1 | 28 | 156721.9 | 12268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 16:45 | Normal | 483.2 | 202.2 | 481.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 229 | 228.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 238 | 1 | 27.8 | 156721.9 | 12268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 16:50 | Normal | 458.2 | 199.7 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 228.8 | 228.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 159 | 1 | 27.7 | 156721.9 | 12268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 16:55 | Normal | 263.9 | 199.6 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 229 | 228.4 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 81 | 1 | 27.7 | 156722 | 12268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 17:00 | Normal | 200.1 | 199.6 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 228.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 31 | 1 | 27.6 | 156722 | 12268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 17:05 | Normal | 173.7 | 217.2 | 338.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 228.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 15 | 1 | 27.5 | 156722 | 12268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 17:10 | Normal | 224.7 | 202.2 | 261.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 229.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 20 | 1 | 27.4 | 156722 | 12268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 17:15 | Normal | 204.3 | 202.5 | 258.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16 | 1 | 27.2 | 156722 | 12268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-10 17:20 | Normal | 198.1 | 200.8 | 196.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.4 | 230.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12 | 1 | 27.1 | 156722 | 12268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0