## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-11 06:11 | Wait | 506.1 | 506.3 | 500.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.9 | 59.94 | 0 | 0 | 20.2 | 156722 | 12268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 06:16 | Normal | 498 | 245.8 | 517.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.6 | 230 | 229.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 46 | 1 | 20.6 | 156722 | 12268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 06:21 | Normal | 547.9 | 199.8 | 503.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 68 | 1 | 20.9 | 156722 | 12268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 06:26 | Normal | 551 | 201.5 | 513.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 90 | 1 | 21.1 | 156722 | 12268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 06:31 | Normal | 561.7 | 204.6 | 531.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 231 | 231 | 231 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 144 | 1 | 21.3 | 156722 | 12268 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 06:36 | Normal | 559.9 | 201.9 | 540.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 231 | 230.8 | 230 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 184 | 1 | 21.6 | 156722 | 12269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 06:41 | Normal | 596.1 | 224 | 537.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.4 | 231 | 231 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 60.02 | 60 | 265 | 1 | 21.7 | 156722 | 12269 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 06:46 | Normal | 587.1 | 379 | 540.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.2 | 1.7 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 525 | 1 | 21.9 | 156722 | 12269 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 06:51 | Normal | 594.9 | 575.9 | 560.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.8 | 233 | 232.4 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 967 | 1 | 22.1 | 156722.1 | 12269 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 06:56 | Normal | 592.8 | 551.8 | 548.3 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.4 | 2.9 | 2.8 | 3 | 60 | 60 | 60 | 956 | 1 | 22.2 | 156722.2 | 12269 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 07:01 | Normal | 602 | 549.8 | 562.9 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.6 | 231.6 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 59.96 | 60 | 60 | 1309 | 1 | 22.4 | 156722.3 | 12269 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 07:06 | Normal | 604.8 | 567.7 | 561.6 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 233 | 232.6 | 232.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1620 | 1 | 22.6 | 156722.4 | 12269 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 07:11 | Normal | 612 | 463 | 535.4 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0 | 232.6 | 232.6 | 232.2 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 1746 | 1 | 22.8 | 156722.5 | 12269 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 07:16 | Normal | 607 | 563.9 | 553 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 1463 | 1 | 22.9 | 156722.6 | 12269 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 07:21 | Normal | 594.7 | 561.5 | 555.9 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232.8 | 232.4 | 231.8 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1602 | 1 | 23.1 | 156722.8 | 12269 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 07:26 | Normal | 607 | 564.8 | 547.8 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 233.2 | 232.2 | 231.8 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1511 | 1 | 23 | 156722.9 | 12269 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 07:31 | Normal | 588.2 | 574.9 | 550.4 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231.2 | 230.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1225 | 1 | 23.1 | 156723 | 12269 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 07:36 | Normal | 595.7 | 554.6 | 550.7 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232.8 | 232 | 231.6 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 1574 | 1 | 23 | 156723.1 | 12270 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 07:41 | Normal | 613.9 | 574.7 | 555.9 | 0 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.2 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 2211 | 1 | 23 | 156723.3 | 12270 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 07:46 | Normal | 584.9 | 540.8 | 569 | 0 | 2.1 | 1 | 1.3 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.2 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 2624 | 1 | 23 | 156723.5 | 12270 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 07:51 | Normal | 624.1 | 547.1 | 568.7 | 0 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 233 | 232.6 | 232.2 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3320 | 1 | 23.4 | 156723.8 | 12270 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 07:56 | Normal | 608.1 | 505.9 | 567.8 | 0 | 3.2 | 1.8 | 2 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4053 | 1 | 24.1 | 156724.1 | 12270 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 08:01 | Normal | 606.9 | 525.8 | 561.4 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.8 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2996 | 1 | 24.2 | 156724.4 | 12270 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 08:06 | Normal | 613.9 | 512.8 | 568.2 | 0 | 3 | 1.7 | 2 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 9.8 | 10 | 9.7 | 60 | 60 | 60 | 3895 | 1 | 24.4 | 156724.7 | 12270 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 08:11 | Normal | 615.9 | 504.5 | 557.3 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 233 | 231.8 | 231.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 4150 | 1 | 24.5 | 156725 | 12270 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 08:16 | Normal | 622.1 | 438.7 | 566.3 | 0 | 3.5 | 2 | 2.1 | 0 | 233 | 232.6 | 232.2 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 4085 | 1 | 24.6 | 156725.4 | 12270 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 08:21 | Normal | 615 | 510 | 521.3 | 0 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.8 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 60.01 | 60 | 60 | 3439 | 1 | 24.7 | 156725.8 | 12270 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 08:26 | Normal | 601.9 | 443.8 | 510.7 | 0 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 233 | 232.2 | 231.4 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2200 | 1 | 24.8 | 156726 | 12270 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 08:31 | Normal | 655.1 | 550.5 | 543.9 | 0 | 6.6 | 2.7 | 1.8 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.8 | 14.5 | 14.9 | 14.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6754 | 1 | 24.9 | 156726.3 | 12270 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 08:36 | Normal | 641.2 | 529.1 | 551.8 | 0 | 9.6 | 4.3 | 2.6 | 0 | 234.8 | 234.2 | 233.8 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 9390 | 1 | 25.2 | 156726.8 | 12271 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 08:41 | Normal | 602 | 533.7 | 563.9 | 0 | 2.9 | 1.4 | 1.7 | 0 | 233 | 232 | 232.6 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3609 | 1 | 25.5 | 156727.4 | 12271 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 08:46 | Normal | 615.9 | 600.8 | 578.4 | 0 | 8.6 | 4 | 2.8 | 0 | 234.6 | 234.2 | 234 | 22.9 | 23.1 | 23 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 8959 | 1 | 25.8 | 156728 | 12271 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 08:51 | Normal | 609.1 | 538.9 | 576 | 0 | 6 | 3.1 | 3.3 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.4 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 7251 | 1 | 26.2 | 156728.7 | 12271 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 08:56 | Normal | 629 | 564.7 | 582.5 | 0 | 7.4 | 3.5 | 3.6 | 0 | 233.6 | 234.4 | 234.2 | 21.5 | 21.7 | 21.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 8218 | 1 | 26.5 | 156729.4 | 12271 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 09:01 | Normal | 596.9 | 567.7 | 559.4 | 0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.2 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4727 | 1 | 26.8 | 156729.9 | 12271 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 09:06 | Normal | 624.1 | 565.3 | 565.5 | 0 | 10.5 | 4.1 | 2.8 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233 | 26.8 | 27 | 27.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 8827 | 1 | 27 | 156730.5 | 12271 | 2.3 | 3 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 09:11 | Normal | 605 | 502.9 | 532.7 | 0 | 7.6 | 3.1 | 2 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233.4 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5830 | 1 | 27.2 | 156731.2 | 12271 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 09:16 | Normal | 605.9 | 531.8 | 523.6 | 0 | 3.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | 233 | 233.2 | 232.2 | 10 | 10.1 | 10 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 3765 | 1 | 27.3 | 156731.7 | 12271 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 09:21 | Normal | 601 | 541 | 548.8 | 0 | 3 | 1 | 1.1 | 0 | 232.8 | 232.8 | 232 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2955 | 1 | 27.2 | 156732 | 12271 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 09:26 | Normal | 565.3 | 565.9 | 542.5 | 0 | 8.1 | 3 | 0.7 | 0 | 234 | 233.4 | 233.4 | 21.2 | 21.8 | 21.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2909 | 1 | 27.2 | 156732.4 | 12271 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 09:31 | Normal | 625.6 | 584.7 | 575.6 | 0 | 11.1 | 3.7 | 0.8 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234 | 23.3 | 23.6 | 23.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9136 | 1 | 27.4 | 156733.1 | 12271 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 09:36 | Normal | 624.3 | 590.3 | 567.8 | 0 | 12.4 | 4.2 | 1.5 | 0 | 234.2 | 234.6 | 234.4 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10383 | 1 | 27.8 | 156733.8 | 12272 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 09:41 | Normal | 621.3 | 559 | 579.6 | 0 | 14.5 | 5.5 | 3.1 | 0 | 234.8 | 233.8 | 233.6 | 31.8 | 32 | 32 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 13199 | 1 | 28.3 | 156734.8 | 12272 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 5.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 09:46 | Normal | 586 | 577.3 | 562.6 | 0 | 11.1 | 4 | 3.8 | 0 | 234.4 | 234.4 | 234 | 24.9 | 25 | 24.8 | 60 | 59.94 | 59.99 | 12716 | 1 | 28.6 | 156735.7 | 12272 | 2.9 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 09:51 | Normal | 602.1 | 570.3 | 539.7 | 0 | 11.6 | 4 | 2.5 | 0 | 234.6 | 234.2 | 233.8 | 25.3 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7469 | 1 | 28.8 | 156736.5 | 12272 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 09:56 | Normal | 607.6 | 581.9 | 588.3 | 0 | 13.1 | 4.7 | 1.7 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.6 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 11229 | 1 | 29.2 | 156737.4 | 12272 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 10:01 | Normal | 604.7 | 571.5 | 556.7 | 0 | 13.1 | 4.4 | 1.1 | 0 | 234 | 233.6 | 232.8 | 27 | 27.3 | 27.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 10288 | 1 | 29.4 | 156738.2 | 12272 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 10:06 | Normal | 595.6 | 571.7 | 560.2 | 0 | 16.7 | 6.6 | 4.3 | 0 | 234.6 | 235.2 | 234.6 | 38.9 | 39.2 | 39.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 12795 | 1 | 29.6 | 156739 | 12272 | 3.8 | 4.4 | 4 | 4.1 | 5.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 10:11 | Normal | 603.3 | 548.4 | 570.6 | 0 | 15.3 | 5.9 | 2.5 | 0 | 233.6 | 233.2 | 232.8 | 33.1 | 33.4 | 33.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13215 | 1 | 30.1 | 156740.2 | 12272 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 10:16 | Normal | 606.5 | 563.7 | 544.7 | 0 | 14.8 | 5.1 | 2.1 | 0 | 233.8 | 233.4 | 232.6 | 31.2 | 31.6 | 31.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12202 | 1 | 30.5 | 156741.2 | 12272 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 10:21 | Normal | 599.9 | 572 | 571.2 | 0 | 15.1 | 5.3 | 2.6 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.2 | 32.8 | 33.1 | 32.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 12269 | 1 | 30.7 | 156742.2 | 12272 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 10:26 | Normal | 557 | 572.1 | 575.8 | 0 | 15.1 | 5.2 | 4 | 0 | 233 | 233.2 | 232.8 | 34.5 | 34.6 | 34.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11010 | 1 | 31 | 156743.2 | 12272 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 10:31 | Normal | 616.8 | 584.8 | 552.8 | 0 | 12 | 4.1 | 3.6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.8 | 27 | 27.2 | 27.1 | 60.01 | 60 | 60 | 8767 | 1 | 30.9 | 156744 | 12272 | 2.9 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 10:36 | Normal | 588.7 | 522.8 | 542.2 | 0 | 4.6 | 1.8 | 2.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4939 | 1 | 30.8 | 156744.6 | 12273 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 10:41 | Normal | 623.9 | 564.9 | 547 | 0 | 7.1 | 3 | 2.1 | 0 | 232.2 | 232 | 231.6 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9017 | 1 | 30.7 | 156745.2 | 12273 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 10:46 | Normal | 598.2 | 501.5 | 540.8 | 0 | 3.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.8 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3995 | 1 | 30.5 | 156745.7 | 12273 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 10:51 | Normal | 613.6 | 584.7 | 505.2 | 0 | 17.3 | 6.6 | 6.8 | 0 | 233.8 | 233 | 232.8 | 42.3 | 42.5 | 42.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 16649 | 1 | 30.8 | 156746.8 | 12273 | 4 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 10:56 | Normal | 573.6 | 520.8 | 546.2 | 0 | 6.1 | 2.8 | 3.1 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.8 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6377 | 1 | 31.2 | 156747.7 | 12273 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 11:01 | Normal | 593.3 | 568.6 | 566.5 | 0 | 10.7 | 3.8 | 4.1 | 0 | 233 | 232.4 | 231.8 | 26 | 26.2 | 26.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 11846 | 1 | 31.6 | 156748.9 | 12273 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 11:06 | Normal | 599.2 | 538 | 570.4 | 0 | 15.9 | 6 | 5.8 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.4 | 39.9 | 40.3 | 40 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 11886 | 1 | 31.9 | 156750.1 | 12273 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 11:11 | Normal | 619.5 | 565.7 | 570.4 | 0 | 19 | 7.9 | 7.3 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.4 | 47.8 | 48.2 | 47.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 19649 | 1 | 31.7 | 156750.9 | 12273 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 6.5 | 0 | 0.4 | 1 | 1.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 11:16 | Normal | 566.9 | 533.8 | 566.9 | 0 | 16 | 5.5 | 5.1 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233 | 36 | 36.2 | 36.2 | 60.05 | 60.03 | 60.07 | 12025 | 1 | 32.1 | 156752.2 | 12273 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 11:21 | Normal | 593.2 | 577.9 | 534.7 | 0 | 16.1 | 5.2 | 5.1 | 0 | 233.6 | 233.6 | 233 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14736 | 1 | 32.2 | 156753.4 | 12273 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 11:26 | Normal | 595.8 | 538.7 | 526.8 | 0 | 4.9 | 2.4 | 3.2 | 0 | 232.6 | 232.4 | 231.8 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5850 | 1 | 32.1 | 156754 | 12273 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 11:31 | Normal | 602.8 | 571.6 | 353.9 | 0 | 17.3 | 6.6 | 11.6 | 0 | 234.8 | 234.4 | 234 | 43 | 43.2 | 43 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 16831 | 1 | 32.4 | 156755.2 | 12273 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 5.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 11:36 | Normal | 580.4 | 566.2 | 406 | 0 | 10.2 | 4 | 7.8 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.6 | 33.3 | 33.6 | 33.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 10746 | 1 | 32.7 | 156756.4 | 12274 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 11:41 | Normal | 610.7 | 577.5 | 399.5 | 0 | 18.9 | 7 | 12 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 47.6 | 47.8 | 47.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 18767 | 1 | 32.6 | 156757.4 | 12274 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.6 | 6.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 5.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 11:46 | Normal | 588.6 | 504.8 | 539.8 | 0 | 4.9 | 2.7 | 3.3 | 0 | 232.6 | 232.8 | 232.4 | 15 | 15.4 | 15.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5918 | 1 | 32.3 | 156758 | 12274 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 11:51 | Normal | 618.5 | 536.1 | 490.5 | 0 | 18.1 | 7.3 | 9.7 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.8 | 46.3 | 46.5 | 46.4 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 18563 | 1 | 32.3 | 156758.9 | 12274 | 4.2 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 6 | 0 | 0.3 | 0.9 | 5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 11:56 | Normal | 609.8 | 571 | 475.1 | 0 | 15.8 | 5.7 | 7.9 | 0 | 234 | 234 | 233.6 | 39.3 | 39.6 | 39.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 15435 | 1 | 32.9 | 156760.3 | 12274 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0.5 | 4.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 12:01 | Normal | 585.6 | 486.6 | 527.8 | 0 | 3.5 | 1.6 | 2.1 | 0 | 232.6 | 232.6 | 231.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 3986 | 1 | 33 | 156761.3 | 12274 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 12:06 | Normal | 614.7 | 560.7 | 510.2 | 0 | 16.6 | 6.1 | 10.5 | 0 | 234.2 | 234.4 | 233.4 | 44.5 | 44.9 | 44.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 17833 | 1 | 32.6 | 156762 | 12274 | 4 | 4.4 | 4 | 4.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0.6 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 12:11 | Normal | 611.5 | 551.2 | 462.7 | 0 | 16.1 | 6 | 10.2 | 0 | 233.8 | 234.2 | 233.4 | 41.7 | 41.9 | 41.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 16592 | 1 | 33.2 | 156763.4 | 12274 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 12:16 | Normal | 605.5 | 523.6 | 508.7 | 0 | 17.5 | 6.7 | 7.9 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.4 | 43 | 43.3 | 43 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16940 | 1 | 33.4 | 156764.5 | 12274 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 5.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 12:21 | Normal | 608.1 | 557.7 | 560.5 | 0 | 18 | 7.3 | 8.5 | 0 | 234.2 | 234.2 | 234.4 | 46.3 | 46.5 | 46.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 18442 | 1 | 33.6 | 156765.7 | 12274 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 6 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 12:26 | Normal | 585.4 | 505.5 | 545.6 | 0 | 3.8 | 2 | 2.6 | 0 | 232.2 | 232.4 | 231.4 | 11.9 | 12.2 | 12 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 4877 | 1 | 33.6 | 156766.5 | 12274 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 12:31 | Normal | 597.5 | 494.6 | 549.2 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 232.2 | 232.4 | 231.6 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3982 | 1 | 32.9 | 156766.8 | 12274 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 12:36 | Normal | 586.3 | 536.7 | 495.1 | 0 | 3.4 | 1.5 | 2.6 | 0 | 232.2 | 232 | 231.4 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 4222 | 1 | 33.3 | 156767.7 | 12275 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 12:41 | Normal | 617.9 | 561.8 | 578.3 | 0 | 18.5 | 7.4 | 8.1 | 0 | 234.4 | 234 | 233.6 | 47.6 | 48.1 | 47.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 15710 | 1 | 33.4 | 156768.5 | 12275 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 6 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 12:46 | Normal | 608.3 | 576.2 | 550.1 | 0 | 15.2 | 5.6 | 7.2 | 0 | 233.2 | 233.4 | 232.6 | 39 | 39.3 | 39.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15326 | 1 | 34.4 | 156769.9 | 12275 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 12:51 | Normal | 601.9 | 525.1 | 556 | 0 | 13.9 | 5.1 | 7 | 0 | 233.2 | 233 | 233.2 | 37.7 | 38.1 | 37.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8598 | 1 | 34.5 | 156770.6 | 12275 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 12:56 | Normal | 595.9 | 529.9 | 557.3 | 0 | 4 | 2.1 | 2.8 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 5192 | 1 | 33.9 | 156771.2 | 12275 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 13:01 | Normal | 610.5 | 535.7 | 566.3 | 0 | 6.6 | 3.6 | 3.8 | 0 | 231.8 | 232 | 231 | 20 | 20.3 | 20.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 6425 | 1 | 33.1 | 156771.6 | 12275 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 13:06 | Normal | 616.3 | 578.8 | 565.4 | 0 | 15.3 | 6.3 | 11.4 | 0 | 233.2 | 232.6 | 231.8 | 45 | 45.5 | 45.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19346 | 1 | 33.5 | 156772.9 | 12275 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0.2 | 1 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 13:11 | Normal | 599.9 | 525 | 549 | 0 | 4 | 2.2 | 3 | 0 | 231.4 | 231.2 | 230.8 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5101 | 1 | 33.4 | 156773.7 | 12275 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 13:16 | Normal | 617.2 | 586.6 | 555.3 | 0 | 16.8 | 6.7 | 11.5 | 0 | 233.2 | 233.4 | 232.8 | 48.9 | 49.1 | 49.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 10789 | 1 | 33.6 | 156775 | 12275 | 3.7 | 4.4 | 4 | 4.1 | 5.3 | 0 | 0.2 | 0.9 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 13:21 | Normal | 615.5 | 559.5 | 566.8 | 0 | 15.7 | 6.6 | 11.8 | 0 | 233.2 | 233.6 | 232.6 | 47.1 | 47.4 | 47.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 18693 | 1 | 33.7 | 156776 | 12275 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.7 | 5.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 13:26 | Normal | 611.8 | 573.7 | 559.8 | 0 | 13 | 4.9 | 9.6 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232 | 38.1 | 38.4 | 38.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14927 | 1 | 34 | 156777.3 | 12275 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 13:31 | Normal | 612.7 | 571.8 | 556.7 | 0 | 12.3 | 4.6 | 9.1 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.6 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 14254 | 1 | 34.1 | 156778.5 | 12275 | 3 | 3.2 | 2.9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 13:36 | Normal | 576.9 | 561.4 | 526.1 | 0 | 4.6 | 1.1 | 3 | 0 | 230.6 | 230.8 | 230.4 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3206 | 1 | 34.1 | 156779.6 | 12276 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 13:41 | Normal | 605.8 | 587.9 | 542.7 | 0 | 11.4 | 4.8 | 6.6 | 0 | 231.8 | 231.8 | 232 | 32.1 | 32.3 | 32.1 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 11645 | 1 | 33.8 | 156780.4 | 12276 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.7 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 13:46 | Normal | 614.6 | 571.6 | 564.5 | 0 | 8.5 | 3.5 | 5.9 | 0 | 231 | 230.6 | 230.2 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8665 | 1 | 33.7 | 156781.5 | 12276 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 13:51 | Normal | 618 | 488.7 | 561.3 | 0 | 14.6 | 8 | 11.3 | 0 | 233 | 232.6 | 233.4 | 45.6 | 45.8 | 45.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18042 | 1 | 33.7 | 156782.6 | 12276 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 0 | 0.7 | 2 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 13:56 | Normal | 611.7 | 458.9 | 558.3 | 0 | 13 | 6.8 | 10.1 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231.6 | 39.3 | 39.8 | 39.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14897 | 1 | 34 | 156783.9 | 12276 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 14:01 | Normal | 615.2 | 412.7 | 563.1 | 0 | 11.1 | 7.3 | 8.8 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.2 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13580 | 1 | 33.9 | 156785 | 12276 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 4.1 | 0.1 | 0.6 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 14:06 | Normal | 561.4 | 465.7 | 505.7 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 229.8 | 229.4 | 228.6 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1757 | 1 | 33.6 | 156785.8 | 12276 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 14:11 | Normal | 625.3 | 399.8 | 578.1 | 0 | 12.2 | 9.4 | 9.6 | 0 | 231.8 | 232.6 | 230.6 | 40.6 | 41.1 | 40.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 15827 | 1 | 33.1 | 156786.2 | 12276 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 4.5 | 0.1 | 2 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 14:16 | Normal | 592.5 | 461.8 | 559.6 | 0 | 4.5 | 2.2 | 3.2 | 0 | 230.2 | 229.4 | 228.6 | 13.5 | 13.9 | 13.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4349 | 1 | 33.1 | 156786.8 | 12276 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 14:21 | Normal | 587.6 | 497 | 538.2 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2 | 0 | 230 | 229.2 | 228.4 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 3463 | 1 | 33.1 | 156787.4 | 12276 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 14:26 | Normal | 613.3 | 463.9 | 573.3 | 0 | 9.8 | 4.4 | 7.7 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230 | 30.1 | 30.4 | 30.2 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 11714 | 1 | 33 | 156788.1 | 12276 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 14:31 | Normal | 611.2 | 336.7 | 572 | 0 | 9.1 | 7.5 | 7.2 | 0 | 231 | 230.2 | 229.8 | 29.5 | 29.7 | 29.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 11429 | 1 | 33.1 | 156789 | 12276 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 14:36 | Normal | 618.5 | 318.8 | 565.3 | 0 | 8.1 | 6.7 | 6.5 | 0 | 230.2 | 229 | 229.8 | 26.2 | 26.4 | 26.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9826 | 1 | 33 | 156789.9 | 12277 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 14:41 | Normal | 590.1 | 272.1 | 574.5 | 0 | 8.1 | 7 | 6.2 | 0 | 229.6 | 229.6 | 229.8 | 25 | 25.3 | 25 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 9746 | 1 | 32.9 | 156790.6 | 12277 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2.9 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 14:46 | Normal | 567.5 | 343.5 | 512.7 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 229.2 | 228.6 | 228.2 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 1870 | 1 | 32.9 | 156791.4 | 12277 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 14:51 | Normal | 571.4 | 461.8 | 575.7 | 0 | 7.9 | 4 | 6.3 | 0 | 229.8 | 230 | 229.4 | 24.8 | 25 | 24.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9489 | 1 | 32.5 | 156791.6 | 12277 | 1.9 | 2 | 2 | 1.7 | 0.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 14:56 | Normal | 540.3 | 443.8 | 567.6 | 0 | 6.9 | 3.8 | 6 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.4 | 21.7 | 21.9 | 21.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 8402 | 1 | 32.4 | 156792.3 | 12277 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 15:01 | Normal | 607.9 | 444.9 | 571.3 | 0 | 5.5 | 3.1 | 5.1 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229.8 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 7463 | 1 | 32.5 | 156792.9 | 12277 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 15:06 | Normal | 615 | 439.7 | 558.7 | 0 | 5.3 | 3.2 | 5.1 | 0 | 229.2 | 229.8 | 229 | 18.4 | 18.8 | 18.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 7411 | 1 | 32.7 | 156793.5 | 12277 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 15:11 | Normal | 612.6 | 442.6 | 568.2 | 0 | 4.5 | 2.4 | 3.8 | 0 | 229.4 | 229 | 228.8 | 14.6 | 15.1 | 14.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5722 | 1 | 32.9 | 156794.1 | 12277 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 15:16 | Normal | 551.1 | 466.7 | 568.2 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.2 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 3085 | 1 | 32.7 | 156794.5 | 12277 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 15:21 | Normal | 616.4 | 470.6 | 568.6 | 0 | 3.5 | 2.8 | 4.4 | 0 | 228.6 | 228.2 | 227 | 14.9 | 15.4 | 15 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5922 | 1 | 32.4 | 156794.8 | 12277 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 15:26 | Normal | 602.6 | 464 | 551.3 | 0 | 2.7 | 2.2 | 3.8 | 0 | 229.2 | 228 | 228 | 12.1 | 12.5 | 12.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 4805 | 1 | 32.4 | 156795.3 | 12277 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 15:31 | Normal | 581.6 | 466.8 | 565.4 | 0 | 2.8 | 2.2 | 3.6 | 0 | 229.2 | 228.8 | 227.6 | 11.9 | 12.3 | 11.9 | 60 | 60.01 | 60 | 4706 | 1 | 32.5 | 156795.6 | 12277 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 15:36 | Normal | 557.2 | 481.9 | 560.9 | 0 | 2.1 | 1.8 | 3 | 0 | 228.8 | 227.4 | 227.4 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 3864 | 1 | 32.6 | 156796 | 12278 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 15:41 | Normal | 516.1 | 486.6 | 550 | 0 | 2 | 1.6 | 2.7 | 0 | 229 | 228 | 227 | 9 | 9.1 | 8.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 3513 | 1 | 32.4 | 156796.3 | 12278 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 15:46 | Normal | 455.1 | 480.6 | 550.7 | 0 | 2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 228.8 | 227.2 | 227 | 7 | 7.2 | 6.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 2702 | 1 | 32.1 | 156796.6 | 12278 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 15:51 | Normal | 536.3 | 506.9 | 550.7 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 228.2 | 226.6 | 226.4 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2405 | 1 | 31.8 | 156796.8 | 12278 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 15:56 | Normal | 452.3 | 483.8 | 562.4 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 228.2 | 226.2 | 227.2 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2185 | 1 | 31.6 | 156796.9 | 12278 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 16:01 | Normal | 441.9 | 473.2 | 555.7 | 0 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0 | 228 | 226 | 225.8 | 4.8 | 5 | 4.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1897 | 1 | 31.4 | 156797.1 | 12278 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 16:06 | Normal | 527.3 | 484.9 | 529.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228 | 226.6 | 226.2 | 1.7 | 2 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 568 | 1 | 31.3 | 156797.2 | 12278 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 16:11 | Normal | 551.8 | 456 | 521.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 228 | 226.2 | 225.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 477 | 1 | 31.1 | 156797.3 | 12278 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 16:16 | Normal | 581.9 | 453.9 | 508.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231 | 229.2 | 228.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 509 | 1 | 30.8 | 156797.3 | 12278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 16:21 | Normal | 586.6 | 540.9 | 550.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 230.6 | 229.4 | 228.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 755 | 1 | 30.6 | 156797.4 | 12278 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 16:26 | Normal | 554.4 | 442.6 | 512.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.4 | 229.4 | 228.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 512 | 1 | 30.3 | 156797.4 | 12278 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 16:31 | Normal | 570.6 | 544.8 | 521.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229 | 229 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 973 | 1 | 30.3 | 156797.5 | 12278 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 16:36 | Normal | 565.8 | 402.9 | 524.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.4 | 229 | 228.4 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 540 | 1 | 30.1 | 156797.6 | 12279 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 16:41 | Normal | 517.9 | 287.8 | 505.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.6 | 229.2 | 228.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 319 | 1 | 30 | 156797.6 | 12279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 16:46 | Normal | 497.1 | 200.7 | 501.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.2 | 228.6 | 228.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60 | 262 | 1 | 29.8 | 156797.6 | 12279 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 16:51 | Normal | 436.2 | 200 | 469.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 228.8 | 228.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 192 | 1 | 29.6 | 156797.6 | 12279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 16:56 | Normal | 329.1 | 199.9 | 425.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 228.2 | 227.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 103 | 1 | 29.4 | 156797.6 | 12279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 17:01 | Normal | 199.8 | 199.7 | 440.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 227.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 38 | 1 | 29.3 | 156797.7 | 12279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 17:06 | Normal | 199.7 | 215.8 | 421.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 228.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 26 | 1 | 29.1 | 156797.7 | 12279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 17:11 | Normal | 169.6 | 201 | 295.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 15 | 1 | 29 | 156797.7 | 12279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 17:16 | Normal | 209.2 | 204.2 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 228.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 79 | 1 | 28.9 | 156797.7 | 12279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-11 17:21 | Normal | 190.2 | 202.1 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 228.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 16 | 1 | 28.7 | 156797.7 | 12279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0