## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-12 06:17 | Wait | 550.4 | 532.7 | 525.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 20.5 | 156797.7 | 12279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 06:22 | Wait | 572.3 | 546.6 | 540.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 20.9 | 156797.7 | 12279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 06:27 | Wait | 601.9 | 569.7 | 564.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21 | 156797.7 | 12279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 06:32 | Wait | 625 | 589.8 | 584.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 230 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.1 | 156797.7 | 12279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 06:37 | Normal | 578.9 | 565.4 | 531.2 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 232 | 231.4 | 231 | 3 | 3.2 | 3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1131 | 1 | 21.4 | 156797.7 | 12279 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 06:42 | Normal | 564.1 | 498 | 523.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.8 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 662 | 1 | 21.6 | 156797.8 | 12280 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 06:47 | Normal | 580.8 | 570.5 | 543 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 1024 | 1 | 21.9 | 156797.9 | 12280 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 06:52 | Normal | 587.8 | 514.4 | 544.9 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 231.8 | 231.4 | 230.6 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1333 | 1 | 22.1 | 156798 | 12280 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 06:57 | Normal | 594.2 | 499.2 | 546.1 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1 | 0 | 231.6 | 231.4 | 230.6 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1698 | 1 | 22.3 | 156798.1 | 12280 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 07:02 | Normal | 612.9 | 502.4 | 561.1 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 232 | 231.4 | 231 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2667 | 1 | 22.6 | 156798.3 | 12280 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 07:07 | Normal | 602 | 495.4 | 547.3 | 0 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1696 | 1 | 22.8 | 156798.5 | 12280 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 07:12 | Normal | 593.6 | 511.6 | 543 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.2 | 4 | 4.1 | 3.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1563 | 1 | 22.9 | 156798.6 | 12280 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 07:17 | Normal | 576 | 493.7 | 537.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.4 | 230.4 | 229.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 820 | 1 | 23 | 156798.7 | 12280 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 07:22 | Normal | 576 | 515.4 | 532.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231 | 230.6 | 229.8 | 1.6 | 2 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 525 | 1 | 23.1 | 156798.7 | 12280 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 07:27 | Normal | 601 | 574.6 | 533.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 231 | 230.4 | 229.6 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1323 | 1 | 23.1 | 156798.8 | 12280 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 07:32 | Normal | 612.7 | 481.5 | 549.3 | 0 | 1.6 | 1 | 1.2 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2075 | 1 | 23 | 156798.9 | 12280 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 07:37 | Normal | 599.4 | 571.5 | 548.9 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 231.2 | 230 | 229.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1365 | 1 | 23 | 156799.1 | 12280 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 07:42 | Normal | 598.6 | 501.2 | 561.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 230.6 | 230.8 | 229.4 | 4.9 | 5.2 | 5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1931 | 1 | 23.1 | 156799.2 | 12281 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 07:47 | Normal | 611 | 547.6 | 568.2 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 231.4 | 231 | 230.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2932 | 1 | 23.1 | 156799.4 | 12281 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 07:52 | Normal | 585 | 489.5 | 560.2 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 230.4 | 230 | 230 | 4 | 4.1 | 4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 1581 | 1 | 23.1 | 156799.6 | 12281 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 07:57 | Normal | 611.7 | 495.4 | 563.2 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 230.8 | 229.6 | 229.6 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 1535 | 1 | 23.9 | 156799.7 | 12281 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 08:02 | Normal | 590.8 | 496.1 | 546.1 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 231 | 230 | 229.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1622 | 1 | 24 | 156799.9 | 12281 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 08:07 | Normal | 603.9 | 481.4 | 521.3 | 0 | 2.1 | 1 | 1.4 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 2574 | 1 | 24.2 | 156800.1 | 12281 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 08:12 | Normal | 606.1 | 494.9 | 560.9 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.6 | 5 | 5.3 | 5.1 | 60 | 60 | 60 | 2116 | 1 | 24.3 | 156800.4 | 12281 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 08:17 | Normal | 604.9 | 485.3 | 542 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 230 | 229.6 | 229.2 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1803 | 1 | 24.3 | 156800.6 | 12281 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 08:22 | Normal | 623 | 516.3 | 574.1 | 0 | 3.8 | 2.1 | 2.3 | 0 | 230.8 | 230.6 | 229.8 | 12.1 | 12.4 | 12 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5099 | 1 | 24.5 | 156801 | 12281 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 08:27 | Normal | 618.8 | 518.1 | 573.1 | 0 | 4.8 | 2.7 | 3.2 | 0 | 231.6 | 231.4 | 230.2 | 15.2 | 15.6 | 15.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5879 | 1 | 24.7 | 156801.4 | 12281 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 08:32 | Normal | 612 | 506.5 | 568 | 0 | 3.6 | 2.1 | 2.5 | 0 | 231.4 | 231.2 | 229.8 | 11.8 | 12.2 | 11.9 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 4799 | 1 | 25 | 156801.9 | 12281 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 08:37 | Normal | 597.8 | 501.5 | 564.4 | 0 | 2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 231 | 230.4 | 229.8 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 60.02 | 60 | 60 | 2458 | 1 | 25.1 | 156802.1 | 12281 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 08:42 | Normal | 612.9 | 506.4 | 570.2 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2 | 0 | 229.8 | 230.8 | 229.8 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4021 | 1 | 25.1 | 156802.5 | 12282 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 08:47 | Normal | 594.5 | 478.3 | 562 | 0 | 1.8 | 1 | 1.3 | 0 | 230.2 | 230.4 | 229.6 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2428 | 1 | 25.2 | 156802.7 | 12282 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 08:52 | Normal | 593.8 | 524.4 | 557.3 | 0 | 2.1 | 1 | 1.5 | 0 | 230.8 | 230.6 | 229.8 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2719 | 1 | 25.2 | 156803 | 12282 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 08:57 | Normal | 599.8 | 496.4 | 547.1 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 231 | 230.6 | 230 | 7.9 | 8 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3040 | 1 | 25.2 | 156803.2 | 12282 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 09:02 | Normal | 621 | 507.5 | 570.5 | 0 | 3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.2 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4128 | 1 | 25.2 | 156803.5 | 12282 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 09:07 | Normal | 593.9 | 498.3 | 561.1 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 231 | 230 | 229.6 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2486 | 1 | 25.2 | 156803.8 | 12282 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 09:12 | Normal | 615.6 | 510.3 | 566.8 | 0 | 3.3 | 2 | 2.5 | 0 | 230.4 | 230.2 | 228.8 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4513 | 1 | 25.2 | 156804.1 | 12282 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 09:17 | Normal | 612.7 | 507.3 | 567 | 0 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 231.6 | 229.8 | 229.6 | 9.8 | 10 | 9.7 | 59.97 | 60.02 | 60 | 3985 | 1 | 25.3 | 156804.5 | 12282 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 09:22 | Normal | 584.7 | 485.6 | 536.9 | 0 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0 | 229.4 | 230 | 229 | 5.9 | 6.2 | 6 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 2368 | 1 | 25.4 | 156804.8 | 12282 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 09:27 | Normal | 620.7 | 493.5 | 567.1 | 0 | 3 | 2 | 2.3 | 0 | 230.6 | 229.8 | 229.2 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 3971 | 1 | 25.3 | 156805 | 12282 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 09:32 | Normal | 613.7 | 508.2 | 570.9 | 0 | 3.2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 231 | 230.6 | 229.8 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 4580 | 1 | 25.4 | 156805.4 | 12282 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 09:37 | Normal | 611.1 | 501.7 | 571.5 | 0 | 3.2 | 2 | 2.4 | 0 | 229.6 | 230 | 229 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 60.04 | 60 | 60.03 | 4408 | 1 | 25.6 | 156805.7 | 12282 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 09:42 | Normal | 622.9 | 530.5 | 580.9 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.9 | 0 | 230.2 | 230 | 229.4 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5151 | 1 | 25.8 | 156806.2 | 12283 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 09:47 | Normal | 607.6 | 529.1 | 555.1 | 0 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | 229.8 | 229.6 | 228.6 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 60 | 59.95 | 60 | 3522 | 1 | 26 | 156806.6 | 12283 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 09:52 | Normal | 615.8 | 498.5 | 557.9 | 0 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4316 | 1 | 26 | 156806.9 | 12283 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 09:57 | Normal | 623.1 | 532.5 | 576.2 | 0 | 6 | 3.6 | 4.1 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230 | 19.8 | 20.1 | 19.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7657 | 1 | 26.2 | 156807.3 | 12283 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 10:02 | Normal | 617 | 529 | 572.9 | 0 | 4.9 | 3 | 3.6 | 0 | 230.6 | 230.6 | 230 | 16.6 | 16.9 | 16.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6747 | 1 | 26.4 | 156807.7 | 12283 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 10:07 | Normal | 618.7 | 512.4 | 570.8 | 0 | 4.7 | 2.9 | 3.5 | 0 | 230.4 | 230.2 | 229.6 | 15.7 | 16.1 | 15.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6684 | 1 | 26.7 | 156808.4 | 12283 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 10:12 | Normal | 613.5 | 530.3 | 569.3 | 0 | 3.8 | 2.3 | 3 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.2 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 5183 | 1 | 26.8 | 156808.9 | 12283 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 10:17 | Normal | 606.8 | 533.3 | 570.9 | 0 | 4.6 | 2.8 | 3.5 | 0 | 230.2 | 230.6 | 230.2 | 15.5 | 15.9 | 15.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6264 | 1 | 27 | 156809.4 | 12283 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 10:22 | Normal | 605.9 | 501.5 | 567.3 | 0 | 3.1 | 2 | 2.5 | 0 | 230.4 | 230 | 229.4 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 4298 | 1 | 27 | 156809.8 | 12283 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 10:27 | Normal | 607.7 | 532.4 | 570.7 | 0 | 5.8 | 3.5 | 4.3 | 0 | 231.4 | 231.2 | 230.8 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 7249 | 1 | 27 | 156810.3 | 12283 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 10:32 | Normal | 615.9 | 519.4 | 576.4 | 0 | 5.5 | 3.3 | 3.9 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7021 | 1 | 27.1 | 156810.9 | 12283 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 10:37 | Normal | 607.8 | 533.4 | 557.8 | 0 | 4.1 | 2.3 | 3.1 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.8 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5371 | 1 | 27.3 | 156811.6 | 12283 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 10:42 | Normal | 617 | 549.2 | 566.2 | 0 | 6.3 | 3.5 | 4.4 | 0 | 231.2 | 231.6 | 231.2 | 20.3 | 20.6 | 20.4 | 60 | 60 | 60 | 8265 | 1 | 27.7 | 156812.5 | 12284 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 10:47 | Normal | 624 | 507.5 | 565.3 | 0 | 7.3 | 4.6 | 5.3 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.6 | 24 | 24.1 | 24.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9307 | 1 | 27.8 | 156813.1 | 12284 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 10:52 | Normal | 615.2 | 526.5 | 567.9 | 0 | 11.6 | 6.4 | 6.8 | 0 | 234 | 233.8 | 233.4 | 35.2 | 35.5 | 35.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12722 | 1 | 28.2 | 156814 | 12284 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.8 | 0 | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 10:57 | Normal | 611.3 | 538.6 | 565.3 | 0 | 7.8 | 4 | 4.9 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 9711 | 1 | 28.7 | 156815.1 | 12284 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 11:02 | Normal | 610.4 | 533.4 | 563.3 | 0 | 16 | 6.8 | 6.3 | 0 | 233.6 | 233.6 | 233 | 41.3 | 41.6 | 41.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 12062 | 1 | 29 | 156816.2 | 12284 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 11:07 | Normal | 598.2 | 507.6 | 553.2 | 0 | 6.1 | 3.8 | 4.3 | 0 | 231.8 | 232 | 231.2 | 19.5 | 20.1 | 19.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7632 | 1 | 29.1 | 156817 | 12284 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 11:12 | Normal | 593.7 | 517.4 | 551.6 | 0 | 4.2 | 2.6 | 3.1 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.6 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5832 | 1 | 29.4 | 156817.9 | 12284 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 11:17 | Normal | 599.5 | 514.3 | 553.5 | 0 | 4.1 | 2.5 | 3 | 0 | 231 | 230.2 | 230 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5619 | 1 | 29.3 | 156818.5 | 12284 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 11:22 | Normal | 598.8 | 513.4 | 543.3 | 0 | 2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 231 | 229.6 | 229.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 3054 | 1 | 29 | 156818.8 | 12284 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 11:27 | Normal | 606.7 | 505.5 | 560 | 0 | 3 | 1.9 | 2.3 | 0 | 230.6 | 229.8 | 229.6 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 4240 | 1 | 28.5 | 156819.1 | 12284 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 11:32 | Normal | 626.1 | 550.5 | 574.9 | 0 | 5 | 3.2 | 3.8 | 0 | 231.2 | 229.8 | 228.8 | 17.4 | 17.7 | 17.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7054 | 1 | 28.3 | 156819.4 | 12284 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 11:37 | Normal | 617.1 | 512.6 | 577.1 | 0 | 5.1 | 3.4 | 3.8 | 0 | 230.8 | 230.4 | 229.6 | 17.4 | 17.8 | 17.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7154 | 1 | 28.4 | 156820.1 | 12284 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 11:42 | Normal | 613.9 | 529.2 | 570.5 | 0 | 4.8 | 3 | 3.5 | 0 | 231.2 | 230.8 | 230.6 | 16.1 | 16.5 | 16.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6469 | 1 | 28.5 | 156820.6 | 12285 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 11:47 | Normal | 607.8 | 522.4 | 564.3 | 0 | 4.6 | 3.1 | 3.6 | 0 | 231.2 | 230.8 | 230.6 | 15.8 | 16.2 | 15.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6441 | 1 | 28.5 | 156821.2 | 12285 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 11:52 | Normal | 621.1 | 520.7 | 573 | 0 | 4.7 | 3.1 | 3.6 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.4 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 60 | 60 | 60.01 | 6556 | 1 | 28.5 | 156821.7 | 12285 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 11:57 | Normal | 613.8 | 513.4 | 577.5 | 0 | 5.8 | 3.8 | 4.3 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.2 | 19.9 | 20.2 | 20 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7576 | 1 | 28.6 | 156822.3 | 12285 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 12:02 | Normal | 609.1 | 500.4 | 558.2 | 0 | 4.5 | 2.8 | 3.3 | 0 | 232 | 231.8 | 231.2 | 14.8 | 15.3 | 14.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 6049 | 1 | 28.7 | 156822.9 | 12285 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 12:07 | Normal | 613.3 | 520.4 | 560.3 | 0 | 5.6 | 3.2 | 4 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.8 | 17.8 | 18.1 | 17.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 7295 | 1 | 29 | 156823.7 | 12285 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 12:12 | Normal | 602.5 | 471 | 561.9 | 0 | 7 | 4.1 | 4.8 | 0 | 233 | 232 | 231.8 | 21.7 | 22 | 21.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8535 | 1 | 29.1 | 156824.3 | 12285 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 12:17 | Normal | 620.2 | 536.9 | 577.2 | 0 | 11.8 | 5.6 | 7.3 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 33.1 | 33.4 | 33.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10719 | 1 | 29.3 | 156825.2 | 12285 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0.6 | 1 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 12:22 | Normal | 590.9 | 540.4 | 582.4 | 0 | 12.8 | 6.3 | 8 | 0 | 233.2 | 233.6 | 232.2 | 38.2 | 38.4 | 38.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15314 | 1 | 29.7 | 156826.4 | 12285 | 3 | 3.4 | 3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 12:27 | Normal | 598.7 | 502.3 | 554.6 | 0 | 5.3 | 3.4 | 3.9 | 0 | 231.6 | 231.8 | 230.8 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7037 | 1 | 30 | 156827.3 | 12285 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 12:32 | Normal | 586.9 | 521.7 | 556 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 231.6 | 231 | 230 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 3126 | 1 | 29.7 | 156827.7 | 12285 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 12:37 | Normal | 599.4 | 527.2 | 552.3 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 231.4 | 231.2 | 230.4 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 3546 | 1 | 29.3 | 156828 | 12285 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 12:42 | Normal | 607.2 | 510.8 | 562.8 | 0 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230 | 12 | 12.3 | 12.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4819 | 1 | 29.1 | 156828.3 | 12286 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 12:47 | Normal | 616.8 | 508.4 | 563.3 | 0 | 4.5 | 3 | 3.4 | 0 | 231.8 | 231.2 | 230.8 | 15.4 | 15.7 | 15.4 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 6002 | 1 | 29 | 156828.7 | 12286 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 12:52 | Normal | 608.7 | 525.3 | 571.9 | 0 | 4.8 | 3.2 | 3.6 | 0 | 231.4 | 231.2 | 230.4 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6566 | 1 | 29.1 | 156829.3 | 12286 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 12:57 | Normal | 596.7 | 524.2 | 550.5 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2 | 0 | 231 | 230.4 | 230.2 | 9 | 9.2 | 8.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3453 | 1 | 29.1 | 156829.6 | 12286 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 13:02 | Normal | 616.7 | 518.2 | 565.8 | 0 | 4.1 | 2.7 | 3.1 | 0 | 230.6 | 230.4 | 230 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 5702 | 1 | 29 | 156830 | 12286 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 13:07 | Normal | 630.3 | 514.6 | 578.8 | 0 | 7.1 | 4.1 | 5 | 0 | 232 | 231.2 | 231 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9021 | 1 | 29.1 | 156830.7 | 12286 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 13:12 | Normal | 612.5 | 571.4 | 563.6 | 0 | 7.6 | 3.6 | 5.3 | 0 | 232 | 232.4 | 231.6 | 24 | 24.1 | 24.1 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 9066 | 1 | 29.7 | 156831.8 | 12286 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 13:17 | Normal | 621.7 | 551.5 | 577.4 | 0 | 16.2 | 6.8 | 11.8 | 0 | 234 | 232.8 | 232.2 | 47.8 | 48.3 | 48 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19288 | 1 | 30.5 | 156833.1 | 12286 | 3.9 | 4.3 | 4 | 3.9 | 5.4 | 0 | 0.3 | 1 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 13:22 | Normal | 610.8 | 588.6 | 561.6 | 0 | 14 | 5.1 | 9 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.6 | 39.5 | 39.7 | 39.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15678 | 1 | 30.9 | 156834.1 | 12286 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 2.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 13:27 | Normal | 611.5 | 566.3 | 550.1 | 0 | 12.6 | 4.8 | 7.4 | 0 | 232.8 | 232.4 | 233 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13460 | 1 | 31.1 | 156835.3 | 12286 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 13:32 | Normal | 592.6 | 515.2 | 545.7 | 0 | 4.5 | 2.6 | 3.2 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230 | 14.4 | 14.8 | 14.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5670 | 1 | 31 | 156836 | 12286 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 13:37 | Normal | 600.8 | 583.5 | 574.9 | 0 | 11.5 | 5 | 9.3 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.6 | 33.6 | 33.7 | 33.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15780 | 1 | 31 | 156837 | 12286 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 13:42 | Normal | 613.3 | 565.6 | 564.6 | 0 | 13.8 | 5.7 | 10.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.4 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 16769 | 1 | 31.5 | 156838.3 | 12287 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 4.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 13:47 | Normal | 605.6 | 532.5 | 564 | 0 | 11.7 | 4.6 | 9.1 | 0 | 231.8 | 231.8 | 232 | 35.1 | 35.6 | 35.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13826 | 1 | 31.6 | 156839.5 | 12287 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0.5 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 13:52 | Normal | 603.1 | 462.5 | 556.8 | 0 | 7 | 3.8 | 4.5 | 0 | 231.2 | 230.8 | 231.2 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6150 | 1 | 31.4 | 156840.2 | 12287 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 13:57 | Normal | 620.8 | 446.8 | 584.3 | 0 | 10.3 | 5.8 | 5.5 | 0 | 231.8 | 231 | 231.2 | 29.8 | 29.9 | 30 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 11436 | 1 | 31.4 | 156841.2 | 12287 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.7 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 14:02 | Normal | 580 | 445.4 | 554 | 0 | 4.2 | 2.6 | 3.1 | 0 | 231 | 230.2 | 230.2 | 13 | 13.2 | 13 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 5417 | 1 | 31.5 | 156842.1 | 12287 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 14:07 | Normal | 624.2 | 482.4 | 574.4 | 0 | 10 | 5.5 | 7.2 | 0 | 233 | 231.8 | 232.2 | 31.1 | 31.3 | 31.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10870 | 1 | 31.4 | 156842.7 | 12287 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 14:12 | Normal | 606.6 | 411 | 572.1 | 0 | 7.4 | 5 | 5.3 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 9066 | 1 | 31.5 | 156843.7 | 12287 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 14:17 | Normal | 610.1 | 441.4 | 539.1 | 0 | 10.2 | 5.3 | 6.1 | 0 | 231.6 | 231.6 | 231.2 | 29.5 | 29.8 | 29.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8544 | 1 | 31.4 | 156844.4 | 12287 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 14:22 | Normal | 620.3 | 495.3 | 578.6 | 0 | 9 | 4.9 | 6.5 | 0 | 231.2 | 231 | 231 | 28.8 | 29.2 | 28.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 13340 | 1 | 31.4 | 156845.3 | 12287 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 14:27 | Normal | 609 | 472.6 | 574.8 | 0 | 8.1 | 4.6 | 5.4 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.4 | 26.1 | 26.3 | 26.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 8260 | 1 | 31.5 | 156846.2 | 12287 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 14:32 | Normal | 608 | 520.6 | 564 | 0 | 5.3 | 3.3 | 4 | 0 | 230 | 229 | 229 | 18 | 18.2 | 18 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7134 | 1 | 31.2 | 156846.8 | 12287 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 14:37 | Normal | 606 | 530.5 | 559.3 | 0 | 5.6 | 3.1 | 4.1 | 0 | 229.4 | 228.8 | 229.2 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7206 | 1 | 31.1 | 156847.4 | 12287 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 14:42 | Normal | 614.9 | 509.4 | 577.9 | 0 | 5.7 | 3.4 | 4.5 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.2 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 7642 | 1 | 30.9 | 156848 | 12288 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 14:47 | Normal | 596.2 | 511.9 | 568 | 0 | 4.3 | 2.6 | 3.2 | 0 | 230 | 229.4 | 228.8 | 14 | 14.5 | 14.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5493 | 1 | 30.9 | 156848.5 | 12288 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 14:52 | Normal | 604.4 | 506.3 | 565.5 | 0 | 4.3 | 2.6 | 3.3 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229 | 14.6 | 14.9 | 14.6 | 60 | 60 | 60.01 | 5820 | 1 | 31.2 | 156849.4 | 12288 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 14:57 | Normal | 599.8 | 516.5 | 560.7 | 0 | 4.2 | 2.8 | 3.2 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5949 | 1 | 31.1 | 156849.9 | 12288 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 15:02 | Normal | 600.9 | 498.7 | 557 | 0 | 3 | 2 | 2.3 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228.2 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4188 | 1 | 30.9 | 156850.3 | 12288 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 15:07 | Normal | 593.4 | 509 | 562.4 | 0 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 0 | 228.4 | 227.6 | 227.8 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4036 | 1 | 30.7 | 156850.6 | 12288 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 15:12 | Normal | 590.7 | 513.3 | 549.3 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 229 | 227.6 | 228 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 2749 | 1 | 30.3 | 156850.9 | 12288 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 15:17 | Normal | 602.6 | 505.2 | 568.3 | 0 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.2 | 10 | 10.1 | 9.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3930 | 1 | 30 | 156851.2 | 12288 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 15:22 | Normal | 607.2 | 476.6 | 556.1 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2 | 0 | 229.4 | 228 | 227.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 59.94 | 60.01 | 59.97 | 3605 | 1 | 29.9 | 156851.5 | 12288 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 15:27 | Normal | 612.8 | 507.3 | 571.3 | 0 | 3.1 | 2 | 2.5 | 0 | 229.2 | 227.8 | 227.6 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 5137 | 1 | 29.7 | 156851.8 | 12288 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 15:32 | Normal | 593.8 | 518.4 | 538.1 | 0 | 2.7 | 1.5 | 2.5 | 0 | 228.8 | 227.4 | 227.4 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3504 | 1 | 29.6 | 156852.1 | 12288 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 15:37 | Normal | 602.7 | 488.5 | 572.3 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0 | 228.4 | 226.8 | 226.8 | 7.2 | 7.4 | 7 | 60 | 59.96 | 59.99 | 3249 | 1 | 29.5 | 156852.4 | 12288 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 15:42 | Normal | 605.4 | 499.9 | 566 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 0 | 228.2 | 226.2 | 226.8 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2909 | 1 | 29.4 | 156852.7 | 12289 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 15:47 | Normal | 600.8 | 490.5 | 545.2 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0 | 228 | 227 | 227 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2606 | 1 | 29 | 156852.9 | 12289 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 15:52 | Normal | 597.7 | 492.3 | 561.2 | 0 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0 | 228.2 | 227 | 227 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2459 | 1 | 28.9 | 156853.1 | 12289 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 15:57 | Normal | 593.7 | 492.5 | 556.4 | 0 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0 | 227.6 | 226.4 | 226 | 4.8 | 5 | 4.8 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 1885 | 1 | 28.7 | 156853.3 | 12289 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 16:02 | Normal | 585.5 | 551.2 | 551.1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 227.8 | 226.4 | 226 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 60 | 59.98 | 60 | 1342 | 1 | 28.5 | 156853.4 | 12289 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 16:07 | Normal | 580.4 | 477.3 | 532.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 227.6 | 226.2 | 226 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 983 | 1 | 28.5 | 156853.5 | 12289 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 16:12 | Normal | 570.2 | 448.4 | 534 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 227 | 225.8 | 226.4 | 2.2 | 2.4 | 2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 700 | 1 | 28.4 | 156853.6 | 12289 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 16:17 | Normal | 570.6 | 334.5 | 518.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228 | 226.2 | 226.2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 483 | 1 | 28.2 | 156853.6 | 12289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 16:22 | Normal | 552.8 | 301.4 | 515.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 227.4 | 226 | 225.8 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 379 | 1 | 28.1 | 156853.7 | 12289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 16:27 | Normal | 556.5 | 314.4 | 516.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 227.2 | 226 | 226.4 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 335 | 1 | 28 | 156853.7 | 12289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 16:32 | Normal | 583.5 | 435.6 | 527.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 227.2 | 226.2 | 225.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 427 | 1 | 27.9 | 156853.7 | 12289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 16:37 | Normal | 541.8 | 443.7 | 523.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 227.6 | 225.4 | 226 | 2 | 2.2 | 1.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 597 | 1 | 27.8 | 156853.8 | 12289 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 16:42 | Normal | 552.8 | 289.3 | 508.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 227.6 | 226.2 | 226 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 313 | 1 | 27.8 | 156853.8 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 16:47 | Normal | 566.6 | 277.4 | 529 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228 | 226.4 | 226 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 417 | 1 | 27.7 | 156853.8 | 12290 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 16:52 | Normal | 581.6 | 506.6 | 536.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 227.4 | 226.2 | 226.2 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 60 | 60 | 59.98 | 845 | 1 | 27.7 | 156853.9 | 12290 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 16:57 | Normal | 549.6 | 408.7 | 518.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 227.8 | 226.2 | 226 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 384 | 1 | 27.7 | 156853.9 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 17:02 | Normal | 493.2 | 200 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 228.4 | 225.8 | 227 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.03 | 59.99 | 137 | 1 | 27.6 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 17:07 | Normal | 199.6 | 199.8 | 480.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 227.2 | 226.2 | 226.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 64 | 1 | 27.5 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 17:12 | Normal | 199.9 | 205.8 | 449.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 228.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11 | 1 | 27.4 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 17:17 | Normal | 211.7 | 194.1 | 282.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4 | 1 | 27.2 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-12 17:22 | Normal | 197.3 | 158.9 | 168.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 228.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1 | 1 | 27.1 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0