## S1_BL20_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-13 06:17 | Wait | 462.1 | 462.3 | 461.7 | 462.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.6 | 115378.8 | 8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-06-13 06:22 | Wait | 480.9 | 481.1 | 480.3 | 480.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 223.8 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.1 | 115378.8 | 8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-06-13 06:27 | Wait | 520.6 | 527.5 | 526.7 | 526.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 223 | 223 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.2 | 115378.8 | 8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 06:32 | Wait | 529.7 | 538.4 | 537.5 | 535.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 223.2 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 20.3 | 115378.8 | 8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 06:37 | Wait | 515.5 | 520.9 | 520.3 | 520.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.3 | 115378.8 | 8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 06:42 | Wait | 563.4 | 574.8 | 574.2 | 566.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.3 | 115378.8 | 8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 06:47 | Wait | 552 | 564.6 | 564 | 557.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 20.4 | 115378.8 | 8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 06:52 | Wait | 586 | 602.1 | 601.4 | 592.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.5 | 115378.8 | 8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 06:57 | Wait | 608.9 | 623.1 | 622.4 | 613.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 20.4 | 115378.8 | 8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 07:02 | Wait | 594.6 | 609 | 608.7 | 600.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 20.5 | 115378.8 | 8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 07:07 | Wait | 580.7 | 594.7 | 594.2 | 585.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 20.5 | 115378.8 | 8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 07:12 | Wait | 612.7 | 627 | 626.4 | 617 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.6 | 115378.8 | 8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 07:17 | Normal | 521.1 | 537.8 | 544.8 | 496.5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 224.8 | 223.8 | 225.6 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2270 | 1 | 20.8 | 115379 | 8332 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2026-06-13 07:22 | Normal | 510.4 | 550.2 | 546.2 | 506.8 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1 | 224.8 | 224.4 | 225.6 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2536 | 1 | 20.9 | 115379.1 | 8332 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 07:27 | Normal | 538.3 | 523.1 | 566.1 | 524.3 | 1.2 | 1.7 | 2 | 1.2 | 225 | 224.6 | 225.8 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3221 | 1 | 21.1 | 115379.4 | 8332 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 07:32 | Normal | 554.8 | 559.9 | 476.2 | 531.9 | 0.9 | 2.9 | 4.3 | 2.1 | 225.8 | 224.8 | 226.6 | 13.1 | 13 | 13.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5081 | 1 | 21.4 | 115379.8 | 8332 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 07:37 | Normal | 559.3 | 563.1 | 506 | 522.7 | 2.6 | 4.1 | 6 | 3.2 | 225.2 | 225.4 | 226.8 | 21.7 | 21.3 | 21.6 | 60.01 | 60 | 60 | 7494 | 1 | 21.7 | 115380.2 | 8333 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 07:47 | Normal | 526.6 | 551.4 | 532.3 | 516.1 | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 2.2 | 225.2 | 224.2 | 225.8 | 16.2 | 15.9 | 16.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 6020 | 1 | 22.2 | 115381.3 | 8333 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-06-13 07:52 | Normal | 565.7 | 580.7 | 579.1 | 489.8 | 5 | 5.9 | 7.3 | 5 | 225.8 | 225.4 | 226.8 | 32.4 | 32.1 | 32.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11167 | 1 | 22.5 | 115381.9 | 8333 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 07:57 | Normal | 521.1 | 553.9 | 540.9 | 463.5 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 2 | 225 | 224.8 | 226.4 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 5279 | 1 | 22.9 | 115382.5 | 8333 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 08:02 | Normal | 513 | 559 | 535.1 | 464 | 2 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | 224.4 | 224 | 225 | 9.7 | 9.5 | 9.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3732 | 1 | 23 | 115382.9 | 8333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 08:07 | Normal | 515 | 559.2 | 537.5 | 482.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1 | 224.4 | 224 | 225.2 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2883 | 1 | 23 | 115383.2 | 8333 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 08:12 | Normal | 417.2 | 506.9 | 496.9 | 385.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 251 | 1 | 23 | 115383.3 | 8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 08:17 | Normal | 513.1 | 539.8 | 539.3 | 505.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 224.2 | 223.2 | 225.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 60 | 60.02 | 60 | 828 | 1 | 23 | 115383.3 | 8333 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 08:22 | Normal | 228.2 | 498.8 | 456 | 436.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 224 | 223.6 | 224.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 96 | 1 | 23 | 115383.4 | 8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 08:27 | Normal | 199.7 | 525.9 | 460.4 | 227.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.4 | 223.4 | 224.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 59 | 1 | 23 | 115383.4 | 8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 08:32 | Normal | 231 | 556.9 | 497.7 | 315.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 223.8 | 223.2 | 225 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 230 | 1 | 23.1 | 115383.4 | 8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 08:37 | Normal | 471.7 | 526.9 | 524.1 | 509.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 223.8 | 223.4 | 224.4 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1012 | 1 | 23 | 115383.4 | 8334 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 08:42 | Normal | 525.3 | 547.3 | 543.3 | 509.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 223.6 | 222.8 | 224.6 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1284 | 1 | 23 | 115383.5 | 8334 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 08:47 | Normal | 453.1 | 542.7 | 530.4 | 452 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 223.6 | 223.4 | 224.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 60.1 | 60.07 | 60.08 | 511 | 1 | 23 | 115383.6 | 8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 08:52 | Normal | 513 | 549.4 | 529.5 | 516.2 | 1.8 | 1.4 | 2 | 1.1 | 223.4 | 223.8 | 224.8 | 9 | 8.7 | 9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3130 | 1 | 23 | 115383.7 | 8334 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 08:57 | Normal | 540.9 | 564.8 | 555.7 | 502.3 | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 2.2 | 224.6 | 224 | 225.4 | 16 | 15.8 | 16 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 6247 | 1 | 23.1 | 115384.2 | 8334 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 09:02 | Normal | 525.3 | 563.5 | 552.7 | 497 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.8 | 224.4 | 223.6 | 225 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5133 | 1 | 23 | 115384.6 | 8334 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 09:07 | Normal | 531.7 | 557.8 | 558 | 507.7 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 2.3 | 223.8 | 223.6 | 225.8 | 17.2 | 16.7 | 17 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 6534 | 1 | 23 | 115385.1 | 8334 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 09:12 | Normal | 524.8 | 537.1 | 541.2 | 498.5 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 223.2 | 223.4 | 224.6 | 6.3 | 6 | 6.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2395 | 1 | 23 | 115385.4 | 8334 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 09:17 | Normal | 495.9 | 543.5 | 521.7 | 463 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 223.6 | 222.8 | 224.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 665 | 1 | 23.7 | 115385.6 | 8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 09:22 | Normal | 329.9 | 527 | 498.1 | 426.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.6 | 223 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 194 | 1 | 23.7 | 115385.6 | 8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 09:27 | Normal | 200.2 | 547.2 | 481.3 | 346.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 112 | 1 | 23.7 | 115385.6 | 8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 09:32 | Normal | 199.2 | 498.9 | 379.2 | 182 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 222.8 | 224.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 59.97 | 60 | 1 | 1 | 23.6 | 115385.6 | 8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-06-13 09:37 | Normal | 200 | 519.8 | 403.2 | 204.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 11 | 1 | 23.6 | 115385.6 | 8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 09:42 | Normal | 199.8 | 517.9 | 515.1 | 278.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.2 | 222.6 | 224.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 89 | 1 | 23.6 | 115385.6 | 8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-06-13 09:47 | Normal | 429.6 | 557.3 | 520.1 | 478.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 223.6 | 222.8 | 224.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 686 | 1 | 23.6 | 115385.6 | 8335 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 09:52 | Normal | 505.7 | 542 | 528.4 | 483 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 223.6 | 222.8 | 224.8 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1257 | 1 | 23.5 | 115385.7 | 8335 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2026-06-13 09:57 | Normal | 517.6 | 532 | 524.1 | 491.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 223.6 | 222.6 | 224.6 | 5 | 4.6 | 5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1726 | 1 | 23.5 | 115385.8 | 8335 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-13 10:02 | Normal | 549 | 562.9 | 555.4 | 510.5 | 2.4 | 2 | 2.7 | 1.5 | 224.4 | 223.8 | 225.4 | 12.1 | 11.9 | 12.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4562 | 1 | 23.6 | 115386.1 | 8335 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2026-06-13 10:07 | Normal | 543.6 | 567.7 | 559.2 | 522.9 | 5.1 | 3.6 | 5.3 | 3.1 | 224.6 | 224 | 225.6 | 23.7 | 23.4 | 23.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 8902 | 1 | 23.8 | 115386.7 | 8335 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0 | 1.8 | 35 | 0 | 0
2026-06-13 10:12 | Normal | 538.4 | 579.7 | 560.7 | 491.8 | 4.6 | 3.3 | 4.9 | 3 | 224.8 | 223.8 | 225.4 | 21.6 | 21.2 | 21.6 | 59.87 | 59.87 | 59.88 | 8205 | 1 | 24.1 | 115387.5 | 8335 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 10:17 | Normal | 540.1 | 568.2 | 562.7 | 522.2 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 2.7 | 224 | 223.4 | 225 | 20.3 | 19.9 | 20.3 | 59.89 | 59.92 | 59.91 | 7595 | 1 | 24.3 | 115388.1 | 8335 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 10:22 | Normal | 537.9 | 562.4 | 547.6 | 511.4 | 4.3 | 3.3 | 4.6 | 2.7 | 224.6 | 223.4 | 225.4 | 20.6 | 20.4 | 20.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 7844 | 1 | 24.6 | 115388.8 | 8335 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0 | 1.6 | 40 | 0 | 0
2026-06-13 10:27 | Normal | 531.9 | 550.9 | 553.4 | 498.3 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 223.6 | 223.6 | 224.8 | 9 | 8.9 | 9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 3588 | 1 | 24.7 | 115389.2 | 8335 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-06-13 10:32 | Normal | 526.1 | 544.3 | 524.3 | 503.1 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 223.4 | 223 | 224.8 | 9 | 8.9 | 9.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 3254 | 1 | 24.8 | 115389.4 | 8335 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2026-06-13 10:37 | Normal | 542.7 | 575.5 | 560.2 | 527.3 | 4.5 | 3.2 | 4.7 | 2.8 | 224.4 | 223.2 | 225.2 | 21.4 | 21 | 21.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7849 | 1 | 24.9 | 115389.9 | 8336 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 10:42 | Normal | 538.8 | 548.9 | 551 | 519.7 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | 224.2 | 223.2 | 224.6 | 11.1 | 10.8 | 11 | 60 | 60 | 60 | 4269 | 1 | 25 | 115390.5 | 8336 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 10:47 | Normal | 524.7 | 545.8 | 556 | 507.8 | 2.6 | 2 | 2.6 | 1.5 | 224.2 | 223.6 | 224.8 | 12 | 11.8 | 12 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4604 | 1 | 25 | 115390.8 | 8336 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 10:52 | Normal | 519.8 | 537.9 | 551.7 | 501.6 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 224.4 | 222.6 | 224.4 | 10.2 | 10 | 10.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 3858 | 1 | 25 | 115391.2 | 8336 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2026-06-13 10:57 | Normal | 524.4 | 566.9 | 537.6 | 522.4 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 224.2 | 223.4 | 225.2 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 4366 | 1 | 25 | 115391.5 | 8336 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 11:02 | Normal | 556.8 | 560.8 | 576.2 | 528.5 | 6.6 | 4.8 | 6.9 | 3.8 | 225.2 | 224.6 | 226.4 | 31.2 | 30.9 | 31.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 11366 | 1 | 25.1 | 115392.1 | 8336 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 11:07 | Normal | 542.7 | 554.6 | 534.2 | 521.9 | 6.5 | 4.8 | 7.1 | 4 | 224.6 | 224.6 | 226.2 | 30.3 | 29.9 | 30.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 11730 | 1 | 25.6 | 115393.2 | 8336 | 2 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 40 | 0 | 0
2026-06-13 11:12 | Normal | 527.5 | 564.7 | 558.1 | 493.8 | 6.6 | 4.8 | 7 | 4.3 | 224.4 | 224.4 | 225.2 | 30.6 | 30.2 | 30.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 11423 | 1 | 25.8 | 115394.1 | 8336 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.6 | 0 | 2.4 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 11:17 | Normal | 539.9 | 548.9 | 558 | 502.7 | 2.9 | 2.4 | 3.3 | 2 | 224.4 | 223.2 | 225 | 14.8 | 14.4 | 14.7 | 59.96 | 60 | 59.97 | 5736 | 1 | 26 | 115395 | 8336 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 40 | 0 | 0
2026-06-13 11:22 | Normal | 533 | 555.9 | 546.9 | 503.6 | 3.1 | 2.5 | 3.4 | 1.9 | 224.2 | 222.8 | 224.4 | 15 | 14.8 | 15.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5810 | 1 | 26 | 115395.5 | 8336 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 11:27 | Normal | 515.5 | 563.3 | 545.5 | 502.2 | 4.3 | 3.1 | 4.6 | 2.6 | 223.8 | 224.2 | 225 | 20 | 19.7 | 20 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 7531 | 1 | 26 | 115396 | 8336 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 11:32 | Normal | 536 | 573 | 554.1 | 494.7 | 4.4 | 3.3 | 4.8 | 2.8 | 224.8 | 224.4 | 225 | 20.7 | 20.4 | 20.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8018 | 1 | 26.1 | 115396.8 | 8336 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 11:37 | Normal | 531.8 | 552.1 | 550.9 | 506.7 | 4.3 | 3.3 | 4.6 | 2.8 | 224.6 | 224.2 | 225.6 | 20.4 | 20 | 20.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7666 | 1 | 26.2 | 115397.4 | 8337 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 11:42 | Normal | 521.5 | 556 | 536.2 | 487.7 | 3.9 | 3 | 4.2 | 2.5 | 224.2 | 224 | 224.4 | 18.4 | 18.2 | 18.3 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 7076 | 1 | 26.3 | 115398.1 | 8337 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-13 11:47 | Normal | 535.7 | 561.2 | 531.5 | 498.4 | 3.8 | 2.8 | 4.1 | 2.3 | 224.2 | 223.6 | 225.6 | 18.1 | 17.7 | 18 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 6886 | 1 | 26.4 | 115398.6 | 8337 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 11:52 | Normal | 527.7 | 540.8 | 541.8 | 497.5 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 2 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5843 | 1 | 26.4 | 115399.1 | 8337 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 11:57 | Normal | 520.5 | 546.7 | 541.3 | 500 | 3.3 | 2.6 | 3.7 | 2.1 | 223.4 | 223 | 225 | 16.1 | 15.7 | 15.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6095 | 1 | 26.4 | 115399.6 | 8337 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 40 | 0 | 0
2026-06-13 12:02 | Normal | 516.9 | 533.2 | 521.2 | 503.8 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 224 | 223.6 | 224.6 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2918 | 1 | 26.3 | 115399.9 | 8337 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 12:07 | Normal | 545.4 | 585.6 | 573.5 | 527.7 | 11.6 | 7.5 | 11.5 | 5.9 | 225.6 | 224.2 | 225.8 | 44.9 | 44.4 | 44.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14768 | 1 | 26.4 | 115400.4 | 8337 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.9 | 4.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4.4 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 12:12 | Normal | 556.5 | 564.7 | 566.2 | 504.7 | 20.3 | 15.1 | 21.7 | 10.3 | 226.8 | 225.8 | 227.8 | 89 | 88.3 | 88.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 31745 | 1 | 27 | 115401.9 | 8337 | 7 | 6.2 | 7 | 0 | 6.6 | 7.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 7 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 12:17 | Normal | 522.1 | 554.7 | 544.5 | 492 | 15 | 11.7 | 17.7 | 8.5 | 226.6 | 224.8 | 227.4 | 64 | 63.4 | 63.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 26712 | 1 | 28.5 | 115404 | 8337 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 6 | 0 | 0.9 | 0.1 | 5.4 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 12:22 | Normal | 530.2 | 550.2 | 527.5 | 475.5 | 11.8 | 8.5 | 12.6 | 6 | 225.2 | 224.4 | 226 | 48.6 | 48 | 48.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20357 | 1 | 29.4 | 115406 | 8337 | 4 | 3.6 | 4 | 0.1 | 3.7 | 4.4 | 0 | 0.7 | 0 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 12:27 | Normal | 523.4 | 562.1 | 536.8 | 503.1 | 8.5 | 6.5 | 10.1 | 4.9 | 225 | 224.4 | 226 | 35.5 | 35.1 | 35.4 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 14702 | 1 | 29.6 | 115407.6 | 8337 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 3 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 12:32 | Normal | 512.1 | 519.3 | 524.1 | 466.8 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.1 | 223.6 | 223.8 | 224.4 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3222 | 1 | 28.9 | 115408.2 | 8337 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 12:37 | Normal | 507.6 | 523.7 | 533.6 | 474.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 223.2 | 223.4 | 225 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2596 | 1 | 28.2 | 115408.4 | 8338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 12:42 | Normal | 520.8 | 547.1 | 512 | 497.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 223.6 | 222.4 | 224.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1401 | 1 | 27.7 | 115408.6 | 8338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-06-13 12:47 | Normal | 526.8 | 537.8 | 539.8 | 514.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 223.8 | 223.2 | 224.2 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2817 | 1 | 27.3 | 115408.8 | 8338 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 12:52 | Normal | 522.2 | 563.9 | 567.3 | 505.7 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 2 | 224.2 | 223.4 | 224.8 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5942 | 1 | 27.1 | 115409.2 | 8338 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 12:57 | Normal | 527.9 | 556.9 | 547.6 | 502.5 | 2.8 | 2.2 | 3 | 1.8 | 224.2 | 223.2 | 224.4 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 60.12 | 60.12 | 60.13 | 4880 | 1 | 26.9 | 115409.5 | 8338 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 13:02 | Normal | 535.7 | 543.9 | 547.9 | 505.8 | 2.3 | 2 | 2.6 | 1.5 | 224.2 | 223.6 | 225.2 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 4494 | 1 | 26.7 | 115409.9 | 8338 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 13:07 | Normal | 533.6 | 561.1 | 541.4 | 481.2 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 1.5 | 224.2 | 223 | 224.8 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 4520 | 1 | 26.6 | 115410.3 | 8338 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 13:12 | Normal | 546.6 | 554.7 | 556.4 | 483.3 | 3 | 2.4 | 3.3 | 2 | 223.6 | 223.2 | 224.2 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 5852 | 1 | 26.5 | 115410.8 | 8338 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 13:17 | Normal | 546.3 | 561.2 | 546.3 | 504.9 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 223.4 | 223.4 | 225 | 11.2 | 11 | 11.3 | 60 | 59.98 | 60 | 4369 | 1 | 26.4 | 115411.2 | 8338 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 13:22 | Normal | 531.3 | 547.6 | 530.1 | 502 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.4 | 223.2 | 222.4 | 223.8 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1623 | 1 | 26.3 | 115411.4 | 8338 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-06-13 13:27 | Normal | 505.4 | 542 | 537.9 | 478.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 223 | 222.8 | 223.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1338 | 1 | 26.1 | 115411.5 | 8338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2026-06-13 13:32 | Normal | 534.1 | 532 | 542.2 | 495.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 223 | 222.4 | 223.8 | 3.1 | 3 | 3.2 | 59.99 | 60 | 60 | 1143 | 1 | 25.9 | 115411.6 | 8338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-13 13:37 | Normal | 511.5 | 530.9 | 539 | 479.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 223 | 222.8 | 224 | 5.2 | 5 | 5.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 1800 | 1 | 25.8 | 115411.7 | 8339 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 13:42 | Normal | 541.5 | 553.6 | 550.4 | 490.2 | 2.6 | 2.1 | 3 | 1.7 | 223 | 223.4 | 223.8 | 13 | 12.8 | 13 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 4819 | 1 | 25.7 | 115412 | 8339 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0
2026-06-13 13:47 | Normal | 503.3 | 542.6 | 537.4 | 490.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 223.8 | 222.6 | 224 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 2547 | 1 | 25.7 | 115412.4 | 8339 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2026-06-13 13:52 | Normal | 532.5 | 548.1 | 533 | 489.7 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.1 | 223.6 | 223 | 223.8 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 3207 | 1 | 25.6 | 115412.6 | 8339 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 13:57 | Normal | 531.6 | 552.7 | 558.5 | 500.3 | 2.3 | 2 | 2.6 | 1.5 | 224.2 | 223.2 | 224.8 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4385 | 1 | 25.6 | 115412.9 | 8339 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 14:02 | Normal | 525.6 | 566.9 | 553.9 | 519.7 | 3 | 2.3 | 3.2 | 1.8 | 224.6 | 223.8 | 224.8 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 5323 | 1 | 25.7 | 115413.3 | 8339 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 14:07 | Normal | 529.6 | 544.6 | 555 | 515.6 | 3.2 | 2.6 | 3.5 | 2 | 224.4 | 223.2 | 225.2 | 15.7 | 15.4 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5999 | 1 | 25.8 | 115413.9 | 8339 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 14:12 | Normal | 529.4 | 558.6 | 558.1 | 497.9 | 2.6 | 2.2 | 3 | 1.8 | 224.6 | 223.2 | 224.4 | 13.4 | 13.1 | 13.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4994 | 1 | 26 | 115414.4 | 8339 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 14:17 | Normal | 521.1 | 553.9 | 546.2 | 498.5 | 3.6 | 2.8 | 3.9 | 2.2 | 224.2 | 223.4 | 224.8 | 17.2 | 16.9 | 17 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6548 | 1 | 26.1 | 115414.9 | 8339 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 14:22 | Normal | 519.7 | 549.8 | 552.4 | 500.2 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 224 | 223 | 224.8 | 12.7 | 12.7 | 12.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4905 | 1 | 26.1 | 115415.4 | 8339 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 40 | 0 | 0
2026-06-13 14:27 | Normal | 518.9 | 533.9 | 547.1 | 497.8 | 2.3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 224 | 223.2 | 225 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4369 | 1 | 26.1 | 115415.8 | 8339 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 14:32 | Normal | 532.9 | 533.5 | 536.4 | 516.5 | 2.3 | 2 | 2.6 | 1.4 | 223.6 | 223 | 225 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 4460 | 1 | 26.1 | 115416.1 | 8339 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 14:37 | Normal | 520.7 | 533.8 | 535.9 | 496.9 | 2 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 223.8 | 223.8 | 224.6 | 10.3 | 10.1 | 10.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3948 | 1 | 26 | 115416.5 | 8340 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 14:42 | Normal | 513.7 | 547.6 | 538.5 | 479.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1 | 223.8 | 222.2 | 224.6 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2962 | 1 | 25.9 | 115416.8 | 8340 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 14:47 | Normal | 516.7 | 526.5 | 537.8 | 478.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 224 | 223 | 224.6 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 2520 | 1 | 25.8 | 115417 | 8340 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 14:52 | Normal | 500.7 | 544.1 | 512 | 495.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 223 | 223 | 224 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1861 | 1 | 25.7 | 115417.2 | 8340 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2026-06-13 14:57 | Normal | 531.4 | 545.1 | 539.4 | 515.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 223.8 | 222 | 224.2 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1738 | 1 | 25.6 | 115417.3 | 8340 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 15:02 | Normal | 510.8 | 515.8 | 520.1 | 529.6 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 223.2 | 222.8 | 224.2 | 6 | 5.9 | 6.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2269 | 1 | 25.5 | 115417.5 | 8340 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 15:07 | Normal | 479.7 | 536.4 | 511 | 500.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 223.2 | 222.6 | 224.6 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2130 | 1 | 25.4 | 115417.7 | 8340 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2026-06-13 15:12 | Normal | 521.9 | 550.3 | 514 | 489.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 222.4 | 222.6 | 223.8 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1207 | 1 | 25.3 | 115417.8 | 8340 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2026-06-13 15:17 | Normal | 508.6 | 536.9 | 525.1 | 489.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 222.4 | 222.4 | 224 | 3 | 2.9 | 3.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1024 | 1 | 25.2 | 115417.9 | 8340 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-06-13 15:22 | Normal | 513.5 | 520.8 | 502.1 | 490.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 223 | 221.8 | 224 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 962 | 1 | 25.2 | 115418 | 8340 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 15:27 | Normal | 482.8 | 540.8 | 521.9 | 521.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 975 | 1 | 25.2 | 115418.1 | 8340 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 15:32 | Normal | 514.3 | 529.9 | 510.5 | 472.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 222.2 | 222.4 | 223.6 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 1352 | 1 | 25.1 | 115418.1 | 8340 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 15:37 | Normal | 478.9 | 545.5 | 532.3 | 486.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 223.2 | 222.8 | 224 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1629 | 1 | 25 | 115418.3 | 8341 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 15:42 | Normal | 506.8 | 552.8 | 541.6 | 501.5 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1 | 223.4 | 222.4 | 223.4 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 3126 | 1 | 25 | 115418.5 | 8341 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 15:47 | Normal | 517.7 | 545.8 | 538.1 | 507.8 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 222.8 | 222.2 | 224 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 2512 | 1 | 24.9 | 115418.8 | 8341 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 15:52 | Normal | 514.9 | 548.9 | 554.4 | 505.2 | 2.6 | 2 | 2.7 | 1.6 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4648 | 1 | 24.9 | 115419.1 | 8341 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 15:57 | Normal | 530.5 | 542.6 | 560.8 | 494.7 | 2.8 | 2.2 | 3 | 1.8 | 223.2 | 223 | 224.4 | 13.6 | 13.4 | 13.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5237 | 1 | 25 | 115419.5 | 8341 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 16:02 | Normal | 531.3 | 554 | 549 | 496.6 | 2.5 | 2 | 2.7 | 1.7 | 223.4 | 222.6 | 224 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 4706 | 1 | 25.1 | 115419.9 | 8341 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 16:07 | Normal | 494 | 551 | 540.1 | 515.8 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 223.4 | 222 | 224.8 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3616 | 1 | 25.2 | 115420.2 | 8341 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 16:12 | Normal | 517.5 | 575.2 | 536.4 | 525.7 | 2 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 11.1 | 10.8 | 11 | 59.99 | 60 | 60 | 4212 | 1 | 25.2 | 115420.6 | 8341 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 16:17 | Normal | 485.7 | 544 | 518.8 | 496.8 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 1 | 222.4 | 222.2 | 224.2 | 7.9 | 7.6 | 8 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 3025 | 1 | 25.3 | 115420.9 | 8341 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 16:22 | Normal | 473 | 538.3 | 526.3 | 508 | 1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 222.2 | 221.2 | 223.2 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 2072 | 1 | 25.4 | 115421.1 | 8341 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 16:27 | Normal | 504.7 | 541.2 | 520 | 487.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 221.8 | 221.6 | 223.6 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1833 | 1 | 25.3 | 115421.2 | 8341 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 16:32 | Normal | 517.3 | 536.3 | 522.4 | 497.9 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 222.4 | 221.6 | 223.2 | 4.2 | 4 | 4.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1477 | 1 | 25.3 | 115421.4 | 8341 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 16:37 | Normal | 518.4 | 536 | 519.8 | 496.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 222 | 221.2 | 223.8 | 3.9 | 3.2 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1110 | 1 | 25.2 | 115421.5 | 8342 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-13 16:42 | Normal | 510.6 | 538.9 | 497.1 | 501.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 222.2 | 221 | 223.2 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 772 | 1 | 25.2 | 115421.5 | 8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-06-13 16:47 | Normal | 383.8 | 526.8 | 538.6 | 456.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 221 | 223.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 424 | 1 | 25.1 | 115421.6 | 8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 16:52 | Normal | 342.3 | 543.7 | 517.9 | 324.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 59.99 | 149 | 1 | 25 | 115421.6 | 8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 16:57 | Normal | 199.8 | 521 | 457.2 | 201.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 38 | 1 | 25 | 115421.6 | 8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 17:02 | Normal | 199.9 | 459.9 | 418.1 | 202.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 222.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 18 | 1 | 24.9 | 115421.6 | 8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 17:07 | Normal | 237.1 | 455.8 | 345.8 | 175.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 222.8 | 225.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20 | 1 | 24.8 | 115421.6 | 8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 17:12 | Normal | 196.1 | 443.5 | 269.3 | 192.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 222.6 | 225.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 15 | 1 | 24.7 | 115421.6 | 8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-06-13 17:18 | Normal | 212.4 | 360.1 | 190.2 | 202.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 225.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 0 | 1 | 24.6 | 115421.6 | 8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2026-06-13 17:22 | Normal | 197.6 | 236.7 | 204.6 | 204.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 224.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 24.5 | 115421.6 | 8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0