## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-13 06:22 | Wait | 490.5 | 490.8 | 490.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.3 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 06:27 | Wait | 540.5 | 526.4 | 520.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233 | 232.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.4 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 06:32 | Wait | 549.6 | 531.7 | 525.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 20.5 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 06:37 | Wait | 528.7 | 521 | 514 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.6 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 06:42 | Wait | 593.6 | 564 | 558 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.7 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 06:47 | Wait | 587.3 | 557.9 | 552.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.7 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 06:52 | Wait | 624.4 | 588.4 | 583.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.7 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 06:57 | Wait | 656.3 | 618.5 | 612.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.8 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 07:02 | Wait | 626.2 | 589 | 584.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.8 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 07:07 | Wait | 621.7 | 585.5 | 580.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.8 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 07:12 | Wait | 647.6 | 609.7 | 604.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 233 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 20.8 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 07:17 | Wait | 651.1 | 609.3 | 603.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.8 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 07:22 | Wait | 649 | 612 | 606.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 20.9 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 07:27 | Wait | 659.7 | 618.3 | 610.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 233 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.9 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 07:32 | Wait | 652.8 | 615.5 | 604.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.9 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 07:37 | Wait | 676 | 640.3 | 628.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 233.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.2 | 156854 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 07:42 | Normal | 618.6 | 533.4 | 575.9 | 0 | 4 | 2.1 | 2.3 | 0 | 235 | 234.6 | 234.4 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 4363 | 1 | 21.3 | 156854.3 | 12290 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 07:47 | Normal | 618.6 | 543.3 | 572.6 | 0 | 3.8 | 2.1 | 2.7 | 0 | 235.4 | 234 | 234.4 | 12.2 | 12.2 | 12 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 4750 | 1 | 21.5 | 156854.7 | 12290 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 07:52 | Normal | 641.7 | 560.4 | 579.4 | 0 | 6.8 | 3.7 | 4.1 | 0 | 236 | 235.2 | 235.4 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7699 | 1 | 22 | 156855.1 | 12290 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 07:57 | Normal | 615.4 | 510.4 | 571.8 | 0 | 3.6 | 2 | 2.4 | 0 | 235 | 234 | 234 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 4585 | 1 | 22.4 | 156855.7 | 12291 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 08:02 | Normal | 607.3 | 501.4 | 555.5 | 0 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 234 | 233.4 | 233.4 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2910 | 1 | 22.6 | 156856 | 12291 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 08:07 | Normal | 609.7 | 532.1 | 558.9 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 2187 | 1 | 22.7 | 156856.3 | 12291 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 08:12 | Normal | 564.3 | 431.2 | 526.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.4 | 1.9 | 1.9 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 309 | 1 | 22.8 | 156856.4 | 12291 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 08:17 | Normal | 547.6 | 370.6 | 511.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 361 | 1 | 22.8 | 156856.4 | 12291 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 08:22 | Normal | 519.4 | 225.4 | 490.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 117 | 1 | 22.8 | 156856.4 | 12291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 08:27 | Normal | 533.2 | 200.6 | 472.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 102 | 1 | 22.9 | 156856.4 | 12291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 08:32 | Normal | 549.2 | 305.8 | 513.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 203 | 1 | 22.9 | 156856.4 | 12291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 08:37 | Normal | 564.1 | 454.6 | 535.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 635 | 1 | 23 | 156856.4 | 12291 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 08:42 | Normal | 550.1 | 465.7 | 532.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 361 | 1 | 23 | 156856.5 | 12291 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 08:47 | Normal | 574.4 | 504.8 | 508.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 463 | 1 | 23 | 156856.6 | 12291 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 08:52 | Normal | 607.3 | 463.8 | 536.6 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 233.6 | 233 | 232.6 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1740 | 1 | 23 | 156856.6 | 12291 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 08:57 | Normal | 631.6 | 523.8 | 578.9 | 0 | 4 | 2.5 | 2.9 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.4 | 13.1 | 13.6 | 13.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5407 | 1 | 23 | 156857 | 12292 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 09:02 | Normal | 618.6 | 539.7 | 577.3 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | 0 | 234 | 233.2 | 233.2 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 59.99 | 59.96 | 60 | 4589 | 1 | 23.1 | 156857.3 | 12292 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 09:07 | Normal | 625 | 549.2 | 575.4 | 0 | 3.7 | 2.1 | 2.7 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.2 | 12.1 | 12.4 | 12 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 4893 | 1 | 23.1 | 156857.7 | 12292 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 09:12 | Normal | 603.5 | 526.8 | 546.1 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.4 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 60 | 59.95 | 59.99 | 2107 | 1 | 23.2 | 156858 | 12292 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 09:17 | Normal | 573.3 | 506 | 533.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.2 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 741 | 1 | 23.9 | 156858.2 | 12292 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 09:22 | Normal | 544.1 | 200.6 | 495.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 158 | 1 | 23.9 | 156858.2 | 12292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 09:27 | Normal | 480.6 | 200 | 443.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 153 | 1 | 23.9 | 156858.2 | 12292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 09:32 | Normal | 337.8 | 198.3 | 436.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 65 | 1 | 23.9 | 156858.2 | 12292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 09:37 | Normal | 436.8 | 199.4 | 456.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 231.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 107 | 1 | 23.7 | 156858.2 | 12292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 09:42 | Normal | 548.1 | 201 | 470.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232 | 231.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 76 | 1 | 23.8 | 156858.2 | 12292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 09:47 | Normal | 568.9 | 295.9 | 511.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 346 | 1 | 23.7 | 156858.2 | 12292 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 09:52 | Normal | 578.5 | 504.8 | 554.6 | 0 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1238 | 1 | 23.7 | 156858.3 | 12292 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 09:57 | Normal | 586.4 | 574.8 | 553.4 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 233.2 | 232.4 | 231.6 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1227 | 1 | 23.7 | 156858.4 | 12293 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 10:02 | Normal | 628.2 | 521.7 | 584.7 | 0 | 3.3 | 2.1 | 2.4 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.6 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 4451 | 1 | 23.7 | 156858.6 | 12293 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 10:07 | Normal | 622.5 | 542 | 582.6 | 0 | 5.6 | 3.5 | 4.1 | 0 | 235.2 | 234 | 233.2 | 18.6 | 19 | 18.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7510 | 1 | 23.9 | 156859.1 | 12293 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 10:12 | Normal | 627.6 | 525.8 | 583.2 | 0 | 5.3 | 3.3 | 3.7 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234 | 17.5 | 17.8 | 17.5 | 59.88 | 59.89 | 59.87 | 7124 | 1 | 24.2 | 156859.7 | 12293 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 10:17 | Normal | 626.5 | 538.8 | 569.2 | 0 | 4.8 | 2.8 | 3.5 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.4 | 15.7 | 16.1 | 15.8 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 6330 | 1 | 24.5 | 156860.3 | 12293 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 10:22 | Normal | 624.3 | 536.9 | 577.6 | 0 | 5.1 | 3 | 3.5 | 0 | 234.2 | 234 | 234 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 6786 | 1 | 24.7 | 156860.8 | 12293 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 10:27 | Normal | 608.4 | 488.9 | 560.6 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 234 | 232.8 | 233 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 60 | 60.02 | 60 | 2926 | 1 | 24.8 | 156861.2 | 12293 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 10:32 | Normal | 595.1 | 536.5 | 552.7 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 0 | 234 | 233 | 232.6 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 2185 | 1 | 24.8 | 156861.4 | 12293 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 10:37 | Normal | 631.4 | 546.9 | 584.7 | 0 | 4.7 | 2.9 | 3.5 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233.2 | 16 | 16.3 | 16 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6316 | 1 | 24.9 | 156861.7 | 12293 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 10:42 | Normal | 616.2 | 532 | 570.7 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 0 | 234 | 232.8 | 233.6 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4030 | 1 | 25.1 | 156862.3 | 12293 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 10:47 | Normal | 619.6 | 492.7 | 562.2 | 0 | 2.9 | 2 | 2.3 | 0 | 234.2 | 233 | 232.6 | 9.9 | 10.2 | 9.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4004 | 1 | 25.1 | 156862.6 | 12293 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 10:52 | Normal | 609.9 | 530.5 | 559.4 | 0 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233 | 8.2 | 8.3 | 8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3225 | 1 | 25.1 | 156862.9 | 12293 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 10:57 | Normal | 601.1 | 558.7 | 559.2 | 0 | 2.7 | 1.5 | 2.1 | 0 | 234 | 233.4 | 232.8 | 9.1 | 9.5 | 9.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 3658 | 1 | 25.1 | 156863.2 | 12294 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 11:02 | Normal | 632.9 | 521.1 | 587.3 | 0 | 5.8 | 3.6 | 4.1 | 0 | 235 | 234.2 | 234.2 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 7495 | 1 | 25.2 | 156863.6 | 12294 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 11:07 | Normal | 631 | 528.4 | 578.8 | 0 | 9 | 5 | 5.9 | 0 | 236.2 | 235.6 | 234.8 | 27.8 | 28.3 | 27.9 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 11300 | 1 | 25.7 | 156864.5 | 12294 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 0 | 1 | 1.1 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 11:12 | Normal | 628.7 | 506 | 580.4 | 0 | 7.3 | 4.6 | 5.2 | 0 | 234.8 | 234.6 | 234.4 | 24 | 24.2 | 24 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9419 | 1 | 26 | 156865.3 | 12294 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 11:17 | Normal | 620.2 | 511.8 | 564.7 | 0 | 4.1 | 2.6 | 3 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233.6 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5747 | 1 | 26.3 | 156866 | 12294 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 11:22 | Normal | 614.4 | 528.1 | 567.5 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.9 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233.2 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 5179 | 1 | 26.4 | 156866.5 | 12294 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 11:27 | Normal | 622.1 | 517.6 | 572.1 | 0 | 4.2 | 2.5 | 3.1 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5582 | 1 | 26.4 | 156866.9 | 12294 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 11:32 | Normal | 619.3 | 522.7 | 562.4 | 0 | 5.5 | 3.3 | 4 | 0 | 235 | 234.2 | 234.4 | 17.9 | 18.3 | 18.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7429 | 1 | 26.4 | 156867.5 | 12294 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 11:37 | Normal | 621.2 | 516.7 | 573.7 | 0 | 5 | 3.1 | 3.6 | 0 | 234.8 | 234 | 233.6 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6662 | 1 | 26.5 | 156868 | 12294 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 11:42 | Normal | 614.4 | 512.6 | 570.7 | 0 | 4.6 | 2.9 | 3.4 | 0 | 234.8 | 233.8 | 233.6 | 15.1 | 15.4 | 15.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6187 | 1 | 26.6 | 156868.6 | 12294 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 11:47 | Normal | 617.1 | 524 | 572.8 | 0 | 4.2 | 2.6 | 3.1 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233.4 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 5674 | 1 | 26.7 | 156869 | 12294 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 11:52 | Normal | 609.1 | 513 | 568.5 | 0 | 4 | 2.6 | 3.1 | 0 | 234.2 | 233 | 232.8 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.98 | 60 | 60 | 5529 | 1 | 26.7 | 156869.5 | 12294 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 11:57 | Normal | 604.9 | 487.7 | 553.2 | 0 | 2.8 | 1.7 | 2.2 | 0 | 234 | 233.8 | 233 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 3732 | 1 | 26.7 | 156869.9 | 12295 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 12:02 | Normal | 593.1 | 463.8 | 545.5 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.8 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 2015 | 1 | 26.6 | 156870.1 | 12295 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 12:07 | Normal | 628.2 | 516.8 | 578.8 | 0 | 5.8 | 3.5 | 4.1 | 0 | 235 | 234.6 | 234.2 | 18.7 | 19.1 | 18.9 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 7301 | 1 | 26.6 | 156870.4 | 12295 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 12:12 | Normal | 644.3 | 522.4 | 572.5 | 0 | 14.3 | 6.9 | 9.5 | 0 | 237 | 236.4 | 235.6 | 42.1 | 42.3 | 42.2 | 60.03 | 60 | 60 | 17222 | 1 | 26.9 | 156871.3 | 12295 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 4.8 | 0 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 12:17 | Normal | 608 | 577.7 | 561.6 | 0 | 6.6 | 2.8 | 4.5 | 0 | 235 | 234 | 234.6 | 19.7 | 20.1 | 19.8 | 60.04 | 60 | 60.03 | 8046 | 1 | 28 | 156873 | 12295 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 12:22 | Normal | 612.7 | 578.8 | 540.3 | 0 | 13.3 | 5 | 7.3 | 0 | 236.8 | 236 | 235.8 | 35.4 | 35.8 | 35.4 | 60 | 60 | 60.02 | 13045 | 1 | 28.4 | 156874.2 | 12295 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 4 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 12:27 | Normal | 622.3 | 579.8 | 555.3 | 0 | 12.8 | 4.8 | 6.7 | 0 | 236 | 235.4 | 235.4 | 34.7 | 34.9 | 34.9 | 60 | 60 | 60 | 14421 | 1 | 28.6 | 156875.3 | 12295 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3 | 4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 12:32 | Normal | 595.2 | 510.6 | 535.6 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.6 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 3054 | 1 | 28.5 | 156875.9 | 12295 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 12:37 | Normal | 585.4 | 518.9 | 529.3 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.2 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2197 | 1 | 28.1 | 156876.2 | 12295 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 12:42 | Normal | 575.1 | 531.8 | 534 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.4 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1248 | 1 | 27.8 | 156876.3 | 12295 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 12:47 | Normal | 598.2 | 517.1 | 546.2 | 0 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 233 | 232.4 | 232.2 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1876 | 1 | 27.3 | 156876.4 | 12295 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 12:52 | Normal | 628.5 | 503.8 | 570.8 | 0 | 3.4 | 2.2 | 2.7 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4783 | 1 | 27.1 | 156876.7 | 12295 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 12:57 | Normal | 594.3 | 506.9 | 548.8 | 0 | 1.9 | 1 | 1.5 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.4 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60.1 | 60.09 | 60.11 | 2406 | 1 | 27 | 156877 | 12296 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 13:02 | Normal | 610.2 | 515.8 | 555.4 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2.1 | 0 | 234 | 233 | 232.4 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 3523 | 1 | 26.9 | 156877.3 | 12296 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 13:07 | Normal | 615.3 | 519.9 | 570.7 | 0 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 0 | 233.8 | 233.4 | 232.8 | 9.8 | 10.1 | 9.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3848 | 1 | 26.8 | 156877.6 | 12296 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 13:12 | Normal | 619 | 521.2 | 576 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.8 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233 | 12.9 | 12.9 | 13 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 5148 | 1 | 26.8 | 156878 | 12296 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 13:17 | Normal | 607.2 | 576 | 558 | 0 | 2.9 | 1.6 | 2.3 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.2 | 10.1 | 10.2 | 10 | 60.01 | 59.97 | 60 | 4027 | 1 | 26.8 | 156878.4 | 12296 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 13:22 | Normal | 591.9 | 516.8 | 537.4 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.8 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1413 | 1 | 26.7 | 156878.6 | 12296 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 13:27 | Normal | 573.1 | 549.7 | 548.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 233 | 231.8 | 231.4 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1057 | 1 | 26.6 | 156878.7 | 12296 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 13:32 | Normal | 584.3 | 522.7 | 528.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 919 | 1 | 26.4 | 156878.8 | 12296 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 13:37 | Normal | 585.2 | 553.8 | 531.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 232.8 | 232.4 | 231.6 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1152 | 1 | 26.1 | 156878.9 | 12296 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 13:42 | Normal | 601 | 531.8 | 559.5 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 0 | 233 | 233 | 232.4 | 8 | 8.2 | 7.8 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 3074 | 1 | 26.1 | 156879.1 | 12296 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 13:47 | Normal | 594.3 | 508.9 | 561.6 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 234 | 232.2 | 232.2 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1955 | 1 | 26.1 | 156879.3 | 12296 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 13:52 | Normal | 594.3 | 524.9 | 555.4 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.8 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2091 | 1 | 26 | 156879.5 | 12296 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 13:57 | Normal | 608.8 | 491.7 | 570.8 | 0 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 233.6 | 233 | 232.6 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3105 | 1 | 25.9 | 156879.7 | 12297 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 14:02 | Normal | 618.2 | 506.5 | 554.9 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3874 | 1 | 25.9 | 156880 | 12297 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 14:07 | Normal | 615.5 | 512.9 | 568.1 | 0 | 3.5 | 2 | 2.6 | 0 | 234 | 233.4 | 233.4 | 11.6 | 11.9 | 11.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 4783 | 1 | 26.1 | 156880.5 | 12297 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 14:12 | Normal | 615.5 | 496.2 | 573.4 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | 0 | 233.4 | 233.4 | 233.4 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 3096 | 1 | 26.1 | 156880.8 | 12297 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 14:17 | Normal | 620.3 | 516.7 | 574.4 | 0 | 4 | 2.5 | 3 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.2 | 13.3 | 13.6 | 13.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5362 | 1 | 26.3 | 156881.2 | 12297 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 14:22 | Normal | 611.2 | 493.8 | 566.3 | 0 | 3.1 | 2 | 2.3 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4209 | 1 | 26.3 | 156881.6 | 12297 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 14:27 | Normal | 606.2 | 496.8 | 565.9 | 0 | 2.7 | 1.6 | 2 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.4 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3600 | 1 | 26.3 | 156881.9 | 12297 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 14:32 | Normal | 611.1 | 513.8 | 549.7 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2 | 0 | 233.4 | 233 | 232.2 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 3557 | 1 | 26.3 | 156882.2 | 12297 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 14:37 | Normal | 607.1 | 550.9 | 549.7 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 0 | 233.6 | 233.4 | 232.8 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3254 | 1 | 26.3 | 156882.5 | 12297 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 14:42 | Normal | 595.3 | 492.7 | 547.9 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.2 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2300 | 1 | 26.2 | 156882.7 | 12297 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 14:47 | Normal | 594.2 | 489.7 | 552.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 2088 | 1 | 26 | 156882.9 | 12297 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 14:52 | Normal | 581.2 | 505.7 | 531.4 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1567 | 1 | 26 | 156883.1 | 12297 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 14:57 | Normal | 584.4 | 553.9 | 535.3 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 232.8 | 232 | 231.4 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1466 | 1 | 25.9 | 156883.2 | 12298 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 15:02 | Normal | 591.4 | 559.8 | 527.6 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.4 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 1785 | 1 | 25.8 | 156883.3 | 12298 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 15:07 | Normal | 578.2 | 526.6 | 542.8 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 231.2 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 1895 | 1 | 25.7 | 156883.5 | 12298 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 15:12 | Normal | 571.1 | 506.8 | 526.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 233 | 231.6 | 231.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60 | 60 | 911 | 1 | 25.7 | 156883.6 | 12298 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 15:17 | Normal | 563.2 | 506.6 | 519.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232 | 231.2 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 782 | 1 | 25.6 | 156883.7 | 12298 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 15:22 | Normal | 574.2 | 471.2 | 506 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232 | 231.6 | 231.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 764 | 1 | 25.6 | 156883.7 | 12298 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 15:27 | Normal | 571.3 | 507.8 | 528.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 767 | 1 | 25.5 | 156883.8 | 12298 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 15:32 | Normal | 581.3 | 507.1 | 528.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 232.8 | 232 | 231.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1131 | 1 | 25.4 | 156883.9 | 12298 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 15:37 | Normal | 593.3 | 528.6 | 536.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 1259 | 1 | 25.3 | 156884 | 12298 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 15:42 | Normal | 602.8 | 504.4 | 552.2 | 0 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.94 | 60 | 59.97 | 2388 | 1 | 25.3 | 156884.1 | 12298 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 15:47 | Normal | 598.1 | 496.6 | 541.8 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 0 | 232.6 | 232.6 | 232.2 | 5.8 | 6.1 | 6 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 2334 | 1 | 25.3 | 156884.3 | 12298 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 15:52 | Normal | 605.2 | 499.8 | 561.5 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 233 | 232.4 | 232.4 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 3683 | 1 | 25.4 | 156884.6 | 12298 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 15:57 | Normal | 610.5 | 495.8 | 557.8 | 0 | 3.3 | 2 | 2.5 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4470 | 1 | 25.5 | 156884.9 | 12299 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 16:02 | Normal | 607.2 | 508.8 | 564.7 | 0 | 3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 231.8 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4070 | 1 | 25.6 | 156885.3 | 12299 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 16:07 | Normal | 597.2 | 504.9 | 560.7 | 0 | 2 | 1.3 | 1.8 | 0 | 232.8 | 232 | 231 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2957 | 1 | 25.6 | 156885.6 | 12299 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 16:12 | Normal | 614.2 | 492.8 | 561.3 | 0 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.4 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3598 | 1 | 25.7 | 156885.8 | 12299 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 16:17 | Normal | 592.4 | 515.9 | 544 | 0 | 1.9 | 1 | 1.6 | 0 | 232 | 231.2 | 231 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 2638 | 1 | 25.7 | 156886.1 | 12299 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 16:22 | Normal | 581.4 | 515.9 | 536.6 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0 | 231.8 | 231 | 231 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 1748 | 1 | 25.8 | 156886.3 | 12299 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 16:27 | Normal | 587.1 | 546.8 | 544.5 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 232.2 | 231 | 230.6 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.99 | 60 | 60 | 1452 | 1 | 25.8 | 156886.4 | 12299 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 16:32 | Normal | 581.4 | 545.9 | 535.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 232 | 230.8 | 230.6 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1180 | 1 | 25.8 | 156886.5 | 12299 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 16:37 | Normal | 580.2 | 527.2 | 536 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.2 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 881 | 1 | 25.8 | 156886.6 | 12299 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 16:42 | Normal | 557.4 | 416.9 | 522.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 614 | 1 | 25.7 | 156886.7 | 12299 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 16:47 | Normal | 556.1 | 373.9 | 502.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231 | 1.8 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 390 | 1 | 25.7 | 156886.7 | 12299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 16:52 | Normal | 499.5 | 206.6 | 508.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 252 | 1 | 25.6 | 156886.7 | 12299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 16:57 | Normal | 483.4 | 200 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 136 | 1 | 25.5 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 17:02 | Normal | 201.1 | 199.1 | 482.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 229.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 32 | 1 | 25.4 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 17:07 | Normal | 200.2 | 228.8 | 457.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33 | 1 | 25.3 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 17:12 | Normal | 201.1 | 182.8 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 231.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60 | 59.99 | 27 | 1 | 25.1 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 17:17 | Normal | 202.6 | 204.7 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.2 | 231.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 19 | 1 | 25 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-13 17:22 | Normal | 201.6 | 202 | 203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 21 | 1 | 24.9 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0