## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-14 06:18 | Wait | 495.1 | 495.9 | 492.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.6 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 06:23 | Wait | 559.1 | 535.2 | 527.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 20.9 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 06:28 | Wait | 584.5 | 552.3 | 545.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 21 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 06:33 | Wait | 602.3 | 566.8 | 560.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.1 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 06:38 | Wait | 615 | 577.4 | 570.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 230.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.3 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 06:43 | Wait | 606.3 | 570.4 | 564.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.3 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 06:48 | Wait | 603.7 | 568.9 | 562.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 0 | 0 | 21.4 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 06:53 | Wait | 613.1 | 578.7 | 572.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.4 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 06:58 | Wait | 631.2 | 595.9 | 589.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.4 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 07:03 | Wait | 642 | 604.9 | 599.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 21.5 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 07:08 | Wait | 647.4 | 609.3 | 603.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 21.5 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 07:13 | Wait | 641.4 | 603.1 | 596.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 21.6 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 07:18 | Wait | 633.2 | 594.9 | 588.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.88 | 59.88 | 0 | 0 | 21.6 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 07:23 | Wait | 628.8 | 591.6 | 585.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.7 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 07:28 | Wait | 628.8 | 591.5 | 585.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 21.7 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 07:33 | Wait | 628.9 | 590.6 | 584.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 21.7 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 07:38 | Wait | 617.3 | 582.4 | 576.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 21.8 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 07:43 | Wait | 614.7 | 579.1 | 573.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.8 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 07:48 | Wait | 626.2 | 589.8 | 584.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 21.8 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 07:53 | Wait | 639.1 | 602.6 | 596.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.9 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 07:58 | Wait | 637.9 | 600.6 | 594.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.9 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 08:03 | Wait | 639.4 | 604.3 | 598 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 08:08 | Wait | 627.6 | 591 | 585.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 08:13 | Wait | 600.1 | 564.9 | 558.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 08:18 | Wait | 586.1 | 557.2 | 550.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 08:23 | Wait | 583 | 551.9 | 545.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.9 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 08:28 | Wait | 556.5 | 535.1 | 528.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 08:33 | Wait | 494 | 494.9 | 492 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.9 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 08:38 | Wait | 472.9 | 473.8 | 472.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.9 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 08:48 | Wait | 485.1 | 485.6 | 484.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.6 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 08:53 | Wait | 555.3 | 535.9 | 529.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.5 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 08:58 | Wait | 583.9 | 556.7 | 550.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 21.4 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 09:03 | Wait | 630.8 | 596.4 | 590.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 230 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.4 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 09:08 | Wait | 651.7 | 615.5 | 609.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 229.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.4 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 09:13 | Wait | 649.4 | 613 | 606.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.4 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 09:18 | Wait | 615.7 | 582.4 | 577.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.4 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 09:23 | Wait | 647.6 | 609.2 | 602.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.4 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 09:28 | Wait | 666.6 | 629.4 | 623.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 09:33 | Wait | 687.2 | 649.7 | 641.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.6 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 09:38 | Wait | 682.2 | 643.9 | 635.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.6 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 09:43 | Wait | 668.6 | 633 | 625.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 21.7 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 09:48 | Wait | 634.2 | 599.9 | 593.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.7 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 09:53 | Wait | 661.9 | 626.8 | 620.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.7 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 09:58 | Wait | 675.1 | 639.4 | 631.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.8 | 156886.8 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 10:03 | Normal | 606.5 | 558.2 | 560.2 | 0 | 4 | 2 | 2.9 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 5043 | 1 | 21.9 | 156886.8 | 12300 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 10:08 | Normal | 610.4 | 521 | 570 | 0 | 5.3 | 3.4 | 3.9 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.6 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6968 | 1 | 22.4 | 156887.3 | 12300 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 10:13 | Normal | 621.7 | 518.4 | 560 | 0 | 7.2 | 4 | 4.3 | 0 | 233 | 232.6 | 232.8 | 21.2 | 21.5 | 21.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8784 | 1 | 22.9 | 156888.1 | 12300 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 10:18 | Normal | 621.4 | 521.2 | 575.8 | 0 | 5.5 | 3.3 | 3.8 | 0 | 233 | 231.4 | 231.8 | 17.5 | 17.9 | 17.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7108 | 1 | 23 | 156888.5 | 12300 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 10:23 | Normal | 633.6 | 544 | 590.9 | 0 | 12.3 | 4.7 | 3.8 | 0 | 233 | 233 | 232.4 | 28.2 | 28.6 | 28.2 | 59.99 | 60 | 60 | 12057 | 1 | 23.1 | 156889.2 | 12300 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 10:28 | Normal | 612.5 | 544.1 | 556.1 | 0 | 4.8 | 2.7 | 3.4 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6367 | 1 | 24 | 156889.8 | 12300 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 10:33 | Normal | 596.1 | 559.3 | 549.2 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 0 | 231.6 | 231.2 | 230.6 | 8 | 8.1 | 7.8 | 60 | 59.94 | 59.98 | 3056 | 1 | 24.2 | 156890.1 | 12300 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 10:38 | Normal | 620.7 | 522.1 | 579.1 | 0 | 7 | 4.2 | 5 | 0 | 233.4 | 233 | 232.4 | 22.6 | 23 | 22.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8729 | 1 | 24.5 | 156890.7 | 12301 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 10:43 | Normal | 625.8 | 516.2 | 579.3 | 0 | 9 | 5 | 5.5 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.6 | 27.2 | 27.6 | 27.4 | 60 | 60 | 59.99 | 10982 | 1 | 25.1 | 156891.6 | 12301 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0.9 | 1 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 10:48 | Normal | 615.4 | 550.1 | 562.5 | 0 | 8.2 | 4.1 | 5 | 0 | 233 | 232.8 | 233.2 | 24.5 | 24.9 | 24.6 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 9604 | 1 | 25.6 | 156892.5 | 12301 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 10:53 | Normal | 611.3 | 514 | 560.5 | 0 | 8.1 | 4.6 | 5.2 | 0 | 233 | 232.4 | 232.4 | 25 | 25.3 | 25 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 9928 | 1 | 26.1 | 156893.4 | 12301 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 10:58 | Normal | 593 | 493.8 | 559.6 | 0 | 4.6 | 3 | 3.4 | 0 | 232 | 231.2 | 231.8 | 15 | 15.4 | 15.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6035 | 1 | 26.3 | 156894.1 | 12301 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 11:03 | Normal | 612.5 | 537.3 | 561.2 | 0 | 7.1 | 4 | 4.8 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 22.3 | 22.6 | 22.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 9171 | 1 | 26.5 | 156894.8 | 12301 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 11:08 | Normal | 587.3 | 515.1 | 551.5 | 0 | 3.1 | 1.7 | 2.3 | 0 | 231.2 | 231 | 230.4 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4117 | 1 | 26.7 | 156895.3 | 12301 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 11:13 | Normal | 602.3 | 533.2 | 558.1 | 0 | 3.5 | 2 | 2.6 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 4672 | 1 | 26.8 | 156895.7 | 12301 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 11:18 | Normal | 620.5 | 513 | 567 | 0 | 9.4 | 5.8 | 6.7 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.2 | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11857 | 1 | 26.9 | 156896.2 | 12301 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 11:23 | Normal | 609.4 | 523.2 | 554.5 | 0 | 6 | 3.8 | 4.6 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.4 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 7396 | 1 | 27.1 | 156896.8 | 12301 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 11:28 | Normal | 592 | 547.1 | 548.8 | 0 | 10 | 5.1 | 6.3 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.8 | 29.1 | 29.3 | 29.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 11801 | 1 | 27.7 | 156897.9 | 12301 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 11:33 | Normal | 604.9 | 546.8 | 563.8 | 0 | 9.8 | 5.1 | 6.1 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.8 | 29.2 | 29.3 | 29.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 11938 | 1 | 28.1 | 156899 | 12301 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 11:38 | Normal | 598.9 | 534.8 | 558 | 0 | 6.4 | 3.9 | 4.8 | 0 | 233 | 232.8 | 231.2 | 21.2 | 21.7 | 21.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8311 | 1 | 28.1 | 156899.6 | 12302 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 11:43 | Normal | 605.4 | 541 | 540.9 | 0 | 7 | 3.5 | 4.5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.2 | 21 | 21.2 | 21 | 60 | 59.99 | 60 | 8600 | 1 | 28.3 | 156900.3 | 12302 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 11:48 | Normal | 590.3 | 510.2 | 552 | 0 | 3.2 | 1.9 | 2.4 | 0 | 231 | 230 | 230.4 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 4297 | 1 | 28.3 | 156900.9 | 12302 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 11:53 | Normal | 588.3 | 496.2 | 549.6 | 0 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 231.4 | 230.4 | 229.8 | 9.2 | 9.4 | 9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3688 | 1 | 28.3 | 156901.2 | 12302 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 11:58 | Normal | 604.1 | 527 | 558.8 | 0 | 3.6 | 2.1 | 2.7 | 0 | 231.4 | 230.6 | 229.8 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 4936 | 1 | 28.2 | 156901.6 | 12302 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 12:03 | Normal | 587.2 | 516 | 536.6 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.4 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2248 | 1 | 28.1 | 156902 | 12302 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 12:08 | Normal | 610.5 | 528.5 | 566.2 | 0 | 4.6 | 2.8 | 3.5 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6030 | 1 | 28.1 | 156902.2 | 12302 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 12:13 | Normal | 580.2 | 483.1 | 542.1 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.6 | 5 | 5.2 | 5 | 59.98 | 60 | 60 | 1823 | 1 | 28 | 156902.6 | 12302 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 12:18 | Normal | 612.1 | 523.2 | 561.9 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 0 | 230.8 | 230.4 | 229.6 | 9.7 | 10 | 9.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4043 | 1 | 28.1 | 156903 | 12302 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 12:23 | Normal | 589.1 | 485.1 | 547.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 230 | 229.8 | 229.2 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 60 | 60 | 59.98 | 1998 | 1 | 28 | 156903.2 | 12302 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 12:28 | Normal | 596.9 | 530.9 | 546 | 0 | 2.1 | 1 | 1.5 | 0 | 231 | 229.4 | 229 | 6.9 | 7.2 | 7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2805 | 1 | 27.9 | 156903.5 | 12302 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 12:33 | Normal | 561.2 | 446.2 | 509.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 230 | 228.8 | 228.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 490 | 1 | 27.8 | 156903.6 | 12302 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 12:38 | Normal | 611 | 493.1 | 559.1 | 0 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 230.8 | 229.2 | 228.8 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3095 | 1 | 27.7 | 156903.8 | 12303 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 12:43 | Normal | 541.3 | 421.7 | 514.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.6 | 1.6 | 2 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 381 | 1 | 27.6 | 156903.9 | 12303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 12:48 | Normal | 570.4 | 503 | 527.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230 | 229.2 | 228.4 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 748 | 1 | 27.5 | 156904 | 12303 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 12:53 | Normal | 576.1 | 379.2 | 530.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 230.4 | 229 | 228.8 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 634 | 1 | 27.4 | 156904 | 12303 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 12:58 | Normal | 591.4 | 540.2 | 539.3 | 0 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0 | 230.2 | 229.8 | 229.4 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 1913 | 1 | 27.1 | 156904.1 | 12303 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 13:03 | Normal | 592.1 | 521.2 | 568.3 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 231 | 230.4 | 229.6 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 60 | 60.01 | 60 | 2945 | 1 | 27 | 156904.3 | 12303 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 13:08 | Normal | 571.6 | 514.2 | 553.4 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 231.2 | 230.4 | 229.6 | 6.9 | 7.2 | 7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 2734 | 1 | 26.9 | 156904.5 | 12303 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 13:13 | Normal | 629.4 | 532.2 | 575.7 | 0 | 5.8 | 3.6 | 4.3 | 0 | 233 | 231.4 | 230.8 | 19.3 | 19.7 | 19.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 7514 | 1 | 27.2 | 156904.9 | 12303 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 13:18 | Normal | 614.3 | 504 | 569.9 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.6 | 0 | 232.2 | 231 | 231.2 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 5129 | 1 | 27.4 | 156905.5 | 12303 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 13:23 | Normal | 614.3 | 500.2 | 565.1 | 0 | 3.3 | 2 | 2.5 | 0 | 230.4 | 230.2 | 230.2 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4434 | 1 | 27.6 | 156905.9 | 12303 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 13:28 | Normal | 585 | 488.8 | 544.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 230.6 | 230 | 229.4 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2028 | 1 | 27.5 | 156906.2 | 12303 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 13:33 | Normal | 569.3 | 519.1 | 530.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1118 | 1 | 27.4 | 156906.3 | 12303 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 13:38 | Normal | 574.3 | 490.2 | 539.1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 230 | 229.6 | 229.2 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1314 | 1 | 27.3 | 156906.4 | 12304 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 13:43 | Normal | 580.2 | 500.1 | 524 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 | 230 | 228.8 | 229.2 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1384 | 1 | 27.2 | 156906.5 | 12304 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 13:48 | Normal | 588 | 560 | 539.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0 | 230.4 | 229.4 | 228.8 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 1664 | 1 | 27 | 156906.7 | 12304 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 13:53 | Normal | 560 | 466.2 | 519.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 230 | 228.6 | 229 | 1.8 | 2.2 | 2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 486 | 1 | 27 | 156906.8 | 12304 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 13:58 | Normal | 561.3 | 285.9 | 514.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 229.6 | 228.6 | 228.8 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 417 | 1 | 26.9 | 156906.8 | 12304 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 14:03 | Normal | 562.1 | 460.6 | 527.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 229.8 | 229 | 228.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 629 | 1 | 26.8 | 156906.9 | 12304 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 14:08 | Normal | 564.1 | 464.5 | 525.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 59.98 | 60 | 59.97 | 693 | 1 | 26.7 | 156906.9 | 12304 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 14:13 | Normal | 502.4 | 199.8 | 473.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 228.6 | 227.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 175 | 1 | 26.6 | 156906.9 | 12304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 14:18 | Normal | 564.9 | 249.2 | 508.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230 | 229 | 228 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 59.87 | 59.88 | 59.87 | 359 | 1 | 26.5 | 156907 | 12304 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 14:23 | Normal | 547.3 | 237.9 | 519.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 230 | 229.2 | 228.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 207 | 1 | 26.4 | 156907 | 12304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 14:28 | Normal | 554.6 | 242 | 536.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230 | 229.4 | 229 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 315 | 1 | 26.3 | 156907 | 12304 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 14:33 | Normal | 556.9 | 374.3 | 515.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.6 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 428 | 1 | 26.3 | 156907 | 12304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 14:38 | Normal | 502.4 | 199.8 | 509.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 229.6 | 228.4 | 1.6 | 2 | 1.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 151 | 1 | 26.2 | 156907.1 | 12305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 14:43 | Normal | 567.2 | 268.3 | 509.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.6 | 228.8 | 228.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 304 | 1 | 26.1 | 156907.1 | 12305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 14:48 | Normal | 576.1 | 518.7 | 535.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 230 | 229.2 | 229.8 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 1070 | 1 | 26 | 156907.1 | 12305 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 14:53 | Normal | 603.3 | 482.9 | 555.4 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 230.8 | 229.8 | 229.8 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.95 | 60 | 59.95 | 2067 | 1 | 25.9 | 156907.3 | 12305 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 14:58 | Normal | 587.9 | 530.5 | 544.1 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0 | 230.8 | 229.6 | 229.6 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1758 | 1 | 25.9 | 156907.4 | 12305 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 15:03 | Normal | 579.3 | 474.7 | 537.2 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 | 230 | 229.2 | 229.4 | 4 | 4.1 | 4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1506 | 1 | 25.9 | 156907.6 | 12305 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 15:08 | Normal | 604.4 | 500.8 | 559.2 | 0 | 1.8 | 1 | 1.3 | 0 | 230.4 | 230 | 229.6 | 6 | 6.3 | 6.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2392 | 1 | 25.8 | 156907.7 | 12305 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 15:13 | Normal | 599.2 | 490.8 | 537.5 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.4 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2153 | 1 | 25.8 | 156907.9 | 12305 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 15:18 | Normal | 604.3 | 493.7 | 545.3 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2259 | 1 | 25.9 | 156908.1 | 12305 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 15:23 | Normal | 555.7 | 498.2 | 531.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230.4 | 229.4 | 228.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 783 | 1 | 25.9 | 156908.2 | 12305 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 15:28 | Normal | 505.5 | 201.8 | 525.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 204 | 1 | 25.9 | 156908.3 | 12305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 15:33 | Normal | 533.2 | 229.6 | 501.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230 | 229.4 | 228.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 198 | 1 | 25.8 | 156908.3 | 12305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 15:38 | Normal | 486.7 | 212.3 | 488 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.2 | 229 | 228.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 227 | 1 | 25.8 | 156908.3 | 12306 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 15:43 | Normal | 571.7 | 501.2 | 516.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230.4 | 229.2 | 228.6 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 761 | 1 | 25.7 | 156908.3 | 12306 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 15:48 | Normal | 553.4 | 454.8 | 518.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 229.6 | 229.2 | 228.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 669 | 1 | 25.7 | 156908.4 | 12306 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 15:53 | Normal | 554.1 | 432.9 | 521.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 230 | 229.2 | 228.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 497 | 1 | 25.6 | 156908.4 | 12306 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 15:58 | Normal | 563.5 | 397.9 | 525.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 639 | 1 | 25.7 | 156908.5 | 12306 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 16:03 | Normal | 566 | 465.7 | 539.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229.2 | 2 | 2.5 | 2.2 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 574 | 1 | 25.6 | 156908.5 | 12306 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 16:08 | Normal | 572.3 | 446.8 | 534.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 230 | 229.6 | 228.6 | 2 | 2.4 | 2.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 646 | 1 | 25.7 | 156908.6 | 12306 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 16:13 | Normal | 551.1 | 412.8 | 505.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 229.8 | 229.4 | 228.4 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 421 | 1 | 25.7 | 156908.6 | 12306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 16:18 | Normal | 527.5 | 201.8 | 504.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 229.4 | 229.4 | 228 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 244 | 1 | 25.6 | 156908.7 | 12306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 16:23 | Normal | 540.8 | 356.7 | 507.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228.8 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 466 | 1 | 25.6 | 156908.7 | 12306 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 16:28 | Normal | 545.4 | 408.1 | 527.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 229.8 | 228 | 228 | 1.8 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 373 | 1 | 25.6 | 156908.7 | 12306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 16:33 | Normal | 549.1 | 349 | 526.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 229.8 | 228.6 | 228.2 | 1.9 | 2.3 | 2 | 60.01 | 60 | 60 | 511 | 1 | 25.6 | 156908.8 | 12306 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 16:38 | Normal | 549.1 | 313.7 | 487.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228.2 | 1.6 | 2 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 303 | 1 | 25.6 | 156908.8 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 16:43 | Normal | 555.4 | 454.9 | 520.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 229.6 | 228.6 | 228.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 697 | 1 | 25.5 | 156908.8 | 12307 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 16:48 | Normal | 558.9 | 427.1 | 507.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 489 | 1 | 25.5 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 16:53 | Normal | 518.1 | 199.7 | 460.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 228 | 228.2 | 1.6 | 2 | 1.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 188 | 1 | 25.5 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 16:58 | Normal | 273.1 | 199.5 | 434.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229 | 227.8 | 227.8 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 50 | 1 | 25.5 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 17:03 | Normal | 199.9 | 199.3 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 227.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 19 | 1 | 25.5 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 17:08 | Normal | 232 | 188.9 | 411.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 227.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14 | 1 | 25.4 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 17:13 | Normal | 176.7 | 213.6 | 387.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 227.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16 | 1 | 25.3 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 17:18 | Normal | 186.2 | 191.6 | 314.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 227.8 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 13 | 1 | 25.3 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-14 17:23 | Normal | 201.8 | 178.1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 227 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 13 | 1 | 25.2 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0