## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-15 06:15 | Check | 468 | 467.6 | 467.6 | 467.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 223.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 29.8 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 06:20 | Check | 504.8 | 504.3 | 504.3 | 503.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.2 | 223.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 33.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 06:25 | Check | 527.3 | 527 | 527.1 | 526.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.6 | 224.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 4 | 36.1 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 06:30 | Check | 542.5 | 543.1 | 543.3 | 542.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.8 | 224 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 37.3 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 06:35 | Check | 550.4 | 551 | 551.1 | 550.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 223.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 38.2 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 06:40 | Check | 547.8 | 548.6 | 548.6 | 548.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.2 | 223.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 38.8 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 06:45 | Check | 551.5 | 552.6 | 552.7 | 552.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223 | 224 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 4 | 39.2 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 06:50 | Check | 558.4 | 559.3 | 559.5 | 559 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 224 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 4 | 39.5 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 06:55 | Check | 567.1 | 568 | 568 | 567.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.6 | 223.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 39.7 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 07:00 | Check | 571.9 | 572.7 | 572.7 | 572.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.2 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 39.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 07:05 | Check | 577.8 | 578.7 | 578.6 | 577.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 223 | 223.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 4 | 34.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 07:10 | Check | 578.1 | 579.3 | 579.5 | 578.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222 | 223.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 38.8 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 07:15 | Check | 574.8 | 576 | 576.1 | 575.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 223.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 4 | 39.7 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 07:20 | Check | 576.6 | 577.9 | 577.9 | 577.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 223 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 4 | 40 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2026-06-15 07:25 | Check | 579.6 | 580.7 | 580.9 | 580.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222 | 223.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 38.5 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 07:30 | Check | 578 | 579.1 | 579 | 578.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.6 | 223.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 39.7 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 07:35 | Check | 580.7 | 581.9 | 581.9 | 581.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 222.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 4 | 35.8 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 07:40 | Check | 580.4 | 581.8 | 582.1 | 581.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 223 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 4 | 39 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 07:45 | Check | 580.6 | 581.4 | 581.5 | 580.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 39.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2026-06-15 07:50 | Check | 578.7 | 580 | 580.1 | 579.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.6 | 223 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 38.2 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 07:55 | Check | 574.7 | 575.9 | 576.1 | 575.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 223.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 39.7 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 08:00 | Check | 577.1 | 578.1 | 578.2 | 577.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222 | 222.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 37.2 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2026-06-15 08:05 | Check | 585.1 | 586.3 | 586.5 | 585.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.2 | 223.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 39.5 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 08:10 | Check | 583.8 | 585.2 | 585.5 | 584.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 223.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 4 | 36.4 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 08:15 | Check | 580.9 | 582.3 | 582.5 | 582 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.2 | 222.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 39.4 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2026-06-15 08:20 | Check | 583.9 | 585.2 | 585.3 | 584.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.4 | 222.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 4 | 36.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 08:25 | Check | 585 | 586.2 | 586.6 | 586.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 4 | 39.5 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 08:30 | Check | 580.4 | 581.6 | 581.8 | 581.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 221.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 37.3 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 08:35 | Check | 578.7 | 579.8 | 579.8 | 579.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 222.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 4 | 39.6 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2026-06-15 08:40 | Check | 583.6 | 584.7 | 585.1 | 584.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 37.7 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 08:45 | Check | 588.6 | 589.6 | 590 | 589.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 222 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 39.8 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 08:50 | Check | 579.2 | 580.4 | 580.5 | 579.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 221.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 4 | 38.1 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 08:55 | Check | 585.1 | 586.2 | 586.4 | 585.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221 | 222 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 39.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 09:00 | Check | 582.1 | 583.2 | 583.3 | 582.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 222 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 4 | 38.7 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2026-06-15 09:05 | Check | 578.1 | 579.3 | 579.4 | 578.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 222 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 38 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 09:10 | Check | 581.9 | 583 | 583.2 | 582.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 221.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 4 | 39 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 09:15 | Check | 579.2 | 580.2 | 580.2 | 579.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221 | 222.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 35.7 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 09:20 | Check | 579.4 | 580.6 | 580.7 | 580.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 221.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 39.4 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 09:25 | Check | 583.7 | 584.5 | 584.4 | 583.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 220.6 | 221 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 37.1 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 09:30 | Check | 587 | 587.8 | 587.9 | 587.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 222.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 39.6 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2026-06-15 09:35 | Check | 585 | 586 | 586.1 | 585.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.4 | 222.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 37.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 09:40 | Check | 590 | 591.1 | 591.2 | 590.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222 | 223 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 39.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 09:45 | Check | 592.7 | 593.6 | 593.6 | 593 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222 | 222.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 4 | 38.5 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2026-06-15 09:50 | Check | 590.2 | 590.9 | 590.9 | 590.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 222.2 | 223.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 39.1 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2026-06-15 09:55 | Check | 590.6 | 591.4 | 591.2 | 590.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 222.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 39 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 10:00 | Check | 595.5 | 596.2 | 596 | 595.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 35.8 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 10:05 | Check | 601.5 | 602.5 | 602.8 | 602.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222 | 223 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 4 | 39.4 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 10:10 | Check | 595.6 | 596.5 | 597 | 596.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 223.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 37.5 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2026-06-15 10:15 | Check | 595.8 | 596.4 | 596.2 | 595.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222 | 223.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 39.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2026-06-15 10:20 | Check | 596.1 | 596.8 | 596.6 | 596.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 38.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 10:25 | Check | 589.5 | 590.1 | 589.8 | 589.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.6 | 223.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 4 | 37.1 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 10:30 | Check | 598.6 | 599.1 | 598.8 | 598.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 222.8 | 223.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 38.6 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 10:35 | Check | 596.5 | 596.6 | 595.9 | 596 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223 | 223.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 39.4 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 10:40 | Check | 588.4 | 588.9 | 589.1 | 589.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.2 | 224.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 38.4 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 10:45 | Check | 589.5 | 589.8 | 590 | 590.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.8 | 222.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 36.6 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 10:50 | Check | 595 | 595.4 | 594.8 | 595.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 39.5 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 10:55 | Check | 592.9 | 593.3 | 592.6 | 593.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.8 | 223.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 4 | 39.4 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 11:00 | Check | 588.9 | 589.3 | 588.4 | 588.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 4 | 38.3 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 11:05 | Check | 593.8 | 594.5 | 593.8 | 594.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 4 | 36.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 84 | 0 | 0
2026-06-15 11:10 | Check | 589.5 | 590 | 589.4 | 590 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.2 | 223.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 4 | 36 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2026-06-15 11:15 | Check | 590.3 | 590.9 | 590.2 | 590.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223 | 223.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 4 | 40 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 84 | 0 | 0
2026-06-15 11:20 | Check | 592.2 | 592.9 | 592.3 | 592.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.2 | 224 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 4 | 39.5 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 11:25 | Check | 588 | 588.5 | 587.3 | 587.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.4 | 224.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 4 | 38.8 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2026-06-15 11:30 | Check | 588.2 | 588.7 | 587.7 | 588.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.8 | 224.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 4 | 37.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2026-06-15 11:35 | Check | 588.5 | 588.8 | 587.8 | 588.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223 | 224 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 4 | 36.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2026-06-15 11:40 | Check | 588 | 588.6 | 587.8 | 588.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.4 | 224 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 4 | 35.7 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 11:45 | Check | 587.1 | 587.4 | 586.5 | 587.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 224.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 35.6 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 11:50 | Check | 585.9 | 586 | 586 | 587.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 224 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 4 | 37.5 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 11:55 | Check | 582.1 | 581.8 | 581.3 | 581.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 223.6 | 224.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 38.8 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 12:00 | Fault | 579.2 | 578.7 | 577.9 | 578.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 224 | 224.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40.1 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 12:05 | Check | 583.3 | 582.8 | 582.2 | 582.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.8 | 224.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 4 | 40 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 12:10 | Check | 582 | 581.5 | 581 | 581.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.8 | 223.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 39.8 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 12:15 | Check | 576.8 | 576.5 | 576.2 | 576.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 224.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 4 | 39.7 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2026-06-15 12:20 | Check | 582.7 | 582.2 | 581.9 | 582.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 224.2 | 224.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 4 | 39.6 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 12:25 | Check | 574.8 | 574.5 | 575 | 575.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 224 | 224.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 4 | 39.5 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 12:30 | Check | 581.6 | 581.2 | 581.5 | 582.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 39.5 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 12:35 | Check | 578.9 | 578.7 | 579.3 | 580.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.2 | 224 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 39.5 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 12:40 | Check | 589.2 | 589 | 588.9 | 589.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 39.6 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 12:45 | Check | 582.2 | 582.1 | 583 | 583.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 224 | 224.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 39.6 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 12:50 | Check | 571.7 | 571.8 | 573.3 | 574.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.2 | 223.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 39.7 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 12:55 | Check | 577.8 | 577.7 | 578.5 | 579.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.8 | 223.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 39.7 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2026-06-15 13:00 | Check | 578.2 | 578.3 | 578.9 | 580.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223 | 223.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 4 | 39.8 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 13:05 | Check | 579.2 | 579.4 | 579.8 | 581.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.2 | 223.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 39.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 13:10 | Check | 575.5 | 576.1 | 576.6 | 578 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 223.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 40 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 13:15 | Check | 571.2 | 572.1 | 572.8 | 574.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.2 | 222.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 40 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2026-06-15 13:20 | Check | 572.2 | 573.2 | 574 | 575.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.6 | 222.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 4 | 40 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 96 | 0 | 0
2026-06-15 13:25 | Check | 572.4 | 573.5 | 574.1 | 575.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 222.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 39.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 13:30 | Check | 572.5 | 573.6 | 574.2 | 575.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222 | 222.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 39.8 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 13:35 | Check | 580.1 | 581.1 | 581.5 | 582.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.4 | 222.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 39.7 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 13:40 | Check | 579.2 | 580.1 | 580.1 | 580.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 222.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 39.5 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 13:45 | Check | 574.9 | 575.8 | 575.9 | 576.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 222.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 39.3 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2026-06-15 13:50 | Check | 573.2 | 574.2 | 575 | 575.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 221.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 4 | 39.1 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 13:55 | Check | 570.3 | 571.5 | 572.2 | 572.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.4 | 222 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 38.8 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 14:00 | Check | 569.5 | 570.9 | 572.2 | 572.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 220.6 | 222.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 4 | 38.5 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 14:05 | Check | 575.7 | 577.2 | 578.5 | 578.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.6 | 222 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 4 | 38.3 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 14:10 | Check | 577.3 | 578.7 | 579.8 | 579.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 4 | 37.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 14:15 | Wait | 575.8 | 577.3 | 578.5 | 578.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.6 | 222.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 0 | 0 | 37.6 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
2026-06-15 14:20 | Check | 571.8 | 573.2 | 574.9 | 574.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221 | 221.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 4 | 37.3 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 14:25 | Check | 569.6 | 571 | 572.6 | 572.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 36.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 14:30 | Check | 572.4 | 573.8 | 574.6 | 574.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.6 | 222.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 36.4 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 14:35 | Check | 578.9 | 580.1 | 581 | 580.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 220.8 | 222 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 4 | 35.6 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 14:40 | Check | 580.4 | 581.7 | 582.5 | 582.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 220.8 | 222 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 35.1 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 14:45 | Check | 571.8 | 573.4 | 574.6 | 574.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 220.8 | 221.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 4 | 35.7 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 14:50 | Check | 575.6 | 577 | 578.3 | 578 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 221 | 221.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 36.6 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 14:55 | Check | 579.7 | 581.1 | 581.7 | 581.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 220.8 | 221.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 37.6 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 15:00 | Check | 572.5 | 574 | 574.3 | 573.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 223.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 4 | 38.7 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 15:05 | Check | 576.2 | 577.4 | 577.7 | 577.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 223.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 40 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 15:10 | Check | 579.4 | 580.5 | 580.3 | 579.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.6 | 223.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 39.8 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 15:15 | Check | 571.8 | 572.7 | 572.6 | 572.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 223.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 4 | 39.6 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 15:20 | Check | 569 | 570.2 | 570.5 | 570.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.6 | 223.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 39.4 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 15:25 | Check | 570.4 | 571.8 | 572.3 | 571.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.8 | 223.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 39.1 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2026-06-15 15:30 | Check | 567.9 | 569.2 | 569.7 | 569.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 223.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 38.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 15:35 | Check | 571.1 | 572.4 | 573.1 | 572.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.6 | 223.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 4 | 38.6 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 15:40 | Check | 576.2 | 577.3 | 578.2 | 577.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.8 | 224.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 4 | 38.4 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2026-06-15 15:45 | Check | 568.3 | 569.4 | 570.5 | 570 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.2 | 223.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 38.2 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 15:50 | Check | 574.9 | 576.1 | 577.2 | 576.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 223.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 4 | 37.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 15:55 | Check | 573.5 | 574.8 | 575.9 | 575.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 223.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 4 | 37.8 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 16:00 | Check | 578.9 | 580.6 | 583.1 | 582.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.2 | 223.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 37.5 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 16:05 | Check | 576 | 577.6 | 580.3 | 579.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222 | 224 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 4 | 37.4 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 16:10 | Check | 567.8 | 569.3 | 572.7 | 572.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.6 | 223.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 4 | 37.2 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 16:15 | Check | 560.3 | 562 | 567.9 | 567.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.4 | 222.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 4 | 36.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 16:20 | Check | 558.8 | 560.5 | 565.4 | 564.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 222.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 36.4 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 16:25 | Check | 557.9 | 559.4 | 562.7 | 562.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222 | 223.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 35.8 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 16:30 | Check | 559.2 | 561 | 564.6 | 564.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 223.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 34.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 16:35 | Fault | 562.9 | 564.9 | 566.6 | 566 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 224.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.7 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 16:40 | Check | 551.4 | 553.1 | 553.9 | 553.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 222 | 223.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 36.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 16:45 | Check | 544.1 | 545.9 | 546.2 | 545.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 223.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 4 | 38.6 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 16:50 | Check | 535.4 | 537.6 | 537.9 | 537.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.2 | 223.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 39.9 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 16:55 | Check | 520.7 | 522.1 | 522.3 | 521.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 223.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 39.6 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2026-06-15 17:00 | Check | 506 | 506.1 | 506.3 | 505.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.6 | 223.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 39.1 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 17:05 | Check | 474.7 | 479.6 | 484.1 | 482.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.6 | 223.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 38.6 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 17:10 | Check | 460.1 | 459.6 | 459.7 | 459.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.8 | 223 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 37.8 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2026-06-15 17:15 | Check | 455.2 | 454.7 | 454.8 | 454.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 223.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 4 | 36.3 | 56338.4 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0