## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-15 06:17 | Wait | 504.4 | 504.4 | 501.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 18.7 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 06:22 | Wait | 566 | 544.6 | 537.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 18.8 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 06:27 | Wait | 597.8 | 566.6 | 560.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 19.1 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 06:32 | Wait | 610.4 | 577.4 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 19.4 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 06:37 | Wait | 611.1 | 578.2 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231.8 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 19.6 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 06:42 | Wait | 611.2 | 578.6 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231 | 231 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 19.7 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 06:47 | Wait | 623.2 | 589 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231.6 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 19.7 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 06:52 | Wait | 634.2 | 599 | 593.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 19.8 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 06:57 | Wait | 636.8 | 601.4 | 596.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 19.8 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 07:02 | Wait | 646.2 | 609.4 | 604.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.9 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 07:07 | Wait | 649.2 | 612.7 | 607.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 07:12 | Wait | 649 | 612.9 | 607.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.2 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.1 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 07:17 | Wait | 645.3 | 609.4 | 603.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 20.1 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 07:22 | Wait | 654.2 | 617.7 | 612 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.1 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 07:27 | Wait | 649.4 | 613.5 | 607.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 20.1 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 07:32 | Wait | 654.5 | 618.2 | 612.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.1 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 07:37 | Wait | 656.2 | 619.7 | 613.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.1 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 07:42 | Wait | 653.9 | 617.5 | 612.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.1 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 07:47 | Wait | 655.5 | 618.6 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 20.1 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 07:52 | Wait | 648.9 | 612.7 | 607.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.1 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 07:57 | Wait | 648.2 | 612.2 | 606.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.1 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 08:02 | Wait | 657.4 | 620.5 | 615 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.2 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 08:07 | Wait | 663.4 | 626.1 | 620.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 20.1 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 08:12 | Wait | 659.2 | 622 | 616.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.2 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 20.2 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 08:17 | Wait | 659.6 | 622.4 | 616.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.2 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 08:22 | Wait | 663.2 | 625.7 | 619.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 229.8 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.1 | 156908.9 | 12307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 08:27 | Normal | 604.3 | 522.6 | 566.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.4 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2132 | 1 | 20.3 | 156909 | 12307 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 08:32 | Normal | 608.5 | 527.5 | 551.9 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 0 | 231 | 230.6 | 230 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 1861 | 1 | 20.4 | 156909.2 | 12307 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 08:37 | Normal | 605.4 | 565.4 | 540.9 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0 | 230.6 | 230 | 230 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 1903 | 1 | 20.5 | 156909.3 | 12308 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 08:42 | Normal | 596.7 | 502.7 | 555.1 | 0 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2925 | 1 | 20.7 | 156909.5 | 12308 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 08:47 | Normal | 600.6 | 490.7 | 571.1 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.4 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 2441 | 1 | 20.9 | 156909.8 | 12308 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 08:52 | Normal | 601.3 | 456.4 | 564.2 | 0 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0 | 231 | 230.2 | 229.6 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2163 | 1 | 21.1 | 156909.9 | 12308 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 08:57 | Normal | 608.3 | 529.7 | 553.6 | 0 | 2.2 | 1 | 1.6 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2674 | 1 | 21.2 | 156910.1 | 12308 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 09:02 | Normal | 596.6 | 516.4 | 547.1 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0 | 230.6 | 229.8 | 229.8 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2008 | 1 | 21.3 | 156910.3 | 12308 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 09:07 | Normal | 596.9 | 500.7 | 557.7 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.2 | 5.6 | 6 | 5.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2184 | 1 | 21.4 | 156910.5 | 12308 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 09:12 | Normal | 608.6 | 513.7 | 566.2 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2218 | 1 | 21.5 | 156910.7 | 12308 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 09:17 | Normal | 601 | 530.2 | 549.6 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 0 | 231 | 230.6 | 229.4 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 2177 | 1 | 21.6 | 156910.9 | 12308 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 09:22 | Normal | 609.2 | 514.3 | 566.9 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 231 | 230 | 229.2 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2199 | 1 | 21.6 | 156911.1 | 12308 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 09:27 | Normal | 606.4 | 504.6 | 556.3 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 231 | 230 | 230 | 6.8 | 7 | 6.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2660 | 1 | 21.7 | 156911.3 | 12308 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 09:32 | Normal | 608.1 | 515.3 | 569.8 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 232 | 230.8 | 231.4 | 7 | 7.2 | 7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2770 | 1 | 21.9 | 156911.5 | 12308 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 09:37 | Normal | 613 | 529.6 | 556 | 0 | 2.6 | 1.4 | 2 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.6 | 8.3 | 8.3 | 8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3283 | 1 | 21.9 | 156911.7 | 12309 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 09:42 | Normal | 613.2 | 518.4 | 567 | 0 | 3 | 1.6 | 2.1 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3702 | 1 | 22.1 | 156912 | 12309 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 09:47 | Normal | 611.7 | 576.5 | 564.1 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 0 | 231.4 | 231 | 230.8 | 7.8 | 8 | 7.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3059 | 1 | 22.2 | 156912.3 | 12309 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 09:52 | Normal | 610.3 | 536.4 | 561.6 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 7 | 7.2 | 7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2741 | 1 | 22.3 | 156912.6 | 12309 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 09:57 | Normal | 607.5 | 514.1 | 581.1 | 0 | 3.5 | 2 | 2.5 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.2 | 11.1 | 11.1 | 11 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 4364 | 1 | 22.4 | 156912.9 | 12309 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 10:02 | Normal | 626.3 | 522.5 | 579.9 | 0 | 4.6 | 2.8 | 3.3 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.4 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60 | 60 | 60 | 5865 | 1 | 22.5 | 156913.3 | 12309 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 10:07 | Normal | 618.2 | 517.5 | 575.8 | 0 | 4.3 | 2.6 | 3 | 0 | 233 | 232.4 | 232.2 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5477 | 1 | 22.7 | 156913.8 | 12309 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 10:12 | Normal | 613 | 500.1 | 571.8 | 0 | 3.7 | 2.1 | 2.6 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.4 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4631 | 1 | 22.8 | 156914.2 | 12309 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 10:17 | Normal | 624.5 | 518.7 | 579.9 | 0 | 4.6 | 2.8 | 3.3 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.2 | 14.7 | 15 | 14.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5947 | 1 | 23 | 156914.6 | 12309 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 10:22 | Normal | 619.9 | 513.3 | 574.9 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.6 | 0 | 232.4 | 232.6 | 232.6 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4832 | 1 | 23 | 156915.1 | 12309 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 10:27 | Normal | 618.1 | 554.1 | 572.7 | 0 | 4.5 | 2.6 | 3.2 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.2 | 14.7 | 15 | 14.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5707 | 1 | 23.1 | 156915.5 | 12309 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 10:32 | Normal | 623.5 | 505.6 | 580 | 0 | 5 | 3.1 | 3.5 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6517 | 1 | 23.1 | 156916.1 | 12309 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 10:37 | Normal | 625.3 | 508.5 | 578.3 | 0 | 5 | 3.1 | 3.5 | 0 | 233.2 | 232 | 232.8 | 16.2 | 16.2 | 16 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6439 | 1 | 23 | 156916.6 | 12310 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 10:42 | Normal | 614.6 | 533.6 | 574.9 | 0 | 4.8 | 2.8 | 3.4 | 0 | 233 | 232.2 | 232 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 60 | 60.01 | 60 | 6182 | 1 | 23.1 | 156917.1 | 12310 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 10:47 | Normal | 627.4 | 538.3 | 574.8 | 0 | 5.2 | 3.2 | 3.8 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6845 | 1 | 23.1 | 156917.7 | 12310 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 10:52 | Normal | 622.7 | 516.8 | 580.8 | 0 | 5.4 | 3.3 | 3.8 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.4 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 7108 | 1 | 23.8 | 156918.3 | 12310 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 10:57 | Normal | 606.1 | 516.4 | 567.7 | 0 | 5.2 | 3.1 | 3.6 | 0 | 233.2 | 233.2 | 232.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 6889 | 1 | 24.1 | 156918.9 | 12310 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 11:02 | Normal | 619.2 | 539.3 | 571.8 | 0 | 5.3 | 3.1 | 3.8 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6932 | 1 | 24.2 | 156919.4 | 12310 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 11:07 | Normal | 620.3 | 514.4 | 574.6 | 0 | 5.9 | 3.6 | 4.2 | 0 | 234 | 232.8 | 232.6 | 19.1 | 19.5 | 19.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7617 | 1 | 24.3 | 156920.1 | 12310 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 11:12 | Normal | 624.3 | 513.7 | 565.1 | 0 | 5.7 | 3.5 | 4.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7470 | 1 | 24.4 | 156920.7 | 12310 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 11:17 | Normal | 623.4 | 509.5 | 570.6 | 0 | 5.9 | 3.8 | 4.3 | 0 | 233 | 233 | 232.6 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 7582 | 1 | 24.5 | 156921.3 | 12310 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 11:22 | Normal | 617.2 | 516.5 | 565.6 | 0 | 6.4 | 4 | 4.6 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233 | 21 | 21 | 21 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 8304 | 1 | 24.6 | 156922 | 12310 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 11:27 | Normal | 622.5 | 521.6 | 572.9 | 0 | 7 | 4.3 | 5 | 0 | 234 | 233.2 | 232.8 | 22.7 | 22.9 | 22.9 | 60.07 | 60.04 | 60.08 | 8870 | 1 | 24.8 | 156922.6 | 12310 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 11:32 | Normal | 622.3 | 520.5 | 573.9 | 0 | 8.1 | 5.1 | 5.8 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 10281 | 1 | 25.2 | 156923.4 | 12310 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 11:37 | Normal | 619.4 | 519.5 | 572.3 | 0 | 8 | 5 | 5.7 | 0 | 233.8 | 233.8 | 233.2 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10215 | 1 | 25.4 | 156924.3 | 12311 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 11:42 | Normal | 615.4 | 521.4 | 578.7 | 0 | 9 | 5.5 | 6.2 | 0 | 234.6 | 234.4 | 233.2 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11232 | 1 | 25.7 | 156925.2 | 12311 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.8 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 11:47 | Normal | 611.4 | 512.6 | 569.5 | 0 | 7.6 | 4.6 | 5.4 | 0 | 234.6 | 233.8 | 233.8 | 24.5 | 24.6 | 24.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9651 | 1 | 26 | 156926.1 | 12311 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 11:52 | Normal | 600.1 | 507.3 | 564.6 | 0 | 6.5 | 4 | 4.7 | 0 | 233.6 | 234 | 233.4 | 21 | 20.9 | 21 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 8331 | 1 | 26.2 | 156926.8 | 12311 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 2 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 11:57 | Normal | 614.3 | 527.4 | 574.8 | 0 | 7.5 | 4.6 | 5.5 | 0 | 234.4 | 234.4 | 233.8 | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9291 | 1 | 26.3 | 156927.6 | 12311 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 12:02 | Normal | 609.9 | 532.9 | 569.9 | 0 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 233.8 | 234.2 | 234.2 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9704 | 1 | 26.3 | 156928.3 | 12311 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 12:07 | Normal | 614.4 | 530.6 | 568.2 | 0 | 7.5 | 4.6 | 5.5 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.2 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9638 | 1 | 26.4 | 156929.1 | 12311 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 12:12 | Normal | 611.1 | 493.2 | 564 | 0 | 6.2 | 4 | 4.5 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.6 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 8054 | 1 | 26.6 | 156929.9 | 12311 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 2 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 12:17 | Normal | 616.4 | 507.6 | 567.3 | 0 | 7 | 4.4 | 5.1 | 0 | 234.8 | 234.8 | 235.4 | 23 | 23.2 | 23.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 8589 | 1 | 26.7 | 156930.6 | 12311 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 12:22 | Normal | 608.2 | 522.6 | 564.6 | 0 | 6.4 | 3.8 | 4.6 | 0 | 234.6 | 234 | 233.8 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 8143 | 1 | 26.7 | 156931.3 | 12311 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 12:27 | Normal | 619.3 | 543.4 | 575.5 | 0 | 6.8 | 3.9 | 4.8 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.6 | 21.7 | 21.9 | 22 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 9014 | 1 | 26.6 | 156931.9 | 12311 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 12:32 | Normal | 614.2 | 506.5 | 566.6 | 0 | 6.8 | 4.3 | 5.1 | 0 | 234.6 | 234.8 | 234.4 | 22.1 | 22.3 | 22.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 8804 | 1 | 26.6 | 156932.6 | 12311 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 12:37 | Normal | 619.2 | 515.6 | 564.8 | 0 | 7.6 | 4.8 | 5.5 | 0 | 234.4 | 234.4 | 233.8 | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9757 | 1 | 26.8 | 156933.3 | 12312 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 12:42 | Normal | 612.3 | 539.5 | 565.2 | 0 | 7 | 4.1 | 5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8921 | 1 | 27 | 156934.2 | 12312 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 12:47 | Normal | 594 | 539 | 556.9 | 0 | 4.6 | 2.6 | 3.4 | 0 | 233.2 | 233.4 | 233.4 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6009 | 1 | 27 | 156935 | 12312 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 12:52 | Normal | 618.1 | 547.4 | 574.8 | 0 | 7.5 | 4.3 | 5.4 | 0 | 233.6 | 233 | 233.6 | 24.5 | 24.6 | 24.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9664 | 1 | 26.9 | 156935.6 | 12312 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 12:57 | Normal | 615.2 | 509.4 | 549 | 0 | 5.7 | 3.6 | 4.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.4 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 60 | 60 | 60 | 7621 | 1 | 26.9 | 156936.3 | 12312 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 13:02 | Normal | 612.5 | 539.7 | 557.3 | 0 | 5.8 | 3.5 | 4.3 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7468 | 1 | 26.9 | 156936.9 | 12312 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 13:07 | Normal | 610.2 | 541.5 | 563.1 | 0 | 4.3 | 2.5 | 3.3 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.6 | 14.4 | 14.7 | 14.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5843 | 1 | 26.9 | 156937.5 | 12312 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 13:12 | Normal | 605.1 | 534.5 | 558.1 | 0 | 3.8 | 2.1 | 2.8 | 0 | 231.8 | 232 | 232 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 4938 | 1 | 26.7 | 156937.9 | 12312 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 13:17 | Normal | 602.1 | 491.4 | 558.4 | 0 | 3.1 | 2 | 2.5 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.6 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4216 | 1 | 26.5 | 156938.3 | 12312 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 13:22 | Normal | 602 | 497.5 | 559.4 | 0 | 3.1 | 2 | 2.5 | 0 | 232 | 231.2 | 231.8 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4231 | 1 | 26.3 | 156938.6 | 12312 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 13:27 | Normal | 601.1 | 519.4 | 558.1 | 0 | 2.7 | 1.5 | 2.1 | 0 | 231.6 | 231.6 | 231.2 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3650 | 1 | 26.1 | 156939 | 12312 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 13:32 | Normal | 611 | 528.6 | 564.9 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.6 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4202 | 1 | 25.9 | 156939.3 | 12312 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 13:37 | Normal | 614.1 | 511.4 | 564.1 | 0 | 3.1 | 1.9 | 2.4 | 0 | 232 | 231.2 | 231 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4244 | 1 | 25.7 | 156939.6 | 12313 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 13:42 | Normal | 597 | 520.4 | 561.7 | 0 | 2.7 | 1.5 | 2.1 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3640 | 1 | 25.6 | 156940 | 12313 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 13:47 | Normal | 611.5 | 580.7 | 536.7 | 0 | 2.5 | 1.1 | 2 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.2 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3341 | 1 | 25.6 | 156940.3 | 12313 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 13:52 | Normal | 599.2 | 558.4 | 552 | 0 | 2 | 1 | 1.6 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230 | 6.9 | 7.2 | 7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2778 | 1 | 25.5 | 156940.5 | 12313 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 13:57 | Normal | 601.3 | 522.6 | 552 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.4 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 2408 | 1 | 25.4 | 156940.7 | 12313 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 14:02 | Normal | 604.2 | 544.5 | 560.1 | 0 | 2.1 | 1 | 1.6 | 0 | 230.6 | 230.4 | 230.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2824 | 1 | 25.3 | 156940.9 | 12313 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 14:07 | Normal | 597.6 | 487.3 | 547 | 0 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 231.2 | 229.8 | 229.6 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3157 | 1 | 25.2 | 156941.2 | 12313 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 14:12 | Normal | 595.1 | 507.5 | 534.7 | 0 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 0 | 230.6 | 230.6 | 229.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 2957 | 1 | 25.2 | 156941.5 | 12313 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 14:17 | Normal | 592.5 | 495.8 | 546 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0 | 231 | 230.6 | 230 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 59.85 | 59.86 | 59.88 | 2323 | 1 | 25.2 | 156941.7 | 12313 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 14:22 | Normal | 591.3 | 501.7 | 533.1 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0 | 231 | 230.4 | 230 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 2194 | 1 | 25.1 | 156941.9 | 12313 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 14:27 | Normal | 598.3 | 507.7 | 564.1 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0 | 230.4 | 230.6 | 230 | 6 | 6.1 | 6.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2373 | 1 | 25 | 156942.1 | 12313 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 14:32 | Normal | 597.9 | 535.8 | 554.8 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 230.4 | 230.6 | 229.6 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 60.02 | 60 | 60 | 2860 | 1 | 25 | 156942.3 | 12313 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 14:37 | Normal | 609.2 | 525.6 | 559.8 | 0 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 230.8 | 230.4 | 229.8 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3153 | 1 | 24.9 | 156942.5 | 12314 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 14:42 | Normal | 591.3 | 501.6 | 562.4 | 0 | 1.9 | 1 | 1.3 | 0 | 230.2 | 230.2 | 230.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 60.03 | 60 | 60.03 | 2471 | 1 | 24.9 | 156942.8 | 12314 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 14:47 | Normal | 590.9 | 484.4 | 549 | 0 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0 | 230.4 | 230.8 | 230 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 2265 | 1 | 24.9 | 156943 | 12314 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 14:52 | Normal | 615.3 | 500.5 | 524.8 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 230 | 229.8 | 230.4 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3324 | 1 | 24.9 | 156943.2 | 12314 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 14:57 | Normal | 597.1 | 498.9 | 562.3 | 0 | 2 | 1 | 1.3 | 0 | 230.2 | 230.6 | 229 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2511 | 1 | 24.9 | 156943.5 | 12314 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 15:02 | Normal | 603.1 | 511.5 | 552.7 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231.2 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2845 | 1 | 24.9 | 156943.7 | 12314 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 15:07 | Normal | 607.4 | 504.5 | 570.7 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.6 | 8.2 | 8.3 | 8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3285 | 1 | 24.8 | 156943.9 | 12314 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 15:12 | Normal | 599 | 497.5 | 552.5 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.4 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2834 | 1 | 24.9 | 156944.2 | 12314 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 15:17 | Normal | 598.4 | 481.4 | 561.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 231.8 | 232 | 231.6 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 59.97 | 59.91 | 59.95 | 2038 | 1 | 24.9 | 156944.4 | 12314 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 15:22 | Normal | 607.4 | 520.7 | 555.7 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231.4 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2191 | 1 | 24.9 | 156944.6 | 12314 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 15:27 | Normal | 601.1 | 506.4 | 543 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 232.2 | 232 | 232 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2131 | 1 | 24.9 | 156944.7 | 12314 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 15:32 | Normal | 586.8 | 505.3 | 557.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.2 | 4.9 | 5.3 | 5 | 59.88 | 59.9 | 59.91 | 1923 | 1 | 24.8 | 156944.9 | 12314 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 15:37 | Normal | 607.3 | 546.6 | 560.4 | 0 | 2.6 | 1.4 | 2 | 0 | 232.4 | 232 | 231.2 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 59.9 | 59.93 | 59.94 | 3443 | 1 | 24.8 | 156945.1 | 12315 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 15:42 | Normal | 595.1 | 511.2 | 560.8 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0 | 231.6 | 231.4 | 230.8 | 5.8 | 6.3 | 6 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 2353 | 1 | 24.9 | 156945.3 | 12315 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 15:47 | Normal | 603.7 | 480 | 542.6 | 0 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0 | 232 | 231.2 | 231.4 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 2273 | 1 | 24.9 | 156945.5 | 12315 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 15:52 | Normal | 601.3 | 512.5 | 563.2 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 232 | 231.4 | 231.6 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.99 | 60 | 60 | 2638 | 1 | 24.9 | 156945.7 | 12315 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 15:57 | Normal | 593.3 | 484.5 | 550 | 0 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.4 | 6 | 6.2 | 6.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2383 | 1 | 25 | 156946 | 12315 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 16:02 | Normal | 599.4 | 525.7 | 568.2 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.2 | 8.4 | 8.5 | 8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3305 | 1 | 25 | 156946.2 | 12315 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 16:07 | Normal | 609.1 | 501.3 | 561.5 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.9 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 3186 | 1 | 25 | 156946.5 | 12315 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 16:12 | Normal | 597.1 | 540.5 | 545.2 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 0 | 232 | 231.8 | 231 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 59.91 | 59.9 | 59.94 | 2065 | 1 | 25.1 | 156946.7 | 12315 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 16:17 | Normal | 578.8 | 572.4 | 544.7 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 231.8 | 231.2 | 230.4 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1372 | 1 | 25 | 156946.8 | 12315 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 16:22 | Normal | 571.1 | 494.5 | 536.8 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0 | 231.2 | 231.2 | 230.6 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 1285 | 1 | 25 | 156946.9 | 12315 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 16:27 | Normal | 593.9 | 515.6 | 555.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 231.4 | 231.2 | 230.4 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1229 | 1 | 25 | 156947 | 12315 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 16:32 | Normal | 587 | 534.4 | 539 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 232 | 231.6 | 230.4 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 1135 | 1 | 24.9 | 156947.1 | 12315 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 16:37 | Normal | 583 | 544.3 | 548 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 232 | 231.6 | 231 | 2.7 | 3 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1017 | 1 | 24.8 | 156947.2 | 12316 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 16:42 | Normal | 553 | 391.4 | 548.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.4 | 231.2 | 231.2 | 1.8 | 2.3 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 630 | 1 | 24.9 | 156947.3 | 12316 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 16:47 | Normal | 558.5 | 315 | 515 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 283 | 1 | 24.8 | 156947.3 | 12316 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 16:52 | Normal | 501 | 199.7 | 481 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 231.4 | 230.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 189 | 1 | 24.7 | 156947.3 | 12316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 16:57 | Normal | 512.8 | 199.5 | 469.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.6 | 230.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 43 | 1 | 24.6 | 156947.3 | 12316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 17:02 | Normal | 412.2 | 199.2 | 477.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 230.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.03 | 55 | 1 | 24.6 | 156947.3 | 12316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 17:07 | Normal | 221.2 | 224.8 | 376.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 230.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 37 | 1 | 24.4 | 156947.3 | 12316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 17:12 | Normal | 184.4 | 184.1 | 313.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231 | 230.4 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 33 | 1 | 24.3 | 156947.3 | 12316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 17:17 | Normal | 177.6 | 179.7 | 366.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 27 | 1 | 24.3 | 156947.3 | 12316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-15 17:22 | Normal | 208.5 | 193.1 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 14 | 1 | 24.2 | 156947.3 | 12316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0