## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-15 06:20 | Wait | 460.2 | 460 | 435.6 | 439.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.4 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 19.3 | 119929.6 | 12754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 06:25 | Normal | 199.6 | 539.2 | 419.9 | 455.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220 | 220 | 219.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 20.1 | 119929.6 | 12754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2026-06-15 06:30 | Normal | 216.8 | 550.1 | 431 | 433 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 220 | 219.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 20.4 | 119929.6 | 12754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-06-15 06:35 | Normal | 407.5 | 545.1 | 433.3 | 417.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.4 | 221.2 | 219.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 23 | 1 | 20.7 | 119929.6 | 12754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 06:40 | Normal | 471.5 | 572.4 | 442.8 | 425.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.2 | 221 | 219.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 5 | 1 | 20.8 | 119929.6 | 12754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 06:45 | Normal | 449 | 446.9 | 431.9 | 449.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 219.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 330 | 1 | 21 | 119929.6 | 12754 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-06-15 06:50 | Normal | 542.9 | 452.6 | 444.3 | 451.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220.6 | 220.8 | 220 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 371 | 1 | 21.1 | 119929.7 | 12754 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-06-15 06:55 | Normal | 549.1 | 457.9 | 444.9 | 440.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 220.4 | 220.4 | 219.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60 | 59.98 | 60 | 537 | 1 | 21.3 | 119929.7 | 12754 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-06-15 07:00 | Normal | 509.9 | 455 | 460.9 | 451.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 2 | 2 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 662 | 1 | 21.4 | 119929.8 | 12754 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 07:05 | Normal | 533.8 | 432.1 | 459.7 | 446.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 220.4 | 220.6 | 219.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 831 | 1 | 21.5 | 119929.8 | 12754 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-06-15 07:10 | Normal | 549.5 | 441.1 | 452.8 | 449.9 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 220.6 | 220.2 | 219.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60 | 992 | 1 | 21.6 | 119929.9 | 12754 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-06-15 07:15 | Normal | 527.9 | 457.2 | 466.7 | 461.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1291 | 1 | 21.7 | 119930 | 12754 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2026-06-15 07:20 | Normal | 513 | 468.1 | 454.4 | 465.6 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.6 | 220 | 220.4 | 219.6 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1468 | 1 | 21.8 | 119930.1 | 12755 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 07:25 | Normal | 502.1 | 446.2 | 457.9 | 457.9 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.6 | 219.6 | 219.6 | 219 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1343 | 1 | 21.8 | 119930.2 | 12755 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-06-15 07:30 | Normal | 524.9 | 450.2 | 470.7 | 466.8 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 220.2 | 219.6 | 219 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1293 | 1 | 21.9 | 119930.3 | 12755 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 07:35 | Normal | 506.5 | 456.9 | 474 | 463.8 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 220 | 220.2 | 219.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1628 | 1 | 22 | 119930.4 | 12755 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-06-15 07:40 | Normal | 536 | 446.3 | 448.9 | 460.9 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0.6 | 220.4 | 219.8 | 219 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1496 | 1 | 22 | 119930.6 | 12755 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-06-15 07:45 | Normal | 515.6 | 450 | 450.8 | 465.9 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 220.2 | 220.2 | 219.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1268 | 1 | 22 | 119930.7 | 12755 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-06-15 07:50 | Normal | 515.6 | 445 | 469 | 460.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 220.2 | 220 | 219.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1211 | 1 | 22.1 | 119930.8 | 12755 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-06-15 07:55 | Normal | 559 | 454.1 | 458.1 | 461.8 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 221 | 220.2 | 219.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1038 | 1 | 22.1 | 119930.9 | 12755 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-06-15 08:00 | Normal | 512.7 | 425.1 | 459.7 | 451.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 220 | 219.6 | 219.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1192 | 1 | 22.2 | 119931 | 12755 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2026-06-15 08:05 | Normal | 544.4 | 467 | 454.7 | 469.8 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 220.8 | 219.8 | 219.4 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2190 | 1 | 22.2 | 119931.1 | 12755 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0 | 37 | 0 | 0
2026-06-15 08:10 | Normal | 505.9 | 452 | 468.3 | 473.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 220.2 | 219.8 | 219.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1947 | 1 | 22.2 | 119931.3 | 12755 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-06-15 08:15 | Normal | 539.7 | 459 | 468.7 | 478.1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 220.6 | 219.6 | 219.8 | 5 | 5 | 5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1845 | 1 | 22.3 | 119931.4 | 12755 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 08:20 | Normal | 527.4 | 467.9 | 456.4 | 478.5 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 219.2 | 219.2 | 218.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1903 | 1 | 22.3 | 119931.6 | 12756 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 37 | 0 | 0
2026-06-15 08:25 | Normal | 508.9 | 481 | 456.6 | 465.6 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 219.2 | 219 | 218.4 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1901 | 1 | 22.3 | 119931.8 | 12756 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 08:30 | Normal | 505.3 | 438.9 | 471 | 472.4 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.6 | 218.8 | 218.6 | 218.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1386 | 1 | 22.4 | 119931.9 | 12756 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-06-15 08:35 | Normal | 523.9 | 478.3 | 458.3 | 466.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.6 | 219.2 | 219.2 | 218.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1534 | 1 | 22.4 | 119932 | 12756 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-06-15 08:40 | Normal | 528.9 | 452.4 | 472.7 | 476 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 219.4 | 219.2 | 218.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.98 | 60 | 60 | 2070 | 1 | 22.4 | 119932.2 | 12756 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-06-15 08:45 | Normal | 547.5 | 459.4 | 468.9 | 474 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 218.6 | 219 | 218.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 2060 | 1 | 22.5 | 119932.3 | 12756 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 08:50 | Normal | 521 | 460.1 | 463.6 | 475.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 218.6 | 218.2 | 218 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1427 | 1 | 22.5 | 119932.5 | 12756 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-06-15 08:55 | Normal | 522.1 | 471.2 | 474.2 | 459.2 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 219.6 | 218.8 | 218.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2074 | 1 | 22.5 | 119932.6 | 12756 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-06-15 09:00 | Normal | 521.9 | 474.2 | 461.6 | 473.9 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.7 | 219.6 | 218.4 | 217.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1644 | 1 | 22.5 | 119932.8 | 12756 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-06-15 09:05 | Normal | 511 | 471.2 | 457.8 | 453 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.7 | 219.8 | 219 | 218 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1561 | 1 | 22.5 | 119932.9 | 12756 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2026-06-15 09:10 | Normal | 495.9 | 465.4 | 459.9 | 476.9 | 1 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 219.2 | 218.6 | 218.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1763 | 1 | 22.5 | 119933 | 12756 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2026-06-15 09:15 | Normal | 523.6 | 468 | 459.6 | 464.7 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.7 | 219.2 | 218.8 | 218.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1590 | 1 | 22.5 | 119933.2 | 12756 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 09:20 | Normal | 531.8 | 474 | 464.2 | 477.4 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.6 | 219.2 | 218.2 | 217.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1530 | 1 | 22.5 | 119933.3 | 12757 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-06-15 09:25 | Normal | 520 | 469.1 | 457.6 | 474.4 | 1 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 219.2 | 218.6 | 218.2 | 5 | 5 | 5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1781 | 1 | 22.5 | 119933.4 | 12757 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-06-15 09:30 | Normal | 534.7 | 450.3 | 469.8 | 470.2 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2119 | 1 | 22.5 | 119933.6 | 12757 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-06-15 09:35 | Normal | 533.9 | 452 | 472 | 490 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 220 | 219.6 | 219.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2073 | 1 | 22.5 | 119933.8 | 12757 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-06-15 09:40 | Normal | 535.7 | 455.3 | 465.7 | 476.6 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 220.2 | 219.4 | 219 | 5.9 | 6 | 6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2134 | 1 | 22.5 | 119934 | 12757 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0 | 37 | 0 | 0
2026-06-15 09:45 | Normal | 534.9 | 471 | 472.4 | 475.4 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.9 | 220.4 | 219.2 | 219 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60 | 60 | 60.02 | 2350 | 1 | 22.5 | 119934.2 | 12757 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-06-15 09:50 | Normal | 526.8 | 461.2 | 465.7 | 465.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 220 | 219.2 | 218.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60 | 60 | 60 | 2110 | 1 | 22.6 | 119934.3 | 12757 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 09:55 | Normal | 542.9 | 461.1 | 482.4 | 474.3 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1 | 220.4 | 219.4 | 219.2 | 7.2 | 7 | 7.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2579 | 1 | 22.6 | 119934.5 | 12757 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-06-15 10:00 | Normal | 552.5 | 469.3 | 479.9 | 488 | 2 | 2.2 | 2.8 | 1.3 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 10.1 | 10.1 | 10 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3628 | 1 | 22.6 | 119934.8 | 12757 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-06-15 10:05 | Normal | 548.9 | 477.2 | 478.4 | 483.5 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 1.5 | 221.2 | 219.6 | 220 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4257 | 1 | 22.7 | 119935.1 | 12757 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 10:10 | Normal | 543 | 470.2 | 471 | 479 | 2.1 | 2.3 | 3 | 1.4 | 220.6 | 219.6 | 219.2 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3933 | 1 | 22.7 | 119935.5 | 12757 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2026-06-15 10:15 | Normal | 549.1 | 471.4 | 477.9 | 487 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 1.5 | 220.8 | 219.8 | 219.8 | 11 | 10.9 | 10.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4076 | 1 | 22.8 | 119935.8 | 12757 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 10:20 | Normal | 524.9 | 487.2 | 472.1 | 474.2 | 2.1 | 2.1 | 3 | 1.5 | 220.8 | 220.4 | 220 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 60 | 59.99 | 60 | 3901 | 1 | 22.9 | 119936.1 | 12758 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 10:25 | Normal | 514 | 458.2 | 467.1 | 468.1 | 2 | 2.1 | 2.8 | 1.3 | 220.6 | 219.8 | 220.2 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3631 | 1 | 22.9 | 119936.4 | 12758 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 10:30 | Normal | 543.9 | 467 | 472.9 | 473.9 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 1.6 | 222 | 221.2 | 220.6 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4590 | 1 | 23 | 119936.8 | 12758 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-06-15 10:35 | Normal | 540.9 | 458.9 | 464.8 | 469.2 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 221.4 | 220.8 | 220 | 11.1 | 11.1 | 11 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4135 | 1 | 23 | 119937.1 | 12758 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 10:40 | Normal | 544.9 | 470.6 | 474.3 | 485.6 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 1.9 | 221.4 | 220.8 | 221 | 15.1 | 14.9 | 15.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5387 | 1 | 23.1 | 119937.5 | 12758 | 1.8 | 1 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 10:45 | Normal | 546.2 | 463.1 | 471.6 | 472.7 | 3 | 3.3 | 4.1 | 2 | 221.4 | 220.6 | 220.8 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5478 | 1 | 23 | 119938 | 12758 | 1.8 | 1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 10:50 | Normal | 536 | 469.2 | 469.2 | 475.3 | 2.9 | 3.2 | 4 | 2 | 221.2 | 220.2 | 220 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5333 | 1 | 23.1 | 119938.4 | 12758 | 1.7 | 1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-06-15 10:55 | Normal | 545 | 465.1 | 470.5 | 475.5 | 3.1 | 3.4 | 4.3 | 2.1 | 222 | 220.8 | 220.4 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5749 | 1 | 23.1 | 119938.9 | 12758 | 1.9 | 1 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 11:00 | Normal | 540.2 | 460 | 463.9 | 481.8 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 1.6 | 221 | 220.8 | 220.4 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 60 | 60 | 60 | 4596 | 1 | 23 | 119939.3 | 12758 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-06-15 11:05 | Normal | 540.7 | 483.2 | 467 | 483.1 | 2.7 | 2.9 | 3.8 | 1.8 | 221.4 | 220.8 | 220.2 | 14 | 13.9 | 13.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 5035 | 1 | 23 | 119939.7 | 12758 | 1.6 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 2 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-15 11:10 | Normal | 545.9 | 460.1 | 477.1 | 477.2 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 2.1 | 220.8 | 221 | 220.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5798 | 1 | 23.1 | 119940.2 | 12758 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-15 11:15 | Normal | 545.1 | 469.1 | 467.8 | 471.1 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 2.2 | 221.6 | 220.8 | 220.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5925 | 1 | 23.5 | 119940.6 | 12758 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 11:20 | Normal | 543.6 | 469.1 | 460.3 | 475.4 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 221.8 | 220.8 | 221.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6363 | 1 | 23.9 | 119941.1 | 12759 | 2 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 11:25 | Normal | 542 | 463.2 | 465.1 | 477.1 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 2 | 221.6 | 221.4 | 221.6 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5211 | 1 | 24 | 119941.6 | 12759 | 1.6 | 1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 0 | 28 | 0 | 0
2026-06-15 11:30 | Normal | 545.6 | 463 | 474.3 | 475.3 | 3.6 | 4 | 4.7 | 2.5 | 222.2 | 221.4 | 221.2 | 18.2 | 18 | 18.1 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 6457 | 1 | 24 | 119942.1 | 12759 | 2.2 | 1.2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-15 11:35 | Normal | 542.1 | 462.2 | 469.4 | 473.4 | 3.6 | 4.1 | 5 | 2.5 | 221.6 | 221.6 | 221.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6750 | 1 | 24.1 | 119942.7 | 12759 | 2.2 | 1.2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 11:40 | Normal | 543.1 | 459.3 | 468.2 | 473.3 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 2.9 | 222.8 | 221.4 | 222 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8158 | 1 | 24.3 | 119943.4 | 12759 | 2.8 | 1.6 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 11:46 | Normal | 534.9 | 478 | 469.3 | 472.4 | 4.8 | 5 | 6 | 3 | 222.8 | 221.6 | 222 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8589 | 1 | 24.5 | 119944.1 | 12759 | 2.8 | 1.7 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 11:50 | Normal | 538.7 | 452 | 463.1 | 473.2 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 2.8 | 222.6 | 221.4 | 221.2 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 60 | 60 | 60 | 7994 | 1 | 24.8 | 119944.7 | 12759 | 2.7 | 1.6 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 11:55 | Normal | 534.8 | 451.1 | 461 | 473 | 3 | 3.5 | 4.2 | 2.1 | 221.4 | 221.2 | 220.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5694 | 1 | 25 | 119945.3 | 12759 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 12:00 | Normal | 533.7 | 457.2 | 461.8 | 462.9 | 2.9 | 3.3 | 4 | 2 | 221.8 | 221.4 | 220.8 | 15 | 15 | 15 | 60 | 60 | 60 | 5446 | 1 | 25 | 119945.7 | 12759 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 12:05 | Normal | 546 | 461.9 | 462.3 | 469.4 | 3.9 | 4.3 | 5.1 | 2.6 | 221.8 | 221.2 | 221.4 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7201 | 1 | 25.1 | 119946.3 | 12759 | 2.4 | 1.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-06-15 12:10 | Normal | 540.7 | 460.8 | 465.1 | 464 | 4.2 | 4.6 | 5.4 | 2.8 | 222.8 | 221.8 | 221.4 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 60 | 60.02 | 60 | 7631 | 1 | 25.3 | 119946.9 | 12759 | 2.6 | 1.6 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 12:16 | Normal | 542 | 459.2 | 471.1 | 474.1 | 3.6 | 4 | 4.8 | 2.5 | 222.4 | 221.8 | 221.6 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 6591 | 1 | 25.3 | 119947.4 | 12759 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-06-15 12:20 | Normal | 538.8 | 464 | 463.9 | 471 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 2.3 | 222.2 | 222 | 221.8 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6480 | 1 | 25.5 | 119947.9 | 12760 | 2 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 12:25 | Normal | 535 | 477.3 | 463.6 | 460.7 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 2 | 223 | 221.4 | 221.2 | 15.1 | 15 | 15 | 60 | 60 | 60.01 | 5414 | 1 | 25.6 | 119948.4 | 12760 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 12:31 | Normal | 556.8 | 472 | 462.3 | 466 | 3 | 3.6 | 4.3 | 2.1 | 222.6 | 221.2 | 221.6 | 16.2 | 16.1 | 16 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6183 | 1 | 25.7 | 119949 | 12760 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-06-15 12:36 | Normal | 528.7 | 475.3 | 464.1 | 467.1 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 2.1 | 222.6 | 221.6 | 221.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5824 | 1 | 25.8 | 119949.6 | 12760 | 1.9 | 1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-06-15 12:40 | Normal | 539 | 448.1 | 465.8 | 469.7 | 4.5 | 5 | 5.6 | 2.8 | 222.2 | 221.8 | 222 | 22 | 22 | 22 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 8167 | 1 | 25.9 | 119950.2 | 12760 | 2.7 | 1.7 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 12:46 | Normal | 536 | 459 | 461.5 | 467.5 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 2.7 | 222.8 | 222.4 | 222.6 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 60 | 60 | 60 | 7747 | 1 | 26.1 | 119950.8 | 12760 | 2.5 | 1.6 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | 37 | 0 | 0
2026-06-15 12:50 | Normal | 540.8 | 462.1 | 466.2 | 476.2 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 2.1 | 222 | 221.6 | 221.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 60.01 | 60 | 60 | 6122 | 1 | 26.1 | 119951.2 | 12760 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-06-15 12:56 | Normal | 534 | 455.2 | 467.7 | 469.8 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 2.3 | 222.2 | 221 | 221.4 | 17.1 | 17 | 17 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6206 | 1 | 26.1 | 119951.8 | 12760 | 2.1 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 13:00 | Normal | 537 | 456.9 | 465.1 | 457 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 2 | 221.8 | 221 | 221.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5436 | 1 | 26.2 | 119952.3 | 12760 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0
2026-06-15 13:05 | Normal | 527.7 | 452 | 454.5 | 460.5 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 1.6 | 220.6 | 220.2 | 220.4 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4514 | 1 | 26.1 | 119952.7 | 12760 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 35 | 0 | 0
2026-06-15 13:10 | Normal | 519.6 | 445 | 466.7 | 458.8 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 1.4 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 10 | 9.9 | 9.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3669 | 1 | 26.1 | 119953 | 12760 | 1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 13:16 | Normal | 515.7 | 443.1 | 453.9 | 480 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1.1 | 220.4 | 219.4 | 219.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 3114 | 1 | 26 | 119953.3 | 12760 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-06-15 13:20 | Normal | 524.9 | 441.7 | 451.7 | 472.8 | 1.2 | 1.7 | 2 | 1 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 2692 | 1 | 25.8 | 119953.6 | 12761 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 13:25 | Normal | 527.8 | 449 | 461.5 | 471.6 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 219.8 | 219.4 | 219.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2814 | 1 | 25.6 | 119953.8 | 12761 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-06-15 13:31 | Normal | 533.7 | 441.2 | 461.4 | 470.5 | 1.2 | 1.8 | 2 | 1 | 219.6 | 219.4 | 219.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2706 | 1 | 25.5 | 119954 | 12761 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-06-15 13:36 | Normal | 531.8 | 471.7 | 463.3 | 467.7 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 219.8 | 219.2 | 219.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3032 | 1 | 25.4 | 119954.3 | 12761 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 13:40 | Normal | 528.9 | 463.2 | 460 | 465.1 | 1.1 | 1.6 | 2 | 1 | 219.8 | 218.6 | 218.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2617 | 1 | 25.2 | 119954.5 | 12761 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 13:46 | Normal | 515.4 | 455.3 | 461.9 | 470.9 | 1.3 | 1.6 | 2 | 1 | 219.8 | 219.2 | 218.6 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2621 | 1 | 25.1 | 119954.7 | 12761 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-06-15 13:51 | Normal | 533.7 | 475 | 469 | 465.1 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1 | 219.4 | 218.6 | 218.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2398 | 1 | 25.1 | 119954.9 | 12761 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-06-15 13:56 | Normal | 536.6 | 451 | 452.9 | 450.9 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 219 | 218.6 | 218.6 | 5.1 | 5 | 5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1846 | 1 | 25 | 119955.1 | 12761 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 14:01 | Normal | 500.6 | 470.9 | 466.7 | 459.8 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 218.8 | 218.4 | 217.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1955 | 1 | 24.9 | 119955.3 | 12761 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2026-06-15 14:06 | Normal | 519.7 | 450.1 | 463.4 | 462.3 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1 | 219.8 | 218.6 | 218.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60 | 59.99 | 60 | 2222 | 1 | 24.8 | 119955.4 | 12761 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 14:10 | Normal | 515.3 | 473.9 | 464.1 | 468.2 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1 | 219.8 | 218.4 | 218.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2362 | 1 | 24.8 | 119955.6 | 12761 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 14:16 | Normal | 502.7 | 454.2 | 452.4 | 454.6 | 1 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 218.6 | 218.2 | 218 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.88 | 59.87 | 59.86 | 2191 | 1 | 24.7 | 119955.8 | 12761 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 14:21 | Normal | 530.8 | 473.1 | 469.2 | 449.9 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 219.2 | 218.4 | 218.4 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1797 | 1 | 24.7 | 119956 | 12762 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2026-06-15 14:26 | Normal | 515.1 | 468.6 | 470.2 | 478.1 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 218.8 | 219 | 218.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1750 | 1 | 24.6 | 119956.1 | 12762 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2026-06-15 14:30 | Normal | 507.1 | 478.5 | 462.4 | 440.6 | 1 | 1.3 | 1.8 | 1 | 219.6 | 218.2 | 218.2 | 6 | 6 | 6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2203 | 1 | 24.6 | 119956.3 | 12762 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 14:36 | Normal | 532.6 | 446 | 460.8 | 448.9 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 219.6 | 218.2 | 218.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 2357 | 1 | 24.5 | 119956.5 | 12762 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 14:41 | Normal | 530.8 | 452.1 | 468.9 | 461.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 1 | 220 | 219 | 219 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2436 | 1 | 24.5 | 119956.6 | 12762 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 14:46 | Normal | 499.9 | 456.1 | 461.9 | 462.9 | 0.7 | 1 | 1.5 | 0.8 | 218.2 | 218.2 | 218.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1683 | 1 | 24.5 | 119956.8 | 12762 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2026-06-15 14:51 | Normal | 515 | 428.2 | 462.7 | 470.7 | 1.1 | 1.7 | 2 | 1.1 | 218.4 | 218.8 | 218.2 | 7.1 | 7 | 7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2540 | 1 | 24.5 | 119957 | 12762 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-06-15 14:56 | Normal | 508.9 | 483.2 | 463.4 | 468.9 | 1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 218.6 | 217.8 | 217.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2266 | 1 | 24.5 | 119957.2 | 12762 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 15:01 | Normal | 517.1 | 452.8 | 468 | 460.7 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 220.8 | 220.2 | 219.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1873 | 1 | 24.5 | 119957.4 | 12762 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-06-15 15:06 | Normal | 515.9 | 448.6 | 455.1 | 462 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 220.8 | 220.4 | 220.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2255 | 1 | 24.5 | 119957.5 | 12762 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-06-15 15:11 | Normal | 535.5 | 460 | 459.6 | 454.3 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1982 | 1 | 24.4 | 119957.7 | 12762 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2026-06-15 15:16 | Normal | 526.9 | 458.1 | 461.8 | 442.8 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 220.4 | 219.8 | 219.2 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1406 | 1 | 24.5 | 119957.9 | 12762 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2026-06-15 15:21 | Normal | 504 | 464.2 | 458.8 | 444.1 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1416 | 1 | 24.5 | 119958 | 12763 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 15:26 | Normal | 507 | 477.1 | 450.4 | 466.2 | 0.6 | 1 | 1.4 | 0.8 | 221 | 220.2 | 219.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1648 | 1 | 24.4 | 119958.1 | 12763 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 15:31 | Normal | 523 | 460.3 | 446.2 | 461.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 220 | 219.8 | 219.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1259 | 1 | 24.4 | 119958.2 | 12763 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 15:36 | Normal | 504.1 | 460.9 | 464.9 | 459.1 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1865 | 1 | 24.4 | 119958.3 | 12763 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 15:41 | Normal | 518.8 | 477.9 | 460.4 | 462.5 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 220.8 | 220 | 219.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1912 | 1 | 24.5 | 119958.5 | 12763 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2026-06-15 15:46 | Normal | 527.8 | 449.3 | 463.8 | 476.9 | 0.6 | 1 | 1.5 | 0.6 | 220.2 | 219.8 | 219.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1588 | 1 | 24.4 | 119958.7 | 12763 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-06-15 15:51 | Normal | 524.7 | 463 | 466.8 | 470.8 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 220.4 | 219.6 | 220 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1848 | 1 | 24.4 | 119958.8 | 12763 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2026-06-15 15:56 | Normal | 531.3 | 465 | 465.8 | 466.1 | 0.6 | 1 | 1.4 | 0.7 | 220.8 | 220.4 | 219.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1644 | 1 | 24.5 | 119959 | 12763 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-06-15 16:01 | Normal | 507.8 | 443.1 | 477 | 482 | 1.1 | 1.4 | 2 | 1 | 220.4 | 219.8 | 219.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2364 | 1 | 24.5 | 119959.1 | 12763 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-06-15 16:06 | Normal | 532.8 | 467.9 | 476.7 | 466.7 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 221 | 220 | 219.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2559 | 1 | 24.5 | 119959.3 | 12763 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-06-15 16:11 | Normal | 536.6 | 434.1 | 458.6 | 466.7 | 0.5 | 1 | 1.6 | 0.8 | 220.2 | 219.6 | 219.4 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1670 | 1 | 24.5 | 119959.5 | 12763 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-06-15 16:16 | Normal | 553.6 | 465.4 | 465.7 | 469.5 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 220.8 | 220 | 219.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1059 | 1 | 24.6 | 119959.6 | 12763 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-06-15 16:21 | Normal | 509.6 | 467 | 451.8 | 467 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 219.4 | 219 | 218.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 927 | 1 | 24.6 | 119959.7 | 12764 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2026-06-15 16:26 | Normal | 476 | 463.1 | 449.8 | 454.9 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 220 | 219.6 | 218.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 786 | 1 | 24.5 | 119959.8 | 12764 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-06-15 16:31 | Normal | 524.9 | 472.2 | 445.9 | 480.6 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 220.6 | 219.6 | 219.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1004 | 1 | 24.6 | 119959.8 | 12764 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2026-06-15 16:36 | Normal | 484.1 | 460.8 | 437.8 | 464.9 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 220.4 | 220 | 219.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 798 | 1 | 24.5 | 119959.9 | 12764 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 16:41 | Normal | 380.8 | 464 | 446.8 | 450.9 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 480 | 1 | 24.5 | 119960 | 12764 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 16:46 | Normal | 199.8 | 458.2 | 460.6 | 466.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 220.2 | 219.8 | 219.2 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 223 | 1 | 24.5 | 119960 | 12764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 16:51 | Normal | 199.5 | 448.2 | 433.5 | 458.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 220.4 | 220.2 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 102 | 1 | 24.4 | 119960 | 12764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 16:56 | Normal | 199.9 | 429.2 | 444.9 | 465.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 219.8 | 219.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 24.3 | 119960 | 12764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2026-06-15 17:01 | Normal | 182.7 | 439 | 449.5 | 440 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 220.6 | 220.6 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 24.3 | 119960 | 12764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 17:06 | Normal | 224.6 | 459.7 | 424.4 | 426 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 220 | 220.4 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 24.2 | 119960 | 12764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-06-15 17:11 | Normal | 192.2 | 440.8 | 405.1 | 391.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 220 | 219.6 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 24.1 | 119960 | 12764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2026-06-15 17:16 | Normal | 194.2 | 432 | 395.4 | 404.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 220.4 | 219.2 | 218.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 24 | 119960 | 12764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 17:21 | Normal | 208.9 | 354.1 | 322.8 | 341.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 24 | 119960 | 12765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-15 17:26 | Normal | 189.5 | 172.9 | 165.9 | 171.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 219.4 | 219 | 219 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 23.9 | 119960 | 12765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0