## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-16 06:14 | Wait | 496.8 | 496.8 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 18.8 | 156947.3 | 12316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:19 | Wait | 555 | 536.4 | 529.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231.8 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19 | 156947.3 | 12316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:24 | Wait | 583.2 | 555.5 | 549.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231.6 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 19.4 | 156947.3 | 12316 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:29 | Wait | 600.8 | 569.2 | 564.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 232 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 19.7 | 156947.3 | 12316 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:34 | Wait | 614 | 579.9 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231.6 | 231.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.9 | 156947.3 | 12316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:39 | Wait | 615.8 | 581.2 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 231.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.1 | 156947.3 | 12316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:44 | Normal | 553.5 | 385 | 542 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232 | 231.8 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 412 | 1 | 20.2 | 156947.4 | 12316 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:49 | Normal | 581.4 | 382.9 | 528.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 446 | 1 | 20.4 | 156947.4 | 12316 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:54 | Normal | 584.2 | 360.8 | 547.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 581 | 1 | 20.6 | 156947.4 | 12317 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 06:59 | Normal | 582.4 | 515.9 | 539.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.6 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 732 | 1 | 20.7 | 156947.5 | 12317 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:04 | Normal | 587.4 | 498.2 | 539.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 233 | 232.4 | 231.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 869 | 1 | 20.8 | 156947.6 | 12317 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:09 | Normal | 589.4 | 566 | 524.9 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.4 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1309 | 1 | 21 | 156947.6 | 12317 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:14 | Normal | 582.4 | 533.1 | 536.7 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1460 | 1 | 21.1 | 156947.8 | 12317 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:19 | Normal | 584.4 | 537.1 | 558.3 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232.4 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 1384 | 1 | 21.3 | 156947.9 | 12317 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:24 | Normal | 604.2 | 535.5 | 544 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 233 | 232 | 232 | 3.7 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1479 | 1 | 21.4 | 156948 | 12317 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:29 | Normal | 593.4 | 559 | 553.1 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.4 | 4 | 4.1 | 4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1554 | 1 | 21.5 | 156948.1 | 12317 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:34 | Normal | 584.1 | 542.6 | 546.3 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 233.2 | 232 | 232 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1772 | 1 | 21.7 | 156948.3 | 12317 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:39 | Normal | 598.3 | 540.9 | 545.3 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 0 | 233 | 232 | 232.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1657 | 1 | 21.9 | 156948.4 | 12317 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:44 | Normal | 570.4 | 515 | 551.7 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 232.6 | 232 | 232 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1233 | 1 | 22 | 156948.5 | 12317 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:49 | Normal | 595.3 | 534 | 541.7 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232.2 | 232 | 232 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1316 | 1 | 22.1 | 156948.6 | 12317 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:54 | Normal | 595 | 502.7 | 550.5 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 232.4 | 232.4 | 232.2 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1494 | 1 | 22.1 | 156948.7 | 12318 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 07:59 | Normal | 601 | 521.9 | 564.7 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2047 | 1 | 22.2 | 156948.9 | 12318 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:04 | Normal | 609.3 | 489.8 | 541 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 231.2 | 231.6 | 231.2 | 5 | 5.3 | 5.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2047 | 1 | 22.3 | 156949.1 | 12318 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:09 | Normal | 607.7 | 541.9 | 562.8 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 231.8 | 231 | 230.2 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2483 | 1 | 22.5 | 156949.2 | 12318 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:14 | Normal | 597.5 | 496.2 | 562.3 | 0 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 232.2 | 231 | 230.8 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2334 | 1 | 22.5 | 156949.4 | 12318 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:19 | Normal | 599.3 | 519.9 | 568.5 | 0 | 1.9 | 1 | 1.3 | 0 | 232 | 231.6 | 231.2 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2279 | 1 | 22.6 | 156949.6 | 12318 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:24 | Normal | 593.5 | 497.2 | 563.2 | 0 | 1.8 | 1 | 1.2 | 0 | 232 | 231.8 | 231 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 2166 | 1 | 22.7 | 156949.8 | 12318 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:29 | Normal | 608.3 | 509.9 | 570.9 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3185 | 1 | 22.8 | 156950 | 12318 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:34 | Normal | 614.1 | 504.9 | 563 | 0 | 3.2 | 2 | 2.3 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.02 | 59.98 | 60 | 4114 | 1 | 22.9 | 156950.3 | 12318 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:39 | Normal | 623.4 | 545 | 565.9 | 0 | 3.9 | 2.1 | 2.6 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.6 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4877 | 1 | 23 | 156950.7 | 12318 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:44 | Normal | 616.3 | 509 | 577.7 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.7 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 4878 | 1 | 23 | 156951.1 | 12318 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:49 | Normal | 631.2 | 518.8 | 578.4 | 0 | 4.8 | 3 | 3.3 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.2 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6129 | 1 | 23 | 156951.5 | 12318 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:54 | Normal | 618.4 | 510.8 | 579.6 | 0 | 4.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 233 | 232 | 232 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5958 | 1 | 23.1 | 156952.1 | 12319 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 08:59 | Normal | 603 | 504.7 | 551 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 3014 | 1 | 23 | 156952.5 | 12319 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:04 | Normal | 602.3 | 487.9 | 536.1 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0 | 231.2 | 231 | 230.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1669 | 1 | 23.1 | 156952.6 | 12319 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:09 | Normal | 594.2 | 538.7 | 543.8 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 230.6 | 230.2 | 230.6 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1675 | 1 | 23.1 | 156952.8 | 12319 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:14 | Normal | 609.3 | 535 | 565.1 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 231 | 230.2 | 231 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2123 | 1 | 23.1 | 156952.9 | 12319 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:19 | Normal | 615.6 | 524.1 | 557.5 | 0 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.2 | 6 | 6.1 | 6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2365 | 1 | 22.9 | 156953.1 | 12319 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:24 | Normal | 600 | 578.5 | 577.6 | 0 | 2.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 232 | 231.4 | 231 | 7.9 | 8 | 7.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 3061 | 1 | 23 | 156953.4 | 12319 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:29 | Normal | 623.4 | 550.9 | 575.7 | 0 | 3.5 | 2 | 2.6 | 0 | 232 | 231.8 | 231.8 | 11.9 | 12 | 11.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4679 | 1 | 23.1 | 156953.7 | 12319 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:34 | Normal | 634.2 | 520.8 | 585.5 | 0 | 5.2 | 3.2 | 3.5 | 0 | 233 | 232.4 | 232 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 60 | 60 | 6742 | 1 | 23.1 | 156954.1 | 12319 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:39 | Normal | 635.3 | 536.8 | 571 | 0 | 6.7 | 3.8 | 4.3 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233.2 | 21 | 20.9 | 20.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8218 | 1 | 24 | 156954.8 | 12319 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:44 | Normal | 631.7 | 525.2 | 583.2 | 0 | 7.1 | 4 | 4.5 | 0 | 233.4 | 233 | 232.8 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 8612 | 1 | 24.4 | 156955.5 | 12319 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:49 | Normal | 623.3 | 555 | 579.3 | 0 | 4.8 | 2.6 | 3.3 | 0 | 232.8 | 232.4 | 231.8 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6294 | 1 | 24.7 | 156956.3 | 12319 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:54 | Normal | 615.3 | 494.1 | 570.2 | 0 | 4.2 | 2.5 | 3 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5433 | 1 | 24.7 | 156956.7 | 12320 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 09:59 | Normal | 627.2 | 514.7 | 572.4 | 0 | 4.3 | 2.4 | 3 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.8 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5454 | 1 | 24.8 | 156957.2 | 12320 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:04 | Normal | 647.9 | 560.9 | 597.3 | 0 | 16.8 | 7.1 | 6.3 | 0 | 235 | 234.6 | 234.6 | 45 | 45.1 | 45.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13926 | 1 | 25 | 156958 | 12320 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 0 | 1 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:09 | Normal | 610.2 | 545 | 565.3 | 0 | 4.9 | 2.8 | 3.5 | 0 | 233 | 232.6 | 231.8 | 15.7 | 16.1 | 15.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6408 | 1 | 25.3 | 156958.8 | 12320 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:14 | Normal | 627.8 | 555.2 | 569.6 | 0 | 7.9 | 4.3 | 5.3 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.4 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 9529 | 1 | 25.4 | 156959.4 | 12320 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:19 | Normal | 609.5 | 508.1 | 565 | 0 | 4.5 | 2.8 | 3.3 | 0 | 232 | 232 | 233 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 5793 | 1 | 25.7 | 156960.1 | 12320 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:24 | Normal | 612.5 | 512.1 | 571.2 | 0 | 4.7 | 3 | 3.4 | 0 | 233 | 232.6 | 232.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6241 | 1 | 25.6 | 156960.6 | 12320 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:29 | Normal | 614.6 | 499.1 | 578.8 | 0 | 5.8 | 3.5 | 4.1 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.2 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.99 | 60 | 60 | 7471 | 1 | 25.7 | 156961.2 | 12320 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:34 | Normal | 629.6 | 535.6 | 580.5 | 0 | 8.2 | 3.5 | 3.5 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.6 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7812 | 1 | 25.8 | 156961.9 | 12320 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:39 | Normal | 629.9 | 580.2 | 544.3 | 0 | 9.5 | 3.8 | 3.7 | 0 | 233 | 233.4 | 233.2 | 25.1 | 25 | 25.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9620 | 1 | 26 | 156962.8 | 12320 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:44 | Normal | 613.4 | 558 | 556.3 | 0 | 7.3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 20.9 | 20.9 | 21 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8559 | 1 | 26.4 | 156964.1 | 12320 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:49 | Normal | 621.4 | 576 | 537.4 | 0 | 19.1 | 6.8 | 6.8 | 0 | 234.6 | 235.6 | 236 | 45.3 | 45.4 | 45.4 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 15451 | 1 | 26.5 | 156965 | 12320 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:54 | Normal | 610.3 | 569.3 | 542.9 | 0 | 24 | 9.3 | 9.5 | 0 | 236.2 | 235.6 | 236 | 57.8 | 58 | 57.7 | 60.1 | 60.11 | 60.12 | 21919 | 1 | 27.1 | 156966.5 | 12321 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 5.9 | 7.4 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 10:59 | Normal | 599.9 | 548.9 | 565.1 | 0 | 10.3 | 4.8 | 6 | 0 | 233.6 | 233.8 | 233.2 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 10771 | 1 | 27.4 | 156967.6 | 12321 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:04 | Normal | 604.1 | 546.8 | 564.6 | 0 | 7.8 | 4 | 5 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233.2 | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8888 | 1 | 27.3 | 156968.5 | 12321 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:09 | Normal | 616.9 | 522.9 | 577.9 | 0 | 13.1 | 6.6 | 7.1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235 | 37.7 | 37.7 | 37.8 | 60 | 60.01 | 60 | 13882 | 1 | 27.4 | 156969.5 | 12321 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 0 | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:14 | Normal | 609.4 | 552.8 | 544.8 | 0 | 9 | 4.1 | 5.4 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.6 | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 59.99 | 60 | 60 | 10029 | 1 | 27.8 | 156970.8 | 12321 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:19 | Normal | 598.6 | 513.2 | 560.9 | 0 | 8.4 | 5.1 | 5.7 | 0 | 233.6 | 232.8 | 234.2 | 26 | 26 | 25.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10169 | 1 | 28.2 | 156972.1 | 12321 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:24 | Normal | 612.5 | 518.9 | 568.6 | 0 | 8.6 | 4.9 | 5.8 | 0 | 233.8 | 233.6 | 232.6 | 26.7 | 26.9 | 26.8 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 10492 | 1 | 28.1 | 156973 | 12321 | 2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.8 | 0 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:29 | Normal | 612.1 | 516.8 | 559.8 | 0 | 8.3 | 5 | 5.8 | 0 | 235 | 234.4 | 235.2 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 10383 | 1 | 28.1 | 156973.9 | 12321 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.6 | 0 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:34 | Normal | 612.6 | 516 | 573.5 | 0 | 9.3 | 5.3 | 6 | 0 | 235 | 234.4 | 234.2 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 60.07 | 60.04 | 60.08 | 11078 | 1 | 28.1 | 156974.8 | 12321 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:39 | Normal | 611.5 | 518.8 | 573 | 0 | 9.6 | 5.1 | 6.1 | 0 | 234.4 | 234.2 | 235 | 29 | 29.1 | 29.2 | 60 | 60.01 | 60 | 11362 | 1 | 28.1 | 156975.8 | 12321 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:44 | Normal | 614.2 | 535.9 | 575.8 | 0 | 11.6 | 5.8 | 6.8 | 0 | 234.4 | 234.6 | 234.4 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 13339 | 1 | 28.3 | 156977 | 12321 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 0 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:49 | Normal | 619.2 | 524.2 | 572 | 0 | 17.4 | 8.2 | 7.4 | 0 | 236.6 | 236 | 237 | 50.4 | 50.5 | 50.7 | 59.99 | 60.04 | 59.96 | 14138 | 1 | 28.5 | 156978.1 | 12321 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:54 | Normal | 614.1 | 565.8 | 520.6 | 0 | 25.8 | 9.8 | 12.5 | 0 | 237.2 | 237.2 | 237.2 | 65.1 | 65.2 | 65.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 24678 | 1 | 28.6 | 156979.3 | 12322 | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 7.9 | 0 | 0.5 | 1.1 | 6.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 11:59 | Normal | 607.8 | 511.9 | 527.6 | 0 | 11.4 | 5.9 | 7.8 | 0 | 234.2 | 235.6 | 235.6 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 14070 | 1 | 28.8 | 156980.3 | 12322 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:04 | Normal | 605.7 | 510.1 | 563 | 0 | 9.7 | 5.5 | 6.5 | 0 | 234.8 | 234.4 | 235 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11743 | 1 | 29 | 156981.5 | 12322 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 0 | 1 | 1.3 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:09 | Normal | 603.1 | 508.9 | 554.5 | 0 | 7.4 | 4.2 | 5 | 0 | 234.4 | 234.2 | 234.6 | 22.9 | 23 | 23.1 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 8925 | 1 | 29.1 | 156982.6 | 12322 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:14 | Normal | 613.2 | 526.1 | 575 | 0 | 15.8 | 7.7 | 10.1 | 0 | 236 | 234.8 | 235.8 | 46.3 | 46.5 | 46.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 16825 | 1 | 29.1 | 156983.6 | 12322 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0.9 | 1.5 | 3.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:19 | Normal | 599.5 | 528 | 560.6 | 0 | 11 | 5.9 | 7.3 | 0 | 235.2 | 235 | 235 | 32.9 | 33.1 | 33 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13197 | 1 | 29.5 | 156985 | 12322 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 0 | 1 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:24 | Normal | 596 | 516.8 | 555.7 | 0 | 10.8 | 5.5 | 7.3 | 0 | 235 | 234.8 | 235 | 32.2 | 32.4 | 32.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 13153 | 1 | 29.5 | 156986.2 | 12322 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:29 | Normal | 599.4 | 508 | 559.8 | 0 | 6.8 | 3.8 | 4.6 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 60 | 60.01 | 60 | 8293 | 1 | 29.3 | 156987 | 12322 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:34 | Normal | 615 | 567.9 | 555.5 | 0 | 11.8 | 4.6 | 7.2 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.4 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 15718 | 1 | 29.5 | 156988.1 | 12322 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:39 | Normal | 598.2 | 538.9 | 557 | 0 | 7.1 | 3.1 | 4.9 | 0 | 233.4 | 233 | 234.4 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 60 | 59.98 | 59.97 | 8462 | 1 | 30 | 156989.2 | 12322 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:44 | Normal | 606.1 | 481.7 | 552.7 | 0 | 6.8 | 4 | 4.8 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.8 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8304 | 1 | 29.7 | 156989.9 | 12322 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:49 | Normal | 603 | 512 | 549.1 | 0 | 4.5 | 2.4 | 3.1 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.2 | 13.8 | 14 | 14.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5502 | 1 | 29.3 | 156990.5 | 12322 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:54 | Normal | 614.4 | 539.8 | 577.8 | 0 | 9.3 | 4.5 | 6.6 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 28.9 | 29.1 | 28.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10228 | 1 | 29.2 | 156991.2 | 12323 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 12:59 | Normal | 608.6 | 575.4 | 566.7 | 0 | 7 | 3.3 | 4.8 | 0 | 233.2 | 233 | 233 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 8248 | 1 | 29.2 | 156992.2 | 12323 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:04 | Normal | 598.8 | 520.3 | 551.8 | 0 | 5.7 | 3.2 | 4.1 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.8 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 7272 | 1 | 29.1 | 156992.9 | 12323 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:09 | Normal | 609.5 | 508.1 | 555.1 | 0 | 6 | 3.4 | 4.3 | 0 | 233 | 232.8 | 232.4 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7507 | 1 | 28.9 | 156993.5 | 12323 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:14 | Normal | 627.3 | 575.7 | 569.4 | 0 | 16.9 | 7.6 | 13.3 | 0 | 234.6 | 236 | 235.8 | 51 | 51.2 | 50.9 | 60 | 60.02 | 59.98 | 22181 | 1 | 29.1 | 156994.5 | 12323 | 4.2 | 4.4 | 4 | 4.1 | 5.3 | 0 | 0.8 | 1.5 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:19 | Normal | 617.3 | 562.7 | 565.2 | 0 | 17.2 | 7.3 | 13 | 0 | 235 | 235.4 | 234.4 | 51.2 | 51.3 | 51.2 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 21432 | 1 | 29.8 | 156996 | 12323 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 5.6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:24 | Normal | 607.6 | 500.6 | 553.1 | 0 | 7.4 | 4.2 | 5.5 | 0 | 232.4 | 232.4 | 232.2 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 8638 | 1 | 29.9 | 156997 | 12323 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:29 | Normal | 607.1 | 545 | 560.4 | 0 | 17.1 | 7.1 | 12.5 | 0 | 233.8 | 234.2 | 233.8 | 49.2 | 49.4 | 49.2 | 60.05 | 60.05 | 60 | 19871 | 1 | 30.5 | 156998.6 | 12323 | 4.1 | 4.5 | 4 | 4.1 | 5.6 | 0 | 0.4 | 1.1 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:34 | Normal | 606.3 | 563.6 | 552.1 | 0 | 15.2 | 6 | 11.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.2 | 44.3 | 44.6 | 44.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17433 | 1 | 30.9 | 157000.1 | 12323 | 3.7 | 4 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:39 | Normal | 593.7 | 500.6 | 546.5 | 0 | 4.1 | 2 | 3.1 | 0 | 232 | 232.6 | 232.4 | 12.8 | 13 | 13.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5143 | 1 | 30.5 | 157001 | 12323 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:44 | Normal | 615.7 | 545 | 564.9 | 0 | 12.4 | 4.9 | 10.1 | 0 | 233.8 | 233.4 | 234.8 | 37.8 | 38.1 | 38 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 14876 | 1 | 30.2 | 157001.8 | 12323 | 3 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.9 | 0 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:49 | Normal | 613.6 | 471.8 | 557.4 | 0 | 5.9 | 4 | 5.9 | 0 | 232.4 | 232.6 | 232.8 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 12625 | 1 | 30.3 | 157003.1 | 12323 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:54 | Normal | 596.1 | 450.9 | 546.4 | 0 | 6.1 | 4 | 4.8 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233 | 19.9 | 20 | 19.9 | 60 | 60 | 60 | 7607 | 1 | 30 | 157003.9 | 12324 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 13:59 | Normal | 610.7 | 453 | 570.6 | 0 | 12.5 | 7.6 | 9.8 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234.6 | 39.8 | 40 | 40 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16150 | 1 | 30.2 | 157005.2 | 12324 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 4.2 | 0 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:04 | Normal | 606.9 | 419.7 | 553.4 | 0 | 14.5 | 9.8 | 11.5 | 0 | 234.8 | 234 | 233.6 | 44.8 | 45.1 | 45 | 60 | 60 | 60.01 | 18051 | 1 | 30.6 | 157006.7 | 12324 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:09 | Normal | 604 | 398.2 | 563.7 | 0 | 13.6 | 10 | 10.8 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.8 | 43.2 | 43.2 | 43 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16694 | 1 | 30.8 | 157008 | 12324 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:14 | Normal | 599.2 | 382.1 | 553.7 | 0 | 12.1 | 9.5 | 9.7 | 0 | 233.6 | 233.8 | 233 | 38.5 | 38.5 | 38.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15271 | 1 | 30.8 | 157009.3 | 12324 | 3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 4.3 | 0 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:19 | Normal | 606.1 | 375.6 | 551.4 | 0 | 9.8 | 7.1 | 7.1 | 0 | 233.4 | 233 | 233.2 | 30.5 | 30.6 | 30.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11067 | 1 | 30.7 | 157010.4 | 12324 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:24 | Normal | 599.1 | 372.9 | 554.8 | 0 | 5 | 3.9 | 4.4 | 0 | 233 | 232 | 231.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 7565 | 1 | 30.5 | 157011.3 | 12324 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:29 | Normal | 608.4 | 358.9 | 562.2 | 0 | 10.3 | 6.8 | 5.5 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.6 | 27.2 | 27.4 | 27.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 12549 | 1 | 30.2 | 157012.1 | 12324 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:34 | Normal | 610.8 | 471.1 | 566.5 | 0 | 9.1 | 4 | 7.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.6 | 28 | 28.2 | 28.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10731 | 1 | 30 | 157012.8 | 12324 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:39 | Normal | 608.4 | 485 | 565.6 | 0 | 10.6 | 5.2 | 9.1 | 0 | 233.4 | 233 | 232.6 | 33.9 | 34 | 34 | 59.9 | 59.9 | 59.89 | 13813 | 1 | 30 | 157013.7 | 12324 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:44 | Normal | 587.1 | 472.9 | 566 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.4 | 12.7 | 13 | 12.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 6210 | 1 | 29.8 | 157014.2 | 12324 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:49 | Normal | 596.5 | 496 | 555.4 | 0 | 3.3 | 2 | 2.6 | 0 | 231 | 230.6 | 231 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4425 | 1 | 29.5 | 157014.6 | 12324 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:54 | Normal | 610.3 | 500.8 | 559.8 | 0 | 3.8 | 2.3 | 3 | 0 | 231.4 | 230.6 | 229.8 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 5037 | 1 | 29.3 | 157015 | 12325 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 14:59 | Normal | 607.4 | 511.1 | 558.6 | 0 | 4.9 | 3 | 3.6 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6417 | 1 | 29.2 | 157015.5 | 12325 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:04 | Normal | 594.2 | 513 | 548.9 | 0 | 3.4 | 2 | 2.5 | 0 | 230.4 | 230.4 | 229.8 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 4449 | 1 | 29.1 | 157015.9 | 12325 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:09 | Normal | 587.1 | 512 | 547.1 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 230 | 229.6 | 229.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2990 | 1 | 28.8 | 157016.3 | 12325 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:14 | Normal | 602 | 498 | 557.9 | 0 | 2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2930 | 1 | 28.7 | 157016.5 | 12325 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:19 | Normal | 595.9 | 495.9 | 552.7 | 0 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 231 | 229.2 | 229.8 | 8.4 | 8.4 | 8 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 3210 | 1 | 28.5 | 157016.8 | 12325 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:24 | Normal | 600.9 | 491.8 | 551.9 | 0 | 2.9 | 1.8 | 2.3 | 0 | 230.2 | 229.8 | 229.4 | 10 | 10.1 | 9.8 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 4057 | 1 | 28.3 | 157017.1 | 12325 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:29 | Normal | 587.8 | 494.8 | 543.3 | 0 | 2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 230 | 229.2 | 228.8 | 6.8 | 7 | 6.7 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 2663 | 1 | 28.2 | 157017.4 | 12325 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:34 | Normal | 604.1 | 498.8 | 554.9 | 0 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 230 | 230 | 229.4 | 8.5 | 8.4 | 8 | 60 | 60 | 60 | 3313 | 1 | 28.1 | 157017.7 | 12325 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:39 | Normal | 587.1 | 501 | 543.7 | 0 | 1.9 | 1 | 1.5 | 0 | 230.6 | 229 | 229 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2512 | 1 | 28 | 157017.9 | 12325 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:44 | Normal | 587.9 | 515.7 | 526.8 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229.4 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 2285 | 1 | 27.8 | 157018.1 | 12325 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:49 | Normal | 592.2 | 483 | 543.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 230.2 | 228 | 228.4 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2051 | 1 | 27.7 | 157018.3 | 12325 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:54 | Normal | 583.3 | 550 | 522 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 1461 | 1 | 27.5 | 157018.4 | 12326 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 15:59 | Normal | 582.6 | 532.9 | 540.9 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.2 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 1817 | 1 | 27.4 | 157018.6 | 12326 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:04 | Normal | 582.4 | 567.2 | 540.9 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0 | 229 | 227.4 | 228.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1677 | 1 | 27.4 | 157018.7 | 12326 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:09 | Normal | 583.1 | 477.9 | 523.5 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 228.8 | 228 | 228.6 | 3.8 | 4 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1423 | 1 | 27.2 | 157018.8 | 12326 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:14 | Normal | 591.1 | 485.9 | 540.7 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1401 | 1 | 27.1 | 157019 | 12326 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:19 | Normal | 577.2 | 508.6 | 532.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 229 | 228.4 | 228.6 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1205 | 1 | 27.1 | 157019.1 | 12326 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:24 | Normal | 573.4 | 474.8 | 541.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | 229.8 | 228.4 | 228.6 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1150 | 1 | 27 | 157019.2 | 12326 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:29 | Normal | 582.1 | 542.8 | 532.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 229.8 | 228.6 | 228.4 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 60 | 59.99 | 60 | 962 | 1 | 26.9 | 157019.2 | 12326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:34 | Normal | 576 | 531.8 | 534 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 229.6 | 228 | 228 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 906 | 1 | 26.8 | 157019.3 | 12326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:39 | Normal | 566.6 | 487 | 525.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 228.8 | 227.6 | 228.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 752 | 1 | 26.6 | 157019.4 | 12326 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:44 | Normal | 569.1 | 399.9 | 514 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 228.6 | 227.6 | 228.2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 504 | 1 | 26.6 | 157019.4 | 12326 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:49 | Normal | 537.2 | 344.9 | 507.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 228.6 | 228 | 228 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 327 | 1 | 26.4 | 157019.5 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:54 | Normal | 485.6 | 199.3 | 509 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 178 | 1 | 26.3 | 157019.5 | 12327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 16:59 | Normal | 400.3 | 199.7 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 120 | 1 | 26.1 | 157019.5 | 12327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 17:04 | Normal | 236 | 199.7 | 446.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.4 | 1 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 48 | 1 | 26 | 157019.5 | 12327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 17:09 | Normal | 199.9 | 199.5 | 449.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.2 | 228 | 227.4 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 31 | 1 | 25.9 | 157019.5 | 12327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 17:14 | Normal | 199.2 | 232.1 | 444.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 228.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 18 | 1 | 25.7 | 157019.5 | 12327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 17:19 | Normal | 189.6 | 184.2 | 425.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 227.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 8 | 1 | 25.6 | 157019.5 | 12327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-16 17:24 | Normal | 190.2 | 195.6 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 228.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6 | 1 | 25.5 | 157019.5 | 12327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0