## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-19 06:12 | Wait | 500.5 | 501.3 | 498.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.2 | 230.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19.8 | 157194.4 | 12348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:17 | Wait | 528.5 | 519 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.3 | 157194.4 | 12348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:22 | Normal | 515.5 | 199.9 | 489.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 39 | 1 | 20.5 | 157194.4 | 12348 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:27 | Normal | 539.4 | 199.9 | 520.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 232.4 | 231.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 80 | 1 | 20.8 | 157194.5 | 12348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:32 | Normal | 532.4 | 199.6 | 510.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 210 | 1 | 21.1 | 157194.5 | 12348 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:37 | Normal | 570.5 | 378.6 | 537.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 440 | 1 | 21.3 | 157194.5 | 12348 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:42 | Normal | 560.6 | 365.8 | 546.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233 | 232.6 | 232 | 1.8 | 1.8 | 2 | 60 | 60 | 60 | 551 | 1 | 21.5 | 157194.5 | 12348 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:47 | Normal | 581.4 | 360.8 | 528 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 472 | 1 | 21.7 | 157194.6 | 12348 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:52 | Normal | 562.2 | 452.5 | 541 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 60.01 | 59.96 | 60 | 669 | 1 | 21.9 | 157194.6 | 12348 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 06:57 | Normal | 580.3 | 509.8 | 528.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.6 | 233 | 232.6 | 2.6 | 2.8 | 3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 919 | 1 | 22.2 | 157194.7 | 12349 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:02 | Normal | 582.4 | 546.7 | 524.7 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 233.8 | 233.2 | 232.8 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1170 | 1 | 22.4 | 157194.8 | 12349 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:07 | Normal | 573.3 | 547.9 | 551.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.2 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1374 | 1 | 22.6 | 157194.9 | 12349 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:12 | Normal | 597.4 | 488.9 | 547.4 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 232.6 | 232.2 | 231.8 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1644 | 1 | 22.8 | 157195 | 12349 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:17 | Normal | 608.5 | 525.7 | 561.8 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1 | 0 | 233.4 | 233 | 232.8 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1982 | 1 | 23 | 157195.2 | 12349 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:22 | Normal | 619.4 | 504.7 | 558.7 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 232.4 | 233.2 | 232.8 | 6.9 | 7.2 | 7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2807 | 1 | 23 | 157195.4 | 12349 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:27 | Normal | 609.9 | 576.4 | 584.3 | 0 | 2.7 | 1.1 | 1.4 | 0 | 233.4 | 233.4 | 233.2 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 3205 | 1 | 23.1 | 157195.6 | 12349 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:32 | Normal | 610.4 | 504.8 | 562.8 | 0 | 2.6 | 1.4 | 1.5 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233 | 7.9 | 8 | 7.8 | 60.02 | 60.03 | 60 | 3130 | 1 | 23.1 | 157195.9 | 12349 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:37 | Normal | 591.3 | 497.8 | 558.9 | 0 | 2.1 | 1 | 1.3 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 2539 | 1 | 23.9 | 157196.1 | 12349 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:42 | Normal | 613.2 | 529.8 | 546 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 2947 | 1 | 24.1 | 157196.3 | 12349 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:47 | Normal | 610.2 | 536.8 | 568.7 | 0 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 232.6 | 232 | 232.2 | 8.3 | 8.3 | 8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 3269 | 1 | 24.3 | 157196.6 | 12349 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:52 | Normal | 614.3 | 578.7 | 566.9 | 0 | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 0 | 233.4 | 232 | 232.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 3664 | 1 | 24.6 | 157196.9 | 12349 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 07:57 | Normal | 612.3 | 501.3 | 558.1 | 0 | 3.1 | 1.7 | 2 | 0 | 233 | 232.8 | 232.4 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 3896 | 1 | 24.8 | 157197.2 | 12350 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:02 | Normal | 606.3 | 531.8 | 568.7 | 0 | 3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3604 | 1 | 25 | 157197.5 | 12350 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:07 | Normal | 615 | 536.1 | 562.6 | 0 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0 | 232.6 | 232.2 | 231.6 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 60 | 59.99 | 59.97 | 3163 | 1 | 25.2 | 157197.8 | 12350 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:12 | Normal | 617.2 | 545.8 | 590 | 0 | 5.1 | 2.2 | 1.1 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.8 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 4926 | 1 | 25.3 | 157198.1 | 12350 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:17 | Normal | 565.8 | 579.8 | 563.7 | 0 | 4.9 | 2.3 | 1 | 0 | 233 | 233.2 | 233.2 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4665 | 1 | 25.5 | 157198.4 | 12350 | 0.5 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:22 | Normal | 455 | 573.8 | 559.3 | 0 | 7.3 | 2.2 | 0.7 | 0 | 232.8 | 233 | 232.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 5022 | 1 | 25.8 | 157198.8 | 12350 | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:27 | Normal | 498.4 | 547.9 | 556.8 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1778 | 1 | 26 | 157199.2 | 12350 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:32 | Normal | 585.1 | 551.7 | 537.5 | 0 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 232.6 | 232 | 231.8 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2061 | 1 | 26.2 | 157199.6 | 12350 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:37 | Normal | 585.2 | 565.6 | 552.5 | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 60 | 60 | 60 | 2285 | 1 | 26.3 | 157199.8 | 12350 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:42 | Normal | 584.9 | 569.7 | 528.7 | 0 | 3.6 | 1.3 | 1 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.6 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 60 | 60.02 | 60 | 3857 | 1 | 26.4 | 157200.1 | 12350 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:47 | Normal | 574.5 | 577.4 | 569.8 | 0 | 7.8 | 3.1 | 1.1 | 0 | 233.8 | 233.6 | 233.4 | 16.9 | 17 | 17.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6769 | 1 | 26.6 | 157200.5 | 12350 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:52 | Normal | 521 | 579.8 | 572.7 | 0 | 5.9 | 2 | 1.1 | 0 | 232.6 | 232.8 | 232.6 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 60 | 60 | 60 | 5498 | 1 | 26.9 | 157201 | 12350 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 08:57 | Normal | 520 | 572.8 | 562.5 | 0 | 8.4 | 2.9 | 1.4 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 6525 | 1 | 27.2 | 157201.6 | 12351 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:02 | Normal | 623.7 | 579.8 | 579.7 | 0 | 11.2 | 4.4 | 2.6 | 0 | 234 | 233.8 | 234.4 | 26.9 | 27 | 27.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10336 | 1 | 27.6 | 157202.2 | 12351 | 1.9 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:07 | Normal | 614.4 | 575.9 | 584.5 | 0 | 7.5 | 3.1 | 3 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234 | 21 | 21.1 | 21.1 | 60 | 60 | 60 | 7348 | 1 | 28.2 | 157203 | 12351 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:12 | Normal | 612.6 | 548.2 | 570.8 | 0 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 0 | 232.8 | 232.8 | 232.8 | 19 | 19.4 | 19.4 | 60.04 | 60 | 60.01 | 7480 | 1 | 28.3 | 157203.6 | 12351 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:17 | Normal | 606.2 | 514.7 | 569 | 0 | 6 | 3.4 | 3.9 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.4 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7510 | 1 | 28.5 | 157204.2 | 12351 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:22 | Normal | 608.9 | 497.8 | 568.5 | 0 | 5.6 | 3.3 | 3.6 | 0 | 232.8 | 232 | 232.4 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6944 | 1 | 28.6 | 157204.8 | 12351 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:27 | Normal | 616.7 | 531.1 | 573.4 | 0 | 10.1 | 5.1 | 4.6 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10879 | 1 | 29 | 157205.5 | 12351 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:32 | Normal | 606.7 | 544 | 574.8 | 0 | 8.1 | 4.3 | 4.8 | 0 | 233 | 232.4 | 233.2 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 9501 | 1 | 29.4 | 157206.4 | 12351 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:37 | Normal | 599.3 | 543.4 | 561.6 | 0 | 6.9 | 3.8 | 4.5 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.2 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 59.99 | 60 | 60 | 8290 | 1 | 29.7 | 157207.1 | 12351 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:42 | Normal | 605.4 | 541.6 | 563.8 | 0 | 6 | 3.3 | 4.3 | 0 | 232.6 | 232.4 | 231.6 | 19.2 | 19.6 | 19.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7502 | 1 | 29.8 | 157207.8 | 12351 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:47 | Normal | 617.4 | 548.9 | 573.1 | 0 | 11.4 | 5.6 | 5.3 | 0 | 234 | 232.8 | 233.8 | 31.5 | 31.7 | 31.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11814 | 1 | 30.1 | 157208.6 | 12351 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:52 | Normal | 610.2 | 519.4 | 570.8 | 0 | 11.6 | 6 | 5.7 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.4 | 32.2 | 32.5 | 32.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 12886 | 1 | 30.7 | 157209.7 | 12351 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 0 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 09:57 | Normal | 597.2 | 517.5 | 539.1 | 0 | 7 | 4.1 | 4.8 | 0 | 231.4 | 232 | 232.6 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8513 | 1 | 30.8 | 157210.6 | 12352 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:02 | Normal | 593.2 | 512.8 | 556.1 | 0 | 4.3 | 2.5 | 3 | 0 | 230.8 | 230 | 231.2 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60 | 60 | 60 | 5540 | 1 | 30.7 | 157211.2 | 12352 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:07 | Normal | 590.3 | 495.1 | 541.9 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2 | 0 | 230.8 | 230 | 229.8 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3677 | 1 | 30.4 | 157211.6 | 12352 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:12 | Normal | 589.9 | 508.3 | 543 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 230.8 | 230 | 229.6 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 60 | 59.95 | 59.97 | 2919 | 1 | 30.2 | 157211.9 | 12352 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:17 | Normal | 584.4 | 486.9 | 545.4 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.8 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3287 | 1 | 29.9 | 157212.1 | 12352 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:22 | Normal | 607.2 | 486.7 | 556.8 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.6 | 0 | 230.8 | 230 | 230.4 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 4901 | 1 | 29.7 | 157212.5 | 12352 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:27 | Normal | 605.2 | 495.9 | 546 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2 | 0 | 230.8 | 230 | 229.4 | 9.1 | 9.4 | 9 | 59.95 | 60 | 59.97 | 3678 | 1 | 29.5 | 157212.8 | 12352 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:32 | Normal | 599.2 | 489.5 | 543.9 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2 | 0 | 231 | 230 | 230.2 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 60.02 | 60 | 60 | 3420 | 1 | 29.3 | 157213.1 | 12352 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:37 | Normal | 603 | 516.7 | 559.7 | 0 | 3.2 | 2 | 2.5 | 0 | 231.2 | 231.2 | 230 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 4437 | 1 | 29.1 | 157213.5 | 12352 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:42 | Normal | 612.1 | 526.8 | 568.5 | 0 | 4.2 | 2.5 | 3.1 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.6 | 14.1 | 14.5 | 14.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5587 | 1 | 28.8 | 157213.9 | 12352 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:47 | Normal | 621.7 | 513.3 | 572.7 | 0 | 7 | 4.4 | 5.1 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 22.9 | 22.9 | 23.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8912 | 1 | 28.8 | 157214.5 | 12352 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:52 | Normal | 629.8 | 565.5 | 558.4 | 0 | 16.1 | 7.6 | 8.3 | 0 | 234.6 | 234.2 | 235.6 | 44 | 44.3 | 44.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 17625 | 1 | 29.2 | 157215.5 | 12352 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 10:57 | Normal | 615.2 | 516.2 | 570.2 | 0 | 9.4 | 5.2 | 5.8 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11041 | 1 | 29.7 | 157216.5 | 12353 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 3 | 0 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:02 | Normal | 609.4 | 543.7 | 566.7 | 0 | 10.5 | 5.4 | 6.3 | 0 | 234.8 | 234 | 234.2 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 12573 | 1 | 30.1 | 157217.7 | 12353 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 0 | 0.8 | 1 | 1.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:07 | Normal | 616.8 | 547.6 | 548.3 | 0 | 9.6 | 4.8 | 6 | 0 | 234.2 | 233 | 233.6 | 28.4 | 28.8 | 28.6 | 60 | 60 | 60 | 11456 | 1 | 30.1 | 157218.6 | 12353 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:12 | Normal | 608.4 | 546.5 | 555.5 | 0 | 8.5 | 4.4 | 5.5 | 0 | 233 | 233.4 | 233.4 | 25.9 | 26 | 26 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 10271 | 1 | 30.2 | 157219.6 | 12353 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:17 | Normal | 611.6 | 508.6 | 556.5 | 0 | 8 | 4.8 | 5.5 | 0 | 233 | 233.2 | 232.8 | 25.1 | 25.4 | 25.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 9831 | 1 | 30.3 | 157220.4 | 12353 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:22 | Normal | 613.5 | 507.7 | 560 | 0 | 7.8 | 4.8 | 5.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 9812 | 1 | 30.4 | 157221.2 | 12353 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:27 | Normal | 613.6 | 511.8 | 560.6 | 0 | 8.1 | 4.8 | 5.8 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.6 | 25.8 | 26 | 26 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10093 | 1 | 30.4 | 157222.1 | 12353 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.6 | 0 | 1 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:32 | Normal | 620.4 | 538.6 | 590.7 | 0 | 12 | 6 | 6.2 | 0 | 234.6 | 234.6 | 234.4 | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13747 | 1 | 30.5 | 157223 | 12353 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:37 | Normal | 619.3 | 555.7 | 579.2 | 0 | 11.3 | 5.5 | 6.1 | 0 | 234.6 | 234.4 | 234.6 | 32.4 | 32.7 | 32.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 13192 | 1 | 30.7 | 157224.1 | 12353 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:42 | Normal | 615.2 | 545.6 | 551 | 0 | 12 | 5.8 | 6.5 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234.4 | 33.7 | 34 | 33.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 13314 | 1 | 30.8 | 157225.2 | 12353 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:47 | Normal | 610 | 535.6 | 522.5 | 0 | 10.3 | 5.3 | 6.8 | 0 | 234 | 233.4 | 232.6 | 30.1 | 30.3 | 30.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 12190 | 1 | 30.9 | 157226.2 | 12353 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.8 | 1.1 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:52 | Normal | 610.9 | 509.8 | 568.5 | 0 | 8.5 | 5.1 | 6 | 0 | 234 | 233 | 232.6 | 27 | 27.3 | 27.1 | 60 | 60 | 60 | 10532 | 1 | 30.9 | 157227.1 | 12353 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.7 | 0 | 1 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 11:57 | Normal | 613.3 | 497.7 | 567.9 | 0 | 7.7 | 4.8 | 5.5 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 24.5 | 24.9 | 24.6 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 9672 | 1 | 30.8 | 157227.9 | 12354 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:02 | Normal | 617.2 | 549.9 | 551.6 | 0 | 12.5 | 6 | 8.1 | 0 | 235.2 | 234.8 | 232.8 | 37 | 37.4 | 37.1 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 14249 | 1 | 30.9 | 157228.9 | 12354 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:07 | Normal | 607.8 | 535.8 | 554.6 | 0 | 8 | 4.4 | 5.5 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233 | 24.9 | 25.1 | 25 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 9789 | 1 | 31.1 | 157229.9 | 12354 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:12 | Normal | 614.6 | 510.8 | 564 | 0 | 8 | 4.8 | 5.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 25.4 | 25.6 | 25.3 | 60.03 | 60.02 | 60 | 9945 | 1 | 31 | 157230.8 | 12354 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 0 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:17 | Normal | 605.4 | 500.3 | 570 | 0 | 7.5 | 4.6 | 5.1 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233.2 | 23.5 | 24 | 23.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9281 | 1 | 31 | 157231.6 | 12354 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:22 | Normal | 606.2 | 503.8 | 563.5 | 0 | 6.1 | 4 | 4.4 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.2 | 19.9 | 20.3 | 20.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7876 | 1 | 30.8 | 157232.3 | 12354 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:27 | Normal | 614.8 | 496.7 | 559.9 | 0 | 6 | 3.8 | 4.3 | 0 | 233 | 232.4 | 232.6 | 19.3 | 19.7 | 19.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7635 | 1 | 30.5 | 157232.9 | 12354 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:32 | Normal | 610.2 | 538.8 | 562.7 | 0 | 6.1 | 3.6 | 4.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.2 | 20.2 | 20.6 | 20.3 | 59.97 | 60 | 60 | 7929 | 1 | 30.6 | 157233.6 | 12354 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:37 | Normal | 606.8 | 509.8 | 562.3 | 0 | 7.2 | 4.1 | 5 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233 | 22.6 | 22.9 | 22.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9015 | 1 | 30.6 | 157234.3 | 12354 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:42 | Normal | 600.9 | 492.7 | 557.1 | 0 | 5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6746 | 1 | 30.6 | 157235 | 12354 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:47 | Normal | 598.1 | 517.8 | 551.3 | 0 | 3.9 | 2.5 | 3.1 | 0 | 232.2 | 232 | 231.6 | 13.2 | 13.6 | 13.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5303 | 1 | 30.5 | 157235.4 | 12354 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:52 | Normal | 610.1 | 531.9 | 555.7 | 0 | 3.9 | 2.4 | 3.1 | 0 | 232.2 | 231.2 | 230.2 | 13.3 | 13.7 | 13.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5352 | 1 | 30.3 | 157235.9 | 12354 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 12:57 | Normal | 610.2 | 511.8 | 560.2 | 0 | 5.1 | 3.3 | 3.9 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.2 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6978 | 1 | 30.1 | 157236.4 | 12355 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:02 | Normal | 604 | 526.2 | 559.5 | 0 | 3.8 | 2.5 | 3 | 0 | 231.4 | 231.2 | 230.8 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 5337 | 1 | 30.1 | 157236.9 | 12355 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:07 | Normal | 611.1 | 520.7 | 558.8 | 0 | 3.9 | 2.3 | 3 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.4 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5111 | 1 | 30 | 157237.3 | 12355 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:12 | Normal | 609.1 | 494.7 | 551.5 | 0 | 4.5 | 2.9 | 3.5 | 0 | 231 | 230.4 | 230.6 | 14.9 | 15.3 | 15.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6067 | 1 | 29.8 | 157237.9 | 12355 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:17 | Normal | 602.8 | 529.4 | 557.7 | 0 | 4.2 | 2.6 | 3.2 | 0 | 230.6 | 230.4 | 230.6 | 14.2 | 14.7 | 14.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5705 | 1 | 29.8 | 157238.3 | 12355 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:22 | Normal | 602.4 | 500.1 | 561 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.8 | 0 | 231 | 229.8 | 229.8 | 12.5 | 12.8 | 12.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5003 | 1 | 29.7 | 157238.8 | 12355 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:27 | Normal | 588.8 | 490.7 | 542 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 230 | 229 | 228.8 | 6.9 | 7.2 | 7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2743 | 1 | 29.6 | 157239.1 | 12355 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:32 | Normal | 565 | 509.7 | 527.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228.6 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 898 | 1 | 29.3 | 157239.3 | 12355 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:37 | Normal | 409 | 199.6 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 228.8 | 228.2 | 227.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 113 | 1 | 28.9 | 157239.3 | 12355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:42 | Normal | 522.9 | 202.6 | 515.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 229.2 | 228 | 228 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 252 | 1 | 28.5 | 157239.3 | 12355 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:47 | Normal | 531.4 | 199.8 | 499.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 228.4 | 227.6 | 228 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 225 | 1 | 28.2 | 157239.3 | 12355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:52 | Normal | 521.8 | 199.8 | 529 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 228.4 | 228 | 228.2 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 219 | 1 | 27.8 | 157239.3 | 12355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 13:57 | Normal | 513.9 | 199.9 | 507 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 228.8 | 228.4 | 229 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 193 | 1 | 27.4 | 157239.3 | 12356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:02 | Normal | 534 | 204.7 | 513.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 229.2 | 228.6 | 228 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 223 | 1 | 27.2 | 157239.4 | 12356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:07 | Normal | 544.1 | 282.6 | 512.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 327 | 1 | 26.9 | 157239.4 | 12356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:12 | Normal | 554.2 | 277.8 | 513.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 229.6 | 228.6 | 228.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 261 | 1 | 26.7 | 157239.4 | 12356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:17 | Normal | 461.8 | 199.8 | 488.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 228.8 | 228.4 | 228 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 168 | 1 | 26.4 | 157239.4 | 12356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:22 | Normal | 531.2 | 199.7 | 518.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 229.2 | 228.8 | 228.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 216 | 1 | 26.3 | 157239.5 | 12356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:27 | Normal | 336.1 | 200.2 | 435.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.2 | 228.8 | 228.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 109 | 1 | 26 | 157239.5 | 12356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:32 | Normal | 308.1 | 199.8 | 484.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 229 | 228.6 | 228.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 177 | 1 | 25.8 | 157239.5 | 12356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:37 | Normal | 344.7 | 200 | 470.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 228.6 | 228.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 110 | 1 | 25.6 | 157239.5 | 12356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:42 | Normal | 463.8 | 199.8 | 491.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228.2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 168 | 1 | 25.5 | 157239.5 | 12356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:47 | Normal | 391.8 | 199.7 | 475.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 159 | 1 | 25.5 | 157239.5 | 12356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:52 | Normal | 441.7 | 200 | 491 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 229 | 227.8 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 164 | 1 | 25.4 | 157239.5 | 12356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 14:57 | Normal | 463.6 | 199.7 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 229 | 228.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 149 | 1 | 25.2 | 157239.5 | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:02 | Normal | 532.8 | 199.7 | 468.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229 | 228.2 | 228.4 | 1 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 48 | 1 | 25.1 | 157239.5 | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:07 | Normal | 521 | 201.5 | 400.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.2 | 229 | 228.6 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 47 | 1 | 25 | 157239.6 | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:12 | Normal | 400.9 | 199.8 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 228.6 | 228.6 | 228.2 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 82 | 1 | 25 | 157239.6 | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:17 | Normal | 320.7 | 200 | 470.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 227.8 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 59 | 1 | 24.9 | 157239.6 | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:22 | Normal | 372.7 | 200 | 485.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.2 | 228.6 | 227.8 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 77 | 1 | 24.8 | 157239.6 | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:27 | Normal | 464.6 | 199.6 | 461.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 101 | 1 | 24.7 | 157239.6 | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:32 | Normal | 463.7 | 199.8 | 471.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 115 | 1 | 24.6 | 157239.6 | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:37 | Normal | 532.2 | 200 | 476.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 229.4 | 228.8 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 77 | 1 | 24.6 | 157239.6 | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:42 | Normal | 411.7 | 200.1 | 439.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 228.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 80 | 1 | 24.5 | 157239.6 | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:47 | Normal | 256.6 | 199.9 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 228.8 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1 | 24.5 | 157239.6 | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:52 | Normal | 458.8 | 199.6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 41 | 1 | 24.4 | 157239.6 | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 15:57 | Normal | 501.7 | 199.9 | 487.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 228.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 56 | 1 | 24.4 | 157239.6 | 12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:02 | Normal | 506.8 | 199.1 | 418.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 57 | 1 | 24.3 | 157239.6 | 12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:07 | Normal | 507.8 | 199.6 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 229 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 49 | 1 | 24.4 | 157239.6 | 12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:12 | Normal | 510.6 | 200.1 | 433.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 49 | 1 | 24.3 | 157239.6 | 12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:17 | Normal | 457.8 | 200.2 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.2 | 229.2 | 228.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 119 | 1 | 24.3 | 157239.6 | 12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:22 | Normal | 495.7 | 199.6 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 229 | 228.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 79 | 1 | 24.3 | 157239.7 | 12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:27 | Normal | 343.3 | 199.4 | 444.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 53 | 1 | 24.3 | 157239.7 | 12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:32 | Normal | 290.8 | 199.2 | 471.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229.2 | 228.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 49 | 1 | 24.3 | 157239.7 | 12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:37 | Normal | 227.1 | 199.3 | 410.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 228.2 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 48 | 1 | 24.2 | 157239.7 | 12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:42 | Normal | 244 | 202.8 | 394.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 227.8 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 66 | 1 | 24.3 | 157239.7 | 12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:47 | Normal | 258.3 | 198.8 | 436.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 228.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 46 | 1 | 24.3 | 157239.7 | 12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:52 | Normal | 201.1 | 185.2 | 361.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60 | 25 | 1 | 24.3 | 157239.7 | 12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 16:57 | Normal | 191.6 | 221.9 | 287.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 228.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 15 | 1 | 24.3 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 17:02 | Normal | 213.5 | 203.5 | 205.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12 | 1 | 24.3 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 17:07 | Normal | 188.7 | 203.7 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 230 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 8 | 1 | 24.3 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 17:12 | Normal | 201.7 | 199.5 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230 | 230.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9 | 1 | 24.3 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-19 17:17 | Normal | 197.6 | 167.9 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 59.98 | 8 | 1 | 24.3 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0