## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-20 06:25 | Wait | 514.6 | 514.8 | 510.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233 | 232.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 19.5 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 06:30 | Wait | 577.4 | 552.7 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 16.8 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 06:35 | Wait | 593.1 | 564.4 | 558.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 16.9 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 06:40 | Wait | 615 | 582.2 | 576.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 17.1 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 06:45 | Wait | 626.4 | 591.9 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 232.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 17.3 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 06:50 | Wait | 645.3 | 609 | 603.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 17.5 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 06:55 | Wait | 644.5 | 608.3 | 602.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 17.6 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 07:00 | Wait | 655.8 | 619.4 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 17.6 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 07:05 | Wait | 654.8 | 618.1 | 612.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 232.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 17.7 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 07:10 | Wait | 655.6 | 619.1 | 613.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 17.8 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 07:15 | Wait | 661.1 | 624.3 | 618.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 17.9 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 07:20 | Wait | 654.9 | 618.4 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 17.9 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 07:25 | Wait | 638.4 | 602.9 | 596.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 18 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 07:30 | Wait | 650 | 613.5 | 607.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 18 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 07:35 | Wait | 658.4 | 621.8 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 18 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 07:40 | Wait | 660.3 | 623.8 | 617.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233 | 232.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 18 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 07:45 | Wait | 653.7 | 617.2 | 611.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 18 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 07:50 | Wait | 665.7 | 628.6 | 622.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 18.1 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 07:55 | Wait | 667.8 | 630.4 | 623.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 18.1 | 157239.7 | 12359 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 08:00 | Normal | 592.2 | 508.4 | 568.2 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.8 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1715 | 1 | 18.4 | 157239.8 | 12359 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 08:05 | Normal | 618 | 517.5 | 564.5 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0 | 233.8 | 233.2 | 232.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 1854 | 1 | 18.8 | 157240 | 12359 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 08:10 | Normal | 616.8 | 556.5 | 573 | 0 | 2.4 | 1.1 | 2 | 0 | 233.2 | 233.6 | 234.4 | 8 | 8.1 | 7.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3199 | 1 | 19.3 | 157240.2 | 12359 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 08:15 | Normal | 620 | 532.5 | 575.5 | 0 | 2.5 | 1.3 | 2.1 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.2 | 8.2 | 8.3 | 8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3254 | 1 | 19.7 | 157240.5 | 12359 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 08:20 | Normal | 627 | 513.7 | 592.3 | 0 | 3.1 | 2 | 2.5 | 0 | 233.6 | 233 | 233.2 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 4340 | 1 | 20.1 | 157240.8 | 12359 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 08:25 | Normal | 624 | 512.5 | 573.2 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.2 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4248 | 1 | 20.3 | 157241.1 | 12359 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 08:30 | Normal | 622.7 | 555.4 | 577.1 | 0 | 2.7 | 1.4 | 2.1 | 0 | 233.4 | 233.6 | 232.8 | 8.9 | 9 | 8.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 3502 | 1 | 20.4 | 157241.4 | 12359 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 08:35 | Normal | 626.6 | 509.9 | 574 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 3313 | 1 | 20.6 | 157241.8 | 12360 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 08:40 | Normal | 639.8 | 521.5 | 580.6 | 0 | 3.9 | 2.4 | 3 | 0 | 233.4 | 233.8 | 233.2 | 12.8 | 13 | 12.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 5135 | 1 | 20.8 | 157242.1 | 12360 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 08:45 | Normal | 631.6 | 509.3 | 586.6 | 0 | 4.5 | 2.7 | 3.2 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233 | 14.1 | 14.5 | 14.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5821 | 1 | 20.9 | 157242.5 | 12360 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 08:50 | Normal | 620.8 | 520.5 | 577.5 | 0 | 3.5 | 2 | 2.6 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 4525 | 1 | 21.1 | 157242.9 | 12360 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 08:55 | Normal | 623.7 | 530.5 | 578.8 | 0 | 3.5 | 2 | 2.6 | 0 | 233.8 | 233.6 | 232.8 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4508 | 1 | 21.2 | 157243.3 | 12360 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 09:00 | Normal | 620.6 | 515.2 | 576.2 | 0 | 3 | 1.6 | 2.2 | 0 | 233.2 | 233.4 | 233 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 3835 | 1 | 21.2 | 157243.6 | 12360 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 09:05 | Normal | 617.5 | 521.3 | 582.4 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 233.6 | 233.4 | 233 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 2817 | 1 | 21.4 | 157243.9 | 12360 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 09:10 | Normal | 601.6 | 503.8 | 559.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 233 | 232.4 | 232.8 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 59.95 | 60 | 59.97 | 2138 | 1 | 21.4 | 157244.1 | 12360 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 09:15 | Normal | 608.7 | 540.6 | 567.9 | 0 | 2.2 | 1 | 1.6 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.6 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 2688 | 1 | 21.5 | 157244.3 | 12360 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 09:20 | Normal | 620.7 | 572.6 | 577.5 | 0 | 3.3 | 1.6 | 2.5 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4213 | 1 | 21.5 | 157244.5 | 12360 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 09:25 | Normal | 632.9 | 545.6 | 590.6 | 0 | 3.8 | 2 | 2.7 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 12 | 12.2 | 12 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 4805 | 1 | 21.6 | 157244.9 | 12360 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 09:30 | Normal | 636.8 | 532.5 | 587.8 | 0 | 6 | 3.3 | 4 | 0 | 234.2 | 234.8 | 233.8 | 18.5 | 19 | 18.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 7455 | 1 | 21.8 | 157245.4 | 12360 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 09:35 | Normal | 636.8 | 530.5 | 579.9 | 0 | 5.4 | 3.1 | 3.8 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.6 | 17.2 | 17.5 | 17.3 | 59.9 | 59.92 | 59.9 | 6923 | 1 | 22 | 157245.9 | 12361 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 09:40 | Normal | 618.9 | 509.5 | 577.8 | 0 | 3.6 | 2.1 | 2.6 | 0 | 234 | 233.4 | 232.8 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4690 | 1 | 22.1 | 157246.4 | 12361 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 09:45 | Normal | 632 | 557.7 | 579.6 | 0 | 6.3 | 3.8 | 4.6 | 0 | 235.2 | 234.2 | 233.8 | 20.5 | 20.9 | 20.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7977 | 1 | 22.3 | 157246.9 | 12361 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 09:50 | Normal | 627.7 | 522.5 | 584.5 | 0 | 4.3 | 2.6 | 3.1 | 0 | 233.8 | 233.6 | 234 | 13.7 | 14 | 14 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5706 | 1 | 22.5 | 157247.4 | 12361 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 09:55 | Normal | 610.7 | 509.3 | 555.5 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 233.6 | 233.2 | 232.6 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2675 | 1 | 22.5 | 157247.7 | 12361 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 10:00 | Normal | 608.6 | 510.8 | 551 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 3595 | 1 | 22.5 | 157248 | 12361 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 10:05 | Normal | 600.8 | 536.7 | 551.3 | 0 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.6 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2070 | 1 | 22.5 | 157248.3 | 12361 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 10:10 | Normal | 630.1 | 518.9 | 584.2 | 0 | 4 | 2.5 | 3 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233.2 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 5350 | 1 | 22.5 | 157248.6 | 12361 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 10:15 | Normal | 626 | 522.6 | 579.4 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.8 | 0 | 233.6 | 233.6 | 232.8 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4956 | 1 | 22.6 | 157248.9 | 12361 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 10:20 | Normal | 617.6 | 509.5 | 572 | 0 | 2.9 | 1.6 | 2.1 | 0 | 233.4 | 233.4 | 233.2 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 3707 | 1 | 22.6 | 157249.3 | 12361 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 10:25 | Normal | 618.9 | 535.5 | 578.6 | 0 | 4 | 2.3 | 2.9 | 0 | 233.8 | 233 | 233 | 12.9 | 13 | 12.9 | 60 | 60 | 59.99 | 5020 | 1 | 22.6 | 157249.6 | 12361 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 10:30 | Normal | 624.1 | 558.5 | 576.9 | 0 | 4.8 | 2.7 | 3.4 | 0 | 233.6 | 233 | 233 | 15.2 | 15.7 | 15.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6302 | 1 | 22.7 | 157250.1 | 12361 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 10:35 | Normal | 617.7 | 521.5 | 575.6 | 0 | 4.3 | 2.6 | 3.1 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.6 | 13.8 | 14.2 | 14 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5567 | 1 | 22.8 | 157250.6 | 12362 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 10:40 | Normal | 619.7 | 519.8 | 582.8 | 0 | 5.6 | 3.5 | 4 | 0 | 234.2 | 234.4 | 233.8 | 17.9 | 18.5 | 18.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 7305 | 1 | 22.9 | 157251.1 | 12362 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 10:45 | Normal | 623.6 | 552.4 | 573.5 | 0 | 4.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 233.2 | 233 | 233.2 | 13.1 | 13.5 | 13.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5279 | 1 | 23 | 157251.7 | 12362 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 10:50 | Normal | 632.8 | 519.4 | 584 | 0 | 6.5 | 4.1 | 4.5 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233 | 21 | 21.3 | 21.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8303 | 1 | 23.1 | 157252.4 | 12362 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 10:55 | Normal | 628.9 | 526.5 | 584.6 | 0 | 6 | 3.5 | 4.1 | 0 | 233.6 | 233.6 | 233.8 | 19 | 19.4 | 19.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7483 | 1 | 23.1 | 157253.1 | 12362 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 11:00 | Normal | 627.4 | 561.5 | 567.3 | 0 | 10.9 | 5.6 | 6.7 | 0 | 234.6 | 235 | 235 | 32.5 | 32.7 | 32.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13419 | 1 | 23.8 | 157254.2 | 12362 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 0 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 11:05 | Normal | 623.1 | 537.7 | 573.9 | 0 | 6.6 | 4 | 4.6 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8457 | 1 | 24.3 | 157255 | 12362 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 11:10 | Normal | 621.7 | 512.4 | 578.2 | 0 | 8.4 | 5.4 | 6 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.8 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10792 | 1 | 24.3 | 157255.8 | 12362 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.7 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 11:15 | Normal | 627.3 | 566.4 | 565.9 | 0 | 14.9 | 6.5 | 7.8 | 0 | 235.8 | 236.4 | 235.6 | 40.5 | 40.8 | 40.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18625 | 1 | 24.6 | 157256.8 | 12362 | 3.7 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 11:20 | Normal | 620 | 516.7 | 578.2 | 0 | 8.8 | 5.3 | 6 | 0 | 234.8 | 234.4 | 233.8 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 10979 | 1 | 24.8 | 157257.7 | 12362 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2.7 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 11:25 | Normal | 616.6 | 513.3 | 567.2 | 0 | 6.5 | 4 | 4.6 | 0 | 234.6 | 234 | 233.8 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8234 | 1 | 24.9 | 157258.6 | 12362 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 11:30 | Normal | 620.5 | 519.3 | 572.4 | 0 | 9.2 | 5.3 | 6.2 | 0 | 235.8 | 235.4 | 234.6 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60 | 59.99 | 60 | 11324 | 1 | 25 | 157259.4 | 12362 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 0 | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 11:35 | Normal | 620.1 | 513.7 | 573.3 | 0 | 8 | 5.1 | 5.7 | 0 | 235.8 | 235.8 | 235 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 10166 | 1 | 25.1 | 157260.3 | 12363 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 11:40 | Normal | 619.8 | 523.5 | 572.5 | 0 | 8.6 | 5 | 6 | 0 | 234.4 | 235.4 | 234.8 | 27 | 27.5 | 27.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10853 | 1 | 25.4 | 157261.3 | 12363 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2.6 | 0 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 11:45 | Normal | 616.6 | 498 | 564.8 | 0 | 7 | 4 | 4.8 | 0 | 234.8 | 234.2 | 235 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8561 | 1 | 25.5 | 157262.2 | 12363 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 11:50 | Normal | 620.1 | 537.9 | 520.9 | 0 | 11.8 | 6.2 | 8.1 | 0 | 236.4 | 235.6 | 235.8 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13986 | 1 | 25.8 | 157263.3 | 12363 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 0 | 1 | 1.3 | 2.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 11:55 | Normal | 612.7 | 561.5 | 525.2 | 0 | 8.7 | 4.3 | 7.5 | 0 | 235.4 | 235.2 | 234.8 | 27.8 | 28 | 27.9 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 13475 | 1 | 26.4 | 157265 | 12363 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 12:00 | Normal | 612.7 | 551.4 | 553.4 | 0 | 6.4 | 2.9 | 4.3 | 0 | 235.2 | 234.8 | 234.2 | 19.2 | 19.7 | 19.5 | 59.99 | 60 | 60 | 7536 | 1 | 26.2 | 157265.6 | 12363 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 12:05 | Normal | 605.7 | 451.4 | 560.9 | 0 | 3.6 | 1.8 | 2.3 | 0 | 234.6 | 234 | 233.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4412 | 1 | 26 | 157266.2 | 12363 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 12:10 | Normal | 554.8 | 600.1 | 538.3 | 0 | 8.2 | 2.2 | 4 | 0 | 235 | 234.8 | 234.2 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 14535 | 1 | 25.6 | 157266.6 | 12363 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 12:15 | Normal | 618.8 | 580.2 | 506.2 | 0 | 17.5 | 5.7 | 9 | 0 | 237.4 | 237.8 | 237 | 43.9 | 44.1 | 44.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 17750 | 1 | 26.1 | 157268 | 12363 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 3.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 12:20 | Normal | 617.1 | 565.4 | 436.4 | 0 | 17.6 | 5.9 | 11.3 | 0 | 236.6 | 236.2 | 235.4 | 44.4 | 44.8 | 44.5 | 60.01 | 60 | 60 | 17468 | 1 | 26.4 | 157269.5 | 12363 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 12:25 | Normal | 604 | 562.4 | 396.1 | 0 | 18.5 | 6.1 | 13.1 | 0 | 236.4 | 236.2 | 236.2 | 46.5 | 46.8 | 46.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 18678 | 1 | 26.7 | 157271 | 12363 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 12:30 | Normal | 591.7 | 548.5 | 545 | 0 | 3.4 | 1.4 | 2.5 | 0 | 233.6 | 234 | 233.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4295 | 1 | 26.5 | 157271.7 | 12363 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 12:35 | Normal | 625.4 | 581.8 | 537.1 | 0 | 20.8 | 7.6 | 9.9 | 0 | 237.2 | 236.8 | 236.6 | 53.2 | 53.4 | 53.5 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 21605 | 1 | 26.6 | 157272.5 | 12364 | 5.1 | 5.6 | 5 | 5 | 6.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 12:40 | Normal | 605.1 | 560.4 | 450.4 | 0 | 18.9 | 7 | 12.4 | 0 | 237.2 | 236.8 | 236.4 | 48.7 | 49.1 | 48.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 19807 | 1 | 28.1 | 157274.3 | 12364 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.7 | 5.9 | 0 | 0.2 | 0.7 | 2.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 12:45 | Normal | 613.7 | 572.1 | 489.8 | 0 | 18.3 | 6.3 | 9 | 0 | 236 | 236.2 | 236.2 | 45.4 | 45.8 | 45.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 18045 | 1 | 28.6 | 157275.4 | 12364 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 12:50 | Normal | 604 | 545.4 | 544.3 | 0 | 19.5 | 7.8 | 9.5 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237.2 | 49.3 | 49.6 | 49.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 20084 | 1 | 29.5 | 157277.1 | 12364 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 6.2 | 0 | 0.4 | 1 | 2.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 12:55 | Normal | 582.5 | 571.4 | 551.3 | 0 | 4.8 | 1.6 | 3.2 | 0 | 235 | 234.4 | 234.2 | 13.8 | 14.2 | 14.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8252 | 1 | 29.6 | 157278.2 | 12364 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 13:00 | Normal | 620.5 | 575.6 | 567.1 | 0 | 16.8 | 5.8 | 10.1 | 0 | 237.6 | 236.2 | 235.8 | 45.5 | 45.9 | 45.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 18379 | 1 | 28.9 | 157279.2 | 12364 | 4.1 | 4.5 | 4 | 4.1 | 5.3 | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 13:05 | Normal | 615.2 | 572.4 | 560.4 | 0 | 17.1 | 6.1 | 10.5 | 0 | 236.2 | 235.6 | 235.8 | 46.5 | 46.7 | 46.7 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 18725 | 1 | 28.9 | 157280.6 | 12364 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 13:10 | Normal | 618.2 | 572.1 | 570.7 | 0 | 16.8 | 6 | 10.3 | 0 | 237 | 235.6 | 236.8 | 45.6 | 45.8 | 45.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 18436 | 1 | 28.7 | 157281.8 | 12364 | 4 | 4.4 | 4 | 4 | 5.4 | 0 | 0 | 0.6 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 13:15 | Normal | 620.1 | 553.5 | 529.7 | 0 | 5.8 | 2.1 | 5.6 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234 | 19.8 | 20 | 19.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12579 | 1 | 28.6 | 157283 | 12364 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 13:20 | Normal | 595.7 | 459.7 | 567.7 | 0 | 3.8 | 2 | 2.5 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233 | 11.8 | 12.1 | 11.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 4462 | 1 | 27.9 | 157283.3 | 12364 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 13:25 | Normal | 585.6 | 448.5 | 557.3 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 234.4 | 233 | 232.8 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2726 | 1 | 27.4 | 157283.6 | 12364 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 13:30 | Normal | 630.4 | 533.7 | 579.3 | 0 | 15.6 | 5.6 | 10.8 | 0 | 236.8 | 236 | 236.4 | 44.8 | 45 | 44.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18124 | 1 | 27.2 | 157284.3 | 12364 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 13:35 | Normal | 624.1 | 579.5 | 538.8 | 0 | 14.3 | 4.9 | 11.4 | 0 | 236.6 | 235.8 | 235.8 | 42 | 42.2 | 42.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 16845 | 1 | 27.7 | 157285.8 | 12365 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 13:40 | Normal | 575.4 | 451.4 | 543.4 | 0 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.4 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 2452 | 1 | 27.6 | 157286.8 | 12365 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 13:45 | Normal | 631.7 | 586.5 | 575.8 | 0 | 14.1 | 4.9 | 11 | 0 | 236.4 | 236 | 236.6 | 42.6 | 42.8 | 42.8 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 16952 | 1 | 27.4 | 157287.6 | 12365 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 13:50 | Normal | 581.5 | 468.5 | 550.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 234 | 233.6 | 233.4 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1929 | 1 | 27 | 157287.9 | 12365 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 13:55 | Normal | 633.5 | 500.6 | 601.6 | 0 | 7.1 | 3.4 | 4.8 | 0 | 235.2 | 235.4 | 235.2 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7174 | 1 | 26.8 | 157288.6 | 12365 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 14:00 | Normal | 634.9 | 463.6 | 584.4 | 0 | 13.3 | 6.5 | 10.5 | 0 | 236.4 | 235.6 | 235 | 40.8 | 41 | 41 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 16283 | 1 | 27.1 | 157289.9 | 12365 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 0 | 0.2 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 14:05 | Normal | 601.1 | 425.2 | 584.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 233.4 | 233.8 | 233 | 5.7 | 5.9 | 6 | 59.91 | 59.96 | 59.92 | 6073 | 1 | 27.2 | 157291 | 12365 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 14:10 | Normal | 636.2 | 411.4 | 583.9 | 0 | 11.8 | 8 | 9.4 | 0 | 235.6 | 236 | 236 | 38.6 | 38.8 | 38.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15285 | 1 | 26.9 | 157291.6 | 12365 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 4.4 | 0 | 0.8 | 2.6 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 14:15 | Normal | 633.6 | 396.3 | 576.2 | 0 | 11.4 | 8.8 | 9.1 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.4 | 37.2 | 37.5 | 37.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14828 | 1 | 27.3 | 157292.8 | 12365 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.7 | 4.2 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 14:20 | Normal | 622.5 | 390.5 | 572 | 0 | 11 | 8.6 | 8.8 | 0 | 235.6 | 235.4 | 235.6 | 35.7 | 36.1 | 35.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 14222 | 1 | 27.3 | 157294 | 12365 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 4 | 0.1 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 14:25 | Normal | 622.6 | 380.5 | 574.9 | 0 | 10.8 | 8.6 | 8.6 | 0 | 236.2 | 235.6 | 235.6 | 35.4 | 35.6 | 35.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 14003 | 1 | 27.4 | 157295.2 | 12365 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 3.9 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 14:30 | Normal | 627.3 | 362.6 | 571.9 | 0 | 10.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 236.2 | 235.6 | 235.4 | 33.5 | 33.6 | 33.6 | 60 | 59.99 | 60 | 13288 | 1 | 27.5 | 157296.3 | 12365 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 0.1 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 14:35 | Normal | 626.1 | 324.5 | 576.2 | 0 | 9.7 | 8.2 | 8 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.6 | 31.4 | 31.7 | 31.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12434 | 1 | 27.4 | 157297.4 | 12366 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 14:40 | Normal | 613.1 | 335.9 | 570.8 | 0 | 9.2 | 6.7 | 7.6 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 28.9 | 29.3 | 29.1 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 11515 | 1 | 27.3 | 157298.4 | 12366 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 14:45 | Normal | 594.3 | 433.4 | 586.7 | 0 | 9.6 | 4.3 | 7.2 | 0 | 236 | 235.6 | 235 | 28.7 | 29 | 28.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 11421 | 1 | 27.2 | 157299.2 | 12366 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 0 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 14:50 | Normal | 571.9 | 447.4 | 574.8 | 0 | 9 | 4.3 | 7.3 | 0 | 235.8 | 234.6 | 234.4 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10623 | 1 | 27.2 | 157300 | 12366 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2 | 0.3 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 14:55 | Normal | 582.7 | 442.3 | 571.7 | 0 | 8.4 | 4.5 | 7.3 | 0 | 235.4 | 234.8 | 234.4 | 26.5 | 26.8 | 26.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10551 | 1 | 27.2 | 157300.9 | 12366 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 15:00 | Normal | 527.8 | 448.5 | 576.2 | 0 | 6.6 | 3.6 | 6.3 | 0 | 235.2 | 235 | 234.4 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 8293 | 1 | 27.1 | 157301.7 | 12366 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 15:05 | Normal | 614.5 | 432.3 | 569.1 | 0 | 5.7 | 3.3 | 5.9 | 0 | 235 | 234.4 | 234.2 | 19.9 | 20.2 | 20 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7906 | 1 | 27.2 | 157302.4 | 12366 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 15:10 | Normal | 620.7 | 445.3 | 570.6 | 0 | 5.3 | 3.1 | 5.5 | 0 | 234.8 | 233.8 | 233.6 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 7500 | 1 | 27.2 | 157303 | 12366 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 15:15 | Normal | 588.6 | 453.7 | 568.8 | 0 | 5 | 2.9 | 5.1 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234 | 17.3 | 17.7 | 17.4 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 7067 | 1 | 27.4 | 157303.6 | 12366 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 15:20 | Normal | 515 | 481.5 | 582 | 0 | 4.8 | 2.6 | 4.8 | 0 | 235 | 233.6 | 233.2 | 15.9 | 16.3 | 16 | 59.91 | 59.88 | 59.9 | 6461 | 1 | 27.5 | 157304.2 | 12366 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 15:25 | Normal | 463.8 | 486.4 | 569.4 | 0 | 4.5 | 2.4 | 4.6 | 0 | 234.4 | 234 | 233.8 | 14.4 | 14.8 | 14.6 | 60 | 60.01 | 60 | 5862 | 1 | 27.3 | 157304.7 | 12366 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 15:30 | Normal | 437 | 467.5 | 574.9 | 0 | 4.1 | 2.3 | 4.3 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.4 | 13.2 | 13.6 | 13.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5365 | 1 | 27.1 | 157305.2 | 12366 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 15:35 | Normal | 420.9 | 487.4 | 573.2 | 0 | 3.9 | 2.1 | 4 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.4 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 4939 | 1 | 26.9 | 157305.6 | 12367 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 15:40 | Normal | 408 | 504.5 | 576.4 | 0 | 3.6 | 1.9 | 3.6 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 4521 | 1 | 26.8 | 157306 | 12367 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 15:45 | Normal | 391.8 | 509.3 | 572.2 | 0 | 3.3 | 1.8 | 3 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233.2 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3964 | 1 | 26.4 | 157306.3 | 12367 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 15:50 | Normal | 365.8 | 492.2 | 569.9 | 0 | 3.2 | 1.6 | 2.1 | 0 | 233 | 232.6 | 232.4 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3193 | 1 | 26.2 | 157306.6 | 12367 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 15:55 | Normal | 363.9 | 505.5 | 571 | 0 | 2.8 | 1.4 | 1.9 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 2890 | 1 | 25.9 | 157306.9 | 12367 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 16:00 | Normal | 374.1 | 494.4 | 561.8 | 0 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2481 | 1 | 25.7 | 157307.1 | 12367 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 16:05 | Normal | 446.1 | 505.6 | 575 | 0 | 1.6 | 1 | 1.4 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.4 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 2193 | 1 | 25.5 | 157307.3 | 12367 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 16:10 | Normal | 448.7 | 495.2 | 563.6 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.2 | 4.8 | 5.1 | 5 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 1904 | 1 | 25.2 | 157307.5 | 12367 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 16:15 | Normal | 392.8 | 505.3 | 559.3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 232.2 | 232 | 230.8 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1455 | 1 | 25 | 157307.6 | 12367 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 16:20 | Normal | 384.2 | 529.4 | 549.6 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 231.8 | 231 | 231 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1004 | 1 | 24.9 | 157307.7 | 12367 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 16:25 | Normal | 427.1 | 552.8 | 528.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231 | 230 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 774 | 1 | 24.6 | 157307.8 | 12367 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 16:30 | Normal | 426.9 | 485.3 | 560 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 678 | 1 | 24.4 | 157307.8 | 12367 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 16:35 | Normal | 409.5 | 455.1 | 540.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231 | 230.8 | 230.4 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 585 | 1 | 24.2 | 157307.9 | 12368 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 16:40 | Normal | 573.2 | 404.3 | 532 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 386 | 1 | 24 | 157307.9 | 12368 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 16:45 | Normal | 571.8 | 371.4 | 536.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 231.2 | 231 | 230.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 257 | 1 | 23.9 | 157307.9 | 12368 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 16:50 | Normal | 568.8 | 360.4 | 543.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.4 | 229.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60 | 169 | 1 | 23.8 | 157308 | 12368 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 16:55 | Normal | 527.8 | 201.8 | 502.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 229.8 | 229.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 176 | 1 | 23.6 | 157308 | 12368 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 17:00 | Normal | 539.4 | 199.5 | 514.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.2 | 229.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 66 | 1 | 23.4 | 157308 | 12368 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 17:05 | Normal | 491.9 | 199.7 | 487.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 229 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 56 | 1 | 23.3 | 157308 | 12368 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 17:10 | Normal | 502.7 | 198.4 | 447.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 231 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 42 | 1 | 23 | 157308 | 12368 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 17:15 | Normal | 477 | 209.5 | 364.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.6 | 234.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 45 | 1 | 22.9 | 157308 | 12368 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 17:20 | Normal | 374.8 | 213.7 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 228.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 24 | 1 | 22.8 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-20 17:25 | Normal | 272.1 | 195.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13 | 1 | 22.6 | 157308 | 12368 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0