## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-21 06:11 | Wait | 526.6 | 520.1 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 18.7 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 06:16 | Wait | 561 | 540.6 | 533.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 15.9 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 06:21 | Wait | 583.2 | 554.9 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 15.6 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 06:26 | Wait | 599.7 | 567.1 | 560.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 15.9 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 06:31 | Wait | 609.5 | 574.9 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 16.1 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 06:36 | Wait | 616.3 | 580.2 | 574.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 16.2 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 06:41 | Wait | 620.9 | 584 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 16.4 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 06:46 | Wait | 625 | 587.4 | 581.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 16.6 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 06:51 | Wait | 628.4 | 590.5 | 584.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 234.4 | 233.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 16.7 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 06:56 | Wait | 631.6 | 593.6 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 16.8 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 07:01 | Wait | 634.1 | 596.4 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 231.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 16.9 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 07:06 | Wait | 636.3 | 599 | 591.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 17.1 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 07:11 | Wait | 638.1 | 600.6 | 593.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 17.1 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 07:16 | Wait | 639.3 | 602.1 | 594.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 17.3 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 07:21 | Wait | 640.6 | 603.3 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 17.5 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 07:26 | Wait | 642 | 605.5 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 17.6 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 07:31 | Wait | 643.3 | 608 | 596.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 17.9 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 07:36 | Wait | 647.7 | 610.6 | 597.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 18.1 | 157308 | 12368 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 07:41 | Wait | 654.1 | 629.9 | 599.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 18.3 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 07:46 | Wait | 662.8 | 634.3 | 604.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 18.5 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 07:51 | Wait | 681 | 637.7 | 608.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 18.7 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 07:56 | Wait | 686.5 | 639.7 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 231.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.9 | 157308 | 12368 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 08:01 | Wait | 689.4 | 627 | 612.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 231.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 19.1 | 157308 | 12368 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 08:06 | Wait | 691.9 | 614.3 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 231.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 19.4 | 157308 | 12368 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 08:11 | Wait | 692.5 | 622.5 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 19.7 | 157308 | 12368 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 08:16 | Wait | 691.1 | 646.1 | 616.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 19.9 | 157308 | 12368 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 08:21 | Wait | 689.6 | 646.1 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20 | 157308 | 12368 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 08:26 | Wait | 689.8 | 646.5 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.2 | 157308 | 12368 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 08:31 | Wait | 689 | 647.3 | 618.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.2 | 157308 | 12368 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 08:36 | Wait | 688.6 | 648 | 617.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.3 | 157308 | 12368 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 08:41 | Normal | 627.5 | 577.6 | 590.6 | 0 | 7 | 2.9 | 0.6 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.6 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 60 | 60 | 59.99 | 6145 | 1 | 20.6 | 157308.3 | 12369 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 08:46 | Normal | 605.9 | 580.4 | 571.3 | 0 | 7.3 | 3 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.6 | 15.6 | 16 | 15.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6298 | 1 | 21 | 157308.8 | 12369 | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 08:51 | Normal | 527.8 | 585.2 | 577.6 | 0 | 10.7 | 3.1 | 0.6 | 0 | 233.2 | 233 | 232.8 | 18.4 | 18.9 | 18.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7456 | 1 | 21.3 | 157309.4 | 12369 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 08:56 | Normal | 572.9 | 590.4 | 579.7 | 0 | 9.4 | 3.1 | 0.6 | 0 | 233 | 232.8 | 232.6 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 7276 | 1 | 21.8 | 157310 | 12369 | 0.8 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 09:01 | Normal | 620.7 | 587.3 | 587.1 | 0 | 9 | 3.3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.6 | 18.8 | 19 | 18.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 7556 | 1 | 22.2 | 157310.7 | 12369 | 0.3 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 09:06 | Normal | 621.7 | 565.1 | 579.7 | 0 | 9.9 | 3.5 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.8 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 7945 | 1 | 22.6 | 157311.3 | 12369 | 1.1 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 09:11 | Normal | 620 | 581.6 | 578 | 0 | 11.8 | 3.6 | 0.5 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9154 | 1 | 23 | 157312 | 12369 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 09:16 | Normal | 628.8 | 582.2 | 597 | 0 | 11.8 | 3.8 | 0.5 | 0 | 233 | 234.2 | 232.8 | 23.5 | 23.8 | 23.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9350 | 1 | 23.1 | 157312.8 | 12369 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 09:21 | Normal | 624.7 | 579.3 | 570.5 | 0 | 12.3 | 3.8 | 0.5 | 0 | 233.4 | 233.4 | 232.4 | 24.4 | 24.6 | 24.5 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 9583 | 1 | 23.1 | 157313.6 | 12369 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 09:26 | Normal | 616.5 | 575 | 584.8 | 0 | 12.6 | 3.9 | 0.5 | 0 | 233.4 | 233.6 | 233.2 | 25 | 25.1 | 25.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9805 | 1 | 24.2 | 157314.4 | 12369 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 09:31 | Normal | 620.6 | 575.9 | 577.5 | 0 | 12.9 | 4 | 0.5 | 0 | 233.6 | 233.6 | 233.4 | 25.5 | 25.7 | 25.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 9983 | 1 | 24.6 | 157315.2 | 12369 | 3 | 3.6 | 3 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 09:36 | Normal | 619.7 | 566 | 584 | 0 | 13.1 | 4.1 | 0.5 | 0 | 233 | 233 | 233.6 | 25.9 | 26 | 26.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10165 | 1 | 24.9 | 157316 | 12369 | 3 | 3.6 | 3 | 3.3 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 09:41 | Normal | 615 | 563.3 | 570.3 | 0 | 13.5 | 4.2 | 0.5 | 0 | 232.6 | 233.4 | 234 | 26.3 | 26.5 | 26.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10331 | 1 | 25.3 | 157316.9 | 12370 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 09:46 | Normal | 614 | 575.1 | 576.8 | 0 | 13.6 | 4.2 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.8 | 26.8 | 27 | 27.2 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 10526 | 1 | 25.6 | 157317.8 | 12370 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 09:51 | Normal | 614.1 | 567.2 | 580.1 | 0 | 13.8 | 4.3 | 0.5 | 0 | 233 | 233.2 | 233.4 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10641 | 1 | 25.9 | 157318.7 | 12370 | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 09:56 | Normal | 608.8 | 569.1 | 588.5 | 0 | 14 | 4.3 | 0.5 | 0 | 232.6 | 233 | 232.2 | 27.5 | 27.7 | 27.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 10811 | 1 | 26.3 | 157319.6 | 12370 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 10:01 | Normal | 608.9 | 566.1 | 569.3 | 0 | 14.3 | 4.5 | 0.6 | 0 | 232.2 | 232.8 | 233 | 28 | 28.3 | 28.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 10965 | 1 | 26.6 | 157320.5 | 12370 | 3.3 | 4 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 10:06 | Normal | 610.1 | 560.3 | 582.9 | 0 | 14.5 | 4.6 | 0.6 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.6 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 11093 | 1 | 26.8 | 157321.4 | 12370 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 10:11 | Normal | 602 | 551.1 | 565.3 | 0 | 14.8 | 4.6 | 0.6 | 0 | 233 | 233 | 232.8 | 28.7 | 28.9 | 28.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11276 | 1 | 27.1 | 157322.3 | 12370 | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 10:16 | Normal | 600.2 | 562.4 | 568.3 | 0 | 15 | 4.6 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.2 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11419 | 1 | 27.3 | 157323.3 | 12370 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 10:21 | Normal | 604.3 | 552.1 | 562 | 0 | 15.1 | 4.8 | 0.7 | 0 | 233 | 233.2 | 232.6 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11572 | 1 | 27.5 | 157324.2 | 12370 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 10:26 | Normal | 597.2 | 559.3 | 574.6 | 0 | 15.4 | 4.8 | 0.7 | 0 | 233 | 233.2 | 232.6 | 29.7 | 30 | 29.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 11590 | 1 | 27.7 | 157325.2 | 12370 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 10:31 | Normal | 596.2 | 559.6 | 570 | 0 | 15.5 | 4.8 | 0.7 | 0 | 233 | 233 | 233.4 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11762 | 1 | 28 | 157326.2 | 12370 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 10:36 | Normal | 595.4 | 559.4 | 580.1 | 0 | 15.8 | 4.9 | 0.7 | 0 | 233 | 233 | 232.4 | 30.3 | 30.4 | 30.5 | 60.04 | 60 | 60.02 | 11836 | 1 | 28.3 | 157327.2 | 12370 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 10:41 | Normal | 597.6 | 553.2 | 324.9 | 0 | 15.9 | 5.1 | 5.5 | 0 | 233 | 233 | 233 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 60 | 59.97 | 60 | 13161 | 1 | 28.5 | 157328.2 | 12371 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 10:46 | Normal | 595.4 | 556.8 | 361.9 | 0 | 15.9 | 5 | 5.1 | 0 | 233 | 232.6 | 232.4 | 33.9 | 34.1 | 33.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 13258 | 1 | 28.9 | 157329.3 | 12371 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 10:51 | Normal | 592.1 | 553.6 | 432.8 | 0 | 16 | 5.1 | 5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.2 | 34.7 | 35 | 34.8 | 60 | 60 | 59.99 | 13620 | 1 | 29.2 | 157330.4 | 12371 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 10:56 | Normal | 600 | 558.2 | 491.5 | 0 | 16.1 | 5.1 | 5 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232.4 | 35.6 | 35.7 | 35.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13957 | 1 | 29.5 | 157331.6 | 12371 | 3.8 | 4.4 | 3.7 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 11:01 | Normal | 598.1 | 560.5 | 552.4 | 0 | 16.1 | 5.1 | 4.9 | 0 | 232.8 | 233 | 232.6 | 36.3 | 36.6 | 36.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 14258 | 1 | 29.7 | 157332.7 | 12371 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 11:06 | Normal | 597.2 | 551.3 | 546.3 | 0 | 16.1 | 5.3 | 5 | 0 | 232.8 | 232.8 | 232.8 | 36.4 | 36.7 | 36.5 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 14297 | 1 | 30.1 | 157333.9 | 12371 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 11:11 | Normal | 597.2 | 542.1 | 545.3 | 0 | 16.3 | 5.3 | 5 | 0 | 233 | 232.6 | 232.6 | 36.7 | 37 | 36.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14422 | 1 | 30.3 | 157335.1 | 12371 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 11:16 | Normal | 595.6 | 552.4 | 549.3 | 0 | 16.5 | 5.3 | 5 | 0 | 232.2 | 232.4 | 233.2 | 36.9 | 37.3 | 37 | 60 | 60.01 | 59.99 | 14444 | 1 | 30.5 | 157336.3 | 12371 | 4 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 11:21 | Normal | 595.3 | 552.1 | 544.4 | 0 | 16.5 | 5.3 | 5.1 | 0 | 233.4 | 232 | 233 | 37.2 | 37.4 | 37.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 14529 | 1 | 30.7 | 157337.5 | 12371 | 4 | 4.5 | 3.9 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 11:26 | Normal | 600.4 | 546.4 | 499.5 | 0 | 16.5 | 5.4 | 5.3 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.8 | 36.6 | 36.8 | 36.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 14428 | 1 | 30.9 | 157338.7 | 12371 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 11:31 | Normal | 594.9 | 541.2 | 465.7 | 0 | 16.5 | 5.4 | 5.3 | 0 | 232.6 | 232.2 | 231.2 | 36.6 | 36.9 | 36.7 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 14345 | 1 | 31 | 157340 | 12371 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 11:36 | Normal | 594.8 | 549.1 | 318.4 | 0 | 16.5 | 5.5 | 12.6 | 0 | 232.8 | 232 | 232.6 | 40.1 | 40.3 | 40.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 15726 | 1 | 31.1 | 157341.2 | 12371 | 4 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 11:41 | Normal | 602.5 | 558.3 | 322.2 | 0 | 16.5 | 5.4 | 13 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.8 | 40.5 | 40.8 | 40.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 15826 | 1 | 31.4 | 157342.5 | 12372 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 11:46 | Normal | 601.6 | 559.3 | 336.9 | 0 | 16.4 | 5.4 | 13 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232.6 | 40.8 | 41.1 | 40.9 | 60.01 | 60 | 60 | 15983 | 1 | 31.6 | 157343.8 | 12372 | 4 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 11:51 | Normal | 602.2 | 557 | 340.4 | 0 | 16.4 | 5.5 | 13 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.6 | 40.9 | 41.1 | 40.9 | 59.98 | 59.97 | 60 | 15984 | 1 | 31.8 | 157345.2 | 12372 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 11:56 | Normal | 596.1 | 556.5 | 332.2 | 0 | 16.6 | 5.4 | 13 | 0 | 233 | 232.6 | 232.2 | 40.9 | 41.2 | 41 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 15978 | 1 | 32 | 157346.5 | 12372 | 4 | 4.5 | 3.9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 12:01 | Normal | 602.4 | 554.1 | 330.4 | 0 | 16.3 | 5.5 | 13.1 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.4 | 40.6 | 40.9 | 40.7 | 60 | 60 | 60 | 15904 | 1 | 32.3 | 157347.8 | 12372 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 4.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 12:06 | Normal | 599.9 | 552.7 | 354.6 | 0 | 16.4 | 5.5 | 13.1 | 0 | 233 | 232.4 | 232.4 | 41 | 41.4 | 41.2 | 60 | 60.01 | 60 | 16103 | 1 | 32.5 | 157349.1 | 12372 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 12:11 | Normal | 601.9 | 556.4 | 369 | 0 | 16.3 | 5.4 | 13 | 0 | 233 | 232.4 | 233 | 41.3 | 41.5 | 41.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 16178 | 1 | 32.6 | 157350.5 | 12372 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 12:16 | Normal | 597.7 | 559.3 | 351.2 | 0 | 16.2 | 5.3 | 13 | 0 | 232.2 | 232.6 | 232.2 | 40.7 | 40.9 | 40.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15932 | 1 | 32.7 | 157351.8 | 12372 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 12:21 | Normal | 595.8 | 556.5 | 356.8 | 0 | 16 | 5.3 | 12.9 | 0 | 232.6 | 232.4 | 231.6 | 40.4 | 40.7 | 40.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 15800 | 1 | 32.8 | 157353.2 | 12372 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 12:26 | Normal | 604.6 | 558.3 | 393.5 | 0 | 16 | 5.3 | 11.1 | 0 | 233 | 233 | 232.6 | 39.8 | 40.1 | 40.1 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 15614 | 1 | 33 | 157354.5 | 12372 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 2.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 12:31 | Normal | 597.7 | 561.3 | 460.6 | 0 | 15.8 | 5.3 | 9.9 | 0 | 232 | 232.2 | 232.2 | 40.1 | 40.4 | 40.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15692 | 1 | 33.2 | 157355.8 | 12372 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 12:36 | Normal | 604.4 | 556.2 | 457 | 0 | 15.6 | 5.3 | 9.8 | 0 | 232.8 | 232.6 | 231.6 | 39.6 | 39.9 | 39.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 15559 | 1 | 33.9 | 157357.1 | 12372 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 12:41 | Normal | 595.5 | 557.8 | 450.6 | 0 | 15.4 | 5.1 | 9.8 | 0 | 233 | 232.6 | 232.4 | 39.3 | 39.6 | 39.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15408 | 1 | 34.5 | 157358.4 | 12373 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 12:46 | Normal | 602.3 | 551 | 423 | 0 | 15.2 | 5.1 | 10.5 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.8 | 39 | 39.2 | 39 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15211 | 1 | 35.1 | 157359.6 | 12373 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 2.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 12:51 | Normal | 596.2 | 561.7 | 390.3 | 0 | 15 | 5.1 | 12.1 | 0 | 232.8 | 232.8 | 232.4 | 39.4 | 39.6 | 39.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 15415 | 1 | 35.4 | 157360.9 | 12373 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 12:56 | Normal | 598.9 | 555.5 | 436.1 | 0 | 14.9 | 5.1 | 10.6 | 0 | 232.4 | 232.4 | 231.8 | 38.8 | 39 | 39 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 15183 | 1 | 35.4 | 157362.2 | 12373 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 13:01 | Normal | 599.7 | 562.2 | 456.3 | 0 | 14.7 | 4.9 | 9.8 | 0 | 232.2 | 232.2 | 232.2 | 38.4 | 38.7 | 38.5 | 60.01 | 60 | 60 | 14969 | 1 | 35.2 | 157363.5 | 12373 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 13:06 | Normal | 605.3 | 552.4 | 482.7 | 0 | 14.3 | 5 | 9.5 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.6 | 37.7 | 38 | 37.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14831 | 1 | 34.9 | 157364.7 | 12373 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 13:11 | Normal | 598.9 | 560.9 | 509.8 | 0 | 14.3 | 4.8 | 9.5 | 0 | 232.4 | 232.4 | 232.2 | 38.3 | 38.5 | 38.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14953 | 1 | 34.5 | 157365.9 | 12373 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 13:16 | Normal | 604.1 | 556.1 | 526.1 | 0 | 14 | 4.8 | 9.6 | 0 | 232.8 | 232.2 | 233.2 | 38.5 | 38.7 | 38.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 15030 | 1 | 34.4 | 157367.2 | 12373 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 13:21 | Normal | 598 | 548.1 | 553.4 | 0 | 13.8 | 4.8 | 9.5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.2 | 38.3 | 38.6 | 38.6 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 15038 | 1 | 34.3 | 157368.4 | 12373 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 13:26 | Normal | 603.7 | 567.6 | 556.5 | 0 | 13.5 | 4.6 | 9.3 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232 | 38 | 38.1 | 38 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 14850 | 1 | 34.1 | 157369.7 | 12373 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 13:31 | Normal | 609.4 | 560.9 | 553.6 | 0 | 13 | 4.4 | 9.2 | 0 | 232.4 | 232.6 | 232.4 | 37.2 | 37.4 | 37.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 14593 | 1 | 34 | 157370.9 | 12373 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 13:36 | Normal | 606.6 | 560.4 | 520.4 | 0 | 12.8 | 4.5 | 10.4 | 0 | 233 | 232.6 | 232.6 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 60.01 | 60.08 | 60.05 | 14607 | 1 | 33.9 | 157372.1 | 12373 | 3 | 3.4 | 3 | 3.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 13:41 | Normal | 609.2 | 563.5 | 532.6 | 0 | 12.6 | 4.3 | 10.1 | 0 | 233.2 | 233 | 232.8 | 36.8 | 37.1 | 36.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 14413 | 1 | 33.9 | 157373.3 | 12374 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 13:46 | Normal | 602.6 | 556 | 550 | 0 | 12.3 | 4.3 | 9.8 | 0 | 233.4 | 233.6 | 232.4 | 36.4 | 36.5 | 36.4 | 60 | 59.99 | 60 | 14230 | 1 | 33.9 | 157374.5 | 12374 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 13:51 | Normal | 606.1 | 469.4 | 554.9 | 0 | 12 | 5.6 | 9.6 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232 | 36.1 | 36.4 | 36.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14144 | 1 | 33.9 | 157375.7 | 12374 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 4.2 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 13:56 | Normal | 607 | 471.5 | 555.1 | 0 | 11.6 | 5.5 | 9.3 | 0 | 232.8 | 232 | 232.6 | 35.1 | 35.5 | 35.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 13817 | 1 | 33.8 | 157376.9 | 12374 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 14:01 | Normal | 602.7 | 445.1 | 556.2 | 0 | 11.5 | 5.5 | 9.1 | 0 | 233 | 232.2 | 231.4 | 34.4 | 34.6 | 34.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 13442 | 1 | 33.6 | 157378 | 12374 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 14:06 | Normal | 605.7 | 407.1 | 559 | 0 | 11.1 | 7 | 8.8 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.8 | 34.4 | 34.6 | 34.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 13451 | 1 | 33.6 | 157379.1 | 12374 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 4 | 0 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 14:11 | Normal | 611.6 | 374.4 | 561.4 | 0 | 10.7 | 8.4 | 8.4 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 34.3 | 34.6 | 34.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 13350 | 1 | 33.6 | 157380.2 | 12374 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 4 | 0 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 14:16 | Normal | 610.9 | 369.1 | 559.3 | 0 | 10.4 | 8.5 | 8.3 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232 | 33.6 | 33.8 | 33.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 13138 | 1 | 33.5 | 157381.3 | 12374 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 0.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 14:21 | Normal | 613.6 | 375.2 | 557.8 | 0 | 10 | 7.9 | 8 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232 | 32.4 | 32.7 | 32.6 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 12714 | 1 | 33.4 | 157382.4 | 12374 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 14:26 | Normal | 613.9 | 369.1 | 562.2 | 0 | 9.6 | 8 | 7.7 | 0 | 232.6 | 232 | 231.8 | 31.3 | 31.6 | 31.4 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 12270 | 1 | 33.3 | 157383.5 | 12374 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 14:31 | Normal | 609 | 356.4 | 564.5 | 0 | 9.3 | 7.8 | 7.3 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 30.2 | 30.5 | 30.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 11771 | 1 | 33 | 157384.5 | 12374 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 14:36 | Normal | 611 | 322.4 | 560.3 | 0 | 8.9 | 7.5 | 7.1 | 0 | 232.2 | 232.4 | 231.4 | 28.3 | 28.6 | 28.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 11073 | 1 | 33 | 157385.4 | 12374 | 2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 3.2 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 14:41 | Normal | 602.3 | 288.4 | 561.6 | 0 | 8.5 | 7.3 | 6.8 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.8 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10441 | 1 | 32.8 | 157386.3 | 12375 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2 | 3.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 14:46 | Normal | 568.4 | 278 | 566.8 | 0 | 8.3 | 7 | 6.5 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231 | 25 | 25.2 | 25.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 9764 | 1 | 32.6 | 157387.1 | 12375 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 0.1 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 14:51 | Normal | 557.1 | 271.5 | 563.5 | 0 | 8 | 7 | 6.2 | 0 | 232.4 | 230.8 | 230.2 | 23.9 | 24.1 | 23.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9250 | 1 | 32.5 | 157387.9 | 12375 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 14:56 | Normal | 550.3 | 255.1 | 548.7 | 0 | 7.1 | 6.9 | 6 | 0 | 231.4 | 231.4 | 231 | 21.8 | 22.1 | 22 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8563 | 1 | 32.4 | 157388.7 | 12375 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2.9 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 15:01 | Normal | 605.2 | 254.1 | 561.5 | 0 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 0 | 232 | 230.8 | 230.4 | 19.9 | 20.1 | 19.9 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 7754 | 1 | 32.3 | 157389.4 | 12375 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1 | 2.4 | 0.2 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 15:06 | Normal | 611.9 | 237.3 | 567.4 | 0 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 0 | 232 | 230.6 | 230.6 | 18.6 | 19.1 | 18.9 | 59.9 | 59.92 | 59.93 | 7477 | 1 | 32.3 | 157390 | 12375 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 2.5 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 15:11 | Normal | 605.7 | 230.2 | 562.5 | 0 | 5 | 5.8 | 5 | 0 | 231.8 | 231.2 | 230.4 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 6987 | 1 | 32.6 | 157390.6 | 12375 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 2.3 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 15:16 | Normal | 585.9 | 210.4 | 560.5 | 0 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 231 | 230.6 | 230.8 | 15.9 | 16.1 | 16 | 60 | 60 | 60 | 6391 | 1 | 32.7 | 157391.1 | 12375 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.7 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 15:21 | Normal | 498.8 | 228.1 | 556.6 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.2 | 14 | 14.5 | 14.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5695 | 1 | 32.9 | 157391.6 | 12375 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 15:26 | Normal | 436 | 364.9 | 554 | 0 | 4.3 | 2.6 | 4.1 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.6 | 12.9 | 13.2 | 13 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5145 | 1 | 32.8 | 157392.1 | 12375 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 15:31 | Normal | 424 | 459.7 | 564.8 | 0 | 4 | 2.1 | 3.8 | 0 | 231.6 | 230 | 230.6 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4898 | 1 | 32.6 | 157392.5 | 12375 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 15:36 | Normal | 409.8 | 469.7 | 556.5 | 0 | 3.7 | 2 | 3.5 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.2 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 59.99 | 60 | 60 | 4493 | 1 | 32.5 | 157392.9 | 12375 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 15:41 | Normal | 401.9 | 473.8 | 552.8 | 0 | 3.4 | 1.8 | 3.3 | 0 | 231 | 229.6 | 229.2 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4111 | 1 | 32.4 | 157393.3 | 12376 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 15:46 | Normal | 377.8 | 474.9 | 549.1 | 0 | 3.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.2 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3479 | 1 | 32 | 157393.6 | 12376 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 15:51 | Normal | 354.7 | 453.9 | 556 | 0 | 3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 230.6 | 229.8 | 229.4 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2873 | 1 | 31.7 | 157393.8 | 12376 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 15:56 | Normal | 368 | 477.8 | 540.2 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | 0 | 230.6 | 229.8 | 229.2 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 60 | 59.98 | 60 | 2594 | 1 | 31.5 | 157394.1 | 12376 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 16:01 | Normal | 309.7 | 478.6 | 561.5 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 229.4 | 229.4 | 228.6 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2230 | 1 | 31.4 | 157394.3 | 12376 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 16:06 | Normal | 316.8 | 484.7 | 527 | 0 | 2.2 | 1 | 1.3 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1984 | 1 | 31.1 | 157394.4 | 12376 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 16:11 | Normal | 290.2 | 514.9 | 551 | 0 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0 | 230 | 229.4 | 228.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1666 | 1 | 30.8 | 157394.6 | 12376 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 16:16 | Normal | 261.9 | 476.7 | 525.1 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.2 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1283 | 1 | 30.7 | 157394.7 | 12376 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 16:21 | Normal | 279 | 499.8 | 516.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 902 | 1 | 30.5 | 157394.8 | 12376 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 16:26 | Normal | 281.8 | 524.8 | 541.9 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.2 | 228 | 228 | 2 | 2.4 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 714 | 1 | 30.3 | 157394.9 | 12376 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 16:31 | Normal | 279.9 | 469.8 | 545.4 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.2 | 228.4 | 227.8 | 2 | 2.3 | 2.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 629 | 1 | 30.1 | 157394.9 | 12376 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 16:36 | Normal | 270.5 | 403.8 | 515.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.4 | 227.8 | 227.6 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 527 | 1 | 29.9 | 157395 | 12376 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 16:41 | Normal | 441 | 356.1 | 504.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.4 | 228 | 227.2 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 453 | 1 | 29.9 | 157395 | 12377 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 16:46 | Normal | 510.9 | 320.7 | 528.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 228.8 | 228 | 227.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 306 | 1 | 29.7 | 157395 | 12377 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 16:51 | Normal | 411.7 | 253.8 | 512 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229 | 228.2 | 227.6 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 242 | 1 | 29.5 | 157395.1 | 12377 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 16:56 | Normal | 339.8 | 199.7 | 471.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 230.8 | 230 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 187 | 1 | 29.3 | 157395.1 | 12377 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 17:01 | Normal | 311.8 | 199.8 | 455.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60 | 152 | 1 | 29.1 | 157395.1 | 12377 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 17:06 | Normal | 199.8 | 200.1 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 85 | 1 | 29 | 157395.1 | 12377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 17:11 | Normal | 199.3 | 199.4 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 51 | 1 | 28.8 | 157395.1 | 12377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 17:16 | Normal | 191.8 | 207.5 | 343.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35 | 1 | 28.7 | 157395.1 | 12377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 17:21 | Normal | 198.4 | 199.1 | 191.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232 | 231.2 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21 | 1 | 28.5 | 157395.1 | 12377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-21 17:26 | Normal | 198.6 | 203 | 288.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20 | 1 | 28.3 | 157395.1 | 12377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0