## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-22 06:12 | Wait | 503.1 | 503.5 | 500.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 230 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.3 | 157395.1 | 12377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 06:17 | Normal | 539.2 | 199.9 | 473.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.2 | 1 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 49 | 1 | 21.7 | 157395.1 | 12377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 06:22 | Normal | 549.9 | 219.5 | 526.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 136 | 1 | 22.2 | 157395.1 | 12377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 06:27 | Normal | 559.9 | 347.9 | 486.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 282 | 1 | 22.6 | 157395.1 | 12378 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 06:32 | Normal | 557.7 | 469.9 | 536.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.2 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 405 | 1 | 22.8 | 157395.2 | 12378 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 06:37 | Normal | 589.8 | 510.8 | 558.3 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.2 | 230.8 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1328 | 1 | 23 | 157395.2 | 12378 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 06:42 | Normal | 586.5 | 450.6 | 533.3 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 232 | 230.8 | 230.8 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1350 | 1 | 23.1 | 157395.4 | 12378 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 06:47 | Normal | 580 | 568.7 | 533.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.2 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1425 | 1 | 23.1 | 157395.5 | 12378 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 06:52 | Normal | 583 | 548.9 | 552.3 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.2 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1385 | 1 | 23.9 | 157395.6 | 12378 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 06:57 | Normal | 594.2 | 510.9 | 556 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0 | 232 | 231 | 231.2 | 4.7 | 5 | 4.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1871 | 1 | 24.2 | 157395.7 | 12378 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 07:02 | Normal | 597.8 | 553.7 | 546.5 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 231.8 | 231 | 231.6 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1709 | 1 | 24.5 | 157395.9 | 12378 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 07:07 | Normal | 587.8 | 557.8 | 518.4 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 232 | 231.6 | 230.8 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1640 | 1 | 24.6 | 157396 | 12378 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 07:12 | Normal | 594.8 | 522.9 | 547.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.4 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1928 | 1 | 24.9 | 157396.2 | 12378 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 07:17 | Normal | 601.9 | 515.8 | 550.3 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 232 | 231.6 | 231.2 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2017 | 1 | 25.1 | 157396.3 | 12378 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 07:22 | Normal | 615 | 509.8 | 574.3 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.4 | 10 | 10.1 | 9.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4017 | 1 | 25.4 | 157396.6 | 12378 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 07:27 | Normal | 603.8 | 526.8 | 561.1 | 0 | 2.7 | 1.4 | 1.8 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.4 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3473 | 1 | 25.6 | 157396.9 | 12379 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 07:32 | Normal | 583.9 | 560.9 | 547.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 231 | 230.4 | 230.8 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1574 | 1 | 25.8 | 157397.2 | 12379 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 07:37 | Normal | 576.1 | 494.7 | 511.4 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.2 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1330 | 1 | 26 | 157397.3 | 12379 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 07:42 | Normal | 595.7 | 505.8 | 543.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 231.2 | 230.2 | 229.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1164 | 1 | 26.1 | 157397.4 | 12379 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 07:47 | Normal | 570.7 | 474.8 | 541.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 231 | 230.6 | 230.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 771 | 1 | 26.1 | 157397.4 | 12379 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 07:52 | Normal | 590.7 | 544 | 546.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 231.2 | 230.8 | 230.8 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 921 | 1 | 26.2 | 157397.5 | 12379 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 07:57 | Normal | 592 | 491.8 | 544.5 | 0 | 2.1 | 1 | 0.6 | 0 | 231 | 230.4 | 231.2 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 1492 | 1 | 26.3 | 157397.7 | 12379 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 08:02 | Normal | 585.9 | 496.8 | 535.5 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 230.4 | 230.2 | 230.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1648 | 1 | 26.4 | 157397.9 | 12379 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 08:07 | Normal | 605 | 507.3 | 547.2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.4 | 4.7 | 5 | 4.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1840 | 1 | 26.5 | 157398 | 12379 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 08:12 | Normal | 604.8 | 555.7 | 566.1 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 231.4 | 231 | 230.4 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 60.02 | 60 | 59.99 | 3058 | 1 | 26.6 | 157398.2 | 12379 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 08:17 | Normal | 608.1 | 502 | 558.3 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.4 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 3832 | 1 | 26.8 | 157398.5 | 12379 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 08:22 | Normal | 604.6 | 479.7 | 567.4 | 0 | 3 | 1.8 | 2.1 | 0 | 231.2 | 230.8 | 230 | 9.9 | 10 | 9.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4022 | 1 | 27 | 157398.9 | 12379 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 08:27 | Normal | 573 | 559.9 | 520 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 230 | 229.2 | 229.8 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1482 | 1 | 27.1 | 157399.1 | 12380 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 08:32 | Normal | 601.8 | 572.9 | 551.1 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 231.6 | 230 | 230.6 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 60 | 60 | 60 | 4860 | 1 | 27.1 | 157399.3 | 12380 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 08:37 | Normal | 624.2 | 569 | 575.4 | 0 | 6.8 | 3 | 1.3 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 6558 | 1 | 27.3 | 157399.6 | 12380 | 2 | 0.9 | 2 | 1.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 08:42 | Normal | 620.2 | 573 | 559.5 | 0 | 7 | 3 | 1.1 | 0 | 231.2 | 231.4 | 230.8 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6614 | 1 | 27.6 | 157400.1 | 12380 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 08:47 | Normal | 586.7 | 559.6 | 521.1 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0 | 230.8 | 230.2 | 229.6 | 4.8 | 5.1 | 5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2057 | 1 | 27.8 | 157400.5 | 12380 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 08:52 | Normal | 518.4 | 586 | 591.6 | 0 | 12.4 | 4.6 | 3 | 0 | 232.2 | 232.2 | 231.6 | 26.2 | 26.4 | 26.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10098 | 1 | 28.1 | 157401 | 12380 | 2.8 | 3.4 | 3 | 3 | 3.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 08:57 | Normal | 597 | 537.7 | 564 | 0 | 5.9 | 3.2 | 3.8 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.2 | 18.3 | 18.6 | 18.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7025 | 1 | 28.7 | 157401.8 | 12380 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 09:02 | Normal | 612.6 | 504.5 | 549.3 | 0 | 6.1 | 2.8 | 2.3 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.6 | 15.7 | 16.1 | 15.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 7462 | 1 | 29 | 157402.5 | 12380 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 09:07 | Normal | 600.8 | 530.7 | 562.4 | 0 | 4 | 2 | 2.5 | 0 | 231 | 231.4 | 231 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 60 | 60.02 | 60 | 5032 | 1 | 29.1 | 157403 | 12380 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 09:12 | Normal | 612.4 | 576.8 | 567.2 | 0 | 12.5 | 4.3 | 1.6 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 60.04 | 60 | 60 | 9132 | 1 | 29.3 | 157403.6 | 12380 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 09:17 | Normal | 611.3 | 572.7 | 577 | 0 | 7.9 | 3.5 | 3.3 | 0 | 232 | 231.4 | 231.2 | 21.7 | 22 | 22.1 | 60.02 | 60 | 60 | 12632 | 1 | 29.6 | 157404.4 | 12380 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 09:22 | Normal | 607.7 | 574.1 | 580.9 | 0 | 13.4 | 4.8 | 2.5 | 0 | 232.6 | 233.2 | 232.2 | 31.2 | 31.6 | 31.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5919 | 1 | 29.7 | 157405.1 | 12380 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 09:27 | Normal | 616.9 | 559 | 570.2 | 0 | 13 | 4.7 | 1.7 | 0 | 231.8 | 231.8 | 232.8 | 28.4 | 28.6 | 28.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11055 | 1 | 30 | 157406 | 12381 | 3 | 3.6 | 3 | 3 | 4.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 09:32 | Normal | 592.9 | 547.8 | 570.9 | 0 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 231.6 | 231.2 | 230.4 | 8.9 | 9 | 8.6 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 3691 | 1 | 30 | 157406.6 | 12381 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 09:37 | Normal | 583.8 | 564.7 | 566.3 | 0 | 11.1 | 3.7 | 1.9 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.6 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 5898 | 1 | 29.9 | 157407.2 | 12381 | 2.5 | 3 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 09:42 | Normal | 618 | 576.1 | 567.9 | 0 | 13 | 4.6 | 1.5 | 0 | 232 | 232 | 232.4 | 28.1 | 28.2 | 28.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11011 | 1 | 30.2 | 157408.1 | 12381 | 2.9 | 3.6 | 3 | 3.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 09:47 | Normal | 612.7 | 565.7 | 566.3 | 0 | 13.3 | 4.6 | 1.4 | 0 | 231.8 | 232.6 | 232.4 | 28 | 28.2 | 28.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10926 | 1 | 30.4 | 157409 | 12381 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 09:52 | Normal | 606.5 | 563.3 | 573.8 | 0 | 13.5 | 4.6 | 1.4 | 0 | 231.6 | 232.4 | 232.4 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11109 | 1 | 30.6 | 157409.9 | 12381 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 09:57 | Normal | 607.5 | 566.7 | 546.4 | 0 | 14.3 | 5 | 1.7 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.6 | 30.3 | 30.5 | 30.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11751 | 1 | 30.7 | 157410.8 | 12381 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 10:02 | Normal | 606.4 | 566.7 | 567.3 | 0 | 12.3 | 4.1 | 1.2 | 0 | 232 | 232.4 | 231.6 | 25.2 | 25.4 | 25.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 10756 | 1 | 30.8 | 157411.7 | 12381 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 10:07 | Normal | 612.3 | 566.9 | 544.1 | 0 | 11.3 | 3.8 | 1.1 | 0 | 231 | 231.2 | 231.2 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8525 | 1 | 30.8 | 157412.5 | 12381 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 10:12 | Normal | 614.6 | 563.6 | 535.2 | 0 | 14.3 | 4.8 | 1.2 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.6 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 11456 | 1 | 30.8 | 157413.4 | 12381 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 10:17 | Normal | 601.6 | 556.9 | 527.2 | 0 | 14 | 4.6 | 1.3 | 0 | 231.6 | 232.6 | 232.2 | 28.5 | 28.9 | 28.7 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 10208 | 1 | 31 | 157414.3 | 12381 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 10:22 | Normal | 605.1 | 565 | 593.7 | 0 | 14.7 | 4.8 | 1.1 | 0 | 232.2 | 232 | 231.6 | 29.9 | 30.1 | 30.1 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 11655 | 1 | 31 | 157415.3 | 12381 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 10:27 | Normal | 611.8 | 566.4 | 577.2 | 0 | 15 | 5 | 1.4 | 0 | 231.8 | 232.6 | 231.2 | 31.1 | 31.3 | 31.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 11861 | 1 | 31.1 | 157416.2 | 12382 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 10:32 | Normal | 594.2 | 552.5 | 584.3 | 0 | 9.4 | 3.3 | 2.6 | 0 | 230.2 | 231 | 230.2 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 60 | 59.99 | 60 | 13161 | 1 | 31.2 | 157417.1 | 12382 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 10:37 | Normal | 589 | 518 | 547.9 | 0 | 5.2 | 2.8 | 3 | 0 | 230.2 | 230.4 | 230.4 | 15.7 | 16.1 | 16 | 60 | 60 | 60.01 | 5681 | 1 | 31.4 | 157418.1 | 12382 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 10:42 | Normal | 606.4 | 560.8 | 553.5 | 0 | 15.6 | 5.4 | 2.3 | 0 | 231.8 | 232.2 | 232 | 33.2 | 33.4 | 33.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12838 | 1 | 31.6 | 157419.2 | 12382 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 10:47 | Normal | 609.5 | 568.1 | 567.6 | 0 | 16.5 | 6 | 3.1 | 0 | 232.6 | 233 | 231.6 | 36.9 | 37.2 | 37.1 | 59.99 | 60.04 | 59.96 | 14162 | 1 | 31.7 | 157420.2 | 12382 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 10:52 | Normal | 584.1 | 558.7 | 551 | 0 | 6 | 3.1 | 4.1 | 0 | 230.2 | 230.2 | 230.6 | 18.5 | 18.6 | 18.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7488 | 1 | 31.9 | 157421.4 | 12382 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 10:57 | Normal | 597.2 | 542.7 | 556.1 | 0 | 6 | 3.1 | 3.9 | 0 | 231 | 230.6 | 230.2 | 18.1 | 18.5 | 18.4 | 60 | 59.98 | 60 | 7413 | 1 | 31.8 | 157422.1 | 12382 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 11:02 | Normal | 605.2 | 505.7 | 563.3 | 0 | 5.4 | 3.3 | 3.8 | 0 | 230.8 | 231 | 230.2 | 17.4 | 17.8 | 17.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7214 | 1 | 31.6 | 157422.7 | 12382 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 11:07 | Normal | 594.6 | 547.8 | 538 | 0 | 3.1 | 1.5 | 2.2 | 0 | 229.2 | 230.2 | 229.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4149 | 1 | 31.6 | 157423.6 | 12382 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 11:12 | Normal | 602.7 | 497.7 | 559.3 | 0 | 4.6 | 2.6 | 3 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.4 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5927 | 1 | 31.4 | 157424 | 12382 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 11:17 | Normal | 606.7 | 508.8 | 561.5 | 0 | 3.8 | 2.1 | 2.5 | 0 | 229.2 | 229.4 | 229 | 12.1 | 12.5 | 12.3 | 60.02 | 59.98 | 60 | 4760 | 1 | 31.1 | 157424.4 | 12382 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 11:22 | Normal | 611.5 | 541.1 | 567.4 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.9 | 0 | 229.8 | 229 | 229.4 | 13.2 | 13.7 | 13.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 5540 | 1 | 31.2 | 157425.3 | 12382 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 11:27 | Normal | 619.7 | 502.7 | 558.5 | 0 | 3.6 | 2.3 | 2.6 | 0 | 229.6 | 228.8 | 228.8 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4888 | 1 | 31 | 157425.6 | 12383 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 11:32 | Normal | 614.8 | 505.9 | 568.7 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | 0 | 229.4 | 229.4 | 229.4 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4661 | 1 | 30.8 | 157426 | 12383 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 11:37 | Normal | 621 | 529.1 | 564.4 | 0 | 4.5 | 2.5 | 3.2 | 0 | 230.8 | 230.2 | 229.8 | 14.7 | 15.1 | 15 | 60 | 60 | 59.99 | 5656 | 1 | 30.4 | 157426.4 | 12383 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 11:42 | Normal | 636.3 | 584.5 | 539.5 | 0 | 15.1 | 5.5 | 4.6 | 0 | 232.2 | 232.2 | 232 | 38.1 | 38.2 | 38.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 17143 | 1 | 30.6 | 157427.5 | 12383 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 11:47 | Normal | 624.9 | 540.9 | 553.4 | 0 | 4.5 | 2 | 3 | 0 | 230.8 | 230.6 | 230.6 | 13.6 | 14 | 13.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 5618 | 1 | 30.3 | 157428 | 12383 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 11:52 | Normal | 647.6 | 534.7 | 490.9 | 0 | 19.3 | 7.9 | 11 | 0 | 233.2 | 233 | 232.2 | 51.4 | 51.5 | 51.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 20657 | 1 | 30.5 | 157429.1 | 12383 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.5 | 6.6 | 0 | 0.3 | 0.9 | 5.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 11:57 | Normal | 617.7 | 575.5 | 479.9 | 0 | 4.8 | 2.3 | 3.9 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.4 | 14.8 | 15.3 | 15.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 9534 | 1 | 30.7 | 157430 | 12383 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 12:02 | Normal | 610.2 | 501.8 | 559.4 | 0 | 5.2 | 3 | 3.5 | 0 | 230.4 | 230.6 | 230.4 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 60.01 | 60 | 60 | 6510 | 1 | 30.6 | 157430.5 | 12383 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 12:07 | Normal | 585.5 | 557.9 | 563.6 | 0 | 7 | 3.6 | 4.6 | 0 | 232 | 231.6 | 231.2 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8845 | 1 | 31 | 157431.7 | 12383 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 12:12 | Normal | 613 | 565.9 | 496.1 | 0 | 19 | 7.3 | 11.5 | 0 | 233.8 | 233.8 | 233.6 | 49.8 | 50.2 | 50 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 19808 | 1 | 31.8 | 157433.2 | 12383 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 6.1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 12:17 | Normal | 588.8 | 545.9 | 545.1 | 0 | 4.2 | 1.7 | 2.6 | 0 | 230.4 | 230.4 | 229.8 | 12.5 | 13 | 12.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4746 | 1 | 32.1 | 157434.3 | 12383 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 12:22 | Normal | 594.2 | 549.9 | 536.9 | 0 | 7 | 3.1 | 5.4 | 0 | 230.4 | 231 | 230.6 | 20.3 | 20.5 | 20.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8521 | 1 | 32.1 | 157435.3 | 12383 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 12:27 | Normal | 620.3 | 553.1 | 573.5 | 0 | 19.1 | 7.1 | 8.3 | 0 | 233 | 233.2 | 233.2 | 48.6 | 48.9 | 48.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 18144 | 1 | 31.9 | 157436.2 | 12384 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 6.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 12:32 | Normal | 601.2 | 568 | 559.4 | 0 | 6.8 | 3.5 | 4.6 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231 | 21 | 21.2 | 21.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8411 | 1 | 32.6 | 157437.6 | 12384 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 12:37 | Normal | 604.6 | 570.2 | 565.6 | 0 | 20.8 | 8.9 | 11.2 | 0 | 233.6 | 233 | 233.4 | 57.5 | 57.8 | 57.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23964 | 1 | 33.2 | 157438.9 | 12384 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 5 | 6.4 | 0 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 12:42 | Normal | 614.7 | 554.1 | 555.3 | 0 | 13.4 | 5.6 | 6.5 | 0 | 232.2 | 232.2 | 231.4 | 40.1 | 40.4 | 40.4 | 59.94 | 60.02 | 59.98 | 10072 | 1 | 33.7 | 157440.1 | 12384 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3 | 3.8 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 12:47 | Normal | 611.9 | 519.9 | 564 | 0 | 8.6 | 4 | 5.3 | 0 | 230.6 | 230.6 | 230.8 | 24.9 | 25.1 | 25 | 60 | 59.95 | 59.98 | 8746 | 1 | 34.1 | 157441.2 | 12384 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 12:52 | Normal | 609.4 | 533.4 | 569.2 | 0 | 5.1 | 3.4 | 3.8 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.2 | 17.4 | 17.9 | 17.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7219 | 1 | 33.1 | 157441.8 | 12384 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 12:57 | Normal | 624.2 | 543.7 | 568 | 0 | 4.9 | 2.9 | 3.5 | 0 | 230.2 | 229.8 | 230.4 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6498 | 1 | 31.8 | 157442.3 | 12384 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 13:02 | Normal | 615.4 | 542.6 | 569.2 | 0 | 3.4 | 1.9 | 2.3 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229.2 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4793 | 1 | 31.3 | 157442.8 | 12384 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 13:07 | Normal | 610.6 | 496.7 | 564.5 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2 | 0 | 229.2 | 229.2 | 228.2 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 60 | 60 | 60 | 3917 | 1 | 30.8 | 157443.1 | 12384 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 13:12 | Normal | 586.1 | 506.9 | 536.8 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 229 | 228.4 | 227.8 | 3.9 | 4.2 | 4 | 59.99 | 60 | 60 | 1528 | 1 | 30.5 | 157443.3 | 12384 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 13:17 | Normal | 588.6 | 545.8 | 550.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 228.4 | 228 | 227.8 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60 | 60 | 59.98 | 2076 | 1 | 29.5 | 157443.5 | 12384 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 13:22 | Normal | 613.9 | 546.9 | 578.3 | 0 | 4.3 | 2.7 | 3.4 | 0 | 229 | 229 | 228.8 | 15.1 | 15.5 | 15.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 6111 | 1 | 29 | 157443.9 | 12384 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 13:27 | Normal | 599.8 | 493.9 | 563.4 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 228.4 | 228 | 227.2 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2878 | 1 | 28.8 | 157444.2 | 12385 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 13:32 | Normal | 616.9 | 529.8 | 566.3 | 0 | 4.6 | 2.3 | 3.4 | 0 | 229.6 | 229 | 228.4 | 15 | 15.5 | 15.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 5757 | 1 | 28.5 | 157444.5 | 12385 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 13:37 | Normal | 625.1 | 524.8 | 575.3 | 0 | 5.6 | 3.4 | 4.1 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.2 | 18.8 | 19.2 | 19 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7431 | 1 | 28.6 | 157445 | 12385 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 13:42 | Normal | 638.7 | 537.8 | 584.3 | 0 | 11.2 | 5.5 | 8.5 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232 | 35.8 | 36.2 | 35.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 13184 | 1 | 29.1 | 157445.9 | 12385 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 0 | 0.7 | 1 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 13:47 | Normal | 609.5 | 476.9 | 567.4 | 0 | 5.5 | 3.1 | 3.8 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.4 | 17 | 17.3 | 17 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6893 | 1 | 30 | 157447.3 | 12385 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 13:52 | Normal | 601 | 536.9 | 559.4 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 228.2 | 227.8 | 226.8 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 2968 | 1 | 29.9 | 157447.8 | 12385 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 13:57 | Normal | 593.7 | 491.8 | 539.1 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 227.6 | 228 | 227.2 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2553 | 1 | 29.6 | 157448 | 12385 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 14:02 | Normal | 591.8 | 501.9 | 532.4 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 228.4 | 227.6 | 226.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 2653 | 1 | 29.3 | 157448.2 | 12385 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 14:07 | Normal | 598.5 | 545.6 | 543.3 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0 | 227.4 | 227.4 | 227.6 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2300 | 1 | 29.1 | 157448.4 | 12385 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 14:12 | Normal | 562.8 | 517.9 | 529.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1043 | 1 | 29 | 157448.6 | 12385 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 14:17 | Normal | 582.5 | 480.5 | 529.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 229.4 | 228.6 | 229 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1065 | 1 | 28.7 | 157448.7 | 12385 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 14:22 | Normal | 438.9 | 199.4 | 453.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229 | 228.6 | 228.2 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 128 | 1 | 28.6 | 157448.8 | 12385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 14:27 | Normal | 555.5 | 234.8 | 522.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230 | 229.6 | 229 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 465 | 1 | 27.6 | 157448.8 | 12386 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 14:32 | Normal | 591.9 | 546.2 | 536.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0 | 229.6 | 229.8 | 229.6 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1140 | 1 | 26.9 | 157448.9 | 12386 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 14:37 | Normal | 628.8 | 542.9 | 572.4 | 0 | 4 | 2.6 | 3.2 | 0 | 230.6 | 230.8 | 230.6 | 14.2 | 14.6 | 14.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5724 | 1 | 26.8 | 157449.1 | 12386 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 14:42 | Normal | 590.8 | 524.7 | 543.2 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1640 | 1 | 26.7 | 157449.5 | 12386 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 14:47 | Normal | 581.7 | 553.8 | 543.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.6 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1318 | 1 | 26.6 | 157449.6 | 12386 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 14:52 | Normal | 592.6 | 501.7 | 543.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0 | 230.2 | 230 | 230 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1582 | 1 | 26.4 | 157449.7 | 12386 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 14:57 | Normal | 614.8 | 507.7 | 558.2 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 231.4 | 231.4 | 230.8 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3684 | 1 | 26.5 | 157449.9 | 12386 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 15:02 | Normal | 601 | 511.8 | 542.2 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 231 | 230.8 | 230.8 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3368 | 1 | 26.5 | 157450.2 | 12386 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 15:07 | Normal | 592.5 | 506.4 | 549.9 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.6 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 2213 | 1 | 26.5 | 157450.4 | 12386 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 15:12 | Normal | 609.8 | 496.8 | 549.1 | 0 | 2 | 1 | 1.6 | 0 | 230.2 | 229.6 | 230.2 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 2679 | 1 | 26.6 | 157450.6 | 12386 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 15:17 | Normal | 606.7 | 506.9 | 556.5 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 0 | 230.4 | 230.6 | 230.4 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3736 | 1 | 26.5 | 157450.9 | 12386 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 15:22 | Normal | 590.1 | 514 | 551.5 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 0 | 230.4 | 230.2 | 230.2 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 60 | 60.03 | 60.03 | 2275 | 1 | 26.6 | 157451.2 | 12386 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 15:27 | Normal | 596.8 | 489.3 | 561.3 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 231.2 | 231 | 230.6 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2174 | 1 | 26.7 | 157451.4 | 12387 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 15:32 | Normal | 599.8 | 506.7 | 548.2 | 0 | 2.4 | 1.3 | 1.9 | 0 | 230.2 | 230.6 | 230.6 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3100 | 1 | 26.7 | 157451.6 | 12387 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 15:37 | Normal | 613.8 | 509.8 | 562.2 | 0 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 231.4 | 231 | 230.4 | 9.9 | 10 | 9.8 | 60.02 | 60 | 60 | 3982 | 1 | 26.8 | 157451.9 | 12387 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 15:42 | Normal | 589.7 | 506.7 | 546 | 0 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0 | 230.2 | 230 | 229.8 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2656 | 1 | 26.8 | 157452.2 | 12387 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 15:47 | Normal | 564.6 | 500.7 | 535.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 782 | 1 | 26.8 | 157452.3 | 12387 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 15:52 | Normal | 581.6 | 488 | 529.3 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0 | 230.2 | 230.2 | 229.8 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1637 | 1 | 26.7 | 157452.4 | 12387 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 15:57 | Normal | 545.7 | 446.8 | 514.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 230 | 229.8 | 229.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 530 | 1 | 26.6 | 157452.5 | 12387 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 16:02 | Normal | 589.1 | 506.7 | 532 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229 | 5 | 5.1 | 5 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 1963 | 1 | 26.6 | 157452.6 | 12387 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 16:07 | Normal | 574.8 | 538.8 | 525.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 230.6 | 229.8 | 229.6 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1137 | 1 | 26.5 | 157452.7 | 12387 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 16:12 | Normal | 562.4 | 440.7 | 528.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 230.2 | 229.2 | 230.4 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 576 | 1 | 26.4 | 157452.8 | 12387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 16:17 | Normal | 426.2 | 205.8 | 513.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.6 | 229.4 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 196 | 1 | 26.3 | 157452.8 | 12387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 16:22 | Normal | 452.1 | 200 | 487.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228.8 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 192 | 1 | 26.2 | 157452.8 | 12387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 16:27 | Normal | 512.1 | 204.1 | 526.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 204 | 1 | 26.1 | 157452.8 | 12388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 16:32 | Normal | 479.4 | 222.9 | 509.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.4 | 229.4 | 228.8 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 301 | 1 | 26 | 157452.9 | 12388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 16:37 | Normal | 562.3 | 489.5 | 529.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.4 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 801 | 1 | 26 | 157452.9 | 12388 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 16:42 | Normal | 585.5 | 528.8 | 537.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 230.8 | 229 | 228.8 | 2.8 | 3.2 | 3 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 1058 | 1 | 25.9 | 157453 | 12388 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 16:47 | Normal | 533 | 436.8 | 520.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 230 | 229 | 228.6 | 1.5 | 2 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 366 | 1 | 25.9 | 157453 | 12388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 16:52 | Normal | 506.9 | 203.1 | 501.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.6 | 229.4 | 228.4 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 247 | 1 | 25.9 | 157453.1 | 12388 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 16:57 | Normal | 392.7 | 200.1 | 453.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 230 | 229.4 | 1 | 1.4 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 139 | 1 | 25.7 | 157453.1 | 12388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 17:02 | Normal | 199.7 | 199.4 | 462.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232.2 | 231.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 70 | 1 | 25.7 | 157453.1 | 12388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 17:07 | Normal | 199.5 | 200.1 | 470.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.2 | 231.6 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 43 | 1 | 25.7 | 157453.1 | 12388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 17:12 | Normal | 199.3 | 188.9 | 471.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.4 | 231.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 30 | 1 | 25.6 | 157453.1 | 12388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 17:17 | Normal | 171.6 | 179.2 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.2 | 231.8 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 60 | 59.99 | 60 | 28 | 1 | 25.6 | 157453.1 | 12388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 17:22 | Normal | 210.2 | 194.5 | 321.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 22 | 1 | 25.4 | 157453.1 | 12388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-22 17:27 | Normal | 203.3 | 202 | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 231.6 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10 | 1 | 25.4 | 157453.1 | 12389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0