## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-23 06:20 | Wait | 523.1 | 523 | 515.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229 | 229.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 18.9 | 157453.1 | 12389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 06:25 | Normal | 553.1 | 537 | 541.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.2 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6 | 1 | 16 | 157453.1 | 12389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 06:30 | Normal | 537.2 | 200 | 522.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 230.2 | 230.6 | 230 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 119 | 1 | 15.9 | 157453.1 | 12389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 06:35 | Normal | 567.9 | 199.9 | 534.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 231.2 | 231 | 230 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 163 | 1 | 16.4 | 157453.1 | 12389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 06:40 | Normal | 564.7 | 321.9 | 554.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230.8 | 230.8 | 230.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.02 | 60 | 386 | 1 | 16.8 | 157453.1 | 12389 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 06:45 | Normal | 601.4 | 473.7 | 556 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231.2 | 230.2 | 2 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 745 | 1 | 17.2 | 157453.2 | 12389 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 06:50 | Normal | 598.4 | 479.4 | 554.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 821 | 1 | 17.6 | 157453.3 | 12389 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 06:55 | Normal | 607.4 | 494.6 | 558.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 231.6 | 231 | 231 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1102 | 1 | 17.9 | 157453.3 | 12389 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 07:00 | Normal | 608.7 | 521.7 | 543.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 232 | 231.4 | 231.2 | 2.6 | 3 | 3 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 1000 | 1 | 18.3 | 157453.4 | 12389 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 07:05 | Normal | 579.6 | 493.7 | 556.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.2 | 2.5 | 3 | 2.8 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 908 | 1 | 18.5 | 157453.5 | 12389 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 07:10 | Normal | 590.6 | 504.8 | 562.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 231.2 | 231 | 230.6 | 3 | 3.5 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1142 | 1 | 18.8 | 157453.6 | 12389 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 07:15 | Normal | 594.5 | 524.6 | 537.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 231.4 | 231.4 | 230.8 | 2.5 | 3 | 2.9 | 60.01 | 59.97 | 60 | 982 | 1 | 19 | 157453.7 | 12389 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 07:20 | Normal | 589.8 | 546.9 | 550.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 231.6 | 231 | 230.2 | 2.7 | 3.1 | 3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1053 | 1 | 19.2 | 157453.8 | 12390 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 07:25 | Normal | 597.5 | 390.7 | 537.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.2 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 431 | 1 | 19.4 | 157453.8 | 12390 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 07:30 | Normal | 599.7 | 517.9 | 559.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.2 | 2.7 | 3.1 | 3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1051 | 1 | 19.5 | 157453.9 | 12390 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 07:35 | Normal | 614.7 | 583.8 | 572.1 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.4 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1792 | 1 | 19.7 | 157454 | 12390 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 07:40 | Normal | 610.9 | 526.3 | 562.8 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 0 | 231.6 | 231 | 230.4 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1771 | 1 | 19.9 | 157454.2 | 12390 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 07:45 | Normal | 606.4 | 506.7 | 571.2 | 0 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2004 | 1 | 20.1 | 157454.3 | 12390 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 07:50 | Normal | 591.5 | 561.2 | 550.3 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 231 | 230.8 | 229.6 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1181 | 1 | 20.2 | 157454.4 | 12390 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 07:55 | Normal | 622.6 | 502 | 576.3 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 0 | 231.4 | 231 | 230.8 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2105 | 1 | 20.2 | 157454.6 | 12390 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 08:00 | Normal | 609.6 | 537.1 | 571.7 | 0 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2393 | 1 | 20.2 | 157454.8 | 12390 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 08:05 | Normal | 604.1 | 514.3 | 571 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.6 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2139 | 1 | 20.2 | 157455 | 12390 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 08:10 | Normal | 622.5 | 516.9 | 570.2 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 60.01 | 59.96 | 60 | 2321 | 1 | 20.4 | 157455.2 | 12390 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 08:15 | Normal | 614.4 | 547.6 | 578.3 | 0 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 0 | 230.8 | 230.6 | 230.4 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 59.9 | 59.92 | 59.93 | 2131 | 1 | 20.3 | 157455.4 | 12390 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 08:20 | Normal | 617.7 | 535 | 566.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 0 | 231 | 230.8 | 229.8 | 5.8 | 6.2 | 6 | 59.98 | 59.92 | 59.95 | 2301 | 1 | 20.3 | 157455.6 | 12391 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 08:25 | Normal | 615.6 | 497.8 | 563 | 0 | 1.8 | 1 | 1.6 | 0 | 230.6 | 230.4 | 230.4 | 6 | 6.3 | 6 | 60 | 59.99 | 60 | 2389 | 1 | 20.4 | 157455.8 | 12391 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 08:30 | Normal | 613.4 | 584.7 | 562.3 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 0 | 230.6 | 230.6 | 229.6 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1823 | 1 | 20.5 | 157456 | 12391 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 08:35 | Normal | 614.5 | 505.8 | 566.3 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 0 | 231.2 | 230 | 230.4 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 2138 | 1 | 20.5 | 157456.1 | 12391 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 08:40 | Normal | 632.8 | 504.9 | 581.1 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2.1 | 0 | 231.6 | 231 | 230.4 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 3417 | 1 | 20.6 | 157456.4 | 12391 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 08:45 | Normal | 622.7 | 598 | 583.5 | 0 | 3 | 1.3 | 2.4 | 0 | 232 | 231.6 | 230.8 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3875 | 1 | 20.6 | 157456.7 | 12391 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 08:50 | Normal | 635.7 | 515 | 583.1 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.3 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 3820 | 1 | 20.7 | 157457 | 12391 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 08:55 | Normal | 632.7 | 521 | 584.9 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.3 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231 | 9.7 | 10 | 9.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3910 | 1 | 20.8 | 157457.3 | 12391 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 09:00 | Normal | 625.4 | 549.8 | 583.4 | 0 | 3 | 1.6 | 2.4 | 0 | 232.4 | 232 | 231.4 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 3975 | 1 | 20.8 | 157457.7 | 12391 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 09:05 | Normal | 625.5 | 543.8 | 594.2 | 0 | 3.4 | 1.8 | 2.5 | 0 | 232 | 232.2 | 231.4 | 10.9 | 11 | 10.9 | 59.91 | 59.97 | 59.93 | 4297 | 1 | 20.9 | 157458 | 12391 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 09:10 | Normal | 635 | 563.1 | 587.5 | 0 | 4 | 2.1 | 3.1 | 0 | 232.6 | 232 | 231.8 | 13 | 13.4 | 13.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 5275 | 1 | 20.9 | 157458.4 | 12391 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 09:15 | Normal | 640.8 | 536.7 | 589.6 | 0 | 5.2 | 3.1 | 3.8 | 0 | 233.6 | 233 | 232.6 | 17.3 | 18.1 | 17.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 6680 | 1 | 21.1 | 157458.9 | 12391 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 09:20 | Normal | 620.5 | 520.8 | 582.1 | 0 | 3.6 | 2 | 2.6 | 0 | 232 | 231.6 | 230.8 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4703 | 1 | 21.2 | 157459.4 | 12392 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 09:25 | Normal | 616.2 | 516.9 | 561.3 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 232 | 231.6 | 230.8 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 59.96 | 60 | 59.97 | 2451 | 1 | 21.2 | 157459.7 | 12392 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 09:30 | Normal | 623.4 | 582.7 | 568.5 | 0 | 2.5 | 1.1 | 2 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.6 | 8.1 | 8.3 | 8 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 3150 | 1 | 21.2 | 157459.9 | 12392 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 09:35 | Normal | 629.5 | 523.7 | 588.1 | 0 | 4.3 | 2.6 | 3.1 | 0 | 232.4 | 232 | 232 | 13.8 | 14.4 | 14.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5735 | 1 | 21.3 | 157460.4 | 12392 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 09:40 | Normal | 634 | 516.8 | 589.1 | 0 | 5.2 | 3.1 | 3.8 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 16.9 | 17.3 | 17.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 6788 | 1 | 21.3 | 157460.9 | 12392 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 09:45 | Normal | 626.4 | 541.8 | 584.1 | 0 | 4.1 | 2.3 | 3.1 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.2 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 5463 | 1 | 21.4 | 157461.5 | 12392 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 09:50 | Normal | 614.8 | 531.2 | 570.3 | 0 | 3 | 1.5 | 2.2 | 0 | 231.4 | 231.2 | 230.8 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3818 | 1 | 21.4 | 157461.9 | 12392 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 09:55 | Normal | 625.5 | 533.7 | 580.6 | 0 | 3.6 | 2 | 2.6 | 0 | 232.4 | 232.4 | 232 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 4575 | 1 | 21.4 | 157462.2 | 12392 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 10:00 | Normal | 632.4 | 559.4 | 586.9 | 0 | 5 | 2.8 | 3.6 | 0 | 233.4 | 233 | 232.8 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6435 | 1 | 21.4 | 157462.6 | 12392 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 10:05 | Normal | 632.8 | 523.7 | 591.1 | 0 | 6.5 | 3.9 | 4.6 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.2 | 20.8 | 21.2 | 21.1 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 8252 | 1 | 21.5 | 157463.3 | 12392 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 10:10 | Normal | 632.6 | 523.6 | 597.9 | 0 | 7.8 | 4.6 | 5.3 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233.2 | 24.7 | 25 | 24.8 | 59.85 | 59.87 | 59.86 | 9823 | 1 | 21.7 | 157464 | 12392 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2 | 2.4 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 10:15 | Normal | 627.5 | 527.1 | 570.8 | 0 | 5.6 | 2.8 | 3.4 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.2 | 16.1 | 16.6 | 16.4 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 6582 | 1 | 21.9 | 157464.7 | 12392 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 10:20 | Normal | 642.5 | 600.8 | 585.3 | 0 | 7.5 | 2.6 | 2.4 | 0 | 232.6 | 232.6 | 232.4 | 18.1 | 18.7 | 18.5 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 7149 | 1 | 22 | 157465.4 | 12393 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 10:25 | Normal | 621.8 | 534.8 | 579.3 | 0 | 7.5 | 4.3 | 5 | 0 | 232.8 | 232.8 | 232.2 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9064 | 1 | 22.2 | 157466.2 | 12393 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 10:30 | Normal | 613.5 | 521.9 | 580.3 | 0 | 5.3 | 3.1 | 3.8 | 0 | 233.2 | 232.6 | 231.4 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 6715 | 1 | 22.3 | 157466.8 | 12393 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 10:35 | Normal | 621.6 | 529.5 | 593 | 0 | 8.5 | 4.6 | 5.3 | 0 | 234 | 233.6 | 233.6 | 26 | 26.4 | 26.2 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 9785 | 1 | 22.5 | 157467.5 | 12393 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 10:40 | Normal | 599.3 | 559.8 | 607.9 | 0 | 21.3 | 9 | 7.1 | 0 | 235 | 235.4 | 234.8 | 51.3 | 51.6 | 51.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19419 | 1 | 22.9 | 157468.8 | 12393 | 5 | 5.9 | 5 | 5.3 | 6.5 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 10:45 | Normal | 621.8 | 554.2 | 564.3 | 0 | 9.3 | 4.8 | 5.8 | 0 | 234.2 | 234.4 | 233.4 | 27.9 | 28.1 | 28 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11014 | 1 | 23.1 | 157470.1 | 12393 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 10:50 | Normal | 620.4 | 545.6 | 586.1 | 0 | 10.4 | 5.1 | 5.8 | 0 | 234 | 234.4 | 233.4 | 29.9 | 30.1 | 30.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11524 | 1 | 23 | 157471 | 12393 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 10:55 | Normal | 623.7 | 523.7 | 580.6 | 0 | 9.6 | 5.2 | 5.8 | 0 | 233.6 | 235 | 234.2 | 28.7 | 29 | 28.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11369 | 1 | 23 | 157471.9 | 12393 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 11:00 | Normal | 635.9 | 537.9 | 585.2 | 0 | 9.6 | 5.5 | 6.3 | 0 | 234.8 | 234.8 | 234.8 | 29.9 | 30 | 30.1 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 11499 | 1 | 23.1 | 157472.8 | 12393 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 11:05 | Normal | 622.8 | 575.8 | 581.8 | 0 | 9.8 | 4.3 | 5 | 0 | 235 | 234.8 | 233.8 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 10294 | 1 | 23.1 | 157473.8 | 12393 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 11:10 | Normal | 625.8 | 552.9 | 587.6 | 0 | 14.5 | 5.6 | 6 | 0 | 235.4 | 235.6 | 235.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 13563 | 1 | 23.1 | 157474.8 | 12393 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 11:15 | Normal | 628.6 | 550.6 | 576.7 | 0 | 8.3 | 4.1 | 4.8 | 0 | 234.4 | 233.8 | 233.4 | 24.4 | 24.7 | 24.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 9997 | 1 | 23.1 | 157475.8 | 12393 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 11:20 | Normal | 624.6 | 528.7 | 581.6 | 0 | 8.4 | 4.9 | 5.5 | 0 | 234.4 | 234.6 | 233.8 | 26.4 | 26.6 | 26.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 10291 | 1 | 23.1 | 157476.6 | 12394 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.7 | 0 | 1 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 11:25 | Normal | 615.7 | 525.8 | 582 | 0 | 8 | 5 | 5.5 | 0 | 234.2 | 234.6 | 233.6 | 25.6 | 25.8 | 25.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10474 | 1 | 24 | 157477.6 | 12394 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 11:30 | Normal | 621.5 | 527.6 | 574.9 | 0 | 9.2 | 5.6 | 6.2 | 0 | 234 | 234 | 234.2 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 11827 | 1 | 24.2 | 157478.6 | 12394 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.2 | 3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 11:35 | Normal | 611.1 | 519.5 | 580.4 | 0 | 4.8 | 3 | 3.3 | 0 | 232.4 | 233 | 232.4 | 15.4 | 16 | 15.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 6327 | 1 | 24.1 | 157479.3 | 12394 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 11:40 | Normal | 616.5 | 544.8 | 574.2 | 0 | 4.3 | 2.6 | 3.1 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.2 | 14.5 | 15 | 14.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5641 | 1 | 23.9 | 157479.7 | 12394 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 11:45 | Normal | 637.9 | 550.2 | 591.2 | 0 | 10.4 | 6.4 | 7.3 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.6 | 34.3 | 34.5 | 34.5 | 60 | 60.02 | 60 | 13547 | 1 | 23.9 | 157480.5 | 12394 | 2.3 | 3 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 11:50 | Normal | 621.8 | 518.8 | 578.2 | 0 | 6.5 | 4.1 | 4.6 | 0 | 234 | 233.8 | 233.6 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8507 | 1 | 24 | 157481.6 | 12394 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 11:55 | Normal | 620.8 | 552.9 | 582.9 | 0 | 6.6 | 4.1 | 4.8 | 0 | 233 | 233.2 | 233.2 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 8418 | 1 | 24 | 157482.2 | 12394 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 12:00 | Normal | 603.4 | 534.8 | 565 | 0 | 2.9 | 1.6 | 2.1 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.4 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 3921 | 1 | 23.9 | 157482.8 | 12394 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 12:05 | Normal | 619.6 | 520.9 | 562.5 | 0 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 0 | 232.6 | 232.2 | 231.4 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 4168 | 1 | 23.6 | 157483.1 | 12394 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 12:10 | Normal | 609.4 | 529.7 | 559.5 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 232 | 230.8 | 230.8 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2847 | 1 | 23.4 | 157483.4 | 12394 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 12:15 | Normal | 587.6 | 538.8 | 564.5 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0 | 231.4 | 231.2 | 230.2 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 60 | 60 | 60 | 2177 | 1 | 23 | 157483.6 | 12394 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 12:20 | Normal | 598.4 | 541.8 | 555.3 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 231.8 | 231.4 | 230.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1627 | 1 | 22.7 | 157483.8 | 12395 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 12:25 | Normal | 609.6 | 504.8 | 567.5 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 231 | 231 | 230.4 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 1993 | 1 | 22.6 | 157484 | 12395 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 12:30 | Normal | 603.5 | 578.9 | 564.3 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | 231.4 | 231.6 | 230.4 | 4.8 | 5.1 | 5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1900 | 1 | 22.4 | 157484.1 | 12395 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 12:35 | Normal | 628.3 | 548.8 | 582.9 | 0 | 2.8 | 1.5 | 2 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.2 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 3611 | 1 | 22.3 | 157484.4 | 12395 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 12:40 | Normal | 620.3 | 558.8 | 588.5 | 0 | 2.8 | 1.5 | 2 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.4 | 9.1 | 9.3 | 8.8 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 3691 | 1 | 22.2 | 157484.7 | 12395 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 12:45 | Normal | 630.7 | 589.6 | 573 | 0 | 2.8 | 1.4 | 2.2 | 0 | 231.6 | 232.2 | 231 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 3679 | 1 | 22.1 | 157485 | 12395 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 12:50 | Normal | 620.3 | 523.5 | 588.2 | 0 | 2.8 | 1.5 | 1.9 | 0 | 232.6 | 232.4 | 231.8 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 3551 | 1 | 22.1 | 157485.3 | 12395 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 12:55 | Normal | 607.5 | 542 | 581.6 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 231.4 | 231 | 231.4 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1981 | 1 | 22.1 | 157485.5 | 12395 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 13:00 | Normal | 620.9 | 546.9 | 558.2 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 230.8 | 231 | 230 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1737 | 1 | 21.9 | 157485.7 | 12395 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 13:05 | Normal | 626.8 | 536.8 | 581.7 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.6 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3256 | 1 | 21.8 | 157485.9 | 12395 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 13:10 | Normal | 627.7 | 549 | 578.4 | 0 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231 | 9.4 | 9.7 | 9.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3756 | 1 | 21.6 | 157486.2 | 12395 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 13:15 | Normal | 645.7 | 536.8 | 585.3 | 0 | 3.5 | 2 | 2.7 | 0 | 231.8 | 232 | 231.8 | 11.9 | 12 | 11.8 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 4734 | 1 | 21.5 | 157486.6 | 12395 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 13:20 | Normal | 650.6 | 535.4 | 612.5 | 0 | 8 | 5.1 | 5.8 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 10521 | 1 | 21.8 | 157487.1 | 12396 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 13:25 | Normal | 648.2 | 536.4 | 592.3 | 0 | 8.4 | 5.3 | 6.1 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.4 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10862 | 1 | 22 | 157488 | 12396 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 13:30 | Normal | 639.8 | 527.8 | 595.4 | 0 | 6 | 3.8 | 4.2 | 0 | 232.8 | 233.4 | 232.4 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 7877 | 1 | 22.3 | 157488.9 | 12396 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 13:35 | Normal | 631 | 548.9 | 587.1 | 0 | 4.5 | 2.8 | 3.3 | 0 | 232 | 232 | 231.4 | 14.9 | 15.3 | 15.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6113 | 1 | 22.2 | 157489.5 | 12396 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 13:40 | Normal | 635.2 | 556.6 | 598 | 0 | 4.1 | 2.5 | 3.1 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231 | 14 | 14.3 | 14.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5608 | 1 | 22.2 | 157490 | 12396 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 13:45 | Normal | 648.6 | 570.5 | 599.8 | 0 | 5.7 | 3 | 4.3 | 0 | 233 | 231.6 | 231.8 | 18.6 | 19.1 | 18.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7197 | 1 | 22.3 | 157490.5 | 12396 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 13:50 | Normal | 635.8 | 542.6 | 589.4 | 0 | 4.2 | 2.6 | 3.1 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.4 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5684 | 1 | 22.3 | 157491.2 | 12396 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 13:55 | Normal | 617.3 | 550.8 | 580 | 0 | 3.1 | 1.7 | 2.3 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 4152 | 1 | 22.2 | 157491.7 | 12396 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 14:00 | Normal | 611.5 | 561.7 | 561.1 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.9 | 0 | 231.8 | 231.6 | 230.8 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3124 | 1 | 22.1 | 157491.9 | 12396 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 14:05 | Normal | 624.7 | 556.8 | 581.5 | 0 | 2.9 | 1.5 | 2.1 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.2 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3726 | 1 | 22 | 157492.2 | 12396 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 14:10 | Normal | 632.8 | 527.1 | 594 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4109 | 1 | 21.9 | 157492.5 | 12396 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 14:15 | Normal | 629.7 | 536.8 | 581.3 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 232 | 231.2 | 231 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4126 | 1 | 21.9 | 157492.9 | 12396 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 14:20 | Normal | 605.4 | 509.4 | 579.7 | 0 | 1.9 | 1 | 1.5 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.4 | 6 | 6.4 | 6.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2408 | 1 | 21.7 | 157493.1 | 12397 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 14:25 | Normal | 606.3 | 540.9 | 568.4 | 0 | 2 | 0.9 | 1.5 | 0 | 231 | 231 | 230.6 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 2510 | 1 | 21.6 | 157493.3 | 12397 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 14:30 | Normal | 635.8 | 522 | 585.1 | 0 | 3.4 | 2 | 2.5 | 0 | 231.4 | 231.2 | 230.6 | 11 | 11.2 | 11 | 59.96 | 60 | 59.97 | 4487 | 1 | 21.5 | 157493.7 | 12397 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 14:35 | Normal | 611.5 | 570.8 | 569.1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 0 | 230.6 | 230.2 | 230.2 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 60.03 | 60.01 | 60 | 1819 | 1 | 21.5 | 157493.9 | 12397 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 14:40 | Normal | 604.5 | 558 | 566.3 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 230.8 | 231 | 230.4 | 4 | 4.4 | 4.1 | 60 | 60 | 60 | 1587 | 1 | 21.4 | 157494 | 12397 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 14:45 | Normal | 601.5 | 565.7 | 580.2 | 0 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 60 | 59.95 | 59.97 | 2520 | 1 | 21.3 | 157494.2 | 12397 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 14:50 | Normal | 630 | 554.5 | 574 | 0 | 2.8 | 1.5 | 2.3 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.4 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 3667 | 1 | 21.3 | 157494.4 | 12397 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 14:55 | Normal | 638.5 | 531.7 | 587.4 | 0 | 3.5 | 1.9 | 2.6 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.4 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4474 | 1 | 21.4 | 157494.8 | 12397 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 15:00 | Normal | 634.8 | 516.9 | 581.7 | 0 | 3.6 | 2 | 2.6 | 0 | 230.8 | 231.4 | 231 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4632 | 1 | 21.4 | 157495.2 | 12397 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 15:05 | Normal | 615.5 | 487.7 | 569 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 230.8 | 230 | 230.2 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 1903 | 1 | 21.4 | 157495.4 | 12397 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 15:10 | Normal | 600.3 | 560.7 | 543.5 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0 | 230 | 229.6 | 229.4 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 1381 | 1 | 21.3 | 157495.5 | 12397 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 15:15 | Normal | 616.5 | 521.6 | 556.3 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 229.8 | 230 | 229.8 | 3.8 | 4.1 | 4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1549 | 1 | 21.3 | 157495.7 | 12397 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 15:20 | Normal | 611.7 | 556.7 | 561.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0 | 230.2 | 229.4 | 228.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 1479 | 1 | 21.2 | 157495.8 | 12398 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 15:25 | Normal | 602.3 | 541.8 | 566.2 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 59.86 | 59.87 | 59.85 | 1676 | 1 | 21.2 | 157495.9 | 12398 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 15:30 | Normal | 590.6 | 540.8 | 560.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 229.8 | 230 | 229.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1311 | 1 | 21.2 | 157496.1 | 12398 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 15:35 | Normal | 603.2 | 532.5 | 555.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.6 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 1209 | 1 | 21.1 | 157496.1 | 12398 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 15:40 | Normal | 610.5 | 525.9 | 562.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0 | 230 | 229.6 | 229 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1301 | 1 | 21.1 | 157496.2 | 12398 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 15:45 | Normal | 596.4 | 559.9 | 562.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 923 | 1 | 21 | 157496.3 | 12398 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 15:50 | Normal | 586.7 | 433.7 | 550.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 229.8 | 229.8 | 229.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 655 | 1 | 21 | 157496.4 | 12398 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 15:55 | Normal | 569.9 | 283.9 | 532.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 229.8 | 229.6 | 229 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 358 | 1 | 21 | 157496.4 | 12398 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 16:00 | Normal | 572.5 | 335 | 554.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230 | 229 | 228.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 373 | 1 | 21 | 157496.5 | 12398 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 16:05 | Normal | 571.5 | 234.8 | 531.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.2 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 60 | 59.97 | 338 | 1 | 20.9 | 157496.5 | 12398 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 16:10 | Normal | 565.4 | 209 | 557.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 229.8 | 229 | 228.2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 59.95 | 60.01 | 59.96 | 276 | 1 | 20.9 | 157496.5 | 12398 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 16:15 | Normal | 563.2 | 225.6 | 536.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 229 | 228.6 | 229 | 1.4 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 184 | 1 | 20.9 | 157496.6 | 12398 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 16:20 | Normal | 563.4 | 199.8 | 546.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 229.2 | 228.4 | 228.6 | 1 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 106 | 1 | 20.8 | 157496.6 | 12399 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 16:25 | Normal | 566.1 | 199.7 | 539.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 229.4 | 228.6 | 228.2 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 61 | 1 | 20.8 | 157496.6 | 12399 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 16:30 | Normal | 565.2 | 200 | 521.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 54 | 1 | 20.7 | 157496.6 | 12399 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 16:35 | Normal | 547.5 | 199.9 | 523.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 228.6 | 228.4 | 228.2 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 84 | 1 | 20.7 | 157496.6 | 12399 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 16:40 | Normal | 563.2 | 199.9 | 548.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.4 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22 | 1 | 20.7 | 157496.6 | 12399 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 16:45 | Normal | 538.1 | 199.7 | 550.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 229.8 | 229 | 228.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 15 | 1 | 20.7 | 157496.6 | 12399 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 16:50 | Normal | 449.5 | 198.6 | 506.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.2 | 228.6 | 229 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9 | 1 | 20.7 | 157496.6 | 12399 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 16:55 | Normal | 417.4 | 213.2 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.6 | 228.8 | 228.2 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 22 | 1 | 20.6 | 157496.6 | 12399 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 17:00 | Normal | 378.2 | 181.6 | 466.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.2 | 228 | 228.2 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21 | 1 | 20.6 | 157496.6 | 12399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 17:05 | Normal | 228.7 | 200.1 | 416.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.4 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18 | 1 | 20.6 | 157496.6 | 12399 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 17:10 | Normal | 227.6 | 201.4 | 366.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.8 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16 | 1 | 20.5 | 157496.6 | 12399 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-23 17:15 | Normal | 190.4 | 205 | 284.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.8 | 229 | 229 | 1 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 14 | 1 | 20.4 | 157496.6 | 12399 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0