## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-24 06:49 | Wait | 515.9 | 510.1 | 505.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 228.8 | 228.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 15.7 | 157496.6 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-24 06:51 | Wait | 503.5 | 503.8 | 503.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 228.6 | 228.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 14.3 | 157496.6 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-06-24 06:51 | Wait | 506.4 | 506.7 | 506.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 228.8 | 228.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 14.8 | 157496.6 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-06-24 06:54 | Wait | 565.7 | 549 | 541.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 228.6 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 19.5 | 157496.6 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 06:59 | Wait | 562.9 | 546.7 | 538.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 228.8 | 228.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 18 | 157496.6 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 07:04 | Wait | 569.2 | 550.6 | 542.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 228.6 | 228.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 15.9 | 157496.6 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 07:09 | Wait | 570.1 | 553.3 | 545.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 15.9 | 157496.6 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 07:14 | Wait | 571.8 | 553.8 | 546.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 229.6 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 18 | 157496.6 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 07:19 | Wait | 586.6 | 561.9 | 554.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 229.4 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19.9 | 157496.6 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 07:24 | Wait | 584.9 | 560.1 | 553.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 228.8 | 228.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 18.8 | 157496.6 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 07:29 | Wait | 595.3 | 567.7 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 229.6 | 227.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 17.2 | 157496.6 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 07:34 | Wait | 621.4 | 590 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 228.8 | 228.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 15 | 157496.6 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 07:39 | Wait | 638.2 | 604 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 229.2 | 229 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 16.2 | 157496.6 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 07:44 | Wait | 654.9 | 618.7 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.4 | 157496.6 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 07:49 | Wait | 668 | 630.6 | 624.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 229.2 | 229.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 19.4 | 157496.6 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 07:54 | Wait | 663.6 | 625.6 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.6 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 17.6 | 157496.6 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 07:59 | Wait | 669.9 | 631.4 | 625.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 15.1 | 157496.6 | 12400 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 08:04 | Wait | 672.3 | 633.9 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 229.4 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 16.4 | 157496.6 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 08:09 | Normal | 605.7 | 517.6 | 553.1 | 0 | 1.6 | 1 | 1.5 | 0 | 230 | 229.2 | 229.8 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 2084 | 1 | 18.7 | 157496.7 | 12400 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 08:14 | Normal | 626.7 | 547.2 | 587.3 | 0 | 1.7 | 1 | 1.5 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.8 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 2266 | 1 | 17.2 | 157496.9 | 12400 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 08:19 | Normal | 628.8 | 538.1 | 582.4 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 0 | 230.2 | 230.2 | 229.6 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 2184 | 1 | 16.1 | 157497.1 | 12400 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 08:24 | Normal | 628.8 | 540.8 | 568 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.6 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 2519 | 1 | 15.4 | 157497.3 | 12400 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 08:29 | Normal | 634.8 | 552.4 | 581.9 | 0 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 0 | 230 | 230.2 | 229.4 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 3255 | 1 | 15.6 | 157497.5 | 12400 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 08:34 | Normal | 626.9 | 555.9 | 593.6 | 0 | 1.7 | 1 | 1.5 | 0 | 230 | 230 | 229.6 | 6 | 6.3 | 6.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 2395 | 1 | 15.9 | 157497.7 | 12400 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 08:39 | Normal | 616.9 | 506 | 581.3 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 0 | 230.2 | 229.8 | 229.4 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2454 | 1 | 16.2 | 157497.9 | 12400 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 08:44 | Normal | 626.6 | 530.6 | 572 | 0 | 2 | 1.3 | 1.8 | 0 | 230 | 229.6 | 229.4 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 2805 | 1 | 16.5 | 157498.1 | 12400 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 08:49 | Normal | 630.8 | 536.9 | 586.6 | 0 | 2.5 | 1.4 | 2 | 0 | 230.4 | 230 | 229.8 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 3289 | 1 | 16.7 | 157498.4 | 12400 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 08:54 | Normal | 637.5 | 581.6 | 578 | 0 | 2 | 1 | 1.8 | 0 | 230.6 | 230.4 | 229.6 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2871 | 1 | 17 | 157498.7 | 12400 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 08:59 | Normal | 625.9 | 543 | 584.2 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 0 | 229.6 | 229.4 | 229.2 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60 | 60 | 59.99 | 2987 | 1 | 17.2 | 157498.9 | 12400 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 09:04 | Normal | 616.6 | 529.5 | 564.1 | 0 | 2 | 1.1 | 1.8 | 0 | 230.2 | 230.4 | 228.8 | 7 | 7.4 | 7.1 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 2773 | 1 | 17.5 | 157499.1 | 12400 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 09:09 | Normal | 610.6 | 479.7 | 576.1 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.2 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 2121 | 1 | 17.7 | 157499.3 | 12401 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 09:14 | Normal | 624.6 | 518.8 | 576.9 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.2 | 5.7 | 6.1 | 6 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 2207 | 1 | 17.8 | 157499.5 | 12401 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 09:19 | Normal | 617.7 | 545.7 | 589.2 | 0 | 2 | 1 | 1.7 | 0 | 230.4 | 230 | 228.6 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2775 | 1 | 17.9 | 157499.7 | 12401 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 09:24 | Normal | 626.7 | 542 | 583.2 | 0 | 2.3 | 1.3 | 2 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 3161 | 1 | 18.1 | 157499.9 | 12401 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 09:29 | Normal | 636.6 | 534.7 | 595.1 | 0 | 3 | 1.8 | 2.5 | 0 | 230.6 | 230.4 | 229.8 | 10.9 | 11 | 11 | 59.99 | 60 | 60.01 | 4284 | 1 | 18.2 | 157500.3 | 12401 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 09:34 | Normal | 635.7 | 550.7 | 595.2 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2.2 | 0 | 229.8 | 229.8 | 229.6 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3740 | 1 | 18.4 | 157500.6 | 12401 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 09:39 | Normal | 634.6 | 559.8 | 598.3 | 0 | 3.4 | 1.9 | 2.6 | 0 | 230.6 | 230.4 | 229.4 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 4581 | 1 | 18.6 | 157501 | 12401 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 09:44 | Normal | 643.8 | 532.9 | 600.8 | 0 | 4 | 2.5 | 3.2 | 0 | 231.6 | 231 | 230.6 | 13.8 | 14.1 | 14 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5527 | 1 | 18.8 | 157501.4 | 12401 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 09:49 | Normal | 630.8 | 514.9 | 593.1 | 0 | 4.5 | 2.8 | 3.5 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.4 | 15.2 | 15.6 | 15.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6074 | 1 | 19.1 | 157501.9 | 12401 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 09:54 | Normal | 637.1 | 535.9 | 593.3 | 0 | 4.6 | 2.7 | 3.5 | 0 | 231.4 | 231.2 | 230.8 | 15.3 | 15.8 | 15.6 | 60.02 | 60 | 60 | 6113 | 1 | 19.5 | 157502.4 | 12401 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 09:59 | Normal | 648.8 | 534.9 | 599.5 | 0 | 5.6 | 3.5 | 4.3 | 0 | 231.8 | 231 | 231.6 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7470 | 1 | 19.8 | 157502.9 | 12401 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 10:04 | Normal | 640.9 | 532.7 | 597.4 | 0 | 6.3 | 3.9 | 4.8 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.6 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 8295 | 1 | 20.1 | 157503.6 | 12401 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 10:09 | Normal | 632.6 | 531.6 | 603.3 | 0 | 6 | 3.5 | 4.3 | 0 | 232 | 232.2 | 231.4 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7728 | 1 | 20.4 | 157504.3 | 12402 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 10:14 | Normal | 649.7 | 557.8 | 600.1 | 0 | 6.8 | 3.5 | 4.5 | 0 | 232.6 | 232.4 | 231.8 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8226 | 1 | 20.4 | 157504.9 | 12402 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 10:19 | Normal | 644.8 | 543.8 | 595.9 | 0 | 9.2 | 4.8 | 5.3 | 0 | 233 | 233.2 | 232.2 | 27.7 | 27.9 | 27.9 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 10813 | 1 | 20.5 | 157505.8 | 12402 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 10:24 | Normal | 627.8 | 527.6 | 587.4 | 0 | 5.9 | 3.5 | 4.2 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.2 | 19 | 19.3 | 19.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7500 | 1 | 20.7 | 157506.6 | 12402 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 10:29 | Normal | 634.5 | 549.8 | 587 | 0 | 5.6 | 3.3 | 4.2 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.2 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7370 | 1 | 20.7 | 157507.2 | 12402 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 10:34 | Normal | 647.8 | 530.8 | 593.7 | 0 | 6.7 | 4.2 | 5 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8729 | 1 | 20.8 | 157507.8 | 12402 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 10:39 | Normal | 646.7 | 549.7 | 605 | 0 | 10.8 | 5.6 | 6.2 | 0 | 234 | 233.4 | 233.2 | 32.3 | 32.5 | 32.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 12609 | 1 | 20.9 | 157508.7 | 12402 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 10:44 | Normal | 645.8 | 546.7 | 602.6 | 0 | 12.3 | 5.8 | 6 | 0 | 233.6 | 233 | 233.4 | 34.4 | 34.6 | 34.5 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 13476 | 1 | 21.2 | 157509.8 | 12402 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 10:49 | Normal | 638.1 | 539.8 | 583.6 | 0 | 9.9 | 5 | 5.8 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.8 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 60 | 60.03 | 60.02 | 11446 | 1 | 21.4 | 157510.9 | 12402 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 3 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 10:54 | Normal | 636.6 | 579.5 | 592.2 | 0 | 10.8 | 5.1 | 6.1 | 0 | 233 | 233.6 | 232.8 | 31.6 | 31.9 | 31.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12458 | 1 | 21.6 | 157511.9 | 12402 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 10:59 | Normal | 644 | 575 | 590 | 0 | 10.1 | 4.8 | 6.1 | 0 | 234 | 232.8 | 233.6 | 30.4 | 30.6 | 30.6 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 11870 | 1 | 21.8 | 157512.9 | 12402 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 11:04 | Normal | 637.7 | 572.8 | 588.6 | 0 | 9 | 4.6 | 5.9 | 0 | 233 | 232.4 | 233.2 | 27.8 | 28.2 | 28 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 10821 | 1 | 21.8 | 157513.8 | 12402 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 11:09 | Normal | 637.2 | 541 | 586.9 | 0 | 9.5 | 5.1 | 6 | 0 | 233 | 233.4 | 232.4 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 11369 | 1 | 22 | 157514.8 | 12403 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 11:14 | Normal | 641.6 | 574.6 | 592.8 | 0 | 10.8 | 5.2 | 6.3 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.4 | 32 | 32.5 | 32.3 | 60.01 | 59.95 | 59.97 | 13035 | 1 | 22.1 | 157515.8 | 12403 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0.7 | 1 | 1.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 11:19 | Normal | 639.6 | 545.7 | 592.4 | 0 | 10.4 | 5.4 | 6.1 | 0 | 233.6 | 233 | 233.2 | 30.9 | 31.3 | 31.1 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 11807 | 1 | 22.3 | 157516.8 | 12403 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 11:24 | Normal | 630.7 | 541.8 | 592.4 | 0 | 10.1 | 5.3 | 6 | 0 | 233.6 | 233.2 | 232.6 | 30.3 | 30.5 | 30.6 | 59.98 | 60.02 | 60 | 11978 | 1 | 22.5 | 157517.8 | 12403 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 11:29 | Normal | 637.4 | 577.2 | 619.8 | 0 | 14.5 | 6.7 | 6.5 | 0 | 234 | 233.2 | 233.8 | 40.7 | 40.8 | 41 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 15522 | 1 | 22.6 | 157518.8 | 12403 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 11:34 | Normal | 640.8 | 571.7 | 602.7 | 0 | 11.2 | 5.7 | 6.5 | 0 | 234.4 | 234.2 | 233.8 | 33.6 | 33.8 | 33.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 13635 | 1 | 22.8 | 157520 | 12403 | 2.7 | 3 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 11:39 | Normal | 628.7 | 566.8 | 580.8 | 0 | 9 | 4.7 | 6 | 0 | 233 | 233.2 | 232.8 | 27.9 | 28.3 | 28 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 11030 | 1 | 22.8 | 157521 | 12403 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 11:44 | Normal | 633.9 | 572 | 583.1 | 0 | 8.7 | 4.6 | 5.9 | 0 | 233.4 | 233.2 | 232.4 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 10850 | 1 | 22.9 | 157522 | 12403 | 2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 11:49 | Normal | 634.7 | 571.8 | 597.1 | 0 | 10.3 | 5.3 | 6.5 | 0 | 234 | 233 | 233 | 32.5 | 32.8 | 32.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12623 | 1 | 23 | 157522.9 | 12403 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 11:54 | Normal | 643.8 | 576.5 | 572.9 | 0 | 12.5 | 6 | 7.8 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234 | 37.5 | 37.7 | 37.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 13735 | 1 | 23 | 157524.1 | 12403 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 11:59 | Normal | 628.5 | 566.6 | 580.1 | 0 | 8.9 | 4.6 | 5.8 | 0 | 233.6 | 233 | 233.4 | 27.3 | 27.5 | 27.6 | 59.94 | 60 | 59.95 | 10950 | 1 | 23 | 157525.2 | 12403 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0.7 | 1 | 1.7 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 12:04 | Normal | 633 | 536 | 594.5 | 0 | 7.9 | 4.5 | 5.1 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.2 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 59.91 | 59.96 | 59.94 | 9740 | 1 | 23 | 157526 | 12403 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.5 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 12:09 | Normal | 640 | 550.6 | 597.4 | 0 | 12.4 | 6.1 | 7.8 | 0 | 234.2 | 234 | 233.2 | 37.5 | 37.7 | 37.7 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 15531 | 1 | 23.1 | 157527.1 | 12404 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 12:14 | Normal | 637.5 | 576.5 | 578.3 | 0 | 10.1 | 4.8 | 6.9 | 0 | 233 | 233.6 | 233.8 | 31.9 | 32.1 | 32 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11881 | 1 | 23.1 | 157528.2 | 12404 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.6 | 1 | 2.1 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 12:19 | Normal | 631.6 | 535.7 | 578.3 | 0 | 8.4 | 4.6 | 5.8 | 0 | 233.2 | 233.8 | 233 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 10461 | 1 | 23.1 | 157529.1 | 12404 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 12:24 | Normal | 632.6 | 529.8 | 583.7 | 0 | 8.1 | 4.6 | 5.4 | 0 | 233.4 | 233 | 233.2 | 25.7 | 25.8 | 25.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 10093 | 1 | 23 | 157530 | 12404 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 12:29 | Normal | 640.7 | 532.8 | 586.1 | 0 | 7.3 | 4.4 | 5.1 | 0 | 233 | 232.4 | 232.2 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 60 | 60.01 | 60 | 9442 | 1 | 23.1 | 157530.8 | 12404 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 12:34 | Normal | 642.4 | 543.8 | 580.7 | 0 | 10.1 | 5.3 | 7.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 14450 | 1 | 23.1 | 157531.6 | 12404 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 12:39 | Normal | 632.8 | 541.9 | 584.6 | 0 | 8 | 4.1 | 5.4 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.4 | 24.7 | 25 | 25 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 9779 | 1 | 23.1 | 157532.6 | 12404 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 12:44 | Normal | 632.7 | 578 | 588.1 | 0 | 9.3 | 4.1 | 6.3 | 0 | 233.8 | 233.2 | 232.8 | 28.4 | 28.8 | 28.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 10588 | 1 | 23.1 | 157533.6 | 12404 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 12:49 | Normal | 632.8 | 589 | 584.8 | 0 | 9.9 | 4.1 | 6.6 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.8 | 29.8 | 30 | 29.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14402 | 1 | 23.2 | 157534.9 | 12404 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 12:54 | Normal | 618.7 | 602.5 | 589.3 | 0 | 22 | 7.9 | 11.7 | 0 | 236.2 | 235.8 | 235.8 | 58.3 | 58.5 | 58.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 23971 | 1 | 24.1 | 157536.1 | 12404 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 6.8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 12:59 | Normal | 620.5 | 589.3 | 570.5 | 0 | 18 | 6.9 | 10.3 | 0 | 235.6 | 235 | 235 | 54.2 | 54.4 | 54.4 | 60.03 | 60 | 60.03 | 16949 | 1 | 24.4 | 157537.5 | 12404 | 4 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0.9 | 3.4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 13:04 | Normal | 626.8 | 581.9 | 581 | 0 | 17.3 | 6.3 | 10.7 | 0 | 235.4 | 235 | 234.4 | 48.6 | 48.8 | 48.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 19574 | 1 | 24.3 | 157538.7 | 12404 | 4.1 | 4.5 | 4 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 13:09 | Normal | 630.6 | 579.8 | 579.1 | 0 | 16.1 | 6.3 | 10.6 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.2 | 46.7 | 46.9 | 46.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 17166 | 1 | 24.6 | 157540.3 | 12405 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4 | 5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 4.1 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 13:14 | Normal | 615.3 | 539.6 | 568.2 | 0 | 7.3 | 3.9 | 5.5 | 0 | 232.6 | 232 | 232.4 | 23.9 | 24.1 | 24 | 60.01 | 60 | 60 | 9079 | 1 | 24.7 | 157541.5 | 12405 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 13:19 | Normal | 608.9 | 590 | 581.2 | 0 | 14.1 | 5.5 | 10.2 | 0 | 233.4 | 233.4 | 233.8 | 41 | 41.3 | 41.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16719 | 1 | 24.8 | 157542.8 | 12405 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.8 | 3.6 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 13:24 | Normal | 628.9 | 587 | 575.5 | 0 | 9.8 | 3.7 | 7.3 | 0 | 232 | 232.8 | 232.6 | 28.6 | 28.8 | 28.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 16849 | 1 | 24.8 | 157544 | 12405 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 13:29 | Normal | 624.8 | 584.6 | 581.7 | 0 | 17.2 | 6.6 | 12.4 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.2 | 51.4 | 51.6 | 51.5 | 60 | 59.99 | 60 | 20302 | 1 | 25 | 157545.5 | 12405 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4.4 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 13:34 | Normal | 615.6 | 531.8 | 574.2 | 0 | 5.7 | 2.9 | 4.1 | 0 | 231 | 231.4 | 231.4 | 18.2 | 18.7 | 18.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7083 | 1 | 24.7 | 157546.2 | 12405 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 13:39 | Normal | 635.7 | 494.8 | 586.4 | 0 | 10.6 | 5.5 | 8.1 | 0 | 232.8 | 232.4 | 233.8 | 34.5 | 34.6 | 34.5 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 13116 | 1 | 24.5 | 157547.3 | 12405 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 13:44 | Normal | 635.1 | 526.9 | 585.8 | 0 | 15.3 | 7.2 | 11.5 | 0 | 233 | 234 | 234 | 48.4 | 48.5 | 48.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 19545 | 1 | 24.4 | 157548.2 | 12405 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 5 | 0 | 0.6 | 1.4 | 3.8 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 13:49 | Normal | 633.6 | 511.2 | 584.7 | 0 | 14.1 | 7.6 | 10.8 | 0 | 233.8 | 234.4 | 234.6 | 45.4 | 45.7 | 45.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16721 | 1 | 24.6 | 157549.6 | 12405 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 4.6 | 0 | 1 | 1.7 | 3.5 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 13:54 | Normal | 621.7 | 484 | 573.8 | 0 | 7.3 | 4.5 | 5.5 | 0 | 232 | 232 | 232 | 23.5 | 23.8 | 23.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9260 | 1 | 24.6 | 157550.8 | 12405 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 13:59 | Normal | 623.8 | 474.6 | 573.8 | 0 | 11 | 6.7 | 8.6 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232.8 | 35.3 | 35.5 | 35.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11044 | 1 | 24.6 | 157551.8 | 12405 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 0 | 1.3 | 2 | 2.8 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 14:04 | Normal | 628.9 | 470.9 | 575.8 | 0 | 7.1 | 4.5 | 5.2 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.6 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8794 | 1 | 24.5 | 157552.5 | 12405 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 14:09 | Normal | 623.4 | 486.7 | 578.2 | 0 | 6 | 3.8 | 4.4 | 0 | 231 | 231.4 | 231.4 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7732 | 1 | 24.3 | 157553.3 | 12406 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 14:14 | Normal | 632.3 | 475.6 | 590.5 | 0 | 7.6 | 4.7 | 5.6 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232.2 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 9766 | 1 | 24.3 | 157554 | 12406 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 14:19 | Normal | 633.7 | 489.9 | 585.5 | 0 | 6.5 | 4 | 4.8 | 0 | 231.4 | 231.2 | 231.2 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.95 | 60 | 59.96 | 8340 | 1 | 24.2 | 157554.7 | 12406 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 14:24 | Normal | 630.5 | 488.8 | 582.8 | 0 | 6.2 | 3.8 | 4.5 | 0 | 232.4 | 232 | 231.6 | 20.4 | 20.7 | 20.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7876 | 1 | 24.1 | 157555.4 | 12406 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 14:29 | Normal | 636.5 | 486.7 | 582.4 | 0 | 6.8 | 4.1 | 5 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.8 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 8776 | 1 | 24.1 | 157556.2 | 12406 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 14:34 | Normal | 634.4 | 489.6 | 579.5 | 0 | 5.8 | 3.5 | 4.3 | 0 | 231.2 | 231 | 231.6 | 18.8 | 19.2 | 19.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 7514 | 1 | 24 | 157556.8 | 12406 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 14:39 | Normal | 635.5 | 508.8 | 579.8 | 0 | 5.7 | 3.5 | 4.3 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231 | 18.9 | 19.2 | 19.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 7484 | 1 | 23.9 | 157557.4 | 12406 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 14:44 | Normal | 626.8 | 522.9 | 586 | 0 | 5.6 | 3.3 | 4.1 | 0 | 231.6 | 231 | 230.4 | 18.3 | 18.8 | 18.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7469 | 1 | 23.9 | 157558.1 | 12406 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 14:49 | Normal | 635.3 | 521.4 | 578 | 0 | 5.3 | 3.2 | 4 | 0 | 231 | 231.4 | 230.8 | 17.6 | 18.1 | 17.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7061 | 1 | 23.7 | 157558.7 | 12406 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 14:54 | Normal | 626.6 | 516.9 | 587.6 | 0 | 5.6 | 3.3 | 4.1 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.4 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7355 | 1 | 23.7 | 157559.3 | 12406 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 14:59 | Normal | 632.6 | 517.7 | 567.3 | 0 | 5.2 | 3 | 4 | 0 | 231.2 | 230.8 | 230 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60 | 60 | 60.01 | 6968 | 1 | 23.7 | 157559.9 | 12406 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 15:04 | Normal | 629.4 | 514.8 | 578.6 | 0 | 4.6 | 2.8 | 3.4 | 0 | 231.2 | 231.2 | 230.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6116 | 1 | 23.5 | 157560.4 | 12406 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 15:09 | Normal | 626.8 | 523 | 574.2 | 0 | 4.7 | 2.8 | 3.5 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.2 | 15.5 | 15.9 | 15.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 6224 | 1 | 23.5 | 157560.9 | 12407 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 15:14 | Normal | 629.6 | 513.7 | 583.7 | 0 | 4.5 | 2.7 | 3.3 | 0 | 231.2 | 230.8 | 230.4 | 14.8 | 15.1 | 15.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 5899 | 1 | 23.4 | 157561.4 | 12407 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 15:19 | Normal | 641.7 | 515 | 593.6 | 0 | 4.3 | 2.8 | 3.5 | 0 | 231 | 230.8 | 230 | 15.1 | 15.6 | 15.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6065 | 1 | 23.4 | 157561.9 | 12407 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 15:24 | Normal | 626 | 517.4 | 584.2 | 0 | 3.3 | 2 | 2.6 | 0 | 230 | 229.6 | 229.6 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.89 | 59.87 | 59.9 | 4576 | 1 | 23.2 | 157562.4 | 12407 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 15:29 | Normal | 616.5 | 494.9 | 578.5 | 0 | 3.1 | 1.9 | 2.5 | 0 | 230.6 | 230.2 | 229.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4230 | 1 | 23 | 157562.8 | 12407 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 15:34 | Normal | 629.3 | 521.7 | 577.8 | 0 | 2.9 | 1.6 | 2.3 | 0 | 230.6 | 230.4 | 229.4 | 9.9 | 10.2 | 10 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3920 | 1 | 23 | 157563.1 | 12407 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 15:39 | Normal | 631.7 | 518.4 | 578 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2 | 0 | 229.4 | 230 | 229.4 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 60 | 59.99 | 59.96 | 3436 | 1 | 22.9 | 157563.4 | 12407 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 15:44 | Normal | 625.4 | 516 | 572.8 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 230 | 229.8 | 229.2 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 3275 | 1 | 22.8 | 157563.7 | 12407 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 15:49 | Normal | 619.6 | 513.8 | 581.2 | 0 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 0 | 230.2 | 229.6 | 228.8 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 2993 | 1 | 22.7 | 157564 | 12407 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 15:54 | Normal | 624.7 | 553.8 | 579 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 0 | 230 | 228.6 | 228.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2902 | 1 | 22.5 | 157564.2 | 12407 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 15:59 | Normal | 615.5 | 506.8 | 578.8 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 229.6 | 229.2 | 228.6 | 7 | 7.3 | 7.1 | 60.02 | 60 | 60 | 2747 | 1 | 22.4 | 157564.5 | 12407 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 16:04 | Normal | 631.6 | 553.1 | 574 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 0 | 228.8 | 228.8 | 228.4 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2335 | 1 | 22.3 | 157564.7 | 12407 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 16:09 | Normal | 633.5 | 511.8 | 555.4 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0 | 229 | 229.2 | 228.2 | 5.6 | 6 | 5.8 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 2282 | 1 | 22.2 | 157564.9 | 12408 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 16:14 | Normal | 611.4 | 513.7 | 567.9 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 228.8 | 228.6 | 228.6 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 60 | 60.02 | 59.98 | 2009 | 1 | 22.1 | 157565 | 12408 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 16:19 | Normal | 616.5 | 532 | 573.3 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 228.6 | 228.2 | 228.2 | 4.6 | 5 | 4.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1836 | 1 | 22 | 157565.2 | 12408 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 16:24 | Normal | 603.2 | 590.3 | 565.9 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0 | 228.4 | 228.4 | 228 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1409 | 1 | 21.9 | 157565.3 | 12408 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 16:29 | Normal | 603.6 | 572.5 | 543.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 228.6 | 228 | 227.6 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 59.98 | 60 | 1168 | 1 | 21.8 | 157565.4 | 12408 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 16:34 | Normal | 601.5 | 508.8 | 540.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 228.8 | 228.4 | 228 | 2.6 | 3 | 2.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 946 | 1 | 21.7 | 157565.5 | 12408 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 16:39 | Normal | 574.4 | 410.7 | 539.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 228.6 | 227.6 | 227.4 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 485 | 1 | 21.6 | 157565.6 | 12408 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 16:44 | Normal | 581.6 | 360.8 | 533.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 229 | 228 | 227.6 | 1.4 | 2 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 359 | 1 | 21.5 | 157565.6 | 12408 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 16:49 | Normal | 560.7 | 238 | 538.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 229 | 228.4 | 227.8 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 59.94 | 60 | 59.98 | 174 | 1 | 21.4 | 157565.6 | 12408 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 16:54 | Normal | 562.4 | 199.6 | 540.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 228.2 | 227.6 | 227.8 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 59.96 | 60 | 59.95 | 63 | 1 | 21.4 | 157565.7 | 12408 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 16:59 | Normal | 543.7 | 199.5 | 538.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 228.6 | 228.2 | 227.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 7 | 1 | 21.4 | 157565.7 | 12408 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 17:04 | Normal | 483.7 | 199.9 | 512.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 229 | 228.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20 | 1 | 21.2 | 157565.7 | 12408 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 17:09 | Normal | 472.6 | 177.4 | 457.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229 | 227.8 | 228 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28 | 1 | 21.1 | 157565.7 | 12409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 17:14 | Normal | 489.5 | 219 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 228.4 | 227.6 | 228.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 15 | 1 | 21 | 157565.7 | 12409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 17:19 | Normal | 407.9 | 209 | 364.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 228.6 | 228 | 228 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 9 | 1 | 20.9 | 157565.7 | 12409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-24 17:24 | Normal | 234.6 | 202 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 228.4 | 227.4 | 228.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2 | 1 | 20.8 | 157565.7 | 12409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0