## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-25 06:16 | Wait | 520.3 | 519.3 | 516.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 229.2 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 17.1 | 157565.7 | 12409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:21 | Wait | 564.6 | 546.8 | 540 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 229.2 | 228.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 17.9 | 157565.7 | 12409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-06-25 06:22 | Wait | 577.3 | 556.5 | 549.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 229 | 229.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 15.8 | 157565.7 | 12409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:24 | Normal | 554.3 | 534.6 | 529.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 230.4 | 230.2 | 229.6 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1 | 1 | 16 | 157565.7 | 12409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:25 | Normal | 537.3 | 510.6 | 537.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 229.8 | 230.2 | 229.2 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 74 | 1 | 17.6 | 157565.7 | 12409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:26 | Normal | 560.7 | 501.5 | 541.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 230.6 | 230.2 | 229.8 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 61 | 1 | 18.8 | 157565.7 | 12409 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:27 | Normal | 578.2 | 505.6 | 532.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230.4 | 230.4 | 229.6 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60 | 134 | 1 | 17.6 | 157565.7 | 12409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:29 | Normal | 570.2 | 518.5 | 562.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230.8 | 230.4 | 229.6 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 172 | 1 | 15.9 | 157565.7 | 12409 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:30 | Normal | 564.2 | 498.8 | 554.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 238 | 1 | 15 | 157565.7 | 12409 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:31 | Normal | 585.7 | 484.3 | 542.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230.6 | 230.6 | 229.8 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 241 | 1 | 17.1 | 157565.7 | 12409 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:32 | Normal | 586.9 | 459.6 | 543.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230.8 | 230.4 | 229.8 | 1 | 1.6 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 269 | 1 | 18.7 | 157565.7 | 12409 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:33 | Normal | 610 | 451.8 | 540.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 230.8 | 230.6 | 229.6 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 261 | 1 | 20.1 | 157565.7 | 12409 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:34 | Normal | 584.9 | 415.3 | 552.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 270 | 1 | 17.5 | 157565.7 | 12409 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:35 | Normal | 596.2 | 436.5 | 567.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230.4 | 230.2 | 230.2 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 303 | 1 | 16.2 | 157565.7 | 12409 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:36 | Normal | 588.3 | 425 | 555.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230.6 | 230.6 | 229.8 | 1.5 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 387 | 1 | 15.5 | 157565.7 | 12409 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:36 | Wait | 520.3 | 520.7 | 514.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 229.2 | 228.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 16.1 | 157565.7 | 12409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:36 | Wait | 522.4 | 522.7 | 515.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 229.2 | 228.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 16.4 | 157565.7 | 12409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:37 | Normal | 598.4 | 441.8 | 540.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.6 | 1.5 | 2 | 1.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 442 | 1 | 15.1 | 157565.7 | 12409 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:38 | Normal | 593.9 | 471.4 | 556.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 231 | 230.4 | 229.8 | 1.6 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 510 | 1 | 17.2 | 157565.7 | 12409 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:39 | Normal | 608.5 | 494.3 | 565.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 231 | 230.6 | 230.2 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 526 | 1 | 18.9 | 157565.7 | 12409 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:40 | Normal | 591.1 | 545.4 | 567.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 231 | 230.8 | 230 | 1.7 | 2.2 | 2 | 60 | 60 | 59.99 | 547 | 1 | 19.5 | 157565.7 | 12409 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:41 | Normal | 580.2 | 513.3 | 562.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 562 | 1 | 17.6 | 157565.7 | 12409 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:42 | Normal | 617.2 | 534.4 | 568.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 230.8 | 230.4 | 230.4 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 588 | 1 | 16.6 | 157565.8 | 12409 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:43 | Normal | 608 | 523.4 | 552.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 613 | 1 | 16 | 157565.8 | 12409 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:44 | Normal | 608 | 566.4 | 565.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 230.2 | 229.8 | 230 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 664 | 1 | 15.6 | 157565.8 | 12409 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:45 | Normal | 599.2 | 564.5 | 564.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 230.8 | 230.6 | 230 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 729 | 1 | 15.4 | 157565.8 | 12409 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:47 | Normal | 616.1 | 574.6 | 574.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0 | 230.8 | 230.4 | 229.8 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 863 | 1 | 15.3 | 157565.8 | 12409 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:48 | Normal | 593.1 | 567.5 | 556.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 230.8 | 230.6 | 230.2 | 2.7 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 967 | 1 | 15.3 | 157565.8 | 12409 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:49 | Normal | 593.1 | 583.8 | 549.4 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 231 | 230.8 | 230.6 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1041 | 1 | 15.3 | 157565.8 | 12409 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:50 | Normal | 624.4 | 539.7 | 573.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 230.4 | 230.4 | 230.6 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1134 | 1 | 15.3 | 157565.9 | 12409 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:51 | Normal | 585.2 | 576.6 | 564.7 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0 | 230.8 | 230.6 | 229.8 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1188 | 1 | 15.3 | 157565.9 | 12409 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:52 | Normal | 596.7 | 566.6 | 574.5 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 231 | 230.6 | 230 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1253 | 1 | 15.5 | 157565.9 | 12409 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-06-25 06:56 | Normal | 599.2 | 566.6 | 570.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 230.8 | 230 | 230.4 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1194 | 1 | 15.7 | 157566 | 12409 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 07:02 | Normal | 617.4 | 579.5 | 574.4 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0 | 230.8 | 231 | 230.4 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1418 | 1 | 16 | 157566.1 | 12409 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 07:07 | Normal | 638.4 | 560.5 | 587.9 | 0 | 2 | 0.9 | 1.5 | 0 | 231 | 231.6 | 230.2 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2553 | 1 | 16.4 | 157566.3 | 12410 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 07:12 | Normal | 626.3 | 599.4 | 601.6 | 0 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 0 | 231 | 231.2 | 230.6 | 7 | 7.3 | 7.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2790 | 1 | 16.8 | 157566.5 | 12410 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 07:16 | Normal | 624.2 | 506.3 | 590.8 | 0 | 2 | 0.8 | 1.3 | 0 | 230.6 | 231 | 230.2 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2305 | 1 | 17.1 | 157566.7 | 12410 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 07:22 | Normal | 628.9 | 544.4 | 560.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.2 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2144 | 1 | 17.5 | 157566.9 | 12410 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 07:27 | Normal | 630.2 | 567.4 | 578.5 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0 | 230.8 | 230.8 | 230.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1675 | 1 | 17.7 | 157567.1 | 12410 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 07:32 | Normal | 624 | 561.3 | 557.5 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0 | 230.4 | 230.8 | 230 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 1468 | 1 | 18 | 157567.2 | 12410 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 07:37 | Normal | 639 | 522.4 | 592.5 | 0 | 3.2 | 1.6 | 2.1 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231.2 | 10.1 | 10.3 | 10 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 4023 | 1 | 18.3 | 157567.4 | 12410 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 07:42 | Normal | 652.2 | 542.4 | 609.1 | 0 | 4.3 | 2.2 | 2.8 | 0 | 232.2 | 232 | 231.4 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 5414 | 1 | 18.7 | 157567.8 | 12410 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 07:47 | Normal | 636.5 | 552.5 | 596 | 0 | 4.6 | 2.3 | 3 | 0 | 232 | 232 | 231.8 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 5771 | 1 | 19.1 | 157568.3 | 12410 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 07:52 | Normal | 635.1 | 521.4 | 595.9 | 0 | 3.6 | 1.8 | 2.5 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.2 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4561 | 1 | 19.5 | 157568.7 | 12410 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 07:57 | Normal | 634.1 | 525.3 | 594.4 | 0 | 4 | 2 | 2.6 | 0 | 230.6 | 230.6 | 231.4 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 4873 | 1 | 19.8 | 157569.1 | 12410 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 08:02 | Normal | 629.3 | 529.5 | 589.5 | 0 | 3.9 | 2.1 | 2.8 | 0 | 231.2 | 231.2 | 231 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4999 | 1 | 20.2 | 157569.5 | 12410 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 08:07 | Normal | 636.9 | 532.2 | 584 | 0 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 0 | 231 | 230.8 | 231 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4455 | 1 | 20.2 | 157569.9 | 12411 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 08:12 | Normal | 628 | 550.5 | 585.7 | 0 | 3 | 1.5 | 2.3 | 0 | 231 | 231.4 | 231 | 10 | 10 | 9.8 | 59.91 | 59.97 | 59.93 | 3986 | 1 | 20.3 | 157570.3 | 12411 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 08:17 | Normal | 625.8 | 509.3 | 584.1 | 0 | 2.7 | 1.6 | 2.2 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.8 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3647 | 1 | 20.3 | 157570.6 | 12411 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 08:22 | Normal | 621.2 | 552.6 | 582.6 | 0 | 2.6 | 1.3 | 2.1 | 0 | 230.6 | 230.6 | 230 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3350 | 1 | 20.4 | 157570.9 | 12411 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 08:27 | Normal | 626 | 546.2 | 577 | 0 | 2.7 | 1.3 | 2.1 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.6 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3495 | 1 | 20.4 | 157571.1 | 12411 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 08:32 | Normal | 638.2 | 548.3 | 574.4 | 0 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.6 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 3725 | 1 | 20.5 | 157571.4 | 12411 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 08:37 | Normal | 626.6 | 597.7 | 575.5 | 0 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 0 | 231 | 231.2 | 230.6 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3434 | 1 | 20.5 | 157571.7 | 12411 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 08:42 | Normal | 629.2 | 514.6 | 593.3 | 0 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 0 | 230.8 | 230.4 | 230.6 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 3839 | 1 | 20.5 | 157572.1 | 12411 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 08:47 | Normal | 633 | 596.4 | 580.4 | 0 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 0 | 231.2 | 231.2 | 230.8 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4234 | 1 | 20.7 | 157572.4 | 12411 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 08:52 | Normal | 634.2 | 546.5 | 577.4 | 0 | 3 | 1.6 | 2.4 | 0 | 231.4 | 231.2 | 230.6 | 9.9 | 10 | 9.8 | 60.02 | 60 | 60 | 3911 | 1 | 20.7 | 157572.7 | 12411 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 08:57 | Normal | 644.3 | 523.3 | 597.6 | 0 | 4.7 | 2.6 | 3.1 | 0 | 231.2 | 231.4 | 231.4 | 14.8 | 15.1 | 14.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5813 | 1 | 20.7 | 157573.1 | 12411 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 09:02 | Normal | 642.1 | 535.5 | 585.8 | 0 | 5.8 | 3.3 | 4 | 0 | 231.6 | 231.8 | 232 | 18.3 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7295 | 1 | 20.9 | 157573.7 | 12411 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 09:07 | Normal | 643.5 | 565.6 | 589.9 | 0 | 6.3 | 3.2 | 4.1 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232 | 19.6 | 20 | 19.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 7663 | 1 | 21 | 157574.3 | 12412 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 09:12 | Normal | 641.3 | 600.5 | 598 | 0 | 6.8 | 3 | 3.8 | 0 | 232.4 | 233 | 232.8 | 20.3 | 20.6 | 20.4 | 60 | 59.97 | 59.97 | 7975 | 1 | 21.3 | 157575 | 12412 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 09:17 | Normal | 626 | 536.2 | 584.9 | 0 | 3.8 | 1.8 | 2.5 | 0 | 230.8 | 231.2 | 231.4 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 4571 | 1 | 21.3 | 157575.6 | 12412 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 09:22 | Normal | 628.8 | 507.2 | 584.5 | 0 | 4.5 | 2.6 | 3.2 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 5710 | 1 | 21.4 | 157576 | 12412 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 09:27 | Normal | 624.2 | 547.5 | 580.9 | 0 | 3.7 | 2 | 2.8 | 0 | 231.4 | 231 | 230.6 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 4774 | 1 | 21.4 | 157576.4 | 12412 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 09:32 | Normal | 632.2 | 543.6 | 572.5 | 0 | 4.5 | 2.6 | 3.3 | 0 | 231.2 | 231.2 | 231 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 5830 | 1 | 21.4 | 157576.9 | 12412 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 09:37 | Normal | 635.1 | 525.6 | 590.7 | 0 | 5 | 3 | 3.5 | 0 | 230.8 | 231.8 | 231.2 | 16 | 16.4 | 16.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6473 | 1 | 21.5 | 157577.4 | 12412 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 09:42 | Normal | 627.9 | 527.3 | 592.9 | 0 | 4.8 | 2.7 | 3.4 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.6 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6062 | 1 | 21.5 | 157577.9 | 12412 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 09:47 | Normal | 635.7 | 521.7 | 586.3 | 0 | 5.1 | 3.1 | 3.6 | 0 | 231 | 231.8 | 231.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6672 | 1 | 21.6 | 157578.5 | 12412 | 1 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 09:52 | Normal | 638.6 | 521.7 | 591.4 | 0 | 5.8 | 3.5 | 4.1 | 0 | 231.4 | 232 | 232.6 | 19 | 19.2 | 19.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7488 | 1 | 21.7 | 157579.1 | 12412 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 09:57 | Normal | 639.6 | 533.7 | 577.7 | 0 | 7.5 | 4.3 | 5 | 0 | 231.6 | 232.8 | 232 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 9186 | 1 | 21.9 | 157579.8 | 12412 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 10:02 | Normal | 637.2 | 532.3 | 579.4 | 0 | 8.5 | 4.8 | 5.3 | 0 | 232.2 | 233.2 | 232.8 | 26.1 | 26.1 | 26.5 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 10231 | 1 | 22.2 | 157580.6 | 12412 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 10:07 | Normal | 628.8 | 533.7 | 580.5 | 0 | 7.1 | 4 | 4.6 | 0 | 232 | 232.4 | 232.4 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8747 | 1 | 22.5 | 157581.5 | 12413 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 10:12 | Normal | 631.3 | 517.6 | 587.3 | 0 | 8.4 | 5.1 | 5.7 | 0 | 231.2 | 232.4 | 231.4 | 26.8 | 27 | 27.1 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 10417 | 1 | 22.6 | 157582.2 | 12413 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 10:17 | Normal | 618.3 | 523.5 | 577.3 | 0 | 6.1 | 3.6 | 4.1 | 0 | 231.4 | 231.8 | 231.6 | 19.2 | 19.6 | 19.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 7560 | 1 | 22.8 | 157583 | 12413 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 10:22 | Normal | 630.1 | 507.4 | 585.5 | 0 | 6 | 3.9 | 4.3 | 0 | 231.4 | 232 | 230.8 | 19.6 | 20 | 19.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 7682 | 1 | 22.8 | 157583.7 | 12413 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 10:27 | Normal | 633 | 523.3 | 584.3 | 0 | 7.1 | 4.3 | 4.8 | 0 | 230.8 | 232.2 | 231.6 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 59.94 | 60 | 59.97 | 8912 | 1 | 23 | 157584.4 | 12413 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 10:32 | Normal | 632.3 | 558.5 | 592.3 | 0 | 8.5 | 4.5 | 4.8 | 0 | 232.2 | 232.2 | 231.8 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10046 | 1 | 23 | 157585.1 | 12413 | 2 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 10:37 | Normal | 629.5 | 529.5 | 587.2 | 0 | 8.4 | 4.9 | 5.3 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233.2 | 26.2 | 26.4 | 26.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10216 | 1 | 23.1 | 157585.9 | 12413 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.6 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 10:42 | Normal | 639.8 | 550.1 | 613.5 | 0 | 21.8 | 9.5 | 7.5 | 0 | 234.4 | 235 | 233.2 | 54.4 | 54.6 | 54.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 18574 | 1 | 23 | 157586.9 | 12413 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 7.2 | 0 | 0.9 | 1.5 | 2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 10:47 | Normal | 618.2 | 525.6 | 574.9 | 0 | 9.1 | 5.5 | 6 | 0 | 233 | 232.8 | 233 | 28.6 | 28.8 | 28.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11238 | 1 | 23.7 | 157588.2 | 12413 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 10:52 | Normal | 623 | 520.3 | 567.9 | 0 | 6.8 | 4 | 4.5 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232 | 21.6 | 21.8 | 21.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8507 | 1 | 23.9 | 157589.1 | 12413 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 10:57 | Normal | 628.3 | 524.7 | 579.9 | 0 | 7.6 | 4.2 | 4.9 | 0 | 232.6 | 232.4 | 231.2 | 23.6 | 23.9 | 24 | 60.03 | 60 | 60.02 | 9323 | 1 | 23.9 | 157589.8 | 12413 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 11:02 | Normal | 628.9 | 534.9 | 569 | 0 | 9.3 | 5.1 | 5.8 | 0 | 232.8 | 232.6 | 233.2 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 11571 | 1 | 24 | 157590.7 | 12413 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 11:07 | Normal | 624.5 | 591.5 | 575.8 | 0 | 21.7 | 8.2 | 9.1 | 0 | 234.4 | 235 | 235.4 | 55.4 | 55.5 | 55.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 22139 | 1 | 24.5 | 157592.2 | 12414 | 5.1 | 5.9 | 5.1 | 5.4 | 6.7 | 0 | 0.4 | 1 | 1.5 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 11:12 | Normal | 601.2 | 557.3 | 557.6 | 0 | 9.5 | 4.3 | 5.3 | 0 | 232.8 | 234 | 232.6 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 10470 | 1 | 25.1 | 157593.8 | 12414 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 11:17 | Normal | 610.5 | 571.5 | 573.3 | 0 | 21.3 | 8.1 | 8.3 | 0 | 234.6 | 235 | 234.8 | 53 | 53.3 | 53 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 21147 | 1 | 25.1 | 157595.1 | 12414 | 4.9 | 5.7 | 5 | 5.2 | 6.7 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 11:22 | Normal | 626.8 | 548.9 | 564.9 | 0 | 18.3 | 6.9 | 7.3 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.4 | 45.5 | 45.7 | 45.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15718 | 1 | 25.2 | 157596.3 | 12414 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 5.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 11:27 | Normal | 627.1 | 580.6 | 518 | 0 | 10.1 | 4 | 4.8 | 0 | 233.4 | 233.4 | 232.8 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 16482 | 1 | 25.2 | 157597.5 | 12414 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 11:32 | Normal | 616.1 | 542 | 549.3 | 0 | 12.7 | 5.5 | 5.8 | 0 | 234.2 | 233.2 | 232.8 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 60 | 60.01 | 60 | 13556 | 1 | 25.2 | 157598.6 | 12414 | 3 | 3.5 | 3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 11:37 | Normal | 616.7 | 570.7 | 429.4 | 0 | 17.9 | 6 | 5.7 | 0 | 234 | 234 | 233.8 | 40.3 | 40.6 | 40.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 14823 | 1 | 25.3 | 157599.8 | 12414 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 11:42 | Normal | 609.9 | 573.6 | 331.2 | 0 | 17.1 | 5.6 | 13 | 0 | 234.4 | 235 | 234.2 | 42.5 | 42.6 | 42.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16732 | 1 | 25.6 | 157601.2 | 12414 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 11:47 | Normal | 636 | 565.6 | 328.8 | 0 | 13.1 | 5.7 | 14.5 | 0 | 234.2 | 234 | 234.2 | 39.6 | 39.9 | 40 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14786 | 1 | 25.8 | 157602.6 | 12414 | 3 | 3.4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 11:52 | Normal | 640.3 | 564.6 | 557.7 | 0 | 17.3 | 8.2 | 8 | 0 | 235.2 | 234.8 | 234 | 48.8 | 49 | 49.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17007 | 1 | 25.7 | 157603.3 | 12414 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5.7 | 0 | 0.4 | 1.2 | 3.1 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 11:57 | Normal | 621.8 | 556.3 | 578.4 | 0 | 13.8 | 6 | 7.5 | 0 | 234 | 234.8 | 234 | 38.2 | 38.3 | 38.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14178 | 1 | 25.7 | 157604.3 | 12414 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 12:02 | Normal | 618.2 | 551.3 | 559.5 | 0 | 8.8 | 4.5 | 5.6 | 0 | 232.6 | 233 | 232.6 | 27 | 27.3 | 27.4 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 9674 | 1 | 25.9 | 157605.6 | 12414 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2 | 2.6 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 12:07 | Normal | 619.6 | 562.4 | 568.5 | 0 | 15.7 | 6.6 | 8.9 | 0 | 233.8 | 234.2 | 233 | 45.1 | 45.4 | 45.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14896 | 1 | 26 | 157606.7 | 12415 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 4.4 | 0 | 0.4 | 1.1 | 3.2 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 12:12 | Normal | 611 | 552.5 | 572.9 | 0 | 6 | 3 | 3.8 | 0 | 232.2 | 232.6 | 232.2 | 18.4 | 18.8 | 18.9 | 60 | 60 | 59.99 | 7257 | 1 | 25.9 | 157607.5 | 12415 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 12:17 | Normal | 621.5 | 564.1 | 577.6 | 0 | 10.3 | 5.3 | 7.3 | 0 | 233.6 | 234.6 | 233.6 | 32 | 32.4 | 32.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13515 | 1 | 25.8 | 157608.5 | 12415 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.8 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 12:22 | Normal | 599.1 | 552.5 | 582.6 | 0 | 9.3 | 4.3 | 6.5 | 0 | 233.4 | 234 | 233 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12929 | 1 | 26.2 | 157609.9 | 12415 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 12:27 | Normal | 594.8 | 571.6 | 555.3 | 0 | 13.1 | 5.6 | 8 | 0 | 234 | 234.6 | 233.4 | 37.8 | 38.1 | 37.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 16192 | 1 | 26.5 | 157611.3 | 12415 | 2.9 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0.5 | 1 | 2.4 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 12:32 | Normal | 605.3 | 530.6 | 563 | 0 | 8.5 | 4.6 | 6 | 0 | 233.2 | 233.6 | 233 | 26.4 | 26.8 | 26.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10719 | 1 | 26.7 | 157612.5 | 12415 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0.8 | 1 | 1.7 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 12:37 | Normal | 616.4 | 556.5 | 563.6 | 0 | 7.6 | 3.8 | 5.4 | 0 | 232.6 | 234 | 233.2 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9412 | 1 | 26.7 | 157613.5 | 12415 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 12:42 | Normal | 610.7 | 586 | 570.5 | 0 | 18.5 | 6.1 | 7.9 | 0 | 235 | 234.8 | 234.6 | 42.1 | 42.3 | 42.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 16466 | 1 | 27.1 | 157614.7 | 12415 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 12:47 | Normal | 604.1 | 520.3 | 560.6 | 0 | 11.7 | 5.3 | 5.1 | 0 | 233.8 | 234.2 | 233.6 | 33.4 | 33.6 | 33.7 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 7905 | 1 | 27.5 | 157615.8 | 12415 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 3 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 12:52 | Normal | 629.1 | 592.8 | 549.8 | 0 | 19.3 | 7.2 | 10.4 | 0 | 235.4 | 235.4 | 234.4 | 52.2 | 52.3 | 52.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 18092 | 1 | 27.3 | 157616.7 | 12415 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 6.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 3 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 12:57 | Normal | 623.8 | 545.3 | 540.5 | 0 | 8.7 | 4.3 | 6.1 | 0 | 232.6 | 233 | 232.6 | 26.1 | 26.3 | 26.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11414 | 1 | 27.9 | 157618.1 | 12415 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 3.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 13:02 | Normal | 591.8 | 548.5 | 547.6 | 0 | 4.5 | 2 | 3.2 | 0 | 232 | 232.2 | 231.6 | 13.8 | 14 | 14.1 | 60 | 60 | 60 | 5560 | 1 | 27.9 | 157619.3 | 12415 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 13:07 | Normal | 616.9 | 569.3 | 560.9 | 0 | 15.7 | 5.5 | 9.8 | 0 | 234.2 | 234 | 233.8 | 43.5 | 43.8 | 43.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17095 | 1 | 27.8 | 157620.6 | 12416 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 13:12 | Normal | 614.8 | 570.7 | 561.3 | 0 | 12.3 | 4.3 | 9.4 | 0 | 232.8 | 233.4 | 233.6 | 35.4 | 35.7 | 35.7 | 60.01 | 60 | 60 | 16357 | 1 | 27.9 | 157621.9 | 12416 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 13:17 | Normal | 615 | 572.7 | 567.4 | 0 | 16.3 | 6 | 10.9 | 0 | 234 | 234.4 | 233.8 | 46.3 | 46.5 | 46.4 | 60 | 60 | 59.99 | 18454 | 1 | 27.8 | 157623.1 | 12416 | 4 | 4.3 | 4 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.6 | 4.3 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 13:22 | Normal | 615.2 | 564.5 | 561.6 | 0 | 14.4 | 5.1 | 10.3 | 0 | 234 | 233.6 | 234.4 | 41.6 | 41.7 | 41.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16376 | 1 | 27.9 | 157624.5 | 12416 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 13:27 | Normal | 612.4 | 567.6 | 562.7 | 0 | 14.1 | 5.1 | 9.9 | 0 | 232.8 | 233.6 | 233.6 | 40.7 | 40.9 | 41 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15722 | 1 | 28 | 157625.8 | 12416 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 13:32 | Normal | 615 | 563.5 | 560.8 | 0 | 13.2 | 4.6 | 9.3 | 0 | 233 | 233 | 233 | 38.1 | 38.3 | 38.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 15017 | 1 | 27.9 | 157627.1 | 12416 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 13:37 | Normal | 616.7 | 574.4 | 532.7 | 0 | 12.8 | 4.5 | 10.4 | 0 | 233.6 | 233.8 | 233.4 | 38.1 | 38.2 | 38.5 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 14930 | 1 | 27.8 | 157628.3 | 12416 | 3 | 3.4 | 3 | 3.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 13:42 | Normal | 619.7 | 538.3 | 545.3 | 0 | 13.1 | 4.8 | 10.6 | 0 | 233.8 | 233 | 233.6 | 39.3 | 39.6 | 39.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 15529 | 1 | 27.6 | 157629.4 | 12416 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 13:47 | Normal | 618 | 579.9 | 574.4 | 0 | 13.3 | 4.6 | 10.6 | 0 | 233.6 | 233.6 | 234 | 40.3 | 40.7 | 40.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 14905 | 1 | 27.5 | 157630.5 | 12416 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 13:52 | Normal | 627.1 | 506.2 | 576.9 | 0 | 10.6 | 4.8 | 7.6 | 0 | 232.8 | 233.2 | 232.6 | 31.7 | 32 | 31.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13481 | 1 | 27.5 | 157631.6 | 12416 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3.8 | 0 | 0.2 | 1 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 13:57 | Normal | 635.1 | 479.6 | 565.4 | 0 | 12.1 | 6.9 | 10.7 | 0 | 233.6 | 233.4 | 234.2 | 41.1 | 41.5 | 41.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13382 | 1 | 27.5 | 157632.7 | 12416 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3 | 4.4 | 0 | 0.5 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 14:02 | Normal | 635 | 479.8 | 570.2 | 0 | 11.6 | 6.4 | 8.6 | 0 | 232.6 | 233 | 232 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10748 | 1 | 27.3 | 157633.4 | 12416 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 0 | 1 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 14:07 | Normal | 626.4 | 483.4 | 566 | 0 | 7.1 | 4.2 | 5.1 | 0 | 231.4 | 232.2 | 231 | 23.6 | 23.8 | 23.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8466 | 1 | 27.4 | 157634.5 | 12417 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 14:12 | Normal | 616.2 | 398.3 | 573.1 | 0 | 13.2 | 9.3 | 9.8 | 0 | 233 | 232.2 | 231.6 | 42.2 | 42.4 | 42.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 13301 | 1 | 27.5 | 157635.8 | 12417 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 0 | 1.8 | 2.6 | 3 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 14:17 | Normal | 609.5 | 497.1 | 564.2 | 0 | 5.3 | 3.2 | 4.3 | 0 | 231 | 230.8 | 230.6 | 17.9 | 18.3 | 18.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7105 | 1 | 27.6 | 157636.7 | 12417 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 14:22 | Normal | 610.3 | 506 | 568.5 | 0 | 6.5 | 4.3 | 6.7 | 0 | 232 | 230.8 | 231 | 23.7 | 24 | 23.7 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 11020 | 1 | 27.2 | 157637.3 | 12417 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 2 | 2.4 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 14:27 | Normal | 603.8 | 499.2 | 570.6 | 0 | 4.8 | 3 | 3.7 | 0 | 231 | 230.6 | 230.4 | 16 | 16.3 | 16.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6501 | 1 | 27 | 157637.9 | 12417 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 14:32 | Normal | 612.9 | 508.4 | 568.4 | 0 | 4.1 | 2.5 | 3.1 | 0 | 230.4 | 230.4 | 231 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5429 | 1 | 26.8 | 157638.4 | 12417 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 14:37 | Normal | 629.9 | 512.5 | 576.1 | 0 | 8.6 | 5.3 | 8 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.8 | 30.4 | 30.6 | 30.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 11194 | 1 | 26.8 | 157639.1 | 12417 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 14:42 | Normal | 603.4 | 518.2 | 561.7 | 0 | 3.5 | 2 | 3.1 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.4 | 12.1 | 12.4 | 12.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 4870 | 1 | 26.9 | 157640 | 12417 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 14:47 | Normal | 589.3 | 452.8 | 572.5 | 0 | 9.3 | 4.7 | 7.6 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.6 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11367 | 1 | 26.9 | 157640.7 | 12417 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 14:52 | Normal | 571.1 | 451.4 | 574.1 | 0 | 8.6 | 4.2 | 7 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.8 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10220 | 1 | 26.9 | 157641.6 | 12417 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 14:57 | Normal | 545.2 | 464.5 | 571.8 | 0 | 8.1 | 3.8 | 6.6 | 0 | 231 | 231 | 230.8 | 24.5 | 24.9 | 24.5 | 60 | 59.98 | 59.97 | 9562 | 1 | 26.9 | 157642.5 | 12417 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 15:02 | Normal | 603 | 464.6 | 566 | 0 | 3 | 1.6 | 2.7 | 0 | 229.4 | 229.6 | 229.6 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4071 | 1 | 26.7 | 157642.8 | 12417 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 15:07 | Normal | 621.1 | 505.7 | 568.8 | 0 | 3.8 | 2.3 | 3.2 | 0 | 230.2 | 229.6 | 228.8 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 60.04 | 60 | 60.02 | 5263 | 1 | 26.6 | 157643.3 | 12418 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 15:12 | Normal | 619.9 | 474.3 | 568.2 | 0 | 6.3 | 3.3 | 5.5 | 0 | 230.8 | 230.6 | 229.6 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 6853 | 1 | 26.6 | 157643.8 | 12418 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 15:17 | Normal | 620 | 476.3 | 573.7 | 0 | 3.6 | 2.2 | 3 | 0 | 229.8 | 228.4 | 228.6 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5149 | 1 | 26.5 | 157644.3 | 12418 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 15:22 | Normal | 605.8 | 476.4 | 562.6 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 230.6 | 230.2 | 229.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60 | 59.96 | 59.98 | 4140 | 1 | 26.2 | 157644.6 | 12418 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 15:27 | Normal | 604.1 | 531.7 | 569.5 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2.1 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3677 | 1 | 26 | 157645 | 12418 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 15:32 | Normal | 610 | 527.3 | 561 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2.1 | 0 | 230.4 | 230 | 229.6 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3597 | 1 | 25.8 | 157645.3 | 12418 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 15:37 | Normal | 611.6 | 534.2 | 559.4 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 229.4 | 229.8 | 229 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3697 | 1 | 25.7 | 157645.6 | 12418 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 15:42 | Normal | 618.1 | 512.6 | 559.7 | 0 | 2.8 | 1.7 | 2.2 | 0 | 230 | 229.6 | 230.2 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3931 | 1 | 25.5 | 157645.9 | 12418 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 15:47 | Normal | 599.8 | 510.3 | 548.5 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0 | 229.6 | 229.6 | 229 | 5.9 | 6.2 | 6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2298 | 1 | 25.4 | 157646.1 | 12418 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 15:52 | Normal | 602 | 506.3 | 571.4 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 230.2 | 230 | 229 | 6.8 | 7.1 | 7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2753 | 1 | 25.2 | 157646.4 | 12418 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 15:57 | Normal | 556.4 | 515.6 | 573 | 0 | 3.1 | 2.3 | 3 | 0 | 230 | 230.2 | 228.8 | 11.7 | 12.1 | 11.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 4702 | 1 | 25.1 | 157646.7 | 12418 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 16:02 | Normal | 600 | 564.4 | 559 | 0 | 2 | 0.9 | 1.6 | 0 | 230.4 | 230 | 229.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 2740 | 1 | 25 | 157647 | 12418 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 16:07 | Normal | 603 | 507.6 | 533 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 230.2 | 229.4 | 228.6 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 60.01 | 60 | 1519 | 1 | 24.9 | 157647.1 | 12419 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 16:12 | Normal | 590.7 | 541.3 | 544.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 230.4 | 229.8 | 228.6 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1008 | 1 | 24.7 | 157647.2 | 12419 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 16:17 | Normal | 581.9 | 506.2 | 521.8 | 0 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.2 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1375 | 1 | 24.5 | 157647.3 | 12419 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 16:22 | Normal | 592.9 | 547.5 | 554.8 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229 | 3.7 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1431 | 1 | 24.4 | 157647.4 | 12419 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 16:27 | Normal | 581.1 | 554.5 | 549.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 230.2 | 229.8 | 229 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1327 | 1 | 24.3 | 157647.6 | 12419 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 16:32 | Normal | 598.7 | 486.3 | 537.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 838 | 1 | 24.2 | 157647.6 | 12419 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 16:37 | Normal | 594.2 | 510.7 | 552.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.99 | 60 | 907 | 1 | 24.1 | 157647.7 | 12419 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 16:42 | Normal | 567.5 | 503.5 | 539.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232 | 231.8 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 700 | 1 | 23.9 | 157647.8 | 12419 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 16:47 | Normal | 533.8 | 246.4 | 451.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 232 | 231.8 | 1.3 | 1.7 | 2 | 60 | 60 | 60 | 201 | 1 | 23.9 | 157647.8 | 12419 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 16:52 | Normal | 551.2 | 199.9 | 483.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 1.4 | 1.8 | 2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 113 | 1 | 23.8 | 157647.8 | 12419 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 16:57 | Normal | 532 | 199.7 | 500 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.4 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 98 | 1 | 23.6 | 157647.8 | 12419 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 17:02 | Normal | 511.3 | 199.5 | 475.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 233 | 232.6 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 65 | 1 | 23.5 | 157647.9 | 12419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 17:07 | Normal | 472.2 | 198.3 | 431.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.4 | 232.8 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 62 | 1 | 23.4 | 157647.9 | 12420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 17:12 | Normal | 359.2 | 193.6 | 349.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 232.4 | 232 | 1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 34 | 1 | 23.3 | 157647.9 | 12420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 17:17 | Normal | 237.2 | 192.8 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.6 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23 | 1 | 23.2 | 157647.9 | 12420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 17:22 | Normal | 210.2 | 198.5 | 203.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17 | 1 | 23 | 157647.9 | 12420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-06-25 17:27 | Normal | 195.2 | 167.8 | 177.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 14 | 1 | 23 | 157647.9 | 12420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0