## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-27 06:12 | Wait | 507.2 | 507.2 | 502.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 232.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 18.8 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 06:18 | Wait | 549.9 | 528.7 | 523.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 233 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 19 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 06:22 | Wait | 572.1 | 542.9 | 537.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 233 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 19.4 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 06:27 | Wait | 587.6 | 554.7 | 549.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 233.6 | 233.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 19.7 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 06:33 | Wait | 599.4 | 563.9 | 558.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 19.9 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 06:37 | Wait | 602.3 | 566.6 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 20.1 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 06:42 | Wait | 607.4 | 570.7 | 566.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 232.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 20.2 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 06:48 | Wait | 612.3 | 575 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 232.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 20.2 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 06:53 | Wait | 623.9 | 584.6 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 20.3 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 06:57 | Wait | 631.6 | 591.5 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 232.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 20.3 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 07:03 | Wait | 636 | 595.2 | 589.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 232.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.3 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 07:08 | Wait | 640.7 | 598.9 | 592.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 232.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 20.4 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 07:12 | Wait | 641.6 | 598.7 | 591.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 232.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.4 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 07:18 | Wait | 639.3 | 596.2 | 589.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 20.4 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 07:23 | Wait | 638.1 | 596.1 | 590 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.89 | 59.94 | 0 | 0 | 20.5 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 07:28 | Wait | 637.2 | 597 | 590.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 232.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.5 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 07:32 | Wait | 641.1 | 601.7 | 594.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 20.5 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 07:38 | Wait | 646.1 | 608 | 598.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.6 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 07:43 | Wait | 659.9 | 629 | 604.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.7 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 07:48 | Wait | 668.1 | 630.8 | 609.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 20.6 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 07:53 | Wait | 678.3 | 634.9 | 614.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 232.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 20.8 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 07:58 | Wait | 681.8 | 635.6 | 615.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 232.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 20.8 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 08:03 | Wait | 685.5 | 623.1 | 616.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.9 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 08:08 | Wait | 688.9 | 621.7 | 620.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21 | 157731.4 | 12430 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 08:13 | Normal | 550 | 521.9 | 564.9 | 0 | 7 | 2.6 | 1.4 | 0 | 233.6 | 233.4 | 233.4 | 14 | 14.5 | 14.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 5680 | 1 | 21.3 | 157731.6 | 12430 | 0.8 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 08:18 | Normal | 497.2 | 587.4 | 577.9 | 0 | 8.8 | 3.1 | 2 | 0 | 233.8 | 234.4 | 234.4 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60 | 60 | 59.99 | 6977 | 1 | 21.7 | 157732.1 | 12431 | 1.3 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 08:23 | Normal | 484.3 | 582.2 | 583.8 | 0 | 10.3 | 3.6 | 2.3 | 0 | 234 | 233.8 | 235.2 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7989 | 1 | 22.1 | 157732.8 | 12431 | 1.8 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 08:28 | Normal | 586.5 | 579.6 | 542.1 | 0 | 9.3 | 4 | 2.7 | 0 | 234.2 | 234.2 | 234.6 | 22.1 | 22.3 | 22.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8749 | 1 | 22.7 | 157733.4 | 12431 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 08:33 | Normal | 618.8 | 565.1 | 551.5 | 0 | 9.3 | 4 | 2.9 | 0 | 234.2 | 234.6 | 234.2 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8685 | 1 | 23 | 157734.2 | 12431 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 08:38 | Normal | 626.6 | 578.3 | 588.2 | 0 | 8.2 | 3.5 | 3 | 0 | 233.8 | 234 | 233.6 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.92 | 59.99 | 59.98 | 9233 | 1 | 23.1 | 157734.9 | 12431 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 08:43 | Normal | 617 | 562.3 | 545.3 | 0 | 12 | 5.4 | 3.8 | 0 | 234 | 233.8 | 233.8 | 29.8 | 29.9 | 30 | 59.99 | 59.99 | 59.94 | 11755 | 1 | 24.2 | 157735.8 | 12431 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 08:48 | Normal | 576.4 | 560.4 | 590.4 | 0 | 12.3 | 5.5 | 3.3 | 0 | 234.6 | 234.4 | 233.8 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11468 | 1 | 24.7 | 157736.6 | 12431 | 3.3 | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 08:53 | Normal | 606.7 | 568.5 | 545.8 | 0 | 5.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 232.8 | 233.4 | 233.4 | 14.1 | 14.7 | 14.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6002 | 1 | 25.1 | 157737.4 | 12431 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 08:58 | Normal | 621.8 | 581.6 | 578.4 | 0 | 9.6 | 4 | 1.7 | 0 | 234.4 | 234.2 | 234.2 | 22.4 | 22.7 | 22.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 8915 | 1 | 25.3 | 157738.1 | 12431 | 1.1 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 09:03 | Normal | 616.7 | 569.3 | 579.3 | 0 | 9.8 | 4.1 | 1.5 | 0 | 234 | 234 | 233.6 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 8696 | 1 | 25.7 | 157738.8 | 12431 | 1.1 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 09:08 | Normal | 574.5 | 574.2 | 577.7 | 0 | 11.5 | 3.6 | 1.1 | 0 | 234 | 234 | 233.6 | 22.6 | 22.8 | 23 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 8883 | 1 | 26 | 157739.5 | 12431 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 09:13 | Normal | 614.6 | 566.1 | 567.2 | 0 | 10.4 | 3.5 | 0.7 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.2 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | 60 | 60 | 60 | 8503 | 1 | 26.3 | 157740.2 | 12431 | 2.4 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 09:18 | Normal | 610.8 | 576.6 | 567.1 | 0 | 10.7 | 3.5 | 0.7 | 0 | 233.4 | 233.8 | 233.4 | 21.9 | 22.2 | 22.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8665 | 1 | 26.6 | 157741 | 12432 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 09:23 | Normal | 608.9 | 577.5 | 582.4 | 0 | 11.2 | 3.5 | 0.6 | 0 | 233.8 | 234 | 233.6 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8859 | 1 | 26.9 | 157741.7 | 12432 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 09:28 | Normal | 611 | 568.3 | 568.5 | 0 | 11.5 | 3.8 | 0.6 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.8 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 9093 | 1 | 27.2 | 157742.4 | 12432 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 09:33 | Normal | 610.6 | 565.3 | 563.6 | 0 | 11.7 | 3.8 | 0.6 | 0 | 233.8 | 233.8 | 234 | 23.7 | 23.9 | 23.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 9263 | 1 | 27.5 | 157743.2 | 12432 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 09:38 | Normal | 606.4 | 573 | 569.2 | 0 | 12.2 | 3.9 | 0.6 | 0 | 233 | 232.8 | 233 | 24.3 | 24.4 | 24.4 | 60 | 59.99 | 60 | 9320 | 1 | 27.7 | 157744 | 12432 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 09:43 | Normal | 604.8 | 553.2 | 559.6 | 0 | 12.3 | 4.1 | 0.7 | 0 | 233.6 | 233.2 | 232.8 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 9713 | 1 | 28 | 157744.8 | 12432 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 09:48 | Normal | 604 | 562.4 | 536.1 | 0 | 12.5 | 4 | 0.8 | 0 | 234.2 | 234.2 | 233 | 24.7 | 24.9 | 24.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10176 | 1 | 28.3 | 157745.6 | 12432 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 09:53 | Normal | 608.2 | 557.7 | 566.1 | 0 | 7.3 | 2.5 | 0.6 | 0 | 233 | 232.8 | 232.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4813 | 1 | 28.4 | 157746.3 | 12432 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 09:58 | Normal | 615.3 | 569.4 | 597.3 | 0 | 13.4 | 4.4 | 1.1 | 0 | 233.6 | 233.4 | 233.6 | 27.2 | 27.4 | 27.5 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 11564 | 1 | 28.6 | 157747 | 12432 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 10:03 | Normal | 609.6 | 569.4 | 588.5 | 0 | 7.6 | 2.4 | 1.3 | 0 | 232.6 | 233.2 | 232.6 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8978 | 1 | 28.7 | 157747.7 | 12432 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 10:08 | Normal | 593 | 563.3 | 543.2 | 0 | 16 | 5.1 | 1.7 | 0 | 233.2 | 234.4 | 233.8 | 31.7 | 31.9 | 32 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 10440 | 1 | 28.9 | 157748.5 | 12432 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 10:13 | Normal | 608.7 | 551.4 | 519.5 | 0 | 8 | 2.8 | 2 | 0 | 232.4 | 232.6 | 231.8 | 18.8 | 19.3 | 19.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7831 | 1 | 29 | 157749.2 | 12432 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 10:18 | Normal | 611.2 | 551.2 | 520.9 | 0 | 15 | 5.1 | 1.6 | 0 | 233.2 | 234.2 | 232.8 | 30.7 | 31.1 | 31.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 12200 | 1 | 29.4 | 157750.2 | 12433 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 10:23 | Normal | 598.4 | 558.5 | 563.2 | 0 | 14.8 | 4.8 | 1.1 | 0 | 233.4 | 234.2 | 232.6 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 11569 | 1 | 29.8 | 157751.2 | 12433 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 10:28 | Normal | 595.7 | 558.2 | 552.2 | 0 | 11.8 | 3.8 | 1.2 | 0 | 232.6 | 233.2 | 233 | 23.1 | 23.7 | 23.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 11216 | 1 | 30.1 | 157752.2 | 12433 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 10:33 | Normal | 598 | 557.6 | 570.4 | 0 | 10.3 | 3.6 | 1.6 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.8 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60 | 60 | 59.99 | 10579 | 1 | 30.3 | 157753.1 | 12433 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 10:38 | Normal | 598.9 | 555.7 | 574 | 0 | 18 | 6.2 | 2.9 | 0 | 234 | 233.8 | 233.6 | 37.6 | 37.8 | 38 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 14770 | 1 | 30.5 | 157754.2 | 12433 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 10:43 | Normal | 576.1 | 556.5 | 559.4 | 0 | 14.3 | 5.6 | 3.4 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233 | 34.4 | 34.6 | 34.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6991 | 1 | 31 | 157755.4 | 12433 | 2.5 | 3 | 2.8 | 3 | 3.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 10:48 | Normal | 601.4 | 550.1 | 567 | 0 | 9.5 | 3.9 | 3.8 | 0 | 232.2 | 232.8 | 232.8 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.03 | 59.97 | 60 | 8016 | 1 | 30.9 | 157756 | 12433 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 10:53 | Normal | 606.3 | 536.1 | 503.6 | 0 | 4.7 | 2.5 | 3.5 | 0 | 232 | 232.6 | 232 | 14.4 | 14.8 | 14.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6497 | 1 | 30.9 | 157756.8 | 12433 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 10:58 | Normal | 613 | 561.4 | 514.9 | 0 | 18.6 | 6.6 | 6.9 | 0 | 234.6 | 234.4 | 233.6 | 43.5 | 43.8 | 43.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 17331 | 1 | 31.2 | 157757.8 | 12433 | 4.4 | 5 | 4.5 | 4.6 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 11:03 | Normal | 603.2 | 541.2 | 547.1 | 0 | 10.3 | 3.9 | 4.4 | 0 | 232.6 | 233.4 | 232.6 | 25.8 | 25.9 | 26.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10832 | 1 | 31.7 | 157759.2 | 12433 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 11:08 | Normal | 599.6 | 556.4 | 542.4 | 0 | 16.3 | 5.4 | 5.3 | 0 | 234.2 | 233.6 | 232.8 | 36.7 | 37 | 37.1 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 14568 | 1 | 32 | 157760.4 | 12433 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 11:13 | Normal | 593.8 | 552.2 | 545.3 | 0 | 16.1 | 5.3 | 5 | 0 | 233 | 234.6 | 233.4 | 36.1 | 36.4 | 36.3 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 14172 | 1 | 32.2 | 157761.6 | 12433 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 11:18 | Normal | 593.5 | 548.3 | 534.8 | 0 | 16 | 5.3 | 5.1 | 0 | 232.4 | 233.6 | 232.6 | 35.8 | 36.1 | 36.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14094 | 1 | 32.4 | 157762.8 | 12434 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 11:23 | Normal | 597.2 | 554.7 | 552.8 | 0 | 16 | 5.2 | 5 | 0 | 234.2 | 234.2 | 233 | 36 | 36.3 | 36.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14149 | 1 | 32.4 | 157763.9 | 12434 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 11:28 | Normal | 594.6 | 553.2 | 485.5 | 0 | 16 | 5.2 | 5.2 | 0 | 233.2 | 233.6 | 232.8 | 35.5 | 35.7 | 35.6 | 60.02 | 60 | 60.04 | 13927 | 1 | 32.5 | 157765.1 | 12434 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 11:33 | Normal | 588.7 | 554.3 | 443.4 | 0 | 16 | 5.2 | 5.3 | 0 | 233 | 233.6 | 232.8 | 34.9 | 35.3 | 35.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 13789 | 1 | 32.8 | 157766.3 | 12434 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 11:38 | Normal | 588.7 | 541.4 | 319.6 | 0 | 16 | 5.3 | 12.4 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.8 | 38.4 | 38.7 | 38.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15124 | 1 | 33 | 157767.5 | 12434 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 11:43 | Normal | 594.8 | 542.3 | 328.7 | 0 | 16 | 5.4 | 12.7 | 0 | 233.6 | 233.4 | 233.2 | 39 | 39.3 | 39.2 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 15286 | 1 | 33.3 | 157768.7 | 12434 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 11:48 | Normal | 594 | 544.4 | 330.5 | 0 | 15.9 | 5.3 | 12.7 | 0 | 233.2 | 234 | 234 | 39 | 39.2 | 39.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 15320 | 1 | 33.7 | 157770 | 12434 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 11:53 | Normal | 597 | 545.5 | 330.3 | 0 | 15.9 | 5.4 | 12.6 | 0 | 233.4 | 233.4 | 232.4 | 39 | 39.3 | 39.3 | 60 | 59.98 | 60 | 15335 | 1 | 33.8 | 157771.3 | 12434 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 11:58 | Normal | 592.8 | 547.3 | 327.7 | 0 | 16 | 5.3 | 12.5 | 0 | 233.4 | 233.8 | 233 | 38.7 | 39.1 | 39.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15221 | 1 | 34.2 | 157772.5 | 12434 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.5 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 12:03 | Normal | 593.8 | 546.1 | 328.6 | 0 | 15.9 | 5.3 | 12.7 | 0 | 232.2 | 233.2 | 233.2 | 38.7 | 39 | 39.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 15225 | 1 | 34.4 | 157773.8 | 12434 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 12:08 | Normal | 591.4 | 552.4 | 364.3 | 0 | 16 | 5.3 | 12.7 | 0 | 233.8 | 233.6 | 232.8 | 39.6 | 40 | 39.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 15615 | 1 | 34.6 | 157775.1 | 12434 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 12:13 | Normal | 599.7 | 551.7 | 360.4 | 0 | 15.7 | 5.3 | 12.7 | 0 | 233.8 | 234 | 234.2 | 39.5 | 39.8 | 39.8 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 15526 | 1 | 34.8 | 157776.4 | 12434 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 12:18 | Normal | 595.9 | 554.2 | 356.2 | 0 | 15.6 | 5.3 | 12.6 | 0 | 233.2 | 233.4 | 233.4 | 39.1 | 39.4 | 39.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 15453 | 1 | 34.9 | 157777.7 | 12435 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 12:23 | Normal | 599.2 | 553.3 | 356.8 | 0 | 15.4 | 5.3 | 12.6 | 0 | 232.8 | 233.4 | 233.8 | 39.1 | 39.3 | 39.3 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 15336 | 1 | 34.9 | 157779 | 12435 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 12:28 | Normal | 604 | 554.2 | 421.1 | 0 | 15.4 | 5.2 | 10.1 | 0 | 233.2 | 233.6 | 233.2 | 38.7 | 39 | 39 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15150 | 1 | 34.9 | 157780.2 | 12435 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 12:33 | Normal | 594.8 | 549.5 | 459.2 | 0 | 15.4 | 5.3 | 9.9 | 0 | 233.4 | 233.4 | 232.6 | 39 | 39.1 | 39.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15313 | 1 | 35.3 | 157781.5 | 12435 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 12:38 | Normal | 599.4 | 551.4 | 447.3 | 0 | 15.2 | 5.2 | 9.7 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.2 | 38.3 | 38.6 | 38.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 15071 | 1 | 36.1 | 157782.8 | 12435 | 3.7 | 4 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 12:43 | Normal | 599.2 | 556.1 | 436.2 | 0 | 15.3 | 5.3 | 10.1 | 0 | 233.4 | 234 | 233.6 | 38.6 | 39 | 38.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15158 | 1 | 36.6 | 157784 | 12435 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 12:48 | Normal | 601.2 | 558.8 | 401.3 | 0 | 15.6 | 5.5 | 10.8 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.6 | 39.1 | 39.4 | 39.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 15373 | 1 | 37.2 | 157785.3 | 12435 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.5 | 2.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 12:53 | Normal | 592.1 | 549.6 | 383.8 | 0 | 15 | 5.2 | 12 | 0 | 233 | 234.2 | 233.2 | 38.3 | 38.6 | 38.5 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 15077 | 1 | 37.7 | 157786.6 | 12435 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.5 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 12:58 | Normal | 599.9 | 547.5 | 387.1 | 0 | 14.8 | 5.2 | 11.8 | 0 | 233.6 | 233.4 | 233.2 | 38.3 | 38.6 | 38.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 15002 | 1 | 37.9 | 157787.8 | 12435 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 13:03 | Normal | 594.6 | 555.5 | 451.3 | 0 | 14.6 | 5.1 | 9.9 | 0 | 232.8 | 233.6 | 232.6 | 37.7 | 37.9 | 37.9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 14837 | 1 | 37.6 | 157789.1 | 12435 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.5 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 13:08 | Normal | 601.2 | 539.1 | 492 | 0 | 14.1 | 4.9 | 9.3 | 0 | 233.4 | 233.8 | 233 | 37 | 37.2 | 37.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14555 | 1 | 37.2 | 157790.3 | 12435 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 13:13 | Normal | 597 | 554 | 509.8 | 0 | 13.9 | 4.8 | 9.3 | 0 | 233.4 | 233 | 232.6 | 37 | 37.4 | 37.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14556 | 1 | 37 | 157791.5 | 12435 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 13:18 | Normal | 595.2 | 553.4 | 511 | 0 | 13.6 | 4.7 | 9.6 | 0 | 233 | 233 | 232.6 | 36.9 | 37.2 | 37.1 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 14540 | 1 | 36.7 | 157792.7 | 12436 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 13:23 | Normal | 598.7 | 555.8 | 541.4 | 0 | 13.5 | 4.7 | 9.4 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.4 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 14606 | 1 | 36.6 | 157793.9 | 12436 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 13:28 | Normal | 603.3 | 559.7 | 545.1 | 0 | 13.1 | 4.6 | 9.4 | 0 | 233.4 | 234.2 | 233.4 | 36.6 | 36.8 | 36.8 | 60 | 60 | 60 | 14379 | 1 | 36.5 | 157795.1 | 12436 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 13:33 | Normal | 601.9 | 550.6 | 551.4 | 0 | 12.8 | 4.5 | 9.1 | 0 | 233.2 | 233.8 | 233.2 | 36.1 | 36.2 | 36.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 14122 | 1 | 36.5 | 157796.3 | 12436 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 13:38 | Normal | 597.9 | 557.3 | 510.3 | 0 | 12.7 | 4.5 | 10 | 0 | 232.4 | 233 | 232.6 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 14091 | 1 | 36.4 | 157797.5 | 12436 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 13:43 | Normal | 598.9 | 558.5 | 541.3 | 0 | 12.4 | 4.3 | 9.8 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233 | 35.7 | 36.2 | 36 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14062 | 1 | 36.3 | 157798.7 | 12436 | 3 | 3.2 | 2.9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 13:48 | Normal | 599.5 | 556.4 | 547 | 0 | 12 | 4.3 | 9.6 | 0 | 233 | 233.6 | 232.8 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 13801 | 1 | 36.1 | 157799.8 | 12436 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 13:53 | Normal | 591.3 | 486.9 | 544.7 | 0 | 11.4 | 5.1 | 9.3 | 0 | 233.2 | 233 | 232.4 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 60 | 60.01 | 60 | 12098 | 1 | 35.9 | 157801 | 12436 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 13:58 | Normal | 609.1 | 460.5 | 551.2 | 0 | 11.3 | 5.5 | 9.1 | 0 | 233.2 | 234 | 232.4 | 33.9 | 34.1 | 34.1 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 13360 | 1 | 35.7 | 157802.1 | 12436 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 14:03 | Normal | 605.2 | 446.4 | 549 | 0 | 11.1 | 5.5 | 8.8 | 0 | 233 | 232.6 | 232.8 | 33 | 33.4 | 33.2 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 12957 | 1 | 35.6 | 157803.2 | 12436 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 14:08 | Normal | 605.6 | 401.4 | 552.1 | 0 | 10.8 | 6.9 | 8.6 | 0 | 233.2 | 233.4 | 233 | 33.2 | 33.4 | 33.4 | 60 | 59.99 | 60 | 13025 | 1 | 35.5 | 157804.3 | 12436 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.8 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 14:13 | Normal | 604.5 | 389.5 | 556.9 | 0 | 10.6 | 8.1 | 8.4 | 0 | 233 | 233 | 232.6 | 33.5 | 33.8 | 33.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13216 | 1 | 35.6 | 157805.4 | 12436 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 14:18 | Normal | 609.3 | 385.3 | 557.6 | 0 | 10.2 | 8 | 8.2 | 0 | 233 | 232.8 | 232.4 | 32.8 | 33.3 | 33.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12880 | 1 | 35.5 | 157806.4 | 12437 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 14:23 | Normal | 573 | 394.2 | 512.1 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2 | 0 | 231.2 | 232.4 | 231.4 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4636 | 1 | 35.3 | 157807.4 | 12437 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 14:28 | Normal | 606.3 | 372.7 | 559 | 0 | 10.1 | 8 | 8 | 0 | 232.4 | 232.8 | 232.6 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 12470 | 1 | 35.2 | 157808.3 | 12437 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 3.5 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 14:33 | Normal | 609.3 | 360 | 559 | 0 | 9.6 | 7.7 | 8 | 0 | 231.8 | 232.6 | 232.2 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12480 | 1 | 35.2 | 157809.3 | 12437 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 14:38 | Normal | 609.6 | 325.3 | 563.5 | 0 | 8.3 | 6.6 | 6.8 | 0 | 232.4 | 232.6 | 232 | 26.3 | 26.6 | 26.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 9688 | 1 | 35.2 | 157810.2 | 12437 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 2 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 14:43 | Normal | 584.3 | 279.1 | 556.2 | 0 | 9.1 | 7.3 | 7.2 | 0 | 232.6 | 233.2 | 233 | 27.2 | 27.7 | 27.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9773 | 1 | 34.9 | 157811.1 | 12437 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 3.1 | 0 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 14:48 | Normal | 575.2 | 264.2 | 558 | 0 | 8.6 | 7.7 | 6.9 | 0 | 232.6 | 232.4 | 233 | 25.8 | 26 | 25.9 | 60 | 60 | 60 | 10151 | 1 | 34.7 | 157811.8 | 12437 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2 | 3.1 | 0 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 14:53 | Normal | 554.3 | 258.4 | 556.8 | 0 | 8 | 6.9 | 6.2 | 0 | 232.6 | 232.6 | 232.4 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60 | 60 | 60 | 9080 | 1 | 34.5 | 157812.5 | 12437 | 1.8 | 2 | 2 | 1.9 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 14:58 | Normal | 526 | 250.1 | 552.9 | 0 | 6.9 | 6 | 5.3 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.6 | 19.8 | 20 | 19.8 | 60 | 59.97 | 60 | 7749 | 1 | 34.5 | 157813.2 | 12437 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 15:03 | Normal | 590.6 | 260.6 | 546.1 | 0 | 3.5 | 3 | 3.1 | 0 | 232 | 232 | 230.8 | 11.4 | 11.7 | 11.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3919 | 1 | 34.3 | 157813.8 | 12437 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 15:08 | Normal | 609.8 | 247.2 | 548.3 | 0 | 5.1 | 5.3 | 5 | 0 | 231.8 | 232 | 231.4 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6858 | 1 | 34.2 | 157814.3 | 12437 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 15:13 | Normal | 605.1 | 231 | 549.6 | 0 | 5.1 | 5.4 | 5 | 0 | 232.2 | 232.4 | 231.2 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6922 | 1 | 34.4 | 157814.8 | 12437 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 15:18 | Normal | 552.3 | 209.2 | 538.1 | 0 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.8 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 6141 | 1 | 34.6 | 157815.4 | 12438 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 15:23 | Normal | 494.3 | 208 | 556.6 | 0 | 4 | 3.9 | 4.2 | 0 | 232.2 | 231.8 | 230.8 | 12.4 | 12.8 | 12.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5247 | 1 | 34.6 | 157815.9 | 12438 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 15:28 | Normal | 446.4 | 388.7 | 557.7 | 0 | 4.1 | 2.4 | 3.9 | 0 | 231.6 | 231.6 | 230.6 | 12.4 | 12.8 | 12.6 | 60.01 | 60 | 60 | 4979 | 1 | 34.4 | 157816.3 | 12438 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 15:33 | Normal | 417.1 | 462.6 | 552.2 | 0 | 3.8 | 2 | 3.6 | 0 | 232 | 231.4 | 230.6 | 11.6 | 12 | 11.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4661 | 1 | 34.3 | 157816.7 | 12438 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 15:38 | Normal | 408.4 | 467.8 | 549.1 | 0 | 3.4 | 1.9 | 3.3 | 0 | 231.8 | 231.6 | 230.8 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4267 | 1 | 34.3 | 157817 | 12438 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 15:43 | Normal | 394.5 | 469 | 549.9 | 0 | 3.2 | 1.7 | 3.1 | 0 | 231.6 | 231.4 | 230.4 | 9.8 | 10 | 9.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3915 | 1 | 34.2 | 157817.4 | 12438 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 15:48 | Normal | 357.3 | 475.1 | 554.8 | 0 | 3 | 1.5 | 2.1 | 0 | 230.6 | 231 | 229.8 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3209 | 1 | 33.9 | 157817.7 | 12438 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 15:53 | Normal | 362.3 | 484.7 | 559.3 | 0 | 2.8 | 1.4 | 1.6 | 0 | 231.2 | 231 | 229.6 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 2772 | 1 | 33.5 | 157817.9 | 12438 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 15:58 | Normal | 368.3 | 486 | 538.1 | 0 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 231.4 | 231.2 | 229.8 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2483 | 1 | 33.2 | 157818.2 | 12438 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 16:03 | Normal | 307.2 | 477.8 | 543.5 | 0 | 2.4 | 1 | 1.3 | 0 | 231.4 | 230.6 | 229.4 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2133 | 1 | 32.9 | 157818.3 | 12438 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 16:08 | Normal | 304.5 | 467.8 | 544.2 | 0 | 2 | 0.9 | 1.2 | 0 | 231 | 230.4 | 229.6 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 1857 | 1 | 32.6 | 157818.5 | 12438 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 16:13 | Normal | 283.3 | 471.8 | 527.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 229.8 | 230.4 | 229.6 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1617 | 1 | 32.3 | 157818.7 | 12438 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 16:18 | Normal | 283.5 | 503.9 | 536.9 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.4 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1209 | 1 | 32.1 | 157818.8 | 12439 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 16:23 | Normal | 389.5 | 528.9 | 518.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 230.2 | 230.6 | 228.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 60 | 60 | 937 | 1 | 32 | 157818.9 | 12439 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 16:28 | Normal | 438.4 | 512.7 | 529.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.4 | 230 | 228.8 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 743 | 1 | 31.9 | 157818.9 | 12439 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 16:33 | Normal | 391.2 | 480.8 | 519.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.4 | 229.2 | 228.4 | 2 | 2.5 | 2.3 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 676 | 1 | 31.6 | 157819 | 12439 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 16:38 | Normal | 547.4 | 443.8 | 480.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.2 | 229 | 228.4 | 1.7 | 2.3 | 2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 520 | 1 | 31.5 | 157819 | 12439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 16:43 | Normal | 531.3 | 401.6 | 519.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 229.6 | 229.6 | 228.4 | 1.5 | 2 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 373 | 1 | 31.3 | 157819.1 | 12439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 16:48 | Normal | 442.5 | 348 | 515.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 229.8 | 228.4 | 1.4 | 2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 337 | 1 | 31.2 | 157819.1 | 12439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 16:53 | Normal | 449.3 | 199.7 | 488.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 229.4 | 227.8 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 262 | 1 | 31.1 | 157819.1 | 12439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 16:58 | Normal | 402.3 | 200 | 443.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 228.8 | 228 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 175 | 1 | 30.9 | 157819.1 | 12439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 17:03 | Normal | 224.3 | 199.7 | 468.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 228.2 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 91 | 1 | 30.7 | 157819.2 | 12439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 17:08 | Normal | 199.5 | 199.3 | 438.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229.6 | 227.8 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 60 | 1 | 30.4 | 157819.2 | 12439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 17:13 | Normal | 199.9 | 196.8 | 331.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 228 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 37 | 1 | 30.4 | 157819.2 | 12439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 17:18 | Normal | 221.4 | 178.5 | 182.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.2 | 228.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 27 | 1 | 30.1 | 157819.2 | 12440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 17:23 | Normal | 196.5 | 203.3 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 228.4 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 18 | 1 | 29.8 | 157819.2 | 12440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-27 17:28 | Normal | 195.3 | 195.1 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228 | 227.4 | 1 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 6 | 1 | 29.6 | 157819.2 | 12440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0