## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-28 06:12 | Wait | 512.6 | 512.1 | 504.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 20.3 | 157819.2 | 12440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 06:17 | Normal | 534.6 | 517.9 | 517 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 233.8 | 233.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 9 | 1 | 20.8 | 157819.2 | 12440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 06:22 | Normal | 523.6 | 199.8 | 528.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 234 | 233.8 | 232.8 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 26 | 1 | 21 | 157819.2 | 12440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 06:27 | Normal | 549.4 | 199.9 | 519 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 234 | 234.4 | 233.6 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 48 | 1 | 21.2 | 157819.2 | 12440 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 06:32 | Wait | 599.1 | 564.4 | 558.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 21.3 | 157819.2 | 12440 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 06:37 | Wait | 605.2 | 569.6 | 563.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.4 | 157819.2 | 12440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 06:42 | Wait | 609.9 | 573.7 | 567.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 232.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 21.5 | 157819.2 | 12440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 06:47 | Normal | 590.2 | 474.8 | 541.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 232 | 232.2 | 231.6 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 230 | 1 | 21.6 | 157819.2 | 12440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 06:52 | Normal | 592 | 460.2 | 546.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 232 | 232 | 231.2 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 306 | 1 | 21.7 | 157819.2 | 12440 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 06:57 | Normal | 572.3 | 426.4 | 519.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 232.8 | 232.4 | 1.4 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 369 | 1 | 22 | 157819.2 | 12440 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 07:02 | Normal | 599.2 | 456.6 | 537.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.8 | 232.8 | 231.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 439 | 1 | 22.1 | 157819.3 | 12440 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 07:07 | Normal | 584.1 | 451.5 | 533.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.4 | 232.8 | 232 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 532 | 1 | 22.3 | 157819.3 | 12440 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 07:12 | Normal | 582 | 510.8 | 549.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 232.6 | 232.8 | 231.8 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 634 | 1 | 22.5 | 157819.4 | 12440 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 07:17 | Normal | 600.2 | 531.7 | 541.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 232.8 | 232.4 | 231.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 691 | 1 | 22.7 | 157819.4 | 12441 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 07:22 | Normal | 581.9 | 562.3 | 534.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.6 | 232.6 | 232 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 850 | 1 | 22.9 | 157819.5 | 12441 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 07:27 | Normal | 600.9 | 562.5 | 550.3 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 232.6 | 232.8 | 232.2 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1141 | 1 | 23 | 157819.6 | 12441 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 07:32 | Normal | 601 | 555.5 | 547.7 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 232.8 | 232.6 | 231.6 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 60 | 60.03 | 60 | 1525 | 1 | 23 | 157819.7 | 12441 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 07:37 | Normal | 615 | 522.5 | 544.6 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.4 | 4.7 | 5 | 5 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1960 | 1 | 23.1 | 157819.8 | 12441 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 07:42 | Normal | 600.9 | 576.5 | 554.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0 | 233 | 232.4 | 232 | 6.1 | 7 | 6.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2420 | 1 | 23.4 | 157820 | 12441 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 07:47 | Normal | 576.7 | 521.2 | 556.6 | 0 | 2 | 1.8 | 1.1 | 0 | 232.2 | 232.6 | 232.4 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 2779 | 1 | 24.1 | 157820.2 | 12441 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 07:52 | Normal | 603.9 | 523.5 | 530.1 | 0 | 2.8 | 1.8 | 1 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3171 | 1 | 24.4 | 157820.5 | 12441 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 07:57 | Normal | 611 | 499.5 | 549.5 | 0 | 3.3 | 2 | 0.8 | 0 | 231.8 | 232 | 231.2 | 8.8 | 9 | 8.7 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 3503 | 1 | 24.6 | 157820.8 | 12441 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 08:02 | Normal | 596.1 | 458.4 | 567.6 | 0 | 3.5 | 2 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231.2 | 230.2 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 60.03 | 60.02 | 60 | 3440 | 1 | 25 | 157821 | 12441 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 08:07 | Normal | 568.5 | 436.4 | 556.5 | 0 | 4.3 | 1.9 | 0.6 | 0 | 231.2 | 231 | 230.8 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 3683 | 1 | 25.4 | 157821.3 | 12441 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 08:12 | Normal | 551.6 | 470.4 | 564.4 | 0 | 5 | 2 | 0.5 | 0 | 231.2 | 231.6 | 230.6 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4042 | 1 | 25.8 | 157821.7 | 12441 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 08:17 | Normal | 463.4 | 559.3 | 570.5 | 0 | 6.3 | 2 | 0.5 | 0 | 231.6 | 231.8 | 231 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 4410 | 1 | 26.1 | 157822 | 12442 | 1 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 08:22 | Normal | 457.4 | 564 | 564.1 | 0 | 6.8 | 2.1 | 0.5 | 0 | 231.2 | 232 | 231.2 | 12.1 | 12 | 12.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4678 | 1 | 26.5 | 157822.4 | 12442 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 08:27 | Normal | 467.4 | 563.4 | 566.6 | 0 | 7.3 | 2.3 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.2 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5065 | 1 | 26.8 | 157822.8 | 12442 | 1.3 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 08:32 | Normal | 506.2 | 566.1 | 564.6 | 0 | 8.3 | 2.6 | 0.7 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.4 | 15 | 15.2 | 15.4 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 6017 | 1 | 27.1 | 157823.3 | 12442 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 08:37 | Normal | 558.5 | 582.2 | 566 | 0 | 7.8 | 3 | 1 | 0 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6518 | 1 | 27.5 | 157823.7 | 12442 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 08:42 | Normal | 511.3 | 567 | 543.2 | 0 | 10.3 | 3.6 | 1.6 | 0 | 231.4 | 231.8 | 231.4 | 20.2 | 20.6 | 20.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7856 | 1 | 27.8 | 157824.3 | 12442 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 08:47 | Normal | 571.4 | 552.2 | 561.8 | 0 | 7 | 2.9 | 2 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231.4 | 17 | 17.3 | 17.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 7357 | 1 | 28.3 | 157824.9 | 12442 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 08:52 | Normal | 561 | 549 | 571.3 | 0 | 9.2 | 3.6 | 2 | 0 | 231.6 | 232.6 | 231.2 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8123 | 1 | 28.6 | 157825.5 | 12442 | 1.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 08:57 | Normal | 592.5 | 529.5 | 540.5 | 0 | 4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 230.6 | 231.6 | 231 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 4424 | 1 | 28.9 | 157826.1 | 12442 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 09:02 | Normal | 604.8 | 575.3 | 556.3 | 0 | 5.8 | 2.1 | 1.6 | 0 | 232 | 231.4 | 231 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4439 | 1 | 29.1 | 157826.6 | 12442 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 09:07 | Normal | 591.1 | 566.4 | 566.4 | 0 | 11.8 | 4.2 | 1.4 | 0 | 232.4 | 232.4 | 232.2 | 24.8 | 25 | 25 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9625 | 1 | 29.5 | 157827.3 | 12442 | 2.1 | 3.6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 09:12 | Normal | 612.7 | 567.6 | 527.3 | 0 | 12.2 | 4.1 | 1.1 | 0 | 233 | 232 | 233.6 | 25.3 | 25.5 | 25.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 9879 | 1 | 29.7 | 157827.9 | 12442 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 09:17 | Normal | 611.5 | 564.6 | 550.5 | 0 | 11.8 | 4.1 | 1 | 0 | 232 | 232.4 | 231 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 9367 | 1 | 29.9 | 157828.5 | 12443 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 09:22 | Normal | 607 | 563.2 | 509.1 | 0 | 12 | 4.1 | 1 | 0 | 232.2 | 232 | 232.2 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9631 | 1 | 30.2 | 157829.3 | 12443 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 09:27 | Normal | 610 | 565.2 | 538.5 | 0 | 12.3 | 4.1 | 1.1 | 0 | 231.6 | 232 | 231.2 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 9925 | 1 | 30.5 | 157830.1 | 12443 | 2.8 | 3.3 | 3 | 3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 09:32 | Normal | 610.6 | 562.6 | 554.8 | 0 | 12.4 | 4.2 | 1 | 0 | 232 | 232.2 | 231 | 25.7 | 25.7 | 25.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 10073 | 1 | 30.7 | 157830.8 | 12443 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 09:37 | Normal | 605.9 | 568.2 | 560.3 | 0 | 13 | 4.2 | 0.8 | 0 | 232.2 | 232.2 | 231.2 | 26.1 | 26.3 | 26.5 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 10255 | 1 | 30.9 | 157831.6 | 12443 | 3 | 3.6 | 3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 09:42 | Normal | 604.3 | 566.1 | 561 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0.7 | 0 | 232 | 233 | 231.2 | 25.6 | 25.9 | 26 | 60 | 60 | 60 | 9993 | 1 | 31 | 157832.4 | 12443 | 3 | 3.5 | 3 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 09:47 | Normal | 602.5 | 557.6 | 561.2 | 0 | 13 | 4.2 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.4 | 230.8 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 10002 | 1 | 31.1 | 157833.2 | 12443 | 3 | 3.6 | 3 | 3.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 09:52 | Normal | 602.3 | 558.3 | 572 | 0 | 12.9 | 4.3 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231.8 | 232 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10056 | 1 | 31.3 | 157834 | 12443 | 3 | 3.5 | 3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 09:57 | Normal | 600.1 | 565.1 | 549.4 | 0 | 13.5 | 4.3 | 0.6 | 0 | 231.4 | 231.6 | 230.8 | 26.3 | 26.8 | 26.8 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 10311 | 1 | 31.4 | 157834.8 | 12443 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 10:02 | Normal | 600.4 | 560.1 | 575.8 | 0 | 13.7 | 4.4 | 0.6 | 0 | 231.8 | 232 | 232 | 26.8 | 27 | 27.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 10452 | 1 | 31.6 | 157835.7 | 12443 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 10:07 | Normal | 595.6 | 557.4 | 561.7 | 0 | 13.8 | 4.5 | 0.6 | 0 | 231 | 231.2 | 231.6 | 26.9 | 27.2 | 27.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10558 | 1 | 31.8 | 157836.5 | 12443 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 10:12 | Normal | 601.7 | 552.2 | 511.9 | 0 | 14.3 | 4.6 | 1 | 0 | 231.4 | 232.4 | 232.4 | 28.2 | 28.4 | 28.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 11042 | 1 | 32 | 157837.4 | 12443 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 10:17 | Normal | 597.4 | 557.3 | 580.7 | 0 | 15.4 | 5.1 | 1.4 | 0 | 231.8 | 232.4 | 231.6 | 30.6 | 31 | 31.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12024 | 1 | 32.2 | 157838.4 | 12444 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 10:22 | Normal | 601 | 555.5 | 545.8 | 0 | 15 | 5 | 1.2 | 0 | 231.8 | 232.4 | 231.6 | 29.8 | 30 | 30.1 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 11706 | 1 | 32.5 | 157839.4 | 12444 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 10:27 | Normal | 599.9 | 557 | 563.9 | 0 | 14.7 | 4.7 | 0.8 | 0 | 231.8 | 232 | 231.4 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 11321 | 1 | 32.5 | 157840.4 | 12444 | 3.5 | 4 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 10:32 | Normal | 597.3 | 556.5 | 541.2 | 0 | 14.8 | 4.8 | 1 | 0 | 231.2 | 232.4 | 231 | 29.4 | 29.7 | 29.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 11477 | 1 | 32.5 | 157841.3 | 12444 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 10:37 | Normal | 591.7 | 550.1 | 538.3 | 0 | 15.4 | 5.1 | 1.1 | 0 | 231 | 232 | 231.2 | 30.4 | 30.6 | 30.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11886 | 1 | 32.7 | 157842.3 | 12444 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 10:42 | Normal | 597.7 | 550.5 | 475.6 | 0 | 15.8 | 5.5 | 2.1 | 0 | 231 | 231.8 | 230.6 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12603 | 1 | 32.9 | 157843.3 | 12444 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 10:47 | Normal | 599.9 | 552.2 | 369.6 | 0 | 15.8 | 5.5 | 5.5 | 0 | 231.4 | 231.6 | 231.6 | 34.8 | 34.9 | 35.1 | 60.02 | 59.97 | 60 | 13554 | 1 | 33 | 157844.3 | 12444 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 10:52 | Normal | 594.3 | 554.3 | 450.2 | 0 | 16 | 5.3 | 5.1 | 0 | 231.2 | 231.6 | 231.4 | 35.4 | 35.7 | 35.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 13834 | 1 | 33.3 | 157845.5 | 12444 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 10:57 | Normal | 602.2 | 558.4 | 510 | 0 | 16.5 | 5.5 | 5.3 | 0 | 231 | 231.2 | 231.6 | 37.6 | 37.9 | 37.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14608 | 1 | 33.3 | 157846.3 | 12444 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 11:02 | Normal | 605.8 | 555.5 | 549.5 | 0 | 16.5 | 5.6 | 5.4 | 0 | 232.2 | 232 | 232 | 37.9 | 38.2 | 38.3 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 14868 | 1 | 33.5 | 157847.6 | 12444 | 4 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 11:07 | Normal | 609.3 | 566.8 | 548 | 0 | 11.2 | 4 | 3.6 | 0 | 230.4 | 230.8 | 231.2 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 59.98 | 60 | 60 | 9359 | 1 | 33.3 | 157848.3 | 12444 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 11:12 | Normal | 603.7 | 562.2 | 556.5 | 0 | 18 | 6 | 5.9 | 0 | 231.6 | 232.8 | 232.2 | 41.5 | 41.6 | 41.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 15245 | 1 | 33.5 | 157849.5 | 12444 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 11:17 | Normal | 597 | 545.4 | 551.3 | 0 | 7.8 | 2.8 | 3.2 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.2 | 20.9 | 21.2 | 21.2 | 60 | 59.99 | 59.97 | 11378 | 1 | 33.7 | 157850.6 | 12445 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 11:22 | Normal | 598.1 | 557.4 | 545.9 | 0 | 16.6 | 5.5 | 5.3 | 0 | 230.6 | 231.8 | 232 | 37.8 | 38 | 38.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14744 | 1 | 33.9 | 157851.7 | 12445 | 4 | 4.4 | 4 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 11:27 | Normal | 592.8 | 555.6 | 483.1 | 0 | 16.4 | 5.5 | 5.5 | 0 | 231.4 | 231.4 | 231.8 | 36.9 | 36.9 | 37 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 14353 | 1 | 34 | 157852.9 | 12445 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 11:32 | Normal | 595.5 | 552.2 | 447.8 | 0 | 16.1 | 5.5 | 5.6 | 0 | 231.4 | 232.2 | 231.8 | 36.3 | 36.5 | 36.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 14124 | 1 | 34.1 | 157854.1 | 12445 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 11:37 | Normal | 575.5 | 504.1 | 316.1 | 0 | 16.3 | 5.3 | 13.3 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231 | 37.7 | 37.9 | 37.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 15341 | 1 | 34.3 | 157855.3 | 12445 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 11:42 | Normal | 597.8 | 556.4 | 335.6 | 0 | 16.3 | 5.6 | 12.8 | 0 | 232 | 232 | 231.8 | 40.6 | 40.8 | 40.8 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 15766 | 1 | 34.4 | 157856.5 | 12445 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 11:47 | Normal | 597.1 | 557.5 | 333 | 0 | 16.2 | 5.4 | 12.8 | 0 | 231.8 | 231.8 | 230.6 | 39.8 | 40.2 | 40.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 15526 | 1 | 34.8 | 157857.8 | 12445 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 11:52 | Normal | 600.6 | 554.4 | 335.5 | 0 | 16.1 | 5.4 | 12.6 | 0 | 232 | 232 | 231.6 | 39.6 | 39.8 | 39.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 15477 | 1 | 35 | 157859.1 | 12445 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 11:57 | Normal | 598.8 | 557.5 | 333.2 | 0 | 16.1 | 5.4 | 12.8 | 0 | 231 | 231.8 | 231.6 | 39.6 | 39.8 | 39.9 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 15453 | 1 | 35.1 | 157860.4 | 12445 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 12:02 | Normal | 597.6 | 548.4 | 342.3 | 0 | 16.1 | 5.4 | 12.6 | 0 | 231.8 | 231.6 | 230.4 | 39.6 | 39.9 | 40 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15481 | 1 | 35.2 | 157861.7 | 12445 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 12:07 | Normal | 596.8 | 552.1 | 360.9 | 0 | 15.8 | 5.3 | 12.9 | 0 | 231.4 | 231.8 | 231.2 | 40.2 | 40.6 | 40.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 15701 | 1 | 35.2 | 157863 | 12445 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 12:12 | Normal | 592.8 | 566.3 | 365.5 | 0 | 15.8 | 5.1 | 12.5 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.4 | 39.9 | 40.3 | 40.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 15614 | 1 | 35.5 | 157864.3 | 12445 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 12:17 | Normal | 593.5 | 556.3 | 370.8 | 0 | 15.8 | 5.3 | 12.4 | 0 | 231 | 232.2 | 231.4 | 39.6 | 40 | 39.8 | 60 | 60 | 60 | 15501 | 1 | 35.6 | 157865.6 | 12446 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 12:22 | Normal | 599.9 | 553.5 | 372.6 | 0 | 15.5 | 5.3 | 12 | 0 | 231.6 | 231.8 | 231.8 | 39.1 | 39.4 | 39.4 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 15370 | 1 | 35.7 | 157866.9 | 12446 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 12:27 | Normal | 598.9 | 555.5 | 342.2 | 0 | 15.6 | 5.2 | 11.8 | 0 | 232 | 232.4 | 231.8 | 38.4 | 38.7 | 38.7 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 15026 | 1 | 35.8 | 157868.1 | 12446 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 12:32 | Normal | 603.7 | 557.5 | 332.5 | 0 | 15.4 | 5.1 | 11.8 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.2 | 37.9 | 38.1 | 38.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14785 | 1 | 35.9 | 157869.4 | 12446 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 3.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 12:37 | Normal | 599.5 | 557.6 | 307.8 | 0 | 15.3 | 5.1 | 12.5 | 0 | 231.4 | 232 | 231.6 | 37.5 | 37.7 | 37.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14601 | 1 | 36.4 | 157870.6 | 12446 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 12:42 | Normal | 602.2 | 562.3 | 332.9 | 0 | 15.1 | 5.1 | 11.8 | 0 | 232.2 | 232 | 232 | 37.6 | 37.7 | 37.8 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 14644 | 1 | 37 | 157871.8 | 12446 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 12:52 | Normal | 597.6 | 561 | 394.7 | 0 | 14.9 | 5.1 | 12 | 0 | 231.6 | 232.2 | 231.8 | 38.5 | 38.7 | 38.8 | 60.08 | 60.05 | 60.02 | 15005 | 1 | 37.8 | 157874.3 | 12446 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 12:57 | Normal | 601.1 | 558.6 | 422.8 | 0 | 14.6 | 5 | 10.6 | 0 | 231.6 | 231.8 | 231 | 38 | 38.3 | 38.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14851 | 1 | 37.8 | 157875.5 | 12446 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 13:02 | Normal | 596.8 | 558.4 | 545.5 | 0 | 14.5 | 4.9 | 8.8 | 0 | 231 | 231.6 | 231 | 38.2 | 38.6 | 38.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14970 | 1 | 37.5 | 157876.8 | 12446 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 13:07 | Normal | 598.6 | 557.6 | 554.1 | 0 | 14.5 | 4.9 | 8.6 | 0 | 231.2 | 231.6 | 231 | 38.3 | 38.6 | 38.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 14944 | 1 | 37.2 | 157878 | 12446 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 13:12 | Normal | 601.2 | 558.7 | 551.3 | 0 | 14.4 | 5 | 8.6 | 0 | 231 | 231.8 | 231.2 | 38.2 | 38.5 | 38.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 14876 | 1 | 37 | 157879.3 | 12446 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 13:17 | Normal | 603.5 | 551.1 | 526.6 | 0 | 13.8 | 4.8 | 9.6 | 0 | 230.4 | 232.2 | 231.2 | 38.2 | 38.4 | 38.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14857 | 1 | 36.8 | 157880.5 | 12447 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 13:22 | Normal | 600.5 | 549.8 | 520.5 | 0 | 10.2 | 3.2 | 9.7 | 0 | 231.2 | 231 | 230.6 | 31 | 31.5 | 31.4 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 13542 | 1 | 36.7 | 157881.7 | 12447 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 13:27 | Normal | 602 | 570.6 | 548.3 | 0 | 13.6 | 4.6 | 9.5 | 0 | 230.8 | 231.6 | 231.6 | 38.1 | 38.3 | 38.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 14947 | 1 | 36.5 | 157882.8 | 12447 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 13:32 | Normal | 605.3 | 556.1 | 551.1 | 0 | 13.8 | 5 | 9.6 | 0 | 232 | 231.6 | 231.2 | 38.9 | 39.1 | 39.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 15195 | 1 | 36.4 | 157884 | 12447 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 13:37 | Normal | 600.8 | 554.6 | 515 | 0 | 12.8 | 4.5 | 10.2 | 0 | 231.4 | 231.8 | 231.2 | 37.2 | 37.3 | 37.6 | 59.98 | 59.97 | 60 | 14399 | 1 | 36.4 | 157885.1 | 12447 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 13:42 | Normal | 607.3 | 564.1 | 551.6 | 0 | 13.3 | 4.8 | 10.5 | 0 | 231.8 | 232 | 231.4 | 39.1 | 39.4 | 39.5 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 15352 | 1 | 36.2 | 157886.1 | 12447 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 13:47 | Normal | 605.1 | 531.8 | 561.2 | 0 | 12.6 | 4.7 | 10 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.6 | 38.1 | 38.2 | 38.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 14745 | 1 | 35.9 | 157887 | 12447 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 13:52 | Normal | 606.1 | 493 | 557.5 | 0 | 12 | 5.6 | 9.5 | 0 | 231.6 | 232 | 231.2 | 36.2 | 36.6 | 36.4 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 14125 | 1 | 35.8 | 157888.2 | 12447 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 4.1 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 13:57 | Normal | 606 | 456.5 | 554.9 | 0 | 11.5 | 5.6 | 9.2 | 0 | 231.4 | 231.6 | 231.2 | 34.8 | 35.1 | 35.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 13650 | 1 | 35.8 | 157889.4 | 12447 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 4 | 0 | 0.1 | 1.3 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 14:02 | Normal | 605.4 | 448.2 | 550.8 | 0 | 11.3 | 5.5 | 9 | 0 | 231.4 | 231.8 | 230.6 | 33.6 | 33.9 | 33.9 | 60 | 60.04 | 60.03 | 12995 | 1 | 35.8 | 157890.5 | 12447 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 14:07 | Normal | 603.8 | 402.3 | 553.6 | 0 | 10.8 | 6.9 | 8.7 | 0 | 231 | 231.4 | 231.2 | 33.7 | 34 | 33.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 13136 | 1 | 35.8 | 157891.6 | 12447 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.9 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 14:12 | Normal | 604.6 | 392.3 | 557.8 | 0 | 10.6 | 7.8 | 8.5 | 0 | 231.4 | 232 | 231.2 | 33.7 | 34 | 34 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 12962 | 1 | 35.7 | 157892.7 | 12447 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.9 | 0.1 | 0.9 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 14:17 | Normal | 608.7 | 385.4 | 564 | 0 | 10.3 | 8.1 | 8.1 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.4 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 12848 | 1 | 35.7 | 157893.7 | 12448 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3.8 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 14:22 | Normal | 611.4 | 377.3 | 560.6 | 0 | 9.8 | 7.9 | 7.9 | 0 | 230.6 | 231.6 | 230.8 | 31.7 | 32 | 31.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 12375 | 1 | 35.5 | 157894.8 | 12448 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 14:27 | Normal | 609.2 | 368.6 | 565.6 | 0 | 9.5 | 7.6 | 7.5 | 0 | 231.2 | 231 | 230.8 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11881 | 1 | 35.4 | 157895.8 | 12448 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 14:32 | Normal | 609.5 | 355.7 | 552.1 | 0 | 9.1 | 7.3 | 7.3 | 0 | 231 | 231.6 | 230.4 | 29 | 29.4 | 29.4 | 60.02 | 59.94 | 60 | 11387 | 1 | 35.2 | 157896.8 | 12448 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 14:37 | Normal | 605.4 | 316.4 | 560.8 | 0 | 8.6 | 7.1 | 7 | 0 | 230.8 | 231.2 | 230.4 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10724 | 1 | 35.1 | 157897.7 | 12448 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 14:42 | Normal | 603.2 | 300.5 | 563.6 | 0 | 8.4 | 6.8 | 6.6 | 0 | 230.8 | 231.4 | 230.6 | 26 | 26.2 | 26.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 10110 | 1 | 34.9 | 157898.5 | 12448 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.9 | 0 | 1.8 | 2 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 14:47 | Normal | 571.4 | 268.3 | 565.6 | 0 | 8.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 230 | 230.8 | 230 | 24.3 | 24.8 | 24.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 9505 | 1 | 34.7 | 157899.4 | 12448 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 14:52 | Normal | 561.1 | 254.2 | 554.2 | 0 | 7.6 | 6.9 | 6.1 | 0 | 230.6 | 231 | 230 | 22.8 | 23.2 | 23.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8931 | 1 | 34.5 | 157900.1 | 12448 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 14:57 | Normal | 530.8 | 255.1 | 560.9 | 0 | 7.3 | 6.4 | 5.7 | 0 | 230.2 | 230.8 | 229.2 | 21.2 | 21.6 | 21.4 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 8171 | 1 | 34.4 | 157900.8 | 12448 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 0 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 15:02 | Normal | 446.4 | 244.4 | 562.6 | 0 | 7.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 229.8 | 229.8 | 230 | 18.7 | 19.2 | 19.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7522 | 1 | 34.3 | 157901.5 | 12448 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 15:07 | Normal | 431.7 | 239.7 | 550.1 | 0 | 6.1 | 5.7 | 5.1 | 0 | 229.6 | 229.8 | 228.8 | 17 | 17.5 | 17.4 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 6715 | 1 | 34.4 | 157902.1 | 12448 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 15:12 | Normal | 376.5 | 217 | 548.8 | 0 | 6.6 | 5.5 | 5 | 0 | 230 | 230 | 228.6 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6366 | 1 | 34.4 | 157902.6 | 12448 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 15:17 | Normal | 356.3 | 210.3 | 562.3 | 0 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 230 | 229.8 | 229 | 14.4 | 14.9 | 14.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5800 | 1 | 34.4 | 157903.1 | 12449 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 15:22 | Normal | 350.4 | 225.3 | 558.4 | 0 | 5.8 | 3.8 | 4.2 | 0 | 229.6 | 228.8 | 228.2 | 13 | 13.5 | 13.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5228 | 1 | 34.4 | 157903.6 | 12449 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 15:27 | Normal | 323.4 | 411.8 | 554.9 | 0 | 5.5 | 2.5 | 4 | 0 | 229.4 | 229.6 | 228.4 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60 | 60.01 | 60 | 4979 | 1 | 34.3 | 157904 | 12449 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 15:32 | Normal | 306.6 | 449.9 | 539 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 229.4 | 229 | 228.2 | 5.8 | 6.1 | 6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3478 | 1 | 34.2 | 157904.4 | 12449 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 15:37 | Normal | 294.6 | 480 | 557 | 0 | 4.9 | 2 | 3.5 | 0 | 228.8 | 229.2 | 228.6 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 4454 | 1 | 34.2 | 157904.8 | 12449 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 15:42 | Normal | 306.1 | 468.7 | 539.8 | 0 | 4.1 | 1.8 | 3.1 | 0 | 229.2 | 229 | 227.8 | 9.9 | 10.2 | 10.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3951 | 1 | 34.3 | 157905.1 | 12449 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 15:47 | Normal | 294.4 | 483.8 | 553.1 | 0 | 3.7 | 1.5 | 2.4 | 0 | 228.6 | 228.8 | 228 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3363 | 1 | 34.1 | 157905.4 | 12449 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 15:52 | Normal | 355.7 | 474.1 | 547.8 | 0 | 2.8 | 1.4 | 1.7 | 0 | 228.6 | 228.8 | 227.8 | 7 | 7.3 | 7.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2787 | 1 | 33.9 | 157905.7 | 12449 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 15:57 | Normal | 361.5 | 472.8 | 545.6 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 0 | 230 | 230.2 | 229 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 60 | 59.99 | 60 | 2429 | 1 | 33.6 | 157905.9 | 12449 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 16:02 | Normal | 525.2 | 488.8 | 534.8 | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 229.6 | 229.6 | 228.4 | 4.4 | 5.8 | 4.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2125 | 1 | 33.3 | 157906 | 12449 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 16:07 | Normal | 524.2 | 486.6 | 501.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 229.4 | 229.2 | 228.6 | 2.6 | 3.1 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 865 | 1 | 33 | 157906.2 | 12449 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 16:12 | Normal | 452.3 | 510.8 | 538 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 229.6 | 229.2 | 228.2 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1673 | 1 | 32.7 | 157906.3 | 12449 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 16:17 | Normal | 480.5 | 468.6 | 518.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228 | 3.6 | 4 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1158 | 1 | 32.5 | 157906.4 | 12450 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 16:22 | Normal | 450.3 | 502.7 | 528.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 228.8 | 228.6 | 227.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1114 | 1 | 32.3 | 157906.5 | 12450 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 16:27 | Normal | 426 | 515.7 | 534.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 229 | 228.6 | 227.4 | 2.6 | 3 | 3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 904 | 1 | 32.1 | 157906.6 | 12450 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 16:32 | Normal | 555.5 | 506.6 | 516.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 229 | 228.6 | 227.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 713 | 1 | 32 | 157906.7 | 12450 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 16:37 | Normal | 554.6 | 449.8 | 523.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.2 | 228.4 | 227.4 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 562 | 1 | 31.9 | 157906.7 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 16:42 | Normal | 560.4 | 341.8 | 520.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229 | 228.6 | 227.2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 450 | 1 | 31.7 | 157906.8 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 16:47 | Normal | 549.6 | 345.7 | 522.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 228.8 | 228.4 | 227.4 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 303 | 1 | 31.6 | 157906.8 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 16:52 | Normal | 470 | 212.6 | 502.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 228.4 | 228 | 226.8 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 254 | 1 | 31.5 | 157906.8 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 16:57 | Normal | 530.6 | 201.7 | 472.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 228 | 227.6 | 227.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 154 | 1 | 31.4 | 157906.8 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 17:02 | Normal | 384.9 | 199.9 | 461.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.4 | 227.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 60 | 60 | 59.99 | 136 | 1 | 31.2 | 157906.8 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 17:07 | Normal | 200 | 199.3 | 330.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 227.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 61 | 1 | 31 | 157906.8 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 17:12 | Normal | 199.4 | 199.7 | 205.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228 | 226.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 35 | 1 | 30.9 | 157906.9 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 17:17 | Normal | 197.6 | 198 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.2 | 1.5 | 1.9 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 33 | 1 | 30.6 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 17:22 | Normal | 191.8 | 212.3 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16 | 1 | 30.3 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-28 17:27 | Normal | 208.2 | 197.7 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13 | 1 | 30 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0