## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-29 06:12 | Wait | 511.3 | 511.2 | 506.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.2 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 19.9 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 06:17 | Wait | 558.1 | 533.7 | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 20.3 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 06:22 | Wait | 583.6 | 550.9 | 546.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.4 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 06:27 | Wait | 597.7 | 562 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 20.6 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 06:32 | Wait | 607.6 | 569.9 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 232 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 20.6 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 06:37 | Wait | 614.5 | 575.9 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.7 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 06:42 | Wait | 621.5 | 582.5 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.7 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 06:47 | Wait | 627.8 | 588.4 | 584.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 232.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 20.7 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 06:52 | Wait | 632.1 | 592 | 587.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.8 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 06:57 | Wait | 634.4 | 593.2 | 589.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.9 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 07:02 | Wait | 636.1 | 594.4 | 589.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 20.9 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 07:07 | Wait | 636.6 | 595.3 | 590.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 20.9 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 07:12 | Wait | 637.2 | 596.5 | 590.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 07:17 | Wait | 637.5 | 597.3 | 590.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 21 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 07:22 | Wait | 638.7 | 598.9 | 592 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.1 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 07:27 | Wait | 639.1 | 600.6 | 592.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.2 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 07:32 | Wait | 640.1 | 602.7 | 593 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.3 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 07:37 | Wait | 643.3 | 605 | 593.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.3 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 07:42 | Wait | 650.9 | 621.6 | 595.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 07:47 | Wait | 659 | 624.6 | 600.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.4 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 07:52 | Wait | 670.5 | 627.3 | 603.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.6 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 07:57 | Wait | 674.8 | 629.2 | 605.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.6 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 08:02 | Wait | 678.1 | 619.1 | 607.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 231 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.7 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 08:07 | Wait | 680.2 | 610.2 | 609.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.8 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 08:12 | Wait | 680.6 | 616.9 | 610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.9 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 08:17 | Wait | 680.7 | 635.1 | 611.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 08:22 | Wait | 680.6 | 634.9 | 612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.1 | 157906.9 | 12451 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 08:27 | Normal | 479.9 | 587.2 | 564.9 | 0 | 7.6 | 2.2 | 0.6 | 0 | 232.8 | 232.4 | 233.2 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5229 | 1 | 22.4 | 157907 | 12451 | 1.3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 08:32 | Normal | 516.8 | 573.1 | 562.4 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.6 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 5902 | 1 | 22.8 | 157907.4 | 12451 | 2 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 08:37 | Normal | 500.5 | 576.5 | 576.7 | 0 | 8.6 | 2.6 | 0.6 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.8 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6107 | 1 | 23 | 157907.9 | 12451 | 2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 08:42 | Normal | 494.4 | 581.5 | 595 | 0 | 9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 233 | 233.2 | 232.8 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 6377 | 1 | 23.3 | 157908.5 | 12451 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 08:47 | Normal | 494.6 | 570.5 | 561 | 0 | 9.3 | 2.8 | 0.7 | 0 | 233 | 232.6 | 232.6 | 16.2 | 16.6 | 16.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6526 | 1 | 24.3 | 157909 | 12451 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 08:52 | Normal | 508.8 | 567.1 | 554.5 | 0 | 9.4 | 2.8 | 0.6 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.4 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6746 | 1 | 24.7 | 157909.5 | 12451 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 08:57 | Normal | 512.2 | 576.6 | 566.2 | 0 | 9.5 | 2.7 | 0.6 | 0 | 233.4 | 233 | 232.4 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 6907 | 1 | 25.2 | 157910.1 | 12451 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 09:02 | Normal | 495.5 | 570.5 | 551.7 | 0 | 10.3 | 3.1 | 0.6 | 0 | 232.8 | 232.4 | 231.4 | 17.7 | 18 | 18 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7139 | 1 | 25.7 | 157910.7 | 12451 | 2.1 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 09:07 | Normal | 547.4 | 577.4 | 559.7 | 0 | 10.3 | 3.1 | 0.7 | 0 | 233.2 | 232 | 231.8 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7619 | 1 | 26.2 | 157911.3 | 12452 | 2.1 | 3 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 09:12 | Normal | 606.6 | 563.3 | 543.8 | 0 | 10.3 | 3.3 | 0.7 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.6 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 8267 | 1 | 26.6 | 157912 | 12452 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 09:17 | Normal | 606.8 | 570.2 | 587.3 | 0 | 10.8 | 3.5 | 0.6 | 0 | 232.4 | 233 | 232.4 | 21.7 | 22 | 22 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8539 | 1 | 27.1 | 157912.7 | 12452 | 2.4 | 3 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 09:22 | Normal | 601.7 | 570.3 | 528.8 | 0 | 11.3 | 3.6 | 1 | 0 | 233 | 232.8 | 232.4 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8946 | 1 | 27.5 | 157913.4 | 12452 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 09:27 | Normal | 597.2 | 564.8 | 546.6 | 0 | 11.8 | 4 | 1 | 0 | 233 | 232.6 | 232.2 | 23.9 | 24.2 | 24 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9403 | 1 | 27.9 | 157914.2 | 12452 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 09:32 | Normal | 601 | 554.5 | 564.7 | 0 | 11.1 | 3.6 | 1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 231.8 | 22.5 | 23 | 22.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8966 | 1 | 28.3 | 157914.9 | 12452 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 09:37 | Normal | 598.6 | 558.3 | 560.7 | 0 | 10.2 | 3.4 | 1.1 | 0 | 232.8 | 232.4 | 231.6 | 21.3 | 21.6 | 21.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8477 | 1 | 28.6 | 157915.6 | 12452 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 09:42 | Normal | 604.9 | 563.4 | 560.2 | 0 | 11.8 | 4 | 1.3 | 0 | 233 | 232.4 | 231 | 24.8 | 25.1 | 24.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 9765 | 1 | 28.9 | 157916.3 | 12452 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 09:47 | Normal | 607.6 | 559.6 | 574 | 0 | 13.5 | 4.6 | 1.3 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.6 | 27.7 | 27.9 | 27.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 10908 | 1 | 29.3 | 157917.2 | 12452 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 09:52 | Normal | 596.6 | 554.5 | 535.9 | 0 | 6 | 2.1 | 1.1 | 0 | 231.6 | 231.6 | 230.8 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 6681 | 1 | 29.8 | 157918 | 12452 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 09:57 | Normal | 604.9 | 558.8 | 565.8 | 0 | 12 | 4 | 1.1 | 0 | 232.6 | 233.4 | 232.4 | 24.4 | 24.9 | 24.7 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 10113 | 1 | 29.7 | 157918.5 | 12452 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 10:02 | Normal | 606.2 | 559.4 | 565.2 | 0 | 12.7 | 4.2 | 1.2 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.4 | 25.7 | 26.1 | 25.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 9812 | 1 | 30.1 | 157919.4 | 12452 | 3 | 3.5 | 3 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 10:07 | Normal | 601.6 | 557.2 | 543.7 | 0 | 14.8 | 5.1 | 1.5 | 0 | 233.6 | 233.8 | 233.4 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 11925 | 1 | 30.3 | 157920.3 | 12453 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 10:12 | Normal | 595.3 | 553.8 | 560.5 | 0 | 16 | 5.8 | 2.2 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233 | 33.5 | 33.8 | 33.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13115 | 1 | 30.6 | 157921.3 | 12453 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 10:17 | Normal | 592.1 | 546.5 | 567.2 | 0 | 14.9 | 5.6 | 2.6 | 0 | 233.2 | 233.4 | 233.2 | 31.9 | 32.1 | 31.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12903 | 1 | 31.1 | 157922.4 | 12453 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 10:22 | Normal | 593 | 547.5 | 557.5 | 0 | 14 | 4.9 | 2.2 | 0 | 233.2 | 233 | 232.8 | 29 | 29.3 | 29.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 12362 | 1 | 31.3 | 157923.4 | 12453 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 10:27 | Normal | 588.6 | 558.4 | 544.3 | 0 | 8.3 | 2.7 | 1.2 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.4 | 17.4 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7194 | 1 | 31.3 | 157924.1 | 12453 | 2 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 10:32 | Normal | 596.8 | 561.5 | 576.4 | 0 | 15 | 4.8 | 1.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.2 | 29.9 | 30.1 | 30.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11710 | 1 | 31.4 | 157925 | 12453 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 10:37 | Normal | 595.1 | 565.4 | 536.7 | 0 | 12.3 | 3.9 | 1.4 | 0 | 232.4 | 232.4 | 231.6 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 9579 | 1 | 31.6 | 157925.8 | 12453 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 10:42 | Normal | 599.7 | 552.2 | 455.3 | 0 | 15.8 | 5.3 | 2 | 0 | 233.4 | 233 | 233 | 31.7 | 32.2 | 31.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 12431 | 1 | 31.6 | 157926.7 | 12453 | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 10:47 | Normal | 603.6 | 555.4 | 383.7 | 0 | 15.3 | 5.2 | 5.1 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.8 | 33.7 | 33.9 | 33.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13289 | 1 | 31.9 | 157927.8 | 12453 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 10:52 | Normal | 592.1 | 549.8 | 454.1 | 0 | 16.2 | 5.6 | 5.4 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.4 | 35.9 | 36.2 | 36 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14062 | 1 | 32.2 | 157928.9 | 12453 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 10:57 | Normal | 596.1 | 550.4 | 500.4 | 0 | 16.2 | 5.7 | 5.5 | 0 | 233.6 | 234 | 233.6 | 37 | 37.3 | 37.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 14672 | 1 | 32.5 | 157930.1 | 12453 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 11:02 | Normal | 595.2 | 551.3 | 549.4 | 0 | 16.4 | 5.8 | 5.4 | 0 | 234.8 | 233 | 233.2 | 37.9 | 38.1 | 38 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14834 | 1 | 32.7 | 157931.3 | 12453 | 3.9 | 4.4 | 4 | 4.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 11:07 | Normal | 591.8 | 554.2 | 545.4 | 0 | 16.5 | 5.6 | 5.3 | 0 | 234 | 233.6 | 232.8 | 37.3 | 37.6 | 37.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14739 | 1 | 33 | 157932.6 | 12454 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 11:12 | Normal | 592.3 | 552.5 | 550.1 | 0 | 16.5 | 5.6 | 5.3 | 0 | 233.8 | 233.8 | 233 | 37.3 | 37.5 | 37.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 14626 | 1 | 33.1 | 157933.8 | 12454 | 3.8 | 4.5 | 4 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 11:17 | Normal | 587.3 | 554.4 | 550.1 | 0 | 14.8 | 5 | 4.8 | 0 | 233.4 | 234.6 | 233.8 | 34.1 | 34.3 | 34.3 | 60 | 60.01 | 59.98 | 12784 | 1 | 33.3 | 157934.9 | 12454 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 11:22 | Normal | 584.3 | 542.6 | 543.4 | 0 | 16.1 | 5.5 | 5.3 | 0 | 234.2 | 234.2 | 233.6 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 14388 | 1 | 33.5 | 157936.2 | 12454 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 11:27 | Normal | 586.8 | 548.5 | 490.7 | 0 | 15.6 | 5.4 | 5.6 | 0 | 234.4 | 234.6 | 233.4 | 35.4 | 35.6 | 35.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14270 | 1 | 33.8 | 157937.3 | 12454 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 11:32 | Normal | 586.8 | 552.5 | 512.1 | 0 | 15.5 | 5.4 | 4.5 | 0 | 234.8 | 234 | 234.2 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13604 | 1 | 33.8 | 157938.5 | 12454 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 11:37 | Normal | 587 | 541.1 | 312.2 | 0 | 17.1 | 6.3 | 13.4 | 0 | 233.4 | 235.2 | 235 | 41 | 41.3 | 41.3 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 16487 | 1 | 34 | 157939.8 | 12454 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 5.3 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 11:42 | Normal | 595.2 | 551.5 | 326.9 | 0 | 18 | 6.8 | 14.3 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.4 | 44.5 | 44.8 | 44.8 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 17781 | 1 | 34.4 | 157941.2 | 12454 | 4.4 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 11:47 | Normal | 590.4 | 540.7 | 351.7 | 0 | 17.5 | 7 | 13.1 | 0 | 235.6 | 234.8 | 234.6 | 43.9 | 44.2 | 44 | 60 | 60 | 59.99 | 17798 | 1 | 34.8 | 157942.6 | 12454 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 0 | 0.3 | 0.9 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 11:52 | Normal | 588.1 | 541.9 | 405.4 | 0 | 12.9 | 5.6 | 9.1 | 0 | 234.6 | 234.2 | 232.8 | 33.9 | 34.2 | 34.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13757 | 1 | 34.8 | 157943.8 | 12454 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 11:57 | Normal | 587.6 | 515.4 | 515.8 | 0 | 8.1 | 4.5 | 5.8 | 0 | 233.6 | 233.8 | 233 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9699 | 1 | 34.7 | 157944.9 | 12454 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0.9 | 1 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 12:02 | Normal | 602.2 | 544.7 | 468.9 | 0 | 16.1 | 7.3 | 10.9 | 0 | 235.4 | 235.6 | 235.2 | 43.4 | 43.4 | 43.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 16919 | 1 | 34.6 | 157946.1 | 12454 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4 | 5 | 0 | 0.7 | 1.3 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 12:07 | Normal | 598.6 | 549.6 | 475.5 | 0 | 15.9 | 7.3 | 11.4 | 0 | 234.6 | 235.2 | 234.6 | 44.3 | 44.6 | 44.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17077 | 1 | 35 | 157947.4 | 12455 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0.8 | 1.4 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 12:12 | Normal | 589.7 | 536.6 | 492.4 | 0 | 13.6 | 6.5 | 9.8 | 0 | 234.6 | 234.4 | 233.6 | 38.7 | 38.9 | 39 | 59.97 | 60 | 59.99 | 15184 | 1 | 35.4 | 157948.9 | 12455 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 0 | 0.6 | 1.3 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 12:17 | Normal | 591.7 | 545.3 | 544.1 | 0 | 17.4 | 7.6 | 10.1 | 0 | 235.2 | 235.2 | 235 | 46.4 | 46.7 | 46.7 | 59.95 | 60 | 59.97 | 19443 | 1 | 35.5 | 157950.2 | 12455 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 12:22 | Normal | 583 | 526.5 | 542.6 | 0 | 8 | 4.3 | 5.5 | 0 | 233.2 | 233.4 | 232.4 | 24 | 24.2 | 24.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9457 | 1 | 35.6 | 157951.4 | 12455 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 12:27 | Normal | 596.2 | 543.5 | 549.1 | 0 | 11.8 | 5.3 | 7.3 | 0 | 234.2 | 234.6 | 233.2 | 33.1 | 33.3 | 33.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 13291 | 1 | 35.3 | 157952.4 | 12455 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 3 | 3.7 | 0 | 0.5 | 1 | 2.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 12:32 | Normal | 591 | 541.4 | 542.5 | 0 | 13.1 | 5.6 | 7.2 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234 | 34.4 | 34.6 | 34.7 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 13890 | 1 | 35.7 | 157953.9 | 12455 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 12:37 | Normal | 601 | 552.5 | 556.3 | 0 | 17.8 | 7.4 | 8.4 | 0 | 235.6 | 235.6 | 235.6 | 45.6 | 46 | 45.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 17870 | 1 | 36 | 157955.1 | 12455 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 5.7 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 12:42 | Normal | 587.2 | 539.8 | 448.4 | 0 | 12 | 5.1 | 8.6 | 0 | 233.8 | 234.2 | 233 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 12700 | 1 | 37 | 157956.6 | 12455 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 3 | 3.7 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 12:47 | Normal | 590.6 | 547.2 | 484.8 | 0 | 15.6 | 6.1 | 9.1 | 0 | 235.4 | 234.8 | 234.8 | 39.6 | 39.9 | 39.8 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 15847 | 1 | 37.1 | 157957.8 | 12455 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 12:52 | Normal | 586.5 | 546.2 | 508.9 | 0 | 11.1 | 4.2 | 6.2 | 0 | 234.4 | 234.4 | 233.4 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 10966 | 1 | 37.3 | 157959 | 12455 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 12:57 | Normal | 597.3 | 550.9 | 515.5 | 0 | 16.1 | 5.7 | 10 | 0 | 235.6 | 235 | 233.8 | 41.5 | 41.8 | 41.9 | 60.06 | 60 | 60.05 | 16517 | 1 | 37.3 | 157960.2 | 12455 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 13:02 | Normal | 596.7 | 554.5 | 546.1 | 0 | 15 | 5.3 | 9.2 | 0 | 235.4 | 235.6 | 234.8 | 39.3 | 39.8 | 39.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 15737 | 1 | 37.2 | 157961.6 | 12455 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.5 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 13:07 | Normal | 595.3 | 548.5 | 548.6 | 0 | 14.6 | 5.3 | 9.3 | 0 | 234.8 | 235.2 | 235.2 | 39 | 39.3 | 39.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14982 | 1 | 37.1 | 157962.9 | 12456 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.7 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 13:12 | Normal | 595.7 | 550 | 551.6 | 0 | 13.3 | 4.9 | 8.8 | 0 | 234.4 | 235.4 | 234.4 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 15452 | 1 | 36.8 | 157964 | 12456 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0.7 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 13:17 | Normal | 590.1 | 530.7 | 544.9 | 0 | 8.1 | 3.3 | 6.1 | 0 | 233.6 | 233.8 | 232.6 | 23.7 | 24.1 | 24.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 9193 | 1 | 36.4 | 157965 | 12456 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 13:22 | Normal | 589.5 | 528.4 | 543.2 | 0 | 5 | 2.4 | 3.5 | 0 | 232.6 | 232.6 | 231.6 | 15.2 | 15.6 | 15.6 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 6194 | 1 | 35.7 | 157965.6 | 12456 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 13:27 | Normal | 611.6 | 555.8 | 561.4 | 0 | 13.2 | 5.6 | 10 | 0 | 234.4 | 234.6 | 233.8 | 39.4 | 39.9 | 39.7 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 16024 | 1 | 35.1 | 157966.4 | 12456 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 4.4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 13:32 | Normal | 608.2 | 561.4 | 558 | 0 | 16.3 | 6.4 | 11.5 | 0 | 236.6 | 235.6 | 235.6 | 46 | 46.5 | 46.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18620 | 1 | 35.2 | 157967.6 | 12456 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 13:37 | Normal | 605.8 | 555.5 | 515.4 | 0 | 13.8 | 5.2 | 11 | 0 | 235.2 | 236.4 | 234.2 | 39.1 | 39.6 | 39.4 | 60 | 60.01 | 60 | 15653 | 1 | 35.6 | 157969 | 12456 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 13:42 | Normal | 596.6 | 552.5 | 540.3 | 0 | 9.3 | 3.4 | 7.4 | 0 | 234.8 | 234.8 | 234 | 26.9 | 27.3 | 27.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11518 | 1 | 35.8 | 157970.2 | 12456 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 13:47 | Normal | 601.8 | 562.3 | 552.2 | 0 | 11.5 | 4.1 | 9.1 | 0 | 234.4 | 234.2 | 234.6 | 33.5 | 33.8 | 33.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12992 | 1 | 35.6 | 157971.3 | 12456 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0.4 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 13:52 | Normal | 594.5 | 466.3 | 549.1 | 0 | 6.2 | 3.1 | 4.9 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233.6 | 18.7 | 19.1 | 19.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8660 | 1 | 35.4 | 157972.4 | 12456 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 13:57 | Normal | 603.2 | 468.5 | 553.4 | 0 | 11.8 | 5.6 | 9.3 | 0 | 235.4 | 236.2 | 234.6 | 34.7 | 35 | 35.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 13794 | 1 | 35.2 | 157973.5 | 12456 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 4 | 0 | 0.2 | 1.3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 14:02 | Normal | 607.8 | 448.2 | 558.8 | 0 | 11.3 | 5.5 | 8.9 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236.2 | 33 | 33.3 | 33.4 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 13172 | 1 | 35.2 | 157974.6 | 12456 | 2.7 | 3 | 2.6 | 2.7 | 3.9 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 14:07 | Normal | 603.4 | 412.6 | 552.5 | 0 | 10.7 | 6.6 | 8.6 | 0 | 235.2 | 234.6 | 234.6 | 32.8 | 33.1 | 33 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 12843 | 1 | 35.1 | 157975.7 | 12457 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 3.7 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 14:12 | Normal | 598 | 374.4 | 557.5 | 0 | 10.6 | 7.9 | 8.3 | 0 | 234.4 | 235.2 | 234.2 | 33 | 33.1 | 33.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12939 | 1 | 35.1 | 157976.8 | 12457 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3.8 | 0 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 14:17 | Normal | 601 | 387.6 | 557.8 | 0 | 10.1 | 7.8 | 8 | 0 | 234.6 | 235.2 | 234.2 | 31.8 | 32.3 | 32.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 12707 | 1 | 35.1 | 157977.9 | 12457 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3.8 | 0 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 14:22 | Normal | 595.3 | 370.2 | 551.8 | 0 | 9.9 | 7.9 | 7.8 | 0 | 234.6 | 235.4 | 234.4 | 31 | 31.3 | 31.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12278 | 1 | 35 | 157978.9 | 12457 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 14:27 | Normal | 603.5 | 355.8 | 556 | 0 | 9.4 | 7.5 | 7.6 | 0 | 234.2 | 234.6 | 233.4 | 29.7 | 30 | 29.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 11662 | 1 | 35 | 157979.9 | 12457 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 14:32 | Normal | 604.9 | 348.3 | 553.6 | 0 | 9.1 | 7.5 | 7.3 | 0 | 234.8 | 234.8 | 234 | 28.8 | 29.1 | 29 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 11415 | 1 | 34.8 | 157980.8 | 12457 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 14:37 | Normal | 598 | 333.8 | 551.4 | 0 | 8.7 | 6.8 | 7 | 0 | 234.8 | 235.2 | 234.2 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 10675 | 1 | 34.8 | 157981.7 | 12457 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 14:42 | Normal | 585 | 306.6 | 560.4 | 0 | 8.3 | 5.8 | 6.7 | 0 | 234 | 234.6 | 233.6 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9860 | 1 | 34.7 | 157982.5 | 12457 | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 14:47 | Normal | 560.7 | 262.7 | 556.2 | 0 | 8.1 | 7 | 6.3 | 0 | 235 | 234.4 | 233.2 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 9435 | 1 | 34.6 | 157983.3 | 12457 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 14:52 | Normal | 549.4 | 250.5 | 555.3 | 0 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 0 | 234.8 | 235 | 233.4 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8892 | 1 | 34.5 | 157984.1 | 12457 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 0.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 14:57 | Normal | 527.5 | 250.5 | 555.3 | 0 | 7.3 | 6.5 | 5.8 | 0 | 234.6 | 234 | 233 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8290 | 1 | 34.4 | 157984.8 | 12457 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 15:02 | Normal | 598.7 | 257.3 | 551.1 | 0 | 5.6 | 6 | 5.5 | 0 | 234.2 | 234.2 | 232.6 | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 7522 | 1 | 34.3 | 157985.5 | 12457 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 0 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 15:07 | Normal | 608.8 | 234.5 | 559.3 | 0 | 5.1 | 5.9 | 5.1 | 0 | 233.8 | 233.8 | 233 | 17.7 | 18.3 | 18.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7218 | 1 | 34.3 | 157986.1 | 12458 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 15:12 | Normal | 600.6 | 229.3 | 552.8 | 0 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 0 | 234 | 233.6 | 232.8 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 6752 | 1 | 34.3 | 157986.7 | 12458 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 2 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 15:17 | Normal | 569.5 | 207.4 | 552.2 | 0 | 4 | 4.6 | 4 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.4 | 13.5 | 14 | 13.8 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 5568 | 1 | 34.4 | 157987.2 | 12458 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 15:22 | Normal | 486.5 | 220.5 | 555.8 | 0 | 4 | 3.6 | 3.8 | 0 | 232.8 | 232.4 | 231.2 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 5053 | 1 | 34.3 | 157987.6 | 12458 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 15:27 | Normal | 448.4 | 456.8 | 557.7 | 0 | 4 | 2.2 | 3.8 | 0 | 232.4 | 232 | 231 | 12.4 | 12.7 | 12.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5000 | 1 | 34.1 | 157988 | 12458 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 15:32 | Normal | 417.3 | 468.8 | 553.5 | 0 | 3.1 | 1.6 | 2.9 | 0 | 231.6 | 231.2 | 230 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3869 | 1 | 33.9 | 157988.3 | 12458 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 15:37 | Normal | 559.5 | 482.7 | 560.6 | 0 | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230 | 9.1 | 9.3 | 9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 3589 | 1 | 33.7 | 157988.6 | 12458 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 15:42 | Normal | 591.6 | 491.7 | 556.4 | 0 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 0 | 231.8 | 230 | 230 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3254 | 1 | 33.7 | 157988.9 | 12458 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 15:47 | Normal | 581.4 | 491 | 547.3 | 0 | 1.8 | 1.3 | 2 | 0 | 231 | 230.8 | 230.4 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 59.92 | 59.98 | 59.93 | 2832 | 1 | 33.5 | 157989.1 | 12458 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 15:52 | Normal | 580.4 | 482.8 | 551.9 | 0 | 2 | 1.6 | 2.1 | 0 | 229.8 | 230.4 | 229.4 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3320 | 1 | 33.2 | 157989.4 | 12458 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 15:57 | Normal | 564.7 | 488 | 553.6 | 0 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0 | 231.4 | 230.4 | 229.8 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3845 | 1 | 33.1 | 157989.7 | 12458 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 16:02 | Normal | 524.5 | 487.9 | 555.9 | 0 | 2.8 | 2 | 2.5 | 0 | 230.8 | 230.4 | 229.4 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4037 | 1 | 33 | 157990 | 12458 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 16:07 | Normal | 509.7 | 503.9 | 531.5 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 230 | 229.6 | 229 | 7.8 | 8 | 7.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3098 | 1 | 32.9 | 157990.3 | 12459 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 16:12 | Normal | 512.3 | 480.3 | 552.4 | 0 | 1.6 | 1 | 1.2 | 0 | 230.4 | 229.6 | 228.8 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2297 | 1 | 32.7 | 157990.5 | 12459 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 16:17 | Normal | 502.7 | 475 | 532.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 229.8 | 229.6 | 228.6 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1784 | 1 | 32.5 | 157990.7 | 12459 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 16:22 | Normal | 445.5 | 443.1 | 523.8 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 229 | 229.4 | 227.8 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1360 | 1 | 32.3 | 157990.8 | 12459 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 16:27 | Normal | 441.2 | 503.6 | 536.4 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 229.4 | 228.6 | 227.4 | 3.5 | 4 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1402 | 1 | 32.1 | 157990.9 | 12459 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 16:32 | Normal | 569.2 | 529.5 | 539.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 229 | 229.2 | 228.4 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1299 | 1 | 32.1 | 157991.1 | 12459 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 16:37 | Normal | 558.3 | 549.7 | 528.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228.8 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1242 | 1 | 31.9 | 157991.2 | 12459 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 16:42 | Normal | 578.3 | 540.7 | 512.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 229.4 | 228.4 | 227.6 | 2.7 | 3.1 | 3 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 1016 | 1 | 31.7 | 157991.3 | 12459 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 16:47 | Normal | 567.5 | 539.9 | 518.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 228.8 | 228.8 | 227.2 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 852 | 1 | 31.5 | 157991.3 | 12459 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 16:52 | Normal | 541.5 | 438.6 | 530.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.6 | 228.2 | 227.2 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 620 | 1 | 31.3 | 157991.4 | 12459 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 16:57 | Normal | 547.2 | 414 | 506.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 229 | 228 | 228 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 366 | 1 | 31.1 | 157991.4 | 12459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 17:02 | Normal | 431.4 | 206.9 | 417.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.2 | 228.4 | 227.2 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 247 | 1 | 30.8 | 157991.5 | 12459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 17:07 | Normal | 311.1 | 199.6 | 459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 227.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 111 | 1 | 30.6 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 17:12 | Normal | 355.3 | 199.8 | 418.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 228.8 | 227.8 | 227 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60 | 185 | 1 | 30.4 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 17:17 | Normal | 220.4 | 200 | 442.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 227.2 | 1 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 63 | 1 | 30 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 17:22 | Normal | 181.2 | 202.8 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.6 | 226.6 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17 | 1 | 29.8 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-29 17:27 | Normal | 201 | 198.6 | 192.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 226.4 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12 | 1 | 29.5 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0