## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-30 06:12 | Wait | 505.2 | 505.1 | 500.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 228.2 | 228.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 20.3 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:17 | Wait | 551.2 | 528.8 | 523.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.7 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 06:19 | Wait | 569 | 540.4 | 535.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.2 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 20.8 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:20 | Wait | 576.6 | 545.7 | 541.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 229.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 20.8 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:21 | Wait | 582.6 | 550.2 | 545.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.8 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:22 | Wait | 587.9 | 554.1 | 549.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 228.6 | 228.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 20.8 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:23 | Wait | 592.2 | 557.2 | 552.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 20.8 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:24 | Wait | 595.4 | 559.9 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.9 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:25 | Wait | 598.8 | 562.6 | 558.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 20.9 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:26 | Wait | 601.6 | 565.1 | 560.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 229.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.9 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:27 | Wait | 603.7 | 566.9 | 562.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:28 | Wait | 604.9 | 568.1 | 564.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:30 | Wait | 605.5 | 568.9 | 565 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 229.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:30 | Wait | 606 | 569.6 | 565.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 228.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:31 | Wait | 606.9 | 570.5 | 566.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.2 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:32 | Wait | 608.3 | 571.8 | 568.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 228.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.1 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:32 | Wait | 498.2 | 498.1 | 496.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 228.8 | 229 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 20.3 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:33 | Wait | 608.8 | 572.3 | 568.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 229 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.1 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:34 | Wait | 609.3 | 572.8 | 568.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 21 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:35 | Wait | 610.9 | 574 | 569.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 231.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.1 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:36 | Wait | 613.2 | 576.3 | 571.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 21.1 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:37 | Wait | 616.1 | 579 | 574.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.1 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:38 | Wait | 618.7 | 581.4 | 576.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.1 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:39 | Wait | 621.1 | 583.5 | 578.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 21.1 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:40 | Wait | 623.3 | 585.4 | 580.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 21.2 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:41 | Wait | 625.6 | 587.4 | 582.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.2 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:42 | Wait | 627 | 588.7 | 584.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.2 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:43 | Wait | 627 | 588.8 | 584.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.2 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:44 | Wait | 626.4 | 588.4 | 584.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 231.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 21.3 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:45 | Wait | 626 | 588.2 | 584.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 21.3 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:46 | Wait | 624.9 | 587.2 | 583.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.3 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:47 | Wait | 624.1 | 586.5 | 582.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.3 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:48 | Wait | 626.6 | 588.7 | 585.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.3 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:49 | Wait | 628.7 | 590.5 | 586.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.3 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:50 | Wait | 629.6 | 591.4 | 586.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.3 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:51 | Wait | 629.4 | 591.2 | 586.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.3 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:52 | Wait | 629 | 590.7 | 585.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2026-06-30 06:57 | Wait | 639.5 | 598.8 | 593.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.4 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 07:02 | Wait | 647.8 | 607 | 601.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.5 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 07:07 | Wait | 643.4 | 602.7 | 598 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 21.6 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 07:12 | Wait | 642.1 | 601.6 | 595.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 21.6 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 07:17 | Wait | 639.9 | 598.6 | 592.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.7 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 07:22 | Wait | 636.8 | 596.1 | 589.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.7 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 07:27 | Wait | 632.6 | 594.4 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.8 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 07:32 | Wait | 629.4 | 590.8 | 584 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.9 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 07:37 | Wait | 639.6 | 600.9 | 589.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.9 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 07:42 | Wait | 647.5 | 616.4 | 591 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 07:47 | Wait | 657.7 | 621.7 | 597.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 07:52 | Wait | 670.8 | 627 | 605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.3 | 157991.5 | 12460 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 07:57 | Normal | 593.2 | 574.2 | 561.1 | 0 | 4.5 | 1.7 | 1.1 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231 | 10.7 | 10.9 | 11 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 4260 | 1 | 22.5 | 157991.5 | 12460 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 08:02 | Normal | 625.7 | 480.6 | 526.3 | 0 | 4.4 | 2.1 | 1.1 | 0 | 232.2 | 232 | 231 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4422 | 1 | 22.9 | 157991.9 | 12460 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 08:07 | Normal | 588.5 | 454.6 | 573.4 | 0 | 5.6 | 2.3 | 1.2 | 0 | 231.4 | 231.8 | 230.8 | 12.1 | 12.3 | 12.1 | 60 | 59.99 | 60 | 5275 | 1 | 23 | 157992.2 | 12460 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 08:12 | Normal | 565 | 476.8 | 578 | 0 | 7 | 3 | 1.6 | 0 | 232.2 | 232.2 | 232.4 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6227 | 1 | 23.1 | 157992.6 | 12460 | 1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 08:17 | Normal | 614.7 | 509.8 | 577.7 | 0 | 3.5 | 1.9 | 2.1 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.2 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 4534 | 1 | 24 | 157992.9 | 12460 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 08:22 | Normal | 604.8 | 583.7 | 579.1 | 0 | 5.5 | 2.6 | 2.4 | 0 | 233 | 232.4 | 232 | 17.3 | 16.5 | 17.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 6216 | 1 | 24.4 | 157993.4 | 12460 | 1.3 | 1.7 | 1 | 1.2 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 08:27 | Normal | 610.1 | 543.6 | 572.9 | 0 | 4.4 | 2.1 | 2.5 | 0 | 232.2 | 232.6 | 232 | 13 | 13.5 | 13.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 5333 | 1 | 25 | 157994 | 12460 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 08:32 | Normal | 619.4 | 579.3 | 573.2 | 0 | 8.7 | 3.6 | 2.5 | 0 | 233 | 232.8 | 232.4 | 21.9 | 22.3 | 22.4 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 8750 | 1 | 25.4 | 157994.6 | 12460 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 08:37 | Normal | 595.9 | 573 | 572.6 | 0 | 9.2 | 4 | 2.3 | 0 | 233.4 | 233 | 232.8 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 8739 | 1 | 25.8 | 157995.2 | 12461 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 08:42 | Normal | 620.4 | 580.8 | 540.4 | 0 | 8.6 | 3.6 | 2 | 0 | 232.6 | 233.4 | 232.2 | 20.9 | 21.2 | 21.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7378 | 1 | 26.3 | 157995.8 | 12461 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 08:47 | Normal | 598.8 | 521.8 | 562.9 | 0 | 2.8 | 1.5 | 1.9 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231.6 | 8.8 | 9 | 8.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3523 | 1 | 26.5 | 157996.2 | 12461 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 08:52 | Normal | 566.2 | 576.8 | 569.1 | 0 | 9.3 | 3.9 | 1.9 | 0 | 232 | 231.6 | 231.4 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 7282 | 1 | 26.7 | 157996.6 | 12461 | 1.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 08:57 | Normal | 623.1 | 575.9 | 566.1 | 0 | 3.6 | 1.6 | 1.5 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.2 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 6552 | 1 | 27 | 157997.1 | 12461 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 09:02 | Normal | 620.5 | 565.7 | 573.1 | 0 | 8.4 | 3.4 | 1 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.8 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 7468 | 1 | 27.4 | 157997.7 | 12461 | 0.7 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 09:07 | Normal | 565.5 | 567.9 | 572.9 | 0 | 10.7 | 3.8 | 1.4 | 0 | 233.4 | 233.2 | 232.8 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8631 | 1 | 27.8 | 157998.4 | 12461 | 1.9 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 09:12 | Normal | 613.5 | 563.7 | 562.3 | 0 | 10.5 | 3.6 | 1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8693 | 1 | 28.2 | 157999.1 | 12461 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 09:17 | Normal | 603.5 | 560.7 | 584.9 | 0 | 11.1 | 3.9 | 1 | 0 | 233.4 | 233.2 | 232.8 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9102 | 1 | 28.6 | 157999.9 | 12461 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 09:22 | Normal | 609.1 | 563.1 | 575.1 | 0 | 12 | 4.2 | 1.4 | 0 | 233 | 232.6 | 232.2 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 9968 | 1 | 29 | 158000.6 | 12461 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 09:27 | Normal | 604.6 | 567.6 | 554.3 | 0 | 11.5 | 4 | 1.1 | 0 | 233 | 232.8 | 232.6 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9449 | 1 | 29.4 | 158001.5 | 12461 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 09:32 | Normal | 599.8 | 557.6 | 557.1 | 0 | 11.7 | 3.9 | 0.7 | 0 | 232.6 | 232 | 231.8 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9171 | 1 | 29.6 | 158002.2 | 12461 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 09:37 | Normal | 604.8 | 564.7 | 560.7 | 0 | 11.8 | 3.9 | 0.6 | 0 | 232.2 | 232.4 | 232.2 | 23.8 | 24.2 | 24 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9332 | 1 | 29.9 | 158003 | 12462 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 09:42 | Normal | 607.1 | 558 | 568.9 | 0 | 12.1 | 4 | 0.6 | 0 | 232.8 | 232.8 | 231.4 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9514 | 1 | 30.2 | 158003.8 | 12462 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 3 | 3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 09:47 | Normal | 603.8 | 562.6 | 570.4 | 0 | 12.3 | 4 | 0.6 | 0 | 232.4 | 233 | 232 | 24.7 | 24.9 | 24.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9644 | 1 | 30.4 | 158004.6 | 12462 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 3 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 09:52 | Normal | 606.2 | 557.7 | 494.5 | 0 | 12.5 | 4.1 | 0.8 | 0 | 233.2 | 233.4 | 232.2 | 25 | 25.3 | 25.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9845 | 1 | 30.6 | 158005.4 | 12462 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 09:57 | Normal | 601.7 | 556.5 | 547.2 | 0 | 12.8 | 4.2 | 0.7 | 0 | 233 | 233.4 | 232.2 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 10018 | 1 | 30.9 | 158006.2 | 12462 | 3 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 10:02 | Normal | 601 | 554.7 | 528.4 | 0 | 13 | 4.3 | 0.8 | 0 | 233.8 | 233.2 | 232.6 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10179 | 1 | 31 | 158007.1 | 12462 | 3.1 | 3.5 | 3 | 3.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 10:07 | Normal | 595.3 | 553.7 | 555.6 | 0 | 13.5 | 4.4 | 0.7 | 0 | 232.8 | 232.8 | 231.6 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 60 | 60 | 60 | 10372 | 1 | 31.3 | 158007.9 | 12462 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 10:12 | Normal | 591.1 | 547.7 | 524 | 0 | 13.8 | 4.5 | 0.8 | 0 | 232.6 | 233.2 | 232.8 | 26.7 | 27.2 | 27 | 59.96 | 60 | 59.98 | 10549 | 1 | 31.5 | 158008.8 | 12462 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 10:17 | Normal | 590.3 | 548 | 556.2 | 0 | 13.8 | 4.5 | 0.8 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232.2 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10646 | 1 | 31.6 | 158009.7 | 12462 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 10:22 | Normal | 595.6 | 551.9 | 538.3 | 0 | 14 | 4.6 | 1 | 0 | 232 | 233 | 232 | 27.6 | 28.1 | 27.9 | 60 | 59.99 | 60 | 10867 | 1 | 31.9 | 158010.6 | 12462 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 10:27 | Normal | 593.9 | 542.8 | 562.2 | 0 | 14.6 | 4.8 | 1.1 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.2 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11232 | 1 | 32.1 | 158011.5 | 12462 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 10:32 | Normal | 586 | 522.6 | 562.4 | 0 | 4 | 1.7 | 0.8 | 0 | 231.6 | 231.8 | 230.8 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5768 | 1 | 32.3 | 158012.4 | 12462 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 10:37 | Normal | 593.8 | 543.8 | 562.7 | 0 | 15.5 | 5.3 | 1.5 | 0 | 232.8 | 233 | 232.6 | 30.8 | 31.2 | 31.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 12044 | 1 | 32.5 | 158013.3 | 12463 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 10:42 | Normal | 595.6 | 548.8 | 491.5 | 0 | 16.3 | 5.7 | 2.5 | 0 | 233.6 | 233.6 | 233.2 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13153 | 1 | 32.8 | 158014.4 | 12463 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 10:47 | Normal | 596.3 | 550.7 | 370.7 | 0 | 15.6 | 5.3 | 5.3 | 0 | 233.6 | 233.8 | 233.2 | 33.6 | 33.9 | 33.8 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 13218 | 1 | 33 | 158015.5 | 12463 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 10:52 | Normal | 588.6 | 549.9 | 434.5 | 0 | 15.3 | 5.1 | 4.9 | 0 | 233.4 | 233.2 | 232.8 | 33.1 | 33.4 | 33.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 13062 | 1 | 33.2 | 158016.6 | 12463 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 10:57 | Normal | 587.2 | 548.5 | 479.8 | 0 | 15.4 | 5.1 | 4.8 | 0 | 232.8 | 233 | 233.2 | 33.8 | 34.1 | 34 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13290 | 1 | 33.4 | 158017.7 | 12463 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.9 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 11:02 | Normal | 585.1 | 545.8 | 540.6 | 0 | 15.9 | 5.3 | 5.1 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233 | 35.8 | 36 | 35.9 | 60.05 | 60 | 60.06 | 13999 | 1 | 33.6 | 158018.8 | 12463 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 11:07 | Normal | 591.2 | 540.8 | 542 | 0 | 16 | 5.5 | 5.1 | 0 | 233.6 | 233.4 | 232.8 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14256 | 1 | 33.9 | 158020 | 12463 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 4.1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 11:12 | Normal | 590.3 | 541.8 | 530.9 | 0 | 15.8 | 5.3 | 5 | 0 | 233 | 233 | 233.2 | 35.3 | 35.6 | 35.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13847 | 1 | 34.2 | 158021.2 | 12463 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 11:17 | Normal | 585.8 | 541.5 | 530.9 | 0 | 15.8 | 5.2 | 5 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 35.1 | 35.4 | 35.3 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 13762 | 1 | 34.4 | 158022.3 | 12463 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 11:22 | Normal | 586 | 539.9 | 536.7 | 0 | 15.9 | 5.2 | 5 | 0 | 232.2 | 234 | 231.8 | 35.2 | 35.5 | 35.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 13790 | 1 | 34.5 | 158023.5 | 12463 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 11:27 | Normal | 587.7 | 539.6 | 473.5 | 0 | 16.1 | 5.5 | 5.6 | 0 | 233.4 | 233.4 | 232.8 | 36.3 | 36.5 | 36.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14184 | 1 | 34.6 | 158024.6 | 12463 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 11:32 | Normal | 584.6 | 546.6 | 499.4 | 0 | 16.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 233.6 | 233.2 | 232.8 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 14151 | 1 | 34.9 | 158025.8 | 12463 | 3.9 | 4.4 | 4 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 11:37 | Normal | 586.8 | 535.5 | 322.5 | 0 | 17.1 | 6 | 12.4 | 0 | 233.2 | 233.2 | 233.4 | 40.7 | 41 | 40.8 | 60 | 60 | 60 | 15898 | 1 | 35.2 | 158027.1 | 12464 | 4.1 | 4.5 | 4 | 4.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 11:42 | Normal | 585.7 | 543 | 331.9 | 0 | 17.6 | 6.3 | 13.4 | 0 | 233.4 | 234.4 | 233 | 42.5 | 42.7 | 42.8 | 59.99 | 60.04 | 60.04 | 16589 | 1 | 35.5 | 158028.4 | 12464 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0.8 | 4.7 | 4.6 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 11:47 | Normal | 589.8 | 548.5 | 388.8 | 0 | 18.5 | 6.9 | 12 | 0 | 233.4 | 233.8 | 233 | 45.4 | 45.5 | 45.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17977 | 1 | 35.7 | 158029.6 | 12464 | 4.5 | 5 | 4.2 | 4.6 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 3.9 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 11:52 | Normal | 590.2 | 535.5 | 406.2 | 0 | 19.5 | 7.8 | 12.3 | 0 | 234.4 | 233.8 | 233.8 | 47.8 | 48 | 47.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 19103 | 1 | 36.2 | 158031 | 12464 | 4.7 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 6.3 | 0 | 0.3 | 1 | 5.5 | 4 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 11:57 | Normal | 592 | 537.5 | 469.3 | 0 | 19.4 | 7.6 | 10.1 | 0 | 233.6 | 234 | 234 | 46.9 | 47.2 | 47.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18828 | 1 | 36.6 | 158032.6 | 12464 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 6.1 | 0 | 0.3 | 1 | 5.3 | 2.7 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 12:02 | Normal | 564.8 | 484.4 | 518.9 | 0 | 5 | 2.7 | 3.3 | 0 | 231.8 | 231.6 | 230.6 | 14.6 | 14.9 | 15 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5984 | 1 | 36.8 | 158033.7 | 12464 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 12:07 | Normal | 565.6 | 519.7 | 465.9 | 0 | 4.1 | 2.1 | 3 | 0 | 231.4 | 231 | 231 | 12 | 12.4 | 12.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4870 | 1 | 36.7 | 158034.9 | 12464 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 12:12 | Normal | 568.7 | 528.7 | 497.9 | 0 | 3.7 | 1.6 | 2.7 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231 | 10.7 | 11 | 10.8 | 60 | 60.01 | 60 | 8313 | 1 | 36.7 | 158036 | 12464 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 12:17 | Normal | 573 | 477.6 | 525 | 0 | 2.6 | 1.1 | 1.6 | 0 | 231.4 | 231.8 | 230.8 | 8 | 8.1 | 7.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3051 | 1 | 35.9 | 158036.3 | 12464 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 12:22 | Normal | 603.6 | 548.1 | 552.1 | 0 | 18.2 | 7.1 | 7.6 | 0 | 234 | 233.4 | 234 | 44.4 | 44.6 | 44.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 17808 | 1 | 36 | 158037.5 | 12464 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 5.8 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1 | 4.7 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 12:27 | Normal | 598.4 | 557.2 | 451.3 | 0 | 16.8 | 6 | 10 | 0 | 233.4 | 233.4 | 233 | 41.8 | 42.1 | 42 | 60 | 59.98 | 60 | 16419 | 1 | 36.2 | 158038.7 | 12464 | 4 | 4.4 | 4 | 4.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0.5 | 2.2 | 4.5 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 12:32 | Normal | 600 | 540.7 | 451.8 | 0 | 16.5 | 5.8 | 10.6 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233 | 41.6 | 41.8 | 41.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 16346 | 1 | 36.7 | 158040 | 12464 | 4 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4.4 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 12:37 | Normal | 594.3 | 547.7 | 469.4 | 0 | 16.4 | 5.7 | 10.5 | 0 | 233.4 | 233.4 | 233 | 41.7 | 41.8 | 41.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 16277 | 1 | 37.3 | 158041.4 | 12465 | 4 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 4.4 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 12:42 | Normal | 599.4 | 551.6 | 446.9 | 0 | 16 | 5.5 | 10.2 | 0 | 233 | 233.8 | 233.6 | 40 | 40.3 | 40.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15656 | 1 | 37.7 | 158042.5 | 12465 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 4.1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 12:47 | Normal | 597 | 547.7 | 416.9 | 0 | 16 | 5.7 | 10.5 | 0 | 233.4 | 233.4 | 232 | 39.7 | 40 | 40 | 59.97 | 60 | 59.96 | 15634 | 1 | 38.2 | 158043.9 | 12465 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.5 | 2.2 | 4.3 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 12:52 | Normal | 594.3 | 540.8 | 399.2 | 0 | 15.5 | 5.6 | 12.4 | 0 | 233.4 | 233.4 | 233.4 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | 59.96 | 60 | 59.96 | 15805 | 1 | 38.7 | 158045.2 | 12465 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 12:57 | Normal | 594.6 | 543.9 | 411.6 | 0 | 15.5 | 5.5 | 11.6 | 0 | 233.6 | 233.6 | 232.6 | 39.5 | 39.9 | 39.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 15535 | 1 | 38.8 | 158046.5 | 12465 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.5 | 4.3 | 4.2 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 13:02 | Normal | 590.3 | 537.9 | 445.7 | 0 | 15.2 | 5.4 | 10.6 | 0 | 232.4 | 232.8 | 233.2 | 39 | 39.1 | 39.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 15196 | 1 | 38.6 | 158047.8 | 12465 | 3.7 | 4 | 3.5 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.5 | 3.9 | 3.9 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 13:07 | Normal | 561.1 | 492.7 | 518.7 | 0 | 11.6 | 4.3 | 8.8 | 0 | 231.6 | 231.4 | 232 | 33.8 | 34.1 | 34 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6083 | 1 | 38.3 | 158048.7 | 12465 | 2.7 | 3 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 13:12 | Normal | 592.3 | 554 | 541.8 | 0 | 15.3 | 5.6 | 9.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 40.5 | 40.8 | 40.6 | 60.04 | 60 | 60 | 15859 | 1 | 38.1 | 158050.1 | 12465 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 3.9 | 3.9 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 13:17 | Normal | 599.9 | 556.1 | 525.8 | 0 | 14.7 | 5.3 | 10.4 | 0 | 232.6 | 232.6 | 231.8 | 40.7 | 40.9 | 40.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 15806 | 1 | 38 | 158051.3 | 12465 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 13:22 | Normal | 596.5 | 556.4 | 544.3 | 0 | 1.8 | 1.7 | 5.5 | 0 | 230.4 | 230.2 | 230.2 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 59.99 | 60.04 | 60 | 13778 | 1 | 37.8 | 158052.7 | 12465 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 13:27 | Normal | 598.4 | 555.8 | 548.3 | 0 | 15.5 | 5.7 | 11 | 0 | 232.4 | 232 | 232.4 | 43.4 | 43.6 | 43.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 16862 | 1 | 37.9 | 158053.9 | 12465 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.8 | 4.1 | 4.1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 13:32 | Normal | 604.1 | 544.5 | 550.2 | 0 | 14.9 | 5.8 | 10.6 | 0 | 232.2 | 232 | 231.8 | 42.1 | 42.3 | 42.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16443 | 1 | 37.9 | 158055.3 | 12465 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.7 | 3.7 | 3.8 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 13:37 | Normal | 563.1 | 463.1 | 517.5 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 229.4 | 229 | 228.8 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2618 | 1 | 37.7 | 158056.1 | 12466 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 13:42 | Normal | 593.4 | 475 | 555.4 | 0 | 14.3 | 6 | 11.5 | 0 | 231.8 | 231 | 231 | 42.7 | 43 | 43 | 59.98 | 60.05 | 60.02 | 15917 | 1 | 36.7 | 158056.4 | 12466 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 0 | 0.2 | 1 | 3.8 | 3.9 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 13:47 | Normal | 580.3 | 463.7 | 543 | 0 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 0 | 229.6 | 229.6 | 228.8 | 11.8 | 12.1 | 11.8 | 60 | 59.96 | 59.98 | 4767 | 1 | 36.7 | 158057.3 | 12466 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 13:52 | Normal | 610.3 | 481.3 | 556.8 | 0 | 13.6 | 6.7 | 11.4 | 0 | 231.2 | 231.2 | 230.6 | 41.4 | 41.7 | 41.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 17161 | 1 | 36.6 | 158058.2 | 12466 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 0 | 0.4 | 1.7 | 3.7 | 3.8 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 13:57 | Normal | 584.3 | 528.8 | 537.2 | 0 | 2.2 | 0.9 | 1.7 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 2728 | 1 | 36.1 | 158058.5 | 12466 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 14:02 | Normal | 609.8 | 461 | 565.2 | 0 | 12.8 | 6.7 | 10.1 | 0 | 231.4 | 231.4 | 231.8 | 39.1 | 39.4 | 39.2 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 15185 | 1 | 36 | 158059.6 | 12466 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 4.4 | 0 | 0.5 | 1.5 | 3.1 | 3.3 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 14:07 | Normal | 607.8 | 424.9 | 556.9 | 0 | 12 | 7.5 | 9.6 | 0 | 231.4 | 231.4 | 231.4 | 37 | 37.5 | 37.1 | 60 | 60 | 60 | 14436 | 1 | 36.5 | 158060.8 | 12466 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3 | 4.1 | 0.1 | 0.6 | 2.6 | 3 | 3.1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 14:12 | Normal | 600.9 | 398.9 | 551.5 | 0 | 11.9 | 8.1 | 9.6 | 0 | 231.2 | 230.8 | 230.4 | 37.2 | 37.5 | 37.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 14465 | 1 | 36.7 | 158062 | 12466 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 4.2 | 0.1 | 1 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 14:17 | Normal | 602.8 | 385.9 | 548.7 | 0 | 11.6 | 9.1 | 9.3 | 0 | 231.2 | 231 | 229.6 | 36.8 | 37.2 | 37 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14329 | 1 | 36.8 | 158063.3 | 12466 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.9 | 4.1 | 0.1 | 2 | 2.8 | 3 | 3.1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 14:22 | Normal | 598.1 | 369.7 | 550.8 | 0 | 10.9 | 8.5 | 8.7 | 0 | 230.6 | 231.2 | 230.4 | 34.4 | 34.7 | 34.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 13274 | 1 | 36.8 | 158064.4 | 12466 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 3.9 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 14:27 | Normal | 587 | 482.9 | 548.3 | 0 | 10.6 | 3.8 | 8.4 | 0 | 230.8 | 230.4 | 229.8 | 31 | 31.3 | 31.3 | 60 | 59.95 | 59.99 | 10075 | 1 | 36.2 | 158064.8 | 12466 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 14:32 | Normal | 610.1 | 363.9 | 557 | 0 | 10 | 7.9 | 8 | 0 | 230.8 | 230.6 | 230 | 31.9 | 32.3 | 32.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12390 | 1 | 35.8 | 158065.4 | 12466 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 14:37 | Normal | 593.5 | 312.8 | 536.1 | 0 | 4.6 | 2.6 | 1.5 | 0 | 229 | 229.2 | 228.6 | 10.7 | 11 | 10.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5465 | 1 | 35.9 | 158066.4 | 12467 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 14:42 | Normal | 596 | 275.5 | 552.3 | 0 | 8.7 | 7.3 | 7 | 0 | 230.4 | 231 | 230 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 10364 | 1 | 35.8 | 158067.3 | 12467 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 3.2 | 0.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 14:47 | Normal | 567.9 | 260.8 | 559.2 | 0 | 8.3 | 7.5 | 6.5 | 0 | 230.6 | 230.6 | 229.8 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 9636 | 1 | 35.7 | 158068.1 | 12467 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 14:52 | Normal | 549.1 | 252.7 | 558.3 | 0 | 7.9 | 6.9 | 6.1 | 0 | 230 | 229.4 | 229.2 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8949 | 1 | 35.7 | 158068.9 | 12467 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 14:57 | Normal | 527.3 | 254.8 | 562.3 | 0 | 7.5 | 6.5 | 5.7 | 0 | 230.6 | 230 | 229 | 21.3 | 21.7 | 21.5 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 8352 | 1 | 35.5 | 158069.6 | 12467 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 0 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 15:02 | Normal | 599.3 | 257.8 | 558.1 | 0 | 5.8 | 6.2 | 5.5 | 0 | 230.4 | 230.2 | 228.6 | 19.9 | 20.4 | 20.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7733 | 1 | 35.4 | 158070.3 | 12467 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 0 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 15:07 | Normal | 603.1 | 236.7 | 557.1 | 0 | 5.6 | 6.1 | 5.3 | 0 | 229.8 | 229.4 | 228.4 | 18.9 | 19.3 | 19.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7547 | 1 | 35.5 | 158070.9 | 12467 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 15:12 | Normal | 593.1 | 225.2 | 551.8 | 0 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 0 | 230 | 229 | 228.4 | 19.2 | 19.6 | 19.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 7434 | 1 | 35.8 | 158071.5 | 12467 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.2 | 0 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 15:17 | Normal | 567.6 | 209.3 | 556.1 | 0 | 5.5 | 6.3 | 5.1 | 0 | 229.2 | 229.8 | 228.2 | 18.5 | 18.9 | 18.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7304 | 1 | 35.9 | 158072.1 | 12467 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1 | 2.4 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 15:22 | Normal | 547.9 | 219 | 559 | 0 | 5.4 | 4.9 | 5.5 | 0 | 229.8 | 229 | 228.2 | 17.6 | 18 | 17.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 7160 | 1 | 35.8 | 158072.8 | 12467 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 15:27 | Normal | 466.3 | 470.9 | 556.8 | 0 | 3.6 | 2.6 | 3.5 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228.2 | 12.9 | 13.3 | 13 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4801 | 1 | 35.5 | 158073.3 | 12467 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 15:32 | Normal | 600.6 | 461.1 | 547.3 | 0 | 4.1 | 3.2 | 5 | 0 | 229.4 | 229.2 | 228.2 | 16.6 | 17.2 | 16.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6214 | 1 | 35.2 | 158073.8 | 12467 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 15:37 | Normal | 579.8 | 476.8 | 561.5 | 0 | 4.5 | 3.3 | 4.9 | 0 | 229.2 | 228.8 | 228.4 | 17.4 | 17.9 | 17.6 | 59.91 | 59.9 | 59.94 | 6890 | 1 | 35 | 158074.2 | 12468 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 15:42 | Normal | 599.6 | 489.9 | 556.7 | 0 | 3.7 | 3.1 | 4.5 | 0 | 229.2 | 229.2 | 228.4 | 15.6 | 16.1 | 15.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6290 | 1 | 34.9 | 158074.8 | 12468 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 15:47 | Normal | 604 | 483.6 | 545.8 | 0 | 2.4 | 2.2 | 3.4 | 0 | 228.2 | 228.4 | 227.6 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 4500 | 1 | 34.9 | 158075.2 | 12468 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 15:52 | Normal | 550.1 | 478.8 | 545.2 | 0 | 2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 228.4 | 227.6 | 227 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3476 | 1 | 34.7 | 158075.5 | 12468 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 15:57 | Normal | 523.2 | 487.9 | 542.4 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0 | 228 | 227.8 | 226.4 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 2866 | 1 | 34.4 | 158075.8 | 12468 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 16:02 | Normal | 416.1 | 482.8 | 538.4 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0 | 227.8 | 228 | 227.4 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2402 | 1 | 34.2 | 158076 | 12468 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 16:07 | Normal | 404.4 | 485.4 | 537.3 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0 | 228.2 | 227.2 | 226.2 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2011 | 1 | 34 | 158076.2 | 12468 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 16:12 | Normal | 434.3 | 506.7 | 527.8 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 226.8 | 227.4 | 226 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1723 | 1 | 33.7 | 158076.3 | 12468 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 16:17 | Normal | 494.1 | 485.9 | 535.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 227 | 226.4 | 225.2 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 60 | 59.99 | 60 | 1334 | 1 | 33.5 | 158076.5 | 12468 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 16:22 | Normal | 434.2 | 497.8 | 513.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0 | 227 | 227 | 226.4 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 60 | 60.03 | 60 | 1038 | 1 | 33.3 | 158076.6 | 12468 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 16:27 | Normal | 383.1 | 530 | 533.4 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 227 | 226.2 | 225.8 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 837 | 1 | 33.1 | 158076.6 | 12468 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 16:32 | Normal | 392.2 | 516 | 529.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 226.4 | 226.4 | 225.6 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60 | 710 | 1 | 33 | 158076.7 | 12468 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 16:37 | Normal | 441.2 | 507.9 | 497.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 227.8 | 227.6 | 226.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 696 | 1 | 32.8 | 158076.8 | 12469 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 16:42 | Normal | 547.1 | 464.1 | 511.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231 | 231 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 555 | 1 | 32.7 | 158076.8 | 12469 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 16:47 | Normal | 557.4 | 464.1 | 502.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232 | 231.4 | 230.6 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 490 | 1 | 32.6 | 158076.9 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 16:52 | Normal | 543.9 | 336.7 | 502.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.2 | 1.5 | 2 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.96 | 383 | 1 | 32.4 | 158076.9 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 16:57 | Normal | 429.3 | 201.8 | 431.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.6 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 274 | 1 | 32.3 | 158076.9 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 17:02 | Normal | 464.1 | 199.7 | 462.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232 | 231.2 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60 | 178 | 1 | 32.1 | 158076.9 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 17:07 | Normal | 200.2 | 201.9 | 387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.6 | 230.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 59.98 | 86 | 1 | 32 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 17:12 | Normal | 199.7 | 200 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.4 | 230 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 47 | 1 | 31.8 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 17:17 | Normal | 237.1 | 222.3 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 232 | 230.6 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32 | 1 | 31.5 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 17:22 | Normal | 196.7 | 212 | 218.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.6 | 231 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24 | 1 | 31.3 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2026-06-30 17:27 | Normal | 201.2 | 199.9 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.4 | 230.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19 | 1 | 31 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0