## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-09 06:10 | Wait | 493.7 | 494.2 | 493.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 230.6 | 229.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 19.6 | 156596.7 | 12246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 06:15 | Normal | 524.2 | 224.4 | 524.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.2 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 33 | 1 | 20.2 | 156596.7 | 12246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 06:20 | Normal | 545.2 | 199.6 | 534.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231 | 231.2 | 230.4 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 28 | 1 | 20.5 | 156596.7 | 12246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 06:25 | Normal | 559.1 | 200.8 | 528.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 111 | 1 | 20.8 | 156596.7 | 12246 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 06:30 | Normal | 561.7 | 232.6 | 549.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 231.6 | 231.6 | 230.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 223 | 1 | 21 | 156596.7 | 12246 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 06:35 | Normal | 585.2 | 326 | 532.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 329 | 1 | 21.3 | 156596.7 | 12246 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 06:40 | Normal | 565.9 | 319.7 | 537.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 418 | 1 | 21.5 | 156596.8 | 12246 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 06:45 | Normal | 590 | 476.5 | 539.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231 | 2 | 2.4 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 715 | 1 | 21.8 | 156596.8 | 12247 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 06:50 | Normal | 577.4 | 560 | 553.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.4 | 2.8 | 3.1 | 3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1083 | 1 | 22 | 156596.9 | 12247 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 06:55 | Normal | 603.4 | 501.1 | 550.5 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1307 | 1 | 22.2 | 156597 | 12247 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 07:00 | Normal | 603 | 512.8 | 561.4 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1329 | 1 | 22.5 | 156597.1 | 12247 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 07:05 | Normal | 581.4 | 552.8 | 566.7 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231.2 | 230.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1174 | 1 | 22.7 | 156597.2 | 12247 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 07:10 | Normal | 585.3 | 508.9 | 542.7 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.4 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1177 | 1 | 22.8 | 156597.3 | 12247 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 07:15 | Normal | 595 | 571.7 | 552.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.6 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 59.96 | 60 | 59.97 | 1198 | 1 | 23.1 | 156597.4 | 12247 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 07:20 | Normal | 605.1 | 560.9 | 555.6 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.8 | 231 | 231 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1151 | 1 | 23 | 156597.5 | 12247 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 07:25 | Normal | 587.1 | 555.8 | 564.4 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 231.6 | 231 | 230.4 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 1331 | 1 | 23.1 | 156597.6 | 12247 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 07:30 | Normal | 613.1 | 556 | 568.5 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 231.4 | 231.2 | 230.2 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 1339 | 1 | 23.1 | 156597.7 | 12247 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 07:35 | Normal | 615.2 | 556.7 | 548 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231 | 231 | 230.4 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1385 | 1 | 23 | 156597.8 | 12247 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 07:40 | Normal | 584 | 564.6 | 551.3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231 | 230 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1606 | 1 | 23.1 | 156597.9 | 12247 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 07:45 | Normal | 588.2 | 545.9 | 542.4 | 0 | 2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.6 | 230.6 | 5.7 | 6 | 5.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2419 | 1 | 23.6 | 156598.1 | 12248 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 07:50 | Normal | 561.6 | 538 | 561 | 0 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231 | 7.9 | 8 | 7.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3109 | 1 | 24 | 156598.3 | 12248 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 07:55 | Normal | 607 | 547 | 567.4 | 0 | 2 | 0.8 | 0.7 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.6 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2243 | 1 | 24.3 | 156598.6 | 12248 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 08:00 | Normal | 595.1 | 479.7 | 565.4 | 0 | 2.6 | 1 | 0.8 | 0 | 231.4 | 231 | 230.8 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2869 | 1 | 24.4 | 156598.8 | 12248 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 08:05 | Normal | 610.8 | 571.6 | 517.2 | 0 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 231 | 230.2 | 229.6 | 6 | 6.3 | 6.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2440 | 1 | 24.5 | 156599 | 12248 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 08:10 | Normal | 604.3 | 516.6 | 570.7 | 0 | 3.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 231 | 230.4 | 231 | 10 | 10.1 | 9.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3736 | 1 | 24.7 | 156599.2 | 12248 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 08:15 | Normal | 612 | 549.8 | 551 | 0 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 0 | 230.2 | 229.8 | 230.2 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 3154 | 1 | 24.9 | 156599.6 | 12248 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 08:20 | Normal | 621 | 520.7 | 577.2 | 0 | 4 | 2.1 | 2.5 | 0 | 231.8 | 231 | 230.4 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5039 | 1 | 25.1 | 156599.9 | 12248 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 08:25 | Normal | 626.5 | 594.1 | 597.4 | 0 | 9.8 | 4.1 | 3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.6 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 9864 | 1 | 25.5 | 156600.5 | 12248 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 08:30 | Normal | 602.2 | 542 | 568.7 | 0 | 4.2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 230.6 | 230.4 | 230.2 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 60 | 59.99 | 60 | 5287 | 1 | 25.8 | 156601.1 | 12248 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 08:35 | Normal | 609.8 | 514.5 | 573.1 | 0 | 4.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 231 | 231 | 230.4 | 13.6 | 14 | 13.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5554 | 1 | 26.1 | 156601.5 | 12248 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 08:40 | Normal | 613.7 | 523.4 | 560.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 2.7 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5499 | 1 | 26.3 | 156602 | 12248 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 08:45 | Normal | 624.2 | 573.8 | 578.6 | 0 | 5.9 | 2.8 | 3.1 | 0 | 231.4 | 231 | 230.8 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6611 | 1 | 26.5 | 156602.5 | 12249 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 08:50 | Normal | 607.1 | 543.9 | 560.1 | 0 | 4.5 | 2.4 | 3 | 0 | 230.6 | 230.6 | 230.4 | 14.1 | 14.5 | 14.5 | 59.98 | 60 | 60 | 5685 | 1 | 26.9 | 156603.1 | 12249 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 08:55 | Normal | 610.1 | 531.9 | 563.4 | 0 | 4.6 | 2.3 | 2.6 | 0 | 231.4 | 231 | 230.8 | 13.7 | 14.1 | 14 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5551 | 1 | 27.1 | 156603.6 | 12249 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 09:00 | Normal | 624.3 | 587.8 | 569.6 | 0 | 10.8 | 4.4 | 2.3 | 0 | 232.6 | 232.4 | 231.4 | 26.1 | 26.3 | 26.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9556 | 1 | 27.4 | 156604.2 | 12249 | 1.6 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 09:05 | Normal | 606.2 | 584.4 | 586.6 | 0 | 10.3 | 3.7 | 1.5 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.2 | 22.7 | 23.1 | 23.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 8347 | 1 | 27.8 | 156605 | 12249 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 09:10 | Normal | 615.1 | 584 | 585.7 | 0 | 11.1 | 3.9 | 1.5 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.4 | 24.3 | 24.7 | 24.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 9473 | 1 | 28.1 | 156605.8 | 12249 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 09:15 | Normal | 624.6 | 573.8 | 578.4 | 0 | 11.2 | 4 | 1.9 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232.4 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 9829 | 1 | 28.4 | 156606.6 | 12249 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 09:20 | Normal | 611.5 | 573.9 | 586.9 | 0 | 11.8 | 4.3 | 2.1 | 0 | 232.6 | 232.2 | 231.6 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10568 | 1 | 28.8 | 156607.4 | 12249 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 09:25 | Normal | 590.4 | 545.1 | 521.4 | 0 | 3.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 230.6 | 230.2 | 230.4 | 8.9 | 9 | 8.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3504 | 1 | 28.9 | 156608 | 12249 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 09:30 | Normal | 614.5 | 574.7 | 571.4 | 0 | 11.9 | 4 | 1.1 | 0 | 232 | 231.8 | 231.4 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 9451 | 1 | 29 | 156608.8 | 12249 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 09:35 | Normal | 616.7 | 576.8 | 571.5 | 0 | 11.7 | 4 | 1.1 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 24.8 | 25 | 25 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9864 | 1 | 29.4 | 156609.6 | 12249 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 09:40 | Normal | 612.3 | 566.6 | 546.2 | 0 | 12 | 4.1 | 1.1 | 0 | 232.4 | 232.4 | 232.2 | 24.9 | 25.1 | 25 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9927 | 1 | 29.6 | 156610.4 | 12249 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 09:45 | Normal | 598.3 | 559.4 | 568.2 | 0 | 9.5 | 3.5 | 2.4 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.8 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10557 | 1 | 29.9 | 156611.3 | 12250 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 09:50 | Normal | 593.2 | 517.8 | 517.8 | 0 | 6.8 | 2.8 | 2.2 | 0 | 231 | 231 | 231 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 5133 | 1 | 29.9 | 156611.9 | 12250 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 09:55 | Normal | 621.8 | 570.5 | 546.3 | 0 | 7.1 | 3 | 1.3 | 0 | 232 | 231.8 | 231.6 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5209 | 1 | 30 | 156612.6 | 12250 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 10:00 | Normal | 609 | 569 | 531.1 | 0 | 13.1 | 4.3 | 1.1 | 0 | 231.4 | 231.2 | 231.4 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10498 | 1 | 30.2 | 156613.5 | 12250 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 10:05 | Normal | 605.5 | 560.5 | 551.2 | 0 | 13.3 | 4.4 | 0.9 | 0 | 232 | 231.8 | 231.2 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10540 | 1 | 30.5 | 156614.4 | 12250 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 10:10 | Normal | 598.9 | 579.8 | 532.5 | 0 | 12.8 | 4 | 0.8 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231 | 25.9 | 26 | 26 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 9553 | 1 | 30.5 | 156615.2 | 12250 | 2.9 | 3.4 | 3 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 10:15 | Normal | 604.8 | 556.7 | 553.4 | 0 | 13.3 | 4.4 | 0.9 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.4 | 26.9 | 27.1 | 27.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 10588 | 1 | 30.8 | 156616.1 | 12250 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 10:20 | Normal | 607 | 565 | 547.6 | 0 | 14 | 4.6 | 1 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.4 | 28.3 | 28.5 | 28.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 11034 | 1 | 31 | 156617 | 12250 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 10:25 | Normal | 596.7 | 557.7 | 560.5 | 0 | 14.1 | 4.7 | 1 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.2 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11130 | 1 | 31.1 | 156617.9 | 12250 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 10:30 | Normal | 602.8 | 556.7 | 559.6 | 0 | 14.5 | 4.7 | 1 | 0 | 232.2 | 231 | 232.4 | 28.9 | 29 | 28.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11281 | 1 | 31.3 | 156618.9 | 12250 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 10:35 | Normal | 593.1 | 554.7 | 325.4 | 0 | 14.6 | 4.8 | 5.3 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.6 | 31.7 | 31.9 | 31.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12240 | 1 | 31.5 | 156619.9 | 12250 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 10:40 | Normal | 599.1 | 547.7 | 326.2 | 0 | 14.3 | 4.8 | 5.5 | 0 | 231.6 | 231 | 231.4 | 31.2 | 31.6 | 31.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12203 | 1 | 31.7 | 156620.9 | 12250 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 10:45 | Normal | 598.1 | 552.9 | 400.6 | 0 | 15.1 | 5.1 | 5.2 | 0 | 233 | 231.6 | 231.8 | 33.9 | 34.1 | 34 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 13210 | 1 | 31.9 | 156622 | 12251 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 10:50 | Normal | 599 | 557.8 | 478.3 | 0 | 15.8 | 5.4 | 5.4 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.8 | 36.4 | 36.6 | 36.5 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 14163 | 1 | 32.1 | 156623.1 | 12251 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 10:55 | Normal | 603.5 | 556.6 | 533.3 | 0 | 15.3 | 5.1 | 4.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.4 | 34.8 | 35.1 | 35.1 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 13688 | 1 | 32.3 | 156624.1 | 12251 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 11:00 | Normal | 599.9 | 549.8 | 532.1 | 0 | 15.2 | 5.1 | 4.9 | 0 | 232.2 | 232.2 | 232.2 | 34.9 | 35.2 | 35.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 13687 | 1 | 32.5 | 156625.3 | 12251 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 11:05 | Normal | 591.9 | 551.6 | 544 | 0 | 15.5 | 5.1 | 4.9 | 0 | 232.4 | 232.8 | 232 | 35.1 | 35.4 | 35.2 | 60.05 | 60.01 | 60 | 13755 | 1 | 32.5 | 156626.4 | 12251 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 11:10 | Normal | 592.9 | 545.7 | 545.4 | 0 | 15.5 | 5.2 | 4.9 | 0 | 233.2 | 233.2 | 233.2 | 35.2 | 35.7 | 35.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 13795 | 1 | 32.7 | 156627.5 | 12251 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 11:15 | Normal | 598.7 | 544 | 546.4 | 0 | 15.9 | 5.4 | 5.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.8 | 36.6 | 36.8 | 36.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13516 | 1 | 32.9 | 156628.7 | 12251 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 11:20 | Normal | 600.1 | 555.9 | 515.6 | 0 | 15.9 | 5.4 | 5.3 | 0 | 232 | 232.2 | 232 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 60 | 60.04 | 60.01 | 13989 | 1 | 32.9 | 156629.8 | 12251 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 11:25 | Normal | 593.7 | 551.8 | 490.9 | 0 | 15.7 | 5.3 | 5.2 | 0 | 232.8 | 232.4 | 231.8 | 35.5 | 35.7 | 35.4 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 13849 | 1 | 33 | 156630.9 | 12251 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 11:30 | Normal | 595.7 | 546.2 | 347.8 | 0 | 15.8 | 5.5 | 10 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.8 | 38.1 | 38.3 | 38.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 14741 | 1 | 33.1 | 156632.1 | 12251 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 11:35 | Normal | 591.9 | 549.7 | 314.6 | 0 | 16.5 | 5.6 | 12.8 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.4 | 40.3 | 40.5 | 40.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 15672 | 1 | 33.4 | 156633.3 | 12251 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 11:40 | Normal | 589.2 | 542.9 | 344.3 | 0 | 12.4 | 4.3 | 9.6 | 0 | 232.8 | 232 | 231.8 | 31.4 | 31.6 | 31.4 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 13345 | 1 | 33.7 | 156634.5 | 12251 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3.9 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 11:45 | Normal | 601.9 | 548.8 | 350.2 | 0 | 15.1 | 5.3 | 11.8 | 0 | 232.8 | 233.6 | 233.8 | 38.5 | 38.8 | 38.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13565 | 1 | 33.7 | 156635.6 | 12252 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 11:50 | Normal | 590.3 | 526.2 | 340.4 | 0 | 10.4 | 3.6 | 7.9 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.8 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 10699 | 1 | 33.9 | 156636.8 | 12252 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 11:55 | Normal | 595 | 554.6 | 341.2 | 0 | 15.7 | 5.4 | 12.5 | 0 | 233.4 | 232 | 233 | 39 | 39.1 | 39.1 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 15916 | 1 | 34.1 | 156638 | 12252 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 12:00 | Normal | 584.2 | 560.1 | 349.2 | 0 | 14 | 4.8 | 10.8 | 0 | 232.6 | 232 | 232.2 | 36.5 | 36.9 | 36.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13793 | 1 | 34.2 | 156639.2 | 12252 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 12:05 | Normal | 594.2 | 553.9 | 482.4 | 0 | 16.9 | 5.8 | 10.2 | 0 | 234 | 233 | 233.4 | 43.4 | 43.6 | 43.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16459 | 1 | 34.3 | 156640.4 | 12252 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 12:10 | Normal | 586.4 | 542 | 451.8 | 0 | 14.1 | 5 | 8.8 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.6 | 35.9 | 36.1 | 35.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 15264 | 1 | 34.6 | 156641.7 | 12252 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 12:15 | Normal | 590.6 | 549.8 | 429.1 | 0 | 16.2 | 5.7 | 10.6 | 0 | 233.4 | 233 | 233 | 40.9 | 41.2 | 41 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15979 | 1 | 34.6 | 156642.9 | 12252 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0.5 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 12:20 | Normal | 591.9 | 544.6 | 379.5 | 0 | 15.4 | 5.3 | 11.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 38.3 | 38.6 | 38.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 15626 | 1 | 34.8 | 156644.2 | 12252 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 12:25 | Normal | 591 | 539.7 | 446.8 | 0 | 15.5 | 5.4 | 10 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.4 | 39.1 | 39.4 | 39.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 15367 | 1 | 34.9 | 156645.5 | 12252 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 12:30 | Normal | 595.3 | 543.8 | 461.2 | 0 | 15.1 | 5.3 | 9.7 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.4 | 39 | 39.2 | 39 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15262 | 1 | 35.6 | 156646.7 | 12252 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 12:35 | Normal | 592.1 | 544.6 | 421.8 | 0 | 14.9 | 5.2 | 10 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.6 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 15117 | 1 | 36.4 | 156648 | 12252 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 2.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 12:40 | Normal | 594.8 | 548.6 | 449 | 0 | 15 | 5.2 | 9.8 | 0 | 233 | 231.8 | 231.6 | 38.3 | 38.4 | 38.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 15237 | 1 | 36.8 | 156649.1 | 12252 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 12:45 | Normal | 590.4 | 551 | 388.4 | 0 | 14.8 | 5.1 | 11.7 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.6 | 38.2 | 38.3 | 38.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 14935 | 1 | 37.2 | 156650.4 | 12253 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.5 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 12:50 | Normal | 590.6 | 538.7 | 412.2 | 0 | 13.9 | 4.8 | 11 | 0 | 233 | 232.2 | 232.6 | 36 | 36.3 | 36.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14504 | 1 | 37.5 | 156651.6 | 12253 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 12:55 | Normal | 591.2 | 559.9 | 431.7 | 0 | 14.5 | 4.9 | 10.5 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.4 | 37.6 | 37.8 | 37.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 14739 | 1 | 37.4 | 156652.8 | 12253 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 13:00 | Normal | 586.9 | 548.5 | 528 | 0 | 13.1 | 4.6 | 8.2 | 0 | 232 | 230.8 | 231.6 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14084 | 1 | 37 | 156654 | 12253 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 13:05 | Normal | 588.7 | 544.9 | 541.7 | 0 | 13.6 | 4.8 | 8.2 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.4 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 60.02 | 60 | 60 | 13807 | 1 | 36.6 | 156655.1 | 12253 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 13:10 | Normal | 595.4 | 552.1 | 541.5 | 0 | 13.5 | 4.8 | 8.2 | 0 | 231.4 | 232 | 231.4 | 36.5 | 36.7 | 36.6 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 14225 | 1 | 36.3 | 156656.3 | 12253 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 13:15 | Normal | 591.6 | 547.7 | 527.2 | 0 | 12.8 | 4.5 | 8.8 | 0 | 231.2 | 232 | 231.2 | 35.1 | 35.3 | 35.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 13968 | 1 | 36.1 | 156657.5 | 12253 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 13:20 | Normal | 595.8 | 548.5 | 548.2 | 0 | 12.8 | 4.6 | 9 | 0 | 232 | 232 | 231.8 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 14153 | 1 | 36 | 156658.7 | 12253 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 13:25 | Normal | 599.8 | 546.9 | 542.3 | 0 | 12.7 | 4.6 | 9.1 | 0 | 230.4 | 231 | 230.6 | 36.2 | 36.4 | 36.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14058 | 1 | 35.8 | 156659.8 | 12253 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 13:30 | Normal | 593.6 | 545.8 | 500.3 | 0 | 12.5 | 4.5 | 10 | 0 | 230.8 | 231.4 | 230.8 | 35.4 | 35.7 | 35.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 13949 | 1 | 35.8 | 156661 | 12253 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 4.1 | 0 | 0 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 13:36 | Normal | 598.5 | 543.8 | 521.7 | 0 | 11.8 | 4.3 | 9.3 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.2 | 34.3 | 34.6 | 34.5 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 13162 | 1 | 35.8 | 156662.1 | 12253 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 13:40 | Normal | 590.2 | 553.6 | 544.3 | 0 | 12.1 | 4.4 | 9.5 | 0 | 230.6 | 230.8 | 230.2 | 35.3 | 35.7 | 35.7 | 60 | 60 | 60 | 13739 | 1 | 35.8 | 156663.3 | 12253 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 13:45 | Normal | 594.7 | 561.2 | 551.9 | 0 | 12 | 4.2 | 9.3 | 0 | 231.6 | 231 | 230.4 | 35 | 35.3 | 35.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 13086 | 1 | 35.6 | 156664.4 | 12254 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 13:50 | Normal | 589.1 | 457.4 | 532.5 | 0 | 8.6 | 4.6 | 6.8 | 0 | 229.8 | 229 | 229.2 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10047 | 1 | 35.4 | 156665.3 | 12254 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 13:56 | Normal | 604.4 | 429.7 | 556.6 | 0 | 8.2 | 4.8 | 6.4 | 0 | 230 | 229.6 | 229 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 10714 | 1 | 35.3 | 156666.3 | 12254 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 3 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 14:01 | Normal | 610.6 | 430.8 | 542.8 | 0 | 10.1 | 6.4 | 8.3 | 0 | 230.8 | 229.8 | 229.8 | 32.3 | 32.6 | 32.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12291 | 1 | 35.1 | 156667.3 | 12254 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 3.8 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 14:05 | Normal | 599.7 | 407.2 | 553.2 | 0 | 9.5 | 6.2 | 7.5 | 0 | 229.6 | 229.4 | 230.2 | 29.8 | 29.9 | 30 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11664 | 1 | 35.2 | 156668.3 | 12254 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 3.2 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 14:10 | Normal | 603.7 | 386.7 | 549.9 | 0 | 9.1 | 6.6 | 7.1 | 0 | 229.8 | 229.4 | 229.2 | 29.8 | 29.9 | 29.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 11148 | 1 | 34.9 | 156669.2 | 12254 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 0 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 14:16 | Normal | 605.5 | 385 | 554.2 | 0 | 10.2 | 7.9 | 8 | 0 | 229.4 | 229.8 | 229.6 | 33.3 | 33.5 | 33.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12422 | 1 | 35 | 156670.2 | 12254 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 0 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 14:20 | Normal | 607.9 | 358.9 | 550.5 | 0 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 230.8 | 229 | 229.4 | 31.8 | 32.1 | 31.8 | 59.89 | 59.89 | 59.91 | 11810 | 1 | 34.9 | 156671.2 | 12254 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 14:26 | Normal | 598.2 | 353.9 | 554.4 | 0 | 9.1 | 7.1 | 7.2 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229 | 29.1 | 29.4 | 29.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 11120 | 1 | 34.9 | 156672 | 12254 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 0 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 14:30 | Normal | 597 | 348.8 | 545.8 | 0 | 7.6 | 5.6 | 6.1 | 0 | 230.8 | 229.4 | 228.8 | 24.1 | 24.3 | 24 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 9869 | 1 | 34.8 | 156673 | 12254 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 14:35 | Normal | 599 | 305.2 | 547.5 | 0 | 6.7 | 5.2 | 5.3 | 0 | 230.2 | 229 | 229.6 | 21.1 | 21.1 | 21 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7738 | 1 | 34.7 | 156673.8 | 12254 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 14:40 | Normal | 574 | 341.8 | 551.3 | 0 | 8.5 | 4.9 | 6.7 | 0 | 229.6 | 229.4 | 228.4 | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 8914 | 1 | 34.5 | 156674.6 | 12254 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 14:46 | Normal | 604.2 | 451.8 | 556.5 | 0 | 6.9 | 4 | 5.7 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.2 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9336 | 1 | 34.4 | 156675.3 | 12255 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 14:50 | Normal | 589 | 461.1 | 543.7 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.9 | 0 | 228.2 | 226.8 | 227.2 | 12.5 | 12.8 | 12.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4958 | 1 | 34.2 | 156675.8 | 12255 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 14:55 | Normal | 593.9 | 449.2 | 541.3 | 0 | 3.3 | 1.8 | 2.5 | 0 | 227.8 | 226.4 | 226.4 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4281 | 1 | 34 | 156676.2 | 12255 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 15:00 | Normal | 623.5 | 445.7 | 569.6 | 0 | 6.9 | 4 | 6.1 | 0 | 228.8 | 227.8 | 228 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7678 | 1 | 33.9 | 156676.7 | 12255 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 15:06 | Normal | 610.8 | 437.7 | 559.3 | 0 | 3.5 | 2 | 3 | 0 | 227.2 | 226.8 | 226 | 11.9 | 12.2 | 11.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5127 | 1 | 34 | 156677.2 | 12255 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 15:11 | Normal | 600.7 | 446.6 | 565 | 0 | 3.8 | 2.2 | 3.3 | 0 | 228.6 | 226.6 | 227 | 13.1 | 13.5 | 13 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 6356 | 1 | 33.9 | 156677.7 | 12255 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 15:16 | Normal | 561.4 | 474.9 | 563.8 | 0 | 5.1 | 3 | 4.8 | 0 | 231.6 | 231 | 231.4 | 17.4 | 17.7 | 17.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6625 | 1 | 33.9 | 156678.1 | 12255 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 15:20 | Normal | 598.9 | 478.8 | 557.5 | 0 | 3.1 | 2 | 3.2 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.4 | 12 | 12.2 | 11.8 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 4278 | 1 | 33.9 | 156678.5 | 12255 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 15:26 | Normal | 599.1 | 463.1 | 558.5 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.6 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3560 | 1 | 33.7 | 156678.9 | 12255 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 15:31 | Normal | 575.5 | 483.5 | 540.2 | 0 | 2 | 1.3 | 1.9 | 0 | 230.8 | 230 | 230.6 | 7.9 | 8 | 7.5 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 2764 | 1 | 33.6 | 156679.2 | 12255 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 15:36 | Normal | 583.7 | 493.3 | 559 | 0 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.4 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3392 | 1 | 33.5 | 156679.4 | 12255 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 15:40 | Normal | 593.8 | 485.8 | 552.2 | 0 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.6 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3036 | 1 | 33.4 | 156679.7 | 12255 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 15:46 | Normal | 578.9 | 474.8 | 542.5 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.6 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2224 | 1 | 33.1 | 156680 | 12256 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 15:51 | Normal | 583 | 478 | 558.3 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 230.8 | 229.6 | 229.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 59.94 | 59.99 | 59.93 | 2670 | 1 | 32.9 | 156680.2 | 12256 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 15:56 | Normal | 527.2 | 487.7 | 546.7 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 0 | 231 | 229.6 | 229.6 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 60 | 60 | 60 | 2569 | 1 | 32.7 | 156680.4 | 12256 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 16:01 | Normal | 577 | 485.9 | 543.3 | 0 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.8 | 5.7 | 6 | 5.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 2254 | 1 | 32.5 | 156680.6 | 12256 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 16:06 | Normal | 584.5 | 450.5 | 522.1 | 0 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2115 | 1 | 32.3 | 156680.8 | 12256 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 16:11 | Normal | 594.1 | 507.7 | 546.8 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 230.2 | 229.8 | 229.6 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2473 | 1 | 32.1 | 156681 | 12256 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 16:16 | Normal | 582.9 | 481.9 | 536.5 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.2 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 1850 | 1 | 31.9 | 156681.2 | 12256 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 16:21 | Normal | 588.5 | 528.7 | 528.8 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229.4 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 1428 | 1 | 31.6 | 156681.3 | 12256 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 16:26 | Normal | 574.7 | 501.8 | 535 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 230.2 | 229 | 229 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1103 | 1 | 31.3 | 156681.4 | 12256 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 16:31 | Normal | 559.9 | 520.9 | 533.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 230 | 229 | 229.4 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 938 | 1 | 31.1 | 156681.5 | 12256 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 16:36 | Normal | 572.9 | 458.9 | 524.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 230 | 229.6 | 229.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 748 | 1 | 30.8 | 156681.6 | 12256 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 16:41 | Normal | 541.1 | 401.9 | 521.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.2 | 1.7 | 2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 478 | 1 | 30.5 | 156681.6 | 12256 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 16:46 | Normal | 544 | 252.2 | 488.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.4 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 299 | 1 | 30.3 | 156681.7 | 12257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 16:51 | Normal | 418.6 | 199.9 | 485.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 260 | 1 | 30 | 156681.7 | 12257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 16:56 | Normal | 389.2 | 199.5 | 464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 169 | 1 | 29.9 | 156681.7 | 12257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 17:01 | Normal | 205.2 | 199.8 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 229.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 76 | 1 | 29.5 | 156681.7 | 12257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 17:06 | Normal | 200.3 | 212.8 | 351.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 28 | 1 | 29.3 | 156681.7 | 12257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 17:11 | Normal | 200.1 | 229.7 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 22 | 1 | 29 | 156681.7 | 12257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 17:16 | Normal | 201.9 | 206 | 182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229 | 229.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13 | 1 | 28.9 | 156681.7 | 12257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-06-09 17:21 | Normal | 190.4 | 197.3 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 229.8 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11 | 1 | 28.7 | 156681.7 | 12257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0