## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-16 04:46 | Wait | 458.4 | 458.5 | 458.2 | 458.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.8 | 26651.3 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 04:51 | Wait | 474 | 474 | 473.7 | 473.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 33.5 | 26651.3 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 04:56 | Normal | 456 | 199.6 | 257 | 432.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 229.4 | 230.8 | 229.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 159 | 1 | 36 | 26651.4 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:01 | Normal | 472.2 | 362.7 | 470.4 | 478.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 229.2 | 231.2 | 229.8 | 2.8 | 3 | 3.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 738 | 1 | 38.2 | 26651.4 | 1443 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:06 | Normal | 477.2 | 469.9 | 482 | 479.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 229 | 230.6 | 230 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 60 | 59.99 | 60 | 988 | 1 | 39.7 | 26651.5 | 1443 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:11 | Normal | 485 | 476 | 491.8 | 476.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 222.6 | 224.4 | 223.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60 | 1198 | 1 | 40.5 | 26651.6 | 1444 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:16 | Normal | 493.9 | 472.6 | 496 | 493.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 222.8 | 224 | 223 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1170 | 1 | 41.4 | 26651.7 | 1444 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:21 | Normal | 480.4 | 486.7 | 484.2 | 485.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 222 | 224.2 | 223.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1339 | 1 | 42.1 | 26651.8 | 1444 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:26 | Normal | 489.2 | 496.9 | 496.3 | 487.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 222.4 | 224 | 223 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1569 | 1 | 42.7 | 26651.9 | 1444 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:31 | Normal | 499.2 | 479.8 | 480.4 | 495.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 5 | 5 | 5.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1888 | 1 | 43.4 | 26652 | 1444 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:36 | Normal | 493.2 | 492.8 | 508.1 | 509.6 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 222.6 | 224 | 222.8 | 5.7 | 5.8 | 6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2222 | 1 | 43.9 | 26652.2 | 1444 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:41 | Normal | 506.1 | 503.7 | 502.7 | 498.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 222.6 | 224 | 222.8 | 6.9 | 6.8 | 7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2605 | 1 | 44.4 | 26652.4 | 1444 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:46 | Normal | 508 | 506.6 | 501.3 | 501.8 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 222.4 | 224 | 223.2 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3069 | 1 | 45 | 26652.6 | 1444 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:51 | Normal | 509.5 | 519.9 | 523.5 | 522 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 222.2 | 223.8 | 222.8 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3592 | 1 | 45.6 | 26652.9 | 1444 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:56 | Normal | 506.9 | 506.9 | 492.3 | 512.6 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 223.2 | 224.2 | 223 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 4262 | 1 | 46.1 | 26653.2 | 1444 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:01 | Normal | 518.2 | 505.8 | 537.3 | 521.7 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 2 | 222.8 | 224.6 | 223.8 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 5174 | 1 | 46.7 | 26653.6 | 1444 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:06 | Normal | 513 | 511.7 | 513.5 | 529 | 3 | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 223.4 | 224.6 | 223.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 60 | 60.01 | 60 | 6100 | 1 | 47.4 | 26654.1 | 1444 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:11 | Normal | 513.3 | 516.9 | 509.1 | 526.6 | 3.3 | 3.1 | 4 | 3.1 | 223.4 | 223.6 | 223.6 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7121 | 1 | 48.1 | 26654.7 | 1445 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:16 | Normal | 516.1 | 515.8 | 510.8 | 509.2 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 3.7 | 223.2 | 224.2 | 224 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 60 | 60 | 60 | 7318 | 1 | 48.8 | 26655.3 | 1445 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:21 | Normal | 508.2 | 510.9 | 513 | 525.6 | 3.8 | 3.6 | 4.6 | 4.4 | 224 | 224.8 | 224.2 | 22.6 | 22.4 | 22.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 8216 | 1 | 49.7 | 26655.9 | 1445 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:26 | Normal | 511.1 | 513.7 | 503.6 | 514 | 4.4 | 4 | 5 | 5.4 | 224.2 | 225 | 224.4 | 25.4 | 25.1 | 25.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9210 | 1 | 48 | 26656.6 | 1445 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:31 | Normal | 509.3 | 506.1 | 504.7 | 464.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 7 | 224.2 | 224.8 | 224.2 | 27.6 | 27.7 | 27.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10120 | 1 | 49.9 | 26657.5 | 1445 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:36 | Normal | 509.5 | 509.9 | 506.9 | 515 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 7 | 223.4 | 224.6 | 223.8 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 11166 | 1 | 48.7 | 26658.3 | 1445 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:41 | Normal | 508.3 | 512.9 | 422.4 | 468.9 | 5.8 | 5.7 | 7.6 | 8.6 | 223.8 | 225 | 224 | 33.9 | 33.8 | 34.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12371 | 1 | 46.5 | 26659.3 | 1445 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:46 | Normal | 513.3 | 507.8 | 418.9 | 463.4 | 6.1 | 6.3 | 8.5 | 9.1 | 224.4 | 224.4 | 224 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13244 | 1 | 49.8 | 26660.4 | 1445 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:51 | Normal | 504.2 | 509.7 | 420.4 | 437.9 | 6.7 | 6.6 | 8.9 | 9.7 | 224 | 224.4 | 224 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13843 | 1 | 49.1 | 26661.5 | 1445 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:56 | Normal | 500.7 | 505.9 | 413 | 426.6 | 7.1 | 7 | 9.3 | 10.1 | 222.2 | 222.4 | 222.8 | 39.8 | 39.6 | 39.6 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 14351 | 1 | 48.4 | 26662.7 | 1445 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:01 | Normal | 500.3 | 496.7 | 443.4 | 482.7 | 7.5 | 7.6 | 9.6 | 9 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 42.1 | 42 | 41.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 15147 | 1 | 48 | 26663.9 | 1445 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 1.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:06 | Normal | 506.3 | 503.9 | 469.6 | 445 | 7.8 | 8 | 9.7 | 10.4 | 224.8 | 225.2 | 225 | 43.8 | 43.7 | 43.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 16083 | 1 | 47.5 | 26665.2 | 1445 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:11 | Normal | 502.6 | 499.5 | 487.4 | 463 | 8.5 | 8.6 | 10.1 | 10.8 | 225 | 225 | 224.6 | 47.2 | 47.2 | 47.4 | 60 | 60 | 59.99 | 17651 | 1 | 47.1 | 26666.6 | 1446 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:16 | Normal | 504.2 | 502.8 | 483.4 | 494.1 | 9.1 | 9.3 | 11 | 11.4 | 224 | 225.4 | 224.8 | 51.4 | 51.1 | 51.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 19097 | 1 | 47.1 | 26668.2 | 1446 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:21 | Normal | 494.7 | 498.8 | 487.2 | 485.3 | 9.7 | 9.7 | 11.5 | 12.6 | 224.2 | 224.8 | 225 | 54.8 | 54.6 | 54.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 20345 | 1 | 48 | 26669.8 | 1446 | 2.8 | 3 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:26 | Normal | 495.5 | 497.9 | 495.5 | 488 | 10.1 | 10.3 | 11.6 | 13.3 | 224.8 | 225 | 224.8 | 57.4 | 57.2 | 57.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 21335 | 1 | 49.5 | 26671.5 | 1446 | 3.1 | 3.1 | 3 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 2.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:32 | Normal | 498.4 | 492.1 | 494.8 | 487.3 | 10.6 | 10.8 | 12 | 14 | 224.6 | 225.4 | 225.6 | 59.3 | 58.9 | 59 | 59.99 | 60.01 | 60 | 22137 | 1 | 44.6 | 26673.4 | 1446 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:36 | Normal | 492.3 | 491.8 | 482.3 | 481.8 | 10.9 | 11 | 12.3 | 14.1 | 225 | 225.4 | 225.2 | 59.9 | 59.6 | 59.9 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 22359 | 1 | 45.1 | 26675.2 | 1446 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 2.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:41 | Normal | 498.1 | 493.6 | 482.3 | 479.7 | 11.3 | 11.6 | 12.8 | 14.8 | 225.2 | 225.2 | 225.4 | 62.2 | 62.2 | 62.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 23302 | 1 | 46 | 26677.1 | 1446 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:46 | Normal | 488 | 488.6 | 475.7 | 490.2 | 12 | 12.1 | 13.7 | 15 | 224.8 | 225.2 | 226.2 | 64.5 | 64.4 | 64.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 24142 | 1 | 46.9 | 26679.1 | 1446 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:51 | Normal | 495.3 | 488 | 490 | 479.7 | 12.2 | 12.5 | 13.6 | 15.5 | 225.4 | 226 | 226 | 66.3 | 66.1 | 66.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 24829 | 1 | 47.8 | 26681.1 | 1446 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.5 | 4 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:56 | Normal | 486.1 | 483.5 | 483.1 | 487.5 | 12.8 | 13.2 | 14.5 | 16 | 225.8 | 226 | 225.6 | 68.7 | 68.5 | 68.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 25708 | 1 | 48.8 | 26683.3 | 1446 | 4 | 4.1 | 4 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:02 | Normal | 488 | 491 | 464.6 | 484.3 | 13.4 | 13.6 | 16 | 16.6 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 72 | 71.6 | 71.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 27931 | 1 | 49.7 | 26685.5 | 1446 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 4.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:06 | Normal | 486.2 | 483.8 | 458.6 | 478.4 | 13.9 | 14.2 | 16.6 | 17.1 | 225.4 | 224.6 | 225 | 73.6 | 73.5 | 73.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 28661 | 1 | 50.6 | 26687.8 | 1446 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:11 | Normal | 486.1 | 485.8 | 451.6 | 477 | 14.1 | 14.4 | 17.2 | 17.5 | 225 | 225.2 | 226.2 | 75 | 74.8 | 75 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 29101 | 1 | 51.4 | 26690.2 | 1447 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:17 | Normal | 486.5 | 488 | 454.4 | 474.9 | 15 | 15.1 | 18 | 18.4 | 225.6 | 225.6 | 225.4 | 78.7 | 78.3 | 78.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30606 | 1 | 52 | 26692.7 | 1447 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 5.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:22 | Normal | 486.1 | 484.7 | 456 | 475.5 | 15.4 | 15.7 | 18.2 | 18.6 | 225.8 | 225.6 | 226 | 80.5 | 80.2 | 80.3 | 60 | 60 | 60 | 31317 | 1 | 52.7 | 26695.3 | 1447 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 5.1 | 4.8 | 5 | 0.3 | 5.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:26 | Normal | 477.3 | 472.9 | 455.6 | 476.1 | 16.1 | 16.6 | 19.1 | 19.3 | 225.8 | 225.8 | 226.2 | 83 | 82.5 | 82.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 32289 | 1 | 53.4 | 26697.9 | 1447 | 5 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 5.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:31 | Normal | 482.8 | 478.6 | 450.7 | 477.2 | 16.5 | 16.9 | 19.4 | 19.8 | 226.2 | 225.6 | 225.8 | 85.2 | 84.7 | 85 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 33189 | 1 | 54.1 | 26700.7 | 1447 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:37 | Normal | 475.1 | 474.7 | 450.9 | 469.4 | 16.8 | 17.4 | 19.7 | 20.4 | 225.6 | 225.6 | 226.4 | 86 | 86 | 85.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 33585 | 1 | 54.8 | 26703.5 | 1447 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:42 | Normal | 475.5 | 470.9 | 448.9 | 466.4 | 17.5 | 18.1 | 20.2 | 20.7 | 226 | 225.8 | 226.2 | 88.1 | 87.9 | 87.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34361 | 1 | 55.5 | 26706.3 | 1447 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 0.4 | 5.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:47 | Normal | 477.9 | 476.4 | 448.1 | 461.5 | 17.7 | 18.1 | 20.3 | 21 | 226 | 225.8 | 226.8 | 88.7 | 88.5 | 88.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 34673 | 1 | 56.1 | 26709.2 | 1447 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 6 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:51 | Normal | 476.4 | 470 | 442 | 463 | 17.8 | 18.1 | 20.4 | 20.6 | 225.4 | 225.4 | 225.8 | 88.2 | 88.1 | 88.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 34267 | 1 | 56.6 | 26712.1 | 1447 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 0.2 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 0.4 | 6 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:56 | Normal | 477.3 | 468.9 | 449.6 | 465 | 18.7 | 19.3 | 21.1 | 21.6 | 226.2 | 225.8 | 226 | 92.4 | 91.8 | 92.1 | 60 | 60.01 | 60 | 36010 | 1 | 57.1 | 26715 | 1447 | 6 | 6.1 | 6 | 0.2 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.4 | 6.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:02 | Normal | 476.1 | 471.7 | 446.6 | 471.1 | 19 | 19.5 | 21.6 | 21.9 | 226.6 | 226 | 226.2 | 93.3 | 93 | 92.9 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 36385 | 1 | 57.6 | 26718 | 1447 | 6 | 6.2 | 6 | 0.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0.4 | 6.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:06 | Normal | 470.3 | 474.9 | 455.1 | 465.6 | 19.6 | 20.1 | 21.7 | 22.8 | 226 | 225.8 | 226 | 96.3 | 95.8 | 95.8 | 59.99 | 59.97 | 60 | 37573 | 1 | 58 | 26721.1 | 1447 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6.1 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:12 | Normal | 473.1 | 466.8 | 449 | 466.5 | 19.8 | 20.6 | 22.5 | 22.8 | 226 | 225.6 | 226.8 | 97.1 | 96.9 | 96.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 37642 | 1 | 58.6 | 26724.2 | 1448 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 6.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:17 | Normal | 471.7 | 472 | 441.2 | 461.8 | 20.3 | 20.8 | 23 | 23.3 | 228.4 | 228.2 | 228.4 | 97.7 | 97.4 | 97.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37029 | 1 | 59.1 | 26727.3 | 1448 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 0.3 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 0.4 | 6.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:22 | Normal | 472.1 | 463.8 | 445.1 | 469.5 | 20.6 | 21.1 | 22.6 | 23.1 | 227.6 | 227.8 | 228.2 | 98.2 | 98.1 | 98 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 37144 | 1 | 59.5 | 26730.4 | 1448 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 0.3 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 6.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:26 | Normal | 467.3 | 461.1 | 445.5 | 461.1 | 21.3 | 22 | 23.3 | 23.8 | 228.4 | 228 | 228.4 | 100.4 | 100 | 100.2 | 60.01 | 60 | 60 | 37972 | 1 | 60 | 26733.5 | 1448 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 0.3 | 7.1 | 6.9 | 7 | 0.4 | 6.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:32 | Normal | 469.9 | 463.7 | 441.7 | 462.9 | 21.1 | 21.8 | 23.1 | 23.7 | 228 | 228.2 | 228.6 | 99.6 | 99.3 | 99.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 37750 | 1 | 60.4 | 26736.7 | 1448 | 6.8 | 7 | 6.8 | 0.3 | 7 | 6.8 | 7 | 0.5 | 6.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:36 | Normal | 470.6 | 465.9 | 458.2 | 469.4 | 21.4 | 22 | 23 | 24 | 228 | 228.4 | 228.4 | 101.7 | 101.7 | 101.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 38516 | 1 | 60.9 | 26739.9 | 1448 | 6.8 | 7 | 6.8 | 0.4 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0.4 | 6.7 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:41 | Normal | 465.7 | 467.2 | 461.6 | 464.2 | 22.6 | 22.9 | 23.7 | 24.9 | 228.6 | 228.4 | 228.6 | 104.8 | 104.1 | 104.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 39701 | 1 | 61.5 | 26743.1 | 1448 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 0.5 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 0.5 | 7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:47 | Normal | 468.1 | 465.6 | 453 | 459.5 | 22.2 | 22.6 | 24 | 24.8 | 228.8 | 228.2 | 228.8 | 103.7 | 103.2 | 103.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 39192 | 1 | 62.2 | 26746.4 | 1448 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 0.5 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0.5 | 7.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:52 | Normal | 469.4 | 462 | 449.3 | 454.9 | 22.3 | 23 | 24.2 | 24.7 | 228.2 | 228 | 229 | 103.5 | 103.4 | 103.4 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 39180 | 1 | 62.5 | 26749.7 | 1448 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 0.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0.5 | 7.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:57 | Normal | 464.2 | 459.7 | 453.1 | 454.6 | 23.3 | 23.6 | 25 | 25.2 | 228.8 | 228.2 | 229 | 106.6 | 106 | 106.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 40307 | 1 | 63 | 26753 | 1448 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 0.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 0.5 | 7.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:02 | Normal | 464.2 | 464.8 | 461.6 | 456 | 23.6 | 23.9 | 25.1 | 25.7 | 228.6 | 228.2 | 228.8 | 108.3 | 108.3 | 108.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 41043 | 1 | 63.4 | 26756.4 | 1448 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 0.5 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 0.6 | 8.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:07 | Normal | 465.3 | 452.8 | 455.5 | 461 | 23.3 | 24.1 | 25.1 | 25 | 227.8 | 227.8 | 229 | 106.9 | 106.4 | 106.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 40507 | 1 | 64 | 26759.8 | 1448 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0.5 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 0.7 | 8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:12 | Normal | 456.7 | 455.3 | 451.5 | 454.1 | 24.2 | 24.7 | 25.8 | 25.8 | 228.8 | 228.6 | 228.6 | 109.2 | 109.2 | 109.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 41344 | 1 | 64.4 | 26763.2 | 1449 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 0.5 | 7.9 | 7.8 | 8 | 0.6 | 8.2 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:17 | Normal | 455 | 458.8 | 454.1 | 452.4 | 24 | 24.3 | 25.4 | 25.7 | 228.8 | 228.2 | 229 | 108.1 | 107.4 | 107.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 40913 | 1 | 64.8 | 26766.7 | 1449 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 0.5 | 7.9 | 7.7 | 8 | 0.5 | 8.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:22 | Normal | 455.2 | 454 | 455.4 | 454.6 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.8 | 228.6 | 227.8 | 228.2 | 109.4 | 108.6 | 108.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 41357 | 1 | 65.2 | 26770.1 | 1449 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 0.6 | 8 | 7.8 | 8 | 0.6 | 8.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:27 | Normal | 460.3 | 460.3 | 452.8 | 449.4 | 24.9 | 25.4 | 26.1 | 26.5 | 228.6 | 228.4 | 229 | 111.7 | 111.2 | 111.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 42392 | 1 | 65.6 | 26773.6 | 1449 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 0.5 | 8.3 | 8 | 8.3 | 0.6 | 8.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:32 | Normal | 458.6 | 450.8 | 456.8 | 449.4 | 25.6 | 26.5 | 26.5 | 27.3 | 228.8 | 228.2 | 228.6 | 114.9 | 114.5 | 114.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 43416 | 1 | 66.3 | 26777.2 | 1449 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 0.5 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 0.6 | 8.4 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:37 | Normal | 457.4 | 449.1 | 453.3 | 448.9 | 27 | 27.7 | 27.5 | 28 | 228 | 228 | 228.4 | 119 | 118.8 | 118.7 | 59.96 | 59.91 | 59.97 | 45012 | 1 | 67.1 | 26780.9 | 1449 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 0.4 | 9 | 8.8 | 8.9 | 0.6 | 8.6 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:42 | Normal | 455.5 | 452.1 | 454.8 | 454.2 | 28.6 | 29.3 | 28.7 | 29.5 | 228 | 228.2 | 228.6 | 126 | 125.6 | 125.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 46293 | 1 | 67.3 | 26783.9 | 1449 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 0.4 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 0.6 | 9.1 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:47 | Normal | 450 | 449.6 | 453.2 | 445.8 | 29.6 | 30.1 | 29.6 | 30.5 | 228.4 | 227.6 | 228.6 | 128.7 | 127.9 | 128 | 60 | 59.99 | 59.99 | 48637 | 1 | 68.1 | 26787.9 | 1449 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 0.3 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 0.5 | 9.3 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:52 | Normal | 450.4 | 444.2 | 465.1 | 428.3 | 14.1 | 16.5 | 11.2 | 13.5 | 225 | 225.8 | 225.6 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18520 | 1 | 68.6 | 26791.1 | 1449 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 0 | 5.5 | 5 | 5.6 | 0.5 | 3.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:57 | Normal | 455 | 444.6 | 443.2 | 456.7 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 7.3 | 224.6 | 225.6 | 225.4 | 33.9 | 33.7 | 33.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12553 | 1 | 65.2 | 26792.4 | 1449 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:02 | Normal | 467.5 | 444.4 | 451.1 | 452.6 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 5.6 | 224.2 | 225.4 | 224.6 | 25.3 | 25.3 | 25.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 9311 | 1 | 62.9 | 26794.1 | 1449 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:07 | Normal | 523.5 | 517.9 | 512.1 | 533.9 | 21.1 | 20.5 | 26.3 | 19.4 | 228.2 | 227.4 | 228.4 | 117.6 | 117.5 | 117.8 | 60 | 59.99 | 60 | 23984 | 1 | 60.5 | 26795.7 | 1449 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 1.6 | 6.3 | 4.9 | 5.1 | 0.9 | 8.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:12 | Normal | 462.3 | 454.9 | 465 | 459.5 | 6.8 | 6.7 | 5.6 | 6.8 | 224 | 225.2 | 225 | 31.1 | 31 | 31.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11502 | 1 | 59.8 | 26797.6 | 1450 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:17 | Normal | 471.1 | 463.8 | 475 | 477.8 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 7.3 | 224.4 | 225 | 224.6 | 34.9 | 34.8 | 34.9 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 12682 | 1 | 57.6 | 26798.5 | 1450 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:22 | Normal | 484.7 | 475.8 | 489.7 | 485 | 8.1 | 8.5 | 7.3 | 8.7 | 225.2 | 225.4 | 225.2 | 41.4 | 41.1 | 41.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14451 | 1 | 56 | 26799.7 | 1450 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:27 | Normal | 494.3 | 470.9 | 482.2 | 488.7 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 7.5 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 19777 | 1 | 58.6 | 26803.6 | 1450 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:32 | Normal | 468.3 | 464.2 | 476.7 | 471.2 | 18.5 | 22.5 | 15.4 | 17.6 | 227.6 | 227.4 | 227.6 | 75.2 | 74.7 | 74.8 | 59.97 | 60 | 59.95 | 49722 | 1 | 61.8 | 26807.4 | 1450 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 0 | 6.5 | 9.1 | 8.9 | 0 | 4.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:37 | Normal | 464.3 | 469.9 | 481.6 | 465.2 | 30.5 | 30.3 | 28.2 | 30.3 | 229.2 | 227.8 | 229.2 | 133.1 | 132.3 | 132.4 | 59.95 | 59.92 | 59.98 | 50604 | 1 | 63.4 | 26810.7 | 1450 | 9.9 | 10 | 9.9 | 0.2 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 0.4 | 9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:42 | Normal | 487.2 | 478.7 | 490.3 | 480.9 | 29.1 | 30 | 27.5 | 28.7 | 229.6 | 228.6 | 229 | 133 | 133 | 133 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 50350 | 1 | 64.2 | 26813.6 | 1450 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 0.4 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 0.5 | 8.7 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:47 | Normal | 475.8 | 453.4 | 468.9 | 456.3 | 6.1 | 6.3 | 5.3 | 6.2 | 225 | 225.6 | 224.8 | 29 | 29 | 29.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10568 | 1 | 61.2 | 26814.7 | 1450 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:52 | Normal | 484.4 | 487.8 | 481 | 481.5 | 9.6 | 9.8 | 9.1 | 9.8 | 225.8 | 226.2 | 226 | 49.1 | 49 | 49.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14972 | 1 | 58.3 | 26815.6 | 1450 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 0.4 | 2.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:57 | Normal | 518.7 | 514.4 | 505.7 | 491.4 | 26.1 | 26.6 | 27.5 | 30.1 | 229.2 | 228.6 | 229.2 | 132.9 | 132.4 | 132.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 50548 | 1 | 60.1 | 26819.5 | 1450 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 0.3 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 0.5 | 8.7 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:02 | Normal | 504.4 | 491.6 | 528 | 515.6 | 20.6 | 23.8 | 17.4 | 21.3 | 228.6 | 228.6 | 228.4 | 104.7 | 104.3 | 104.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 46545 | 1 | 59.5 | 26821.5 | 1450 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 1.3 | 6.5 | 7 | 7.3 | 1.2 | 5.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:07 | Normal | 474.8 | 468.4 | 474 | 469.5 | 29.1 | 30 | 28.1 | 28.8 | 229.6 | 229.4 | 229.2 | 130 | 129.9 | 130 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 49463 | 1 | 62 | 26825.3 | 1450 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 0.2 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 0.4 | 9 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:12 | Normal | 456.4 | 456 | 465 | 457.6 | 7.2 | 7.1 | 6.1 | 7 | 225 | 225.4 | 225.8 | 32.8 | 32.6 | 32.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12010 | 1 | 63 | 26827.7 | 1451 | 2 | 2.1 | 2 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:17 | Normal | 473.6 | 468.2 | 466.3 | 463.8 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 7.3 | 225.4 | 225.8 | 225.8 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12939 | 1 | 59.9 | 26829.2 | 1451 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:22 | Normal | 472.2 | 476.8 | 469.4 | 471.9 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 226 | 226.2 | 226 | 33 | 33 | 33 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11632 | 1 | 57.7 | 26830.1 | 1451 | 2 | 2.1 | 2 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:27 | Normal | 509 | 516.7 | 518 | 506.5 | 28.6 | 27.6 | 25.6 | 27.3 | 229.6 | 229 | 229.4 | 133.4 | 133.2 | 132.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 50600 | 1 | 57.1 | 26832.2 | 1451 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 0.2 | 8.9 | 8.8 | 9 | 0.5 | 8.1 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:32 | Normal | 491.1 | 492.7 | 494.7 | 495.1 | 29.6 | 29.3 | 27.4 | 27.2 | 229 | 228.8 | 229.6 | 133 | 132.7 | 132.4 | 60.01 | 60 | 60 | 50635 | 1 | 60.5 | 26836.4 | 1451 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 0.2 | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 0.4 | 8.7 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:37 | Normal | 470.7 | 465 | 499.9 | 452.3 | 29.1 | 30.6 | 22.8 | 29.8 | 228.6 | 228.2 | 228.2 | 124.8 | 124 | 124 | 60 | 59.99 | 59.99 | 33873 | 1 | 64 | 26840.5 | 1451 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 0.4 | 9.9 | 9.8 | 10 | 0.5 | 7.2 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:42 | Normal | 469.4 | 455 | 458.9 | 449.3 | 5 | 5 | 4.4 | 5 | 223.8 | 225.2 | 225 | 23.7 | 23.6 | 23.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8652 | 1 | 61.7 | 26841.4 | 1451 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:47 | Normal | 484.6 | 465 | 471.7 | 467.1 | 5.4 | 5.5 | 4.6 | 5.3 | 225 | 226 | 225.2 | 26 | 26 | 26.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9460 | 1 | 58.3 | 26842.1 | 1451 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:52 | Normal | 480.4 | 478 | 484.6 | 471.1 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 6.5 | 225 | 225.2 | 225 | 32.2 | 31.9 | 32.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11820 | 1 | 56.5 | 26843.4 | 1451 | 2 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:57 | Normal | 479 | 473.9 | 480.8 | 466.3 | 4.9 | 5 | 4.1 | 4.8 | 224.6 | 225.2 | 224.6 | 23.7 | 23.4 | 23.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8616 | 1 | 55.6 | 26844.5 | 1451 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:02 | Normal | 506.5 | 499.3 | 505 | 484.7 | 17.9 | 16.8 | 14 | 13.4 | 226.8 | 227 | 226.6 | 75.8 | 75.4 | 75.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 19675 | 1 | 54.3 | 26845.5 | 1451 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:07 | Normal | 492.6 | 482.4 | 490.3 | 477.9 | 29.6 | 30.5 | 27.3 | 28.1 | 229.2 | 228.6 | 229.2 | 133 | 132.7 | 132.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 50420 | 1 | 54 | 26847.8 | 1451 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 0.3 | 10 | 9.8 | 9.9 | 0.5 | 8.5 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:12 | Normal | 478.7 | 472.7 | 479.3 | 477.6 | 27.6 | 28.8 | 25.5 | 26 | 229 | 228.4 | 228.8 | 122.9 | 122.4 | 122.4 | 59.99 | 60 | 60 | 46622 | 1 | 57.9 | 26851.7 | 1452 | 9 | 9.3 | 9.1 | 0.1 | 9.2 | 9 | 9.2 | 0.6 | 8 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:17 | Normal | 457.2 | 449.8 | 451.2 | 450.7 | 5.8 | 5.7 | 5 | 5.7 | 225.4 | 226.4 | 225.6 | 26.5 | 26.2 | 26.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9558 | 1 | 60.4 | 26854.8 | 1452 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:22 | Normal | 474.4 | 464 | 470.4 | 467.8 | 28.8 | 29.8 | 26.6 | 27.1 | 228.8 | 227.8 | 228.8 | 125.9 | 125.6 | 125.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 47826 | 1 | 60.5 | 26857.8 | 1452 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 0.3 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 0.4 | 8.4 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:27 | Normal | 456.4 | 446.9 | 446.5 | 442.9 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 5.1 | 224.8 | 224.8 | 224.8 | 24.2 | 24 | 24.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 8863 | 1 | 60.5 | 26859.6 | 1452 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:32 | Normal | 472.6 | 463.1 | 474.5 | 467 | 5.8 | 5.8 | 4.8 | 5.6 | 225.2 | 225.4 | 225.2 | 27.4 | 27.2 | 27.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9562 | 1 | 57.5 | 26860.4 | 1452 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:37 | Normal | 494.5 | 485 | 494.5 | 490 | 25.6 | 26.7 | 22.9 | 23.9 | 228.2 | 227.8 | 228 | 117.7 | 117.1 | 117.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 44478 | 1 | 56.7 | 26862.4 | 1452 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0.5 | 7.1 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:42 | Normal | 469.5 | 464 | 484.6 | 469.1 | 5.4 | 5.5 | 4.3 | 5.1 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 25 | 24.9 | 25 | 59.98 | 59.95 | 60 | 9177 | 1 | 55.7 | 26863.4 | 1452 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:47 | Normal | 472.5 | 470.1 | 479.5 | 467.9 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 5 | 224.4 | 225 | 224.8 | 24.3 | 24.1 | 24.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8869 | 1 | 54.1 | 26864.1 | 1452 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:52 | Normal | 475.6 | 469.1 | 481.3 | 472.9 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 6.1 | 225 | 225.2 | 224.8 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10760 | 1 | 53.8 | 26865.8 | 1452 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:57 | Normal | 478.4 | 475 | 476.3 | 477.8 | 7 | 7 | 6.1 | 7.1 | 224.8 | 225.4 | 225 | 34.2 | 34 | 34.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 11550 | 1 | 53.5 | 26866.9 | 1452 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:02 | Normal | 478.9 | 480.7 | 484.9 | 483.6 | 26.3 | 27.3 | 23.5 | 23.8 | 227.8 | 227.2 | 227.8 | 115.7 | 116 | 115.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 43952 | 1 | 55.2 | 26870.2 | 1452 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0.3 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 0.5 | 7.2 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:07 | Normal | 459.3 | 460.9 | 467.2 | 455.7 | 5.6 | 5.5 | 4.6 | 5.2 | 223.8 | 224.8 | 224.8 | 25.4 | 25.2 | 25.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9625 | 1 | 56.5 | 26872.3 | 1452 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:12 | Normal | 458.1 | 454.8 | 468.4 | 456.9 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 223.6 | 224.4 | 224 | 17.6 | 17.5 | 17.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6841 | 1 | 54.6 | 26873 | 1453 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:17 | Normal | 475.5 | 462 | 476.1 | 456.6 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 3 | 223.4 | 224 | 223.8 | 14.8 | 14.7 | 15 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5750 | 1 | 53 | 26873.5 | 1453 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:22 | Normal | 468.5 | 467.1 | 469.5 | 457 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 222.6 | 224 | 223 | 11.3 | 11.1 | 11.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4366 | 1 | 51.5 | 26873.9 | 1453 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:27 | Normal | 475.1 | 470.7 | 454.1 | 461.6 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 223 | 223.4 | 223.2 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 60 | 59.98 | 60 | 3689 | 1 | 50.3 | 26874.2 | 1453 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:32 | Normal | 474.5 | 464 | 463.8 | 465.3 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 223 | 223.2 | 223.2 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3787 | 1 | 49.2 | 26874.6 | 1453 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:37 | Normal | 465 | 468 | 477.1 | 475.6 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 223 | 223.8 | 223.6 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 60 | 60 | 59.99 | 3723 | 1 | 48.2 | 26874.9 | 1453 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:42 | Normal | 494.6 | 487.7 | 495.5 | 478.9 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 222.8 | 224 | 223.4 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4218 | 1 | 47.2 | 26875.2 | 1453 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:47 | Normal | 503.4 | 487.7 | 492.5 | 486.3 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5626 | 1 | 46.4 | 26875.6 | 1453 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:52 | Normal | 502.4 | 509 | 508.6 | 507.1 | 21.3 | 21.5 | 17.5 | 18 | 226.4 | 226 | 226.8 | 97 | 96.4 | 96.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 36463 | 1 | 47 | 26877.7 | 1453 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 0.5 | 7 | 6.9 | 7 | 0.4 | 5.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:57 | Normal | 472.4 | 472.1 | 478.9 | 476.4 | 6.1 | 6.2 | 4.8 | 5.6 | 224.2 | 225.2 | 224.2 | 28.4 | 28.1 | 28.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 10457 | 1 | 49.9 | 26880.4 | 1453 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:02 | Normal | 488.2 | 487.9 | 498.1 | 486.6 | 21.9 | 22.4 | 18.1 | 18.8 | 226.6 | 226.6 | 226.2 | 96.6 | 96.1 | 96.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 37784 | 1 | 50.5 | 26882.4 | 1453 | 7 | 7.1 | 7 | 0.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 5.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:07 | Normal | 457.9 | 452.9 | 463.6 | 453.1 | 5 | 5 | 4.1 | 4.6 | 223 | 223.8 | 223.4 | 22.5 | 22.3 | 22.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8374 | 1 | 51.9 | 26884.6 | 1453 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:12 | Normal | 468.1 | 454.7 | 461.9 | 453.3 | 3 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 223.2 | 224 | 223.2 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5631 | 1 | 50.7 | 26885.1 | 1454 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:17 | Normal | 478.6 | 469.9 | 472.3 | 465.8 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 222.4 | 224 | 223.6 | 13 | 13 | 13.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5068 | 1 | 49.5 | 26885.6 | 1454 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:22 | Normal | 459.5 | 477.1 | 481.9 | 474.4 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 222.6 | 223.4 | 223.4 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 5646 | 1 | 48.2 | 26886 | 1454 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:27 | Normal | 482.2 | 480.7 | 489.3 | 474.6 | 4.1 | 4 | 3.1 | 3.7 | 223.4 | 224.4 | 224 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 60 | 59.98 | 60 | 7441 | 1 | 47 | 26886.6 | 1454 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:32 | Normal | 479.7 | 477.3 | 482.9 | 478.5 | 4.1 | 4 | 3 | 3.6 | 223.2 | 224 | 223.6 | 18.9 | 18.7 | 18.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7398 | 1 | 46.6 | 26887.7 | 1454 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:37 | Normal | 480.2 | 477.4 | 477.3 | 475.8 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 222.6 | 223.6 | 223.4 | 15.5 | 15.3 | 15.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5974 | 1 | 46 | 26888.2 | 1454 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:42 | Normal | 476.1 | 476.8 | 485.3 | 466.9 | 2.6 | 2.5 | 2 | 2.5 | 222.4 | 223 | 223.2 | 12.7 | 12.6 | 12.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4889 | 1 | 45.3 | 26888.7 | 1454 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:47 | Normal | 488.3 | 468 | 484.1 | 469.7 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 223 | 224 | 223 | 12.4 | 12.2 | 12.4 | 60 | 60 | 60 | 4816 | 1 | 49.4 | 26889.2 | 1454 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:52 | Normal | 486.2 | 484.6 | 491.9 | 479.4 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 222.6 | 223.4 | 223.4 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5842 | 1 | 46.2 | 26889.6 | 1454 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:57 | Normal | 483.3 | 482.9 | 487 | 471.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 222.8 | 224 | 223.6 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5038 | 1 | 45.1 | 26890.4 | 1454 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:02 | Normal | 481.2 | 483.9 | 481.4 | 484.8 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 223.4 | 224.2 | 223.2 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 4359 | 1 | 48.2 | 26890.8 | 1454 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:07 | Normal | 506.3 | 509.9 | 504.3 | 501.9 | 11.5 | 11.6 | 8 | 8 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 50.7 | 50.6 | 50.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18928 | 1 | 49.6 | 26891.8 | 1454 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:12 | Normal | 499.5 | 502 | 494.5 | 493.1 | 10.8 | 10.8 | 7.3 | 7.3 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 46.1 | 45.9 | 46 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 17223 | 1 | 45.3 | 26893.3 | 1455 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:17 | Normal | 493.3 | 500.1 | 497.1 | 494.6 | 10.4 | 10.3 | 6.7 | 6.8 | 223.8 | 225.4 | 224.4 | 43.7 | 43.5 | 43.6 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 15980 | 1 | 45.4 | 26894.7 | 1455 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:22 | Normal | 497.3 | 493.2 | 494.6 | 489.6 | 9.8 | 9.9 | 6.3 | 6.4 | 224.6 | 225.6 | 225.4 | 41.1 | 40.9 | 41.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15067 | 1 | 45.6 | 26896 | 1455 | 2.9 | 3 | 3 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:27 | Normal | 495.5 | 491.6 | 496.8 | 490.3 | 9.5 | 9.6 | 5.8 | 6.1 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 39.3 | 39.4 | 39.5 | 60 | 60 | 59.99 | 14414 | 1 | 45.6 | 26897.2 | 1455 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 3 | 3 | 2.9 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:32 | Normal | 497.5 | 492 | 502.3 | 486.8 | 8.7 | 9.5 | 5.7 | 6.1 | 224 | 224.8 | 224.8 | 38.3 | 38.1 | 38.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14039 | 1 | 45.5 | 26898.4 | 1455 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:37 | Normal | 493.1 | 493.7 | 494.8 | 495.4 | 8.5 | 9.4 | 5.8 | 6.2 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 38.4 | 38.1 | 38.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14007 | 1 | 45.5 | 26899.6 | 1455 | 1.9 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:42 | Normal | 487.3 | 493.8 | 497.7 | 494.2 | 8.1 | 8.8 | 5.4 | 5.6 | 223.6 | 224 | 224.2 | 35.7 | 35.4 | 35.7 | 60 | 60.01 | 60 | 13006 | 1 | 45.5 | 26900.7 | 1455 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:47 | Normal | 485.3 | 485.9 | 495.7 | 488.2 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 222.2 | 223.6 | 223 | 16.7 | 16.4 | 16.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7081 | 1 | 45.5 | 26901.7 | 1455 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:52 | Normal | 484.1 | 472.8 | 478.6 | 475.1 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 222.4 | 224.4 | 223.2 | 12.9 | 13 | 13.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5062 | 1 | 45.1 | 26902.1 | 1455 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:57 | Normal | 476.4 | 467 | 489.3 | 467.9 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2 | 222.6 | 224.4 | 223.6 | 10.6 | 10.5 | 10.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4147 | 1 | 45.5 | 26902.5 | 1455 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:02 | Normal | 467 | 474.7 | 470.8 | 464.3 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 223 | 224.4 | 223.4 | 8.1 | 8 | 8.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3121 | 1 | 47.4 | 26902.8 | 1455 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:07 | Normal | 467.5 | 468.2 | 484.5 | 470.7 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 222.8 | 224.4 | 224 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 60 | 59.99 | 60 | 2175 | 1 | 49.2 | 26903 | 1455 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:12 | Normal | 487.4 | 482.9 | 481.1 | 468.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 223.2 | 224 | 223.6 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1839 | 1 | 48.5 | 26903.2 | 1456 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:17 | Normal | 477.4 | 459.7 | 461.4 | 464.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 223.4 | 224 | 223.6 | 4.9 | 5 | 5.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1888 | 1 | 45.1 | 26903.4 | 1456 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:22 | Normal | 487.3 | 467 | 452.5 | 464.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 222.8 | 223.8 | 223.8 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1998 | 1 | 47.7 | 26903.5 | 1456 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:27 | Normal | 485.2 | 482.9 | 471.1 | 457.6 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 222.8 | 224 | 223.4 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2130 | 1 | 49.1 | 26903.7 | 1456 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:32 | Normal | 502.2 | 489.7 | 469.5 | 475 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 222.6 | 224.4 | 223 | 6 | 6 | 6.3 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 2308 | 1 | 49.9 | 26903.9 | 1456 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:37 | Normal | 481.5 | 476.8 | 474.3 | 454.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 222.6 | 224 | 223.8 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1710 | 1 | 46.4 | 26904.1 | 1456 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:42 | Normal | 490.3 | 482.9 | 467.6 | 477 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 223.2 | 225 | 224.2 | 4.9 | 4.8 | 5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1865 | 1 | 46.1 | 26904.2 | 1456 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:47 | Normal | 461.4 | 466.7 | 480.2 | 469.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 223.4 | 224.8 | 224 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1352 | 1 | 47.8 | 26904.4 | 1456 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:52 | Normal | 446.9 | 472.1 | 471.4 | 461.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 223.4 | 224.4 | 223.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 980 | 1 | 48.5 | 26904.5 | 1456 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:57 | Normal | 479 | 452.6 | 440.8 | 451.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 224.4 | 223.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 60 | 60 | 59.99 | 756 | 1 | 49 | 26904.5 | 1456 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 18:02 | Normal | 462.5 | 409 | 396.4 | 441.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 223.4 | 224.8 | 224 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 523 | 1 | 49.3 | 26904.6 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 18:07 | Normal | 431.1 | 221.9 | 308.2 | 374.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 225 | 223.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 243 | 1 | 49.6 | 26904.6 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 18:12 | Normal | 379.2 | 198.2 | 195.2 | 323.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 223.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 79 | 1 | 49.7 | 26904.6 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 18:17 | Normal | 390.9 | 204.9 | 196 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 223.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 30 | 1 | 49.6 | 26904.6 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 18:22 | Normal | 233.6 | 230 | 223.8 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 223.6 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9 | 1 | 49.5 | 26904.6 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 18:27 | Normal | 210.4 | 205 | 180.3 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 223.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8 | 1 | 49.3 | 26904.6 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 18:32 | Normal | 217.5 | 198.1 | 206 | 194.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 223.2 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 2 | 1 | 49 | 26904.6 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 18:37 | Normal | 196.7 | 202.5 | 199.7 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 222 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 1 | 1 | 48.5 | 26904.6 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 18:42 | Normal | 153.3 | 165.3 | 196.1 | 251.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 222.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 48 | 26904.6 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0