## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-16 04:48 | Wait | 461.4 | 462.1 | 461.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 21983 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 04:56 | Normal | 473.4 | 391.3 | 468.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 199 | 1 | 24.1 | 21983 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:01 | Normal | 530.3 | 371.9 | 497.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 239 | 238.4 | 238.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 564 | 1 | 24.5 | 21983 | 1588 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:06 | Normal | 534.5 | 470.9 | 524.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 239.8 | 237.8 | 238.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 716 | 1 | 24.9 | 21983.1 | 1588 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:11 | Normal | 549.3 | 536 | 486.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.2 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60 | 882 | 1 | 25.1 | 21983.2 | 1588 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:16 | Normal | 546.2 | 531.6 | 517.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 233 | 231.4 | 231.8 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60 | 806 | 1 | 25.4 | 21983.2 | 1588 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:21 | Normal | 550.4 | 537.7 | 512.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231 | 231.2 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 924 | 1 | 25.7 | 21983.3 | 1588 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:26 | Normal | 551.1 | 554.6 | 520.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 232 | 231.4 | 231.8 | 2.8 | 3 | 2.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1106 | 1 | 25.9 | 21983.4 | 1588 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:31 | Normal | 558.8 | 563 | 521.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 232.2 | 230.6 | 232 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 59.98 | 60 | 59.97 | 1298 | 1 | 26.1 | 21983.5 | 1588 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:36 | Normal | 557.1 | 532.8 | 526.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1555 | 1 | 26.2 | 21983.6 | 1588 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:41 | Normal | 573.4 | 543.9 | 523.1 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 233.2 | 231 | 232.4 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1815 | 1 | 26.5 | 21983.7 | 1588 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:46 | Normal | 602.1 | 497.8 | 534.2 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2105 | 1 | 26.7 | 21983.9 | 1589 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:51 | Normal | 601.6 | 566.1 | 528.9 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.2 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2414 | 1 | 27 | 21984.1 | 1589 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 05:56 | Normal | 594 | 514.6 | 531.2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.2 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2864 | 1 | 27.2 | 21984.3 | 1589 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:01 | Normal | 594.3 | 505.5 | 538.8 | 0 | 2 | 2.4 | 1.5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 3340 | 1 | 27.5 | 21984.6 | 1589 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:06 | Normal | 597.2 | 567.8 | 548.1 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3789 | 1 | 27.8 | 21984.9 | 1589 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:11 | Normal | 511 | 561.1 | 548 | 0 | 3.6 | 2.8 | 1.6 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232 | 11.5 | 11.7 | 11.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4545 | 1 | 28.1 | 21985.2 | 1589 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:16 | Normal | 553.6 | 568.8 | 533.6 | 0 | 4 | 3.1 | 1.7 | 0 | 233 | 231.4 | 232.4 | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5032 | 1 | 28.4 | 21985.6 | 1589 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:21 | Normal | 573.8 | 565.1 | 560.6 | 0 | 5 | 3.5 | 1.9 | 0 | 234 | 232 | 232 | 14.9 | 15 | 14.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 5922 | 1 | 28.7 | 21986.1 | 1589 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:26 | Normal | 594.2 | 565.7 | 510.1 | 0 | 5.6 | 3.8 | 2.6 | 0 | 234 | 232 | 233 | 17.1 | 17.4 | 17.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6847 | 1 | 29.1 | 21986.6 | 1589 | 0.5 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:31 | Normal | 592.4 | 573.8 | 530.2 | 0 | 6 | 4.1 | 2.9 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 60.05 | 60.09 | 60.08 | 7407 | 1 | 29.5 | 21987.2 | 1589 | 0.7 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:36 | Normal | 588.5 | 576 | 488.8 | 0 | 6.5 | 4.3 | 3.9 | 0 | 233.4 | 232 | 232.8 | 20.6 | 20.8 | 20.5 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 7975 | 1 | 29.8 | 21987.9 | 1589 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0.1 | 0 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:41 | Normal | 588.5 | 568.9 | 506.3 | 0 | 7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 233.6 | 232 | 233.2 | 22.8 | 22.8 | 22.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8853 | 1 | 30.2 | 21988.6 | 1589 | 0.7 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:46 | Normal | 593.8 | 563.6 | 544.5 | 0 | 7.5 | 5.1 | 5 | 0 | 234 | 231.8 | 233.4 | 24.8 | 25 | 24.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9668 | 1 | 30.6 | 21989.3 | 1590 | 0.7 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:51 | Normal | 586.1 | 569.4 | 543.8 | 0 | 8 | 5.4 | 5.3 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 26.2 | 26.3 | 26.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 10213 | 1 | 31.1 | 21990.2 | 1590 | 0.8 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 06:56 | Normal | 591.7 | 573.8 | 541.1 | 0 | 8.4 | 5.6 | 5.7 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.2 | 27.7 | 27.8 | 27.4 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 10715 | 1 | 31.5 | 21991 | 1590 | 0.8 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:01 | Normal | 584.8 | 571.5 | 485.7 | 0 | 8.9 | 6 | 7 | 0 | 231 | 229.8 | 231.8 | 29.6 | 29.4 | 29.2 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 11371 | 1 | 31.8 | 21992 | 1590 | 0.8 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:06 | Normal | 583.1 | 563.8 | 518.2 | 0 | 9.2 | 6.3 | 7.8 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234.2 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12284 | 1 | 32.2 | 21992.9 | 1590 | 0.9 | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.4 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:11 | Normal | 580.7 | 574.9 | 542.8 | 0 | 10.7 | 6.6 | 8.3 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234.2 | 35.1 | 35.1 | 34.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13705 | 1 | 32.5 | 21994 | 1590 | 1.7 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:16 | Normal | 579.8 | 560.5 | 544.2 | 0 | 12.5 | 7.1 | 8.8 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 38.8 | 38.9 | 38.5 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 15076 | 1 | 33 | 21995.2 | 1590 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 3 | 3 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:21 | Normal | 586.4 | 581.8 | 553.1 | 0 | 13.1 | 7.5 | 9.3 | 0 | 234.4 | 232.4 | 234.4 | 40.7 | 40.4 | 40.4 | 60.01 | 60 | 60 | 15912 | 1 | 33.6 | 21996.5 | 1590 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:26 | Normal | 573.9 | 558.5 | 539.9 | 0 | 13.6 | 7.9 | 9.8 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.2 | 42.2 | 42.2 | 41.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16444 | 1 | 34 | 21997.9 | 1590 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:32 | Normal | 579.1 | 561.5 | 541.1 | 0 | 14.3 | 8.2 | 10.3 | 0 | 235 | 233.2 | 234.4 | 43.6 | 43.8 | 43.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16981 | 1 | 34.5 | 21999.3 | 1590 | 3.3 | 4 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:36 | Normal | 574 | 563.9 | 536.7 | 0 | 14.5 | 8.3 | 10.5 | 0 | 235 | 232.6 | 234.6 | 44.1 | 44.4 | 43.9 | 60 | 60 | 60 | 17564 | 1 | 35 | 22000.7 | 1590 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:41 | Normal | 572.6 | 561.7 | 540.5 | 0 | 15.1 | 8.8 | 11 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.2 | 46.9 | 46.8 | 46.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 18570 | 1 | 35.5 | 22002.2 | 1590 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0.7 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:46 | Normal | 576.4 | 562.7 | 536.8 | 0 | 15.8 | 9.2 | 11.5 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.2 | 47.8 | 48 | 47.6 | 59.98 | 60 | 60 | 18973 | 1 | 35.9 | 22003.8 | 1591 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:52 | Normal | 570.7 | 552.8 | 538.1 | 0 | 16.2 | 10 | 11.9 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235 | 49.9 | 50 | 49.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19883 | 1 | 36.4 | 22005.4 | 1591 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.2 | 0 | 1.3 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 07:56 | Normal | 563.8 | 538.5 | 532.8 | 0 | 17.1 | 11.2 | 12.4 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.2 | 52.2 | 52.4 | 52 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 20803 | 1 | 36.9 | 22007.1 | 1591 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 2 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:01 | Normal | 561.1 | 539.9 | 532.7 | 0 | 17.7 | 12.3 | 12.9 | 0 | 235.6 | 233.2 | 235.8 | 55.4 | 55.4 | 54.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 22015 | 1 | 37.3 | 22008.9 | 1591 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 2.6 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:06 | Normal | 564.8 | 549.6 | 535.2 | 0 | 18.1 | 13 | 13.1 | 0 | 235.6 | 232.6 | 234 | 57.1 | 57.2 | 56.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22803 | 1 | 37.8 | 22010.8 | 1591 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 2.9 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:11 | Normal | 560.8 | 547.7 | 531.1 | 0 | 18.3 | 13.3 | 13.4 | 0 | 235.8 | 233.2 | 235.6 | 58 | 58.1 | 57.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 23088 | 1 | 38.4 | 22012.7 | 1591 | 4.4 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 5 | 0.3 | 3 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:17 | Normal | 560.8 | 543.1 | 527.4 | 0 | 19.5 | 14.1 | 14.3 | 0 | 235.4 | 233 | 235.6 | 60.9 | 60.9 | 60.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 24222 | 1 | 38.9 | 22014.7 | 1591 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5.3 | 0.3 | 3.1 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:22 | Normal | 557.1 | 543.8 | 527.1 | 0 | 20 | 14.3 | 14.7 | 0 | 235.8 | 234 | 235.4 | 62.6 | 62.6 | 62.5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 24919 | 1 | 39.5 | 22016.7 | 1591 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 3.3 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:26 | Normal | 556 | 544.7 | 522 | 0 | 20.8 | 14.8 | 15.3 | 0 | 236.4 | 233.6 | 235.8 | 64.9 | 64.9 | 64.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 25921 | 1 | 40.1 | 22018.8 | 1591 | 5 | 5.5 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.6 | 0.4 | 3.5 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:31 | Normal | 552 | 535.7 | 520.4 | 0 | 21.6 | 15.6 | 15.8 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235 | 67 | 66.9 | 66.6 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 26639 | 1 | 40.5 | 22021 | 1591 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 0.4 | 3.5 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:36 | Normal | 568.8 | 552.4 | 519.1 | 0 | 19.7 | 14.8 | 16 | 0 | 236.4 | 234.2 | 236.2 | 66.4 | 66.4 | 66.1 | 60 | 60 | 60 | 25456 | 1 | 41.1 | 22023.2 | 1591 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 5 | 5.4 | 0.4 | 3.2 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:42 | Normal | 565.3 | 542.8 | 519.2 | 0 | 20.8 | 15.8 | 16.3 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236.8 | 68.2 | 68.1 | 67.8 | 59.98 | 60 | 60 | 26590 | 1 | 41.7 | 22025.5 | 1591 | 5.1 | 5.4 | 5 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 0.6 | 3.5 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:47 | Normal | 552.6 | 538 | 518.7 | 0 | 22.6 | 16.5 | 16.7 | 0 | 236.6 | 234.6 | 236.4 | 70.1 | 70 | 69.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 28407 | 1 | 42.1 | 22027.9 | 1592 | 5.7 | 6 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 0.6 | 3.8 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:51 | Normal | 551 | 533.6 | 511.8 | 0 | 22.4 | 16.6 | 16.7 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236.2 | 69.8 | 70 | 69.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 28224 | 1 | 42.7 | 22030.2 | 1592 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 6 | 0.8 | 3.8 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 08:56 | Normal | 550.2 | 531.9 | 509.4 | 0 | 23.7 | 18 | 17.4 | 0 | 237.6 | 234.8 | 236.2 | 73.6 | 73.6 | 73.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 29750 | 1 | 43.2 | 22032.7 | 1592 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 0.8 | 3.9 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:02 | Normal | 544.8 | 514.4 | 514.5 | 0 | 24.2 | 19.6 | 17.8 | 0 | 236.4 | 234.8 | 237 | 75.2 | 75.3 | 74.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 30471 | 1 | 43.8 | 22035.2 | 1592 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:06 | Normal | 542.5 | 470 | 507.6 | 0 | 25.1 | 22.4 | 18.4 | 0 | 236.8 | 235.8 | 237.2 | 78.3 | 78.3 | 78 | 60.01 | 59.97 | 60 | 31653 | 1 | 44.4 | 22037.7 | 1592 | 6.1 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.8 | 3.5 | 5.3 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:12 | Normal | 542 | 506.7 | 511.9 | 0 | 25.5 | 22.1 | 18.5 | 0 | 237 | 235.4 | 237.2 | 80.3 | 80.3 | 79.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 32594 | 1 | 45.3 | 22040.4 | 1592 | 6 | 7 | 6 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 3.4 | 4.6 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:17 | Normal | 540.8 | 513.7 | 507.1 | 0 | 25.8 | 22.3 | 19.1 | 0 | 239 | 238.4 | 238.4 | 81.3 | 81.4 | 81 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33093 | 1 | 46 | 22043.2 | 1592 | 6.4 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 3.9 | 4.6 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:22 | Normal | 540.6 | 520.1 | 509.6 | 0 | 25.9 | 22 | 19.1 | 0 | 238.8 | 237 | 239 | 81.2 | 81.2 | 80.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 33071 | 1 | 46.6 | 22045.9 | 1592 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 3.8 | 4.7 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:26 | Normal | 566.2 | 547.8 | 529.7 | 0 | 22.6 | 20.1 | 17.1 | 0 | 238.6 | 238 | 238.4 | 76.8 | 76.9 | 76.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 29631 | 1 | 47.2 | 22048.7 | 1592 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 6.2 | 2.9 | 4.2 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:32 | Normal | 575.4 | 548.7 | 532.2 | 0 | 21.3 | 19.6 | 16.5 | 0 | 238.2 | 237.2 | 238.2 | 73.1 | 73.1 | 72.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 32057 | 1 | 47.5 | 22051.4 | 1592 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 3.2 | 4.4 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:37 | Normal | 561.7 | 547.1 | 536 | 0 | 23.1 | 19.5 | 15.6 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238.4 | 75.4 | 75.5 | 74.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 30917 | 1 | 47.7 | 22054 | 1592 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 2.2 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:42 | Normal | 576.6 | 558.9 | 531.5 | 0 | 19.9 | 16.6 | 15.9 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.6 | 71.7 | 71.7 | 71.4 | 60 | 60.02 | 60 | 31815 | 1 | 47.9 | 22056.6 | 1592 | 4.9 | 5 | 4.7 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 1.6 | 3.1 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:47 | Normal | 562 | 537.2 | 513.7 | 0 | 22.6 | 20.5 | 18.3 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238 | 79.8 | 79.9 | 79.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 32042 | 1 | 48 | 22059.2 | 1593 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 6 | 6.5 | 2.9 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:52 | Normal | 577.3 | 558.2 | 536 | 0 | 20.4 | 17.6 | 15.8 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.2 | 69 | 69.1 | 68.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 29743 | 1 | 48.1 | 22061.9 | 1593 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 1.5 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 09:57 | Normal | 560.9 | 534.7 | 516.1 | 0 | 24.2 | 23 | 19.2 | 0 | 239.4 | 238.2 | 239.2 | 82.5 | 82.7 | 82.4 | 60 | 60 | 60 | 32332 | 1 | 48.1 | 22064.5 | 1593 | 6 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 6.5 | 7 | 3.4 | 4.8 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:02 | Normal | 566.6 | 524.6 | 510.3 | 0 | 23.1 | 24.1 | 20 | 0 | 239.4 | 238.4 | 239.8 | 82.5 | 82.5 | 82.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 31482 | 1 | 48.3 | 22067.1 | 1593 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 6.7 | 7.1 | 3.8 | 5 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:07 | Normal | 568 | 552.8 | 521.1 | 0 | 23 | 19 | 18.8 | 0 | 239.2 | 238 | 238.6 | 76.6 | 76.6 | 76.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 31041 | 1 | 48.4 | 22069.8 | 1593 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 1.8 | 3.6 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:12 | Normal | 558.7 | 546 | 521 | 0 | 24.1 | 20.8 | 19 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.8 | 81 | 81 | 80.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 33388 | 1 | 48.7 | 22072.5 | 1593 | 6 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 2.6 | 4.3 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:16 | Normal | 543 | 526.7 | 502.3 | 0 | 26.5 | 23.3 | 20.6 | 0 | 239.2 | 237.4 | 239 | 87 | 87 | 86.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 33723 | 1 | 49.1 | 22075.3 | 1593 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 3.9 | 5 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:22 | Normal | 549.4 | 533.7 | 515.3 | 0 | 25.7 | 22.1 | 18.8 | 0 | 239 | 237.4 | 238.8 | 83.8 | 83.8 | 83.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 33989 | 1 | 49.5 | 22078 | 1593 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 3.5 | 4.7 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:27 | Normal | 544.2 | 524.7 | 491.5 | 0 | 27 | 24.2 | 22.1 | 0 | 239.6 | 238 | 239.6 | 88.4 | 88.5 | 88.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33115 | 1 | 49.8 | 22080.7 | 1593 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 7 | 7.2 | 4.1 | 5.1 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:32 | Normal | 576.4 | 550.5 | 538.6 | 0 | 20.4 | 19.6 | 14.8 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.2 | 73.2 | 73.1 | 72.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 35467 | 1 | 50.2 | 22083.6 | 1593 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 4.6 | 6.3 | 6.6 | 3.5 | 3.3 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:36 | Normal | 556.7 | 540.7 | 507.6 | 0 | 27.5 | 23.7 | 22 | 0 | 239 | 237.6 | 238.4 | 87.6 | 87.7 | 87.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 34226 | 1 | 50.9 | 22086.6 | 1593 | 6.7 | 7.3 | 6.5 | 6.4 | 7 | 7.2 | 4.1 | 4.9 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:42 | Normal | 532 | 496.9 | 483.5 | 0 | 9.3 | 9 | 6.6 | 0 | 235 | 233.6 | 234.4 | 29.8 | 29.8 | 29.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9893 | 1 | 51.5 | 22089.3 | 1593 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:47 | Normal | 554.4 | 531 | 499.5 | 0 | 28 | 26 | 23.5 | 0 | 239 | 237.4 | 238.8 | 97 | 97 | 96.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 34085 | 1 | 51.8 | 22092.2 | 1594 | 7 | 7 | 7 | 6.6 | 7.5 | 7.8 | 4.6 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:52 | Normal | 559.5 | 547.5 | 507.4 | 0 | 20.2 | 15.5 | 12.5 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.8 | 64.4 | 64.3 | 64.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13050 | 1 | 52.3 | 22094.9 | 1594 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 0.7 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 10:57 | Normal | 607.9 | 549.4 | 540.3 | 0 | 9.3 | 18.2 | 20.7 | 0 | 237.4 | 236 | 237 | 63.7 | 63.7 | 63.5 | 59.99 | 59.95 | 60 | 30757 | 1 | 50.6 | 22096.1 | 1594 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 4.3 | 5.1 | 4.8 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:02 | Normal | 533.5 | 526.7 | 504.7 | 0 | 6.5 | 4.6 | 4.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 7813 | 1 | 49.2 | 22097.4 | 1594 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:07 | Normal | 617.2 | 580.8 | 588.9 | 0 | 24.2 | 26.2 | 14 | 0 | 238.4 | 238.2 | 239.6 | 91.1 | 91.2 | 90.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 36337 | 1 | 47.5 | 22098.3 | 1594 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 7.8 | 7.9 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:12 | Normal | 541.7 | 518.8 | 518.4 | 0 | 8.3 | 6.3 | 5.7 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 60 | 60 | 59.99 | 10153 | 1 | 47.2 | 22099.9 | 1594 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:17 | Normal | 552.7 | 517.8 | 519.8 | 0 | 8 | 5.8 | 5.4 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 25 | 25 | 24.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 9688 | 1 | 45.8 | 22100.7 | 1594 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:22 | Normal | 537.5 | 549.5 | 524.1 | 0 | 19.1 | 15.1 | 7.9 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.8 | 43.6 | 43.6 | 43.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32711 | 1 | 44.7 | 22101.8 | 1594 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 4.2 | 6.1 | 5.9 | 1 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:27 | Normal | 620.7 | 560.7 | 529.3 | 0 | 15.6 | 26.1 | 22.9 | 0 | 238.6 | 238 | 239.2 | 86.6 | 86.6 | 86.3 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 34055 | 1 | 45.6 | 22104.3 | 1594 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 7.8 | 8 | 4.4 | 5.2 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:32 | Normal | 603.9 | 537.7 | 517.4 | 0 | 15.2 | 28.1 | 23.1 | 0 | 240 | 237.4 | 238.6 | 85 | 85.1 | 84.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 30840 | 1 | 46.8 | 22106.8 | 1594 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 8.1 | 8.2 | 5 | 5.8 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:37 | Normal | 630.4 | 567.1 | 576.4 | 0 | 9 | 22 | 10.8 | 0 | 237.4 | 236 | 237.8 | 58.4 | 58.5 | 58.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 31757 | 1 | 46.6 | 22108.4 | 1594 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 6.7 | 7 | 3 | 4.2 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:42 | Normal | 585.2 | 552.8 | 525.9 | 0 | 21.4 | 24.1 | 22 | 0 | 239.2 | 237 | 239.2 | 88.9 | 89.2 | 88.3 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 33843 | 1 | 47.3 | 22110.8 | 1594 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 7.3 | 7.5 | 3.9 | 4.8 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:47 | Normal | 544 | 526.7 | 505.6 | 0 | 7 | 5.3 | 5.2 | 0 | 235 | 232.6 | 234.6 | 22.4 | 22.5 | 22.2 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 8736 | 1 | 46.8 | 22112.1 | 1595 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:52 | Normal | 557.8 | 533.8 | 524.2 | 0 | 7.5 | 5.5 | 5.2 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.6 | 23.9 | 24 | 23.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9368 | 1 | 45.4 | 22112.8 | 1595 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 11:57 | Normal | 608.4 | 576 | 553.5 | 0 | 11.5 | 10.8 | 9.8 | 0 | 236 | 235.2 | 236.6 | 42.8 | 43 | 42.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26240 | 1 | 45.3 | 22114.8 | 1595 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 4 | 4 | 0.6 | 1.6 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:02 | Normal | 602 | 606.4 | 590.1 | 0 | 26 | 16.7 | 12.8 | 0 | 239 | 237.6 | 239 | 72.5 | 72.3 | 72.1 | 59.99 | 60.05 | 60 | 29847 | 1 | 45.1 | 22116.2 | 1595 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:07 | Normal | 592.6 | 587.3 | 546.7 | 0 | 26 | 18.1 | 20.3 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238 | 70.2 | 70.4 | 70 | 60.02 | 59.99 | 60 | 30156 | 1 | 46 | 22118.6 | 1595 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 6.2 | 1.6 | 2.3 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:12 | Normal | 525.6 | 514.9 | 493.6 | 0 | 8.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10233 | 1 | 46.8 | 22120.6 | 1595 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:17 | Normal | 600.6 | 596.3 | 590 | 0 | 25.1 | 18.8 | 11.9 | 0 | 238.4 | 236.2 | 238.4 | 78.5 | 78.7 | 78.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 33164 | 1 | 45.8 | 22121.6 | 1595 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 2 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:22 | Normal | 548.2 | 530.7 | 517.2 | 0 | 6.8 | 5.1 | 5 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.6 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 8669 | 1 | 45.1 | 22122.7 | 1595 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:27 | Normal | 562 | 546.4 | 528.1 | 0 | 8.5 | 14.1 | 17.8 | 0 | 237.4 | 236 | 237.2 | 55.9 | 55.9 | 55.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 10743 | 1 | 43.9 | 22123.4 | 1595 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 5.1 | 3.8 | 4.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:32 | Normal | 624.7 | 560.2 | 544.1 | 0 | 11.8 | 26.2 | 20.9 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.8 | 78.5 | 78.7 | 78.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 28930 | 1 | 45.4 | 22125.8 | 1595 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 7.8 | 7.9 | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:37 | Normal | 577.1 | 532.3 | 514 | 0 | 16.5 | 19.3 | 16.5 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.6 | 65.1 | 65 | 64.9 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 30020 | 1 | 47.8 | 22128.5 | 1595 | 4 | 4 | 4.2 | 3.9 | 5.8 | 5.7 | 3.4 | 3.9 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:42 | Normal | 544.8 | 529.9 | 504 | 0 | 5.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 7448 | 1 | 47.1 | 22129.2 | 1595 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:47 | Normal | 553.4 | 533.5 | 522.8 | 0 | 6 | 4.3 | 4.3 | 0 | 234 | 233.2 | 234 | 19.3 | 19.6 | 19.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 7525 | 1 | 45.3 | 22129.8 | 1596 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:52 | Normal | 568.4 | 557.1 | 540.7 | 0 | 7.7 | 6.8 | 6.9 | 0 | 235 | 233.6 | 234.6 | 30.1 | 30 | 29.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9521 | 1 | 44.1 | 22130.5 | 1596 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 12:57 | Normal | 550.5 | 533.9 | 519 | 0 | 6.2 | 4.6 | 4.6 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7763 | 1 | 44.5 | 22132.1 | 1596 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:02 | Normal | 567 | 545.1 | 520.9 | 0 | 8.4 | 6.5 | 6.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11804 | 1 | 44.7 | 22133.4 | 1596 | 2.2 | 2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 1 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:07 | Normal | 601.2 | 571.4 | 559.3 | 0 | 17.1 | 13.2 | 12 | 0 | 238.2 | 236.2 | 238 | 60.7 | 60.8 | 60.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 22976 | 1 | 44.3 | 22134.5 | 1596 | 4.4 | 4.2 | 4 | 3.9 | 3.9 | 2.5 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:12 | Normal | 590.7 | 545.2 | 533.9 | 0 | 22.1 | 21.5 | 19.9 | 0 | 239.6 | 238 | 239.8 | 82.4 | 82.5 | 82.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 30344 | 1 | 46.4 | 22137 | 1596 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 7.6 | 3.5 | 4.9 | 4.9 | 6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:17 | Normal | 567.2 | 545.9 | 522.4 | 0 | 19.9 | 15.9 | 18.6 | 0 | 238 | 236.4 | 237.8 | 66 | 66.2 | 65.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 31645 | 1 | 48.7 | 22139.6 | 1596 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 5.7 | 1.9 | 4.2 | 3.8 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:22 | Normal | 549.3 | 520.6 | 497 | 0 | 28.8 | 22 | 23.8 | 0 | 238.8 | 237.6 | 239.4 | 90.6 | 90.6 | 90.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36174 | 1 | 50.3 | 22142.1 | 1596 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 8.5 | 2.8 | 5.3 | 5 | 7.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:27 | Normal | 520.2 | 479.4 | 493.9 | 0 | 6.1 | 4.6 | 4.5 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.4 | 18.4 | 18.3 | 18.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7412 | 1 | 51.4 | 22144 | 1596 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:32 | Normal | 541.8 | 488.9 | 509.3 | 0 | 6.3 | 5.2 | 4.8 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7640 | 1 | 49.2 | 22144.6 | 1596 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:37 | Normal | 568.5 | 541.2 | 540.5 | 0 | 20.3 | 18 | 20.6 | 0 | 238.4 | 236.8 | 239 | 80.7 | 80.8 | 80.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14820 | 1 | 47.9 | 22145.8 | 1596 | 5.1 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.6 | 1.9 | 5.6 | 4.9 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:42 | Normal | 548.1 | 537.6 | 500.7 | 0 | 6.1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 234.2 | 233 | 234.6 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7805 | 1 | 47.5 | 22146.9 | 1596 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:47 | Normal | 553 | 534.6 | 518.2 | 0 | 5.6 | 4 | 4.1 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7304 | 1 | 46.1 | 22147.5 | 1597 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:52 | Normal | 577.1 | 486.8 | 519.6 | 0 | 13.5 | 8.9 | 6.4 | 0 | 235 | 233.6 | 235.6 | 35.1 | 35.1 | 35 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 15070 | 1 | 45.2 | 22148.6 | 1597 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 4.1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 13:57 | Normal | 564.9 | 499.4 | 537.2 | 0 | 29.5 | 21.6 | 21.6 | 0 | 238.8 | 237 | 239.4 | 89.6 | 89.7 | 89.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 36568 | 1 | 44.6 | 22149.6 | 1597 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 8.3 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:02 | Normal | 542.3 | 532.9 | 510.1 | 0 | 14.3 | 8.8 | 8.5 | 0 | 235.2 | 234 | 234.8 | 38 | 38.1 | 38 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 27791 | 1 | 47.5 | 22152.6 | 1597 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:07 | Normal | 548.6 | 541.5 | 520.7 | 0 | 16.6 | 10.8 | 10 | 0 | 235 | 233.8 | 235.2 | 47.9 | 48 | 47.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 17527 | 1 | 48.1 | 22153.8 | 1597 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:12 | Normal | 541 | 522 | 510 | 0 | 4.2 | 3 | 3.2 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 5623 | 1 | 46.7 | 22154.4 | 1597 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:17 | Normal | 551.7 | 528.4 | 505 | 0 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4615 | 1 | 45 | 22154.9 | 1597 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:22 | Normal | 544.1 | 508.7 | 489 | 0 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 60 | 60 | 60 | 3355 | 1 | 43.7 | 22155.2 | 1597 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:27 | Normal | 542.7 | 464.9 | 514.9 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | 232.8 | 232 | 232.6 | 7 | 7.1 | 6.7 | 60 | 59.98 | 60.01 | 2725 | 1 | 42.5 | 22155.4 | 1597 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:32 | Normal | 538.9 | 460.7 | 514 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.8 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2780 | 1 | 41.6 | 22155.7 | 1597 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:37 | Normal | 545 | 526.8 | 520.3 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2659 | 1 | 40.9 | 22155.9 | 1597 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:42 | Normal | 554.7 | 532.5 | 521 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.6 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2976 | 1 | 40.2 | 22156.1 | 1597 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:47 | Normal | 556.3 | 548.7 | 536.1 | 0 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 0 | 232 | 230.8 | 232.2 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 3855 | 1 | 39.8 | 22156.5 | 1598 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:52 | Normal | 577.5 | 579.7 | 546.5 | 0 | 22.6 | 9.3 | 16.7 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236 | 64.3 | 64.4 | 64 | 59.98 | 60 | 59.99 | 25727 | 1 | 40.1 | 22158 | 1598 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 1.3 | 1.3 | 3.9 | 2.7 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 14:57 | Normal | 545.3 | 549.6 | 532.2 | 0 | 8.1 | 4.2 | 5.3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 234 | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9935 | 1 | 41.8 | 22159.7 | 1598 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:02 | Normal | 562.4 | 554.5 | 526.7 | 0 | 23.3 | 10.8 | 17.5 | 0 | 238 | 235.8 | 238.4 | 65.9 | 65.9 | 65.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26514 | 1 | 42.5 | 22161.5 | 1598 | 6 | 5.7 | 6 | 5.4 | 1.9 | 1.8 | 4 | 2.9 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:07 | Normal | 535.6 | 531.9 | 520.4 | 0 | 6.6 | 4.1 | 4.4 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 19 | 19.1 | 18.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8095 | 1 | 43.8 | 22163.4 | 1598 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:12 | Normal | 539.2 | 527.6 | 501.9 | 0 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 10.9 | 11 | 10.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4407 | 1 | 43 | 22163.9 | 1598 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:17 | Normal | 533.2 | 536.4 | 509.8 | 0 | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3891 | 1 | 41.9 | 22164.2 | 1598 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:22 | Normal | 554.1 | 469.7 | 519 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4331 | 1 | 41.1 | 22164.5 | 1598 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:27 | Normal | 564.3 | 490.4 | 517.7 | 0 | 4.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 232.6 | 232.2 | 233 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 60.01 | 60 | 60 | 5630 | 1 | 40.4 | 22165 | 1598 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:32 | Normal | 555.6 | 456 | 524.7 | 0 | 3.9 | 2.9 | 2.8 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 5179 | 1 | 40.2 | 22165.8 | 1598 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:37 | Normal | 556.5 | 483.4 | 529.2 | 0 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 60.01 | 60 | 60 | 5312 | 1 | 40 | 22166.1 | 1598 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:42 | Normal | 548.4 | 448.9 | 525.4 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 0 | 232.2 | 231 | 232 | 9 | 9.1 | 8.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3587 | 1 | 39.5 | 22166.5 | 1598 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:47 | Normal | 555.9 | 443.5 | 518.2 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 233 | 231.4 | 231.2 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 59.99 | 60 | 60 | 3424 | 1 | 39.1 | 22166.8 | 1599 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:52 | Normal | 556.8 | 468.6 | 524.1 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 11 | 11.1 | 10.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4335 | 1 | 38.8 | 22167.1 | 1599 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 15:57 | Normal | 564.9 | 490.8 | 516.1 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3730 | 1 | 38.5 | 22167.5 | 1599 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:02 | Normal | 544.7 | 454.6 | 528.9 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 0 | 233.6 | 231 | 232.4 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3238 | 1 | 38.2 | 22167.8 | 1599 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:07 | Normal | 591.2 | 492.8 | 544.1 | 0 | 7 | 5.9 | 8.7 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.4 | 28.5 | 28.6 | 28.3 | 60 | 60 | 59.99 | 11189 | 1 | 38.2 | 22168.6 | 1599 | 2.7 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:12 | Normal | 577.4 | 485.5 | 536.8 | 0 | 6.2 | 5.3 | 7.9 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234 | 25.1 | 25.3 | 25 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 9864 | 1 | 38.3 | 22169.5 | 1599 | 2.5 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:17 | Normal | 552.8 | 485.8 | 533.5 | 0 | 5.6 | 5 | 7.5 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 22.9 | 23.2 | 22.9 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 9092 | 1 | 38.3 | 22170.2 | 1599 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 1.7 | 2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:22 | Normal | 477.7 | 473 | 538.2 | 0 | 5.8 | 4.8 | 7.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 8486 | 1 | 38.4 | 22171 | 1599 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:27 | Normal | 520.7 | 464.9 | 540 | 0 | 4.3 | 4.7 | 6.7 | 0 | 234 | 232.2 | 233.4 | 20 | 20.2 | 19.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7807 | 1 | 38.3 | 22171.6 | 1599 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:32 | Normal | 529.6 | 462.7 | 533 | 0 | 4.6 | 4.8 | 6.6 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 20.3 | 20.4 | 20.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 7916 | 1 | 38.5 | 22172.3 | 1599 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:37 | Normal | 490.8 | 460 | 541.3 | 0 | 5.1 | 5.3 | 6.7 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 21 | 21.1 | 20.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8224 | 1 | 38.5 | 22173 | 1599 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:42 | Normal | 450 | 454.3 | 527.3 | 0 | 4.8 | 5.1 | 6 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232 | 18.9 | 19.1 | 18.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7469 | 1 | 38.5 | 22173.6 | 1599 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:47 | Normal | 413.3 | 452.6 | 537.1 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.6 | 16.1 | 16.3 | 16 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6473 | 1 | 38.5 | 22174.2 | 1600 | 1.7 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:52 | Normal | 552.1 | 482.7 | 516.7 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.2 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3859 | 1 | 38.4 | 22174.6 | 1600 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 16:57 | Normal | 557.2 | 438.6 | 503.4 | 0 | 2.2 | 2 | 1.7 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 8 | 8.1 | 7.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3158 | 1 | 38.2 | 22174.9 | 1600 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:02 | Normal | 533.9 | 450.7 | 497.9 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.6 | 6 | 6 | 5.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2335 | 1 | 38 | 22175.1 | 1600 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:07 | Normal | 536 | 471.7 | 509.1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.4 | 4 | 4.1 | 3.8 | 60 | 60 | 59.99 | 1512 | 1 | 37.8 | 22175.2 | 1600 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:12 | Normal | 531.9 | 513.1 | 501.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233.4 | 231 | 232.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1240 | 1 | 37.7 | 22175.4 | 1600 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:17 | Normal | 568.1 | 426.7 | 535 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 4.8 | 5 | 4.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1913 | 1 | 37.6 | 22175.5 | 1600 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:22 | Normal | 527.3 | 469.9 | 501.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 1357 | 1 | 37.4 | 22175.6 | 1600 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:27 | Normal | 526.5 | 522.7 | 490 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.4 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1374 | 1 | 37.3 | 22175.7 | 1600 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:32 | Normal | 538.7 | 469.4 | 507.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 1420 | 1 | 37.2 | 22175.8 | 1600 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:37 | Normal | 542.5 | 526.8 | 497.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233 | 231.6 | 231.8 | 3 | 3 | 2.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1120 | 1 | 37.1 | 22175.9 | 1600 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:42 | Normal | 544.8 | 513.6 | 487 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1145 | 1 | 36.8 | 22176 | 1600 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:47 | Normal | 525.8 | 499.6 | 479 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 888 | 1 | 36.7 | 22176.1 | 1601 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:52 | Normal | 518.3 | 502.9 | 474.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 2 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 657 | 1 | 36.5 | 22176.2 | 1601 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 17:57 | Normal | 520.6 | 401.2 | 474.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 475 | 1 | 36.3 | 22176.2 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 18:02 | Normal | 450 | 366.3 | 470 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 398 | 1 | 36 | 22176.3 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 18:07 | Normal | 420.4 | 207.7 | 440.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 199 | 1 | 35.8 | 22176.3 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 18:12 | Normal | 199.9 | 200 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 65 | 1 | 35.6 | 22176.3 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 18:17 | Normal | 199.8 | 198 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 232.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 47 | 1 | 35.4 | 22176.3 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 18:22 | Normal | 214.6 | 187.4 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 232.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 34 | 1 | 35.1 | 22176.3 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 18:27 | Normal | 185.2 | 175 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.6 | 232.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32 | 1 | 34.9 | 22176.3 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-16 18:32 | Normal | 198.9 | 206.2 | 191.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231 | 232.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 23 | 1 | 34.7 | 22176.3 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0