## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-01 05:17 | Wait | 496.9 | 497.2 | 496.4 | 471.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.6 | 163587.6 | 11361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 05:22 | Normal | 199.8 | 541.6 | 412.6 | 334.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 221.4 | 223.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11 | 1 | 23 | 163587.6 | 11361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 05:27 | Normal | 304.1 | 522.2 | 431.5 | 321.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 221.2 | 221.6 | 223.6 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 352 | 1 | 23 | 163587.6 | 11361 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 05:32 | Normal | 534.6 | 565.9 | 523 | 501 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 221.8 | 221.6 | 224.2 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 977 | 1 | 23.3 | 163587.6 | 11361 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 05:37 | Normal | 540.1 | 547.8 | 510 | 489.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 221.8 | 221.8 | 224.6 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1201 | 1 | 24.1 | 163587.7 | 11361 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 05:42 | Normal | 569.8 | 578 | 521.1 | 502.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 222.8 | 222.2 | 224.2 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 1916 | 1 | 24.4 | 163587.9 | 11361 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 05:47 | Normal | 549.6 | 580 | 523.1 | 489.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 222 | 222.2 | 224.2 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1278 | 1 | 24.6 | 163588 | 11362 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 05:52 | Normal | 558 | 544.1 | 512 | 492.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 222.2 | 221.4 | 224.2 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1360 | 1 | 24.9 | 163588.1 | 11362 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 05:57 | Normal | 578.4 | 583 | 536.9 | 489.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.6 | 222.6 | 222.2 | 224.2 | 5.2 | 4.4 | 5.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1835 | 1 | 25 | 163588.2 | 11362 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:02 | Normal | 577.3 | 590.4 | 533.6 | 509 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 223 | 222.2 | 224.2 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2712 | 1 | 25.2 | 163588.4 | 11362 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:07 | Normal | 572.5 | 606.3 | 516.4 | 520.1 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 222.8 | 222 | 224 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 3039 | 1 | 25.5 | 163588.7 | 11362 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:12 | Normal | 577.7 | 579.7 | 512.6 | 494.1 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.1 | 222.2 | 221.6 | 223 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2879 | 1 | 25.7 | 163589 | 11362 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:17 | Normal | 565.8 | 563.8 | 529.3 | 499.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 222.4 | 222.2 | 224.2 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2891 | 1 | 25.9 | 163589.2 | 11362 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:22 | Normal | 564.8 | 565 | 515.7 | 488.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 222.4 | 222.4 | 224.2 | 7.2 | 6.7 | 7.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2684 | 1 | 26.1 | 163589.5 | 11362 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:27 | Normal | 576.9 | 581.1 | 533.6 | 505 | 2 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 223.4 | 222.8 | 224.4 | 11 | 10.5 | 10.9 | 60 | 60.02 | 60 | 4264 | 1 | 26.2 | 163589.9 | 11362 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:32 | Normal | 566.9 | 577.1 | 537.5 | 513.9 | 3 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 223 | 222.6 | 224.8 | 15.1 | 14.6 | 14.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5644 | 1 | 26.4 | 163590.2 | 11362 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:37 | Normal | 583.5 | 586.1 | 542.4 | 519.9 | 2.8 | 2.3 | 3.1 | 2 | 223.8 | 222.8 | 225.4 | 15.1 | 14.6 | 14.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5724 | 1 | 26.6 | 163590.7 | 11362 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:42 | Normal | 585.4 | 587.8 | 541.6 | 516 | 3.8 | 2.8 | 4.1 | 2.8 | 223.6 | 223.2 | 225.6 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7565 | 1 | 26.9 | 163591.2 | 11362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:47 | Normal | 585.6 | 590.9 | 555 | 521.5 | 4.6 | 3.2 | 5 | 3.3 | 224.2 | 224 | 226.2 | 23.8 | 23.3 | 23.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7957 | 1 | 27.2 | 163591.8 | 11363 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:52 | Normal | 571 | 577.6 | 529.3 | 490.5 | 2.7 | 2 | 2.8 | 1.9 | 223.8 | 223.4 | 225 | 13.9 | 13.3 | 13.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5174 | 1 | 27.4 | 163592.3 | 11363 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:57 | Normal | 584.9 | 575.9 | 535.9 | 514.5 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 224.6 | 224 | 226.6 | 16 | 15.4 | 15.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6225 | 1 | 27.6 | 163592.8 | 11363 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:02 | Normal | 578.8 | 581.9 | 533.6 | 506.2 | 2.6 | 2.1 | 3 | 2 | 223.2 | 222.2 | 224.4 | 14.4 | 13.9 | 14.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5430 | 1 | 27.8 | 163593.3 | 11363 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:07 | Normal | 575.2 | 569.8 | 536.1 | 498.5 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2 | 222.4 | 222.6 | 224.4 | 13.9 | 13.5 | 13.7 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 5503 | 1 | 27.9 | 163593.8 | 11363 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:12 | Normal | 572.4 | 570.9 | 527 | 501.6 | 2.6 | 2 | 2.8 | 1.9 | 222.4 | 222 | 224 | 13.8 | 13.3 | 13.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5016 | 1 | 28 | 163594.2 | 11363 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:17 | Normal | 565.2 | 562.1 | 522.3 | 502.2 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 222 | 222 | 224 | 10.8 | 10.5 | 10.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4138 | 1 | 28 | 163594.6 | 11363 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:22 | Normal | 547.6 | 553.8 | 517.2 | 497.7 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 222.2 | 221.6 | 224 | 6.5 | 6 | 6.4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 2388 | 1 | 28 | 163594.8 | 11363 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:27 | Normal | 575.4 | 578.6 | 538.7 | 516.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 222.6 | 221.8 | 224 | 10.8 | 10.1 | 10.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4046 | 1 | 27.7 | 163595.1 | 11363 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:32 | Normal | 581.8 | 585.2 | 524 | 507.6 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 222.6 | 221.2 | 224 | 9.5 | 9 | 9.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3469 | 1 | 27.5 | 163595.4 | 11363 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:37 | Normal | 587.1 | 584.1 | 541.4 | 516.5 | 2.9 | 2.3 | 3 | 2.1 | 222.8 | 222.6 | 224.6 | 15.2 | 14.6 | 15 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 5645 | 1 | 27.2 | 163595.8 | 11363 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:42 | Normal | 590.7 | 588.9 | 548.5 | 517.9 | 3.2 | 2.5 | 3.4 | 2.3 | 222.8 | 222.8 | 224.8 | 16.9 | 16.3 | 16.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6437 | 1 | 27.2 | 163596.3 | 11363 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:47 | Normal | 581.7 | 583.9 | 543.7 | 518.3 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 2.1 | 222.8 | 222.8 | 224.4 | 15.9 | 15.5 | 15.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6067 | 1 | 27.4 | 163596.8 | 11364 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:52 | Normal | 601.2 | 606.1 | 547 | 505.3 | 4.8 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 223.8 | 223.6 | 224.8 | 25.5 | 25 | 25.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8826 | 1 | 27.6 | 163597.5 | 11364 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:57 | Normal | 600.8 | 598.9 | 551.3 | 525.9 | 5.1 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 224.2 | 223.6 | 225.4 | 26.5 | 26 | 26.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 9923 | 1 | 27.9 | 163598.3 | 11364 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:02 | Normal | 605.6 | 599.8 | 549.8 | 531.2 | 6.1 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 224.4 | 224 | 225.8 | 31.5 | 31.1 | 31.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 11341 | 1 | 28.1 | 163599.2 | 11364 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | 0.3 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:07 | Normal | 583.9 | 589.1 | 554.1 | 523.5 | 6.1 | 4.4 | 6.5 | 4.3 | 225 | 224.6 | 225.8 | 30.4 | 29.9 | 30.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11110 | 1 | 28.4 | 163600.2 | 11364 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:12 | Normal | 601.4 | 601.6 | 571.6 | 537 | 6.4 | 4.6 | 6.5 | 4.5 | 225 | 224.8 | 227 | 31.1 | 30.6 | 30.9 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 14322 | 1 | 28.6 | 163601.2 | 11364 | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:17 | Normal | 595.5 | 607.3 | 560.8 | 507.3 | 6.4 | 4.3 | 6.8 | 4.7 | 225.4 | 224.8 | 226.4 | 32 | 31.5 | 31.8 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 11107 | 1 | 28.7 | 163602 | 11364 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | 0.3 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:22 | Normal | 599.9 | 586.2 | 548.4 | 516.9 | 7.9 | 5.8 | 8.6 | 6 | 225.4 | 225.8 | 226.6 | 38.6 | 38.1 | 38.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 16009 | 1 | 29 | 163603.2 | 11364 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:27 | Normal | 587.7 | 594.8 | 559.2 | 510.7 | 7.3 | 5.1 | 7.5 | 5.3 | 225.8 | 225.2 | 226.6 | 35.6 | 35.1 | 35.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 12678 | 1 | 29.3 | 163604.3 | 11364 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:32 | Normal | 594.8 | 594 | 544.7 | 520.1 | 10.5 | 7.3 | 11 | 7.4 | 226 | 225.8 | 227.4 | 49 | 48.5 | 48.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 18140 | 1 | 30 | 163605.9 | 11364 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:37 | Normal | 573.5 | 578.9 | 537.8 | 506.5 | 5.3 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 224.8 | 224.4 | 225.4 | 26 | 25.5 | 26 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9797 | 1 | 30.2 | 163606.9 | 11364 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:42 | Normal | 577.8 | 577.8 | 543.9 | 510.2 | 4.7 | 3.5 | 4.8 | 3.5 | 225 | 223.8 | 225.4 | 23.2 | 22.8 | 23 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8779 | 1 | 29.9 | 163607.7 | 11364 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:47 | Normal | 589.9 | 596.7 | 549.6 | 520.4 | 9.3 | 6.5 | 9.9 | 6.6 | 225.2 | 225.8 | 227.8 | 43.6 | 43.1 | 43.4 | 60.1 | 60.18 | 60.1 | 17371 | 1 | 30 | 163609 | 11365 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:52 | Normal | 569.7 | 572.9 | 533.5 | 508 | 4.9 | 3.6 | 5.2 | 3.5 | 224.8 | 223.8 | 226 | 23.9 | 23.5 | 23.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9157 | 1 | 30.1 | 163610 | 11365 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:57 | Normal | 583.6 | 581.9 | 548.4 | 516.9 | 7.8 | 5.4 | 8 | 5.5 | 224.8 | 224.4 | 225.8 | 36.9 | 36.4 | 36.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13943 | 1 | 29.9 | 163610.9 | 11365 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:02 | Normal | 585.9 | 585 | 549.7 | 509.2 | 8.2 | 5.8 | 8.5 | 5.9 | 225.2 | 225 | 226.4 | 38.8 | 38.4 | 38.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13951 | 1 | 30.1 | 163612.1 | 11365 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:07 | Normal | 581.5 | 575.8 | 538.6 | 518.2 | 5 | 3.6 | 5.2 | 3.5 | 223.2 | 222.8 | 225 | 24.4 | 24 | 24.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9028 | 1 | 30.1 | 163613 | 11365 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:12 | Normal | 569.7 | 574.9 | 540.6 | 515.1 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 223.2 | 223 | 224.4 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6302 | 1 | 29.8 | 163613.6 | 11365 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:17 | Normal | 576.8 | 585.9 | 536.1 | 514.6 | 3.5 | 2.6 | 3.7 | 2.4 | 222.8 | 223.2 | 224.4 | 17.7 | 17.3 | 17.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6654 | 1 | 29.6 | 163614.2 | 11365 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:22 | Normal | 583 | 585 | 530.9 | 513.6 | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 3.1 | 223.8 | 223.8 | 225.2 | 22.5 | 22 | 22.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 8354 | 1 | 29.6 | 163614.8 | 11365 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:27 | Normal | 584.3 | 581.2 | 532.5 | 523 | 3.8 | 2.9 | 4.1 | 2.8 | 224.2 | 223.6 | 225.2 | 19.8 | 19.5 | 19.7 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 7467 | 1 | 29.5 | 163615.4 | 11365 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:32 | Normal | 582.7 | 590.9 | 542.1 | 515.6 | 5.3 | 3.9 | 5.6 | 3.8 | 224.2 | 223.8 | 225 | 26.4 | 26 | 26.4 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 10144 | 1 | 29.6 | 163616.2 | 11365 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:37 | Normal | 582.4 | 587.7 | 537.9 | 511.4 | 5.2 | 3.8 | 5.5 | 3.7 | 223.8 | 223 | 225 | 25.6 | 25.3 | 25.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9961 | 1 | 29.6 | 163617 | 11365 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:42 | Normal | 583.9 | 587.2 | 546.3 | 518.8 | 7 | 5 | 7.1 | 4.8 | 224.8 | 223.4 | 225 | 33.9 | 33.5 | 33.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12448 | 1 | 29.6 | 163617.9 | 11365 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:47 | Normal | 583 | 593.2 | 552.1 | 521.5 | 7.7 | 5.4 | 8 | 5.5 | 225 | 224.2 | 225.8 | 37 | 36.5 | 36.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13812 | 1 | 29.8 | 163619 | 11366 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:52 | Normal | 581.8 | 583.9 | 536.9 | 533.4 | 10.6 | 7.4 | 11.3 | 7.2 | 226.4 | 225.4 | 227.4 | 48.1 | 47.7 | 47.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 17882 | 1 | 30.5 | 163620.5 | 11366 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:57 | Normal | 576.1 | 583.2 | 538.2 | 508.7 | 7.2 | 5.1 | 7.5 | 5.2 | 225.6 | 224.2 | 226 | 34.1 | 33.8 | 33.9 | 60 | 60 | 59.97 | 12974 | 1 | 30.8 | 163621.7 | 11366 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:02 | Normal | 578.8 | 586 | 539.3 | 518.8 | 7.8 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 225 | 225 | 226.2 | 37.2 | 36.8 | 37.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 13857 | 1 | 30.7 | 163622.8 | 11366 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:07 | Normal | 589.6 | 578.6 | 543.3 | 513.7 | 8.2 | 5.9 | 8.7 | 5.9 | 225.2 | 225.6 | 226.6 | 38.8 | 38.3 | 38.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15189 | 1 | 30.9 | 163624 | 11366 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:12 | Normal | 577.6 | 572.8 | 538.5 | 497.9 | 4.6 | 3.3 | 4.7 | 3.3 | 224 | 224 | 225 | 22.6 | 22.3 | 22.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8388 | 1 | 30.8 | 163624.9 | 11366 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:17 | Normal | 594.6 | 594.8 | 547.4 | 517.8 | 8.8 | 6.3 | 9.3 | 6.5 | 225.6 | 225.2 | 227 | 42.3 | 41.8 | 42.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 15638 | 1 | 30.7 | 163625.9 | 11366 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:22 | Normal | 583.7 | 583.3 | 540.2 | 510.8 | 7.3 | 5.2 | 7.5 | 5.2 | 224.6 | 224.6 | 226.2 | 34.8 | 34.4 | 34.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12940 | 1 | 30.9 | 163627 | 11366 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:27 | Normal | 591.8 | 580 | 555.2 | 530.6 | 10.7 | 7.5 | 10.7 | 7.1 | 225.6 | 225.2 | 227.8 | 48.6 | 48.1 | 48.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17967 | 1 | 31.1 | 163628.3 | 11366 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:32 | Normal | 577.8 | 586 | 540.4 | 517 | 12 | 8.1 | 12.3 | 8.3 | 225.6 | 226 | 226.8 | 53.8 | 53.4 | 53.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 20328 | 1 | 31.7 | 163630 | 11366 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:37 | Normal | 576 | 581.2 | 539.3 | 506.7 | 12 | 8.3 | 12.3 | 8.5 | 226 | 225.8 | 226.8 | 53.7 | 53.5 | 53.7 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 20721 | 1 | 32.4 | 163631.7 | 11366 | 4 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:42 | Normal | 579.7 | 580.8 | 540 | 512.5 | 11.8 | 8.2 | 12 | 8.1 | 226.4 | 225.4 | 226.2 | 52.7 | 52.2 | 52.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 21013 | 1 | 32.8 | 163633.4 | 11366 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:47 | Normal | 585.7 | 585.9 | 539.5 | 510.9 | 12.2 | 8.4 | 12.7 | 8.6 | 225.8 | 225.6 | 227 | 55.1 | 54.6 | 55.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 21134 | 1 | 33.2 | 163635.1 | 11367 | 4 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 0 | 3.9 | 0.5 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:52 | Normal | 585.7 | 582.9 | 535 | 505.5 | 10.9 | 7.6 | 11.5 | 7.8 | 226 | 225.6 | 226.6 | 49.6 | 49 | 49.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 18987 | 1 | 33.6 | 163636.8 | 11367 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:57 | Normal | 578.9 | 578.1 | 542.5 | 509 | 11 | 7.6 | 11.2 | 7.7 | 226 | 225.6 | 226.6 | 49.3 | 48.9 | 49.3 | 60 | 60 | 59.99 | 18781 | 1 | 33.7 | 163638.3 | 11367 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:02 | Normal | 573.5 | 572.6 | 535.7 | 497.2 | 6.9 | 4.9 | 7.1 | 5 | 225.2 | 224.8 | 226.4 | 32.3 | 32 | 32.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12031 | 1 | 33.6 | 163639.6 | 11367 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:07 | Normal | 579.8 | 582.7 | 534.1 | 516.4 | 10.7 | 7.5 | 11.1 | 7.5 | 225.4 | 225.6 | 227.4 | 48.5 | 48.2 | 48.4 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 18482 | 1 | 33.5 | 163641.1 | 11367 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0.6 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:12 | Normal | 586.7 | 579.8 | 535.3 | 510.8 | 10.6 | 7.4 | 11 | 7.5 | 226 | 226.2 | 227.6 | 48 | 47.6 | 48 | 60.03 | 60.02 | 60 | 18431 | 1 | 33.5 | 163642.6 | 11367 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:17 | Normal | 583 | 585 | 535.8 | 513.2 | 10.5 | 7.3 | 11 | 7.3 | 225.8 | 225.6 | 227.2 | 47.3 | 47 | 47.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 18097 | 1 | 33.6 | 163644.2 | 11367 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:22 | Normal | 578.7 | 586 | 538.8 | 511.4 | 10.8 | 7.3 | 11.1 | 7.5 | 226.8 | 226.2 | 227.4 | 48.2 | 47.7 | 48 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 18392 | 1 | 33.7 | 163645.7 | 11367 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:27 | Normal | 585.6 | 584.7 | 540.8 | 502.3 | 10 | 7 | 10.2 | 7.1 | 226 | 225.6 | 226.2 | 45 | 44.4 | 44.8 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 17035 | 1 | 33.7 | 163647.2 | 11367 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:32 | Normal | 584.5 | 580.8 | 543.2 | 507.6 | 9.8 | 6.8 | 9.8 | 7 | 225.6 | 226 | 227 | 43.9 | 43.5 | 43.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16712 | 1 | 33.7 | 163648.7 | 11367 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 3 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:37 | Normal | 584 | 582.1 | 544.3 | 517.7 | 12.4 | 8.6 | 12.5 | 8.6 | 226.6 | 226 | 228.2 | 55.8 | 55.4 | 55.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 21230 | 1 | 33.6 | 163650.2 | 11367 | 4 | 3.8 | 4 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4 | 0.5 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:42 | Normal | 575.9 | 574.3 | 528.5 | 504.7 | 19 | 12.6 | 19.3 | 12.9 | 228.6 | 228.4 | 229.6 | 82.3 | 81.7 | 82 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 31970 | 1 | 34.6 | 163652.5 | 11367 | 6.3 | 6 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:47 | Normal | 559.7 | 557.8 | 516.1 | 489.6 | 18.2 | 12.2 | 18.7 | 12.5 | 229 | 227.4 | 229.6 | 77.4 | 77 | 77.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 30494 | 1 | 36.5 | 163655.2 | 11368 | 6.1 | 5.6 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6 | 0.2 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:52 | Normal | 557.7 | 554 | 508 | 488.4 | 17.9 | 12 | 18.3 | 12.3 | 228.2 | 227.8 | 229 | 75.3 | 74.7 | 75.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29262 | 1 | 37.6 | 163657.7 | 11368 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 5.7 | 0 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:57 | Normal | 550.9 | 558.2 | 517.3 | 485.8 | 17 | 11.3 | 17.1 | 11.6 | 228 | 226.8 | 228.4 | 71.5 | 71 | 71.6 | 59.93 | 59.99 | 59.94 | 28011 | 1 | 38.4 | 163660.1 | 11368 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:02 | Normal | 557.8 | 559 | 518.8 | 488.4 | 15.8 | 10.6 | 16.1 | 11.1 | 227.4 | 227.8 | 228.2 | 67.6 | 67.2 | 67.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 26126 | 1 | 38.7 | 163662.3 | 11368 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 5 | 0 | 5.1 | 0.4 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:07 | Normal | 569 | 564.4 | 517.9 | 495.5 | 14.3 | 9.7 | 15 | 10.1 | 227 | 227.2 | 227.4 | 62.5 | 61.9 | 62.3 | 60 | 60 | 59.99 | 24078 | 1 | 38.7 | 163664.3 | 11368 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:12 | Normal | 559.8 | 565 | 524.6 | 493.1 | 13.8 | 9.3 | 13.8 | 9.6 | 227.2 | 226.4 | 227.4 | 59.2 | 58.8 | 59.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 22794 | 1 | 38.5 | 163666.2 | 11368 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:17 | Normal | 563.3 | 566.4 | 526 | 495.4 | 13.1 | 9 | 13.1 | 9.1 | 226.4 | 226 | 227.2 | 56.8 | 56.1 | 56.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21693 | 1 | 38.2 | 163668.1 | 11368 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 4 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:22 | Normal | 574.8 | 569 | 528.4 | 499.8 | 12.3 | 8.4 | 12.5 | 8.5 | 225.8 | 225.6 | 227 | 53.9 | 53.5 | 53.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20670 | 1 | 37.8 | 163669.8 | 11368 | 4 | 3.6 | 4 | 0.2 | 3.8 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:27 | Normal | 562.4 | 567.7 | 532 | 497.5 | 9.3 | 6.5 | 9.3 | 6.7 | 226 | 225.8 | 227.2 | 40.8 | 40.5 | 40.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 15226 | 1 | 37.4 | 163671.3 | 11368 | 3 | 2.6 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:32 | Normal | 566.9 | 568.4 | 527.8 | 490.4 | 12.8 | 8.8 | 13.1 | 9.1 | 226.4 | 226.6 | 228.2 | 57.5 | 57.1 | 57.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21772 | 1 | 37.3 | 163673.1 | 11368 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 4 | 0 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:37 | Normal | 562.4 | 572.6 | 523.9 | 495.5 | 15.3 | 10.1 | 15.4 | 10.6 | 227 | 226.4 | 228.4 | 65.2 | 64.9 | 65.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 25573 | 1 | 37.9 | 163675.2 | 11368 | 5 | 4.6 | 5 | 0.2 | 4.8 | 0 | 4.9 | 0.3 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:42 | Normal | 565.7 | 559.9 | 520.7 | 488.1 | 9.8 | 7 | 10 | 7.1 | 226.2 | 226.2 | 227.4 | 42.8 | 42.3 | 42.6 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 16689 | 1 | 38 | 163677.1 | 11368 | 3.1 | 2.8 | 3 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:47 | Normal | 563.6 | 567.6 | 526.1 | 500.1 | 13.8 | 9.5 | 13.8 | 9.8 | 227.2 | 227 | 229.2 | 60 | 59.6 | 59.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 26200 | 1 | 37.8 | 163678.8 | 11369 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:52 | Normal | 556.7 | 559.8 | 519 | 486.4 | 17.4 | 11.6 | 17.6 | 12 | 227 | 227.2 | 227.8 | 73.8 | 73.4 | 73.5 | 60 | 60 | 60 | 28905 | 1 | 38.2 | 163681 | 11369 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:57 | Normal | 565.6 | 562.8 | 523.9 | 496.5 | 15.5 | 10.5 | 15.8 | 10.6 | 227 | 226.8 | 228 | 67.1 | 66.5 | 67 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 25630 | 1 | 38 | 163682.7 | 11369 | 5.1 | 4.7 | 5 | 0.2 | 5 | 0 | 5 | 0.4 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:02 | Normal | 561.7 | 559.9 | 521.4 | 489 | 5.7 | 4.2 | 6 | 4.3 | 225 | 224.6 | 226.4 | 26 | 25.5 | 26 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10179 | 1 | 37.6 | 163684.1 | 11369 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:07 | Normal | 572.9 | 571 | 533.5 | 502 | 7 | 5.1 | 7.1 | 5.1 | 224.6 | 225.6 | 226.8 | 32.7 | 32.4 | 32.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12281 | 1 | 36.5 | 163685 | 11369 | 2.2 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:12 | Normal | 572.4 | 579.6 | 531.2 | 511.7 | 19.7 | 13 | 19.8 | 13.3 | 228.2 | 227.2 | 229.6 | 85 | 84.3 | 84.7 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 33129 | 1 | 36.1 | 163686.5 | 11369 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.2 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:17 | Normal | 559.1 | 547.9 | 522.8 | 494.9 | 18.6 | 12.6 | 18.6 | 12.5 | 227.4 | 227 | 228.6 | 79.3 | 78.5 | 79.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 30306 | 1 | 37.6 | 163689.1 | 11369 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.1 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:22 | Normal | 555.5 | 557.8 | 518 | 494.4 | 11.5 | 7.8 | 11.6 | 7.9 | 225 | 225.6 | 227.2 | 49.2 | 48.7 | 49 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 19324 | 1 | 38.2 | 163691 | 11369 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:27 | Normal | 560 | 562.2 | 520.4 | 500.8 | 8.1 | 5.7 | 8.5 | 5.6 | 225.4 | 225 | 225.8 | 35.6 | 35.1 | 35.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 13548 | 1 | 37.9 | 163692.6 | 11369 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:32 | Normal | 569.9 | 569.1 | 531.3 | 506.9 | 13.6 | 9.2 | 13.8 | 9.1 | 226 | 226.2 | 226.2 | 59.4 | 58.8 | 59.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 23247 | 1 | 37.1 | 163693.9 | 11369 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.3 | 0.6 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:37 | Normal | 565.8 | 560 | 517.1 | 491.7 | 4.5 | 3.3 | 4.8 | 3.3 | 223.6 | 223 | 224.8 | 21.5 | 21 | 21.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 8254 | 1 | 36.5 | 163695.2 | 11369 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:42 | Normal | 570 | 569 | 525.7 | 495.2 | 5.5 | 4 | 6 | 4 | 223.2 | 222.4 | 223.8 | 26.2 | 25.9 | 26.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9842 | 1 | 35.7 | 163696 | 11369 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:47 | Normal | 572.7 | 568.8 | 528.2 | 498.9 | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 222.6 | 221.8 | 223.6 | 17.2 | 16.7 | 17.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 6518 | 1 | 34.9 | 163696.7 | 11370 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:52 | Normal | 571.4 | 581.2 | 533.5 | 498.5 | 3 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 221.8 | 221.6 | 223.2 | 15.8 | 15.3 | 15.8 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 5983 | 1 | 34 | 163697.2 | 11370 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:57 | Normal | 563 | 566.2 | 523.5 | 497.9 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.5 | 221.2 | 221.2 | 222.8 | 10.6 | 9.9 | 10.4 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 3962 | 1 | 33.3 | 163697.7 | 11370 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:02 | Normal | 568.4 | 579 | 529.7 | 490.8 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 221.4 | 221.2 | 223.4 | 10.9 | 10.3 | 10.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4073 | 1 | 32.7 | 163698 | 11370 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:07 | Normal | 577.2 | 584.2 | 531.5 | 489.9 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 221.8 | 220.8 | 223.2 | 11.1 | 10.5 | 11 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 4124 | 1 | 32.2 | 163698.3 | 11370 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:12 | Normal | 577.9 | 576.2 | 537.1 | 496.6 | 2.6 | 2 | 2.6 | 1.9 | 222.2 | 221.8 | 223.2 | 13.5 | 13 | 13.3 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 5076 | 1 | 31.8 | 163698.7 | 11370 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:17 | Normal | 582.6 | 590.8 | 562.8 | 515.1 | 4.3 | 3.1 | 3.8 | 3 | 223.8 | 223.4 | 225.6 | 20.9 | 20.4 | 20.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7648 | 1 | 31.6 | 163699.2 | 11370 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:22 | Normal | 595.8 | 603 | 555.7 | 524.1 | 7.5 | 5.3 | 7.2 | 5.3 | 225.2 | 225.2 | 226.8 | 35.6 | 35 | 35.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 13144 | 1 | 31.5 | 163700 | 11370 | 2.5 | 2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:27 | Normal | 599.3 | 609.2 | 536.3 | 534.3 | 15.6 | 10.7 | 16 | 11 | 227.4 | 226.8 | 228.8 | 71.9 | 71.4 | 72 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 27202 | 1 | 31.7 | 163701.4 | 11370 | 5.2 | 4.6 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0 | 5.2 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:32 | Normal | 586.1 | 601.2 | 527.5 | 535 | 14 | 9.3 | 14.3 | 9.6 | 226.4 | 225.8 | 226.8 | 63.4 | 63 | 63.3 | 59.98 | 59.92 | 59.95 | 23951 | 1 | 33.1 | 163703.6 | 11370 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:37 | Normal | 577.6 | 584.9 | 531.1 | 511.6 | 8.3 | 5.9 | 8.6 | 6 | 225 | 224.6 | 225.2 | 37.8 | 37.6 | 37.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14283 | 1 | 33.7 | 163705.2 | 11370 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:42 | Normal | 570.8 | 580 | 535.1 | 507.6 | 6.1 | 4.3 | 6.4 | 4.4 | 223.6 | 222.8 | 224.6 | 29.3 | 28.9 | 29.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 10995 | 1 | 33.2 | 163706.2 | 11370 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:47 | Normal | 576.8 | 572 | 528.4 | 502.9 | 5 | 3.6 | 5.3 | 3.6 | 222.6 | 222.8 | 224.2 | 24.5 | 24 | 24.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 9179 | 1 | 32.7 | 163707 | 11371 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:52 | Normal | 572.8 | 584.3 | 528.2 | 502.1 | 4.1 | 2.8 | 4.4 | 3 | 222.2 | 222.2 | 223.4 | 20.3 | 19.8 | 20.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7619 | 1 | 32.2 | 163707.7 | 11371 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:57 | Normal | 558.8 | 568.1 | 530.2 | 516.6 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2 | 222 | 222 | 223.6 | 14.4 | 14 | 14.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5518 | 1 | 31.8 | 163708.3 | 11371 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:02 | Normal | 539.3 | 555.9 | 524.2 | 500.9 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 221.2 | 221 | 222.4 | 8 | 7.4 | 7.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 3001 | 1 | 31.4 | 163708.6 | 11371 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:07 | Normal | 529.8 | 534 | 511.3 | 477.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 220.8 | 221.4 | 223 | 4 | 3.6 | 3.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1440 | 1 | 31 | 163708.8 | 11371 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:12 | Normal | 514.5 | 535.1 | 501.5 | 460.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 221 | 220.4 | 222.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 888 | 1 | 30.5 | 163708.9 | 11371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:17 | Normal | 498.8 | 536.2 | 482.4 | 458.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 220.4 | 222.2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 675 | 1 | 30 | 163708.9 | 11371 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:22 | Normal | 487.9 | 545.3 | 498.5 | 437 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 220.8 | 220.2 | 222.2 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 605 | 1 | 29.5 | 163709 | 11371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:27 | Normal | 452.8 | 544.3 | 456.4 | 400.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 219.8 | 219.6 | 221.6 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 519 | 1 | 29.2 | 163709 | 11371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:32 | Normal | 496.5 | 553.1 | 467.4 | 447.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220.6 | 219.4 | 221.8 | 1.9 | 1.7 | 2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 455 | 1 | 28.9 | 163709.1 | 11371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:37 | Normal | 425.5 | 534.5 | 489.1 | 441.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 221 | 220.4 | 222.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 418 | 1 | 28.7 | 163709.1 | 11371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:42 | Normal | 327 | 531.7 | 382.2 | 418.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 221.2 | 220.2 | 223 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 303 | 1 | 28.5 | 163709.1 | 11371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:47 | Normal | 200.1 | 521.8 | 440.6 | 436 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 219.8 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 149 | 1 | 28.3 | 163709.2 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:52 | Normal | 199.9 | 543.4 | 345.2 | 421 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 223 | 1.2 | 1 | 1.1 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 72 | 1 | 28.2 | 163709.2 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:57 | Normal | 199.9 | 529.6 | 219.1 | 407.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 223.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 30 | 1 | 28.1 | 163709.2 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:02 | Normal | 200.4 | 524.8 | 200 | 200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.2 | 222.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 30 | 1 | 27.9 | 163709.2 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:07 | Normal | 199.9 | 465 | 210.9 | 200.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 219.8 | 222 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 79 | 1 | 27.8 | 163709.2 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:12 | Normal | 199.9 | 489 | 200.9 | 208.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 219.6 | 222.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 79 | 1 | 27.7 | 163709.2 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:17 | Normal | 200.2 | 500 | 199.8 | 234.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 219.6 | 222.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 74 | 1 | 27.5 | 163709.2 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:22 | Normal | 200.1 | 508.9 | 200.4 | 236 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.4 | 222.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 85 | 1 | 27.4 | 163709.2 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:27 | Normal | 199.7 | 502.1 | 199.9 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.4 | 222.6 | 1.2 | 1 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 38 | 1 | 27.2 | 163709.2 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:32 | Normal | 199.2 | 508.9 | 201.7 | 308.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.4 | 222.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 65 | 1 | 27.1 | 163709.2 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:37 | Normal | 199.6 | 526.9 | 199.7 | 220 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 222.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30 | 1 | 26.9 | 163709.2 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:42 | Normal | 199.7 | 512.8 | 221.5 | 201 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 219.8 | 222.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 62 | 1 | 26.9 | 163709.2 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:47 | Normal | 199.8 | 498 | 201.9 | 220.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 223.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 70 | 1 | 26.8 | 163709.2 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:52 | Normal | 200.2 | 483.1 | 199.5 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 223.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 51 | 1 | 26.6 | 163709.2 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:57 | Normal | 200 | 471.8 | 201.1 | 199.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 220.4 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 99 | 1 | 26.5 | 163709.2 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:02 | Normal | 199.9 | 469 | 200 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.4 | 222.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 63 | 1 | 26.4 | 163709.2 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:07 | Normal | 200.3 | 525 | 206.3 | 204.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222.4 | 224.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 57 | 1 | 26.3 | 163709.2 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:12 | Normal | 200.5 | 524.6 | 208 | 198.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 219.4 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 47 | 1 | 26.2 | 163709.3 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:17 | Normal | 199.5 | 547.5 | 199.1 | 210.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 222 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4 | 1 | 26.1 | 163709.3 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:22 | Normal | 199.7 | 501.9 | 202.9 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 222 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 66 | 1 | 26.1 | 163709.3 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:27 | Normal | 200.4 | 511 | 199.2 | 214.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 222.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 74 | 1 | 26.1 | 163709.3 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:32 | Normal | 199.9 | 529.7 | 199.8 | 209.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 219.8 | 222.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 66 | 1 | 26.1 | 163709.3 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:37 | Normal | 200.1 | 514.1 | 199.3 | 200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 219.4 | 221.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 47 | 1 | 26 | 163709.3 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:42 | Normal | 200 | 502.1 | 199.9 | 200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 221.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 41 | 1 | 26 | 163709.3 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:47 | Normal | 199.9 | 494.9 | 199.9 | 201.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 219.6 | 221.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1 | 1 | 25.9 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:52 | Normal | 203 | 422.9 | 217.4 | 227.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 219.2 | 221.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13 | 1 | 25.9 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:57 | Normal | 225.6 | 428.2 | 199.7 | 216.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 222 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3 | 1 | 25.8 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 18:02 | Normal | 177.2 | 416.2 | 183.5 | 187.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.4 | 218.4 | 220.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 2 | 1 | 25.7 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 18:07 | Normal | 216 | 365.8 | 210.6 | 203.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 6 | 1 | 25.7 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 18:12 | Normal | 190.3 | 300.4 | 206 | 203.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 219.8 | 221.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 25.6 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 18:17 | Normal | 193.6 | 244.6 | 198.3 | 199 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 219 | 221.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7 | 1 | 25.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 18:22 | Normal | 195.1 | 169.2 | 169.6 | 174.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 221 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4 | 1 | 25.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0