## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-15 05:31 | Wait | 500.5 | 500.6 | 497.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.3 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 05:36 | Wait | 547.4 | 526.7 | 521.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 21.6 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 05:41 | Wait | 573 | 544 | 539.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 21.7 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 05:46 | Wait | 586.7 | 556.3 | 551.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 21.8 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 05:51 | Wait | 601.6 | 567 | 563.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 21.9 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 05:56 | Wait | 611.1 | 574.2 | 571.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 06:01 | Wait | 616.5 | 582 | 576.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.1 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 06:06 | Wait | 618.5 | 584.1 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 22 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 06:11 | Wait | 620.7 | 585.8 | 579.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 22.1 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 06:16 | Wait | 625.8 | 589.8 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 22.2 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 06:21 | Wait | 635.5 | 592.2 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 0 | 0 | 22.3 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 06:26 | Wait | 651.9 | 596.8 | 586.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.3 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 06:31 | Wait | 660.7 | 608.3 | 590.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.4 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 06:36 | Wait | 663.2 | 614.6 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 06:41 | Wait | 664.5 | 616.7 | 595.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 22.6 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 06:46 | Wait | 665.9 | 618.4 | 597.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 22.7 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 06:51 | Wait | 668.6 | 621.4 | 601.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 06:56 | Wait | 669.5 | 623.3 | 608.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 22.8 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 07:01 | Wait | 668.9 | 624.6 | 616.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 07:06 | Wait | 670 | 626.8 | 621.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 07:11 | Wait | 670.7 | 628.6 | 624.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 23.1 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 07:16 | Wait | 672.1 | 630.5 | 627.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 143076.3 | 10985 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 07:21 | Normal | 600 | 579.8 | 494.3 | 0 | 7.3 | 2.3 | 4.3 | 0 | 234 | 233 | 233.8 | 19.2 | 19.5 | 19.2 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 7502 | 1 | 23.6 | 143076.7 | 10985 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 07:26 | Normal | 590.9 | 573.7 | 522.7 | 0 | 7.8 | 2.6 | 5.3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.8 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 8476 | 1 | 24.4 | 143077.4 | 10985 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 07:31 | Normal | 598.6 | 568.5 | 568.5 | 0 | 8 | 2.8 | 5.5 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.6 | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 60 | 59.95 | 59.98 | 9131 | 1 | 25 | 143078.1 | 10985 | 0.4 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 07:36 | Normal | 604.9 | 569.7 | 556.6 | 0 | 8.3 | 3 | 6 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.2 | 24.4 | 24.5 | 24.3 | 60.05 | 60.06 | 60.08 | 9575 | 1 | 25.7 | 143078.9 | 10985 | 0.4 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 07:41 | Normal | 601.1 | 567 | 543.5 | 0 | 8.7 | 3.1 | 6.8 | 0 | 233.8 | 233 | 233.8 | 26 | 26 | 25.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 10166 | 1 | 26.3 | 143079.7 | 10985 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 07:46 | Normal | 601.4 | 563.8 | 501.5 | 0 | 9.3 | 3.3 | 9.1 | 0 | 234.8 | 234 | 234.4 | 28.5 | 28.7 | 28.5 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 11146 | 1 | 27 | 143080.6 | 10986 | 0.6 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 07:51 | Normal | 597.9 | 565.5 | 560.1 | 0 | 12.1 | 3.5 | 9.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.6 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 13491 | 1 | 27.5 | 143081.6 | 10986 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 07:56 | Normal | 592.3 | 561.8 | 554.8 | 0 | 12.7 | 3.8 | 9.8 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.4 | 35.8 | 35.8 | 35.7 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 14068 | 1 | 28.2 | 143082.8 | 10986 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 08:01 | Normal | 591.6 | 560.7 | 551.2 | 0 | 13.2 | 3.9 | 10.1 | 0 | 235 | 233.4 | 234.6 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 14549 | 1 | 28.9 | 143084 | 10986 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 08:06 | Normal | 588.7 | 557.7 | 547.7 | 0 | 14 | 4.1 | 10.7 | 0 | 234.2 | 233.8 | 235.2 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15168 | 1 | 29.6 | 143085.2 | 10986 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 08:11 | Normal | 584.3 | 552.8 | 541.8 | 0 | 14.5 | 4.3 | 11 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 39.8 | 39.9 | 39.7 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 15653 | 1 | 30.3 | 143086.5 | 10986 | 3.3 | 4 | 3.3 | 3.6 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 08:16 | Normal | 583.6 | 554.7 | 538.1 | 0 | 15 | 4.6 | 11.5 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 60 | 59.96 | 60.02 | 16204 | 1 | 30.8 | 143087.8 | 10986 | 3.5 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 08:21 | Normal | 581.7 | 541.4 | 542.7 | 0 | 15.6 | 4.9 | 11.8 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.8 | 42.7 | 42.6 | 42.5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 16742 | 1 | 31.5 | 143089.2 | 10986 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 08:26 | Normal | 584.4 | 544.7 | 527.3 | 0 | 16.1 | 5.3 | 12.5 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 44.3 | 44.4 | 44.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17620 | 1 | 32.1 | 143090.6 | 10986 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.6 | 4.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 08:31 | Normal | 578.1 | 532.9 | 529.1 | 0 | 16.8 | 6.1 | 12.8 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.2 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18376 | 1 | 32.7 | 143092.1 | 10986 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 0 | 0 | 1.1 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 08:36 | Normal | 584.5 | 494.8 | 527.1 | 0 | 17.2 | 8.9 | 13.1 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.6 | 49.5 | 49.7 | 49.5 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 19785 | 1 | 33.4 | 143093.7 | 10986 | 4 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 5.3 | 0.1 | 0.4 | 3.1 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 08:41 | Normal | 584.7 | 508 | 529.7 | 0 | 17.9 | 9.7 | 13.5 | 0 | 235.6 | 234 | 235.6 | 52.3 | 52.3 | 52.1 | 60 | 60 | 60 | 20872 | 1 | 34.1 | 143095.4 | 10986 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 5.5 | 0.1 | 0.3 | 3.7 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 08:46 | Normal | 580.3 | 507.7 | 524.5 | 0 | 18.3 | 10.1 | 14.1 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 53.7 | 53.7 | 53.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 21458 | 1 | 34.8 | 143097.2 | 10987 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.5 | 5.6 | 0.1 | 0.4 | 3.9 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 08:51 | Normal | 579.2 | 504.8 | 529.9 | 0 | 19 | 10.3 | 14.4 | 0 | 235.8 | 235 | 236.6 | 55.2 | 55.1 | 54.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 22067 | 1 | 35.4 | 143099 | 10987 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 0.1 | 0.4 | 4.1 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 08:56 | Normal | 576.2 | 495.7 | 523.6 | 0 | 19.4 | 10.7 | 15 | 0 | 235.8 | 235 | 235.8 | 56.9 | 57 | 56.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 22757 | 1 | 36 | 143100.9 | 10987 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 6 | 0.1 | 0.5 | 4 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 09:01 | Normal | 573.4 | 502.3 | 523.3 | 0 | 20.3 | 11.1 | 15.5 | 0 | 236 | 234.6 | 236.2 | 58.6 | 58.7 | 58.3 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 23406 | 1 | 36.6 | 143102.8 | 10987 | 4.8 | 5.4 | 4.7 | 5 | 6.2 | 0 | 0.5 | 4.3 | 5.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 09:06 | Normal | 573.4 | 499.7 | 517.5 | 0 | 20.6 | 11.5 | 15.8 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 60 | 60.1 | 59.8 | 60.04 | 60 | 60.03 | 24049 | 1 | 37.1 | 143104.8 | 10987 | 4.9 | 5.6 | 5 | 5.1 | 6.4 | 0.1 | 0.5 | 4.3 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 09:11 | Normal | 574.3 | 497.5 | 519.7 | 0 | 21.3 | 11.8 | 16.3 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.8 | 61.3 | 61.5 | 61.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 24629 | 1 | 37.7 | 143106.8 | 10987 | 5 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 6.5 | 0.1 | 0.6 | 4.5 | 5.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 09:16 | Normal | 568 | 488.3 | 508 | 0 | 21.8 | 12.2 | 16.7 | 0 | 236.2 | 235 | 235.8 | 62.5 | 62.5 | 62.3 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 25035 | 1 | 38.3 | 143108.9 | 10987 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 6.6 | 0.1 | 0.7 | 4.7 | 5.8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 09:21 | Normal | 570.6 | 492.8 | 519.6 | 0 | 22.3 | 12.5 | 16.6 | 0 | 235.8 | 235 | 236.4 | 63.6 | 63.7 | 63.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 25493 | 1 | 38.8 | 143111 | 10987 | 5.3 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.8 | 0 | 0.8 | 4.8 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 09:26 | Normal | 567.3 | 498.7 | 515 | 0 | 22.2 | 12.3 | 17.1 | 0 | 236.2 | 235 | 236 | 64.1 | 64.1 | 64 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 25745 | 1 | 39.3 | 143113.1 | 10987 | 5.3 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.9 | 0.1 | 0.8 | 4.4 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 09:31 | Normal | 562.7 | 472.6 | 514.5 | 0 | 23 | 13.2 | 17.7 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.6 | 65.6 | 65.8 | 65.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 26154 | 1 | 39.8 | 143115.3 | 10987 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 7 | 0.1 | 1 | 4.9 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 09:36 | Normal | 563.7 | 477.7 | 515.7 | 0 | 23.3 | 13.6 | 17.6 | 0 | 236 | 235.6 | 236.2 | 66.6 | 66.8 | 66.4 | 60 | 60 | 60.01 | 26674 | 1 | 40.1 | 143117.5 | 10987 | 5.5 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 7.2 | 0.1 | 1.4 | 4.9 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 09:41 | Normal | 561.7 | 407.7 | 512.6 | 0 | 23.4 | 17 | 17.9 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.8 | 68.2 | 68.2 | 67.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 27332 | 1 | 40.7 | 143119.7 | 10987 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 7.2 | 0.1 | 4 | 5.7 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 09:46 | Normal | 566 | 451.1 | 509.6 | 0 | 23.2 | 16.3 | 18.1 | 0 | 237.6 | 236.6 | 238.6 | 68.7 | 68.6 | 68.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 27958 | 1 | 41.2 | 143122.1 | 10988 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 0.1 | 3.5 | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 09:51 | Normal | 563.8 | 448.7 | 507.1 | 0 | 24 | 17.6 | 18.6 | 0 | 237.8 | 236.8 | 239.2 | 71.5 | 71.6 | 71.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 29192 | 1 | 41.7 | 143124.5 | 10988 | 5.7 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 0.1 | 4.5 | 5.6 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 09:56 | Normal | 560.4 | 467.7 | 511.6 | 0 | 24.6 | 16.8 | 18.7 | 0 | 237.6 | 237.6 | 238.4 | 72.3 | 72.3 | 72 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 29461 | 1 | 42.2 | 143126.9 | 10988 | 5.9 | 6.4 | 6 | 6 | 7.6 | 0.1 | 3.8 | 5.2 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 10:01 | Normal | 558.2 | 466.5 | 509.6 | 0 | 24.8 | 17.5 | 19 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.8 | 73.7 | 73.7 | 73.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 29866 | 1 | 42.8 | 143129.4 | 10988 | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 6 | 7.7 | 0.1 | 4.3 | 5.2 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 10:06 | Normal | 558.6 | 468.8 | 508.5 | 0 | 25 | 17.6 | 19.5 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238.2 | 74.4 | 74.6 | 74.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 30289 | 1 | 43.2 | 143131.9 | 10988 | 6 | 6.5 | 6 | 6.1 | 7.7 | 0.1 | 4.5 | 5.3 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 10:11 | Normal | 549.8 | 460.1 | 509 | 0 | 26.2 | 18.8 | 20 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.2 | 76.6 | 76.7 | 76.3 | 60 | 60 | 60 | 31293 | 1 | 43.7 | 143134.5 | 10988 | 6.3 | 7 | 6.2 | 6.3 | 7.8 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 10:16 | Normal | 556.1 | 463.2 | 502.3 | 0 | 26.6 | 19.1 | 20.6 | 0 | 238.4 | 237.6 | 237.8 | 78.5 | 78.4 | 78.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 32011 | 1 | 44.3 | 143137.1 | 10988 | 6.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 0 | 5.2 | 5.7 | 7.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 10:21 | Normal | 556.7 | 467.8 | 503.7 | 0 | 26.3 | 18.7 | 20.3 | 0 | 238 | 237.4 | 238.6 | 77.8 | 77.8 | 77.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 31795 | 1 | 44.8 | 143139.8 | 10988 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 6.5 | 8.1 | 0.1 | 5.1 | 5.6 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 10:26 | Normal | 552.1 | 462.2 | 506.6 | 0 | 27.2 | 19.1 | 20.4 | 0 | 237.6 | 237 | 237.4 | 78.9 | 79 | 78.4 | 59.99 | 60 | 60 | 32137 | 1 | 45.4 | 143142.4 | 10988 | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 6.6 | 8.3 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 10:31 | Normal | 552.2 | 457.3 | 505.2 | 0 | 30.3 | 21.4 | 22.9 | 0 | 238.6 | 237 | 239 | 87 | 86.8 | 86.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 35592 | 1 | 45.5 | 143144.8 | 10988 | 7.3 | 8 | 7.4 | 7.3 | 9.2 | 0.1 | 6.1 | 6 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 10:36 | Normal | 554.3 | 468 | 501.3 | 0 | 5.8 | 3.5 | 4.4 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233.8 | 17 | 16.9 | 16.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8887 | 1 | 44.6 | 143146.5 | 10988 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 10:41 | Normal | 550.1 | 445.9 | 505.8 | 0 | 30.3 | 22.1 | 23.3 | 0 | 237.8 | 237.2 | 238.6 | 88.3 | 88.3 | 87.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36288 | 1 | 45.5 | 143149.2 | 10988 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 9.1 | 0.3 | 6.5 | 6 | 8.2 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 10:46 | Normal | 544.9 | 449.7 | 502 | 0 | 29.3 | 21 | 22.3 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.8 | 84.1 | 84.1 | 83.7 | 60 | 60 | 60 | 34352 | 1 | 46.6 | 143152.2 | 10989 | 7 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 9 | 0 | 5.9 | 6.1 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 10:51 | Normal | 538.7 | 444.3 | 495.5 | 0 | 30.6 | 21.9 | 22 | 0 | 238 | 237.4 | 238.2 | 84.5 | 84.6 | 84 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 35232 | 1 | 47.3 | 143155 | 10989 | 7.3 | 8 | 7.4 | 7.4 | 9.2 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 10:56 | Normal | 549.2 | 446.9 | 496.6 | 0 | 31.6 | 23 | 24.3 | 0 | 239 | 237.6 | 238.6 | 91.6 | 91.7 | 91.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 37638 | 1 | 47.2 | 143157.2 | 10989 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 9.7 | 0 | 6.5 | 6.8 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 11:01 | Normal | 543.5 | 469.5 | 500.1 | 0 | 30.6 | 21 | 23.2 | 0 | 238.6 | 238 | 238.6 | 88 | 87.9 | 87.7 | 60 | 60 | 60 | 35972 | 1 | 47 | 143159.6 | 10989 | 7.4 | 8 | 7.5 | 7.4 | 9.3 | 0.1 | 6 | 5.6 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 11:06 | Normal | 537.9 | 439.6 | 498.6 | 0 | 30.1 | 21.8 | 22.6 | 0 | 238 | 237.2 | 238.6 | 85.6 | 85.6 | 85.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 34909 | 1 | 47.8 | 143162.5 | 10989 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 9 | 0 | 6.1 | 6.5 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 11:11 | Normal | 539.2 | 434.7 | 505.6 | 0 | 5.7 | 3.9 | 4.4 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.4 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6325 | 1 | 47.9 | 143164.7 | 10989 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 11:16 | Normal | 543 | 465.5 | 495.1 | 0 | 6.6 | 3.8 | 5 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.4 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9142 | 1 | 47.3 | 143167 | 10989 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 11:21 | Normal | 546.2 | 455.7 | 499.5 | 0 | 31.5 | 22.5 | 24 | 0 | 238.6 | 237 | 237.8 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 37069 | 1 | 47.7 | 143169.7 | 10989 | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 7.5 | 9.6 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 11:26 | Normal | 544.5 | 430.9 | 504.2 | 0 | 6.2 | 4 | 4.8 | 0 | 232.6 | 233.2 | 233.4 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6931 | 1 | 48.4 | 143172 | 10989 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 11:31 | Normal | 561.6 | 455.4 | 527.5 | 0 | 7 | 4.6 | 5 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.4 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8228 | 1 | 46 | 143172.7 | 10989 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 11:36 | Normal | 586.4 | 505 | 527 | 0 | 11.2 | 13.8 | 23 | 0 | 236.2 | 235.8 | 236.2 | 61.6 | 61.9 | 61.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12702 | 1 | 44.5 | 143173.9 | 10989 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 0 | 5 | 5.1 | 6.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 11:41 | Normal | 581.5 | 499.4 | 520.2 | 0 | 8.1 | 13.4 | 12.6 | 0 | 235.2 | 234.6 | 235 | 45.5 | 45.6 | 45.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 10302 | 1 | 43.6 | 143175.1 | 10989 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 11:46 | Normal | 555.2 | 467.9 | 505.9 | 0 | 33 | 24.1 | 25.8 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.8 | 98.5 | 98.5 | 98 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 39997 | 1 | 45.1 | 143178.2 | 10990 | 8.1 | 8.6 | 8.1 | 8 | 10.1 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 11:51 | Normal | 573.4 | 485 | 539.1 | 0 | 34.1 | 24.8 | 24.7 | 0 | 239.4 | 238.2 | 239 | 103.8 | 104 | 103.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 38337 | 1 | 44.4 | 143179.2 | 10990 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8 | 10.9 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 11:56 | Normal | 557.3 | 481.1 | 508.9 | 0 | 33.5 | 23.3 | 25.8 | 0 | 238.4 | 237.6 | 239.6 | 98.7 | 98.7 | 98.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 40568 | 1 | 44.4 | 143181.4 | 10990 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 10.3 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 8.7 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 12:01 | Normal | 542.9 | 471.8 | 505.7 | 0 | 34.5 | 23.6 | 25.9 | 0 | 238.6 | 238 | 239 | 98.9 | 99.3 | 98.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 35847 | 1 | 46.3 | 143184.2 | 10990 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 10.4 | 0.1 | 5.9 | 6.5 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 12:06 | Normal | 540.2 | 470.9 | 494.5 | 0 | 32.1 | 22.6 | 24.5 | 0 | 237.6 | 236.4 | 238 | 92.4 | 92.3 | 92.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 37794 | 1 | 47.7 | 143187.5 | 10990 | 7.9 | 8.4 | 8 | 7.7 | 9.9 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 12:11 | Normal | 523.9 | 458.9 | 489.8 | 0 | 21.8 | 17.1 | 12.3 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.6 | 51.8 | 51.6 | 51.3 | 59.99 | 60 | 60 | 36935 | 1 | 48.9 | 143190.6 | 10990 | 6.4 | 6.6 | 7.4 | 6.5 | 9.5 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 12:16 | Normal | 562.7 | 484.9 | 514.2 | 0 | 9.1 | 5.8 | 7.3 | 0 | 234.4 | 233 | 234 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12604 | 1 | 47.4 | 143191.4 | 10990 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 12:21 | Normal | 557.2 | 475.9 | 514.8 | 0 | 7.3 | 4.7 | 5.8 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.6 | 22.1 | 22.1 | 22 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8640 | 1 | 46.6 | 143193.3 | 10990 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 12:26 | Normal | 551 | 458 | 506.1 | 0 | 6.6 | 4 | 5 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.4 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 7400 | 1 | 46.5 | 143195.3 | 10990 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 12:31 | Normal | 559.3 | 485.1 | 513.8 | 0 | 12.6 | 9.9 | 12.6 | 0 | 235 | 234 | 234.2 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 22645 | 1 | 45.9 | 143197.1 | 10990 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 12:36 | Normal | 552.9 | 470 | 512.1 | 0 | 8.3 | 5.1 | 6.1 | 0 | 233.6 | 233 | 233.2 | 23.7 | 23.8 | 23.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9681 | 1 | 45.5 | 143198.8 | 10990 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 12:41 | Normal | 570.7 | 475.7 | 532.2 | 0 | 8.1 | 5.1 | 6.1 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 24.9 | 25 | 24.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9681 | 1 | 44.3 | 143199.6 | 10990 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 12:46 | Normal | 574.6 | 513.4 | 522.2 | 0 | 31.6 | 22 | 24.8 | 0 | 237.6 | 237.2 | 237.8 | 98.3 | 98.5 | 97.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 29142 | 1 | 43.9 | 143201.4 | 10991 | 7.6 | 8 | 8.3 | 7.8 | 10.7 | 0 | 5.4 | 5.5 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 12:51 | Normal | 564.6 | 498.6 | 527.1 | 0 | 7.6 | 4.3 | 5.6 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.2 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 60.09 | 60.03 | 60.05 | 8683 | 1 | 44.9 | 143203.2 | 10991 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 12:56 | Normal | 562.2 | 501.9 | 521.8 | 0 | 9.2 | 5.6 | 7 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233 | 27.4 | 27.4 | 27.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16112 | 1 | 44.4 | 143204.9 | 10991 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 13:01 | Normal | 564.2 | 459.9 | 528.4 | 0 | 7.4 | 4.6 | 5.4 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 60 | 60 | 60 | 8827 | 1 | 43.2 | 143205.7 | 10991 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 13:06 | Normal | 577.5 | 484.9 | 530.2 | 0 | 6.4 | 3.8 | 4.6 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 19.9 | 20.1 | 19.7 | 59.96 | 59.97 | 60 | 7681 | 1 | 41.8 | 143206.3 | 10991 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 13:11 | Normal | 572.2 | 447.4 | 530.2 | 0 | 6.5 | 4.3 | 4.9 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233 | 20.3 | 20.2 | 20 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 7989 | 1 | 41 | 143207.2 | 10991 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 13:16 | Normal | 580.8 | 471.5 | 538.3 | 0 | 6.1 | 3.8 | 4.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 7506 | 1 | 40.1 | 143207.8 | 10991 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 13:21 | Normal | 585.8 | 488.9 | 543.9 | 0 | 8.3 | 5.2 | 6.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.6 | 26 | 26 | 25.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10173 | 1 | 39.7 | 143208.7 | 10991 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 13:26 | Normal | 569.1 | 470.6 | 521.5 | 0 | 7.1 | 4.7 | 5.5 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.2 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 8527 | 1 | 41 | 143210.9 | 10991 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 13:31 | Normal | 564.9 | 496.8 | 509.1 | 0 | 28.6 | 20.9 | 23.5 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.6 | 90.2 | 90.1 | 89.9 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 36963 | 1 | 42.4 | 143213.5 | 10991 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7 | 9.2 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 13:36 | Normal | 546.9 | 476 | 499.7 | 0 | 30.3 | 21.1 | 23.4 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.2 | 88.7 | 88.7 | 88.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 36090 | 1 | 44.7 | 143216.5 | 10991 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 9.4 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 13:41 | Normal | 567.6 | 496 | 527.1 | 0 | 11.4 | 9.8 | 15.5 | 0 | 234.2 | 233 | 234.2 | 44.9 | 45 | 44.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 14345 | 1 | 44.7 | 143217.9 | 10991 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 13:46 | Normal | 570.4 | 468.8 | 519.7 | 0 | 7.4 | 4.6 | 5.6 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.2 | 22.9 | 23 | 22.9 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 8901 | 1 | 43.4 | 143218.9 | 10992 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 13:51 | Normal | 566.8 | 444 | 519 | 0 | 6.3 | 4.2 | 5 | 0 | 232.8 | 232 | 232 | 19.7 | 20 | 19.6 | 59.95 | 59.91 | 59.92 | 7752 | 1 | 42 | 143219.7 | 10992 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 13:56 | Normal | 570.3 | 466.8 | 528.4 | 0 | 5.6 | 3.6 | 4.3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.2 | 17.8 | 18 | 17.7 | 60 | 60 | 60 | 7167 | 1 | 40.8 | 143220.3 | 10992 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 14:01 | Normal | 577.6 | 477.4 | 523.9 | 0 | 4.6 | 2.7 | 3.5 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.2 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 60 | 60 | 59.99 | 5797 | 1 | 40.1 | 143220.8 | 10992 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 14:06 | Normal | 577 | 476.8 | 534.9 | 0 | 4.8 | 2.9 | 3.6 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6065 | 1 | 39.4 | 143221.3 | 10992 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 14:11 | Normal | 582.9 | 497 | 539.2 | 0 | 5.1 | 2.8 | 3.8 | 0 | 233.4 | 230.8 | 231.8 | 16 | 16.2 | 15.8 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 6280 | 1 | 38.9 | 143221.8 | 10992 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 14:16 | Normal | 581.9 | 464.7 | 539.2 | 0 | 5.9 | 3.8 | 4.4 | 0 | 233.2 | 231 | 232.4 | 18.7 | 18.9 | 18.6 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 7437 | 1 | 38.5 | 143222.4 | 10992 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 14:21 | Normal | 581 | 474.6 | 539 | 0 | 8.1 | 5.2 | 5.9 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232.6 | 24.3 | 24.5 | 24.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 9943 | 1 | 39.5 | 143224.2 | 10992 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 14:26 | Normal | 587.2 | 543.6 | 534.2 | 0 | 22.8 | 13.8 | 18.8 | 0 | 239 | 238.4 | 238.6 | 71.4 | 71.5 | 71.1 | 60 | 60 | 59.97 | 26829 | 1 | 40.7 | 143226.5 | 10992 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 6.8 | 0.1 | 2.9 | 3.9 | 5.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 14:31 | Normal | 552.5 | 495.8 | 522.4 | 0 | 23.9 | 14.5 | 17.3 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.8 | 68.5 | 68.5 | 68 | 60 | 60 | 60 | 26793 | 1 | 42.2 | 143228.9 | 10992 | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 0.1 | 4.2 | 3.8 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 14:36 | Normal | 568.8 | 468.1 | 527.9 | 0 | 22.9 | 16.8 | 17.5 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.4 | 69 | 69.2 | 68.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 28058 | 1 | 43.7 | 143231.3 | 10992 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 0.1 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 14:41 | Normal | 565.6 | 450.9 | 510.4 | 0 | 24.1 | 17.3 | 19.1 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238 | 71.9 | 72.1 | 71.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 29535 | 1 | 44.1 | 143232.9 | 10992 | 6 | 6.2 | 6 | 5.9 | 6.8 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 14:46 | Normal | 560.2 | 416.4 | 507.2 | 0 | 24.5 | 18.1 | 19.1 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238 | 70.7 | 70.8 | 70.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28971 | 1 | 45.7 | 143235.3 | 10993 | 6 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 0 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 14:51 | Normal | 548.3 | 412.5 | 510.1 | 0 | 24.3 | 17.8 | 19 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238 | 70 | 70.2 | 69.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 28815 | 1 | 46.9 | 143237.7 | 10993 | 6 | 6.1 | 6 | 5.7 | 6.8 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 14:56 | Normal | 551.4 | 449.9 | 512.3 | 0 | 4.6 | 3.1 | 3.6 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234 | 14.5 | 14.8 | 14.5 | 60 | 60.02 | 60 | 5823 | 1 | 45.4 | 143238.3 | 10993 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 15:01 | Normal | 565.3 | 480.8 | 528.5 | 0 | 5.3 | 3.4 | 4.1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 16.9 | 17 | 16.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6765 | 1 | 43.5 | 143238.9 | 10993 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 15:06 | Normal | 569.8 | 488.6 | 540.8 | 0 | 13.9 | 6.8 | 10 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.6 | 39.7 | 40 | 39.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9679 | 1 | 43.1 | 143240.2 | 10993 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 15:11 | Normal | 557.8 | 501 | 517.5 | 0 | 5.1 | 3 | 4 | 0 | 235.4 | 234 | 234.4 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6266 | 1 | 43.6 | 143241.8 | 10993 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 15:16 | Normal | 567.9 | 503 | 527.5 | 0 | 4.5 | 2.6 | 3.5 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.2 | 14.1 | 14.4 | 14.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 5734 | 1 | 42 | 143242.3 | 10993 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 15:21 | Normal | 585.2 | 494.6 | 546.2 | 0 | 5.6 | 3.8 | 4.7 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 19.2 | 19.4 | 19 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7124 | 1 | 40.9 | 143242.8 | 10993 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 15:26 | Normal | 526.9 | 503.8 | 539.1 | 0 | 18.3 | 9 | 14.5 | 0 | 237 | 235.2 | 236 | 51.5 | 51.4 | 51.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 20671 | 1 | 40.8 | 143244.3 | 10993 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 1.3 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 15:31 | Normal | 556.6 | 504.1 | 506.4 | 0 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 0 | 234 | 233 | 233.6 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4149 | 1 | 41 | 143245.7 | 10993 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 15:36 | Normal | 596.6 | 535.8 | 546.1 | 0 | 12.7 | 6.7 | 12.4 | 0 | 235.2 | 235 | 234.8 | 41.6 | 41.8 | 41.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 16493 | 1 | 40.2 | 143246.3 | 10993 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 2 | 0.8 | 0.1 | 3.1 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 15:41 | Normal | 590 | 522.7 | 535.2 | 0 | 12.5 | 6.6 | 12 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.2 | 40 | 40.1 | 39.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 15907 | 1 | 40.2 | 143247.7 | 10993 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 3 | 2.6 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 15:46 | Normal | 549.3 | 455.7 | 501.4 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233 | 7 | 7.1 | 6.9 | 60 | 60 | 60 | 2763 | 1 | 39.9 | 143248.3 | 10994 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 15:51 | Normal | 563.5 | 458.8 | 528 | 0 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.8 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 3094 | 1 | 39 | 143248.5 | 10994 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 15:56 | Normal | 571 | 437.8 | 533.9 | 0 | 3.4 | 2.1 | 2.7 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232 | 11.1 | 11.3 | 11 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 4250 | 1 | 38.6 | 143249 | 10994 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:01 | Normal | 589.5 | 518.6 | 546.6 | 0 | 7.5 | 5.4 | 8.8 | 0 | 235.2 | 233 | 234.6 | 28.6 | 28.8 | 28.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13073 | 1 | 38.3 | 143249.9 | 10994 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:06 | Normal | 569.8 | 469.1 | 528.1 | 0 | 4.5 | 2.8 | 3.5 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.2 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5713 | 1 | 37.8 | 143250.4 | 10994 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:11 | Normal | 577.8 | 479 | 539.4 | 0 | 3.9 | 2.6 | 3.1 | 0 | 233 | 231.2 | 231.6 | 13 | 13.2 | 12.9 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 5229 | 1 | 37.3 | 143250.9 | 10994 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:16 | Normal | 569.8 | 475.9 | 535.4 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.9 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.6 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4991 | 1 | 37 | 143251.3 | 10994 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:21 | Normal | 580.4 | 489.9 | 534.5 | 0 | 3.1 | 2 | 2.5 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 4328 | 1 | 36.6 | 143251.7 | 10994 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:26 | Normal | 562.3 | 505.8 | 522 | 0 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3262 | 1 | 36.2 | 143252 | 10994 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:31 | Normal | 545.4 | 474.9 | 513.4 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 233 | 230.8 | 231.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1796 | 1 | 35.9 | 143252.2 | 10994 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:36 | Normal | 565.1 | 533 | 561.2 | 0 | 2.5 | 3.7 | 6.3 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6893 | 1 | 35.6 | 143252.4 | 10994 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:41 | Normal | 534.3 | 515.6 | 500.2 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 233 | 230.8 | 231.6 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1689 | 1 | 35.4 | 143252.7 | 10994 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:46 | Normal | 545.2 | 527.5 | 500.4 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.6 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1200 | 1 | 35.3 | 143252.8 | 10995 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:51 | Normal | 542.6 | 445 | 507.2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 233 | 230.8 | 231.4 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1301 | 1 | 34.9 | 143252.9 | 10995 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:56 | Normal | 554.3 | 530.6 | 523.1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232 | 4 | 4 | 3.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1421 | 1 | 34.7 | 143253.1 | 10995 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:01 | Normal | 556.4 | 498.6 | 518.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1268 | 1 | 34.4 | 143253.2 | 10995 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:06 | Normal | 529.3 | 421.9 | 479.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 711 | 1 | 34.3 | 143253.3 | 10995 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:11 | Normal | 536.4 | 451 | 509.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 232.8 | 231 | 231.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 810 | 1 | 34.1 | 143253.3 | 10995 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:16 | Normal | 548.1 | 437.7 | 499.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 707 | 1 | 33.9 | 143253.4 | 10995 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:21 | Normal | 530.4 | 381.5 | 512.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233 | 230.8 | 231.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 483 | 1 | 33.8 | 143253.4 | 10995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:26 | Normal | 531.4 | 372.5 | 481.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 408 | 1 | 33.6 | 143253.5 | 10995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:31 | Normal | 540 | 315.7 | 484.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 405 | 1 | 33.3 | 143253.5 | 10995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:36 | Normal | 536.8 | 500.6 | 541.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 230.6 | 231.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 762 | 1 | 33.2 | 143253.6 | 10995 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:41 | Normal | 541.3 | 459.3 | 494.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.4 | 231 | 231.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 757 | 1 | 33.1 | 143253.6 | 10995 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:46 | Normal | 543.6 | 301.3 | 502.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 230.6 | 230.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 540 | 1 | 33 | 143253.7 | 10996 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:51 | Normal | 531.5 | 221.7 | 500.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232 | 231.2 | 231.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 380 | 1 | 32.9 | 143253.7 | 10996 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:56 | Normal | 481.9 | 199.9 | 465.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230 | 231 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 218 | 1 | 32.7 | 143253.8 | 10996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 18:01 | Normal | 369.9 | 199.8 | 300.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 230.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 138 | 1 | 32.7 | 143253.8 | 10996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 18:06 | Normal | 200 | 200 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 230 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 57 | 1 | 32.5 | 143253.8 | 10996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 18:11 | Normal | 199.9 | 199.5 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 63 | 1 | 32.4 | 143253.8 | 10996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 18:16 | Normal | 199.7 | 200.2 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 49 | 1 | 32.3 | 143253.8 | 10996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 18:21 | Normal | 181.6 | 176.5 | 194.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 230.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20 | 1 | 32.1 | 143253.8 | 10996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 18:26 | Normal | 178.7 | 211.3 | 215.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 230.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 17 | 1 | 31.9 | 143253.8 | 10996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 18:31 | Normal | 198.1 | 195.5 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14 | 1 | 31.7 | 143253.8 | 10996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0