## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-16 05:27 | Wait | 497.1 | 497.9 | 495.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22.8 | 143253.8 | 10996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 05:32 | Normal | 534.4 | 509.2 | 520.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 231 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 12 | 1 | 22.9 | 143253.8 | 10996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 05:37 | Normal | 477.2 | 199.7 | 444.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 152 | 1 | 23.1 | 143253.8 | 10996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 05:42 | Normal | 521.5 | 200.1 | 492.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 189 | 1 | 23.2 | 143253.8 | 10997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 05:47 | Normal | 552.5 | 200.1 | 468.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 205 | 1 | 24.1 | 143253.8 | 10997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 05:52 | Normal | 549.3 | 239.8 | 518.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 271 | 1 | 24.4 | 143253.9 | 10997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 05:57 | Normal | 546.6 | 256.7 | 526.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 383 | 1 | 24.6 | 143253.9 | 10997 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:02 | Normal | 560.5 | 320.9 | 521.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 231.2 | 231.2 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 453 | 1 | 24.9 | 143253.9 | 10997 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:07 | Normal | 575.3 | 359.9 | 517.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 549 | 1 | 25.1 | 143254 | 10997 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:12 | Normal | 570 | 443.1 | 528.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231 | 231.2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 618 | 1 | 25.4 | 143254 | 10997 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:17 | Normal | 564.5 | 497.8 | 526.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 715 | 1 | 25.6 | 143254.1 | 10997 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:22 | Normal | 512 | 480.5 | 531.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.4 | 3.2 | 3.3 | 3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1113 | 1 | 25.9 | 143254.1 | 10997 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:27 | Normal | 568.8 | 526.9 | 516.9 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230 | 231.4 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1557 | 1 | 26.1 | 143254.3 | 10997 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:32 | Normal | 587.5 | 524.9 | 543.4 | 0 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231 | 231.4 | 5.1 | 5.3 | 5 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 1998 | 1 | 26.3 | 143254.4 | 10997 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:37 | Normal | 588.4 | 535.8 | 550.6 | 0 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 233.4 | 231.6 | 231.8 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 60 | 60.02 | 59.97 | 2236 | 1 | 26.7 | 143254.6 | 10997 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:42 | Normal | 597.7 | 542.8 | 548.9 | 0 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 2483 | 1 | 26.9 | 143254.8 | 10998 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:47 | Normal | 603.4 | 555.8 | 561.1 | 0 | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.8 | 7 | 7.2 | 6.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2752 | 1 | 27.3 | 143255 | 10998 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:52 | Normal | 599.4 | 553.5 | 529.9 | 0 | 3 | 1.4 | 0.6 | 0 | 233 | 231.8 | 232.2 | 7.8 | 8 | 7.5 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 3051 | 1 | 27.6 | 143255.2 | 10998 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:57 | Normal | 604.6 | 546.9 | 534.6 | 0 | 3.8 | 1.6 | 0.8 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3674 | 1 | 27.9 | 143255.5 | 10998 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:02 | Normal | 606.6 | 547.7 | 456.9 | 0 | 5 | 1.8 | 2 | 0 | 232.6 | 232 | 232 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4963 | 1 | 28.2 | 143255.9 | 10998 | 0.2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:07 | Normal | 603.8 | 551.8 | 555.8 | 0 | 5.5 | 2 | 2.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 13.9 | 14 | 13.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5556 | 1 | 28.6 | 143256.3 | 10998 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:12 | Normal | 603.7 | 562.8 | 565.1 | 0 | 6 | 2.1 | 2.3 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235 | 14.9 | 15.3 | 14.9 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 6042 | 1 | 29 | 143256.8 | 10998 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:17 | Normal | 604.7 | 568.8 | 560.6 | 0 | 6.4 | 2.2 | 2.5 | 0 | 234 | 232.6 | 234 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6570 | 1 | 29.5 | 143257.3 | 10998 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:22 | Normal | 595.9 | 568 | 503.2 | 0 | 6.9 | 2.3 | 4.3 | 0 | 235 | 233.4 | 233.8 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7529 | 1 | 30 | 143257.9 | 10998 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:27 | Normal | 596.6 | 554.6 | 518.9 | 0 | 7.3 | 2.6 | 5.2 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.8 | 21 | 21.1 | 20.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8215 | 1 | 30.5 | 143258.6 | 10998 | 0.5 | 2.8 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:32 | Normal | 593.9 | 555.8 | 553 | 0 | 7.8 | 2.8 | 5.5 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234 | 22.7 | 22.8 | 22.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8896 | 1 | 30.9 | 143259.3 | 10998 | 0.5 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:37 | Normal | 593.1 | 559.8 | 549.8 | 0 | 8.3 | 3 | 5.9 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.6 | 24 | 24.2 | 23.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9433 | 1 | 31.3 | 143260 | 10998 | 0.5 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:42 | Normal | 592.7 | 554 | 530.2 | 0 | 8.7 | 3.2 | 6.6 | 0 | 234.8 | 234 | 233.8 | 25.4 | 25.6 | 25.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 10004 | 1 | 31.7 | 143260.9 | 10999 | 0.5 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:47 | Normal | 581.8 | 560.9 | 511 | 0 | 9.8 | 3.4 | 8.7 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.2 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 60.05 | 60 | 60.03 | 11382 | 1 | 32.1 | 143261.7 | 10999 | 1 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:52 | Normal | 594.5 | 554.7 | 542.5 | 0 | 11.9 | 3.6 | 9 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.6 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 13107 | 1 | 32.6 | 143262.8 | 10999 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:57 | Normal | 586.9 | 552.7 | 541.3 | 0 | 12.6 | 3.9 | 9.5 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233.6 | 35.1 | 35.2 | 35 | 60.02 | 60 | 60.02 | 13669 | 1 | 33.1 | 143263.9 | 10999 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:02 | Normal | 590.7 | 556 | 539.6 | 0 | 13 | 4 | 10 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.4 | 36.3 | 36.5 | 36.2 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 14273 | 1 | 33.6 | 143265.1 | 10999 | 3 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:07 | Normal | 585.8 | 542.8 | 537.3 | 0 | 13.9 | 4.3 | 10.3 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 38 | 38 | 37.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14897 | 1 | 34 | 143266.3 | 10999 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:12 | Normal | 583.6 | 547.8 | 541 | 0 | 14.5 | 4.5 | 10.9 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.8 | 39.6 | 39.8 | 39.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 15523 | 1 | 34.4 | 143267.5 | 10999 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.6 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:17 | Normal | 589 | 551.9 | 536.3 | 0 | 14.9 | 4.6 | 11.4 | 0 | 234.6 | 232.4 | 234.2 | 41.2 | 41.2 | 41 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 16128 | 1 | 34.9 | 143268.9 | 10999 | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:22 | Normal | 584.2 | 540.6 | 535.8 | 0 | 15.7 | 5 | 11.8 | 0 | 233.4 | 233 | 233.4 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16701 | 1 | 35.3 | 143270.2 | 10999 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:27 | Normal | 578.6 | 540 | 523.6 | 0 | 16.1 | 5.3 | 12.3 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.6 | 43.7 | 43.8 | 43.6 | 60 | 60 | 60 | 17118 | 1 | 35.8 | 143271.6 | 10999 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.7 | 4.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:32 | Normal | 583.5 | 513.8 | 523.4 | 0 | 16.7 | 6.7 | 12.7 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234 | 46.3 | 46.3 | 46.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 18401 | 1 | 36.3 | 143273.1 | 10999 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4.2 | 4.9 | 0 | 0.1 | 1.5 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:37 | Normal | 580.6 | 476.8 | 525.9 | 0 | 17 | 9.1 | 13 | 0 | 233.8 | 233.8 | 233.8 | 48.9 | 49.1 | 48.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 19518 | 1 | 36.7 | 143274.7 | 10999 | 4 | 4.6 | 4 | 4.2 | 5.3 | 0.1 | 0.3 | 3.2 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:42 | Normal | 575.4 | 498.9 | 523.3 | 0 | 17.5 | 9.6 | 13.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.2 | 51.6 | 51.6 | 51.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20492 | 1 | 37.2 | 143276.4 | 11000 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 0.1 | 0.3 | 3.7 | 4.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:47 | Normal | 573.4 | 491.8 | 516.3 | 0 | 18.1 | 10 | 13.9 | 0 | 237 | 235.4 | 236.8 | 52.2 | 52.2 | 52.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 21030 | 1 | 37.7 | 143278.1 | 11000 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 5.6 | 0.1 | 0.3 | 3.8 | 4.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:52 | Normal | 569.3 | 495.7 | 517.8 | 0 | 18.6 | 10.2 | 14.1 | 0 | 237 | 236.4 | 236.8 | 53.7 | 53.8 | 53.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 21568 | 1 | 38.1 | 143279.9 | 11000 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 5.7 | 0 | 0.4 | 4 | 5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:57 | Normal | 563.8 | 498 | 514.4 | 0 | 19.3 | 10.4 | 14.7 | 0 | 237.2 | 236.6 | 237.4 | 54.9 | 55 | 54.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 22075 | 1 | 38.6 | 143281.7 | 11000 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 5.9 | 0 | 0.5 | 3.9 | 5.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:02 | Normal | 560.4 | 495.9 | 513.8 | 0 | 19.7 | 10.8 | 14.9 | 0 | 237 | 236 | 236.2 | 56.1 | 56.2 | 55.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 22577 | 1 | 39.1 | 143283.6 | 11000 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 6 | 0.1 | 0.4 | 4.1 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:07 | Normal | 561.9 | 493.8 | 502.5 | 0 | 20.3 | 11.1 | 15.5 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.8 | 57.3 | 57.3 | 57.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23063 | 1 | 39.5 | 143285.5 | 11000 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 5 | 6.2 | 0.1 | 0.4 | 4.2 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:12 | Normal | 559.6 | 486.8 | 495.2 | 0 | 20.8 | 11.5 | 15.9 | 0 | 237 | 235.4 | 237 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 23398 | 1 | 39.9 | 143287.4 | 11000 | 4.9 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 6.3 | 0.1 | 0.5 | 4.5 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:17 | Normal | 565.4 | 490.9 | 497.1 | 0 | 21.2 | 11.6 | 16.2 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.6 | 59.6 | 59.6 | 59.3 | 60.01 | 60 | 60 | 24018 | 1 | 40.2 | 143289.4 | 11000 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 6.5 | 0.1 | 0.6 | 4.4 | 5.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:22 | Normal | 562.6 | 491.7 | 502.6 | 0 | 21.7 | 11.8 | 16.5 | 0 | 236.8 | 235.6 | 237 | 61 | 61 | 60.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 24504 | 1 | 40.5 | 143291.4 | 11000 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 6.6 | 0.1 | 0.6 | 4.4 | 5.8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:27 | Normal | 561.3 | 494.4 | 498.3 | 0 | 22.1 | 11.7 | 16.8 | 0 | 237.4 | 236.6 | 238.4 | 61.7 | 61.7 | 61.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 24854 | 1 | 40.8 | 143293.5 | 11000 | 5.2 | 6 | 5.3 | 5.4 | 6.8 | 0.1 | 0.6 | 4 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:32 | Normal | 559.4 | 470.7 | 493.9 | 0 | 22.3 | 12.9 | 17.3 | 0 | 237 | 236.2 | 237.2 | 63 | 63.1 | 62.9 | 59.99 | 60 | 60 | 25356 | 1 | 41.2 | 143295.6 | 11000 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 6.9 | 0 | 0.9 | 5 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:37 | Normal | 554.3 | 467.7 | 512.9 | 0 | 22.8 | 13.5 | 17.1 | 0 | 236.6 | 235.8 | 237.4 | 64.4 | 64.4 | 64.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 25871 | 1 | 41.8 | 143297.7 | 11000 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 0 | 1.3 | 5.2 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:42 | Normal | 552.8 | 444.1 | 505.7 | 0 | 23.5 | 15.3 | 17.8 | 0 | 237 | 236.4 | 237.2 | 66.6 | 66.6 | 66.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 26786 | 1 | 42.2 | 143299.9 | 11001 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 7.1 | 0.1 | 2.3 | 5.2 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:47 | Normal | 553.6 | 419.8 | 499.5 | 0 | 23.9 | 17.6 | 18.4 | 0 | 237 | 237 | 238 | 68.9 | 68.8 | 68.6 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 27909 | 1 | 42.8 | 143302.2 | 11001 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 7.3 | 0.2 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:52 | Normal | 550.1 | 448.3 | 503.8 | 0 | 25.1 | 17.7 | 19 | 0 | 238 | 237.2 | 238.2 | 72 | 71.9 | 71.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 29269 | 1 | 43.4 | 143304.6 | 11001 | 5.9 | 6.7 | 6 | 6.1 | 7.6 | 0.1 | 4.3 | 5.6 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:57 | Normal | 559.7 | 466.1 | 498.1 | 0 | 8.4 | 8.5 | 11.6 | 0 | 235.2 | 235.4 | 235.4 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12358 | 1 | 44.1 | 143306.9 | 11001 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 3.4 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:02 | Normal | 544.6 | 450.9 | 487.2 | 0 | 27.4 | 19 | 21.2 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.4 | 78.2 | 78.2 | 78 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 31946 | 1 | 44.7 | 143309.5 | 11001 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 8.2 | 0.1 | 5 | 5.7 | 7.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:07 | Normal | 539.3 | 457.8 | 486.6 | 0 | 26.6 | 18.7 | 21.5 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238.4 | 77.8 | 77.9 | 77.5 | 60.01 | 60 | 60 | 28888 | 1 | 45.6 | 143312.1 | 11001 | 6.3 | 6.9 | 6.2 | 6.3 | 7.7 | 0.1 | 4.8 | 5.6 | 7.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:12 | Normal | 534.9 | 448.7 | 488.8 | 0 | 27.8 | 19.9 | 21.1 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237 | 79.8 | 79.7 | 79.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 32406 | 1 | 46.2 | 143314.8 | 11001 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 8.4 | 0 | 5.5 | 5.8 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:17 | Normal | 535.6 | 445.5 | 486.2 | 0 | 30.4 | 21.8 | 23.2 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238.6 | 86.8 | 86.7 | 86.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 35183 | 1 | 46.6 | 143317.3 | 11001 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 9.3 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:22 | Normal | 537.9 | 450.7 | 490.8 | 0 | 30.1 | 21.3 | 23 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.2 | 85.6 | 85.7 | 85.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 34737 | 1 | 46.5 | 143319.6 | 11001 | 7.3 | 8 | 7.3 | 7.3 | 9 | 0.1 | 6.1 | 6 | 8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:27 | Normal | 543.7 | 455.3 | 504.6 | 0 | 30 | 21.6 | 22.8 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237 | 87.2 | 87.4 | 86.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 35391 | 1 | 46.2 | 143321.4 | 11001 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 9 | 0 | 6.1 | 6.5 | 7.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:32 | Normal | 541.3 | 444.9 | 502.3 | 0 | 29.1 | 21.4 | 22.3 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238 | 84.4 | 84.6 | 84.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 34454 | 1 | 46.9 | 143324.3 | 11001 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7 | 9.1 | 0 | 6 | 6.2 | 7.7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:37 | Normal | 536.5 | 446.8 | 497.2 | 0 | 22.6 | 18.5 | 22.5 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.4 | 72.9 | 73 | 72.7 | 60 | 60.01 | 60 | 32606 | 1 | 47.4 | 143326.7 | 11001 | 5.8 | 6 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 0.1 | 6.1 | 6.5 | 7.8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:42 | Normal | 542.4 | 443 | 504.4 | 0 | 30.4 | 21.9 | 22.5 | 0 | 238 | 236.2 | 237.8 | 86.4 | 86.3 | 86.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 35314 | 1 | 47.8 | 143329.6 | 11002 | 7.3 | 8 | 7.4 | 7.3 | 9.2 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:47 | Normal | 531.7 | 436.1 | 494.2 | 0 | 31.4 | 22.6 | 23.5 | 0 | 238 | 236.8 | 238.2 | 88.1 | 88.2 | 87.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 36015 | 1 | 48.6 | 143332.5 | 11002 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 7.6 | 9.5 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:52 | Normal | 526.9 | 440.7 | 486.4 | 0 | 31 | 22.1 | 23.5 | 0 | 238.4 | 237 | 237.8 | 87 | 87.1 | 86.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 35497 | 1 | 49.4 | 143335.5 | 11002 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.3 | 9.4 | 0.1 | 6.4 | 6.1 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:57 | Normal | 521.2 | 439 | 483.2 | 0 | 31.3 | 22.5 | 23.8 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.6 | 87.6 | 87.6 | 87.1 | 60 | 60 | 60.01 | 35774 | 1 | 50 | 143338.4 | 11002 | 7.5 | 8 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 0 | 6.4 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:02 | Normal | 525.3 | 444.9 | 482 | 0 | 6.9 | 5.8 | 6 | 0 | 235 | 233.6 | 234.6 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7684 | 1 | 50.4 | 143340.9 | 11002 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:07 | Normal | 537.3 | 448.7 | 507.4 | 0 | 11.5 | 15.1 | 19.5 | 0 | 237 | 235.2 | 236.6 | 52.9 | 53.1 | 52.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 22652 | 1 | 50.1 | 143343.5 | 11002 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 2.3 | 0 | 5.5 | 7.4 | 6.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:12 | Normal | 531.7 | 457.8 | 488.5 | 0 | 30.1 | 21 | 23.1 | 0 | 238.2 | 237 | 238.4 | 85.8 | 85.9 | 85.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 35003 | 1 | 50.3 | 143346.3 | 11002 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 9.1 | 0.1 | 6.1 | 5.7 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:17 | Normal | 528.1 | 452.8 | 483.8 | 0 | 31.2 | 22 | 24.1 | 0 | 239 | 238 | 237.6 | 88.1 | 88.2 | 87.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 35979 | 1 | 50.9 | 143349.3 | 11002 | 7.5 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 9.4 | 0 | 6.2 | 6.2 | 8.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:22 | Normal | 529.1 | 476.8 | 495 | 0 | 19.3 | 9.3 | 8.4 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.2 | 44 | 44.1 | 44 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 20703 | 1 | 51.5 | 143352.1 | 11002 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 5 | 7.4 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:27 | Normal | 522.9 | 443.2 | 480 | 0 | 32.4 | 23.3 | 24.8 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.2 | 90.8 | 90.9 | 90.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 37043 | 1 | 52 | 143355.1 | 11002 | 8 | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 9.8 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:32 | Normal | 520.5 | 443.7 | 472.6 | 0 | 32 | 22.9 | 24.8 | 0 | 239 | 237 | 238.4 | 89.5 | 89.5 | 89.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 36533 | 1 | 52.8 | 143358.2 | 11002 | 7.6 | 8.4 | 8.2 | 7.4 | 9.5 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 8.7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:37 | Normal | 519.1 | 437.8 | 480.8 | 0 | 32.6 | 23 | 25 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.4 | 89.9 | 90.2 | 89.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 36757 | 1 | 53.3 | 143361.2 | 11002 | 8.2 | 8.5 | 7.8 | 7.9 | 10.3 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 8.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:42 | Normal | 520.2 | 427.5 | 477.3 | 0 | 31.8 | 22.9 | 24.9 | 0 | 238 | 237.8 | 238.2 | 87.9 | 88.2 | 87.4 | 60 | 60.02 | 60 | 36488 | 1 | 53.7 | 143364.3 | 11003 | 7.7 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | 9.5 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 8.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:47 | Normal | 527.7 | 433.1 | 472.8 | 0 | 26.1 | 21.3 | 24.9 | 0 | 238.4 | 237 | 237.2 | 81 | 81.1 | 80.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 31166 | 1 | 54 | 143367.2 | 11003 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 5.9 | 6.8 | 0 | 6.9 | 7.5 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:52 | Normal | 513.7 | 427.8 | 477.5 | 0 | 32.8 | 23.6 | 24.7 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 90.1 | 90.3 | 89.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36878 | 1 | 54.2 | 143370.2 | 11003 | 7.6 | 8.7 | 8.3 | 7.6 | 9.7 | 0 | 6.5 | 7.2 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:57 | Normal | 514.8 | 436.4 | 476.4 | 0 | 32 | 23.2 | 24.5 | 0 | 239 | 237 | 237.6 | 88.8 | 88.9 | 88.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36243 | 1 | 54.5 | 143373.3 | 11003 | 7.7 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 9.7 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:02 | Normal | 521.5 | 434.6 | 475.1 | 0 | 31.8 | 23.3 | 24.8 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.6 | 89.3 | 89.3 | 88.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 36385 | 1 | 54.8 | 143376.3 | 11003 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 7.5 | 10 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:07 | Normal | 517 | 436.9 | 473.5 | 0 | 27.1 | 15.3 | 17.3 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236 | 64.2 | 64.3 | 63.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 35618 | 1 | 55 | 143379.4 | 11003 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 7.6 | 0 | 3.9 | 4 | 6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:12 | Normal | 524.3 | 455.8 | 484.2 | 0 | 27.8 | 14.3 | 8.6 | 0 | 236.2 | 235 | 235.4 | 56.5 | 56.6 | 56.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 35424 | 1 | 53.8 | 143381.5 | 11003 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 10.5 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:17 | Normal | 541.5 | 452.9 | 499.5 | 0 | 5.7 | 3.6 | 4.3 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.6 | 17.1 | 17.2 | 17 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6863 | 1 | 51.3 | 143382.2 | 11003 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:22 | Normal | 552.3 | 440.8 | 515.2 | 0 | 5.3 | 3.4 | 4 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6532 | 1 | 48.7 | 143382.7 | 11003 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:27 | Normal | 574.9 | 472.7 | 532.8 | 0 | 8.2 | 5.4 | 6.2 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.8 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9485 | 1 | 46.8 | 143383.3 | 11003 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:32 | Normal | 551.4 | 472.4 | 506.6 | 0 | 32.1 | 22.8 | 24.7 | 0 | 238.2 | 237.8 | 238.8 | 94.2 | 94.6 | 93.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 38466 | 1 | 47.7 | 143386.1 | 11003 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 9.7 | 0 | 6.4 | 6.5 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:37 | Normal | 533.2 | 462 | 487.5 | 0 | 33 | 23.1 | 25.4 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237.4 | 94.2 | 94.4 | 93.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 38377 | 1 | 49.7 | 143389.3 | 11003 | 8 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 9.9 | 0 | 6.3 | 6.7 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:42 | Normal | 527 | 455.3 | 485.3 | 0 | 32.5 | 23 | 24.9 | 0 | 238.2 | 238.6 | 240 | 92 | 91.7 | 91.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 37554 | 1 | 51.4 | 143392.5 | 11004 | 8 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 10 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 8.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:47 | Normal | 527.8 | 449.8 | 479.9 | 0 | 31.2 | 22.5 | 24.4 | 0 | 238 | 237.2 | 238 | 88.9 | 88.8 | 88.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 36254 | 1 | 52.4 | 143395.5 | 11004 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 9.8 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:52 | Normal | 519.8 | 458.7 | 481.3 | 0 | 30.1 | 21.4 | 23 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238.6 | 85.8 | 85.7 | 85.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 34849 | 1 | 53.2 | 143398.5 | 11004 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 9.4 | 0 | 6 | 5.7 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:57 | Normal | 528.1 | 459.1 | 481.5 | 0 | 31.1 | 21.9 | 24.1 | 0 | 238 | 236.6 | 237.4 | 88.4 | 88.3 | 87.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 35988 | 1 | 53.3 | 143401.2 | 11004 | 7.6 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 9.6 | 0 | 6 | 6.1 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:02 | Normal | 528.5 | 454.9 | 483.8 | 0 | 30.6 | 21.6 | 23.3 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237.6 | 86.9 | 87 | 86.5 | 59.99 | 60 | 60 | 35393 | 1 | 53.5 | 143404.2 | 11004 | 7.3 | 8.1 | 7.7 | 7.2 | 9.5 | 0.3 | 5.8 | 6 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:07 | Normal | 523.7 | 460.8 | 483.4 | 0 | 31 | 21.8 | 24 | 0 | 237.2 | 236.4 | 237.2 | 88.3 | 88.2 | 87.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 35842 | 1 | 54 | 143407.1 | 11004 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 10 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 7.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:12 | Normal | 520.9 | 467.8 | 480.2 | 0 | 8 | 5.4 | 6.3 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.8 | 22.9 | 23 | 22.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10204 | 1 | 54.3 | 143409.8 | 11004 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:17 | Normal | 536.7 | 482.5 | 500.5 | 0 | 7.3 | 4.3 | 5.7 | 0 | 235 | 233.8 | 234.2 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8304 | 1 | 52.5 | 143411.2 | 11004 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:22 | Normal | 561.5 | 480.9 | 502.3 | 0 | 9 | 13.3 | 12.8 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.4 | 42.1 | 42.1 | 42 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18995 | 1 | 50.7 | 143413.1 | 11004 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 0 | 5.1 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:27 | Normal | 555.3 | 488 | 507.1 | 0 | 22.4 | 15.8 | 18 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.2 | 69.2 | 69.2 | 69 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 20942 | 1 | 49.6 | 143414.3 | 11004 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 6.2 | 0.1 | 4.8 | 4.4 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:32 | Normal | 557.2 | 500.1 | 540.3 | 0 | 13.1 | 14.3 | 20.1 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.4 | 61.4 | 61.5 | 61.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 17683 | 1 | 48.2 | 143415.3 | 11004 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 0 | 5.6 | 6 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:37 | Normal | 547.1 | 480.8 | 498.4 | 0 | 19.6 | 15.3 | 17.6 | 0 | 237.4 | 236.4 | 236.8 | 62 | 62.1 | 61.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 27050 | 1 | 48.8 | 143418.2 | 11004 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:42 | Normal | 537.6 | 469.7 | 489.3 | 0 | 29.5 | 20.7 | 22.8 | 0 | 239 | 237.8 | 238.8 | 85.1 | 85.1 | 84.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 34847 | 1 | 49.5 | 143420.9 | 11005 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 8.9 | 0 | 5.7 | 6.1 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:47 | Normal | 534.3 | 466.4 | 485.1 | 0 | 28.1 | 19.8 | 21.6 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.8 | 80.7 | 80.7 | 80.4 | 60.01 | 60 | 60 | 32877 | 1 | 50.4 | 143423.7 | 11005 | 6.9 | 7.2 | 7 | 6.5 | 8.7 | 0.1 | 5.6 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:52 | Normal | 532.1 | 442.8 | 500.7 | 0 | 7.5 | 5.1 | 5.7 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.4 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 8467 | 1 | 50 | 143425.4 | 11005 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:57 | Normal | 547 | 449.7 | 509.8 | 0 | 5.5 | 3.6 | 4.1 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6749 | 1 | 48.1 | 143426 | 11005 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:02 | Normal | 561.1 | 471 | 517.8 | 0 | 6.3 | 4 | 4.8 | 0 | 233 | 232.2 | 232.6 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7645 | 1 | 46.2 | 143426.6 | 11005 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:07 | Normal | 570.4 | 497.8 | 526.1 | 0 | 28.6 | 20.3 | 22 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237.4 | 87 | 87.2 | 86.8 | 60 | 60 | 59.99 | 35671 | 1 | 45.5 | 143428.3 | 11005 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 8.8 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:12 | Normal | 558.5 | 487.6 | 508 | 0 | 26.8 | 19 | 20.8 | 0 | 237.8 | 237.4 | 237.8 | 80.2 | 80.5 | 80.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 32806 | 1 | 46.6 | 143430.8 | 11005 | 6.5 | 7 | 6.6 | 6.4 | 8.3 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:17 | Normal | 558.7 | 491.9 | 508.2 | 0 | 24.8 | 17.3 | 19.6 | 0 | 238 | 236.2 | 237 | 75.1 | 75.3 | 75 | 60 | 60 | 59.99 | 30664 | 1 | 47.4 | 143433.5 | 11005 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:22 | Normal | 552.5 | 490.8 | 510.6 | 0 | 24.8 | 17.1 | 19.1 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.2 | 74 | 74.2 | 73.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30180 | 1 | 47.9 | 143436 | 11005 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 7.6 | 0 | 4.8 | 4.6 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:27 | Normal | 548.4 | 470.7 | 510.5 | 0 | 23.5 | 16.6 | 17.9 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.8 | 69.6 | 69.7 | 69.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 28348 | 1 | 48.2 | 143438.4 | 11005 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 7.5 | 0 | 4.7 | 4.2 | 5.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:32 | Normal | 548.4 | 446.6 | 507.7 | 0 | 22.4 | 16.2 | 17.4 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237 | 65.9 | 66.3 | 65.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26717 | 1 | 48.4 | 143440.7 | 11005 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 5.1 | 6.5 | 0.3 | 4.4 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:37 | Normal | 557.4 | 452.6 | 515.2 | 0 | 21.5 | 15 | 16.6 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237 | 63.4 | 63.6 | 63.3 | 59.99 | 60 | 60 | 25466 | 1 | 48.2 | 143442.6 | 11005 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 5.9 | 0 | 4.5 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:42 | Normal | 552.7 | 443.9 | 514.8 | 0 | 20.8 | 14.5 | 16.2 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.4 | 60.9 | 61.1 | 60.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24576 | 1 | 48.2 | 143444.7 | 11006 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5 | 5.4 | 0 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:47 | Normal | 561.3 | 405.8 | 516.9 | 0 | 20.3 | 15.4 | 15.9 | 0 | 236.8 | 235.4 | 237 | 59.8 | 59.8 | 59.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 24090 | 1 | 48.4 | 143446.7 | 11006 | 5 | 5.2 | 5 | 4.8 | 6.1 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:52 | Normal | 558.1 | 427.9 | 522.7 | 0 | 19.7 | 13.1 | 15.2 | 0 | 237 | 236 | 237.2 | 56.8 | 56.7 | 56.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 23056 | 1 | 48.3 | 143448.7 | 11006 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:57 | Normal | 557.9 | 357.4 | 516.4 | 0 | 18.7 | 13.6 | 14.8 | 0 | 237 | 235.6 | 237 | 53.6 | 53.8 | 53.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 21724 | 1 | 48.1 | 143450.5 | 11006 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:02 | Normal | 561.5 | 341 | 519.5 | 0 | 18.5 | 14 | 14.5 | 0 | 236.4 | 235 | 235.2 | 52.8 | 52.9 | 52.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 21095 | 1 | 47.6 | 143452.3 | 11006 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 5.2 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:07 | Normal | 566.1 | 374.9 | 517.9 | 0 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.4 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 10149 | 1 | 47.5 | 143454 | 11006 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:12 | Normal | 566.3 | 524.6 | 524.4 | 0 | 19.1 | 8.9 | 15.3 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 54.8 | 55 | 54.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 21988 | 1 | 46.6 | 143455.3 | 11006 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 1.5 | 0 | 3.7 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:17 | Normal | 560.3 | 496.8 | 528.8 | 0 | 18.7 | 9.3 | 15 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.6 | 53.9 | 54 | 53.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 21535 | 1 | 46.2 | 143456.9 | 11006 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 1.4 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:22 | Normal | 566.3 | 489.8 | 526.2 | 0 | 15.4 | 8.1 | 13.6 | 0 | 235.8 | 235.2 | 236.2 | 46.2 | 46.3 | 45.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18602 | 1 | 45.7 | 143458.6 | 11006 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3 | 1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:27 | Normal | 510.3 | 492.8 | 526.1 | 0 | 15.5 | 7 | 12.2 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 41.8 | 41.8 | 41.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16428 | 1 | 45 | 143460 | 11006 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.2 | 1 | 0.2 | 3.3 | 2.4 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:32 | Normal | 530.2 | 495.8 | 525.7 | 0 | 12.6 | 6.8 | 11.5 | 0 | 235 | 233.4 | 235 | 37.9 | 37.7 | 37.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15035 | 1 | 44.3 | 143461.3 | 11006 | 3.5 | 3 | 3.2 | 2.2 | 0.8 | 0 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:37 | Normal | 567.2 | 499.8 | 524.4 | 0 | 11.9 | 6.6 | 11.5 | 0 | 236 | 234.2 | 235.6 | 37.6 | 37.7 | 37.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14837 | 1 | 43.6 | 143462.6 | 11006 | 3.1 | 3 | 3.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:42 | Normal | 573.1 | 497.5 | 529.9 | 0 | 11.8 | 6.7 | 11.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14777 | 1 | 43 | 143463.8 | 11007 | 3 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 0.9 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:47 | Normal | 572.3 | 489.9 | 527 | 0 | 10.6 | 6.6 | 10.9 | 0 | 235 | 233.2 | 234.2 | 35 | 35.2 | 35 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 13951 | 1 | 42.6 | 143465 | 11007 | 3.1 | 3 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:52 | Normal | 511.2 | 501.7 | 535.1 | 0 | 11.1 | 6 | 10.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.4 | 33.5 | 33.4 | 33.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13195 | 1 | 42.2 | 143466.1 | 11007 | 3 | 3 | 2.8 | 1.8 | 0.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:57 | Normal | 481.5 | 503.9 | 527.5 | 0 | 10 | 5.5 | 9.6 | 0 | 235 | 233.4 | 233.8 | 30.4 | 30.4 | 30.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11920 | 1 | 41.7 | 143467.2 | 11007 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:02 | Normal | 545.5 | 499.7 | 507.5 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3055 | 1 | 41 | 143467.9 | 11007 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:07 | Normal | 555.5 | 472.1 | 517 | 0 | 2.7 | 1.4 | 1.8 | 0 | 232.4 | 232 | 232.4 | 8.4 | 8.5 | 8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 3275 | 1 | 40.1 | 143468.2 | 11007 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:12 | Normal | 583.3 | 501.4 | 561.6 | 0 | 7.4 | 5.5 | 8.1 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.8 | 26.8 | 25.9 | 26.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11023 | 1 | 39.8 | 143468.7 | 11007 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:17 | Normal | 521.3 | 479.7 | 547.1 | 0 | 9.3 | 6.7 | 9.9 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.4 | 32.1 | 32.2 | 32 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 12558 | 1 | 39.6 | 143469.5 | 11007 | 3 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 2.5 | 2.4 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:22 | Normal | 588.1 | 480.1 | 541.8 | 0 | 7.8 | 6.5 | 9.5 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.4 | 30.4 | 30.6 | 30.3 | 59.9 | 59.95 | 59.92 | 11900 | 1 | 39.6 | 143470.5 | 11007 | 2.9 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:27 | Normal | 569.5 | 477.7 | 537.2 | 0 | 7 | 5.8 | 8.6 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 27.3 | 27.4 | 27.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 10693 | 1 | 39.6 | 143471.5 | 11007 | 2.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:32 | Normal | 500.4 | 470.9 | 532 | 0 | 5.6 | 4.8 | 7.3 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.4 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 8659 | 1 | 39.5 | 143472.3 | 11007 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:37 | Normal | 558.6 | 445.7 | 509.9 | 0 | 3 | 1.7 | 2.2 | 0 | 231.2 | 229.4 | 229.6 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3752 | 1 | 39.1 | 143472.7 | 11007 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:42 | Normal | 554.3 | 480.7 | 539.3 | 0 | 3.7 | 4.1 | 6.3 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.2 | 18.6 | 19 | 18.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 7505 | 1 | 38.7 | 143473.1 | 11008 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:47 | Normal | 574.7 | 476.9 | 532.6 | 0 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 0 | 233.6 | 231.2 | 231.8 | 10.8 | 10.9 | 10.5 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 4620 | 1 | 38.4 | 143473.6 | 11008 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:52 | Normal | 546.4 | 473.8 | 534.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 11.4 | 11.5 | 11.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4307 | 1 | 38.1 | 143474 | 11008 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:57 | Normal | 552.3 | 456.6 | 526.1 | 0 | 1.8 | 2 | 2.5 | 0 | 233.2 | 230.6 | 231.4 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 3513 | 1 | 37.9 | 143474.3 | 11008 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:02 | Normal | 554.3 | 441.8 | 510.5 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.6 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2203 | 1 | 37.5 | 143474.5 | 11008 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:07 | Normal | 564.4 | 471.1 | 533.2 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2713 | 1 | 37 | 143474.8 | 11008 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:12 | Normal | 572.3 | 501 | 510.4 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 1872 | 1 | 36.5 | 143475 | 11008 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:17 | Normal | 578 | 511.2 | 520.4 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 234 | 231.8 | 232.4 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 1805 | 1 | 35.5 | 143475.2 | 11008 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:22 | Normal | 576.6 | 494.2 | 526.7 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 234.4 | 232 | 232.4 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1623 | 1 | 34.3 | 143475.3 | 11008 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:27 | Normal | 556.4 | 535.8 | 518.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.6 | 2.9 | 3 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1041 | 1 | 33.7 | 143475.4 | 11008 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:32 | Normal | 553.1 | 453.7 | 509.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.8 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 727 | 1 | 33.1 | 143475.5 | 11008 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:37 | Normal | 548.4 | 455.8 | 526.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 775 | 1 | 30.9 | 143475.5 | 11008 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:42 | Normal | 550.1 | 425.7 | 524.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 759 | 1 | 30.3 | 143475.6 | 11009 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:47 | Normal | 545.3 | 386.1 | 519.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 522 | 1 | 30.1 | 143475.7 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:52 | Normal | 494.2 | 281.5 | 470.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 352 | 1 | 29.7 | 143475.7 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:57 | Normal | 414.9 | 199.9 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 183 | 1 | 29.3 | 143475.7 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 18:02 | Normal | 280.1 | 199.8 | 475.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 232.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 118 | 1 | 28.9 | 143475.7 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 18:07 | Normal | 200 | 201.4 | 404.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.2 | 232.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 70 | 1 | 28.7 | 143475.7 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 18:12 | Normal | 200.5 | 187.4 | 271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 45 | 1 | 28.6 | 143475.7 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 18:17 | Normal | 237.1 | 176 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.4 | 232.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 40 | 1 | 28.6 | 143475.7 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 18:22 | Normal | 175.7 | 193.7 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232 | 233 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 29 | 1 | 28.6 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 18:27 | Normal | 186.8 | 193.7 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 37 | 1 | 28.6 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 18:32 | Normal | 182.6 | 160.5 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232 | 232.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 32 | 1 | 28.5 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0