## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-17 05:29 | Wait | 497.1 | 497.1 | 495.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 0 | 0 | 22.7 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 05:34 | Wait | 542.4 | 521.7 | 518.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 05:39 | Wait | 577.9 | 545.7 | 543.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 05:44 | Wait | 591.4 | 557.7 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 05:49 | Wait | 599.9 | 565.4 | 562.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 05:54 | Wait | 607.1 | 571.6 | 567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 05:59 | Wait | 611.8 | 576.1 | 571.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:04 | Wait | 615.4 | 579.7 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:09 | Wait | 619.2 | 582.9 | 578.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:14 | Wait | 622.9 | 586.5 | 580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 23.3 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:19 | Wait | 629.5 | 590.6 | 582.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.8 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:24 | Wait | 642.1 | 592.6 | 584.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23.9 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:29 | Wait | 653.7 | 602.9 | 587.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.9 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:34 | Wait | 657.9 | 608.7 | 591.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:39 | Wait | 659.3 | 610.9 | 593.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 24.1 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:44 | Wait | 661.4 | 613.6 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 24.2 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:49 | Wait | 662.4 | 615.6 | 598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 24.3 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:54 | Wait | 663.5 | 618 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 24.4 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:59 | Wait | 664.1 | 619.8 | 611.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 24.5 | 143475.8 | 11009 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:04 | Normal | 608.5 | 556.2 | 493.7 | 0 | 5.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234 | 12.8 | 13 | 12.6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 5133 | 1 | 24.8 | 143475.8 | 11009 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:09 | Normal | 609.6 | 566.6 | 573 | 0 | 5.5 | 1.9 | 2.1 | 0 | 235 | 234 | 234.4 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5689 | 1 | 25.2 | 143476.3 | 11009 | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:14 | Normal | 611.6 | 563.9 | 567.6 | 0 | 6 | 2.1 | 2.3 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.4 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6162 | 1 | 25.7 | 143476.8 | 11010 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:19 | Normal | 611.8 | 565.9 | 563.4 | 0 | 6.3 | 2.3 | 2.7 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.6 | 16.8 | 17 | 16.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 6699 | 1 | 26.2 | 143477.3 | 11010 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:24 | Normal | 610.6 | 559 | 479.4 | 0 | 6.9 | 2.5 | 5 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 7655 | 1 | 26.8 | 143477.9 | 11010 | 0.4 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:29 | Normal | 605.8 | 572.8 | 542.3 | 0 | 7.3 | 2.6 | 5.3 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.4 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8404 | 1 | 27.4 | 143478.6 | 11010 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:34 | Normal | 606 | 572.9 | 555.5 | 0 | 7.8 | 2.9 | 5.7 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 23.2 | 23.3 | 23.2 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 9094 | 1 | 27.9 | 143479.3 | 11010 | 0.5 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:39 | Normal | 601 | 571.9 | 566 | 0 | 8.3 | 3 | 6 | 0 | 234 | 232.8 | 233.6 | 24.5 | 24.6 | 24.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9603 | 1 | 28.4 | 143480.1 | 11010 | 0.5 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:44 | Normal | 593.7 | 566.1 | 523.3 | 0 | 8.8 | 3.2 | 7.2 | 0 | 234 | 232.8 | 233.6 | 26.2 | 26.4 | 26.1 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 10269 | 1 | 29 | 143480.9 | 11010 | 0.5 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:49 | Normal | 595.1 | 558.4 | 521.9 | 0 | 10.5 | 3.3 | 8.5 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.6 | 30.4 | 30.6 | 30.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11870 | 1 | 29.6 | 143481.8 | 11010 | 1.7 | 3.3 | 2.6 | 2.7 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:54 | Normal | 594.1 | 563.8 | 559.6 | 0 | 11.7 | 3.5 | 9 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.2 | 33.4 | 33.5 | 33.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13137 | 1 | 30.2 | 143482.9 | 11010 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:59 | Normal | 591.1 | 549.5 | 550.4 | 0 | 12.5 | 3.9 | 9.4 | 0 | 234.8 | 234 | 234.2 | 35.2 | 35.4 | 35.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 13789 | 1 | 30.8 | 143484 | 11010 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:04 | Normal | 586.6 | 544.5 | 549.2 | 0 | 13.1 | 4.1 | 9.8 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 36.3 | 36.5 | 36.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14274 | 1 | 31.3 | 143485.2 | 11010 | 3 | 3.7 | 3 | 3.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:09 | Normal | 589.5 | 537.7 | 540 | 0 | 13.5 | 4.3 | 10.3 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.6 | 37.7 | 37.8 | 37.6 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 14839 | 1 | 31.8 | 143486.4 | 11010 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:14 | Normal | 587.3 | 541.6 | 546.8 | 0 | 14.3 | 4.5 | 10.5 | 0 | 234.8 | 234.6 | 235.2 | 39.1 | 39.1 | 38.9 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 15399 | 1 | 32.4 | 143487.7 | 11011 | 3.3 | 4 | 3.3 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:19 | Normal | 582.7 | 547.4 | 538 | 0 | 14.7 | 4.7 | 11.2 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.8 | 40.7 | 40.8 | 40.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16009 | 1 | 32.8 | 143489 | 11011 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:24 | Normal | 581.1 | 534.7 | 529.9 | 0 | 15.4 | 5.1 | 11.6 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.6 | 41.8 | 41.9 | 41.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 16456 | 1 | 33.3 | 143490.3 | 11011 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:29 | Normal | 582.8 | 532.1 | 517.7 | 0 | 15.8 | 5.5 | 12.1 | 0 | 235.6 | 234.8 | 234.8 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 60 | 60.02 | 60 | 17066 | 1 | 33.8 | 143491.7 | 11011 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 0 | 0 | 0.8 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:34 | Normal | 572.5 | 463.8 | 517.6 | 0 | 16.7 | 8.6 | 12.6 | 0 | 235.2 | 235 | 234.8 | 46.7 | 46.7 | 46.6 | 60 | 60 | 60 | 18654 | 1 | 34.3 | 143493.2 | 11011 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 5.2 | 0.1 | 0.3 | 2.9 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:39 | Normal | 572.4 | 482.6 | 518.1 | 0 | 17.2 | 9.3 | 13.1 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.6 | 48.9 | 49.1 | 48.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 19557 | 1 | 34.8 | 143494.8 | 11011 | 4 | 4.6 | 4 | 4.2 | 5.4 | 0.1 | 0.4 | 3.4 | 4.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:44 | Normal | 570.5 | 499.4 | 519.7 | 0 | 17.5 | 9.6 | 13.3 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 51.2 | 50.9 | 51.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20346 | 1 | 35.3 | 143496.5 | 11011 | 4 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 5.5 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | 4.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:49 | Normal | 568.5 | 496.7 | 521 | 0 | 18.2 | 10 | 13.6 | 0 | 235.8 | 235.2 | 235.4 | 52.2 | 52.4 | 52.2 | 60.03 | 60.03 | 60 | 20868 | 1 | 35.9 | 143498.2 | 11011 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.6 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:54 | Normal | 572.4 | 507.4 | 518 | 0 | 18.5 | 10 | 14 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 53.5 | 53.7 | 53.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 21425 | 1 | 36.5 | 143500 | 11011 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 5.8 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:59 | Normal | 564.8 | 483.9 | 520.1 | 0 | 19.3 | 10.6 | 14.5 | 0 | 235.6 | 235.4 | 234.8 | 54.9 | 54.9 | 54.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21940 | 1 | 36.9 | 143501.8 | 11011 | 4.5 | 5 | 4.7 | 4.7 | 5.9 | 0 | 0.5 | 4 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:04 | Normal | 568.3 | 488.3 | 514.1 | 0 | 19.7 | 10.8 | 14.7 | 0 | 236 | 234.8 | 235 | 55.8 | 55.9 | 55.7 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 22386 | 1 | 37.4 | 143503.6 | 11011 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 6 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 5.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:09 | Normal | 562.8 | 488 | 508.4 | 0 | 20.3 | 11.1 | 15.2 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 57.2 | 57.3 | 57 | 60 | 60.02 | 60.01 | 22892 | 1 | 37.9 | 143505.5 | 11011 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 5 | 6.3 | 0.1 | 0.5 | 4.2 | 5.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:14 | Normal | 566.5 | 487.6 | 504.9 | 0 | 20.6 | 11.5 | 15.6 | 0 | 236.4 | 235.6 | 235.6 | 58.2 | 58.3 | 58 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 23355 | 1 | 38.3 | 143507.4 | 11012 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5.1 | 6.4 | 0 | 0.6 | 4.1 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:19 | Normal | 558.5 | 491.5 | 501.9 | 0 | 21.1 | 11.6 | 15.8 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236 | 59.4 | 59.4 | 59.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 23731 | 1 | 38.8 | 143509.4 | 11012 | 4.9 | 5.7 | 5 | 5.2 | 6.5 | 0.1 | 0.6 | 4.3 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:24 | Normal | 555 | 474.9 | 495.2 | 0 | 21.5 | 12.1 | 16.4 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.2 | 60.1 | 60.2 | 59.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24069 | 1 | 39.2 | 143511.4 | 11012 | 5 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 6.5 | 0.1 | 0.8 | 4.6 | 5.8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:29 | Normal | 549.9 | 468.1 | 500 | 0 | 21.8 | 12.4 | 16.8 | 0 | 236 | 235.4 | 236.4 | 61.3 | 62 | 61.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 24657 | 1 | 39.7 | 143513.4 | 11012 | 5.1 | 5.9 | 5.2 | 5.4 | 6.7 | 0.1 | 0.8 | 4.8 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:34 | Normal | 551.9 | 473.8 | 505.9 | 0 | 22.5 | 12.8 | 17.1 | 0 | 236.6 | 235 | 236.2 | 63 | 63 | 62.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 25273 | 1 | 40.1 | 143515.5 | 11012 | 5.3 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 6.9 | 0.1 | 1.1 | 4.8 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:39 | Normal | 555.5 | 466.6 | 505.5 | 0 | 22.6 | 13.3 | 17.3 | 0 | 236 | 235.6 | 236 | 63.7 | 63.7 | 63.5 | 60 | 60 | 59.99 | 25569 | 1 | 40.3 | 143517.6 | 11012 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.5 | 7 | 0.1 | 1.5 | 4.7 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:44 | Normal | 554.3 | 464.4 | 501.6 | 0 | 22.8 | 14.2 | 17.5 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.6 | 64.9 | 64.9 | 64.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 26062 | 1 | 40.9 | 143519.8 | 11012 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 7.1 | 0.1 | 2 | 4.8 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:49 | Normal | 552.1 | 426.3 | 508.4 | 0 | 23.6 | 16.7 | 17.8 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236.6 | 67.4 | 67.5 | 67.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 27093 | 1 | 41.4 | 143522 | 11012 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 5.8 | 7.3 | 0.1 | 4 | 5.3 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:54 | Normal | 548.7 | 444.6 | 502.8 | 0 | 24 | 17.2 | 18.3 | 0 | 237 | 235.4 | 236.6 | 69.9 | 70.2 | 70 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 28226 | 1 | 42.1 | 143524.3 | 11012 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 7.4 | 0.1 | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:59 | Normal | 566.4 | 441 | 510 | 0 | 13.8 | 15 | 12.8 | 0 | 236 | 234.4 | 234.8 | 52.9 | 53 | 53 | 60 | 60 | 59.99 | 11813 | 1 | 42.7 | 143526.5 | 11012 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 5.1 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:04 | Normal | 544.4 | 446.7 | 495.6 | 0 | 25.8 | 18.4 | 19.5 | 0 | 237 | 236.2 | 236.6 | 73.5 | 73.5 | 73.4 | 60 | 60.01 | 60 | 29986 | 1 | 43.1 | 143528.9 | 11012 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 7.9 | 0.1 | 5 | 5.3 | 6.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:09 | Normal | 537.9 | 455.5 | 498.4 | 0 | 4.4 | 2.6 | 3.1 | 0 | 232.4 | 232 | 232.2 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5013 | 1 | 42.7 | 143530.1 | 11012 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:14 | Normal | 563.2 | 467.8 | 513 | 0 | 27.1 | 19.5 | 20.6 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.8 | 81.1 | 81.2 | 81 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32937 | 1 | 41.9 | 143531.6 | 11013 | 6.4 | 7.2 | 6.6 | 6.5 | 8.4 | 0 | 5.6 | 5.5 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:19 | Normal | 538.5 | 453.9 | 506.3 | 0 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 0 | 232.4 | 232 | 232.2 | 19.9 | 20.1 | 19.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6638 | 1 | 43.1 | 143533.9 | 11013 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:24 | Normal | 547 | 440.7 | 501.4 | 0 | 28.6 | 20.8 | 22 | 0 | 236.8 | 235.8 | 237 | 82.7 | 83.1 | 82.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 33527 | 1 | 43.8 | 143536.5 | 11013 | 6.9 | 7.5 | 7 | 6.8 | 8.7 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:29 | Normal | 531.9 | 448.6 | 494.1 | 0 | 29.6 | 20.8 | 22.5 | 0 | 237 | 235 | 235.8 | 84 | 84.1 | 83.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 34035 | 1 | 45.3 | 143539.3 | 11013 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.1 | 8.9 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:34 | Normal | 533.4 | 441.4 | 490.6 | 0 | 30.9 | 22.5 | 23.5 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.2 | 87.9 | 88 | 87.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 35730 | 1 | 46.2 | 143542 | 11013 | 7.5 | 8 | 7.6 | 7.4 | 9.5 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:39 | Normal | 533.1 | 439.9 | 492.7 | 0 | 31.2 | 22.7 | 23.6 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236.6 | 88.6 | 88.7 | 88.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35927 | 1 | 47.5 | 143545 | 11013 | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 7.4 | 9.6 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:44 | Normal | 525.4 | 434.1 | 486.6 | 0 | 30.3 | 22.1 | 23.2 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.6 | 85.6 | 85.6 | 85.3 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 34587 | 1 | 48.5 | 143547.9 | 11013 | 7.2 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 9.1 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:49 | Normal | 548 | 459 | 512.4 | 0 | 31.4 | 20.7 | 19.8 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.4 | 87.3 | 87.4 | 87 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 25654 | 1 | 48.4 | 143549.6 | 11013 | 7.5 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 9 | 0 | 5.7 | 5.8 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:54 | Normal | 554 | 462.6 | 520.9 | 0 | 10.6 | 11.3 | 16.8 | 0 | 233.4 | 233 | 233.8 | 47.5 | 47.5 | 47.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 13785 | 1 | 46.7 | 143550.9 | 11013 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 4 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:59 | Normal | 539.2 | 448.7 | 496.9 | 0 | 7.5 | 4.9 | 5.5 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.4 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 8415 | 1 | 47.3 | 143553.4 | 11013 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:04 | Normal | 558.6 | 470.5 | 525.3 | 0 | 8.5 | 5.2 | 6.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 9814 | 1 | 45.7 | 143554.2 | 11013 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:09 | Normal | 564.8 | 483.6 | 517.7 | 0 | 9.8 | 6.3 | 7.3 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232 | 29.7 | 29.9 | 29.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10854 | 1 | 44.4 | 143555.2 | 11013 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:14 | Normal | 553.9 | 471.5 | 523 | 0 | 13.5 | 7.2 | 6.3 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.6 | 31 | 31.1 | 31 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18261 | 1 | 45.1 | 143557.6 | 11014 | 3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:19 | Normal | 543.9 | 469.5 | 498.4 | 0 | 35.4 | 24.7 | 27.1 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237 | 102.2 | 102.3 | 101.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 41389 | 1 | 45.1 | 143559.4 | 11014 | 8.6 | 9.2 | 8.7 | 8.4 | 10.7 | 0.1 | 6.8 | 6.9 | 9.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:24 | Normal | 552 | 469.3 | 520.2 | 0 | 8.8 | 5.4 | 6.4 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.4 | 26 | 26 | 25.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9862 | 1 | 44.8 | 143560.4 | 11014 | 2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:29 | Normal | 562 | 486.5 | 514.9 | 0 | 33.5 | 22.8 | 25.5 | 0 | 236.6 | 236 | 237.4 | 100.5 | 100.5 | 100.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 32645 | 1 | 44.7 | 143562.3 | 11014 | 8.1 | 8.7 | 8.6 | 7.7 | 9.8 | 0.2 | 5.9 | 6.3 | 8.6 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:34 | Normal | 558 | 461.9 | 512.6 | 0 | 7.3 | 4.6 | 5.5 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.2 | 21.7 | 21.9 | 21.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 8581 | 1 | 44.8 | 143563.9 | 11014 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:39 | Normal | 559 | 463.2 | 531.3 | 0 | 5.2 | 3.3 | 3.8 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 6447 | 1 | 43 | 143564.4 | 11014 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:44 | Normal | 568.3 | 473.7 | 536.5 | 0 | 5.4 | 3.1 | 3.8 | 0 | 231.8 | 230 | 231.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 6519 | 1 | 41.7 | 143565 | 11014 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:49 | Normal | 587.2 | 493.8 | 548.1 | 0 | 8 | 6.5 | 6.6 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 28.8 | 28.9 | 28.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 9910 | 1 | 40.7 | 143565.6 | 11014 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:54 | Normal | 550.3 | 464.8 | 507.5 | 0 | 32.4 | 23.2 | 24.8 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.8 | 95.5 | 95.6 | 95.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 38842 | 1 | 43.2 | 143568.8 | 11014 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 9.9 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:59 | Normal | 552.8 | 468.6 | 517.6 | 0 | 4.5 | 2.7 | 3.3 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.6 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 5478 | 1 | 43.4 | 143569.7 | 11014 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:04 | Normal | 569 | 470.7 | 524 | 0 | 4.6 | 2.8 | 3.5 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5780 | 1 | 41.9 | 143570.2 | 11014 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:09 | Normal | 573.7 | 451.4 | 524.2 | 0 | 5.1 | 3.3 | 3.9 | 0 | 231 | 230 | 230.6 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 59.94 | 59.97 | 59.92 | 6469 | 1 | 40.8 | 143570.7 | 11014 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:14 | Normal | 584.1 | 482.2 | 549.2 | 0 | 7.8 | 5.9 | 6.3 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.4 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 60 | 60 | 60 | 10156 | 1 | 40 | 143571.4 | 11015 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:19 | Normal | 572.3 | 483.9 | 526.1 | 0 | 34.6 | 24.8 | 26.4 | 0 | 237.4 | 236 | 237.6 | 105 | 105.1 | 104.7 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 42902 | 1 | 40.2 | 143573 | 11015 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 10.8 | 0.1 | 7 | 6.8 | 9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:24 | Normal | 543.4 | 457.5 | 506 | 0 | 33 | 23.3 | 25.2 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 95.6 | 95.7 | 95.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 38717 | 1 | 43.7 | 143576.4 | 11015 | 8 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 10.1 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:29 | Normal | 524.8 | 458.8 | 486.3 | 0 | 26.4 | 13.3 | 11.7 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233 | 56.7 | 57 | 56.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26239 | 1 | 46 | 143579.4 | 11015 | 6.2 | 7 | 6.7 | 6.4 | 8.1 | 0 | 2.2 | 2.9 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:34 | Normal | 549.7 | 442.6 | 507.5 | 0 | 5.2 | 3.2 | 4 | 0 | 231 | 229.6 | 229.8 | 15.7 | 16 | 15.7 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 6237 | 1 | 44.9 | 143579.9 | 11015 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:39 | Normal | 565.5 | 456.8 | 523.3 | 0 | 5.3 | 3.3 | 4 | 0 | 231 | 229.4 | 229.8 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 60.01 | 59.97 | 60.04 | 6632 | 1 | 43.1 | 143580.5 | 11015 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:44 | Normal | 571.4 | 474.8 | 534.3 | 0 | 6.3 | 4.1 | 4.8 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.2 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 60 | 59.97 | 60.02 | 7780 | 1 | 41.7 | 143581.1 | 11015 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:49 | Normal | 568.5 | 513.3 | 531.9 | 0 | 5.1 | 2.8 | 3.9 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.2 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 6280 | 1 | 41 | 143582 | 11015 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:54 | Normal | 566.8 | 484.7 | 518 | 0 | 32.6 | 23.2 | 25.1 | 0 | 236.4 | 236.2 | 235.8 | 98.9 | 99.1 | 98.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 40158 | 1 | 41.8 | 143584.4 | 11015 | 8 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 10 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:59 | Normal | 543.9 | 477.6 | 506.4 | 0 | 31.3 | 21.8 | 23.8 | 0 | 236.6 | 235 | 236.4 | 91.8 | 91.7 | 91.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 37274 | 1 | 44.9 | 143587.6 | 11015 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 9.7 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:04 | Normal | 539.1 | 470.8 | 501.8 | 0 | 30.4 | 21.1 | 23 | 0 | 236 | 235.2 | 236 | 88.2 | 88.4 | 87.9 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 35685 | 1 | 46.8 | 143590.6 | 11015 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 9.2 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 7.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:09 | Normal | 536.6 | 466.4 | 500.9 | 0 | 29.3 | 20.7 | 22.3 | 0 | 236 | 234.4 | 236.2 | 85.5 | 85.4 | 85.1 | 60 | 60.01 | 60 | 34516 | 1 | 47.9 | 143593.5 | 11015 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7 | 9 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:14 | Normal | 544.6 | 465.5 | 501.7 | 0 | 28.3 | 20.3 | 21.8 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.4 | 84 | 83.9 | 83.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 33860 | 1 | 48.5 | 143596.4 | 11016 | 7 | 7.2 | 7 | 6.7 | 8.8 | 0 | 5.7 | 5.7 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:19 | Normal | 548.6 | 474.6 | 514.1 | 0 | 27.4 | 19.6 | 21 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236.2 | 82.1 | 82.2 | 81.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 33234 | 1 | 48.8 | 143599.2 | 11016 | 6.7 | 7 | 6.8 | 6.4 | 8.5 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:24 | Normal | 551.5 | 477.5 | 510.1 | 0 | 27.8 | 19.6 | 21.5 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236.2 | 82.7 | 83 | 82.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 33548 | 1 | 49 | 143602 | 11016 | 6.7 | 7.1 | 7 | 6.6 | 8.5 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:29 | Normal | 549.4 | 475.5 | 506.9 | 0 | 26.5 | 19 | 20.5 | 0 | 235.6 | 235 | 236 | 79.4 | 79.4 | 79 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 32193 | 1 | 49 | 143604.7 | 11016 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 8.3 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:34 | Normal | 555.9 | 475.6 | 512.9 | 0 | 25.6 | 18.3 | 19.8 | 0 | 236.4 | 235 | 236.2 | 76.4 | 76.4 | 76.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 30956 | 1 | 48.9 | 143607.2 | 11016 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6 | 7.8 | 0 | 5.1 | 5.3 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:39 | Normal | 551.6 | 474.1 | 505.9 | 0 | 25.7 | 18.1 | 19.8 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.8 | 76.7 | 76.6 | 76.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 30992 | 1 | 48.6 | 143609.8 | 11016 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 8 | 0 | 5 | 5 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:44 | Normal | 554.7 | 481.5 | 513.4 | 0 | 24.5 | 17.5 | 19 | 0 | 235.2 | 234.6 | 235.4 | 74.5 | 74.5 | 74.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 29900 | 1 | 48.4 | 143612.3 | 11016 | 6.1 | 6.3 | 6 | 5.8 | 7.6 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:49 | Normal | 553.8 | 476.7 | 512.7 | 0 | 24.6 | 17.7 | 19.1 | 0 | 235 | 233.6 | 235.2 | 74.1 | 74.4 | 73.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 29832 | 1 | 48.2 | 143614.8 | 11016 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 5.7 | 7.2 | 0 | 5.1 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:54 | Normal | 558.9 | 481.8 | 519.6 | 0 | 23.8 | 17.3 | 18.6 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 72.8 | 72.6 | 72.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 29298 | 1 | 48.2 | 143617.2 | 11016 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 7.5 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:59 | Normal | 555.8 | 484.5 | 509.1 | 0 | 23.7 | 17.2 | 18.6 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.4 | 72.6 | 72.5 | 72.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 29224 | 1 | 48.1 | 143619.7 | 11016 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 7.2 | 0 | 4.8 | 5.1 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:04 | Normal | 553.7 | 477.6 | 515.9 | 0 | 23.1 | 16.7 | 17.7 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 70 | 70 | 69.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 28214 | 1 | 48.1 | 143622.1 | 11016 | 5.7 | 6 | 5.5 | 5.6 | 7.5 | 0 | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:09 | Normal | 551.1 | 478.1 | 511.1 | 0 | 22.8 | 16.5 | 17.7 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.4 | 69.5 | 69.5 | 69.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 27945 | 1 | 48 | 143624.4 | 11016 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 7 | 0 | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:14 | Normal | 546.7 | 477.7 | 512.6 | 0 | 22.8 | 16.6 | 17.8 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235 | 69.2 | 69.1 | 68.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 27771 | 1 | 48.1 | 143626.7 | 11017 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 7.1 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:19 | Normal | 550.8 | 485.7 | 512.2 | 0 | 23.3 | 16.6 | 18.3 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 71.5 | 71.4 | 71 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 28519 | 1 | 48.1 | 143629.1 | 11017 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 7.5 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 5.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:24 | Normal | 546.9 | 477.8 | 505.4 | 0 | 24.5 | 17 | 18.8 | 0 | 234.4 | 233.6 | 235 | 72.9 | 72.9 | 72.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 29523 | 1 | 48.4 | 143631.5 | 11017 | 6 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:29 | Normal | 542.1 | 457.8 | 508.5 | 0 | 7.6 | 4.8 | 5.6 | 0 | 230.4 | 229 | 230 | 22.1 | 22.3 | 21.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9708 | 1 | 48.5 | 143633.6 | 11017 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:34 | Normal | 570.3 | 477.7 | 525.3 | 0 | 23.1 | 15 | 15.9 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 66.8 | 66.8 | 66.5 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 28544 | 1 | 46.8 | 143634.5 | 11017 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 6.7 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:39 | Normal | 549.5 | 456.5 | 520.5 | 0 | 4.7 | 3 | 3.6 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.8 | 13.9 | 14 | 13.8 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 5519 | 1 | 46.5 | 143636.1 | 11017 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:44 | Normal | 571.7 | 434.8 | 530.5 | 0 | 20.4 | 15.1 | 16 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.8 | 62.7 | 62.8 | 62.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 24900 | 1 | 45.8 | 143637.6 | 11017 | 5.2 | 5 | 5 | 4.9 | 6 | 0 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:49 | Normal | 567.5 | 417.7 | 527.7 | 0 | 19.7 | 14.6 | 15.3 | 0 | 234 | 232.4 | 233.8 | 59.3 | 59.5 | 59.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 23632 | 1 | 46.1 | 143639.6 | 11017 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.7 | 5.7 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:54 | Normal | 566 | 413.4 | 523.2 | 0 | 19.1 | 12.3 | 15 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 55.8 | 56 | 55.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22252 | 1 | 46.1 | 143641.5 | 11017 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 3.4 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:59 | Normal | 570.1 | 376.3 | 520 | 0 | 18.7 | 13.2 | 14.6 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233.6 | 54.5 | 54.4 | 54.4 | 60 | 60.01 | 60 | 21690 | 1 | 45.9 | 143643.4 | 11017 | 4.6 | 5 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:04 | Normal | 569.4 | 348.5 | 526.4 | 0 | 18.1 | 13.4 | 14 | 0 | 233.8 | 231.4 | 233 | 52.4 | 52.5 | 52.3 | 60.01 | 60 | 60 | 20687 | 1 | 46.1 | 143645.1 | 11017 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:09 | Normal | 566.3 | 388.4 | 525.7 | 0 | 17.8 | 10.1 | 14 | 0 | 234.6 | 233 | 233.4 | 49.9 | 50 | 49.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19730 | 1 | 46.2 | 143646.8 | 11017 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 1.3 | 0.1 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:14 | Normal | 564.5 | 461.2 | 522.7 | 0 | 17.5 | 8.8 | 13.6 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.4 | 49.7 | 49.9 | 49.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19724 | 1 | 45.7 | 143648.5 | 11018 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4 | 1 | 0 | 3.6 | 4 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:19 | Normal | 554.9 | 460.8 | 525.4 | 0 | 18.5 | 9.8 | 14.8 | 0 | 234.8 | 233 | 233.8 | 53.5 | 53.5 | 53.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 21243 | 1 | 45.1 | 143650.2 | 11018 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 1.7 | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:24 | Normal | 504.3 | 462.1 | 514.4 | 0 | 19.1 | 9.9 | 14.5 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 51.8 | 51.8 | 51.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 20558 | 1 | 44.8 | 143651.9 | 11018 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 2.1 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:29 | Normal | 499.1 | 462.5 | 521.6 | 0 | 19.3 | 10.1 | 14.8 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 52.2 | 52.1 | 51.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 20626 | 1 | 44.4 | 143653.6 | 11018 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 1.9 | 0.1 | 4 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:34 | Normal | 572.6 | 472.8 | 523.6 | 0 | 17 | 10 | 14.7 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 52.2 | 52.2 | 51.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 20806 | 1 | 44 | 143655.3 | 11018 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 3.1 | 2.2 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:39 | Normal | 560 | 483.6 | 519.1 | 0 | 8.3 | 4.7 | 6.2 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 23.9 | 24.2 | 23.9 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 10490 | 1 | 43.8 | 143656.9 | 11018 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:44 | Normal | 565.3 | 469.7 | 530.6 | 0 | 14.8 | 9 | 13.5 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233.4 | 46.9 | 46.7 | 46.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12623 | 1 | 43 | 143657.7 | 11018 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 2.5 | 1.7 | 0 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:49 | Normal | 547.3 | 496.8 | 531.7 | 0 | 12.6 | 7.8 | 12.1 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 40.5 | 40.5 | 40.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15866 | 1 | 42.6 | 143659.1 | 11018 | 3.5 | 3.6 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:54 | Normal | 505.3 | 496.8 | 532 | 0 | 12 | 6.9 | 11.1 | 0 | 232 | 231.2 | 232.4 | 36.6 | 36.8 | 36.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 14291 | 1 | 42.2 | 143660.4 | 11018 | 3.1 | 3.2 | 3 | 2 | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:59 | Normal | 576.8 | 466.5 | 539.8 | 0 | 9 | 6.9 | 10.5 | 0 | 232.8 | 230.6 | 230.8 | 33.6 | 33.8 | 33.5 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 13150 | 1 | 41.6 | 143661.2 | 11018 | 3.1 | 3 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:04 | Normal | 555.9 | 466.4 | 524.4 | 0 | 3.7 | 2.2 | 2.9 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.6 | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4909 | 1 | 41.1 | 143662.2 | 11018 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:09 | Normal | 557.3 | 457.2 | 524.6 | 0 | 3.4 | 2.1 | 2.6 | 0 | 229.8 | 227.8 | 228.4 | 11.2 | 11.4 | 11 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4480 | 1 | 40.3 | 143662.6 | 11018 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:14 | Normal | 560.3 | 463.5 | 514.1 | 0 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 231.6 | 230 | 230.8 | 7.9 | 8 | 7.4 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 3069 | 1 | 39.8 | 143662.9 | 11019 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:19 | Normal | 561.5 | 451.8 | 522.7 | 0 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.2 | 6.3 | 6.4 | 6 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 2452 | 1 | 39.3 | 143663.2 | 11019 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:24 | Normal | 537.8 | 447.8 | 508 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1272 | 1 | 38.7 | 143663.3 | 11019 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:29 | Normal | 548.3 | 479.7 | 492.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 231.6 | 229 | 230.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 881 | 1 | 38.3 | 143663.4 | 11019 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:34 | Normal | 556.1 | 463.8 | 499.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 232.2 | 229.8 | 230.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 869 | 1 | 37.8 | 143663.5 | 11019 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:39 | Normal | 534.3 | 475.5 | 497.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 821 | 1 | 37.5 | 143663.5 | 11019 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:44 | Normal | 536.3 | 397.8 | 494.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.6 | 2 | 2.1 | 2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 691 | 1 | 37.2 | 143663.6 | 11019 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:49 | Normal | 536.3 | 425.6 | 478.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 229.8 | 230.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 725 | 1 | 36.7 | 143663.7 | 11019 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:54 | Normal | 536.9 | 419.6 | 498.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230 | 231.2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 627 | 1 | 36.2 | 143663.7 | 11019 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:59 | Normal | 549 | 336.3 | 501.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.4 | 231.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 439 | 1 | 35.9 | 143663.8 | 11019 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:04 | Normal | 520.6 | 345.7 | 490.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 428 | 1 | 35.6 | 143663.8 | 11019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:09 | Normal | 523.4 | 343.7 | 472.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.4 | 231.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 386 | 1 | 35.2 | 143663.8 | 11019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:14 | Normal | 495.4 | 238.7 | 470.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232 | 232 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 343 | 1 | 34.7 | 143663.9 | 11020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:19 | Normal | 495.1 | 240.9 | 440.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 329 | 1 | 34.3 | 143663.9 | 11020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:24 | Normal | 501.1 | 206.7 | 464.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.6 | 231.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 328 | 1 | 34 | 143663.9 | 11020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:29 | Normal | 507.4 | 229.9 | 448.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 348 | 1 | 33.6 | 143663.9 | 11020 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:34 | Normal | 514.1 | 200.8 | 427.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.4 | 231.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 307 | 1 | 33.4 | 143664 | 11020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:39 | Normal | 510.6 | 208.7 | 471.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 303 | 1 | 33.2 | 143664 | 11020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:44 | Normal | 500.4 | 199.6 | 465.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232 | 232 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 273 | 1 | 32.9 | 143664 | 11020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:49 | Normal | 336.2 | 199.8 | 466.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 218 | 1 | 32.7 | 143664 | 11020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:54 | Normal | 379.5 | 199.9 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 231.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 146 | 1 | 32.6 | 143664.1 | 11020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:59 | Normal | 207.6 | 199.7 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 231.8 | 232.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 68 | 1 | 32.5 | 143664.1 | 11020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 18:04 | Normal | 200 | 199.7 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 232.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 44 | 1 | 32.3 | 143664.1 | 11020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 18:09 | Normal | 197.7 | 188.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 41 | 1 | 32.1 | 143664.1 | 11020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 18:14 | Normal | 172.3 | 202.3 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 231.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29 | 1 | 31.9 | 143664.1 | 11021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 18:19 | Normal | 210.9 | 193.2 | 198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 17 | 1 | 31.7 | 143664.1 | 11021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 18:24 | Normal | 203.3 | 196.2 | 197.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 25 | 1 | 31.6 | 143664.1 | 11021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 18:29 | Normal | 177.8 | 149.4 | 158.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20 | 1 | 31.5 | 143664.1 | 11021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0