## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-18 05:30 | Wait | 524 | 512.3 | 505.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 143664.1 | 11021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 05:35 | Normal | 472.5 | 200.1 | 482.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 175 | 1 | 23.1 | 143664.1 | 11021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 05:40 | Normal | 536.8 | 199 | 490.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 231.6 | 232.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 241 | 1 | 23.9 | 143664.1 | 11021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 05:45 | Normal | 559 | 294.9 | 510.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232 | 232.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 430 | 1 | 24.3 | 143664.1 | 11021 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 05:50 | Normal | 571.1 | 353.5 | 534.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.2 | 233.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 618 | 1 | 24.5 | 143664.2 | 11021 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 05:55 | Normal | 569.9 | 470 | 524.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 829 | 1 | 24.7 | 143664.2 | 11021 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:00 | Normal | 569.7 | 496.6 | 525.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234 | 231.8 | 232.2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 992 | 1 | 24.9 | 143664.3 | 11021 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:05 | Normal | 538.7 | 493.1 | 536.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.6 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1149 | 1 | 25.1 | 143664.4 | 11021 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:10 | Normal | 564.8 | 505.9 | 525.5 | 0 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1295 | 1 | 25.4 | 143664.5 | 11021 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:15 | Normal | 573.7 | 546.6 | 541.6 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1300 | 1 | 25.6 | 143664.6 | 11022 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:20 | Normal | 589.9 | 562.7 | 539.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1319 | 1 | 25.8 | 143664.7 | 11022 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:25 | Normal | 558 | 477.6 | 532.8 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 233 | 231.6 | 232.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1506 | 1 | 26 | 143664.9 | 11022 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:30 | Normal | 604.1 | 500.5 | 530.8 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 234 | 232 | 232.4 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 1966 | 1 | 26.2 | 143665 | 11022 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:35 | Normal | 574.9 | 534.8 | 534 | 0 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2175 | 1 | 26.5 | 143665.2 | 11022 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:40 | Normal | 597.7 | 540 | 553.9 | 0 | 2.3 | 1 | 0.8 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 2500 | 1 | 26.7 | 143665.4 | 11022 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:45 | Normal | 599 | 550.8 | 529.8 | 0 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 7.2 | 7.3 | 7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2817 | 1 | 27 | 143665.6 | 11022 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:50 | Normal | 603.8 | 557.8 | 540.1 | 0 | 3 | 1.4 | 1 | 0 | 234 | 232.8 | 233.6 | 8.4 | 8.5 | 8 | 59.95 | 60 | 59.98 | 3317 | 1 | 27.3 | 143665.8 | 11022 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:55 | Normal | 591.1 | 552 | 563.1 | 0 | 3.1 | 1.5 | 1.1 | 0 | 233 | 231.6 | 232.2 | 8.6 | 8.9 | 8.5 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 3448 | 1 | 27.5 | 143666.1 | 11022 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:00 | Normal | 594.6 | 551.6 | 561.9 | 0 | 3.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.4 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3681 | 1 | 27.9 | 143666.4 | 11022 | 0.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:05 | Normal | 585.2 | 545.4 | 514.8 | 0 | 3.7 | 1.4 | 1.7 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 10.3 | 10.4 | 10 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 3990 | 1 | 28.1 | 143666.8 | 11022 | 0.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:10 | Normal | 587.9 | 556.8 | 558.7 | 0 | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0 | 232 | 230 | 230.8 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 60.04 | 60 | 60.03 | 4003 | 1 | 28.4 | 143667.1 | 11022 | 0.5 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:15 | Normal | 598.4 | 553.3 | 560.1 | 0 | 4.6 | 1.7 | 2.3 | 0 | 232 | 230.8 | 231 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5047 | 1 | 28.7 | 143667.5 | 11023 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:20 | Normal | 601 | 547 | 556.9 | 0 | 5.6 | 2.1 | 2.9 | 0 | 232.4 | 230.8 | 230.8 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 6066 | 1 | 29 | 143667.9 | 11023 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:25 | Normal | 605.1 | 563.8 | 549.6 | 0 | 6.5 | 2.5 | 3.8 | 0 | 232.6 | 230.4 | 233 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 7260 | 1 | 29.4 | 143668.5 | 11023 | 0.9 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:30 | Normal | 601.2 | 564.7 | 544.3 | 0 | 8.6 | 3.3 | 6 | 0 | 233 | 231.6 | 232.4 | 25.4 | 25.5 | 25.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9920 | 1 | 30 | 143669.2 | 11023 | 1 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:35 | Normal | 595.2 | 560.6 | 548.2 | 0 | 8.2 | 3.1 | 5.8 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.4 | 24.1 | 24.3 | 23.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 9461 | 1 | 30.6 | 143670 | 11023 | 1 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:40 | Normal | 589.5 | 563 | 549.7 | 0 | 7.9 | 2.9 | 5.5 | 0 | 232.6 | 231 | 232.6 | 23 | 23.2 | 23.1 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 8991 | 1 | 30.9 | 143670.8 | 11023 | 1 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:45 | Normal | 586.1 | 535.7 | 533.4 | 0 | 6.3 | 2.5 | 4.6 | 0 | 232 | 230.6 | 231.8 | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 7537 | 1 | 31.3 | 143671.5 | 11023 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:50 | Normal | 578.4 | 517.7 | 543.6 | 0 | 4.5 | 2 | 3 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.8 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 5389 | 1 | 31.5 | 143672.1 | 11023 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:55 | Normal | 592.9 | 488 | 548.7 | 0 | 4.7 | 2.6 | 3.3 | 0 | 231.2 | 230 | 231 | 14.8 | 15 | 14.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 5842 | 1 | 31.5 | 143672.5 | 11023 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:00 | Normal | 593.7 | 495.8 | 550.6 | 0 | 5 | 2.8 | 3.5 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.4 | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 6255 | 1 | 31.7 | 143673 | 11023 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:05 | Normal | 600.5 | 495 | 558.7 | 0 | 8.3 | 3.8 | 5.9 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8613 | 1 | 31.7 | 143673.6 | 11023 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:10 | Normal | 604.4 | 545.9 | 553.9 | 0 | 14.6 | 5.6 | 10.8 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16510 | 1 | 32.4 | 143674.8 | 11023 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:15 | Normal | 586.1 | 551.4 | 547.4 | 0 | 14.6 | 5.5 | 10.6 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.4 | 41.4 | 41.5 | 41.1 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 16111 | 1 | 33.2 | 143676.2 | 11024 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:20 | Normal | 590.1 | 548.8 | 533.2 | 0 | 15.6 | 5.8 | 11.4 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234.2 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 17001 | 1 | 33.8 | 143677.6 | 11024 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 0 | 0.3 | 1 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:25 | Normal | 583.4 | 548.5 | 527.3 | 0 | 17 | 6.3 | 12.7 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234 | 47 | 47 | 46.9 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 18534 | 1 | 34.4 | 143679.1 | 11024 | 4 | 4.6 | 4 | 4.2 | 4.8 | 0 | 0.2 | 1.1 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:30 | Normal | 580.9 | 532.7 | 524.2 | 0 | 17.6 | 6.8 | 13.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 19276 | 1 | 35 | 143680.7 | 11024 | 4.1 | 4.9 | 4.1 | 4.3 | 5 | 0 | 0.3 | 1.2 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:35 | Normal | 573.8 | 526.9 | 515.7 | 0 | 17.6 | 7.2 | 13.4 | 0 | 234.4 | 233 | 233.8 | 49.1 | 49.2 | 49 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 19595 | 1 | 35.6 | 143682.3 | 11024 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 0 | 0.3 | 1.6 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:40 | Normal | 569.9 | 475.4 | 519.8 | 0 | 12.1 | 6.6 | 8.9 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14066 | 1 | 35.9 | 143683.7 | 11024 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 3 | 3.8 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:45 | Normal | 577 | 503.6 | 518.5 | 0 | 13 | 7 | 9.6 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.8 | 38.3 | 38.5 | 38.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 14429 | 1 | 35.8 | 143684.9 | 11024 | 3 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0.6 | 2.3 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:50 | Normal | 581 | 492.8 | 528.6 | 0 | 14.5 | 8.1 | 10.7 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 42.5 | 42.5 | 42.4 | 60 | 60 | 59.99 | 16643 | 1 | 35.8 | 143686.2 | 11024 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 0.1 | 0.8 | 2.6 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:55 | Normal | 581.4 | 495 | 521.9 | 0 | 12.6 | 7 | 9.5 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233.2 | 37.7 | 37.8 | 37.7 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 14754 | 1 | 35.9 | 143687.5 | 11024 | 3 | 3.4 | 3 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:00 | Normal | 572.8 | 490.9 | 509.8 | 0 | 17.4 | 9.6 | 13 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 50.6 | 50.4 | 50.4 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 19981 | 1 | 36.1 | 143689 | 11024 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 0.1 | 0.6 | 3.5 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:05 | Normal | 573.7 | 501.7 | 512.6 | 0 | 19.6 | 10.6 | 14.8 | 0 | 235 | 233.6 | 234.2 | 56.6 | 56.7 | 56.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 22540 | 1 | 36.8 | 143690.8 | 11024 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 6 | 0.1 | 0.7 | 3.7 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:10 | Normal | 568.2 | 498 | 505 | 0 | 20.4 | 11.4 | 15.5 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.8 | 59.1 | 59 | 58.8 | 60 | 60 | 60 | 23139 | 1 | 37.5 | 143692.7 | 11024 | 4.8 | 5.4 | 5 | 5 | 6.3 | 0.1 | 0.7 | 4.1 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:15 | Normal | 558.1 | 493.7 | 498.9 | 0 | 21.5 | 11.6 | 16.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 60.7 | 60.9 | 60.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 24079 | 1 | 38.3 | 143694.7 | 11025 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 6.6 | 0.1 | 0.8 | 4 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:20 | Normal | 558.8 | 477.5 | 497.4 | 0 | 20.6 | 11.7 | 15.6 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.4 | 58 | 58.3 | 58.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 22602 | 1 | 38.9 | 143696.7 | 11025 | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 5 | 6.3 | 0 | 0.9 | 4.4 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:25 | Normal | 558.1 | 475 | 499.9 | 0 | 21.3 | 12.3 | 16.5 | 0 | 234.8 | 233 | 233.4 | 61.1 | 61.2 | 61 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 24182 | 1 | 39.3 | 143698.6 | 11025 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 6.6 | 0.1 | 1.1 | 4.5 | 5.8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:30 | Normal | 551 | 466.7 | 494.5 | 0 | 22.6 | 13.1 | 17.4 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 63.9 | 63.9 | 63.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 25392 | 1 | 39.8 | 143700.6 | 11025 | 5.3 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 0.1 | 1.3 | 4.8 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:35 | Normal | 554.8 | 475.6 | 504.4 | 0 | 21.1 | 12.7 | 16.3 | 0 | 233.6 | 233.2 | 234.6 | 60.7 | 60.8 | 60.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24096 | 1 | 40.2 | 143702.8 | 11025 | 5 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 0.1 | 1.6 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:40 | Normal | 556.6 | 446.5 | 503.4 | 0 | 22.1 | 14 | 16.8 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234 | 63.2 | 63.2 | 63 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 25232 | 1 | 40.6 | 143704.8 | 11025 | 5.3 | 6 | 5.3 | 5.5 | 6.9 | 0.2 | 2 | 4.8 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:45 | Normal | 553.8 | 451.7 | 496.4 | 0 | 22.6 | 14.9 | 17.5 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.6 | 65.5 | 65.8 | 65.5 | 60 | 60 | 60.01 | 26203 | 1 | 41.2 | 143707 | 11025 | 5.4 | 6 | 5.6 | 5.6 | 7.1 | 0.1 | 2.8 | 4.8 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:50 | Normal | 544.6 | 461.6 | 500.2 | 0 | 23.2 | 15.6 | 17.6 | 0 | 235 | 233 | 234.6 | 67.4 | 67.4 | 67.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 26925 | 1 | 41.7 | 143709.1 | 11025 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 7.1 | 0.1 | 3.5 | 4.9 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:55 | Normal | 545.7 | 437.1 | 498.3 | 0 | 20.8 | 14.8 | 15.8 | 0 | 234 | 232.6 | 234 | 61 | 61 | 60.7 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 24067 | 1 | 42.1 | 143711.2 | 11025 | 5 | 5.4 | 4.9 | 5 | 6.4 | 0 | 3.9 | 4.5 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:00 | Normal | 554.7 | 441.8 | 514 | 0 | 16.6 | 12.3 | 12.8 | 0 | 233 | 231.4 | 232.8 | 50.1 | 50.1 | 49.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 19258 | 1 | 41.8 | 143712.9 | 11025 | 3.9 | 4.3 | 4 | 4 | 5.1 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:05 | Normal | 555.1 | 462.9 | 503.6 | 0 | 21.5 | 15.2 | 16.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 234.2 | 64.1 | 64 | 63.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 25172 | 1 | 41.6 | 143714.8 | 11025 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 6.5 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:10 | Normal | 545.1 | 451.8 | 500 | 0 | 25.6 | 18.6 | 19.4 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.2 | 75.3 | 75.5 | 75 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 30333 | 1 | 42.4 | 143717.2 | 11025 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 7.8 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:15 | Normal | 545.4 | 445.8 | 500.9 | 0 | 24.5 | 18 | 19 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.4 | 72.6 | 72.7 | 72.2 | 59.99 | 60 | 60 | 29277 | 1 | 43.3 | 143719.7 | 11026 | 6 | 6.4 | 5.9 | 6 | 7.6 | 0.1 | 5 | 5.1 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:20 | Normal | 539.2 | 444.9 | 489 | 0 | 26 | 18.7 | 20 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.6 | 75.4 | 75.3 | 75.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 30423 | 1 | 44.1 | 143722.2 | 11026 | 6.3 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:25 | Normal | 537 | 442.9 | 502.3 | 0 | 25.8 | 18.6 | 19.6 | 0 | 235 | 232.8 | 234.6 | 75.2 | 75.3 | 74.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 30264 | 1 | 44.7 | 143724.7 | 11026 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 7.9 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:30 | Normal | 542.4 | 442.8 | 501.1 | 0 | 26.3 | 19.3 | 20 | 0 | 235.8 | 233.4 | 235 | 76.9 | 76.8 | 76.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 30917 | 1 | 45.2 | 143727.2 | 11026 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 8.2 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:35 | Normal | 540.2 | 445.4 | 495.6 | 0 | 26.6 | 19.5 | 20.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 77.8 | 77.9 | 77.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 31296 | 1 | 45.8 | 143729.8 | 11026 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 8.2 | 0 | 5.7 | 5.5 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:40 | Normal | 535.1 | 436.7 | 487.1 | 0 | 27.5 | 20.1 | 21.2 | 0 | 235.6 | 234 | 234.6 | 79.9 | 79.9 | 79.4 | 60 | 60 | 59.99 | 32129 | 1 | 46.3 | 143732.5 | 11026 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 8.4 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:45 | Normal | 532 | 447.7 | 488 | 0 | 28.9 | 20.5 | 22 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.6 | 82.8 | 82.9 | 82.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33365 | 1 | 47 | 143735.2 | 11026 | 7 | 7.5 | 7 | 6.9 | 8.7 | 0.2 | 5.9 | 5.5 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:50 | Normal | 539.6 | 453.7 | 500.6 | 0 | 19.4 | 13.4 | 14.4 | 0 | 233.8 | 231.4 | 233.6 | 56.2 | 56.2 | 55.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 22058 | 1 | 47.6 | 143737.7 | 11026 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 5.8 | 0.1 | 3.8 | 3.4 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:55 | Normal | 550.9 | 463.7 | 511.6 | 0 | 18.7 | 13.3 | 14.2 | 0 | 233.8 | 231.2 | 233 | 56.5 | 56.4 | 56.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 21423 | 1 | 46.4 | 143739.2 | 11026 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 5.6 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:00 | Normal | 538.5 | 447.9 | 504.2 | 0 | 9.6 | 7.5 | 7.4 | 0 | 232 | 230.6 | 231.4 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12335 | 1 | 46.4 | 143741.5 | 11026 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:05 | Normal | 564.6 | 479.8 | 553.2 | 0 | 23 | 11.9 | 7.4 | 0 | 233.6 | 233 | 233.4 | 53.3 | 53.5 | 53.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20287 | 1 | 45 | 143742.5 | 11026 | 4.9 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 7.8 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:10 | Normal | 546.8 | 456.2 | 511.5 | 0 | 29.3 | 21.1 | 22 | 0 | 235.2 | 233.4 | 235.8 | 85.5 | 85.6 | 85 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34497 | 1 | 45.4 | 143745.1 | 11026 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 7 | 8.9 | 0.1 | 6 | 6.1 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:15 | Normal | 561.1 | 456.2 | 528.6 | 0 | 12.3 | 6.4 | 4.5 | 0 | 230.4 | 229 | 229.8 | 24.4 | 24.8 | 24.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 28881 | 1 | 44.9 | 143746.1 | 11027 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 5.6 | 0 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:20 | Normal | 570.9 | 471.6 | 536.9 | 0 | 10.8 | 7.7 | 6.9 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.4 | 30.9 | 31.1 | 30.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 20344 | 1 | 43.7 | 143747.3 | 11027 | 2.5 | 3 | 3.1 | 3 | 4.7 | 0 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:25 | Normal | 545 | 460.5 | 508 | 0 | 31.1 | 22.1 | 23.2 | 0 | 236 | 234.2 | 235.4 | 91.2 | 91.3 | 90.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 36748 | 1 | 45.2 | 143750.2 | 11027 | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 9.5 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:30 | Normal | 527.1 | 445.6 | 495.5 | 0 | 33.1 | 23.5 | 25.1 | 0 | 235.2 | 234 | 235.6 | 95.2 | 95 | 94.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 38192 | 1 | 47.1 | 143753.3 | 11027 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 10.3 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 8.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:35 | Normal | 524.2 | 442.7 | 483.9 | 0 | 32.2 | 23.1 | 24.5 | 0 | 236 | 234.4 | 235.4 | 91.3 | 91.4 | 90.9 | 60 | 60 | 60 | 36736 | 1 | 48.6 | 143756.3 | 11027 | 7.8 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 9.5 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 8.6 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:40 | Normal | 519 | 436.7 | 476.9 | 0 | 32.8 | 23.5 | 24.8 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.6 | 91.6 | 91.7 | 91.2 | 59.99 | 60 | 60 | 36992 | 1 | 49.8 | 143759.4 | 11027 | 8 | 8.6 | 8.1 | 7.5 | 10.1 | 0.3 | 6.8 | 6.1 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:45 | Normal | 544.9 | 450.6 | 504.9 | 0 | 7.9 | 5.1 | 5.9 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.6 | 23 | 23.3 | 23 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8712 | 1 | 49.3 | 143760.8 | 11027 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:50 | Normal | 557.1 | 466.6 | 510.1 | 0 | 32.5 | 23.1 | 24.7 | 0 | 235.2 | 234 | 235 | 96.6 | 96.8 | 96.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 39188 | 1 | 47.4 | 143762.3 | 11027 | 7.9 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 9.9 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:55 | Normal | 529.9 | 448.6 | 495 | 0 | 32.6 | 23.3 | 24.6 | 0 | 235 | 233 | 234.4 | 94.1 | 94.2 | 93.7 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 37741 | 1 | 48.5 | 143765.3 | 11027 | 8 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 9.8 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:00 | Normal | 524.1 | 440.7 | 479.1 | 0 | 33.5 | 23.4 | 25.4 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 94.1 | 94 | 93.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 37743 | 1 | 50 | 143768.4 | 11027 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 9.9 | 0 | 6.1 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:05 | Normal | 527.2 | 438.8 | 482.3 | 0 | 31.8 | 22.6 | 24.5 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 90.5 | 90.6 | 90 | 59.99 | 59.99 | 60 | 36433 | 1 | 50.5 | 143771.1 | 11027 | 7.8 | 8.3 | 8 | 7.5 | 9.7 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:10 | Normal | 516.1 | 437.7 | 480 | 0 | 31.2 | 22.1 | 23.8 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234.2 | 87.8 | 87.7 | 87.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 35325 | 1 | 51.3 | 143774.1 | 11027 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 9.5 | 0.1 | 6.2 | 6.1 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:15 | Normal | 514.1 | 443.1 | 485.1 | 0 | 32.1 | 22.3 | 24 | 0 | 235.2 | 232.2 | 233.2 | 90.1 | 90.1 | 89.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 36083 | 1 | 51.7 | 143777 | 11028 | 7.8 | 8.1 | 8 | 7.5 | 9.7 | 0 | 6.5 | 6.4 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:20 | Normal | 518.1 | 441.8 | 476.5 | 0 | 32.1 | 22.6 | 24.7 | 0 | 234 | 231.8 | 234 | 90.6 | 90.7 | 90.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 36212 | 1 | 52.2 | 143780 | 11028 | 7.8 | 8.3 | 8 | 7.5 | 9.8 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:25 | Normal | 511.8 | 438.7 | 480.1 | 0 | 33 | 23.3 | 25.1 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.6 | 92.7 | 92.8 | 92.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 37056 | 1 | 52.8 | 143783 | 11028 | 8 | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 10.1 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:30 | Normal | 536.1 | 479.1 | 500.1 | 0 | 31.3 | 17 | 20.3 | 0 | 236.2 | 233.8 | 236 | 84.4 | 84.2 | 84 | 60.01 | 60 | 60.01 | 25296 | 1 | 51.7 | 143784.6 | 11028 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 8.3 | 0 | 3.7 | 4.2 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:35 | Normal | 542.2 | 479.8 | 497.7 | 0 | 33.9 | 22.5 | 25.9 | 0 | 236.6 | 234.4 | 236.2 | 97.8 | 97.7 | 97.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 38920 | 1 | 50.7 | 143786.8 | 11028 | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 8 | 10.3 | 0.1 | 6 | 6.4 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:40 | Normal | 522.4 | 462.8 | 479.6 | 0 | 31.2 | 17.3 | 17.3 | 0 | 236.4 | 233.4 | 235 | 74.2 | 74.4 | 73.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 38626 | 1 | 51.8 | 143790 | 11028 | 8 | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 10.1 | 0 | 4.1 | 4.3 | 6.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:45 | Normal | 547.4 | 435.8 | 513.7 | 0 | 6.3 | 4.2 | 4.8 | 0 | 231 | 229.2 | 229.8 | 18.8 | 19 | 18.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7522 | 1 | 50.3 | 143790.8 | 11028 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:50 | Normal | 552.7 | 461.8 | 514.8 | 0 | 5.3 | 3.6 | 4.2 | 0 | 231.6 | 228.6 | 229.6 | 17.2 | 17.6 | 17.1 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 6770 | 1 | 47.8 | 143791.3 | 11028 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:55 | Normal | 558.1 | 488.8 | 529.6 | 0 | 5.1 | 3 | 3.9 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229 | 16.1 | 16.3 | 15.9 | 59.94 | 60.01 | 59.97 | 6427 | 1 | 46 | 143792 | 11028 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:00 | Normal | 566.1 | 483.1 | 530.2 | 0 | 3.9 | 2.4 | 3 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.4 | 12.9 | 13.1 | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 5002 | 1 | 44.3 | 143792.5 | 11028 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:05 | Normal | 567.5 | 468.7 | 526.8 | 0 | 4.6 | 3.1 | 3.6 | 0 | 228.4 | 226.8 | 227.4 | 14.9 | 15.2 | 14.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6039 | 1 | 43.2 | 143793.2 | 11028 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:10 | Normal | 567.9 | 464 | 526.9 | 0 | 3.6 | 2.4 | 2.9 | 0 | 228.8 | 227 | 227 | 12.2 | 12.4 | 11.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4843 | 1 | 42.1 | 143793.6 | 11028 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:15 | Normal | 548.3 | 498.8 | 507.6 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0 | 229.2 | 227 | 228 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1809 | 1 | 41.1 | 143793.9 | 11029 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:20 | Normal | 515.6 | 413 | 472.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.2 | 227 | 227.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 615 | 1 | 40 | 143794 | 11029 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:25 | Normal | 535.5 | 372.8 | 507.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 231.6 | 229 | 230 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 813 | 1 | 38.4 | 143794 | 11029 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:30 | Normal | 573.6 | 455.8 | 524.5 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 231 | 229.8 | 230.6 | 5.9 | 6 | 5.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2283 | 1 | 37.1 | 143794.1 | 11029 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:35 | Normal | 557.4 | 437.5 | 518.9 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.6 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1714 | 1 | 36 | 143794.3 | 11029 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:40 | Normal | 572.8 | 460.9 | 537.8 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0 | 232.4 | 229.8 | 231.4 | 5.1 | 5.3 | 5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 1933 | 1 | 35 | 143794.4 | 11029 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:45 | Normal | 584.5 | 469.9 | 540.5 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 2934 | 1 | 34.3 | 143794.7 | 11029 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:50 | Normal | 590.4 | 493.8 | 547.7 | 0 | 2.1 | 1 | 1.4 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 2749 | 1 | 33.9 | 143794.9 | 11029 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:55 | Normal | 587.6 | 491.9 | 533.5 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3240 | 1 | 33.6 | 143795.2 | 11029 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:00 | Normal | 588 | 470.9 | 534.8 | 0 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.8 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 3176 | 1 | 33 | 143795.4 | 11029 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:05 | Normal | 573.5 | 483.9 | 537.8 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.2 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2747 | 1 | 32.6 | 143795.7 | 11029 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:10 | Normal | 588.1 | 494 | 549.8 | 0 | 2.8 | 1.5 | 2.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3708 | 1 | 32.3 | 143795.9 | 11029 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:15 | Normal | 591.8 | 475.9 | 548.3 | 0 | 2.7 | 1.5 | 2 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233 | 9 | 9.2 | 8.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 3604 | 1 | 31.9 | 143796.3 | 11030 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:20 | Normal | 598 | 465.8 | 549.2 | 0 | 3.1 | 2 | 2.4 | 0 | 234.4 | 233 | 233 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4218 | 1 | 31.6 | 143796.6 | 11030 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:25 | Normal | 597.8 | 487.7 | 559.8 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.9 | 0 | 235 | 233.2 | 234.2 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 5019 | 1 | 31.5 | 143797 | 11030 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:30 | Normal | 611.1 | 501.8 | 565.5 | 0 | 6.8 | 4.6 | 5.3 | 0 | 237 | 234.8 | 236 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9034 | 1 | 31.6 | 143797.5 | 11030 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:35 | Normal | 613.5 | 497.6 | 569.7 | 0 | 16.5 | 12 | 12.6 | 0 | 238 | 236.8 | 237 | 53.6 | 53.8 | 53.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 21585 | 1 | 32.3 | 143798.6 | 11030 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.9 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:40 | Normal | 602.8 | 480.7 | 550.2 | 0 | 19.3 | 13.6 | 15.1 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.6 | 60.7 | 60.8 | 60.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 24571 | 1 | 34 | 143800.6 | 11030 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 4 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:45 | Normal | 582.4 | 459.4 | 541 | 0 | 20 | 14.3 | 15.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 61.5 | 61.7 | 61.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24689 | 1 | 35.5 | 143802.7 | 11030 | 4.9 | 5 | 5 | 4.8 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:50 | Normal | 579.4 | 426 | 538.8 | 0 | 19 | 14.3 | 14.8 | 0 | 235.8 | 235 | 236.4 | 59 | 58.9 | 58.8 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 23543 | 1 | 36.9 | 143804.7 | 11030 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 5.7 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:55 | Normal | 585.8 | 385.8 | 543.2 | 0 | 18.3 | 13.6 | 14.3 | 0 | 236 | 235 | 235.8 | 54.8 | 54.7 | 54.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 21986 | 1 | 37.6 | 143806.5 | 11030 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:00 | Normal | 576 | 414.6 | 531.5 | 0 | 17.9 | 10.6 | 14.1 | 0 | 235 | 234.6 | 235.6 | 52 | 52 | 51.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 20796 | 1 | 38.3 | 143808.3 | 11030 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 2 | 0 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:05 | Normal | 575.6 | 335.8 | 538.1 | 0 | 17.3 | 13.1 | 13.7 | 0 | 235.6 | 234 | 234.6 | 50.6 | 50.6 | 50.4 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 20184 | 1 | 39.2 | 143810.1 | 11030 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 0 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:10 | Normal | 572.8 | 464.7 | 531.5 | 0 | 16.8 | 8.3 | 13.1 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.6 | 48 | 48 | 48 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19167 | 1 | 39.9 | 143811.7 | 11030 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:15 | Normal | 575.6 | 471.6 | 531.2 | 0 | 16.1 | 7.8 | 12.8 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.2 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 18460 | 1 | 40.2 | 143813.2 | 11031 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 0.5 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:20 | Normal | 525.6 | 500.8 | 533.2 | 0 | 15.8 | 7.1 | 12.3 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 43.5 | 43.6 | 43.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 17025 | 1 | 40 | 143814.7 | 11031 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:25 | Normal | 561.5 | 503.7 | 532 | 0 | 13.3 | 6.8 | 12 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 40.7 | 40.9 | 40.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16011 | 1 | 39.8 | 143816.1 | 11031 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 2.4 | 0.4 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:30 | Normal | 551.4 | 499.7 | 529.6 | 0 | 12.6 | 6.6 | 11.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.4 | 38.8 | 38.9 | 38.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15194 | 1 | 39.7 | 143817.4 | 11031 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 3 | 3 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:35 | Normal | 575.3 | 498.9 | 533.1 | 0 | 11.2 | 6.5 | 11.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.8 | 37 | 37.3 | 37 | 60 | 59.99 | 60.01 | 14382 | 1 | 39.5 | 143818.6 | 11031 | 3 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:40 | Normal | 575 | 505.1 | 534.1 | 0 | 10.6 | 6 | 10.6 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233 | 35.1 | 35 | 35.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13743 | 1 | 39.3 | 143819.8 | 11031 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:45 | Normal | 550.7 | 501.1 | 539.4 | 0 | 10.3 | 5.8 | 10.2 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233 | 33 | 33.4 | 32.9 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 12999 | 1 | 39 | 143820.9 | 11031 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:50 | Normal | 518.3 | 502.5 | 532 | 0 | 9.9 | 5.5 | 9.7 | 0 | 233.8 | 232 | 233.8 | 31.4 | 31.6 | 31.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 12243 | 1 | 38.7 | 143822 | 11031 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:55 | Normal | 484.6 | 501.6 | 540.1 | 0 | 9.4 | 5.3 | 9.2 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11489 | 1 | 38.3 | 143823 | 11031 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:00 | Normal | 438.7 | 510.9 | 541.4 | 0 | 8.5 | 4.9 | 8.6 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 26.2 | 26.3 | 26.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10403 | 1 | 38.1 | 143823.9 | 11031 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1 | 0.4 | 0 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:05 | Normal | 387.4 | 506.5 | 539.3 | 0 | 8.6 | 4.7 | 8.3 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.8 | 25 | 25 | 24.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9711 | 1 | 37.8 | 143824.7 | 11031 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:10 | Normal | 574.2 | 507.7 | 545.1 | 0 | 5.7 | 4.4 | 7.8 | 0 | 232.8 | 231 | 231.6 | 23.8 | 23.9 | 23.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9246 | 1 | 37.5 | 143825.5 | 11031 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:15 | Normal | 522.4 | 502.5 | 537.6 | 0 | 5.3 | 4.2 | 7.3 | 0 | 231.4 | 229.6 | 231.2 | 22 | 22.2 | 21.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 8558 | 1 | 37.3 | 143826.2 | 11032 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:20 | Normal | 477.7 | 500.9 | 545.4 | 0 | 5.1 | 3.9 | 6.8 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.8 | 20.3 | 20.4 | 20 | 60 | 60 | 59.99 | 7870 | 1 | 37.1 | 143826.9 | 11032 | 2 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:25 | Normal | 395.5 | 507 | 548 | 0 | 4.9 | 3.6 | 6.4 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.6 | 18.3 | 18.6 | 18.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7313 | 1 | 36.9 | 143827.6 | 11032 | 2 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:30 | Normal | 332.9 | 506 | 546.8 | 0 | 4 | 3.4 | 6 | 0 | 230.8 | 230 | 230.4 | 16 | 16.3 | 15.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 6374 | 1 | 36.6 | 143828.1 | 11032 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:35 | Normal | 430.6 | 512.7 | 538.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | 5.6 | 0 | 231.8 | 231 | 231.6 | 15.3 | 15.4 | 15.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6082 | 1 | 36.2 | 143828.7 | 11032 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:40 | Normal | 330.2 | 503.6 | 539.4 | 0 | 2.8 | 2.9 | 5.1 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 13.2 | 13.5 | 13.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5321 | 1 | 35.8 | 143829.1 | 11032 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:45 | Normal | 576.7 | 516.8 | 548.6 | 0 | 1.3 | 2.6 | 3.4 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 4158 | 1 | 35.5 | 143829.5 | 11032 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:50 | Normal | 571.4 | 511.6 | 548.6 | 0 | 1.3 | 2.4 | 3 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 3818 | 1 | 35.1 | 143829.9 | 11032 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:55 | Normal | 546.7 | 511.9 | 549.4 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.2 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3582 | 1 | 34.7 | 143830.2 | 11032 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:00 | Normal | 559.6 | 507.8 | 540.7 | 0 | 1.3 | 2 | 2.6 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3337 | 1 | 34.4 | 143830.4 | 11032 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:05 | Normal | 570.6 | 460.2 | 545.9 | 0 | 1.2 | 2 | 2.3 | 0 | 233.2 | 231 | 231.4 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3077 | 1 | 34.2 | 143830.7 | 11032 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:10 | Normal | 564.7 | 470.7 | 545 | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2883 | 1 | 34 | 143831 | 11032 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:15 | Normal | 555.3 | 473 | 550.7 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 232.8 | 232 | 232.6 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2483 | 1 | 33.9 | 143831.2 | 11033 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:20 | Normal | 566.7 | 499.7 | 544 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 233 | 231.8 | 232.2 | 5.8 | 6 | 5.7 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 2312 | 1 | 33.6 | 143831.4 | 11033 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:25 | Normal | 549.7 | 478.8 | 543.7 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0 | 233 | 231.2 | 232 | 5 | 5.2 | 4.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2010 | 1 | 33.5 | 143831.6 | 11033 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:30 | Normal | 561.8 | 429.8 | 534.6 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 232.6 | 231 | 232.2 | 4 | 4.2 | 3.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1602 | 1 | 33.5 | 143831.7 | 11033 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:35 | Normal | 561.7 | 497.8 | 523.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.8 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1233 | 1 | 33.4 | 143831.8 | 11033 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:40 | Normal | 550.6 | 514.8 | 522.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233 | 231.2 | 232 | 2.8 | 3 | 2.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1022 | 1 | 33.2 | 143831.9 | 11033 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:45 | Normal | 554.5 | 432.9 | 510.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 809 | 1 | 33 | 143832 | 11033 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:50 | Normal | 548.6 | 389.7 | 506.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232 | 232 | 1.9 | 2 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 631 | 1 | 32.8 | 143832.1 | 11033 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:55 | Normal | 513.6 | 302.5 | 489 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 424 | 1 | 32.7 | 143832.1 | 11033 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 18:00 | Normal | 471.5 | 199.9 | 432 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 322 | 1 | 32.6 | 143832.1 | 11033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 18:05 | Normal | 427.8 | 199 | 338.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 170 | 1 | 32.4 | 143832.2 | 11033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 18:10 | Normal | 199.8 | 200.1 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 231.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 53 | 1 | 32.2 | 143832.2 | 11033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 18:15 | Normal | 203.6 | 213 | 185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 60 | 59.96 | 27 | 1 | 32 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 18:20 | Normal | 207.3 | 202.1 | 181.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 26 | 1 | 31.7 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 18:25 | Normal | 192.9 | 206.6 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21 | 1 | 31.5 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 18:30 | Normal | 186.3 | 164.3 | 176.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.4 | 231.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22 | 1 | 31.4 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0