## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-19 05:34 | Wait | 513 | 510.3 | 503.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.2 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 05:39 | Wait | 577.2 | 549.3 | 543.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 22.6 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 05:44 | Wait | 596.8 | 565.1 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.8 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 05:49 | Wait | 610.3 | 576.9 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.9 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 05:54 | Wait | 619.6 | 585.1 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 05:59 | Wait | 624 | 588.7 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23.1 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:04 | Wait | 626.8 | 590.8 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:09 | Wait | 627.4 | 590.9 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:14 | Wait | 627.8 | 590.8 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 23 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:18 | Wait | 627.7 | 590.2 | 586.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23.1 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:24 | Wait | 628.7 | 590.4 | 586.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:29 | Wait | 629.3 | 590.4 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:34 | Wait | 629.7 | 590.4 | 586.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 23.1 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:39 | Wait | 630.9 | 591.3 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 23.1 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:44 | Wait | 631.4 | 591.5 | 588.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:49 | Wait | 632 | 592 | 589.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 23 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:54 | Wait | 633.6 | 593.6 | 590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:59 | Wait | 635.9 | 595.8 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:04 | Wait | 639 | 598.6 | 595.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:09 | Wait | 642 | 601.5 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:14 | Wait | 644.9 | 604.5 | 601.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:19 | Wait | 648.6 | 608.2 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:24 | Wait | 653 | 612.5 | 608.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23.7 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:29 | Wait | 656.6 | 616.3 | 613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 23.8 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:34 | Wait | 657.7 | 618 | 614.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23.9 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:39 | Wait | 657 | 618.4 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 23.9 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:44 | Wait | 656.8 | 618.8 | 613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:49 | Wait | 655.7 | 618.9 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24 | 143832.2 | 11034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:54 | Normal | 645.8 | 605.9 | 604.9 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.4 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 330 | 1 | 24.1 | 143832.2 | 11034 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:59 | Normal | 604.9 | 490.8 | 556.8 | 0 | 3.9 | 2 | 2.6 | 0 | 231.6 | 230 | 230.4 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 60 | 60 | 60 | 4873 | 1 | 24.5 | 143832.6 | 11034 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:04 | Normal | 609.3 | 467.2 | 558.1 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.9 | 0 | 232 | 230.2 | 230.2 | 13 | 13 | 12.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5171 | 1 | 24.9 | 143833 | 11034 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:09 | Normal | 607.4 | 501.9 | 560.3 | 0 | 4.5 | 2.4 | 3.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.6 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60 | 60 | 60.02 | 5664 | 1 | 25.3 | 143833.4 | 11034 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:14 | Normal | 610.9 | 496 | 561.6 | 0 | 4.5 | 2.6 | 3.1 | 0 | 232.2 | 231 | 231 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5713 | 1 | 25.8 | 143833.9 | 11034 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:19 | Normal | 604.5 | 499.9 | 565.2 | 0 | 4.8 | 2.7 | 3.3 | 0 | 231.8 | 231 | 231.2 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6120 | 1 | 26.1 | 143834.4 | 11034 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:24 | Normal | 609.1 | 497.3 | 558.4 | 0 | 5.2 | 3 | 3.8 | 0 | 231.4 | 231.4 | 230.8 | 16.7 | 17 | 17 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6688 | 1 | 26.5 | 143834.9 | 11034 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:29 | Normal | 608.1 | 516 | 567.4 | 0 | 5.8 | 3.2 | 4.1 | 0 | 231 | 231 | 230.6 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7391 | 1 | 27 | 143835.5 | 11034 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:34 | Normal | 618.4 | 529 | 557.1 | 0 | 8 | 4.4 | 5.8 | 0 | 232 | 232.2 | 232.4 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.97 | 60 | 60 | 9924 | 1 | 27.5 | 143836.2 | 11034 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.7 | 1 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:39 | Normal | 611.5 | 540.2 | 552.2 | 0 | 10.9 | 5.9 | 8 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.4 | 34.1 | 34.3 | 34.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 13408 | 1 | 28.2 | 143837.3 | 11035 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:44 | Normal | 605.2 | 536 | 546.8 | 0 | 9.7 | 5.4 | 7.3 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.6 | 30.8 | 31.1 | 31.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 12017 | 1 | 28.8 | 143838.4 | 11035 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 3 | 0 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:49 | Normal | 602.6 | 538.3 | 544.4 | 0 | 10.4 | 5.6 | 7.5 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.2 | 32.6 | 32.9 | 32.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12561 | 1 | 29.4 | 143839.4 | 11035 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:54 | Normal | 597.5 | 543.2 | 544.4 | 0 | 11 | 5.8 | 7.8 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13101 | 1 | 29.8 | 143840.5 | 11035 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 3.4 | 0 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:59 | Normal | 604.4 | 515.8 | 558.2 | 0 | 11.3 | 6.5 | 7.8 | 0 | 234 | 232.6 | 233.4 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13475 | 1 | 30.3 | 143841.6 | 11035 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:04 | Normal | 598 | 515 | 551.1 | 0 | 13.8 | 8 | 9.5 | 0 | 233.8 | 234.2 | 233.8 | 41.5 | 41.8 | 41.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 16316 | 1 | 30.8 | 143842.8 | 11035 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 0 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:09 | Normal | 596.9 | 498.9 | 536.7 | 0 | 15.3 | 9.3 | 11.1 | 0 | 234.4 | 233 | 234.4 | 46.4 | 46.3 | 46.2 | 60 | 60 | 60 | 18574 | 1 | 31.6 | 143844.2 | 11035 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:14 | Normal | 589.6 | 496.3 | 521.5 | 0 | 13.6 | 8.4 | 9.8 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233 | 40.9 | 41.2 | 41.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 16146 | 1 | 32.3 | 143845.7 | 11035 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 4.2 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:19 | Normal | 587.8 | 507.8 | 527.4 | 0 | 14.7 | 8.8 | 10.8 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233 | 44.4 | 44.6 | 44.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17129 | 1 | 32.7 | 143847 | 11035 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 1.8 | 2.3 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:24 | Normal | 583.5 | 474.9 | 543.2 | 0 | 10.7 | 6.9 | 7.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.4 | 32.6 | 33 | 32.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12863 | 1 | 33 | 143848.3 | 11035 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:29 | Normal | 591.8 | 484.2 | 543.4 | 0 | 11.2 | 7.2 | 7.8 | 0 | 233 | 232.6 | 231.8 | 34.6 | 34.7 | 34.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 13507 | 1 | 32.9 | 143849.4 | 11035 | 2.5 | 3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:34 | Normal | 591.9 | 498.1 | 540.3 | 0 | 13.4 | 8.6 | 9.7 | 0 | 233.4 | 233.4 | 233.6 | 41.6 | 41.8 | 41.6 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 16276 | 1 | 33 | 143850.6 | 11035 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:39 | Normal | 594.7 | 489.9 | 545 | 0 | 16.1 | 10.4 | 11.6 | 0 | 235 | 233.4 | 233.6 | 49 | 49.2 | 49 | 60.02 | 60 | 60 | 19393 | 1 | 33.5 | 143852.1 | 11036 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4.9 | 0 | 2.4 | 3 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:44 | Normal | 584.2 | 488.1 | 535.4 | 0 | 19.4 | 12.5 | 14.1 | 0 | 234.6 | 234.4 | 234.8 | 58.1 | 58.3 | 58.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 23141 | 1 | 34.4 | 143853.9 | 11036 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 6 | 0.1 | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:49 | Normal | 574.2 | 476.1 | 527.5 | 0 | 23.5 | 15.4 | 17 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235 | 69.6 | 69.6 | 69.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 27923 | 1 | 35.6 | 143856.1 | 11036 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 5.8 | 7.3 | 0.1 | 3.4 | 4.5 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:54 | Normal | 569.7 | 466.9 | 521.2 | 0 | 22.2 | 15.1 | 16.4 | 0 | 235.6 | 235.2 | 235.6 | 65.5 | 65.8 | 65.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 26227 | 1 | 36.8 | 143858.3 | 11036 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 6.8 | 0.1 | 3.8 | 4.4 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:59 | Normal | 564.1 | 469.9 | 520.5 | 0 | 21.2 | 14.5 | 15.4 | 0 | 235 | 234.4 | 236 | 62.9 | 62.8 | 62.7 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 25127 | 1 | 37.6 | 143860.5 | 11036 | 5 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 6.5 | 0.1 | 3.7 | 4.1 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:04 | Normal | 565.9 | 471.1 | 523.2 | 0 | 21.5 | 15.1 | 15.9 | 0 | 236 | 235 | 234.6 | 64.6 | 64.7 | 64.5 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 25807 | 1 | 38.2 | 143862.6 | 11036 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 6.5 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:09 | Normal | 566.6 | 477.3 | 524.5 | 0 | 18.7 | 13.1 | 13.8 | 0 | 234.8 | 234.6 | 234.4 | 56.5 | 56.6 | 56.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 22657 | 1 | 38.5 | 143864.6 | 11036 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:14 | Normal | 571 | 475.2 | 522.1 | 0 | 19.2 | 13.7 | 14.6 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.2 | 59.2 | 59.1 | 59 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23371 | 1 | 38.4 | 143866.4 | 11036 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.7 | 5.9 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:19 | Normal | 565.2 | 472.2 | 518.2 | 0 | 23.1 | 16.8 | 17.8 | 0 | 236 | 235.6 | 236 | 70.4 | 70.6 | 70.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 28394 | 1 | 38.9 | 143868.6 | 11036 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.6 | 7.1 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:24 | Normal | 555.2 | 459 | 505.4 | 0 | 26.4 | 19.3 | 20.3 | 0 | 236.4 | 236 | 236.4 | 79.1 | 79.1 | 78.9 | 60 | 60 | 60.01 | 31976 | 1 | 39.9 | 143871.2 | 11036 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 8.2 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:29 | Normal | 546.3 | 457.2 | 510.4 | 0 | 26.8 | 19.5 | 20.3 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236.4 | 79.3 | 79.3 | 79 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 32120 | 1 | 40.9 | 143873.9 | 11036 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.4 | 8.2 | 0 | 5.5 | 5.6 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:34 | Normal | 547.3 | 457.2 | 509.3 | 0 | 27.1 | 19.5 | 20.5 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.8 | 79.7 | 79.7 | 79.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 32281 | 1 | 42 | 143876.5 | 11036 | 6.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 8.3 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:39 | Normal | 557.1 | 458.9 | 511.7 | 0 | 22.8 | 16.5 | 17.3 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.8 | 67.9 | 67.9 | 67.8 | 59.99 | 60 | 60 | 27282 | 1 | 42.5 | 143879 | 11037 | 5.5 | 6 | 5.6 | 5.5 | 6.9 | 0 | 4.7 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:44 | Normal | 551.3 | 457.1 | 511.1 | 0 | 24.8 | 18 | 18.9 | 0 | 235 | 235.2 | 235.4 | 73.7 | 73.8 | 73.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 30010 | 1 | 43 | 143881.6 | 11037 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 7.6 | 0 | 5.1 | 5.2 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:49 | Normal | 555.8 | 470 | 522.5 | 0 | 17.6 | 12.6 | 13.8 | 0 | 235 | 234.2 | 235.2 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 21210 | 1 | 42.7 | 143883.6 | 11037 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:54 | Normal | 558.1 | 468.8 | 519.5 | 0 | 28 | 20 | 21.1 | 0 | 236.6 | 235.8 | 235.6 | 83.3 | 83.4 | 83.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 33815 | 1 | 42.4 | 143885.8 | 11037 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 8.6 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:59 | Normal | 554.5 | 462.9 | 520 | 0 | 15.5 | 10.8 | 11.4 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.4 | 45.9 | 46 | 45.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19406 | 1 | 43.1 | 143888.3 | 11037 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 0 | 3 | 3 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:04 | Normal | 563.8 | 470.8 | 532.8 | 0 | 15.8 | 11.1 | 11.9 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.2 | 48.3 | 48.4 | 48 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 19193 | 1 | 42.3 | 143890 | 11037 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.8 | 0 | 3.1 | 3 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:09 | Normal | 565.7 | 473.1 | 525.9 | 0 | 13.8 | 9.4 | 10.1 | 0 | 233.4 | 233.6 | 233.2 | 41.3 | 41.6 | 41.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17159 | 1 | 41.6 | 143891.7 | 11037 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:14 | Normal | 568.9 | 477.4 | 537.6 | 0 | 14.3 | 10 | 11 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233 | 44.3 | 44.5 | 44.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17258 | 1 | 41.1 | 143893.2 | 11037 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 4.4 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:19 | Normal | 572.1 | 477.1 | 530.1 | 0 | 18.4 | 13 | 14.3 | 0 | 234.6 | 234.8 | 234.2 | 57.2 | 57.4 | 57.3 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 22515 | 1 | 40.4 | 143894.8 | 11037 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 5.7 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:24 | Normal | 576.8 | 476 | 533.6 | 0 | 17.8 | 12.7 | 13.7 | 0 | 234.6 | 234.2 | 235.4 | 54.9 | 55 | 54.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 21839 | 1 | 40.4 | 143896.7 | 11037 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 5.5 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:29 | Normal | 570.4 | 471.8 | 531.8 | 0 | 19 | 13.5 | 14.4 | 0 | 235.4 | 235.4 | 235 | 58.2 | 58.3 | 58.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 22968 | 1 | 40.4 | 143898.4 | 11037 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 5.8 | 0 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:34 | Normal | 557.2 | 461.9 | 514.8 | 0 | 27.2 | 19.6 | 21.1 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 81.7 | 81.7 | 81.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 33263 | 1 | 41.1 | 143900.9 | 11037 | 6.5 | 7 | 6.6 | 6.6 | 8.4 | 0.1 | 5.6 | 5.4 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:39 | Normal | 561.5 | 458.2 | 516.1 | 0 | 24.8 | 18 | 19 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236.2 | 73.9 | 74.2 | 73.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 29787 | 1 | 42.2 | 143903.4 | 11038 | 6 | 6.4 | 6.1 | 6 | 7.7 | 0.1 | 5.1 | 5 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:44 | Normal | 557 | 454.9 | 512.1 | 0 | 21.3 | 15.7 | 16.6 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.2 | 64.2 | 64.2 | 64.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 26138 | 1 | 42.9 | 143905.8 | 11038 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 6.6 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:49 | Normal | 560.8 | 457.1 | 514.6 | 0 | 20.8 | 15.2 | 16.3 | 0 | 235 | 234.4 | 236 | 62.9 | 62.8 | 62.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 25031 | 1 | 43 | 143907.9 | 11038 | 5.1 | 5.4 | 5 | 5 | 6.4 | 0 | 4.4 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:54 | Normal | 558.5 | 461.6 | 519.8 | 0 | 21.4 | 15.5 | 16.4 | 0 | 236 | 235.2 | 235.8 | 65 | 65.1 | 64.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25814 | 1 | 43 | 143910 | 11038 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 6.6 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:59 | Normal | 546.4 | 464 | 507.8 | 0 | 30.2 | 21.6 | 23.3 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 89 | 89.1 | 88.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36042 | 1 | 43.4 | 143912.5 | 11038 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 9.3 | 0.1 | 6 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:04 | Normal | 539.6 | 451.1 | 500.8 | 0 | 29.6 | 21.3 | 22.8 | 0 | 237.2 | 235.6 | 237 | 86 | 86 | 85.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 35011 | 1 | 44.6 | 143915.3 | 11038 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 9.1 | 0.1 | 6 | 5.9 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:09 | Normal | 545.8 | 469.5 | 523.6 | 0 | 28.7 | 16 | 18.5 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236 | 77.7 | 77.9 | 77.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 28115 | 1 | 45 | 143917.3 | 11038 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 8.6 | 0 | 3.2 | 4 | 5.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:14 | Normal | 545.4 | 452 | 505.9 | 0 | 23 | 16.8 | 17.9 | 0 | 236 | 235.2 | 235 | 68.1 | 68.2 | 68 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27258 | 1 | 45.2 | 143919.8 | 11038 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 0 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:19 | Normal | 542.7 | 454.2 | 507.7 | 0 | 28.2 | 20.4 | 21.4 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237 | 82.4 | 82.4 | 82.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 33125 | 1 | 45.5 | 143922.4 | 11038 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 8.7 | 0 | 5.7 | 5.5 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:24 | Normal | 541.3 | 451.9 | 503.9 | 0 | 29.3 | 21.1 | 22.3 | 0 | 237 | 235.6 | 237.2 | 85.3 | 85.3 | 85 | 59.99 | 60 | 59.99 | 34707 | 1 | 46 | 143925.1 | 11038 | 7.3 | 7.6 | 7 | 7.2 | 9.5 | 0 | 5.8 | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:29 | Normal | 536.6 | 452 | 494.6 | 0 | 31.3 | 22.5 | 24 | 0 | 237.2 | 236.4 | 236.8 | 89.7 | 89.8 | 89.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 36501 | 1 | 47.2 | 143928.1 | 11038 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 9.5 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:34 | Normal | 536.4 | 445.9 | 498 | 0 | 30.5 | 22.3 | 23.4 | 0 | 236.8 | 236.2 | 237.2 | 87.7 | 87.8 | 87.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 35744 | 1 | 48.1 | 143931.1 | 11038 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 9.5 | 0 | 6.3 | 6.3 | 7.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:39 | Normal | 540.5 | 442.8 | 499.2 | 0 | 28.1 | 22.3 | 25.1 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.8 | 87.5 | 87.7 | 87.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 32572 | 1 | 47.7 | 143933.2 | 11039 | 7 | 7.1 | 6.2 | 6.4 | 8.2 | 0.1 | 6.8 | 7.1 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:44 | Normal | 530.4 | 464.1 | 497.2 | 0 | 30.2 | 21.3 | 23 | 0 | 237 | 235.6 | 237 | 86.7 | 86.9 | 86.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 35306 | 1 | 48.5 | 143936.1 | 11039 | 7.1 | 7.9 | 7.7 | 7 | 8.9 | 0.3 | 5.8 | 6.4 | 8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:49 | Normal | 532.4 | 460.2 | 496.3 | 0 | 28.8 | 20.6 | 22.1 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 83.8 | 83.9 | 83.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33959 | 1 | 49 | 143938.9 | 11039 | 7.1 | 7.5 | 7 | 6.9 | 8.8 | 0 | 5.7 | 6 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:54 | Normal | 538.9 | 465.9 | 497.9 | 0 | 28.3 | 20.3 | 21.9 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236 | 83.2 | 83.3 | 82.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 33749 | 1 | 49.4 | 143941.7 | 11039 | 7 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 8.7 | 0 | 5.7 | 6 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:59 | Normal | 537.3 | 435.8 | 502.4 | 0 | 6.3 | 4.3 | 5 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7303 | 1 | 48.9 | 143943.6 | 11039 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:04 | Normal | 556.6 | 468 | 528.9 | 0 | 9.1 | 5.6 | 6.7 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.6 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10121 | 1 | 46.5 | 143944.3 | 11039 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:09 | Normal | 555.3 | 473 | 509.7 | 0 | 29 | 21 | 22.3 | 0 | 236.4 | 235 | 234.6 | 87.1 | 87.3 | 86.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 35251 | 1 | 46.7 | 143947.1 | 11039 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 8.9 | 0.2 | 6 | 5.8 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:14 | Normal | 568 | 489 | 530.7 | 0 | 28.7 | 13.3 | 14.3 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.6 | 71 | 71 | 70.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24778 | 1 | 45.8 | 143948.1 | 11039 | 7 | 7.4 | 7 | 6.9 | 8.6 | 0 | 1.8 | 2.9 | 4.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:19 | Normal | 567.1 | 470 | 524.9 | 0 | 6.8 | 4.3 | 5.1 | 0 | 230.6 | 229.8 | 231 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 8215 | 1 | 44.2 | 143949 | 11039 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:24 | Normal | 559.4 | 497.3 | 519.1 | 0 | 31.5 | 21.5 | 24.1 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.6 | 95.8 | 95.9 | 95.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 35809 | 1 | 43.8 | 143950.9 | 11039 | 7.7 | 8 | 7.8 | 7.5 | 9.6 | 0 | 5.6 | 5.9 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:29 | Normal | 558.4 | 468 | 526.2 | 0 | 7 | 4.6 | 5.4 | 0 | 231.2 | 229.2 | 229.4 | 21.1 | 21.1 | 21 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8806 | 1 | 44.4 | 143952.7 | 11039 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:34 | Normal | 565.6 | 496 | 517.7 | 0 | 13.1 | 9 | 10.7 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.8 | 41.9 | 41.9 | 41.8 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 14823 | 1 | 44 | 143954.5 | 11039 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:39 | Normal | 567.3 | 506 | 532.6 | 0 | 28.5 | 19.8 | 22 | 0 | 234.6 | 232.4 | 234.2 | 88.6 | 88.7 | 88.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 35674 | 1 | 43.2 | 143955.7 | 11040 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 9 | 0 | 5.3 | 5.4 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:44 | Normal | 554.5 | 497.1 | 519.2 | 0 | 4.5 | 2.4 | 3.4 | 0 | 228.6 | 227.4 | 228 | 13.9 | 14.2 | 14 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5544 | 1 | 42.5 | 143956.6 | 11040 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:49 | Normal | 581.7 | 537.5 | 552.2 | 0 | 18.5 | 16 | 12.1 | 0 | 232.2 | 231 | 232.4 | 60.7 | 60.8 | 60.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 26293 | 1 | 41.2 | 143957.7 | 11040 | 4.3 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 7.5 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:54 | Normal | 567.3 | 488.2 | 520.2 | 0 | 26.7 | 19 | 20.6 | 0 | 234.6 | 233.2 | 235 | 82 | 82.1 | 81.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 32955 | 1 | 42.7 | 143960.3 | 11040 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 8.3 | 0.1 | 5.4 | 5.1 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:59 | Normal | 556 | 489.3 | 513.5 | 0 | 25.6 | 18.2 | 20.4 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 78.5 | 78.7 | 78.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 31959 | 1 | 44.1 | 143963 | 11040 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 8 | 0.1 | 5.1 | 5 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:04 | Normal | 574.5 | 496.6 | 533.7 | 0 | 12.1 | 9.2 | 11.8 | 0 | 231.6 | 230 | 231 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14253 | 1 | 43.5 | 143964 | 11040 | 3 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:09 | Normal | 555.2 | 492.4 | 511.5 | 0 | 26 | 18 | 20.1 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234 | 78.8 | 78.9 | 78.6 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 31306 | 1 | 44 | 143966.5 | 11040 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6 | 7.9 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 6.3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:14 | Normal | 554.2 | 479.9 | 513.7 | 0 | 26.6 | 18.8 | 20.4 | 0 | 234 | 233.6 | 233.4 | 80.1 | 80.2 | 79.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 32145 | 1 | 44.5 | 143968.8 | 11040 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 8.3 | 0 | 5.4 | 5.1 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:19 | Normal | 554.6 | 487.1 | 507.6 | 0 | 16.3 | 16 | 13.8 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.2 | 57.2 | 57.4 | 57.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 25768 | 1 | 45.5 | 143971.4 | 11040 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 6.3 | 0.1 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:24 | Normal | 562.7 | 497 | 524.4 | 0 | 8.6 | 4.8 | 6.1 | 0 | 230 | 228.8 | 229.6 | 25.2 | 25.2 | 25 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9192 | 1 | 45.1 | 143972.7 | 11040 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:29 | Normal | 564.4 | 476.9 | 520.9 | 0 | 6.6 | 4.1 | 5 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.8 | 20.8 | 21 | 20.7 | 60 | 60.04 | 60.03 | 7773 | 1 | 43.7 | 143973.6 | 11040 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:34 | Normal | 578.8 | 456 | 536.1 | 0 | 20.5 | 15.2 | 16 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.2 | 64.3 | 64.5 | 64.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 26054 | 1 | 42.6 | 143974.9 | 11040 | 5.1 | 5.2 | 5 | 4.9 | 6.4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:39 | Normal | 562 | 463 | 528.8 | 0 | 21.6 | 15.3 | 16.6 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.4 | 66.6 | 66.6 | 66.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 26206 | 1 | 43.3 | 143977.2 | 11041 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5 | 5.9 | 0 | 4.6 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:44 | Normal | 563.1 | 449.9 | 518.3 | 0 | 22.1 | 15.1 | 17.1 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 66.7 | 66.8 | 66.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 26194 | 1 | 43.8 | 143979.3 | 11041 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 0 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:49 | Normal | 572.9 | 439 | 537 | 0 | 20.3 | 15 | 17.4 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.6 | 65.4 | 65.4 | 65.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 23427 | 1 | 43.5 | 143980.5 | 11041 | 5 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:54 | Normal | 576.3 | 476.8 | 531.6 | 0 | 21.5 | 11 | 16.6 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232 | 62.5 | 62.5 | 62.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24834 | 1 | 43.1 | 143982.2 | 11041 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 2 | 0 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:59 | Normal | 566.2 | 460.2 | 526.1 | 0 | 21.6 | 11.4 | 16.8 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 61.9 | 62.1 | 61.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 24378 | 1 | 43.3 | 143984 | 11041 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 2 | 0 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:04 | Normal | 560.3 | 493 | 526.6 | 0 | 5.9 | 4 | 4.6 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.6 | 18.1 | 18.4 | 18.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 21180 | 1 | 44 | 143986 | 11041 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:09 | Normal | 579.7 | 502.9 | 538 | 0 | 19.3 | 9.2 | 15.1 | 0 | 233 | 230.4 | 232.4 | 56.7 | 56.8 | 56.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 22263 | 1 | 43.2 | 143987.1 | 11041 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 1.4 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:14 | Normal | 581.8 | 542.2 | 548.7 | 0 | 19.3 | 8.7 | 15.1 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.8 | 57.5 | 57.7 | 57.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 21675 | 1 | 42.3 | 143987.9 | 11041 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 1.7 | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:19 | Normal | 547.7 | 505 | 534.2 | 0 | 17.6 | 8.7 | 14.1 | 0 | 231.8 | 229.6 | 231 | 51.6 | 51.7 | 51.4 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 20151 | 1 | 42.4 | 143989.7 | 11041 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4 | 1.7 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:24 | Normal | 567 | 457.9 | 528.8 | 0 | 6.4 | 3.5 | 4.6 | 0 | 228.8 | 227 | 227.8 | 19.5 | 19.7 | 19.4 | 60 | 59.99 | 60 | 7324 | 1 | 41.5 | 143990.6 | 11041 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:29 | Normal | 566.3 | 449 | 524.1 | 0 | 6.1 | 3.9 | 4.5 | 0 | 228.6 | 226.4 | 227.6 | 18.7 | 18.9 | 18.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 7414 | 1 | 40.9 | 143991.7 | 11041 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:34 | Normal | 557 | 466.1 | 522.2 | 0 | 3.5 | 2 | 2.6 | 0 | 228.6 | 226 | 227.4 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4412 | 1 | 40.1 | 143992.2 | 11041 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:39 | Normal | 569.9 | 465.9 | 521.1 | 0 | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 0 | 227.8 | 225.8 | 226.8 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4358 | 1 | 39.1 | 143992.5 | 11042 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:44 | Normal | 576 | 485.9 | 544.8 | 0 | 4.6 | 2.8 | 3.3 | 0 | 229 | 226.6 | 227.6 | 15.1 | 15.4 | 15.1 | 59.93 | 59.94 | 59.9 | 5909 | 1 | 38.2 | 143992.9 | 11042 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:49 | Normal | 585.3 | 512 | 550 | 0 | 4.9 | 2.8 | 3.5 | 0 | 228.4 | 227 | 227 | 16 | 16.3 | 15.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7430 | 1 | 37.6 | 143993.4 | 11042 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:54 | Normal | 583.1 | 522.9 | 549.1 | 0 | 4.8 | 2.6 | 3.3 | 0 | 228.2 | 227 | 227 | 15.4 | 15.8 | 15.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 6011 | 1 | 37.1 | 143993.9 | 11042 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:59 | Normal | 581.3 | 520 | 545.6 | 0 | 5.1 | 2.9 | 3.8 | 0 | 228.6 | 226.8 | 228 | 16.7 | 16.9 | 16.6 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 6549 | 1 | 36.8 | 143994.4 | 11042 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:04 | Normal | 590.1 | 496.9 | 547.4 | 0 | 4.8 | 2.8 | 3.4 | 0 | 228.4 | 227 | 226.6 | 15.5 | 15.9 | 15.5 | 60 | 60.01 | 60 | 6089 | 1 | 36.4 | 143994.9 | 11042 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:09 | Normal | 594.3 | 468.3 | 554.4 | 0 | 4.9 | 3.1 | 3.5 | 0 | 228.8 | 227.2 | 227.4 | 16 | 16.4 | 15.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6331 | 1 | 36.1 | 143995.4 | 11042 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:14 | Normal | 587.5 | 460.1 | 548.1 | 0 | 5.1 | 3.3 | 4.3 | 0 | 229 | 226.6 | 227.2 | 17.4 | 17.7 | 17.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6853 | 1 | 35.7 | 143996 | 11042 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:19 | Normal | 580 | 492 | 538.4 | 0 | 3.6 | 2.1 | 2.8 | 0 | 228 | 226.6 | 226.8 | 12.2 | 12.4 | 12 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4821 | 1 | 35.4 | 143996.5 | 11042 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:24 | Normal | 577.9 | 470 | 537 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 228.4 | 226.6 | 227.2 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 4174 | 1 | 35.2 | 143996.9 | 11042 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:29 | Normal | 565.4 | 451.8 | 510.1 | 0 | 2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2680 | 1 | 35 | 143997.1 | 11042 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:34 | Normal | 557.8 | 522 | 518.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 231.2 | 229.6 | 231 | 3 | 3.1 | 3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1101 | 1 | 34.9 | 143997.3 | 11042 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:39 | Normal | 517.9 | 373 | 508.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232 | 230 | 230.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 563 | 1 | 34.7 | 143997.3 | 11043 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:44 | Normal | 543.8 | 336.9 | 503 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.6 | 231 | 230.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 505 | 1 | 34.3 | 143997.4 | 11043 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:49 | Normal | 532.7 | 323.9 | 475.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 230.2 | 231 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 380 | 1 | 33.7 | 143997.4 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:54 | Normal | 514.6 | 417.1 | 462.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232 | 231.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 216 | 1 | 32.7 | 143997.4 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:59 | Normal | 390.9 | 199.8 | 403.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 232.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 149 | 1 | 31.4 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:04 | Normal | 199.7 | 199.7 | 245.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 44 | 1 | 30.6 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:09 | Normal | 200.2 | 199.1 | 211.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 230.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 26 | 1 | 29.8 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:14 | Normal | 200.2 | 199.3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 231.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 35 | 1 | 28.9 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:19 | Normal | 200.4 | 198.9 | 371.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 61 | 1 | 27.9 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:24 | Normal | 200.3 | 199.9 | 468.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 98 | 1 | 27.1 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:29 | Normal | 505.2 | 488.8 | 483.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 132 | 1 | 26.4 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:34 | Wait | 581.5 | 555 | 549.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 25.5 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:39 | Wait | 590.7 | 562.3 | 556.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:44 | Wait | 594 | 565.4 | 559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24.7 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:49 | Wait | 594.3 | 565.6 | 560.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24.5 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:54 | Wait | 593 | 564.9 | 559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 24.4 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:59 | Wait | 578.2 | 553.9 | 548.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.3 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 18:04 | Wait | 550.6 | 535.4 | 529.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 24.2 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 18:09 | Wait | 493.1 | 493.9 | 492.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 24.2 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 18:14 | Fault | 479.4 | 480.3 | 478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 24.1 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0