## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-02 05:39 | Wait | 466.7 | 467.5 | 466.4 | 456.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.2 | 218.6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 20.7 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 05:44 | Wait | 496.2 | 496.9 | 495.2 | 470.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.2 | 218.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 05:49 | Wait | 510.9 | 511.7 | 502.4 | 476.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.2 | 219 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.2 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 05:54 | Wait | 529.5 | 530.2 | 513.1 | 485.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.2 | 219 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.2 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 05:59 | Wait | 538.9 | 539.6 | 519.4 | 491.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.8 | 218.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.3 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 06:04 | Wait | 534.8 | 535.5 | 516.3 | 488.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.2 | 218.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 06:09 | Wait | 541 | 541.7 | 520.7 | 492.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.6 | 218.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 06:14 | Wait | 554.2 | 554.7 | 530.5 | 500.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219 | 218.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 06:19 | Wait | 554.9 | 555.5 | 531.6 | 502 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.4 | 217.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 06:24 | Wait | 568.5 | 569.2 | 542.6 | 511.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219 | 217.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 06:29 | Wait | 562.5 | 563.2 | 537.9 | 507.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219 | 218 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 06:34 | Wait | 565.7 | 566.3 | 540.6 | 509.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219 | 218.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 06:39 | Wait | 566.4 | 567 | 541.5 | 510.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218 | 218 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 06:44 | Wait | 562.7 | 563.3 | 538.3 | 507.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.8 | 218.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 21.6 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 06:49 | Wait | 559.7 | 560.3 | 535.8 | 505.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.8 | 218 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 06:54 | Wait | 556.9 | 557.6 | 533.3 | 503.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.8 | 218.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.6 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 06:59 | Wait | 561.6 | 562.2 | 536.9 | 506.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.6 | 218.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 07:04 | Wait | 565 | 565.6 | 539.5 | 508.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.8 | 218.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 07:09 | Wait | 579.5 | 580.1 | 551.6 | 519.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.4 | 217.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 07:14 | Wait | 581.9 | 582.5 | 554.2 | 521.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218 | 218 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 07:19 | Wait | 568.5 | 569.1 | 543 | 512 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 217.6 | 217.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 07:24 | Wait | 553.6 | 554.2 | 531.1 | 501.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 217.6 | 217.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 07:29 | Wait | 544.8 | 545.4 | 524.9 | 496.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 217 | 216.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 07:34 | Wait | 544.8 | 545.4 | 524.7 | 496.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 217.4 | 216.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 07:39 | Wait | 544.7 | 545.4 | 524.7 | 496.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 217.8 | 217 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 07:44 | Wait | 549.6 | 550.2 | 528.9 | 499.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 217.6 | 217 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 07:49 | Wait | 560.9 | 561.5 | 536.3 | 506.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 217.8 | 217 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 07:54 | Wait | 570 | 570.6 | 543.7 | 513 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 217.6 | 217.4 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 07:59 | Wait | 577.1 | 577.7 | 549.5 | 518.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 217.4 | 217 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 08:04 | Wait | 581.1 | 581.7 | 553.4 | 521.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.6 | 218.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 08:09 | Wait | 581.3 | 581.9 | 553.6 | 521.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.6 | 219.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 08:14 | Wait | 579.3 | 579.9 | 551.7 | 520.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219 | 218.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 08:19 | Wait | 579.3 | 579.9 | 551.8 | 520.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.4 | 218.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 08:24 | Wait | 579 | 579.6 | 551.4 | 519.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.2 | 218.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 08:29 | Wait | 579.2 | 579.7 | 551.8 | 520.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.4 | 219 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 08:34 | Wait | 581.7 | 582.3 | 553.7 | 522.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.2 | 218.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 08:39 | Wait | 584.7 | 585.3 | 556 | 524.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.6 | 219 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 08:44 | Wait | 588.9 | 589.4 | 559.8 | 527.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.6 | 218.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 08:49 | Wait | 595.3 | 595.9 | 565.5 | 533.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.2 | 218.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 08:54 | Wait | 604 | 604.6 | 573.3 | 540.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.8 | 218.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 08:59 | Wait | 611.8 | 612.3 | 580.7 | 546.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.2 | 218.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 09:04 | Wait | 618.7 | 619.3 | 586.4 | 552 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.2 | 219 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 09:09 | Wait | 625.6 | 626.1 | 593.5 | 558.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.8 | 218.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 09:14 | Wait | 633.1 | 633.7 | 600.7 | 565 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.6 | 218.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 09:19 | Wait | 639 | 639.6 | 606.7 | 570.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.4 | 218.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 09:24 | Wait | 641.8 | 642.4 | 609.7 | 572.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.8 | 218.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 09:29 | Wait | 640 | 640.6 | 607.9 | 571.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.4 | 219 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.4 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 09:34 | Wait | 622.8 | 623.4 | 591 | 555.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.4 | 218.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 09:39 | Wait | 636.1 | 636.6 | 602.9 | 567.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.6 | 218.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 09:44 | Wait | 658.5 | 659.5 | 625.2 | 587 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.4 | 219.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 09:49 | Wait | 661.5 | 662.9 | 628.8 | 590.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.8 | 219.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 09:54 | Wait | 657.5 | 658.8 | 625.1 | 587 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.4 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 09:59 | Wait | 665.4 | 666.5 | 632 | 593.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 10:04 | Wait | 664.3 | 665.7 | 631.1 | 592.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.2 | 219.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.6 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 10:09 | Wait | 660.5 | 662.4 | 626.8 | 589.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.8 | 220.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.6 | 163709.3 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 10:14 | Normal | 595.9 | 605.6 | 568.8 | 528.7 | 8.4 | 6 | 8.3 | 5.7 | 224.8 | 224.6 | 226.2 | 40.2 | 39.8 | 40.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 14659 | 1 | 22 | 163709.9 | 11374 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 10:19 | Normal | 602.1 | 604.8 | 558.2 | 528.4 | 13.1 | 9.2 | 13.7 | 9.1 | 226.2 | 226 | 226.8 | 60.8 | 60.2 | 60.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 23298 | 1 | 23 | 163711.7 | 11374 | 4.2 | 4 | 4.1 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 10:24 | Normal | 586 | 588.7 | 548.2 | 517.3 | 6.5 | 4.6 | 6.6 | 4.5 | 224.2 | 224.2 | 225.6 | 31.3 | 30.8 | 31.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 11711 | 1 | 24.1 | 163713.1 | 11374 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 10:29 | Normal | 581.8 | 592.5 | 546.9 | 517.2 | 7.5 | 5.3 | 7.7 | 5.3 | 224.4 | 224.6 | 225.8 | 35.8 | 35.3 | 35.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13352 | 1 | 24.5 | 163714.2 | 11374 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 10:34 | Normal | 574.9 | 580.4 | 534.9 | 509.2 | 5.9 | 4.3 | 6 | 4.1 | 223.2 | 223.4 | 224.4 | 28.2 | 27.9 | 28.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10709 | 1 | 24.9 | 163715.2 | 11375 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 10:39 | Normal | 579.9 | 589.2 | 547.1 | 520.5 | 9.5 | 6.4 | 9.5 | 6.5 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 44 | 43.6 | 44 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15945 | 1 | 25.2 | 163716.2 | 11375 | 3.1 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.3 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 10:44 | Normal | 585.5 | 591.5 | 547 | 518.2 | 11 | 7.6 | 11.3 | 7.8 | 225 | 225 | 225.2 | 50.4 | 50 | 50.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19135 | 1 | 26.2 | 163717.9 | 11375 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 10:49 | Normal | 577.5 | 576.5 | 534.3 | 508.6 | 8.1 | 5.8 | 8.6 | 5.9 | 224.2 | 223.6 | 225 | 37.8 | 37.4 | 37.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 14591 | 1 | 27.1 | 163719.7 | 11375 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 10:54 | Normal | 574.7 | 577.5 | 533.6 | 502.9 | 6.1 | 4.3 | 6.3 | 4.3 | 223.6 | 223.2 | 224.2 | 29.2 | 28.7 | 29.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 11033 | 1 | 27.1 | 163720.7 | 11375 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 10:59 | Normal | 577.3 | 580.7 | 532.4 | 503.7 | 5.2 | 3.8 | 5.5 | 3.6 | 222.4 | 223.2 | 224.8 | 25.5 | 25.3 | 25.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 9586 | 1 | 27 | 163721.5 | 11375 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 11:04 | Normal | 566.1 | 569.8 | 529.2 | 498.4 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 221.8 | 222.6 | 223.6 | 16.6 | 16.2 | 16.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6334 | 1 | 26.9 | 163722.2 | 11375 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 11:09 | Normal | 562.4 | 566.9 | 528.2 | 496.1 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 221.6 | 221 | 222.2 | 11.5 | 11 | 11.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 4325 | 1 | 26.8 | 163722.6 | 11375 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 11:14 | Normal | 558.1 | 581.6 | 524.2 | 493.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 221.8 | 220.6 | 222.8 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3026 | 1 | 26.7 | 163722.9 | 11375 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 11:19 | Normal | 577.7 | 585.4 | 551.9 | 520.2 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 2.6 | 222.6 | 222.6 | 223.6 | 19 | 18.7 | 19.1 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 7241 | 1 | 26.5 | 163723.3 | 11375 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 11:24 | Normal | 597.6 | 594.5 | 556.5 | 524.8 | 5.2 | 3.8 | 5.3 | 3.7 | 223.2 | 223.8 | 224.4 | 26.2 | 25.9 | 26.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9738 | 1 | 26.5 | 163724 | 11375 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 11:29 | Normal | 593.9 | 602.6 | 552.4 | 523.8 | 6.5 | 4.6 | 6.7 | 4.5 | 223.6 | 224.4 | 225.8 | 31.6 | 31.4 | 31.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11933 | 1 | 26.8 | 163724.9 | 11375 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 11:34 | Normal | 595.8 | 595.6 | 566.5 | 520.9 | 6.7 | 4.8 | 6.8 | 4.8 | 223.6 | 224.8 | 225.8 | 32.9 | 32.6 | 33 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12139 | 1 | 27 | 163725.9 | 11376 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 11:39 | Normal | 590.6 | 602.4 | 554.1 | 526.4 | 7.6 | 5.3 | 7.8 | 5.3 | 224.6 | 224.4 | 225.8 | 36.4 | 36 | 36.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 13759 | 1 | 27.2 | 163727.1 | 11376 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 11:44 | Normal | 596.9 | 603.4 | 553.9 | 528.1 | 6.8 | 4.8 | 7.1 | 4.8 | 223.8 | 224.4 | 225.8 | 33.5 | 33.1 | 33.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12658 | 1 | 27.5 | 163728.2 | 11376 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 11:49 | Normal | 595 | 598.8 | 557.2 | 526.3 | 5.8 | 4.2 | 6.1 | 4.2 | 224.4 | 225 | 225.4 | 29 | 28.3 | 28.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10910 | 1 | 27.6 | 163729.1 | 11376 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 11:54 | Normal | 600.1 | 602.7 | 559.5 | 531.7 | 7 | 5 | 7 | 4.9 | 225.2 | 225.2 | 225.8 | 34.1 | 33.7 | 34 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 12750 | 1 | 27.7 | 163730.1 | 11376 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 11:59 | Normal | 599.8 | 607.4 | 567.1 | 523 | 8.7 | 6.1 | 8.6 | 6.1 | 225.2 | 225.8 | 227 | 41.2 | 40.7 | 41 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15544 | 1 | 28 | 163731.3 | 11376 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 12:04 | Normal | 596 | 599.8 | 568.2 | 532.4 | 9.8 | 6.9 | 9.8 | 6.9 | 224.6 | 226.4 | 226.8 | 46.1 | 45.6 | 46.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 17583 | 1 | 28.4 | 163732.7 | 11376 | 3.2 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.4 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 12:09 | Normal | 601.4 | 600.9 | 556.2 | 527.3 | 10.8 | 7.5 | 11.1 | 7.7 | 227 | 227 | 228.2 | 50.4 | 50 | 50.3 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 19398 | 1 | 28.8 | 163734.2 | 11376 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 12:14 | Normal | 590 | 595.7 | 551.2 | 517.3 | 11.3 | 7.8 | 11.5 | 8 | 224.6 | 225.4 | 226 | 52.2 | 51.8 | 52.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19884 | 1 | 29.4 | 163735.9 | 11376 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 12:19 | Normal | 587.8 | 593.4 | 552.6 | 519 | 13 | 8.8 | 13.1 | 9 | 225.2 | 225.6 | 226.2 | 59 | 58.5 | 58.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 22361 | 1 | 30.1 | 163737.7 | 11376 | 4.2 | 4 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 12:24 | Normal | 581.7 | 584 | 541.5 | 516.8 | 11 | 7.6 | 11.1 | 7.7 | 223.6 | 224.8 | 224.4 | 50 | 49.6 | 49.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19048 | 1 | 30.6 | 163739.4 | 11376 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 12:29 | Normal | 575.9 | 585.5 | 546.2 | 511.4 | 10.5 | 7.3 | 10.8 | 7.4 | 223.8 | 223.6 | 224.4 | 48.1 | 47.7 | 48.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 17954 | 1 | 30.9 | 163741 | 11376 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 12:34 | Normal | 574.1 | 570.2 | 529.5 | 498.8 | 6.3 | 4.4 | 6.4 | 4.5 | 222.6 | 223.2 | 223.8 | 30.1 | 29.7 | 30.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10943 | 1 | 30.6 | 163742.1 | 11377 | 2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 12:39 | Normal | 571 | 575.7 | 532.7 | 507.1 | 6 | 4.2 | 6.2 | 4.3 | 222.8 | 222.4 | 223.2 | 28.8 | 28.5 | 28.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 10858 | 1 | 30.3 | 163743.2 | 11377 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 12:44 | Normal | 580 | 575.7 | 528.4 | 501.7 | 5.5 | 4.1 | 6.1 | 4.3 | 222.4 | 222.8 | 223 | 27.8 | 27.6 | 27.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 10307 | 1 | 29.7 | 163744 | 11377 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 12:49 | Normal | 574.2 | 581.8 | 541.7 | 510.8 | 5.1 | 3.7 | 5.4 | 3.8 | 221.4 | 222.2 | 223.4 | 25.6 | 25.2 | 25.7 | 59.99 | 60 | 60 | 9303 | 1 | 29.6 | 163744.8 | 11377 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 12:54 | Normal | 570 | 567.5 | 530.1 | 502.4 | 4 | 2.9 | 4.2 | 2.9 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 19.9 | 19.5 | 19.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 7593 | 1 | 29.4 | 163745.7 | 11377 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 12:59 | Normal | 579.9 | 581.3 | 537.5 | 501.2 | 5.1 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 221 | 222 | 223 | 25.5 | 25.4 | 25.6 | 59.99 | 60 | 60 | 9550 | 1 | 29.2 | 163746.3 | 11377 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 13:04 | Normal | 573 | 577.6 | 532.3 | 503.5 | 4.4 | 3.2 | 4.6 | 3.1 | 220.8 | 221.6 | 222.4 | 21.9 | 21.6 | 21.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8250 | 1 | 29.1 | 163747 | 11377 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 13:09 | Normal | 565.9 | 574.6 | 527.2 | 502.5 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 220.4 | 220.2 | 220.8 | 17.1 | 16.6 | 16.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6436 | 1 | 29 | 163747.6 | 11377 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 13:14 | Normal | 550 | 568.7 | 495 | 491.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 219.4 | 219.2 | 220.8 | 9 | 8.7 | 8.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3355 | 1 | 28.8 | 163748 | 11377 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 13:19 | Normal | 550.1 | 560.5 | 518.3 | 510.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 218.8 | 219 | 220.6 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 2743 | 1 | 28.6 | 163748.2 | 11377 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 13:24 | Normal | 573.1 | 574.7 | 529.4 | 492.6 | 2.4 | 2 | 2.6 | 1.9 | 219 | 219.4 | 221 | 13 | 12.7 | 13 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4735 | 1 | 28.4 | 163748.5 | 11377 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 13:29 | Normal | 575.3 | 597.7 | 526.7 | 516.8 | 2.7 | 2 | 3 | 2 | 219.2 | 219 | 221.2 | 14.4 | 14 | 14.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5575 | 1 | 28.3 | 163749 | 11377 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 13:34 | Normal | 579.7 | 571.3 | 536.5 | 518.7 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 219.8 | 218.8 | 221.2 | 12.4 | 11.9 | 12.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 4547 | 1 | 28.2 | 163749.4 | 11378 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 13:39 | Normal | 584.9 | 588.6 | 534.2 | 502.4 | 2 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 219.4 | 218.8 | 220.6 | 11.6 | 11 | 11.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4369 | 1 | 28.2 | 163749.8 | 11378 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 13:44 | Normal | 578.7 | 587.5 | 527.5 | 523.9 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 219 | 219.2 | 221.2 | 12.6 | 12.2 | 12.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4808 | 1 | 28.2 | 163750.2 | 11378 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 13:49 | Normal | 588.9 | 587.6 | 542.5 | 510 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2 | 219.4 | 220 | 221.4 | 14.4 | 13.9 | 14.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5517 | 1 | 28.2 | 163750.6 | 11378 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 13:54 | Normal | 585.4 | 585.9 | 539.4 | 516.7 | 3.1 | 2.5 | 3.4 | 2.3 | 219.8 | 219.8 | 221.4 | 16.7 | 16.3 | 16.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6120 | 1 | 28.2 | 163751.1 | 11378 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 13:59 | Normal | 583.4 | 592.5 | 548 | 510.4 | 3.8 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 220.2 | 219.6 | 221.2 | 19.6 | 19.1 | 19.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7389 | 1 | 28.4 | 163751.7 | 11378 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 14:04 | Normal | 586.7 | 573.5 | 540.9 | 516.1 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2 | 220 | 219.8 | 220.8 | 14.3 | 13.8 | 14.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5272 | 1 | 28.4 | 163752.3 | 11378 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 14:09 | Normal | 575.7 | 580.5 | 541.3 | 517.5 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 219.8 | 219.6 | 222 | 18.4 | 17.8 | 18.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 6862 | 1 | 28.4 | 163752.8 | 11378 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 14:14 | Normal | 589.9 | 593.6 | 550.9 | 526.2 | 5.5 | 3.9 | 5.6 | 3.8 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 27.4 | 27 | 27.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9817 | 1 | 28.4 | 163753.5 | 11378 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 14:19 | Normal | 588.8 | 594.6 | 560.2 | 523.5 | 7 | 5 | 7.1 | 5 | 221.6 | 221.2 | 223.2 | 34.3 | 33.9 | 34.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 12783 | 1 | 28.8 | 163754.5 | 11378 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 14:24 | Normal | 588.3 | 587.7 | 550.3 | 523.5 | 7.5 | 5.3 | 7.7 | 5.3 | 221.6 | 221.6 | 223.8 | 36.3 | 35.8 | 36.2 | 60 | 59.98 | 60 | 13530 | 1 | 29.1 | 163755.7 | 11378 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 14:29 | Normal | 591.1 | 587.7 | 546.9 | 517.2 | 7.2 | 5.1 | 7.5 | 5.2 | 221.8 | 221.4 | 223 | 35.5 | 34.9 | 35.4 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 13132 | 1 | 29.3 | 163756.8 | 11378 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 14:34 | Normal | 590.7 | 585.8 | 543.7 | 517 | 7 | 4.9 | 7.1 | 4.9 | 221.4 | 222 | 223 | 33.8 | 33.3 | 33.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12574 | 1 | 29.5 | 163757.9 | 11379 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 14:39 | Normal | 580.9 | 583.6 | 536 | 519.2 | 6.2 | 4.4 | 6.3 | 4.3 | 221.8 | 221.4 | 222.2 | 30.2 | 29.6 | 30.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11076 | 1 | 29.3 | 163758.8 | 11379 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 14:44 | Normal | 581.7 | 591.4 | 540.7 | 513.2 | 7.8 | 5.5 | 7.9 | 5.5 | 221.6 | 222 | 222.2 | 37.3 | 36.7 | 37.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13840 | 1 | 29.5 | 163759.9 | 11379 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 14:49 | Normal | 578 | 581.6 | 536.5 | 509.7 | 7 | 5 | 7.1 | 5 | 221.4 | 221.4 | 223.2 | 33.7 | 33.2 | 33.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12549 | 1 | 29.7 | 163761 | 11379 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 14:54 | Normal | 572.8 | 577.6 | 542.2 | 513.5 | 7.2 | 5.1 | 7.4 | 5.1 | 221.8 | 222 | 223.8 | 34.4 | 34 | 34.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 12933 | 1 | 29.7 | 163762.1 | 11379 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 14:59 | Normal | 576.1 | 576.5 | 547.3 | 514.4 | 7.9 | 5.6 | 7.8 | 5.5 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 37.4 | 36.9 | 37.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13894 | 1 | 29.8 | 163763.2 | 11379 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 15:04 | Normal | 575 | 583.7 | 540.8 | 514 | 7.2 | 5.1 | 7.4 | 5.1 | 222.4 | 222 | 223.8 | 34.5 | 34 | 34.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 12724 | 1 | 30 | 163764.3 | 11379 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 15:09 | Normal | 569.3 | 575.4 | 529 | 504.2 | 4.7 | 3.3 | 4.9 | 3.4 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 23.1 | 22.8 | 23.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 8662 | 1 | 29.9 | 163765.2 | 11379 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 15:14 | Normal | 572.3 | 575.7 | 534.9 | 503.2 | 6 | 4.2 | 6.1 | 4.2 | 220.6 | 220.6 | 222.8 | 28.8 | 28.3 | 28.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10628 | 1 | 29.8 | 163766 | 11379 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 15:19 | Normal | 564.8 | 565.5 | 528 | 492 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.1 | 219.8 | 219.8 | 221 | 14.5 | 14.2 | 14.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 5694 | 1 | 29.5 | 163766.8 | 11379 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 15:24 | Normal | 563.3 | 574.6 | 529.7 | 502.9 | 3.5 | 2.5 | 3.6 | 2.4 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 17.5 | 17.1 | 17.3 | 60.04 | 60 | 60.05 | 6444 | 1 | 29.2 | 163767.2 | 11379 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 15:29 | Normal | 565 | 559.6 | 533 | 489.4 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 221.4 | 222 | 223.4 | 11.2 | 10.7 | 11.1 | 60.01 | 60 | 60 | 4239 | 1 | 29.2 | 163767.7 | 11379 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 15:34 | Normal | 570.6 | 571.8 | 518.3 | 478.2 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 221.8 | 221.6 | 223.6 | 11.6 | 11.1 | 11.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4310 | 1 | 28.9 | 163768 | 11380 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 15:39 | Normal | 574.9 | 575.5 | 520.4 | 501.7 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 221.6 | 221.6 | 223.4 | 12.7 | 12.3 | 12.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4875 | 1 | 28.9 | 163768.4 | 11380 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 15:44 | Normal | 584 | 579.2 | 540.8 | 506.2 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 19.3 | 18.9 | 19.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 6945 | 1 | 28.9 | 163768.8 | 11380 | 1.2 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 15:49 | Normal | 599.8 | 599.5 | 549.3 | 522.6 | 7.1 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 224.8 | 224.6 | 225.6 | 35.3 | 34.8 | 35.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13165 | 1 | 29.1 | 163769.7 | 11380 | 2.4 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 15:54 | Normal | 579.1 | 586.7 | 541.8 | 514 | 6.6 | 4.7 | 6.8 | 4.7 | 224.2 | 224.8 | 225.4 | 31.6 | 31.2 | 31.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11920 | 1 | 29.5 | 163770.9 | 11380 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 15:59 | Normal | 580.9 | 585.6 | 538.9 | 513.1 | 6.9 | 4.9 | 7 | 4.9 | 223.6 | 224.2 | 225.4 | 32.9 | 32.4 | 32.8 | 59.99 | 60 | 60 | 12428 | 1 | 29.7 | 163771.8 | 11380 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 16:04 | Normal | 562.2 | 559.6 | 515.1 | 494.4 | 2.7 | 2.1 | 3 | 2 | 221 | 221.4 | 223 | 14.3 | 13.8 | 14.2 | 60 | 60 | 60 | 5408 | 1 | 29.6 | 163772.6 | 11380 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 16:09 | Normal | 575.9 | 557.7 | 526.4 | 494.4 | 3 | 2.4 | 3.3 | 2.2 | 220 | 219.4 | 221.4 | 15.7 | 15.1 | 15.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 5858 | 1 | 29.4 | 163773 | 11380 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 16:14 | Normal | 556.6 | 559.5 | 526.6 | 488 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 220.4 | 219.4 | 221.4 | 11.7 | 11.1 | 11.5 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 4330 | 1 | 29.2 | 163773.4 | 11380 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 16:19 | Normal | 561.6 | 574.5 | 547.4 | 507.8 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 2 | 219.4 | 219.4 | 220.8 | 14.2 | 13.8 | 14.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5188 | 1 | 29.1 | 163773.8 | 11380 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 16:24 | Normal | 560.2 | 572.6 | 525.3 | 498.7 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 219.6 | 219 | 220.6 | 10.9 | 10.3 | 10.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3967 | 1 | 29.1 | 163774.2 | 11380 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 16:29 | Normal | 561.9 | 566.5 | 528.1 | 500.4 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 220.2 | 219.4 | 221 | 11.6 | 11.2 | 11.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4258 | 1 | 29 | 163774.5 | 11380 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 16:34 | Normal | 562.8 | 581.5 | 532.1 | 495.4 | 2.6 | 2 | 3 | 2 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 14.1 | 13.7 | 14 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5397 | 1 | 29 | 163775 | 11381 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 16:39 | Normal | 552.1 | 552.6 | 522 | 478.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 219.8 | 219.4 | 221.2 | 9 | 8.6 | 8.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 3319 | 1 | 28.9 | 163775.3 | 11381 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 16:44 | Normal | 570.8 | 569.9 | 517.8 | 487.1 | 2 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 219.6 | 219.2 | 221.4 | 11.1 | 10.6 | 11 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4193 | 1 | 28.8 | 163775.6 | 11381 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 16:49 | Normal | 538 | 580.2 | 519.1 | 498.2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 220 | 219.8 | 221 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 59.97 | 59.99 | 60 | 3157 | 1 | 28.6 | 163775.9 | 11381 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 16:54 | Normal | 559.5 | 569.3 | 523 | 497.5 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 220.2 | 219 | 221.4 | 9 | 8.6 | 8.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3337 | 1 | 28.6 | 163776.2 | 11381 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 16:59 | Normal | 547.1 | 543.8 | 520.4 | 493.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 220.8 | 220.6 | 222 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2870 | 1 | 28.5 | 163776.4 | 11381 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 17:04 | Normal | 537.4 | 553.7 | 500.2 | 489.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 220.8 | 220.2 | 222 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1712 | 1 | 28.4 | 163776.6 | 11381 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 17:09 | Normal | 558.9 | 546.7 | 505.2 | 476.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 221.4 | 220.6 | 222.6 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1970 | 1 | 28.2 | 163776.8 | 11381 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 17:14 | Normal | 552.7 | 563.7 | 525.1 | 488.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | 221 | 221 | 222 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 60 | 60 | 60 | 2593 | 1 | 28 | 163777 | 11381 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 17:19 | Normal | 572.7 | 557.7 | 510 | 496.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 220.8 | 220.4 | 221.8 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 60 | 60 | 60.01 | 1912 | 1 | 27.9 | 163777.1 | 11381 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 17:24 | Normal | 537.7 | 548.3 | 498.2 | 487.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 221 | 220.6 | 222.2 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1664 | 1 | 27.8 | 163777.3 | 11381 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 17:29 | Normal | 554 | 557.6 | 530.2 | 495.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 221.6 | 221 | 222.6 | 7 | 6.6 | 7 | 60 | 59.99 | 59.97 | 2584 | 1 | 27.7 | 163777.4 | 11381 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 17:34 | Normal | 564.3 | 572.3 | 520.8 | 497.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 221.4 | 221 | 222.6 | 8.2 | 7.7 | 8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2978 | 1 | 27.6 | 163777.7 | 11382 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 17:39 | Normal | 560.9 | 560.6 | 493.1 | 505.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 221.8 | 220.8 | 223.2 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 60 | 60 | 60 | 2514 | 1 | 27.6 | 163777.9 | 11382 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 17:44 | Normal | 562.8 | 578.5 | 515 | 495.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 221.2 | 221.6 | 223.2 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 2070 | 1 | 27.6 | 163778.1 | 11382 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 17:49 | Normal | 552 | 551.7 | 517.9 | 489.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 221.6 | 220.8 | 223 | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 1703 | 1 | 27.6 | 163778.3 | 11382 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 17:54 | Normal | 553.9 | 547.7 | 516.3 | 474.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1263 | 1 | 27.6 | 163778.4 | 11382 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 17:59 | Normal | 526.5 | 558.6 | 507.2 | 488.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 221.4 | 221 | 222.2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 731 | 1 | 27.5 | 163778.5 | 11382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 18:04 | Normal | 476.1 | 556.7 | 460.2 | 435.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221 | 220.6 | 223 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 497 | 1 | 27.4 | 163778.5 | 11382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 18:09 | Normal | 315.8 | 544.5 | 380.1 | 365.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 222.8 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 153 | 1 | 27.3 | 163778.5 | 11382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 18:14 | Normal | 200 | 529.6 | 199.9 | 270.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 222 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32 | 1 | 27.3 | 163778.5 | 11382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 18:19 | Normal | 199.3 | 472.6 | 199.4 | 198.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 222.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15 | 1 | 27.2 | 163778.5 | 11382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 18:24 | Normal | 231.3 | 446.4 | 177.9 | 183.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 222 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 9 | 1 | 27 | 163778.5 | 11382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 18:29 | Normal | 183.5 | 415.9 | 184.4 | 186.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 219.4 | 222 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5 | 1 | 26.9 | 163778.5 | 11382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-02 18:34 | Normal | 211 | 309.2 | 193.8 | 194.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 221.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 3 | 1 | 26.8 | 163778.5 | 11383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0