## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-20 05:24 | Wait | 422.7 | 423.2 | 422.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.9 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 05:29 | Wait | 477.6 | 477.9 | 477.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.2 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 05:34 | Wait | 537.6 | 518.9 | 513.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.4 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 05:39 | Wait | 573.5 | 542.5 | 538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.5 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 05:44 | Wait | 595 | 559.9 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.6 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 05:49 | Wait | 608.9 | 571.9 | 568.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.7 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 05:54 | Wait | 618.1 | 579.9 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 05:59 | Wait | 624.6 | 585.8 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 22.8 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 06:04 | Wait | 629.7 | 590.4 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.9 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 06:09 | Wait | 633.8 | 594.1 | 591.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 22.9 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 06:14 | Wait | 637.8 | 598 | 594.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 06:19 | Wait | 642.5 | 602.6 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 06:24 | Wait | 647.7 | 605.8 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 06:29 | Wait | 650.3 | 607 | 600.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 06:34 | Wait | 655.6 | 610.6 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 23 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 06:39 | Wait | 657.7 | 612.4 | 604.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23.1 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 06:44 | Wait | 662.4 | 616.7 | 607.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 06:49 | Wait | 664.9 | 619.6 | 609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 23.1 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 06:54 | Wait | 664.8 | 620.7 | 611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 0 | 0 | 23.1 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 06:59 | Wait | 665.9 | 622.7 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 23.1 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 07:04 | Wait | 663.2 | 622 | 617.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 23.7 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 07:09 | Wait | 663.5 | 623.8 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 23.9 | 143997.5 | 11043 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 07:14 | Normal | 599.5 | 556.7 | 558.4 | 0 | 6.3 | 2.1 | 2.7 | 0 | 232.2 | 230.4 | 232.2 | 16.2 | 16.2 | 16 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 6391 | 1 | 24.1 | 143997.5 | 11043 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 07:19 | Normal | 603.9 | 569.6 | 555.6 | 0 | 6.8 | 2.3 | 3.1 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232 | 17.5 | 17.6 | 17.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 6990 | 1 | 24.5 | 143998.1 | 11043 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 07:24 | Normal | 593 | 565.9 | 504.7 | 0 | 8 | 2.8 | 5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233.2 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8440 | 1 | 25.1 | 143998.7 | 11044 | 0.8 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 07:29 | Normal | 597.4 | 559.8 | 538 | 0 | 8.1 | 3 | 5.6 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.4 | 23.6 | 23.7 | 23.4 | 59.98 | 60 | 60 | 9094 | 1 | 25.7 | 143999.5 | 11044 | 0.8 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 07:34 | Normal | 594.9 | 560.7 | 558.6 | 0 | 8.1 | 3 | 5.7 | 0 | 231 | 230.4 | 231 | 23.8 | 24 | 23.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9275 | 1 | 26.4 | 144000.2 | 11044 | 0.8 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 07:39 | Normal | 592.3 | 560.6 | 558.9 | 0 | 8.5 | 3.1 | 6 | 0 | 230.8 | 229.2 | 231.6 | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9617 | 1 | 26.9 | 144001 | 11044 | 0.8 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 07:44 | Normal | 599.8 | 566.7 | 561.8 | 0 | 8.5 | 3.1 | 6.2 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.8 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 9776 | 1 | 27.5 | 144001.8 | 11044 | 0.9 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 07:49 | Normal | 581.6 | 564.9 | 551.3 | 0 | 10.7 | 3.6 | 8.2 | 0 | 231.4 | 230 | 231.2 | 31.2 | 31.3 | 31.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11991 | 1 | 28.1 | 144002.7 | 11044 | 1.8 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 07:54 | Normal | 596 | 552 | 545.4 | 0 | 11.8 | 3.8 | 8.7 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231 | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 13016 | 1 | 28.7 | 144003.8 | 11044 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 07:59 | Normal | 596.8 | 557.6 | 551.2 | 0 | 11.8 | 3.8 | 8.6 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.8 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12959 | 1 | 29.4 | 144004.9 | 11044 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 08:04 | Normal | 598.8 | 560.7 | 540.4 | 0 | 12 | 3.9 | 9 | 0 | 231 | 230.2 | 230.6 | 34.2 | 34.3 | 34.2 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 13227 | 1 | 29.9 | 144006 | 11044 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 08:09 | Normal | 596.4 | 562.6 | 541.7 | 0 | 12.8 | 4.2 | 9.6 | 0 | 231.4 | 229.6 | 232.4 | 36.9 | 37 | 36.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 14295 | 1 | 30.4 | 144007.1 | 11044 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 08:14 | Normal | 596 | 551.7 | 541.8 | 0 | 13.9 | 4.7 | 10.2 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.6 | 39.3 | 39.3 | 39.2 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 15266 | 1 | 31 | 144008.3 | 11044 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0.6 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 08:19 | Normal | 596 | 552.6 | 535.8 | 0 | 14 | 4.9 | 10.6 | 0 | 231.6 | 230.2 | 232.2 | 40 | 40.1 | 39.9 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 15659 | 1 | 31.5 | 144009.6 | 11044 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 08:24 | Normal | 592.9 | 556.8 | 532.7 | 0 | 15.1 | 5.3 | 11.4 | 0 | 231.2 | 230.8 | 231.2 | 42.6 | 42.8 | 42.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 16528 | 1 | 32.1 | 144011 | 11045 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 08:29 | Normal | 595.8 | 561.6 | 524 | 0 | 15.8 | 5.6 | 12 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.6 | 44.5 | 44.7 | 44.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 17349 | 1 | 32.6 | 144012.3 | 11045 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 4 | 4.3 | 0 | 0.1 | 1 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 08:34 | Normal | 585.4 | 476.7 | 537.3 | 0 | 17.1 | 8.8 | 12.4 | 0 | 232.4 | 231 | 232.2 | 48.9 | 48.9 | 48.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19232 | 1 | 33.2 | 144013.9 | 11045 | 4 | 4.6 | 4 | 4.2 | 5.1 | 0.1 | 0.6 | 2.9 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 08:39 | Normal | 581.8 | 505 | 520.1 | 0 | 17.9 | 9.5 | 13.5 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231.4 | 52.2 | 52.4 | 52.2 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 20616 | 1 | 33.9 | 144015.5 | 11045 | 4.2 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 0.1 | 0.5 | 3.4 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 08:44 | Normal | 583.1 | 500.8 | 514.2 | 0 | 18.8 | 10.5 | 14.3 | 0 | 232.2 | 232 | 232.8 | 55.6 | 55.7 | 55.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 21889 | 1 | 34.6 | 144017.3 | 11045 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 5.7 | 0.1 | 0.6 | 4 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 08:49 | Normal | 578.2 | 495.7 | 521.6 | 0 | 19 | 10.6 | 14.5 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.4 | 55.9 | 55.9 | 55.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 22083 | 1 | 35.2 | 144019.2 | 11045 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 5.8 | 0.1 | 0.7 | 3.9 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 08:54 | Normal | 580.2 | 490.8 | 509.7 | 0 | 17.9 | 10.1 | 13.8 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.4 | 52.7 | 52.7 | 52.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 20890 | 1 | 35.9 | 144021 | 11045 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 0.1 | 0.7 | 3.8 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 08:59 | Normal | 573.4 | 509.9 | 518.9 | 0 | 19.2 | 10.6 | 14.7 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232 | 56.5 | 56.7 | 56.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 22356 | 1 | 36.4 | 144022.8 | 11045 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 0.1 | 0.8 | 3.9 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 09:04 | Normal | 572.2 | 504.4 | 514.9 | 0 | 20.2 | 11.3 | 15.5 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.8 | 59.6 | 59.5 | 59.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 23438 | 1 | 36.9 | 144024.7 | 11045 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5 | 6.2 | 0.1 | 0.8 | 3.9 | 5.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 09:09 | Normal | 569.6 | 487.9 | 510.6 | 0 | 21.2 | 11.9 | 15.8 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.6 | 61.5 | 61.5 | 61.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 24141 | 1 | 37.6 | 144026.7 | 11045 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 6.4 | 0.1 | 1 | 4.3 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 09:14 | Normal | 570.5 | 490.6 | 506.9 | 0 | 20.8 | 11.9 | 16 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.8 | 61.1 | 61.3 | 61 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 24082 | 1 | 38.2 | 144028.7 | 11045 | 5 | 5.6 | 5 | 5.2 | 6.4 | 0.1 | 1.1 | 4.3 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 09:19 | Normal | 572.8 | 484.3 | 505.5 | 0 | 21.1 | 12.3 | 16.3 | 0 | 233.4 | 232 | 233.2 | 62 | 61.9 | 61.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23936 | 1 | 38.6 | 144030.7 | 11045 | 5 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 6.4 | 0.1 | 1.3 | 4.3 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 09:24 | Normal | 565.7 | 488.6 | 503.8 | 0 | 22.3 | 13 | 17.1 | 0 | 233.6 | 231 | 233 | 65.1 | 65.2 | 65 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 25721 | 1 | 39 | 144032.8 | 11046 | 5.3 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.8 | 0.1 | 1.5 | 4.4 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 09:29 | Normal | 563.5 | 490.7 | 511.1 | 0 | 22.3 | 13.3 | 16.7 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233 | 64.7 | 64.8 | 64.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 25695 | 1 | 39.5 | 144034.9 | 11046 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 6.8 | 0.1 | 1.9 | 4.4 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 09:34 | Normal | 566.6 | 489.9 | 521.5 | 0 | 21.5 | 13.1 | 16.1 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.6 | 64.3 | 64.3 | 63.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 25315 | 1 | 39.9 | 144037 | 11046 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 6.6 | 0.1 | 2.2 | 4.3 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 09:39 | Normal | 570.7 | 467.1 | 506.8 | 0 | 20.7 | 13.3 | 15.7 | 0 | 232.4 | 230 | 232.6 | 61.5 | 61.2 | 61.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24268 | 1 | 40 | 144039.1 | 11046 | 5 | 5.5 | 5 | 5.1 | 6.3 | 0.1 | 2.5 | 4.1 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 09:44 | Normal | 568.9 | 465.5 | 504.5 | 0 | 19.6 | 13.1 | 15.1 | 0 | 231.6 | 230.6 | 232.8 | 58.7 | 58.8 | 58.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 23333 | 1 | 40.3 | 144041.1 | 11046 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 6.1 | 0.1 | 2.8 | 3.9 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 09:49 | Normal | 564.2 | 478.7 | 510.9 | 0 | 18.3 | 11.6 | 13.5 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.2 | 54.4 | 54.4 | 54.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 21397 | 1 | 40.2 | 144042.9 | 11046 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 5.4 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 09:54 | Normal | 573.9 | 451.7 | 510.9 | 0 | 19.5 | 13.7 | 14.6 | 0 | 231.4 | 230.4 | 232.2 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 23135 | 1 | 40.1 | 144044.8 | 11046 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 5.9 | 0.1 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 09:59 | Normal | 570.4 | 476.3 | 515.8 | 0 | 18.6 | 12.9 | 14.1 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.4 | 56.9 | 57 | 56.9 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 22492 | 1 | 40.2 | 144046.7 | 11046 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.6 | 5.7 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 10:04 | Normal | 568.5 | 480.1 | 519.7 | 0 | 20.3 | 14 | 15 | 0 | 232 | 230.4 | 232 | 61.6 | 61.5 | 61.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 24025 | 1 | 40.3 | 144048.6 | 11046 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5 | 6.1 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 10:09 | Normal | 559.2 | 472.9 | 525.1 | 0 | 22 | 15 | 15.8 | 0 | 231.8 | 231.6 | 232 | 66.3 | 66.2 | 66 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 26027 | 1 | 40.7 | 144050.7 | 11046 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 6.7 | 0.1 | 4.1 | 4 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 10:14 | Normal | 567.2 | 472.8 | 520 | 0 | 20.8 | 14.1 | 15.6 | 0 | 231.6 | 229.6 | 231.4 | 62.9 | 62.6 | 62.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24539 | 1 | 41 | 144052.8 | 11046 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 6.3 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 10:19 | Normal | 563.4 | 475.7 | 518.2 | 0 | 21.3 | 14.5 | 15.8 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.8 | 64 | 63.7 | 63.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25096 | 1 | 41.2 | 144054.9 | 11046 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 0.1 | 3.9 | 4 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 10:24 | Normal | 571.4 | 474.8 | 524 | 0 | 17 | 11.6 | 12.6 | 0 | 231 | 230 | 230.6 | 51.9 | 51.8 | 51.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20347 | 1 | 41.1 | 144056.7 | 11047 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 0.1 | 3 | 3.1 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 10:29 | Normal | 568.5 | 475 | 528.8 | 0 | 19.5 | 13.2 | 14.4 | 0 | 232.2 | 229.8 | 232.2 | 58.9 | 58.9 | 58.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 23232 | 1 | 40.9 | 144058.5 | 11047 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.6 | 5.9 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 10:34 | Normal | 570.3 | 478.7 | 532.5 | 0 | 21.3 | 14.6 | 15.8 | 0 | 231 | 230.2 | 230.6 | 65.2 | 65.4 | 65.2 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 25559 | 1 | 41.1 | 144060.5 | 11047 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 6.4 | 0.1 | 3.9 | 4 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 10:39 | Normal | 569.4 | 475.8 | 529.9 | 0 | 22.9 | 15.7 | 16.9 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 69.3 | 69.2 | 69.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 27443 | 1 | 41.5 | 144062.7 | 11047 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.6 | 7 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 10:44 | Normal | 562 | 474.7 | 522.5 | 0 | 21.7 | 14.7 | 16.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.8 | 65.1 | 65.1 | 65 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 25841 | 1 | 41.8 | 144064.8 | 11047 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 6.6 | 0.1 | 4 | 3.9 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 10:49 | Normal | 561 | 466.8 | 530.9 | 0 | 11.5 | 7.3 | 8.3 | 0 | 230 | 229.4 | 230 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13573 | 1 | 41.7 | 144066.6 | 11047 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 10:54 | Normal | 566.3 | 477.9 | 530.5 | 0 | 19.8 | 13.3 | 14.6 | 0 | 232.2 | 231 | 231.6 | 60.3 | 60.3 | 60 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 23727 | 1 | 41.1 | 144068.1 | 11047 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.8 | 6.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 10:59 | Normal | 569.1 | 466.9 | 525 | 0 | 13.8 | 8.8 | 9.4 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231.4 | 40 | 40.1 | 40 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15178 | 1 | 41.2 | 144069.9 | 11047 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 4.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 11:04 | Normal | 565.3 | 478.1 | 530.1 | 0 | 18.9 | 12.6 | 14 | 0 | 231.8 | 231 | 231.6 | 57.6 | 57.6 | 57.5 | 60.02 | 60 | 60 | 22718 | 1 | 41 | 144071.8 | 11047 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 5.8 | 0 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 11:09 | Normal | 570.2 | 475.6 | 528.4 | 0 | 19.7 | 13.4 | 14.8 | 0 | 232.4 | 232 | 233.4 | 60.2 | 60.1 | 59.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 23833 | 1 | 41.1 | 144073.7 | 11047 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 6 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 11:14 | Normal | 568.5 | 474.8 | 528 | 0 | 20.9 | 14.1 | 15.3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.6 | 62.7 | 62.6 | 62.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 24580 | 1 | 41.4 | 144075.7 | 11047 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 11:19 | Normal | 562.5 | 473.8 | 528 | 0 | 21.8 | 14.6 | 16.2 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.8 | 65.4 | 65.4 | 65 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 25812 | 1 | 41.9 | 144077.8 | 11047 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 6.6 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 11:24 | Normal | 560.3 | 475.6 | 523.8 | 0 | 22.1 | 15 | 16.3 | 0 | 232.4 | 231.2 | 233.2 | 66 | 66.1 | 65.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 26016 | 1 | 42.4 | 144080 | 11048 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 6.8 | 0.1 | 4 | 4.1 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 11:29 | Normal | 557.5 | 470.7 | 517 | 0 | 22.8 | 15.6 | 17.5 | 0 | 233.8 | 233 | 233.8 | 68.7 | 68.6 | 68.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 27265 | 1 | 42.9 | 144082.3 | 11048 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 7 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 11:34 | Normal | 561.7 | 465.8 | 517 | 0 | 22.1 | 14.5 | 14.9 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.2 | 63.8 | 63.7 | 63.6 | 60 | 60 | 60 | 24214 | 1 | 43.2 | 144084.5 | 11048 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 6.6 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 11:39 | Normal | 556.1 | 461.6 | 520 | 0 | 22.4 | 15.5 | 16.8 | 0 | 233.2 | 232 | 233.2 | 67 | 66.9 | 66.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 26338 | 1 | 43.5 | 144086.8 | 11048 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 6.8 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 11:44 | Normal | 555.5 | 468.9 | 515.9 | 0 | 22.8 | 15.5 | 17.2 | 0 | 232.8 | 231.6 | 233.6 | 67.7 | 67.6 | 67.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 26964 | 1 | 43.8 | 144089.1 | 11048 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 7 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 11:49 | Normal | 559.6 | 469.9 | 517 | 0 | 22.1 | 15.2 | 16.4 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.8 | 65.7 | 65.6 | 65.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 26027 | 1 | 44 | 144091.3 | 11048 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 6.7 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 11:54 | Normal | 561.4 | 464.7 | 523.5 | 0 | 21.2 | 14.4 | 15.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.4 | 62.9 | 62.7 | 62.7 | 60 | 60 | 60.01 | 24722 | 1 | 43.8 | 144093.3 | 11048 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 11:59 | Normal | 555.7 | 462.9 | 516.1 | 0 | 24 | 16.8 | 18.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.8 | 71.8 | 71.7 | 71.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 28668 | 1 | 44.1 | 144095.6 | 11048 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 7.3 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 12:04 | Normal | 556.3 | 466.5 | 511.8 | 0 | 24.1 | 17 | 18.5 | 0 | 233 | 232.6 | 234 | 72 | 72.1 | 72 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29062 | 1 | 44.5 | 144098 | 11048 | 6 | 6.2 | 6 | 5.8 | 7.4 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 12:09 | Normal | 551 | 456.6 | 509.9 | 0 | 24.5 | 17.1 | 18.6 | 0 | 234 | 232.6 | 233.8 | 72.7 | 72.7 | 72.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 29096 | 1 | 44.8 | 144100.5 | 11048 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 7.3 | 0 | 4.7 | 5.1 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 12:14 | Normal | 547.8 | 460.9 | 514.9 | 0 | 24.4 | 16.8 | 18.5 | 0 | 233 | 232.2 | 232.8 | 72.3 | 72.1 | 72.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 28869 | 1 | 45.2 | 144102.8 | 11048 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 7.4 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 12:19 | Normal | 545.6 | 457.9 | 508.1 | 0 | 24.8 | 17.5 | 18.8 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233.8 | 73 | 73.1 | 72.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 29442 | 1 | 45.5 | 144105.2 | 11048 | 6 | 6.4 | 6 | 6 | 7.6 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 12:24 | Normal | 545.7 | 456 | 508.8 | 0 | 24.1 | 16.8 | 18.3 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.2 | 71.3 | 71.4 | 71.2 | 59.99 | 60 | 60 | 28434 | 1 | 45.9 | 144107.7 | 11049 | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 7.3 | 0 | 4.7 | 4.7 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 12:29 | Normal | 543.7 | 452.5 | 501.1 | 0 | 25.2 | 18 | 19.5 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233.6 | 74.4 | 74.4 | 74.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 29206 | 1 | 46 | 144110 | 11049 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 7.4 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 12:34 | Normal | 547.9 | 458 | 502.3 | 0 | 25.3 | 18 | 19.5 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.8 | 75 | 75 | 75 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 30094 | 1 | 46.1 | 144112.4 | 11049 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6 | 7.7 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 12:39 | Normal | 550.1 | 458.1 | 513 | 0 | 8.5 | 5.4 | 6.1 | 0 | 229 | 228.4 | 229 | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 9544 | 1 | 46.2 | 144114.5 | 11049 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 12:44 | Normal | 550.6 | 477.6 | 510.5 | 0 | 26.7 | 18.1 | 20.3 | 0 | 234 | 232.6 | 233.8 | 79.3 | 79.3 | 79.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 31647 | 1 | 45.5 | 144116.4 | 11049 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 8.3 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 12:49 | Normal | 544.7 | 474.7 | 508.8 | 0 | 26.4 | 18.4 | 20.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 233.8 | 77.9 | 77.9 | 77.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 31137 | 1 | 46.3 | 144119 | 11049 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 8.1 | 0.3 | 5.1 | 4.8 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 12:54 | Normal | 544.5 | 470.9 | 504.5 | 0 | 26.4 | 18.3 | 20 | 0 | 233 | 231.8 | 233 | 77.6 | 77.7 | 77.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 31100 | 1 | 46.8 | 144121.6 | 11049 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 8 | 0.2 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 12:59 | Normal | 547.5 | 468.8 | 503.4 | 0 | 26 | 18.1 | 19.7 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.4 | 77 | 77 | 76.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 30634 | 1 | 47.1 | 144124.2 | 11049 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 7.8 | 0.1 | 5 | 5 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 13:04 | Normal | 540.7 | 463.9 | 506.2 | 0 | 23.3 | 16.1 | 17.6 | 0 | 233 | 230.6 | 231.6 | 68.6 | 68.6 | 68.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 27294 | 1 | 47.2 | 144126.6 | 11049 | 5.7 | 6 | 5.6 | 5.7 | 7 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 13:09 | Normal | 544.5 | 468.7 | 501.3 | 0 | 24.1 | 16.9 | 18.5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 71.6 | 71.6 | 71.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 28477 | 1 | 47.2 | 144128.9 | 11049 | 5.8 | 6.3 | 6 | 5.7 | 7.2 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 13:14 | Normal | 551.7 | 469.8 | 511.7 | 0 | 23.1 | 16.4 | 17.9 | 0 | 231.6 | 231 | 232.2 | 69.6 | 69.8 | 69.5 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 27418 | 1 | 47.1 | 144131.2 | 11049 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 7 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 13:19 | Normal | 546.2 | 467.6 | 510.2 | 0 | 21.3 | 14.4 | 16.3 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.8 | 62.5 | 62.5 | 62.3 | 60 | 60 | 60 | 26152 | 1 | 47 | 144133.5 | 11049 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.9 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 13:24 | Normal | 553.7 | 471.1 | 512.4 | 0 | 24 | 17 | 18.4 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.2 | 72.2 | 72.1 | 72.1 | 60 | 60 | 60 | 28631 | 1 | 46.8 | 144135.6 | 11050 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 7.3 | 0 | 4.7 | 4.8 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 13:29 | Normal | 550.6 | 468.6 | 510.3 | 0 | 25.1 | 17.7 | 19.1 | 0 | 231.8 | 231.6 | 232.6 | 75.5 | 75.3 | 75.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 29876 | 1 | 46.8 | 144138.1 | 11050 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6 | 7.6 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 13:34 | Normal | 553.6 | 473.6 | 507.3 | 0 | 25.4 | 18.1 | 19.7 | 0 | 232 | 231.8 | 232.8 | 77.2 | 77.1 | 77.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 30718 | 1 | 47 | 144140.6 | 11050 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 7.8 | 0.1 | 5.1 | 5 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 13:39 | Normal | 547.2 | 469.4 | 504.1 | 0 | 25 | 18.2 | 19.5 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233.2 | 76 | 76 | 75.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 30206 | 1 | 47.4 | 144143.1 | 11050 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6 | 7.8 | 0 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 13:44 | Normal | 548.7 | 477.1 | 508.3 | 0 | 24.7 | 17.8 | 19.2 | 0 | 232 | 231.2 | 231.8 | 75 | 75.1 | 75 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 29870 | 1 | 47.6 | 144145.6 | 11050 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 7.6 | 0 | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 13:49 | Normal | 532.8 | 477.8 | 497.8 | 0 | 5.1 | 3.1 | 4 | 0 | 229.2 | 227.8 | 228.4 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5998 | 1 | 47.7 | 144147.9 | 11050 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 13:54 | Normal | 555.8 | 491.8 | 515.4 | 0 | 25.6 | 18.1 | 19.8 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.2 | 78.4 | 78.6 | 78.3 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 31270 | 1 | 46.5 | 144149.5 | 11050 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 7.9 | 0.1 | 5.1 | 5 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 13:59 | Normal | 554.6 | 486.9 | 510.3 | 0 | 24.1 | 17 | 18.8 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 73.7 | 73.6 | 73.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 29333 | 1 | 47 | 144152 | 11050 | 6 | 6.2 | 6 | 5.8 | 7.4 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 14:04 | Normal | 547.3 | 484.5 | 512.2 | 0 | 22.9 | 16.4 | 17.7 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232.2 | 69.6 | 69.7 | 69.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 27425 | 1 | 47.3 | 144154.4 | 11050 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 7.1 | 0 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 14:09 | Normal | 554.4 | 486.7 | 510.9 | 0 | 22.4 | 16 | 17.5 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.8 | 69 | 68.9 | 68.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 27070 | 1 | 47.4 | 144156.6 | 11050 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 6.9 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 14:14 | Normal | 553.4 | 486.7 | 516.9 | 0 | 20.6 | 14.8 | 16 | 0 | 230.8 | 230.6 | 231.4 | 64 | 64 | 63.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 25238 | 1 | 47.3 | 144158.8 | 11050 | 5 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 6.3 | 0.1 | 4 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 14:19 | Normal | 562.5 | 488.7 | 520.1 | 0 | 20.2 | 14.3 | 15.6 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230 | 62.8 | 63 | 62.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 24668 | 1 | 47 | 144160.9 | 11050 | 5 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 0 | 3.9 | 4.1 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 14:24 | Normal | 562.1 | 478.8 | 521.2 | 0 | 19.6 | 14 | 15.3 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230 | 60.6 | 60.6 | 60.5 | 59.99 | 60 | 59.96 | 23772 | 1 | 46.7 | 144162.9 | 11051 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.6 | 5.9 | 0 | 4 | 3.9 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 14:29 | Normal | 556.5 | 459.8 | 516 | 0 | 20.8 | 15.1 | 16.3 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.4 | 64.3 | 64.4 | 64.2 | 60 | 59.99 | 60 | 24752 | 1 | 46.7 | 144164.9 | 11051 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5 | 6.3 | 0 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 14:34 | Normal | 555.2 | 444.7 | 516.5 | 0 | 20.6 | 15.3 | 16.1 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.8 | 63 | 63.2 | 62.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24971 | 1 | 46.8 | 144167 | 11051 | 5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 6.3 | 0 | 4.5 | 4.4 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 14:39 | Normal | 560.3 | 437.8 | 520.7 | 0 | 20.4 | 14.9 | 16 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230 | 62.3 | 62.4 | 62.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 24319 | 1 | 46.6 | 144169.1 | 11051 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.8 | 0 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 14:44 | Normal | 569.4 | 408.5 | 519 | 0 | 8.9 | 5.8 | 4.8 | 0 | 229 | 227.2 | 228.4 | 23.8 | 24 | 23.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 9119 | 1 | 46 | 144170.7 | 11051 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 0 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 14:49 | Normal | 561.3 | 426.8 | 521.7 | 0 | 19.4 | 13.9 | 15.2 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229.4 | 58.7 | 58.7 | 58.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 23071 | 1 | 45.5 | 144172.5 | 11051 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 5 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 14:54 | Normal | 559.4 | 418 | 524.4 | 0 | 19.1 | 12.3 | 14.9 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.4 | 56.1 | 56.1 | 56 | 60.01 | 60 | 60 | 22210 | 1 | 45.5 | 144174.5 | 11051 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 3.4 | 0.2 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 14:59 | Normal | 564.3 | 466 | 528.3 | 0 | 18.1 | 9.5 | 14.3 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.8 | 52.6 | 52.9 | 52.6 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 20637 | 1 | 45.3 | 144176.2 | 11051 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 0 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 15:04 | Normal | 565.9 | 460.4 | 527.6 | 0 | 18.6 | 9.8 | 14.4 | 0 | 231.2 | 230 | 230.2 | 54.4 | 54.5 | 54.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20856 | 1 | 45.1 | 144177.8 | 11051 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 1.7 | 0 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 15:09 | Normal | 565.2 | 483.8 | 522.1 | 0 | 17.8 | 9.1 | 14 | 0 | 231 | 229.6 | 230.4 | 51.8 | 51.8 | 51.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 20437 | 1 | 45.2 | 144179.6 | 11051 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 1.6 | 0.2 | 3.8 | 3.3 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 15:14 | Normal | 568.7 | 498.6 | 528 | 0 | 13.5 | 7.1 | 10.8 | 0 | 228.4 | 227.8 | 226.4 | 40.6 | 41 | 40.7 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 15685 | 1 | 44.8 | 144181.1 | 11051 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 15:19 | Normal | 559 | 500.7 | 533.8 | 0 | 13.2 | 7.1 | 11 | 0 | 230 | 228.8 | 228.8 | 39.9 | 40.1 | 39.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 15308 | 1 | 44 | 144182.3 | 11051 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 1.5 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 15:24 | Normal | 573.2 | 494.6 | 527 | 0 | 6.5 | 4.4 | 5.6 | 0 | 228 | 227 | 227.4 | 20.7 | 20.9 | 20.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 11739 | 1 | 43.4 | 144183.6 | 11052 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 15:29 | Normal | 577.7 | 488.1 | 536 | 0 | 11.4 | 6.4 | 9.3 | 0 | 232.2 | 229.6 | 230.4 | 34.6 | 34.8 | 34.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 14070 | 1 | 42.5 | 144184.5 | 11052 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 15:34 | Normal | 579.8 | 492.7 | 532.6 | 0 | 10.6 | 6.3 | 9.4 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.6 | 33.8 | 34.1 | 33.6 | 60.01 | 60 | 60 | 13395 | 1 | 41.9 | 144185.6 | 11052 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 15:39 | Normal | 581.9 | 506.7 | 536.6 | 0 | 10.2 | 6 | 9.2 | 0 | 231 | 229.8 | 230 | 33.3 | 33.6 | 33.2 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 12867 | 1 | 41.3 | 144186.7 | 11052 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 15:44 | Normal | 562.6 | 475.8 | 533.9 | 0 | 5.8 | 3.7 | 4.7 | 0 | 230.4 | 228.8 | 228.8 | 18 | 18.3 | 18 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10526 | 1 | 40.8 | 144187.7 | 11052 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 15:49 | Normal | 562.1 | 489 | 539 | 0 | 6 | 3.9 | 5.4 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229.4 | 20.8 | 21 | 20.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7110 | 1 | 40 | 144188.2 | 11052 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 15:54 | Normal | 569.4 | 502.9 | 532.7 | 0 | 4.1 | 2.3 | 3.2 | 0 | 230 | 228.8 | 228.8 | 13.1 | 13.5 | 13.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5271 | 1 | 39.7 | 144188.9 | 11052 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 15:59 | Normal | 561.5 | 454.9 | 533.5 | 0 | 3.6 | 2.1 | 2.6 | 0 | 229.2 | 227.6 | 227.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 4546 | 1 | 39.1 | 144189.3 | 11052 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 16:04 | Normal | 568.1 | 442.6 | 531.6 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2 | 0 | 228.8 | 226.8 | 227.2 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3577 | 1 | 38.5 | 144189.6 | 11052 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 16:09 | Normal | 564.2 | 431.9 | 530.1 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 228 | 226.8 | 227.2 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 60 | 60 | 59.99 | 2859 | 1 | 38 | 144189.9 | 11052 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 16:14 | Normal | 560.1 | 449 | 502 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 228 | 225.8 | 226.2 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1768 | 1 | 37.5 | 144190.1 | 11052 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 16:19 | Normal | 556.2 | 449 | 513.1 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 229 | 227 | 227.4 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1639 | 1 | 36.7 | 144190.2 | 11052 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 16:24 | Normal | 549 | 414.7 | 517.1 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0 | 229 | 227.6 | 227.8 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1187 | 1 | 35.7 | 144190.3 | 11053 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 16:29 | Normal | 546.1 | 427.6 | 491.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230 | 227.6 | 228.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 824 | 1 | 35 | 144190.4 | 11053 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 16:34 | Normal | 526.8 | 299.1 | 462.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.8 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 381 | 1 | 34.4 | 144190.4 | 11053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 16:39 | Normal | 389.5 | 199.6 | 400.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 178 | 1 | 33.4 | 144190.5 | 11053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 16:44 | Normal | 199.4 | 199.4 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229 | 1.1 | 1.3 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 30 | 1 | 32.4 | 144190.5 | 11053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 16:49 | Normal | 206.6 | 199.5 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 229.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 43 | 1 | 31.1 | 144190.5 | 11053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 16:54 | Normal | 200.2 | 201.5 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 23 | 1 | 29.9 | 144190.5 | 11053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 16:59 | Normal | 199.7 | 179 | 181.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20 | 1 | 28.8 | 144190.5 | 11053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 17:04 | Normal | 199.1 | 221.5 | 240.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 230.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 17 | 1 | 28.1 | 144190.5 | 11053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 17:09 | Normal | 212.4 | 219.2 | 189.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 14 | 1 | 27.8 | 144190.5 | 11053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 17:14 | Normal | 198.3 | 220 | 211.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 229.6 | 231.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20 | 1 | 27.5 | 144190.5 | 11053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 17:19 | Normal | 236.5 | 190.5 | 232.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 24 | 1 | 27.4 | 144190.5 | 11053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 17:24 | Normal | 211.7 | 192.8 | 318.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 24 | 1 | 27.3 | 144190.5 | 11054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 17:29 | Normal | 207.9 | 206.7 | 382.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28 | 1 | 27.1 | 144190.5 | 11054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 17:34 | Normal | 230.7 | 212.1 | 403.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 232 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 27 | 1 | 27 | 144190.5 | 11054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 17:39 | Normal | 194.4 | 183.6 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 24 | 1 | 26.9 | 144190.5 | 11054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 17:44 | Normal | 183.1 | 211.6 | 397.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 21 | 1 | 26.8 | 144190.5 | 11054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 17:49 | Normal | 202.1 | 188.9 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 16 | 1 | 26.7 | 144190.5 | 11054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 17:54 | Normal | 210.5 | 206.6 | 256.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.4 | 232 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 22 | 1 | 26.7 | 144190.5 | 11054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 17:59 | Normal | 203.4 | 199.7 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 1.2 | 1 | 1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 21 | 1 | 26.6 | 144190.5 | 11054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 18:04 | Normal | 203.7 | 201.1 | 245.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22 | 1 | 26.5 | 144190.5 | 11054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-20 18:09 | Normal | 193.1 | 165.3 | 174.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232 | 1.2 | 1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 23 | 1 | 26.5 | 144190.5 | 11054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0