## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-25 05:39 | Wait | 495.6 | 496.1 | 494.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.6 | 144732.2 | 11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 05:44 | Wait | 529.8 | 518.5 | 511.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 21.9 | 144732.2 | 11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 05:49 | Wait | 551.1 | 530.2 | 524.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 144732.2 | 11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 05:54 | Wait | 567.5 | 541.2 | 536 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 22.1 | 144732.2 | 11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 05:59 | Wait | 578.4 | 549.1 | 543.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.2 | 144732.2 | 11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:04 | Wait | 586.2 | 555.5 | 550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 22.2 | 144732.2 | 11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:09 | Wait | 593 | 560.9 | 556.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.3 | 144732.2 | 11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:14 | Wait | 601.3 | 567.5 | 562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 22.4 | 144732.2 | 11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:19 | Wait | 610.3 | 575 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.4 | 144732.2 | 11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:24 | Wait | 620 | 583 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 144732.2 | 11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:29 | Wait | 631.6 | 593.2 | 589.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.5 | 144732.2 | 11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:34 | Wait | 641 | 601.6 | 597.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.5 | 144732.2 | 11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:39 | Wait | 649.6 | 608.2 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.5 | 144732.2 | 11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:44 | Wait | 654.5 | 612.3 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.6 | 144732.2 | 11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:49 | Wait | 663.9 | 623 | 616.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.6 | 144732.2 | 11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:54 | Wait | 673.4 | 632.5 | 624.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.7 | 144732.2 | 11096 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:59 | Wait | 666.1 | 628.6 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.7 | 144732.2 | 11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:04 | Wait | 669.4 | 630.9 | 624.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.8 | 144732.2 | 11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:09 | Normal | 597.5 | 543.6 | 557.4 | 0 | 4.8 | 2.2 | 3 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.6 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 5524 | 1 | 23 | 144732.3 | 11096 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:14 | Normal | 614 | 543.9 | 557 | 0 | 5.3 | 2.5 | 3.2 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232.2 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 6232 | 1 | 23 | 144732.8 | 11097 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:19 | Normal | 605.7 | 546.7 | 573.8 | 0 | 5.1 | 2.3 | 3.1 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6119 | 1 | 23.7 | 144733.4 | 11097 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:24 | Normal | 605.6 | 515.5 | 569 | 0 | 5.1 | 2.5 | 3.1 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 60 | 60 | 60.01 | 6081 | 1 | 24.3 | 144733.9 | 11097 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:29 | Normal | 600.9 | 480.6 | 553.1 | 0 | 5.1 | 2.7 | 3.1 | 0 | 231.8 | 230 | 231.4 | 15 | 15.1 | 14.9 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 5968 | 1 | 24.5 | 144734.4 | 11097 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:34 | Normal | 605.8 | 498.8 | 561.7 | 0 | 5.1 | 2.7 | 3.1 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.8 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 60 | 59.98 | 60 | 6154 | 1 | 24.8 | 144734.9 | 11097 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:39 | Normal | 600.7 | 503.7 | 552.5 | 0 | 5.4 | 2.7 | 3.3 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.4 | 15.8 | 16 | 15.8 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 6317 | 1 | 25.2 | 144735.5 | 11097 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:44 | Normal | 604.5 | 472.5 | 555.2 | 0 | 4.6 | 2.3 | 2.7 | 0 | 234 | 233.2 | 233.8 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5352 | 1 | 25.5 | 144736 | 11097 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:49 | Normal | 598.9 | 461.9 | 557.9 | 0 | 4 | 2 | 2.4 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.2 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4719 | 1 | 25.7 | 144736.4 | 11097 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:54 | Normal | 601.8 | 541.8 | 557.2 | 0 | 4.5 | 1.7 | 3 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5542 | 1 | 25.9 | 144736.9 | 11097 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:59 | Normal | 597.5 | 568.5 | 542.1 | 0 | 4 | 1.6 | 3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 4919 | 1 | 26 | 144737.3 | 11097 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:04 | Normal | 611.9 | 559.6 | 530.3 | 0 | 14 | 5.1 | 12 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.6 | 41.8 | 42 | 41.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16306 | 1 | 26.4 | 144738.1 | 11097 | 3.5 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0.4 | 1 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:09 | Normal | 604 | 503.8 | 569.8 | 0 | 8 | 4.8 | 5.5 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233 | 25.5 | 25.7 | 25.5 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 9761 | 1 | 26.9 | 144738.9 | 11097 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:14 | Normal | 602.3 | 499.8 | 556 | 0 | 9.2 | 5.1 | 6.3 | 0 | 233.4 | 232.8 | 234.2 | 27.8 | 28 | 27.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 10999 | 1 | 27.3 | 144739.9 | 11098 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:19 | Normal | 600.1 | 521.7 | 545.6 | 0 | 20.6 | 9.9 | 15.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.6 | 61.2 | 61.3 | 61.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 20835 | 1 | 28 | 144741.3 | 11098 | 4.7 | 5.4 | 5 | 5.1 | 5.7 | 0 | 1.6 | 2.4 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:24 | Normal | 588.3 | 553.4 | 553.5 | 0 | 18.1 | 8 | 11.1 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.6 | 49.9 | 50 | 49.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19267 | 1 | 28.6 | 144742.7 | 11098 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 0 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:29 | Normal | 592.1 | 551.7 | 525.1 | 0 | 19.6 | 9.8 | 14.8 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233.6 | 56.6 | 56.7 | 56.5 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 27042 | 1 | 29.4 | 144744.4 | 11098 | 4.9 | 5.5 | 5 | 4.9 | 5.9 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:34 | Normal | 586.3 | 529.6 | 539 | 0 | 10.4 | 5.3 | 6.9 | 0 | 232.4 | 230.6 | 232.4 | 30.7 | 30.8 | 30.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12192 | 1 | 30 | 144745.6 | 11098 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:39 | Normal | 604.7 | 505.9 | 538 | 0 | 15.2 | 8.3 | 10.3 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.2 | 46.9 | 46.8 | 46.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 15009 | 1 | 29.9 | 144746.6 | 11098 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 4.8 | 0 | 1 | 2 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:44 | Normal | 598.8 | 497.8 | 521.2 | 0 | 16.1 | 8.8 | 10.8 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.6 | 46.4 | 46.5 | 46.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 18102 | 1 | 30.2 | 144747.9 | 11098 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 5 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:49 | Normal | 585.2 | 506.7 | 520 | 0 | 26.2 | 15.1 | 19.6 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238 | 75.7 | 75.7 | 75.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 30867 | 1 | 31.1 | 144749.9 | 11098 | 6.1 | 7 | 6.3 | 6.4 | 8 | 0 | 1.7 | 5.2 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:54 | Normal | 562.9 | 497.5 | 498.2 | 0 | 22.3 | 13.1 | 16.3 | 0 | 237.6 | 236 | 237.8 | 62.9 | 62.8 | 62.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 29298 | 1 | 32.7 | 144752.3 | 11098 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 7 | 0.1 | 1.6 | 4.4 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:59 | Normal | 574.5 | 493.6 | 539.2 | 0 | 15.6 | 8.6 | 9 | 0 | 235.8 | 235.2 | 236.4 | 43.1 | 43 | 43 | 60.01 | 60 | 60 | 16224 | 1 | 33.1 | 144753.8 | 11098 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4.6 | 0 | 1.8 | 2 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:04 | Normal | 573.1 | 503.7 | 514.6 | 0 | 18.8 | 10.5 | 12.9 | 0 | 235.6 | 235.2 | 236.4 | 54.3 | 54.2 | 54.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 22078 | 1 | 33.6 | 144755.8 | 11098 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 5.8 | 0.1 | 1.6 | 3 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:09 | Normal | 584.6 | 482.6 | 507.9 | 0 | 11.4 | 7.1 | 9.5 | 0 | 234.4 | 233.6 | 235 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 59.97 | 60.02 | 60 | 14588 | 1 | 33.4 | 144757 | 11098 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:14 | Normal | 582.8 | 506.8 | 512.8 | 0 | 8.8 | 4.7 | 5.8 | 0 | 234.8 | 234 | 235.2 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 10384 | 1 | 32.8 | 144758 | 11099 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:19 | Normal | 595.6 | 499.6 | 515.1 | 0 | 17.8 | 9.5 | 12.4 | 0 | 236 | 235.2 | 236.6 | 50.5 | 50.6 | 50.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19783 | 1 | 32.7 | 144759.3 | 11099 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 0.1 | 0.8 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:24 | Normal | 582.6 | 480.8 | 510 | 0 | 22.8 | 12.9 | 17.2 | 0 | 237 | 237 | 236.8 | 64.6 | 64.6 | 64.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 25349 | 1 | 33.5 | 144761.3 | 11099 | 5.3 | 6.2 | 5.4 | 5.6 | 7.1 | 0 | 0.7 | 5.1 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:29 | Normal | 569.8 | 472.6 | 502.2 | 0 | 22.5 | 13 | 16.9 | 0 | 237 | 236.2 | 237.4 | 63.2 | 63.2 | 63 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 25649 | 1 | 34.4 | 144763.5 | 11099 | 5.2 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 6.9 | 0.1 | 0.9 | 5.1 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:34 | Normal | 566.9 | 459.2 | 524 | 0 | 22.8 | 13.5 | 16.3 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.6 | 64.6 | 64.7 | 64.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 25939 | 1 | 35.1 | 144765.6 | 11099 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 7.1 | 0.1 | 1 | 5.2 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:39 | Normal | 563.8 | 457.9 | 502.8 | 0 | 23 | 14.7 | 17.6 | 0 | 237.2 | 236.6 | 236.6 | 65.7 | 65.8 | 65.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 27320 | 1 | 35.7 | 144767.8 | 11099 | 5.4 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 7.1 | 0.1 | 2.1 | 5.3 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:44 | Normal | 564.5 | 452.1 | 504.7 | 0 | 24.8 | 16.1 | 19 | 0 | 238 | 236.2 | 237.4 | 71.6 | 71.6 | 71.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 28974 | 1 | 36.4 | 144770.1 | 11099 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 7.8 | 0.1 | 2.6 | 5.5 | 6.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:49 | Normal | 551.4 | 433.4 | 512.2 | 0 | 4.5 | 2.6 | 3 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5294 | 1 | 36.5 | 144771.7 | 11099 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:54 | Normal | 574 | 447.9 | 509.8 | 0 | 26.1 | 19.3 | 20 | 0 | 238 | 236.6 | 237.8 | 78.1 | 77.9 | 77.8 | 60 | 60 | 60 | 31698 | 1 | 36.3 | 144773.6 | 11099 | 6.3 | 7 | 6.5 | 6.4 | 8.1 | 0.1 | 5 | 5.8 | 7.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:59 | Normal | 561.8 | 451.5 | 504.3 | 0 | 26.9 | 19.4 | 20.3 | 0 | 238.4 | 236 | 237.4 | 78.6 | 78.7 | 78.4 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 31960 | 1 | 37.6 | 144776.2 | 11099 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 6.7 | 8.4 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:04 | Normal | 554.9 | 463.6 | 500.2 | 0 | 25.9 | 18.1 | 19.4 | 0 | 237.8 | 236 | 237.4 | 74.9 | 75 | 74.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 30467 | 1 | 38.6 | 144778.8 | 11099 | 6.1 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 7.9 | 0.1 | 4.9 | 5 | 6.9 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:09 | Normal | 558.1 | 467.8 | 496.4 | 0 | 26.2 | 18.2 | 20 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.6 | 76.4 | 76.3 | 76.1 | 60 | 59.99 | 60 | 31083 | 1 | 39.3 | 144781.4 | 11099 | 6.3 | 7 | 6.4 | 6.4 | 8.1 | 0.1 | 5.2 | 4.9 | 7.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:14 | Normal | 547.9 | 462.7 | 494.7 | 0 | 26.5 | 18.5 | 20.1 | 0 | 237.8 | 236 | 237.4 | 76.4 | 76.4 | 76.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 31024 | 1 | 39.9 | 144783.9 | 11100 | 6.3 | 7 | 6.4 | 6.5 | 8.2 | 0.1 | 5.2 | 4.9 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:19 | Normal | 544.8 | 434.5 | 486.7 | 0 | 26.1 | 19 | 19.8 | 0 | 237.6 | 236 | 237.6 | 74.9 | 75 | 74.7 | 60 | 60 | 60.01 | 29820 | 1 | 40.3 | 144786.5 | 11100 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 8 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:24 | Normal | 560.8 | 449.7 | 516.4 | 0 | 16.7 | 13.2 | 13.5 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.8 | 52 | 52.1 | 51.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 20059 | 1 | 40.6 | 144788.8 | 11100 | 4 | 4.4 | 4 | 4.1 | 5.2 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:29 | Normal | 555.1 | 447.8 | 510.8 | 0 | 27.9 | 20.3 | 21.3 | 0 | 238.2 | 236.6 | 238 | 81.9 | 81.9 | 81.5 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 33360 | 1 | 40.1 | 144790.9 | 11100 | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 8.6 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 7.5 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:34 | Normal | 550.8 | 438.6 | 498.5 | 0 | 28 | 20.6 | 21.6 | 0 | 238.6 | 237 | 238.2 | 81.2 | 81.2 | 81.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 33076 | 1 | 40.9 | 144793.7 | 11100 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 8.6 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 7.5 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:39 | Normal | 541.6 | 433.4 | 500.9 | 0 | 29.2 | 21.5 | 22.5 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.4 | 84.6 | 84.6 | 84.2 | 59.99 | 60 | 60 | 34263 | 1 | 41.7 | 144796.4 | 11100 | 7 | 7.5 | 7.1 | 7 | 9 | 0.1 | 6 | 6.1 | 7.7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:44 | Normal | 553.3 | 465.6 | 512 | 0 | 28.7 | 16.6 | 18.8 | 0 | 238 | 236.4 | 237.4 | 77 | 76.9 | 76.7 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 30421 | 1 | 42.1 | 144798.7 | 11100 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 7 | 8.6 | 0 | 3.8 | 3.9 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:49 | Normal | 565.2 | 452.7 | 530.4 | 0 | 8 | 5.4 | 6.1 | 0 | 233 | 233 | 232.6 | 25 | 25 | 24.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9773 | 1 | 40.3 | 144799.4 | 11100 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:54 | Normal | 556.6 | 450.5 | 517.7 | 0 | 25 | 17.2 | 19.3 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.2 | 74.8 | 74.8 | 74.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 29919 | 1 | 40.5 | 144802 | 11100 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 7.3 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:59 | Normal | 563 | 462.4 | 533.4 | 0 | 15.1 | 10.6 | 11.8 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 46.1 | 46.1 | 45.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19553 | 1 | 40.6 | 144804 | 11100 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:04 | Normal | 569.5 | 465.5 | 529.3 | 0 | 17.8 | 11.5 | 13.1 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 52.4 | 52.4 | 52.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20516 | 1 | 40.1 | 144805.8 | 11100 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 0 | 2.8 | 3 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:09 | Normal | 568 | 515.6 | 517.5 | 0 | 33.5 | 16.5 | 21.1 | 0 | 238.4 | 237 | 238.8 | 89.8 | 89.8 | 89.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29926 | 1 | 40.4 | 144808 | 11100 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 10.2 | 0 | 2.4 | 3.7 | 6.8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:14 | Normal | 566.9 | 463.1 | 539.4 | 0 | 28.4 | 20 | 20.1 | 0 | 238.2 | 236.4 | 236.8 | 84.3 | 84.2 | 83.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 32005 | 1 | 40.4 | 144810.1 | 11101 | 6.9 | 7.5 | 7 | 6.9 | 9 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:19 | Normal | 557 | 464.7 | 527.1 | 0 | 21.8 | 18.2 | 20 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237 | 69.6 | 69.7 | 69.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 31286 | 1 | 40.9 | 144812.3 | 11101 | 5.4 | 6 | 5.3 | 5.3 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:24 | Normal | 553.9 | 463.6 | 510.8 | 0 | 20.7 | 13.3 | 13.9 | 0 | 236.4 | 236 | 237 | 58 | 58.1 | 57.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24634 | 1 | 41.5 | 144814.8 | 11101 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 0 | 3.1 | 3.4 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:29 | Normal | 561.3 | 478.7 | 527.3 | 0 | 13.8 | 9.3 | 10.8 | 0 | 236 | 234.2 | 234.8 | 41.8 | 41.8 | 41.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 17530 | 1 | 40.7 | 144816.2 | 11101 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:34 | Normal | 601.3 | 482.4 | 552.1 | 0 | 21.3 | 20.6 | 20.3 | 0 | 238.6 | 237 | 238.8 | 78.5 | 78.5 | 78.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 34172 | 1 | 41.1 | 144818.8 | 11101 | 5.4 | 5.2 | 5 | 5 | 9.2 | 0.1 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:39 | Normal | 554.1 | 456.9 | 509.1 | 0 | 24.1 | 16.9 | 18.3 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237 | 68 | 67.9 | 67.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 35955 | 1 | 41.8 | 144821.2 | 11101 | 7 | 7.3 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 7 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:44 | Normal | 602.1 | 497.1 | 539.8 | 0 | 6 | 12.7 | 18.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.6 | 41.7 | 41.9 | 41.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 29150 | 1 | 40.6 | 144822.3 | 11101 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | 4.6 | 5.3 | 6.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:49 | Normal | 562.5 | 514.7 | 537.6 | 0 | 34.8 | 17.8 | 24.5 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.6 | 97 | 97 | 96.6 | 60 | 60 | 60.01 | 37044 | 1 | 40.6 | 144824.4 | 11101 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 11 | 0 | 2 | 4.4 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:54 | Normal | 585.5 | 513.4 | 549.3 | 0 | 32.4 | 15.3 | 14 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.6 | 78.9 | 79 | 78.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 38100 | 1 | 40.2 | 144825.7 | 11101 | 8.1 | 8 | 7.8 | 7.6 | 11 | 0 | 1.4 | 3.4 | 5.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:59 | Normal | 552.8 | 497.9 | 521.7 | 0 | 34.4 | 18.7 | 24.6 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.8 | 96.5 | 96.4 | 96.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 38648 | 1 | 41.6 | 144828.8 | 11101 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8 | 11.1 | 0.1 | 2 | 4.6 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:04 | Normal | 549 | 446.6 | 507.1 | 0 | 7.8 | 4.8 | 5.7 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.4 | 22.7 | 22.7 | 22.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8895 | 1 | 42.2 | 144830.5 | 11101 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:09 | Normal | 580.3 | 491.4 | 556.5 | 0 | 18.6 | 14 | 17.5 | 0 | 237 | 235.6 | 236.6 | 70.3 | 70.2 | 69.9 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 20834 | 1 | 40.3 | 144831.7 | 11101 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:14 | Normal | 593 | 498.6 | 547.3 | 0 | 26.5 | 19.6 | 20.7 | 0 | 238 | 236.4 | 238.4 | 81.2 | 81.3 | 80.9 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 39483 | 1 | 41.6 | 144834.8 | 11102 | 8 | 8.2 | 8.3 | 7.4 | 10.1 | 0 | 6.5 | 6.5 | 8.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:19 | Normal | 537.8 | 451.5 | 492.6 | 0 | 33.8 | 24 | 25.8 | 0 | 239.6 | 237.6 | 239.2 | 96.2 | 96 | 95.7 | 60 | 59.99 | 60 | 39367 | 1 | 43.7 | 144838 | 11102 | 8.3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 10.4 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:24 | Normal | 549.4 | 459.5 | 497.7 | 0 | 12.9 | 9.4 | 9.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 37.3 | 37.4 | 37.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 21009 | 1 | 45.2 | 144841.1 | 11102 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 4.6 | 0 | 2.4 | 2.6 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:29 | Normal | 553.6 | 474.6 | 519.9 | 0 | 8 | 5 | 5.9 | 0 | 234 | 232 | 234 | 24.2 | 24.4 | 24.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9440 | 1 | 43.3 | 144841.8 | 11102 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:34 | Normal | 573.8 | 484.5 | 532.8 | 0 | 10.7 | 6.8 | 7.9 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.6 | 32.6 | 32.7 | 32.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12726 | 1 | 41.4 | 144842.8 | 11102 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:39 | Normal | 579.6 | 492.7 | 543.8 | 0 | 8.6 | 5.3 | 6.3 | 0 | 233.6 | 232.8 | 234 | 26.6 | 26.8 | 26.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10338 | 1 | 40 | 144843.7 | 11102 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:44 | Normal | 591.6 | 484.4 | 553.6 | 0 | 9.3 | 5.8 | 6.7 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.4 | 28.8 | 29.1 | 28.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11463 | 1 | 38.7 | 144844.7 | 11102 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:49 | Normal | 607.2 | 456.9 | 564.6 | 0 | 7.2 | 4.6 | 5 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 22.8 | 23 | 22.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8955 | 1 | 37.7 | 144845.5 | 11102 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:54 | Normal | 606 | 501.4 | 569.8 | 0 | 8.3 | 5.1 | 5.8 | 0 | 234 | 232.6 | 232.8 | 26.6 | 26.6 | 26.4 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 10293 | 1 | 36.9 | 144846.3 | 11102 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:59 | Normal | 607.6 | 505.6 | 569.5 | 0 | 9 | 5.4 | 6.4 | 0 | 234 | 233 | 233.6 | 28.6 | 28.9 | 28.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 11212 | 1 | 36.3 | 144847.2 | 11102 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:04 | Normal | 612.3 | 528.5 | 566.4 | 0 | 19.8 | 12.5 | 14.9 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236 | 63 | 63 | 62.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 25546 | 1 | 36.4 | 144848.6 | 11102 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 6 | 0 | 3.1 | 3.2 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:09 | Normal | 612.1 | 504.3 | 579.4 | 0 | 14 | 8.7 | 9.1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.8 | 43.6 | 43.7 | 43.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 15418 | 1 | 36.5 | 144850 | 11102 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:14 | Normal | 613.1 | 520.2 | 561.2 | 0 | 15.1 | 9.5 | 11 | 0 | 235 | 234.4 | 236.4 | 47.4 | 47.4 | 47 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 18747 | 1 | 36.8 | 144851.6 | 11103 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:19 | Normal | 593.5 | 497.8 | 552.1 | 0 | 12.5 | 8.1 | 9.2 | 0 | 234.2 | 232.4 | 234.8 | 38.6 | 38.7 | 38.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15415 | 1 | 37.6 | 144853.7 | 11103 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:24 | Normal | 597.8 | 537.2 | 573.9 | 0 | 24.7 | 11.8 | 15.5 | 0 | 236.2 | 235.2 | 237.2 | 67.5 | 67.4 | 67.1 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 29306 | 1 | 38.7 | 144856.1 | 11103 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 5.8 | 6.3 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:29 | Normal | 563.8 | 461.5 | 528.6 | 0 | 7.5 | 4.5 | 5.3 | 0 | 233.6 | 232 | 233.2 | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 8781 | 1 | 38.8 | 144857.3 | 11103 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:34 | Normal | 574 | 469.7 | 543.3 | 0 | 7.1 | 4.6 | 5 | 0 | 232.6 | 232 | 233.6 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 60 | 59.96 | 60 | 8586 | 1 | 37.7 | 144858 | 11103 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:39 | Normal | 576.9 | 481.6 | 539.5 | 0 | 6.5 | 4 | 4.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7920 | 1 | 36.9 | 144858.8 | 11103 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:44 | Normal | 617.2 | 489.5 | 553.1 | 0 | 11 | 11.2 | 9.5 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234.8 | 46 | 46.2 | 45.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 13469 | 1 | 36.2 | 144859.5 | 11103 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:49 | Normal | 587.7 | 500.5 | 533.3 | 0 | 26.3 | 19.2 | 20.3 | 0 | 237 | 235.2 | 236.6 | 82.9 | 82.8 | 82.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 33536 | 1 | 37.6 | 144862.1 | 11103 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 8.2 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:54 | Normal | 568.8 | 492.3 | 530.8 | 0 | 25.7 | 18.9 | 19.8 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236 | 79.9 | 79.9 | 79.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 32362 | 1 | 39.2 | 144864.8 | 11103 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 8.1 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:59 | Normal | 566.2 | 485 | 515.8 | 0 | 25.6 | 18.5 | 19.9 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.2 | 78.6 | 78.5 | 78.2 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 31785 | 1 | 40.3 | 144867.3 | 11103 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 8 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:04 | Normal | 560.2 | 478.7 | 511.8 | 0 | 7.5 | 4.7 | 5.7 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.6 | 23.4 | 23.5 | 23.2 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 9064 | 1 | 41.3 | 144869.9 | 11103 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:09 | Normal | 560.4 | 459.8 | 518.9 | 0 | 5.7 | 3.8 | 4.3 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.6 | 18 | 18.2 | 18 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7169 | 1 | 40.6 | 144870.9 | 11103 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:14 | Normal | 565.1 | 429.6 | 521.6 | 0 | 3.3 | 2 | 2.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.2 | 10.3 | 10.3 | 10 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4220 | 1 | 39.1 | 144871.5 | 11104 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:19 | Normal | 557.7 | 447.7 | 494.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 5.1 | 5.2 | 5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2004 | 1 | 37.5 | 144871.7 | 11104 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:24 | Normal | 559.5 | 469.7 | 529.6 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2227 | 1 | 36.4 | 144871.8 | 11104 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:29 | Normal | 584.1 | 486.4 | 534.2 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.6 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3725 | 1 | 35.5 | 144872.1 | 11104 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:34 | Normal | 586.4 | 519.6 | 556.9 | 0 | 3.9 | 2.2 | 3 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.8 | 13 | 13 | 12.9 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 5162 | 1 | 35.1 | 144872.4 | 11104 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:39 | Normal | 598 | 495.2 | 553.3 | 0 | 5.3 | 3.3 | 4.2 | 0 | 233.4 | 231.2 | 233 | 18 | 18.2 | 18 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7121 | 1 | 34.7 | 144873 | 11104 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:44 | Normal | 601.7 | 486.6 | 557.6 | 0 | 6.3 | 4.1 | 4.7 | 0 | 233 | 232.4 | 233.8 | 20.6 | 20.8 | 20.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 8097 | 1 | 34.4 | 144873.6 | 11104 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:49 | Normal | 610.9 | 523 | 564.5 | 0 | 18.6 | 8.1 | 11.7 | 0 | 237 | 235 | 236.8 | 55.5 | 55.6 | 55.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 14227 | 1 | 34.3 | 144874.6 | 11104 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:54 | Normal | 607.7 | 531.7 | 559.4 | 0 | 24.6 | 12.6 | 19.2 | 0 | 237.8 | 236 | 238 | 74.7 | 75 | 74.4 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 30477 | 1 | 34.4 | 144875.8 | 11104 | 6 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 2.6 | 0.1 | 5 | 4.8 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:59 | Normal | 570.7 | 502.7 | 533.7 | 0 | 5.4 | 3 | 4.1 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 60 | 60.01 | 60 | 6694 | 1 | 35.6 | 144877.6 | 11104 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:04 | Normal | 595.5 | 521.6 | 551.6 | 0 | 25.3 | 13.3 | 19.8 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238.2 | 76.1 | 76 | 75.5 | 60 | 60 | 60.01 | 30920 | 1 | 35.3 | 144878.7 | 11104 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.1 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 6.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:09 | Normal | 569.7 | 486 | 538.2 | 0 | 8 | 4.7 | 5.8 | 0 | 234.4 | 232.4 | 234 | 23.3 | 23.4 | 23.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 9371 | 1 | 37 | 144880.8 | 11104 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 0 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:14 | Normal | 582.6 | 474.9 | 528.1 | 0 | 5.7 | 3.3 | 4 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7035 | 1 | 36.2 | 144881.4 | 11105 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:19 | Normal | 587.7 | 509.7 | 539.8 | 0 | 5.2 | 3 | 3.8 | 0 | 233 | 231.6 | 232.2 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6590 | 1 | 35.6 | 144882 | 11105 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:24 | Normal | 603.3 | 522.6 | 549 | 0 | 8.1 | 4.3 | 6.1 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 26 | 26.1 | 25.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 9620 | 1 | 35.2 | 144882.6 | 11105 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:29 | Normal | 575.7 | 498.6 | 540.4 | 0 | 5.1 | 2.9 | 3.8 | 0 | 232.2 | 231 | 231.6 | 16.2 | 16.3 | 16 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 6459 | 1 | 34.9 | 144883.2 | 11105 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:34 | Normal | 575.8 | 451.7 | 529.5 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 231.6 | 229.4 | 231 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 3327 | 1 | 34.5 | 144883.7 | 11105 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:39 | Normal | 589.6 | 485.7 | 540.5 | 0 | 3 | 1.9 | 2.3 | 0 | 232.4 | 229.8 | 230.8 | 10.5 | 10.6 | 10.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4094 | 1 | 33.7 | 144884 | 11105 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:44 | Normal | 590.4 | 459.5 | 539.4 | 0 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 231.6 | 229.6 | 231.4 | 9.6 | 9.7 | 9.2 | 59.99 | 60 | 60 | 3760 | 1 | 32.9 | 144884.3 | 11105 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:49 | Normal | 597.6 | 478.3 | 552.4 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.4 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4164 | 1 | 32.1 | 144884.6 | 11105 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:54 | Normal | 587.8 | 496.7 | 549.3 | 0 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 232.4 | 229.8 | 231.2 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3225 | 1 | 31.6 | 144884.9 | 11105 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:59 | Normal | 596.4 | 494.8 | 549 | 0 | 3.3 | 2.1 | 2.5 | 0 | 233 | 230.8 | 232 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 4558 | 1 | 31.2 | 144885.2 | 11105 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:04 | Normal | 570.1 | 455.5 | 539.4 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 232 | 229.8 | 231 | 4.9 | 5 | 4.7 | 59.99 | 60.04 | 60 | 1991 | 1 | 30.9 | 144885.5 | 11105 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:09 | Normal | 571.5 | 504.9 | 545.6 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 231.4 | 229.6 | 231 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1595 | 1 | 30.6 | 144885.6 | 11105 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:14 | Normal | 573.8 | 477.7 | 531.7 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.2 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 1622 | 1 | 30.2 | 144885.8 | 11106 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:19 | Normal | 575.5 | 452 | 551.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 1989 | 1 | 29.9 | 144885.9 | 11106 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:24 | Normal | 579.5 | 475.5 | 541.4 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.2 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2196 | 1 | 29.6 | 144886.1 | 11106 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:29 | Normal | 588.1 | 485.6 | 542.8 | 0 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0 | 232.8 | 231 | 231.6 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 2384 | 1 | 29.4 | 144886.3 | 11106 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:34 | Normal | 594.5 | 467.3 | 556.8 | 0 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.6 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 3038 | 1 | 29.3 | 144886.5 | 11106 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:39 | Normal | 597.7 | 487.7 | 559.4 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 234.2 | 232 | 233.2 | 8.4 | 8.5 | 8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 3324 | 1 | 29.1 | 144886.8 | 11106 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:44 | Normal | 592.4 | 486.7 | 556.4 | 0 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 233.8 | 232 | 232.2 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3185 | 1 | 29 | 144887.1 | 11106 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:49 | Normal | 588.5 | 480.6 | 543.6 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3039 | 1 | 29 | 144887.3 | 11106 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:54 | Normal | 587.8 | 463.7 | 545.7 | 0 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 234.2 | 232 | 232.6 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 2973 | 1 | 28.9 | 144887.6 | 11106 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:59 | Normal | 593.8 | 488.6 | 556.5 | 0 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 0 | 234 | 232 | 232.8 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 3228 | 1 | 28.9 | 144887.8 | 11106 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:04 | Normal | 600.5 | 499.2 | 554.4 | 0 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.8 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 3771 | 1 | 28.9 | 144888.1 | 11106 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:09 | Normal | 590 | 480.5 | 551.2 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 0 | 235 | 232.4 | 233 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 60 | 60 | 59.98 | 3551 | 1 | 28.9 | 144888.4 | 11106 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:14 | Normal | 583.5 | 486.6 | 540.7 | 0 | 2 | 1.1 | 1.7 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.4 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2798 | 1 | 29 | 144888.7 | 11107 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:19 | Normal | 586.6 | 470.5 | 554.5 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233.4 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 2626 | 1 | 29 | 144888.9 | 11107 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:24 | Normal | 573.6 | 489.7 | 542.6 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.6 | 6 | 6.2 | 5.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2363 | 1 | 29.1 | 144889.1 | 11107 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:29 | Normal | 552.5 | 492.6 | 529.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1301 | 1 | 29 | 144889.3 | 11107 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:34 | Normal | 547.1 | 407.4 | 507.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 1.7 | 2 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 510 | 1 | 28.9 | 144889.4 | 11107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:39 | Normal | 525 | 201.3 | 485.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 239 | 1 | 28.8 | 144889.4 | 11107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:44 | Normal | 488.9 | 199.7 | 476.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232 | 232.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 186 | 1 | 28.7 | 144889.4 | 11107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:49 | Normal | 502.9 | 199.9 | 433.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 231.8 | 232.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 159 | 1 | 28.7 | 144889.4 | 11107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:54 | Normal | 355.3 | 200.1 | 454.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.4 | 232.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 143 | 1 | 28.5 | 144889.4 | 11107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:59 | Normal | 211.7 | 199.7 | 454.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 104 | 1 | 28.4 | 144889.5 | 11107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 18:04 | Normal | 199.6 | 199.6 | 457.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232 | 233 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 81 | 1 | 28.3 | 144889.5 | 11107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 18:09 | Normal | 183.2 | 217.4 | 362.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 39 | 1 | 28.2 | 144889.5 | 11107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 18:14 | Normal | 177.7 | 209.4 | 224.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.4 | 232.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 37 | 1 | 28.1 | 144889.5 | 11108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 18:19 | Normal | 192.2 | 201.5 | 242.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 32 | 1 | 28 | 144889.5 | 11108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 18:24 | Normal | 174 | 154.9 | 163.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231 | 232.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 32 | 1 | 27.9 | 144889.5 | 11108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0