## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-25 05:42 | Wait | 402.1 | 401.9 | 401.8 | 402.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218 | 218.8 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 22.2 | 109143 | 11506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 05:47 | Wait | 445.7 | 445.6 | 426.8 | 429.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 218.2 | 218.4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.4 | 109143 | 11506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 05:52 | Wait | 494 | 493.7 | 441.8 | 443 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 218.4 | 218.8 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22.5 | 109143 | 11506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 05:57 | Normal | 199.4 | 533.1 | 438.1 | 453.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 219.2 | 218.8 | 218.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 22.7 | 109143 | 11506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:02 | Normal | 200 | 515.4 | 450.4 | 461.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 219 | 219.4 | 218.8 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 22.9 | 109143 | 11506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:07 | Normal | 199.7 | 556.2 | 416.3 | 428.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 218.4 | 218.6 | 217.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 23.1 | 109143 | 11506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:12 | Normal | 199.9 | 554.4 | 438.3 | 436.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 218.4 | 219 | 218.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 60 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 23.1 | 109143 | 11506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:17 | Normal | 199.8 | 576 | 453.6 | 443.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 217.8 | 218.4 | 217.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 23 | 109143 | 11507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:22 | Normal | 214.4 | 573.5 | 438.5 | 455.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 218.2 | 218.2 | 217.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18 | 1 | 23.8 | 109143 | 11507 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:27 | Normal | 382.3 | 455 | 448.7 | 451.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 218.8 | 218.6 | 217.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 568 | 1 | 24.1 | 109143 | 11507 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:32 | Normal | 517.6 | 460.9 | 428.5 | 476.7 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 218.2 | 218.8 | 217.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 861 | 1 | 24.3 | 109143.1 | 11507 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:37 | Normal | 534.4 | 449 | 455.9 | 469.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 218.8 | 219 | 217.8 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1251 | 1 | 24.4 | 109143.2 | 11507 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:42 | Normal | 534.8 | 487 | 448.1 | 456.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 219 | 218.4 | 218 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1503 | 1 | 24.5 | 109143.3 | 11507 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:47 | Normal | 548.8 | 473.2 | 470.7 | 492.5 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 218.8 | 219 | 218.4 | 6 | 6 | 6.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2211 | 1 | 24.7 | 109143.4 | 11507 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:52 | Normal | 518.1 | 461.8 | 472.9 | 493 | 1.9 | 2 | 2.3 | 1 | 220 | 219.2 | 218.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3360 | 1 | 24.9 | 109143.7 | 11507 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 06:57 | Normal | 531.9 | 467.7 | 469 | 484.1 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 219.4 | 219 | 218.6 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3600 | 1 | 25.1 | 109144 | 11507 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:02 | Normal | 516.9 | 481 | 465.5 | 485.6 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 1.2 | 219.2 | 219 | 218.4 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60 | 60 | 60 | 4127 | 1 | 25.3 | 109144.3 | 11507 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:07 | Normal | 523 | 473 | 464.7 | 477.9 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 219.2 | 218.8 | 218 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4038 | 1 | 25.6 | 109144.6 | 11507 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:12 | Normal | 542.9 | 475.1 | 467.7 | 488.9 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 1.2 | 219 | 219 | 218.6 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4142 | 1 | 25.9 | 109145 | 11507 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:17 | Normal | 532.7 | 481.7 | 474.8 | 487.5 | 3 | 2.6 | 3.1 | 1.3 | 219.2 | 219 | 218.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 4782 | 1 | 26.1 | 109145.4 | 11508 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:22 | Normal | 536.9 | 469 | 466.4 | 484.5 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 218.4 | 218.8 | 218.4 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4329 | 1 | 26.5 | 109145.8 | 11508 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:27 | Normal | 535.8 | 487 | 463.6 | 479.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 219 | 218.8 | 218.6 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 4364 | 1 | 26.7 | 109146.1 | 11508 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:32 | Normal | 551.8 | 478.1 | 471.1 | 465.2 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | 218 | 217.8 | 217.2 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 4449 | 1 | 26.9 | 109146.5 | 11508 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:37 | Normal | 550.9 | 475.9 | 465.1 | 479.5 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 1.3 | 219 | 218.4 | 218.2 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4545 | 1 | 27.1 | 109146.9 | 11508 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:42 | Normal | 543.8 | 472 | 467.5 | 458.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 220.8 | 220.2 | 220.2 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4137 | 1 | 27.3 | 109147.2 | 11508 | 1.2 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:47 | Normal | 569.3 | 481.8 | 467.2 | 494.3 | 3 | 3 | 3.4 | 1.1 | 221 | 221.4 | 221.8 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4988 | 1 | 27.5 | 109147.6 | 11508 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:52 | Normal | 557.4 | 487 | 472.7 | 415.7 | 5.2 | 3.8 | 5.6 | 3 | 221.8 | 221.4 | 222 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 59.99 | 60 | 60 | 9478 | 1 | 27.7 | 109148.1 | 11508 | 3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 07:57 | Normal | 529.6 | 480.1 | 457.7 | 433.7 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 220.8 | 221.2 | 220.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3593 | 1 | 27.9 | 109148.4 | 11508 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:02 | Normal | 573.9 | 499.9 | 474.7 | 424.9 | 5.6 | 4.6 | 5.5 | 2.6 | 221.4 | 221.4 | 221.2 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 60 | 60 | 60 | 8759 | 1 | 28 | 109148.9 | 11508 | 2.5 | 3.1 | 0 | 3.1 | 1.6 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:07 | Normal | 557.4 | 470.9 | 469 | 419.1 | 6.7 | 6.1 | 7.3 | 3.5 | 221.6 | 221.6 | 221.2 | 28.9 | 29 | 29 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10897 | 1 | 28.6 | 109149.9 | 11508 | 3.9 | 2.8 | 0 | 3.4 | 2.8 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:12 | Normal | 546.1 | 459.9 | 456.2 | 473.2 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 2.4 | 221.8 | 221.8 | 221.4 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7618 | 1 | 28.9 | 109150.6 | 11508 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:17 | Normal | 545 | 478 | 484.8 | 498.1 | 10.8 | 10.1 | 11 | 3.3 | 223.2 | 222.4 | 222.6 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13198 | 1 | 29 | 109151.3 | 11509 | 4.8 | 5.5 | 0.1 | 6 | 4.3 | 0 | 5.6 | 5 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:22 | Normal | 522.9 | 458 | 450.8 | 462.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 3.1 | 220 | 220.2 | 220.4 | 29.1 | 29 | 29 | 59.98 | 60.01 | 60 | 10257 | 1 | 29.8 | 109152.4 | 11509 | 3.6 | 2.8 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:27 | Normal | 540.9 | 452.8 | 443.9 | 437.3 | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 4.2 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 12315 | 1 | 30.6 | 109153.7 | 11509 | 4.3 | 2.9 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:32 | Normal | 494.6 | 442.9 | 439.9 | 452 | 6 | 5.8 | 6.1 | 2.8 | 219.6 | 219.4 | 218.6 | 24 | 23.9 | 23.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8704 | 1 | 31.1 | 109154.8 | 11509 | 3 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3 | 3 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:37 | Normal | 514.6 | 463.8 | 450.8 | 445.8 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 3.1 | 220 | 219.4 | 219 | 28.1 | 27.9 | 28.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10135 | 1 | 30.8 | 109155.6 | 11509 | 3.5 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:42 | Normal | 543.4 | 466 | 446.3 | 449.3 | 8 | 8 | 8 | 3.7 | 222.8 | 222 | 222.6 | 33.8 | 33.6 | 33.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11965 | 1 | 30.9 | 109156.5 | 11509 | 4.1 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:47 | Normal | 541.8 | 457.8 | 456.6 | 455.3 | 12.8 | 13 | 12.8 | 6.3 | 224.4 | 223.4 | 224.8 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 19368 | 1 | 31.3 | 109157.7 | 11509 | 6.9 | 5.9 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:52 | Normal | 535.9 | 462.7 | 457.3 | 447.6 | 13.8 | 12.8 | 13.3 | 6.5 | 224.6 | 224 | 225.4 | 54.2 | 53.8 | 54 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 19085 | 1 | 31.9 | 109158.9 | 11509 | 7.6 | 5.9 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.9 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 08:57 | Normal | 521.1 | 438.1 | 436.2 | 435.1 | 15.3 | 16.2 | 15.5 | 6.1 | 224.8 | 224.6 | 225.2 | 61.5 | 61.3 | 61.4 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 23930 | 1 | 32.9 | 109160.7 | 11509 | 7.9 | 7 | 0.2 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.3 | 7.2 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:02 | Normal | 505.1 | 424.5 | 423.1 | 421.2 | 16.2 | 16.1 | 16 | 8.1 | 224.6 | 223.8 | 225.2 | 62.9 | 62.7 | 62.9 | 59.96 | 60.08 | 60.02 | 23872 | 1 | 34.4 | 109162.6 | 11509 | 8.5 | 7.5 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:07 | Normal | 528.3 | 421.1 | 430.2 | 429.4 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3 | 222.6 | 221.6 | 222 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | 59.98 | 60 | 60.01 | 9134 | 1 | 34.7 | 109163.9 | 11509 | 2.9 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:12 | Normal | 524.8 | 448.8 | 432.7 | 437.8 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 3.3 | 222.8 | 222.6 | 223.2 | 27.2 | 27 | 27.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 10764 | 1 | 34.1 | 109164.8 | 11509 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:17 | Normal | 521.9 | 446.7 | 445.4 | 438.4 | 8.2 | 7.9 | 8.3 | 4.5 | 223.8 | 222.4 | 223.4 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15553 | 1 | 34.1 | 109166 | 11510 | 4.4 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:22 | Normal | 519.7 | 450.9 | 423.8 | 444.8 | 13.1 | 12.8 | 13 | 6 | 224.6 | 224 | 225.6 | 52.1 | 51.9 | 51.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 17999 | 1 | 34.4 | 109167.5 | 11510 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:27 | Normal | 509.7 | 442.8 | 428 | 421.1 | 12.8 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 224.2 | 223.6 | 225 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 19013 | 1 | 34.7 | 109169 | 11510 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:32 | Normal | 514.2 | 440.2 | 431.4 | 429.4 | 12.8 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 224 | 222.8 | 224.8 | 50.5 | 50.1 | 50.3 | 59.98 | 60.09 | 60.03 | 18908 | 1 | 35.2 | 109170.5 | 11510 | 6.7 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:37 | Normal | 510.4 | 430.8 | 427.1 | 420.1 | 13 | 12.6 | 13 | 6.6 | 223.8 | 222.8 | 224.6 | 51.2 | 51 | 51.1 | 59.97 | 60.08 | 59.97 | 19605 | 1 | 35.7 | 109172.1 | 11510 | 6.8 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:42 | Normal | 502.6 | 440.8 | 436 | 422.1 | 13.8 | 12.8 | 12.7 | 6.9 | 223.8 | 223 | 224.6 | 52.1 | 52 | 51.9 | 59.98 | 60.07 | 60.02 | 17954 | 1 | 36 | 109173.6 | 11510 | 7.1 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.9 | 0 | 6.4 | 6.3 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:47 | Normal | 499.7 | 428.8 | 421.8 | 413.7 | 15 | 14.5 | 14.5 | 7.4 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 57.2 | 57 | 57.1 | 60.1 | 60.1 | 60.04 | 21407 | 1 | 36.7 | 109175.4 | 11510 | 7.7 | 7.1 | 0 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:52 | Normal | 493 | 428.3 | 415.4 | 409.6 | 14.9 | 14.1 | 14.6 | 7.4 | 224 | 224.4 | 224.8 | 56.2 | 56 | 56.2 | 59.96 | 60.04 | 60.02 | 21058 | 1 | 37.5 | 109177.1 | 11510 | 7.6 | 6.9 | 0.1 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 09:57 | Normal | 496.1 | 426.2 | 410 | 411 | 15.3 | 14.7 | 15.2 | 7.7 | 223.8 | 224.6 | 225 | 58.3 | 58.1 | 58.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 21898 | 1 | 38 | 109178.8 | 11510 | 7.9 | 7 | 0.2 | 7.3 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.3 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:02 | Normal | 499.5 | 411.7 | 413.8 | 414.8 | 15.8 | 15.3 | 15.4 | 7.8 | 223.4 | 224 | 224.4 | 58.9 | 58.7 | 59 | 59.98 | 60.09 | 60.03 | 22168 | 1 | 38.5 | 109180.6 | 11510 | 8.1 | 7.3 | 0.2 | 7.6 | 8 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:07 | Normal | 490.7 | 417.9 | 414.2 | 408.3 | 15.1 | 14.3 | 14.6 | 7.5 | 223.4 | 224.2 | 224.6 | 56 | 55.8 | 55.7 | 59.96 | 60.08 | 60.02 | 20958 | 1 | 39.1 | 109182.4 | 11510 | 7.6 | 7 | 0.2 | 7 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:12 | Normal | 492.3 | 410.6 | 416.2 | 407.2 | 15.5 | 14.8 | 14.8 | 7.6 | 223 | 224.4 | 224.6 | 57.1 | 57 | 57.1 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 21460 | 1 | 39.3 | 109184.1 | 11510 | 7.9 | 7.2 | 0.1 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.5 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:17 | Normal | 497.9 | 420 | 436.9 | 409 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 3.4 | 221 | 221.2 | 221.4 | 22.1 | 21.9 | 22 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6262 | 1 | 39.6 | 109185.7 | 11511 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:22 | Normal | 508.9 | 425.5 | 425.4 | 416.4 | 14.7 | 15 | 15.1 | 7.5 | 222.8 | 223.6 | 224.4 | 58.5 | 58.6 | 58.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 21478 | 1 | 39.2 | 109186.9 | 11511 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7.5 | 8 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:27 | Normal | 485.9 | 421.9 | 416.4 | 411.3 | 16.3 | 15.5 | 15.7 | 8.1 | 223.6 | 224.2 | 224 | 60.4 | 60.3 | 60.4 | 60.05 | 59.96 | 60 | 22211 | 1 | 39.6 | 109188.8 | 11511 | 8.3 | 7.8 | 0.1 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:32 | Normal | 474.4 | 412 | 409.2 | 399.8 | 16.5 | 15.7 | 15.9 | 8.1 | 223 | 224.2 | 223.8 | 60.1 | 59.9 | 60.1 | 60.11 | 60.12 | 60.05 | 22554 | 1 | 40 | 109190.7 | 11511 | 8.5 | 7.7 | 0.1 | 8 | 8.3 | 0 | 7.9 | 7.8 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:37 | Normal | 471.7 | 403.5 | 407.1 | 401.3 | 16.6 | 16 | 16.1 | 8.3 | 222.8 | 223.8 | 224.2 | 60.4 | 60.2 | 60.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22681 | 1 | 40.8 | 109192.6 | 11511 | 8.5 | 7.7 | 0.1 | 8 | 8.4 | 0 | 8.1 | 7.9 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:42 | Normal | 468.4 | 405.6 | 400.8 | 397.8 | 18.3 | 17.2 | 17.5 | 9.1 | 223.4 | 224.6 | 224.4 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 59.95 | 59.95 | 60 | 24620 | 1 | 41.4 | 109194.5 | 11511 | 9.4 | 8.5 | 0.2 | 8.6 | 9.3 | 0 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:47 | Normal | 502.3 | 430.1 | 430.7 | 423.6 | 7.5 | 8 | 7.3 | 3.5 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10395 | 1 | 40.7 | 109195.3 | 11511 | 3.3 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:52 | Normal | 491.4 | 418.6 | 419.6 | 410.6 | 15.1 | 14.6 | 14.8 | 7.6 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 56.9 | 56.8 | 56.9 | 59.97 | 60.07 | 60.01 | 20240 | 1 | 40.8 | 109197.2 | 11511 | 8.1 | 6.7 | 0.1 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 10:57 | Normal | 490 | 423.2 | 421 | 422.1 | 8.6 | 8.5 | 9 | 4.6 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 60.04 | 60 | 60.04 | 12418 | 1 | 40.8 | 109198.6 | 11511 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:02 | Normal | 506.7 | 432.9 | 432.6 | 431.5 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 5.3 | 222.4 | 223 | 222.4 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 14538 | 1 | 40.1 | 109199.7 | 11511 | 5.4 | 3.8 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:07 | Normal | 506.7 | 423.9 | 429.5 | 426.4 | 10 | 10.3 | 10.5 | 5.5 | 221.6 | 222.8 | 222.8 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 60.06 | 60 | 60.03 | 15204 | 1 | 39.9 | 109201.1 | 11511 | 5.6 | 4.1 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:12 | Normal | 502.9 | 425.1 | 419.4 | 417.2 | 9.3 | 9.3 | 10.3 | 5.3 | 222.4 | 223.4 | 223.2 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14519 | 1 | 40 | 109202.7 | 11511 | 5.3 | 3.8 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:17 | Normal | 517.8 | 420.2 | 430.6 | 434 | 13.3 | 14.1 | 14.4 | 7.3 | 223 | 223.4 | 223.6 | 56.2 | 55.9 | 56.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 17335 | 1 | 39.7 | 109203.8 | 11512 | 7.1 | 5.7 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:22 | Normal | 488.9 | 427 | 422.2 | 426 | 20.6 | 19.3 | 19.8 | 9.8 | 224.4 | 225.4 | 225.2 | 77 | 76.9 | 76.8 | 59.97 | 60.09 | 60.03 | 29847 | 1 | 39.7 | 109205.3 | 11512 | 11.1 | 9 | 0.2 | 9.8 | 10.1 | 0 | 10.3 | 9.6 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:27 | Normal | 467.5 | 421.3 | 429.5 | 407.2 | 11.8 | 11.9 | 11.1 | 4.9 | 221.8 | 222.4 | 222.6 | 43.4 | 43.3 | 43.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 16041 | 1 | 40.5 | 109207.1 | 11512 | 5.9 | 5.6 | 0.1 | 6 | 6.3 | 0 | 5.9 | 5.1 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:32 | Normal | 459.9 | 398.1 | 397.5 | 391.6 | 20.6 | 19.5 | 20.3 | 10.4 | 224.6 | 226 | 224.6 | 72.7 | 72.6 | 72.7 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 27712 | 1 | 41.6 | 109209.2 | 11512 | 10.9 | 9.2 | 0.3 | 9.9 | 10.2 | 0 | 10.2 | 9.9 | 10.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:37 | Normal | 468.8 | 379.6 | 396.5 | 405.7 | 20.8 | 21 | 21.3 | 10.4 | 224.6 | 225 | 224.6 | 74.8 | 74.2 | 74.6 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 26671 | 1 | 43.1 | 109211.4 | 11512 | 11.8 | 8.9 | 0.1 | 11 | 11.1 | 0 | 10.9 | 10.5 | 11 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:42 | Normal | 497.8 | 431 | 416.2 | 423.3 | 3.7 | 3.6 | 4.6 | 2.3 | 220.8 | 220.4 | 220.8 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60 | 60 | 60 | 5624 | 1 | 42.8 | 109212.2 | 11512 | 2.1 | 1 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:47 | Normal | 481.1 | 408.3 | 423.9 | 418 | 21.4 | 20.6 | 20.6 | 10.6 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 78.9 | 78.5 | 78.8 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 29842 | 1 | 41.3 | 109213.2 | 11512 | 11.2 | 9.9 | 0.2 | 10.3 | 10.7 | 0 | 10.6 | 10.2 | 11.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:52 | Normal | 498.8 | 438.1 | 420.6 | 430.7 | 4.4 | 4.3 | 5.3 | 2.6 | 221 | 221 | 221.2 | 18.7 | 18.5 | 18.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6784 | 1 | 41.3 | 109214.3 | 11512 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 11:57 | Normal | 513.9 | 442.8 | 436 | 442 | 9.5 | 8.8 | 13 | 6.8 | 222.2 | 223.6 | 222.4 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 14556 | 1 | 40.7 | 109215.5 | 11512 | 6 | 3.3 | 0.1 | 4.2 | 4.7 | 0 | 6 | 6.9 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:02 | Normal | 457.7 | 412.9 | 408.9 | 421.2 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 2.8 | 221.4 | 221.2 | 221.2 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 7262 | 1 | 41.7 | 109217.5 | 11512 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:07 | Normal | 495.8 | 441 | 428.4 | 439.5 | 4.9 | 5 | 5.6 | 2.8 | 220.6 | 220 | 220.2 | 21 | 20.9 | 21 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 7541 | 1 | 40.8 | 109218 | 11512 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:12 | Normal | 486.3 | 420.4 | 424 | 414.2 | 20.2 | 19.5 | 19.8 | 10.2 | 223.4 | 224.6 | 224.2 | 76.3 | 75.9 | 76 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 28806 | 1 | 40.1 | 109219.4 | 11512 | 10.7 | 9.1 | 0.2 | 9.9 | 10.2 | 0 | 10.1 | 9.6 | 10.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:17 | Normal | 486.5 | 402.7 | 408.7 | 400.9 | 20.2 | 21.5 | 21.3 | 10.9 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 78 | 77.7 | 78 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29413 | 1 | 41.9 | 109221.7 | 11513 | 11.4 | 8.2 | 0.4 | 10.9 | 11.3 | 0 | 11 | 10.3 | 11.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:22 | Normal | 445 | 395.2 | 407.6 | 398.5 | 15.7 | 16 | 17.3 | 8.5 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 60.8 | 60.7 | 60.7 | 59.97 | 59.95 | 60 | 22424 | 1 | 43 | 109223.6 | 11513 | 8.7 | 6 | 0.3 | 7.5 | 8.3 | 0 | 8.6 | 8.4 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:27 | Normal | 487.9 | 428.2 | 421.5 | 435.5 | 4.1 | 4 | 5.1 | 2.5 | 221 | 220.2 | 220.4 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 6213 | 1 | 42.3 | 109224.3 | 11513 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:32 | Normal | 509.7 | 453.8 | 443 | 439.1 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 3.1 | 221.2 | 220.6 | 220.6 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 60 | 60 | 60 | 8553 | 1 | 40.7 | 109224.9 | 11513 | 3.3 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:37 | Normal | 508.6 | 454 | 443.5 | 444.6 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 2.6 | 220.6 | 220.8 | 220.6 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 7291 | 1 | 39.7 | 109225.6 | 11513 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:42 | Normal | 520.8 | 460 | 454.1 | 462 | 5 | 5 | 5.8 | 2.9 | 221.2 | 220.8 | 220.8 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 8249 | 1 | 38.7 | 109226.3 | 11513 | 2.9 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:47 | Normal | 526.3 | 466 | 456 | 472.2 | 4 | 4 | 4.8 | 2.3 | 220.8 | 220.2 | 220.4 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 60 | 60 | 60 | 6858 | 1 | 37.8 | 109226.9 | 11513 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:52 | Normal | 547.2 | 485 | 468.1 | 475.2 | 3.8 | 4 | 5 | 2.5 | 220.4 | 219.8 | 219.8 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7067 | 1 | 36.7 | 109227.5 | 11513 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 12:57 | Normal | 539.6 | 477 | 476 | 476.1 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 2.7 | 220.4 | 220.2 | 219.8 | 22.6 | 22.4 | 22.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8445 | 1 | 36 | 109228.1 | 11513 | 2.7 | 1.8 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:02 | Normal | 544 | 485.9 | 478.4 | 473.3 | 5.8 | 5.9 | 6.8 | 3.3 | 221.2 | 220.6 | 221.4 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 9937 | 1 | 35.4 | 109228.9 | 11513 | 3.4 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:07 | Normal | 544.8 | 479.1 | 465.1 | 476.1 | 6.1 | 6.3 | 7.3 | 3.5 | 221.8 | 220.8 | 221.4 | 29 | 28.8 | 28.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 10791 | 1 | 35.4 | 109229.9 | 11513 | 3.6 | 2.2 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:12 | Normal | 492.1 | 471.6 | 471.3 | 462.4 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 6.4 | 223.8 | 222.6 | 224 | 55.4 | 55.2 | 55.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 19991 | 1 | 35.6 | 109231.2 | 11513 | 7 | 6.2 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:17 | Normal | 474.7 | 443.8 | 452 | 450.1 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 6.5 | 222.2 | 222.2 | 223.4 | 54.5 | 54.3 | 54.4 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 19614 | 1 | 36.8 | 109233 | 11514 | 7.1 | 6.2 | 0 | 7 | 7.1 | 0 | 7 | 6.4 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:22 | Normal | 515.2 | 421.1 | 437 | 437.9 | 12.3 | 20.6 | 16.3 | 6.6 | 222.6 | 223.8 | 223.8 | 63.9 | 63.9 | 63.7 | 60.08 | 59.96 | 60.09 | 18674 | 1 | 38.3 | 109235 | 11514 | 7.4 | 4.2 | 0.2 | 9.1 | 10.1 | 0 | 8.4 | 7.3 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:27 | Normal | 496.8 | 444 | 432.3 | 435.3 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 3 | 220.8 | 220 | 220.8 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 7599 | 1 | 38.7 | 109236 | 11514 | 2.8 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:32 | Normal | 505.3 | 452 | 438 | 438.1 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 2.2 | 219.6 | 219.2 | 219.6 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5636 | 1 | 37.8 | 109236.5 | 11514 | 2.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:37 | Normal | 520.9 | 440.9 | 464.5 | 460.5 | 4.4 | 4.9 | 5.8 | 4.1 | 220.6 | 220 | 220.6 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11157 | 1 | 37 | 109237 | 11514 | 3.2 | 1.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.8 | 3.6 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:42 | Normal | 515 | 433.1 | 441.9 | 449.8 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 2.1 | 219.6 | 218.8 | 219.8 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 59.96 | 59.92 | 59.97 | 5776 | 1 | 36.5 | 109237.7 | 11514 | 2 | 0.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:47 | Normal | 433.8 | 420.9 | 447.1 | 420.7 | 17.6 | 17.6 | 17.1 | 9 | 222.4 | 222 | 223.6 | 66.7 | 66.4 | 66.4 | 59.96 | 60.08 | 60.02 | 21160 | 1 | 36.8 | 109239 | 11514 | 9.3 | 7.4 | 0.1 | 8.2 | 8.8 | 0 | 8.4 | 7.8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:52 | Normal | 391 | 398.1 | 424.6 | 412.6 | 16.3 | 16.6 | 15.6 | 7.3 | 221.4 | 222 | 222.6 | 57.5 | 57.3 | 57.3 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 21384 | 1 | 38.1 | 109240.8 | 11514 | 8.1 | 7.9 | 0 | 8.7 | 8.6 | 0 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 13:57 | Normal | 416.8 | 444.9 | 432.1 | 425.1 | 3.1 | 2.6 | 3.6 | 2.1 | 219.2 | 218.6 | 219.2 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7506 | 1 | 38.6 | 109242 | 11514 | 1.7 | 1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:02 | Normal | 522.4 | 412.8 | 430.8 | 420.8 | 9.6 | 16.1 | 16.5 | 8.5 | 221.2 | 221.6 | 222 | 56.8 | 56.5 | 56.6 | 59.97 | 59.95 | 60 | 21033 | 1 | 38.3 | 109242.9 | 11514 | 8.6 | 0.8 | 0 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.5 | 7.9 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:07 | Normal | 483.7 | 432.1 | 433.1 | 437.1 | 2.8 | 3 | 3.4 | 1.7 | 218.2 | 218.2 | 218.4 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4582 | 1 | 38 | 109243.6 | 11514 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:12 | Normal | 494.9 | 434.1 | 436.2 | 437.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 1.6 | 220.6 | 219.4 | 219.8 | 12.1 | 12 | 12 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4514 | 1 | 37.1 | 109244 | 11514 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:17 | Normal | 486.5 | 431.2 | 419.2 | 443.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 219.8 | 219.4 | 219.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1608 | 1 | 36.3 | 109244.2 | 11515 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:22 | Normal | 533.7 | 436.4 | 435 | 424.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 219.6 | 219.4 | 219.2 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 928 | 1 | 35.6 | 109244.3 | 11515 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:27 | Normal | 501.2 | 454.1 | 452.1 | 445.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 219.8 | 220.2 | 219.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60 | 60 | 60 | 1942 | 1 | 35 | 109244.4 | 11515 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:32 | Normal | 519.6 | 427 | 458.7 | 452.7 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 1 | 221.4 | 221.4 | 221.4 | 8.1 | 8 | 8.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2955 | 1 | 34.6 | 109244.7 | 11515 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:37 | Normal | 537.7 | 430.1 | 461.3 | 469.3 | 2.1 | 2.4 | 3 | 1.4 | 219.8 | 218.8 | 219.2 | 11.1 | 11 | 11 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4041 | 1 | 34.3 | 109244.9 | 11515 | 1.3 | 0.6 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:42 | Normal | 543.8 | 434.9 | 467.5 | 462.5 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 2 | 220.6 | 220.8 | 220.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 5744 | 1 | 34 | 109245.4 | 11515 | 2 | 1 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:47 | Normal | 543 | 438.1 | 469.3 | 469.5 | 4 | 4.3 | 5.4 | 2.9 | 221.8 | 221.4 | 221.8 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 7376 | 1 | 33.9 | 109245.9 | 11515 | 2.6 | 1 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:52 | Normal | 556.8 | 403.1 | 461.5 | 465.7 | 4.1 | 5.4 | 5.9 | 2.8 | 222.8 | 221.8 | 222.6 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9171 | 1 | 34.3 | 109246.8 | 11515 | 3 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 14:57 | Normal | 534.2 | 362 | 439.4 | 432.4 | 9.7 | 15.3 | 15.8 | 8.1 | 224.6 | 224.2 | 224.8 | 53 | 52.8 | 53 | 59.97 | 60.08 | 60.03 | 20040 | 1 | 35.4 | 109248.4 | 11515 | 8.3 | 1.4 | 0 | 7.8 | 8.1 | 0 | 8.2 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:02 | Normal | 520.5 | 414.1 | 448.2 | 447.3 | 3.8 | 4 | 5.2 | 2.6 | 222 | 222 | 222 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 6381 | 1 | 35.4 | 109248.9 | 11515 | 2.5 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:07 | Normal | 521.7 | 358 | 432 | 426.1 | 10.4 | 14.9 | 16 | 8.2 | 225 | 223.2 | 225.4 | 53 | 52.8 | 52.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19728 | 1 | 35.9 | 109250.4 | 11515 | 8.4 | 2.1 | 0 | 7.1 | 8.4 | 0 | 8 | 7.6 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:12 | Normal | 522.2 | 402 | 432.6 | 434.2 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 1.6 | 220.6 | 220.6 | 220.8 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4776 | 1 | 35.9 | 109251 | 11515 | 1.7 | 0.8 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:17 | Normal | 543.9 | 418.1 | 444.5 | 441.6 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 1.6 | 220.8 | 220.4 | 220.6 | 12 | 11.9 | 11.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4460 | 1 | 35.4 | 109251.4 | 11516 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:22 | Normal | 549.3 | 378 | 450 | 454 | 3.2 | 4.1 | 5.1 | 2.5 | 221 | 221 | 220.4 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6502 | 1 | 34.9 | 109251.8 | 11516 | 2.4 | 0.6 | 0 | 1.5 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:27 | Normal | 545 | 427 | 446.7 | 439.6 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 1.8 | 220.2 | 220.6 | 220.2 | 13 | 13 | 13 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4764 | 1 | 34.8 | 109252.2 | 11516 | 1.7 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:32 | Normal | 511.5 | 443.9 | 446.3 | 461.4 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 219.8 | 219.4 | 219.4 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4042 | 1 | 34.5 | 109252.6 | 11516 | 1.2 | 0.7 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:37 | Normal | 509.9 | 459.7 | 451.7 | 453.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 219.2 | 219 | 219.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 2145 | 1 | 34.2 | 109252.8 | 11516 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:42 | Normal | 499.8 | 409 | 454.6 | 439.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 219.2 | 219.4 | 219 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2522 | 1 | 33.6 | 109253 | 11516 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:47 | Normal | 542.6 | 467.9 | 449.1 | 452.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 219.4 | 219.6 | 218.6 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2642 | 1 | 33.2 | 109253.2 | 11516 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:52 | Normal | 529.9 | 467.1 | 466.2 | 468.1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 219.4 | 219.6 | 219 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2414 | 1 | 32.8 | 109253.5 | 11516 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 15:57 | Normal | 520.8 | 430 | 458.4 | 455.7 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 219.2 | 219.8 | 219.4 | 7.9 | 7.9 | 8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2833 | 1 | 32.4 | 109253.7 | 11516 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:02 | Normal | 514.7 | 446 | 449.1 | 461.9 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 219.4 | 219.2 | 219.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 2063 | 1 | 32.1 | 109253.9 | 11516 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:07 | Normal | 532.8 | 431.1 | 458.5 | 463.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 219 | 219 | 218.8 | 3.1 | 3 | 3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1159 | 1 | 31.7 | 109254.1 | 11516 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:12 | Normal | 549.8 | 452.1 | 441.3 | 447.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 220.4 | 219.6 | 219.2 | 3 | 3 | 3 | 60 | 60 | 60 | 1086 | 1 | 31.5 | 109254.1 | 11516 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:17 | Normal | 520.7 | 450.3 | 450.4 | 457.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 219.6 | 219.8 | 218.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 1270 | 1 | 31.1 | 109254.2 | 11517 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:22 | Normal | 513.5 | 463.8 | 461.1 | 458.7 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 220 | 219.8 | 219.4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1421 | 1 | 30.8 | 109254.4 | 11517 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:27 | Normal | 532.8 | 470.1 | 459.2 | 447.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 220.2 | 220 | 219.6 | 4.1 | 3.9 | 4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1439 | 1 | 30.6 | 109254.5 | 11517 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:32 | Normal | 524.5 | 462.8 | 464.8 | 454 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 220 | 220.2 | 220 | 5.1 | 4.9 | 5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1794 | 1 | 30.3 | 109254.6 | 11517 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:37 | Normal | 535.4 | 470 | 460.9 | 450.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2156 | 1 | 30.2 | 109254.8 | 11517 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:42 | Normal | 536.4 | 471.2 | 463.4 | 452.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 220.4 | 221 | 220.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2204 | 1 | 30 | 109255 | 11517 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:47 | Normal | 538.5 | 463.3 | 453.7 | 450 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 221.2 | 221 | 220.2 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 2072 | 1 | 29.9 | 109255.1 | 11517 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:52 | Normal | 524.6 | 463.2 | 458.4 | 477.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 220.8 | 220.8 | 220 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1998 | 1 | 29.9 | 109255.3 | 11517 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 16:57 | Normal | 529.5 | 482.3 | 456.9 | 462.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 221 | 220.6 | 220.2 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2046 | 1 | 29.8 | 109255.5 | 11517 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:02 | Normal | 541.8 | 448.2 | 461.2 | 462.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 221.2 | 222.4 | 220.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60.04 | 60.09 | 60.06 | 2357 | 1 | 29.7 | 109255.7 | 11517 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:07 | Normal | 526.7 | 474 | 466.6 | 465.7 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1 | 221.4 | 221.8 | 221 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2480 | 1 | 29.7 | 109255.9 | 11517 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:12 | Normal | 541.6 | 472.1 | 462.5 | 477.6 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0.7 | 221.2 | 221.2 | 220.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1956 | 1 | 29.6 | 109256 | 11517 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:17 | Normal | 541.7 | 421.1 | 468.3 | 461.3 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 220.6 | 220.8 | 220 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1731 | 1 | 29.7 | 109256.2 | 11518 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:22 | Normal | 521.8 | 456.3 | 456.7 | 449.1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.7 | 221.6 | 221.4 | 220.2 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1787 | 1 | 29.6 | 109256.3 | 11518 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:27 | Normal | 520.8 | 468.1 | 454.3 | 453 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 221.4 | 221.2 | 220 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1311 | 1 | 29.6 | 109256.5 | 11518 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:32 | Normal | 548.7 | 469.8 | 443.3 | 445.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 221.4 | 221.4 | 220.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 535 | 1 | 29.6 | 109256.6 | 11518 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:37 | Normal | 510.7 | 437.9 | 435.4 | 426.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 220.4 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 151 | 1 | 29.6 | 109256.6 | 11518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:42 | Normal | 498.9 | 436.9 | 425.2 | 433.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 220.8 | 221.6 | 220.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 50 | 1 | 29.5 | 109256.6 | 11518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:47 | Normal | 499.9 | 406.9 | 429.1 | 402 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 221 | 222 | 220.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11 | 1 | 29.4 | 109256.6 | 11518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:52 | Normal | 403.2 | 420.4 | 448.3 | 421.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 16 | 1 | 29.4 | 109256.6 | 11518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 17:57 | Normal | 227.7 | 326 | 419 | 418.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 220 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1 | 1 | 29.2 | 109256.6 | 11518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 18:02 | Normal | 234.9 | 419.5 | 420.3 | 429.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 222 | 220 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 29.1 | 109256.6 | 11518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 18:07 | Normal | 226.2 | 392.8 | 409.1 | 416.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.2 | 221.8 | 220.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 29 | 109256.6 | 11518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 18:12 | Normal | 205.9 | 346.8 | 370.8 | 372.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.2 | 221.6 | 220.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 28.9 | 109256.6 | 11518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 18:17 | Normal | 196.5 | 338.6 | 314.8 | 332.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 221.4 | 220.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 28.8 | 109256.6 | 11519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-25 18:22 | Normal | 202.6 | 204.1 | 214.5 | 220.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220.8 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 28.7 | 109256.6 | 11519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0