## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-09 05:25 | Wait | 500.4 | 500.8 | 500.3 | 478.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.2 | 164763.1 | 11461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 05:30 | Normal | 448.5 | 545.2 | 413.9 | 200.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 223.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10 | 1 | 21.5 | 164763.1 | 11461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 05:35 | Normal | 264.1 | 575.4 | 328 | 199.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221.4 | 223.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 3 | 1 | 21.9 | 164763.1 | 11461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 05:40 | Normal | 364.7 | 559.4 | 454 | 208 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 222 | 223.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 53 | 1 | 22.1 | 164763.1 | 11461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 05:45 | Normal | 438.4 | 572.3 | 490.1 | 297.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222 | 222 | 223.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 162 | 1 | 22.3 | 164763.1 | 11461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 05:50 | Normal | 438.4 | 564.6 | 498.3 | 366.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222 | 221.4 | 223.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 275 | 1 | 22.5 | 164763.1 | 11462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 05:55 | Normal | 532.4 | 550.8 | 516 | 459.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 221.8 | 223.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 406 | 1 | 22.7 | 164763.1 | 11462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:00 | Normal | 532.2 | 552.9 | 546.9 | 465.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 221 | 223.2 | 1.7 | 1.4 | 2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 515 | 1 | 22.9 | 164763.2 | 11462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:05 | Normal | 511.7 | 546.8 | 517.1 | 460.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 221.8 | 221.4 | 223.4 | 2 | 1.8 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60 | 632 | 1 | 23 | 164763.2 | 11462 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:10 | Normal | 550.9 | 574.7 | 527.3 | 502.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 221.6 | 221 | 223.6 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 799 | 1 | 23 | 164763.3 | 11462 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:15 | Normal | 554.6 | 604.7 | 543.9 | 498.9 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 221.6 | 221.6 | 223.6 | 5.5 | 4.9 | 5.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2019 | 1 | 23 | 164763.4 | 11462 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:20 | Normal | 568.6 | 618.4 | 565.9 | 537.6 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 222.4 | 221.6 | 223.4 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2544 | 1 | 23 | 164763.5 | 11462 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:25 | Normal | 554.2 | 612 | 533.4 | 524.2 | 1 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 221.8 | 222 | 223.4 | 6 | 5.6 | 6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2008 | 1 | 23.1 | 164763.7 | 11462 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:30 | Normal | 562.8 | 584.9 | 539.7 | 516.8 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 221.4 | 221.4 | 223.2 | 7.4 | 7 | 7.3 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 2643 | 1 | 23.9 | 164764 | 11462 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:35 | Normal | 585.2 | 599.4 | 536.1 | 513 | 1.3 | 1 | 2.2 | 1.3 | 222.4 | 222.8 | 223.8 | 9.1 | 8.7 | 9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2722 | 1 | 24.2 | 164764.2 | 11462 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:40 | Normal | 593.7 | 605.6 | 557 | 529.9 | 2.7 | 1.7 | 4.3 | 2.8 | 223.6 | 222.6 | 224.6 | 17 | 16.6 | 16.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6478 | 1 | 24.5 | 164764.7 | 11462 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:45 | Normal | 597.7 | 614.5 | 549.2 | 516.8 | 3 | 1.9 | 4.8 | 3.1 | 223.6 | 223.2 | 224.8 | 18.5 | 18.1 | 18.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7078 | 1 | 24.7 | 164765.3 | 11462 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:50 | Normal | 588.2 | 593.1 | 545.6 | 528.4 | 3.2 | 2 | 5.1 | 3.3 | 223.6 | 223.4 | 225.4 | 19.6 | 19.3 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7501 | 1 | 25.2 | 164765.9 | 11463 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:55 | Normal | 610.9 | 615.6 | 575.7 | 516.7 | 3.3 | 2 | 5.3 | 3.6 | 222.8 | 223.4 | 224.4 | 20.9 | 20.3 | 20.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7791 | 1 | 25.6 | 164766.5 | 11463 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:00 | Normal | 593.4 | 620.7 | 565.7 | 524.3 | 3.6 | 2.1 | 5.7 | 3.8 | 223.2 | 224 | 225 | 22.2 | 21.9 | 22.2 | 60 | 59.99 | 60 | 8341 | 1 | 26.1 | 164767.2 | 11463 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:05 | Normal | 610.2 | 554.7 | 538.2 | 519 | 4 | 4.1 | 6.3 | 4.1 | 223.2 | 223.8 | 224.8 | 26 | 25.6 | 25.9 | 60 | 60 | 59.99 | 9749 | 1 | 26.4 | 164768 | 11463 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:10 | Normal | 589 | 578 | 557.5 | 476.7 | 4.3 | 4.3 | 6.8 | 4.5 | 223.6 | 224 | 224.6 | 27.8 | 27.5 | 27.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10362 | 1 | 26.8 | 164768.8 | 11463 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:15 | Normal | 590.3 | 587.5 | 561.7 | 504.6 | 4.7 | 4.7 | 7.2 | 4.8 | 223.2 | 223.4 | 225.2 | 30.2 | 29.8 | 30.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 11275 | 1 | 27.2 | 164769.7 | 11463 | 0.1 | 2 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:20 | Normal | 586.5 | 585.4 | 556.3 | 501.9 | 5.6 | 5.1 | 7.7 | 5.2 | 223.6 | 223.4 | 225 | 33 | 32.5 | 32.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12320 | 1 | 27.6 | 164770.7 | 11463 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:25 | Normal | 579 | 568.3 | 549.2 | 508.8 | 7.5 | 5.3 | 8.3 | 5.5 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 37.3 | 36.9 | 37.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 13959 | 1 | 27.9 | 164771.8 | 11463 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:30 | Normal | 581 | 572.8 | 552.2 | 511.8 | 8 | 5.7 | 8.8 | 5.8 | 224.2 | 224 | 225 | 39.5 | 39.1 | 39.4 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 14762 | 1 | 28.3 | 164773 | 11463 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:35 | Normal | 578.8 | 577.6 | 545.2 | 512 | 8.7 | 6 | 9.3 | 6.3 | 224 | 224.2 | 224.4 | 41.2 | 40.9 | 41.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 15485 | 1 | 28.7 | 164774.2 | 11463 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:40 | Normal | 573.2 | 562.8 | 546.8 | 504.6 | 9 | 6.4 | 9.8 | 6.6 | 223.8 | 224.6 | 224.4 | 43.4 | 43.2 | 43.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 16211 | 1 | 29.2 | 164775.6 | 11463 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.2 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:45 | Normal | 576.6 | 583.6 | 543.7 | 507.5 | 9.7 | 6.6 | 10.4 | 6.8 | 224 | 224.2 | 225.4 | 45 | 44.8 | 45.1 | 60.05 | 60 | 60.03 | 16950 | 1 | 29.6 | 164777 | 11463 | 3 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:50 | Normal | 579.9 | 579.8 | 545.9 | 510.7 | 10.3 | 7.1 | 11 | 7.3 | 223 | 223.6 | 224.2 | 47.8 | 47.5 | 47.8 | 60.09 | 60.07 | 60.1 | 18108 | 1 | 30.1 | 164778.4 | 11464 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:55 | Normal | 575.5 | 581.5 | 539.2 | 515.9 | 10.9 | 7.5 | 11.6 | 7.6 | 223.6 | 224 | 224.4 | 49.7 | 49.2 | 49.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 18856 | 1 | 30.7 | 164780 | 11464 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:00 | Normal | 578.7 | 576.6 | 537 | 509.8 | 11.5 | 7.7 | 12.1 | 8 | 224 | 223.8 | 224.8 | 51.7 | 51.4 | 51.7 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 19657 | 1 | 31.4 | 164781.6 | 11464 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:05 | Normal | 576.6 | 573.6 | 543.1 | 501.9 | 12 | 8.1 | 12.6 | 8.5 | 223.6 | 223.8 | 224.4 | 54 | 53.5 | 53.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 20380 | 1 | 31.9 | 164783.2 | 11464 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:10 | Normal | 571.5 | 568.4 | 533 | 498.8 | 12.3 | 8.5 | 13.1 | 8.8 | 223.6 | 224.2 | 225 | 55.7 | 55.3 | 55.6 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 21094 | 1 | 32.4 | 164785 | 11464 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:15 | Normal | 572.9 | 572.8 | 534.5 | 496.2 | 12.8 | 8.6 | 13.6 | 9 | 223.6 | 223.8 | 224.8 | 57.4 | 57.2 | 57.6 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 21843 | 1 | 33.1 | 164786.8 | 11464 | 4.1 | 4.1 | 4 | 0.1 | 4 | 0 | 4.1 | 0.4 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:20 | Normal | 568.5 | 563.6 | 532.5 | 497.7 | 13.3 | 9 | 13.9 | 9.4 | 223.2 | 223.6 | 224 | 59.5 | 59 | 59.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 22500 | 1 | 33.7 | 164788.6 | 11464 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.2 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:25 | Normal | 564.4 | 564.4 | 531 | 500.7 | 13.7 | 9.3 | 14.5 | 9.5 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 61.2 | 60.8 | 61.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 23192 | 1 | 34.2 | 164790.5 | 11464 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0 | 4.4 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:30 | Normal | 558.5 | 561.6 | 525.6 | 497.4 | 14.4 | 9.6 | 15.1 | 9.8 | 223.8 | 223.4 | 224.2 | 63 | 62.6 | 62.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 23866 | 1 | 34.8 | 164792.5 | 11464 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:35 | Normal | 557.3 | 558.2 | 525.3 | 489.2 | 14.8 | 9.9 | 15.3 | 10.3 | 223.6 | 224.4 | 225.2 | 64.6 | 64.3 | 64.6 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 24553 | 1 | 35.4 | 164794.5 | 11464 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:40 | Normal | 562 | 562.9 | 520.3 | 487.1 | 15.2 | 10.1 | 16 | 10.6 | 223.2 | 224 | 225 | 66.5 | 66 | 66.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 25241 | 1 | 36 | 164796.6 | 11464 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.8 | 0 | 4.9 | 0.3 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:45 | Normal | 557.9 | 555.1 | 521.4 | 487.5 | 15.6 | 10.5 | 16.3 | 10.8 | 223.6 | 223.4 | 225.4 | 68 | 67.7 | 67.9 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 25817 | 1 | 36.5 | 164798.7 | 11464 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5 | 0.5 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:50 | Normal | 557.9 | 557.9 | 521.9 | 485.7 | 16.4 | 10.9 | 16.9 | 11.4 | 223.6 | 224.4 | 225 | 70.9 | 70.5 | 70.8 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 26925 | 1 | 37.1 | 164800.9 | 11465 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 0 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:56 | Normal | 550.3 | 552.3 | 505.5 | 479.4 | 4.4 | 3.1 | 4.5 | 3 | 221.8 | 220.8 | 222.6 | 18.6 | 18.1 | 18.6 | 60 | 60 | 60 | 7616 | 1 | 37.7 | 164803 | 11465 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:00 | Normal | 563.7 | 560.6 | 519.4 | 489.1 | 17.6 | 11.8 | 18.6 | 12.1 | 224 | 224.2 | 225.6 | 77.1 | 76.7 | 77.1 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 29626 | 1 | 37.5 | 164804.9 | 11465 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 0 | 5.8 | 0.2 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:05 | Normal | 537.3 | 537.3 | 504.7 | 478.4 | 4.3 | 3.1 | 4.4 | 3 | 221.2 | 220.6 | 221.6 | 18.2 | 18 | 18.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6859 | 1 | 38.2 | 164807 | 11465 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:10 | Normal | 577.8 | 589.9 | 547.8 | 513 | 18.7 | 11.1 | 18 | 11.9 | 224 | 224.2 | 224.4 | 81 | 80.5 | 81.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 29650 | 1 | 37 | 164807.9 | 11465 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:15 | Normal | 571.5 | 561.4 | 517.4 | 512.9 | 18 | 10.4 | 21.1 | 11 | 224 | 224.4 | 225.6 | 80.3 | 79.5 | 80.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 23310 | 1 | 38.2 | 164810.4 | 11465 | 4.5 | 6.9 | 5.3 | 0.3 | 4.4 | 0 | 4.9 | 0.5 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:20 | Normal | 550.4 | 553.3 | 514.2 | 482.9 | 5.1 | 3.6 | 5.4 | 3.5 | 221.8 | 221.4 | 223 | 23.8 | 23.5 | 23.7 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 8793 | 1 | 38 | 164811.8 | 11465 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:25 | Normal | 578.4 | 576.4 | 538.3 | 524.1 | 9.8 | 6.8 | 13.6 | 7.7 | 222.6 | 223.2 | 223.6 | 50.7 | 50.4 | 50.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 18863 | 1 | 36.6 | 164812.7 | 11465 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3 | 0.5 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:30 | Normal | 548.7 | 558.7 | 506.1 | 486.9 | 6.7 | 4.7 | 7.1 | 4.7 | 220.8 | 221 | 221.8 | 29.1 | 28.8 | 29 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10982 | 1 | 37.8 | 164815.3 | 11465 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:35 | Normal | 562.5 | 561.3 | 522.5 | 492.2 | 6.8 | 4.8 | 7.1 | 4.8 | 221.8 | 221.2 | 222.4 | 31.8 | 31.3 | 31.7 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 11673 | 1 | 37 | 164816.2 | 11465 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:40 | Normal | 570.6 | 572.5 | 531.1 | 501.9 | 9 | 6.2 | 9.6 | 6.2 | 221.2 | 221.6 | 223.4 | 41.6 | 41.2 | 41.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 15420 | 1 | 36.1 | 164817.3 | 11465 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:45 | Normal | 569.1 | 579.3 | 540.5 | 510.2 | 11.1 | 7.5 | 12.9 | 8.1 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 52.3 | 51.9 | 52.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20852 | 1 | 35.8 | 164818.8 | 11465 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:50 | Normal | 585.2 | 586.1 | 537.1 | 497.9 | 18.1 | 12.1 | 15.1 | 10.1 | 223.4 | 222.8 | 223.8 | 75.2 | 74.5 | 75.2 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 23900 | 1 | 35.7 | 164820.4 | 11466 | 5.8 | 4.9 | 6.4 | 0.2 | 5 | 0 | 6.4 | 0.4 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:55 | Normal | 570.6 | 575.6 | 534.4 | 495.1 | 12.3 | 8.1 | 12.1 | 8.1 | 222.8 | 222 | 223.4 | 53.7 | 53.2 | 53.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19413 | 1 | 36.1 | 164822.2 | 11466 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:00 | Normal | 555.5 | 554.5 | 521.5 | 487.4 | 21.8 | 14.8 | 23.1 | 15.6 | 223.6 | 224 | 225.4 | 95.2 | 94.5 | 95 | 60 | 60.02 | 60.02 | 37027 | 1 | 36.8 | 164824.5 | 11466 | 7.3 | 7 | 7.2 | 0 | 7.4 | 0 | 7.3 | 0 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:05 | Normal | 539.6 | 543.5 | 511 | 483.8 | 13.1 | 9 | 13 | 9.1 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 55.7 | 55.2 | 55.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 20657 | 1 | 39.7 | 164827.7 | 11466 | 4.3 | 4 | 4.1 | 0.3 | 4 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:10 | Normal | 527.5 | 522.5 | 492.1 | 466.9 | 26.1 | 17.3 | 27 | 17.6 | 225.4 | 225.2 | 226 | 106.4 | 105.5 | 105.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 41141 | 1 | 40.9 | 164830.6 | 11466 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.5 | 0 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:15 | Normal | 523.4 | 525.3 | 488.3 | 461.1 | 24.6 | 16.3 | 25.5 | 16.6 | 224.6 | 225.2 | 226.6 | 99.6 | 98.9 | 99.4 | 60 | 59.99 | 60 | 38491 | 1 | 43.1 | 164833.8 | 11466 | 8.1 | 8 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:20 | Normal | 516.6 | 515.6 | 482.8 | 460.6 | 24.8 | 16.3 | 25.3 | 16.5 | 224.4 | 224.2 | 225.8 | 98.6 | 98 | 98.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 37794 | 1 | 44.5 | 164837 | 11466 | 8.1 | 8 | 8.1 | 0.1 | 7.8 | 0 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:25 | Normal | 518.5 | 516.4 | 487.6 | 458.4 | 24 | 15.8 | 24.3 | 16 | 225 | 225.4 | 226 | 96 | 95.3 | 95.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 36831 | 1 | 45.5 | 164840.1 | 11466 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:30 | Normal | 509.6 | 518.3 | 483.4 | 459.2 | 24.5 | 16.1 | 25 | 16.4 | 225.2 | 224.4 | 225.6 | 97 | 96.6 | 96.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 37469 | 1 | 46.3 | 164843.2 | 11466 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 0 | 7.9 | 0 | 8.1 | 0 | 8.1 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:35 | Normal | 504.7 | 506.7 | 476.7 | 450.6 | 26.6 | 17.5 | 27.3 | 17.9 | 224.8 | 224.6 | 225.4 | 104.2 | 103.6 | 104.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 40203 | 1 | 47.4 | 164846.5 | 11466 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.5 | 0 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:40 | Normal | 502.1 | 501 | 474.2 | 452 | 26.9 | 17.6 | 27.4 | 17.9 | 225 | 224.2 | 226 | 104.1 | 103.2 | 103.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 40032 | 1 | 48.5 | 164849.8 | 11466 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.5 | 0 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:45 | Normal | 530.4 | 521.4 | 488.5 | 465.3 | 7.7 | 5.4 | 8.1 | 5.3 | 221.4 | 221.4 | 222 | 32.4 | 32.2 | 32.5 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 11936 | 1 | 48 | 164851.7 | 11466 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:50 | Normal | 553.4 | 540.5 | 507.3 | 473.6 | 16.5 | 11.9 | 17.5 | 12.3 | 222.8 | 223.2 | 223.4 | 72.2 | 71.7 | 72.1 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 34361 | 1 | 46.2 | 164853.8 | 11467 | 5.7 | 4.7 | 5.6 | 0.2 | 5.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:55 | Normal | 544.4 | 555.3 | 509.4 | 490.1 | 10.6 | 7.1 | 10.6 | 7.1 | 221.8 | 222.2 | 223.4 | 45.4 | 45 | 45.4 | 60.03 | 60 | 60 | 16395 | 1 | 44.4 | 164855 | 11467 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:00 | Normal | 548.9 | 553.8 | 513.3 | 490.1 | 10.6 | 7.1 | 12 | 7.6 | 221.6 | 222.4 | 223 | 47.1 | 46.8 | 47.1 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 19219 | 1 | 43.9 | 164857.2 | 11467 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:05 | Normal | 548.6 | 560.5 | 511.2 | 491.9 | 12.6 | 8.5 | 11 | 7.3 | 222 | 223 | 223.2 | 50.9 | 50.6 | 50.9 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 17427 | 1 | 43.4 | 164859.2 | 11467 | 4 | 3.3 | 4 | 0.5 | 3.5 | 0 | 3.9 | 0.7 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:10 | Normal | 569.1 | 565.4 | 544.9 | 513.1 | 24.6 | 16.9 | 24.6 | 16.3 | 224.8 | 223.8 | 225.8 | 104.3 | 103.6 | 104.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 40782 | 1 | 45.3 | 164862.7 | 11467 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 0 | 7.9 | 0 | 8.5 | 0 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:15 | Normal | 523.2 | 518.1 | 478.3 | 454.6 | 24.8 | 17.8 | 31.4 | 21.5 | 224.8 | 224.8 | 226 | 111.6 | 110.5 | 111.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 45381 | 1 | 45.5 | 164865 | 11467 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 0 | 9.8 | 0 | 8.3 | 0 | 10.5 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:20 | Normal | 523.6 | 535.8 | 497.7 | 469.5 | 31.6 | 20 | 32.3 | 21.3 | 225 | 225.6 | 227.2 | 126.8 | 125.9 | 126.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 49270 | 1 | 45.6 | 164867.7 | 11467 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 0 | 10 | 0 | 10.4 | 0 | 10.3 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:25 | Normal | 582.1 | 536.8 | 518.2 | 467.9 | 19.6 | 18.7 | 26.6 | 20 | 225.4 | 224.2 | 225.6 | 108.3 | 107.5 | 108 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 43188 | 1 | 47.2 | 164870.9 | 11467 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 9.3 | 0 | 9.9 | 0 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:30 | Normal | 535.8 | 517.7 | 491.1 | 455.9 | 27.6 | 17.5 | 31.4 | 16.7 | 224.6 | 224 | 225.8 | 110.3 | 109.5 | 110.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 44837 | 1 | 47 | 164873.2 | 11467 | 8.8 | 9.8 | 9.3 | 0 | 8.3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:35 | Normal | 522.8 | 521.7 | 498 | 470.8 | 11.6 | 8.1 | 11.1 | 7.7 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 47.1 | 46.6 | 46.8 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 21375 | 1 | 47.3 | 164876 | 11467 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 0.4 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0.6 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:40 | Normal | 541.4 | 550.3 | 507.6 | 483.4 | 10 | 6.9 | 10.3 | 7 | 222 | 221.8 | 222.8 | 43.3 | 42.9 | 43.2 | 60 | 59.98 | 60.02 | 15800 | 1 | 45.5 | 164877.3 | 11467 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 3 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:45 | Normal | 538.1 | 538.1 | 505.7 | 476.4 | 17 | 10.8 | 18 | 11.2 | 222.6 | 223.6 | 224 | 71 | 70.4 | 70.9 | 60 | 60 | 60 | 29534 | 1 | 45.4 | 164879.8 | 11467 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:50 | Normal | 529.4 | 532.3 | 489.7 | 464.5 | 7.8 | 5.5 | 8.1 | 5.5 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 32.9 | 32.4 | 32.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12488 | 1 | 45.7 | 164882.3 | 11468 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:55 | Normal | 513.2 | 510.1 | 486.1 | 457.8 | 30.1 | 20 | 30.7 | 20.1 | 225.6 | 225.6 | 227 | 119.2 | 118 | 118.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 46132 | 1 | 45.7 | 164884.9 | 11468 | 10 | 9.9 | 10 | 0 | 9.8 | 0 | 10.2 | 0 | 9.8 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:00 | Normal | 537.3 | 537.5 | 503.1 | 476 | 10.4 | 7.1 | 10.2 | 6.9 | 221.8 | 221.8 | 223 | 43.9 | 43.4 | 43.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15171 | 1 | 46 | 164886.8 | 11468 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.6 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:05 | Normal | 507.4 | 516.3 | 488.4 | 461.2 | 28.4 | 18.4 | 28.5 | 18.8 | 225.2 | 224.8 | 225.6 | 111.3 | 110.8 | 111.1 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 43047 | 1 | 46.8 | 164890.1 | 11468 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9 | 0 | 9.4 | 0 | 9.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:10 | Normal | 500.3 | 509 | 468.9 | 448.5 | 27.7 | 18.1 | 28.3 | 18.5 | 226 | 226 | 226.6 | 107 | 106.4 | 106.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 41426 | 1 | 48.6 | 164893.6 | 11468 | 9.2 | 8.9 | 9 | 0 | 8.8 | 0 | 9.2 | 0 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:15 | Normal | 506.7 | 501.7 | 480 | 456.4 | 27.6 | 18.5 | 25.7 | 18.3 | 226.2 | 226 | 226 | 106.2 | 105.4 | 105.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 34938 | 1 | 49.7 | 164896.7 | 11468 | 9.3 | 9 | 9.2 | 0 | 9 | 0 | 9.4 | 0 | 8.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:20 | Normal | 524.8 | 527.6 | 500.7 | 472.5 | 25.7 | 16.8 | 26.3 | 17 | 225.4 | 226 | 225.2 | 105.5 | 104.8 | 105.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 41455 | 1 | 50.7 | 164900.2 | 11468 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 0.1 | 8.1 | 0 | 8.6 | 0 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:25 | Normal | 523.2 | 517.1 | 500.7 | 462.5 | 26.5 | 17.8 | 26.7 | 18.1 | 226 | 226 | 226.4 | 107.1 | 106.7 | 107 | 60.01 | 60 | 60.03 | 41506 | 1 | 51.5 | 164903.7 | 11468 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | 9.1 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:30 | Normal | 497.4 | 508.1 | 465.6 | 448.3 | 29 | 18.4 | 29.9 | 19.3 | 226.4 | 226 | 226.8 | 111.6 | 111 | 111.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 42440 | 1 | 51 | 164906.2 | 11468 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 0 | 8.9 | 0 | 9.3 | 0 | 9.7 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:35 | Normal | 523.5 | 523.3 | 492.4 | 480.2 | 26 | 17.1 | 27.3 | 16 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 105 | 104.3 | 104.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 40802 | 1 | 52 | 164909.7 | 11468 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0 | 8.8 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:40 | Normal | 506.7 | 520.1 | 494.4 | 464.9 | 31 | 19.5 | 30.1 | 19.4 | 226.8 | 225.2 | 227.4 | 118.4 | 117.4 | 118.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 46364 | 1 | 51 | 164911.8 | 11468 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 0.2 | 9.5 | 0 | 10.2 | 0 | 9.5 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:45 | Normal | 514 | 539.7 | 506.1 | 466.9 | 8.3 | 5.4 | 8 | 5.5 | 221.6 | 222 | 221.6 | 33.6 | 33.4 | 33.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 13537 | 1 | 50.4 | 164914.1 | 11468 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.7 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:50 | Normal | 519 | 525 | 491 | 465.9 | 4.6 | 3.3 | 4.6 | 3.1 | 220.8 | 220.4 | 221.4 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7205 | 1 | 48.9 | 164916.1 | 11469 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:55 | Normal | 536.2 | 542.2 | 508.1 | 481.9 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 2.6 | 221.2 | 220.8 | 222.4 | 17.7 | 17.3 | 17.6 | 60 | 60.01 | 60 | 6683 | 1 | 46.3 | 164916.6 | 11469 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:00 | Normal | 566.6 | 578.6 | 532.9 | 500.7 | 7 | 5.1 | 6.6 | 4.7 | 222 | 221.2 | 223 | 33.6 | 33.4 | 33.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9624 | 1 | 43.9 | 164917.3 | 11469 | 2.1 | 1.6 | 2 | 0.4 | 2.1 | 0 | 2 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:05 | Normal | 534.1 | 543.1 | 484.6 | 478.4 | 26.1 | 16.8 | 25.6 | 17 | 224.8 | 224 | 225.8 | 104.6 | 103.8 | 104.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 41818 | 1 | 44.9 | 164920.3 | 11469 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:10 | Normal | 533.7 | 542.7 | 501.7 | 488.5 | 25 | 16.6 | 26.6 | 16.5 | 224.6 | 225 | 225 | 105.3 | 104.5 | 105 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 40160 | 1 | 47.4 | 164923.7 | 11469 | 8.6 | 7.6 | 8.5 | 0 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:15 | Normal | 509.2 | 509.1 | 478.7 | 455.4 | 26.4 | 17.4 | 25.4 | 17.3 | 223.6 | 224 | 225 | 101.8 | 101.1 | 101.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 38649 | 1 | 48.9 | 164927 | 11469 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.5 | 0 | 8.8 | 0 | 8.1 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:20 | Normal | 505.2 | 510.1 | 464.7 | 443.2 | 25.7 | 16.8 | 26.5 | 17.3 | 226.2 | 226.6 | 227.6 | 99.2 | 98.4 | 98.9 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 38634 | 1 | 49.9 | 164930.2 | 11469 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 0.1 | 8.3 | 0 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:25 | Normal | 509.8 | 510.7 | 474.7 | 447.5 | 25.1 | 16.8 | 26 | 17.1 | 227 | 226.2 | 227.2 | 98.2 | 97.7 | 98.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 38204 | 1 | 50.7 | 164933.4 | 11469 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.2 | 0 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:30 | Normal | 502.9 | 514.5 | 475.9 | 452.7 | 24.1 | 15.7 | 24.2 | 16 | 226.2 | 227 | 227.8 | 93 | 92.3 | 92.7 | 60 | 60 | 60 | 36193 | 1 | 51.1 | 164936.5 | 11469 | 8.1 | 7.7 | 8 | 0 | 7.7 | 0 | 8 | 0 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:35 | Normal | 500.7 | 500.7 | 474.8 | 439.1 | 3.1 | 2.5 | 3 | 2.2 | 222.6 | 222.2 | 222.8 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 60 | 60.01 | 60 | 4848 | 1 | 51.1 | 164939.4 | 11469 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:40 | Normal | 528.6 | 531.5 | 503.6 | 470.3 | 2.8 | 2.3 | 3 | 2 | 222.4 | 221.4 | 222.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5163 | 1 | 48.2 | 164939.7 | 11469 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:45 | Normal | 564.6 | 572 | 522.4 | 510.4 | 21.1 | 14 | 23.2 | 14.8 | 226.4 | 226.2 | 227 | 94.4 | 93.6 | 94.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 37465 | 1 | 45.5 | 164940.5 | 11469 | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 0.1 | 6.7 | 0 | 6.8 | 0.1 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:50 | Normal | 535.2 | 546.8 | 496.6 | 491.6 | 14.3 | 8.9 | 14.5 | 8.2 | 223.4 | 223.2 | 225 | 53 | 52.7 | 52.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 14739 | 1 | 46.6 | 164943.6 | 11470 | 4.9 | 3.9 | 5.5 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.1 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:55 | Normal | 543.1 | 544.5 | 491.4 | 480.3 | 25 | 16.3 | 25.6 | 16.8 | 225.6 | 225.2 | 227 | 103 | 102.6 | 102.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 37713 | 1 | 45.7 | 164945.2 | 11470 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:00 | Normal | 537.9 | 532.1 | 521.9 | 487.8 | 19 | 14.8 | 11.6 | 11.3 | 224.2 | 223.8 | 225.6 | 70.5 | 70 | 70.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 31764 | 1 | 46.4 | 164948 | 11470 | 7.4 | 4.2 | 7.5 | 0 | 7 | 0 | 7.6 | 0.1 | 3.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:05 | Normal | 548.6 | 555.6 | 511.3 | 488.1 | 6.8 | 5 | 6.5 | 4.5 | 221.8 | 221.4 | 223.4 | 28.8 | 28.3 | 28.6 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 13192 | 1 | 45.1 | 164949.2 | 11470 | 2.1 | 1.7 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:10 | Normal | 533 | 545.8 | 510.1 | 482.9 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 221.8 | 220.6 | 221.8 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 5535 | 1 | 43.5 | 164950.1 | 11470 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:15 | Normal | 553.5 | 557.7 | 506.2 | 494.8 | 4.1 | 3 | 4.2 | 2.9 | 221.6 | 221.8 | 222 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 7345 | 1 | 41.7 | 164950.6 | 11470 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:20 | Normal | 544.6 | 563 | 520.2 | 492 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 15.6 | 15.3 | 15.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5914 | 1 | 40.9 | 164951.8 | 11470 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:25 | Normal | 553.8 | 580.2 | 497.9 | 502.7 | 22.6 | 14.5 | 22.8 | 15 | 226 | 226.2 | 226.8 | 94.8 | 94 | 94.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 36773 | 1 | 40.2 | 164953.3 | 11470 | 7.5 | 7 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 0 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:30 | Normal | 539.9 | 552.8 | 471.6 | 490.4 | 22.1 | 14.3 | 22.6 | 14.6 | 225.4 | 225.2 | 225.6 | 89.8 | 89.2 | 89.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34816 | 1 | 42.3 | 164956.3 | 11470 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 0.1 | 7 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:35 | Normal | 545 | 548.9 | 490.8 | 489.7 | 20.1 | 14 | 20.6 | 14.6 | 225.2 | 224.6 | 226.2 | 86.3 | 85.7 | 86.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 25650 | 1 | 43.4 | 164958.6 | 11470 | 6.9 | 6 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 0 | 7 | 0 | 6.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:40 | Normal | 525.3 | 543.7 | 460.6 | 484.4 | 20 | 13 | 20.5 | 13.3 | 224.8 | 225 | 225.4 | 80.2 | 79.7 | 80.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 30965 | 1 | 44.1 | 164961.3 | 11470 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:45 | Normal | 520.8 | 539.9 | 452.4 | 483.2 | 18.5 | 12.4 | 19.5 | 12.6 | 224.2 | 224 | 225.2 | 75.5 | 75 | 75.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 29126 | 1 | 44.3 | 164963.7 | 11470 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 0.2 | 6 | 0 | 6.1 | 0.2 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:50 | Normal | 515.9 | 550.7 | 449.5 | 486.3 | 17.2 | 11.5 | 18 | 11.8 | 225 | 224.4 | 225.4 | 69.7 | 69.4 | 69.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 26310 | 1 | 44.2 | 164965.9 | 11471 | 5.8 | 4.8 | 5.7 | 0.2 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:55 | Normal | 525.7 | 539.8 | 499.2 | 481.9 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 220.8 | 220.4 | 221.4 | 11.2 | 10.9 | 11.2 | 59.99 | 60 | 60 | 4166 | 1 | 43.2 | 164967.1 | 11471 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:00 | Normal | 515.6 | 564.5 | 449.6 | 499.4 | 17.5 | 11.5 | 18 | 11.6 | 224.8 | 224.8 | 225.4 | 71 | 70.5 | 71 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 27034 | 1 | 42.2 | 164968.7 | 11471 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 0.3 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:05 | Normal | 513.8 | 555 | 436.2 | 491.8 | 17.6 | 11.7 | 18.1 | 12 | 223.8 | 224 | 225.2 | 70.7 | 70.1 | 70.5 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 26837 | 1 | 42.6 | 164970.9 | 11471 | 6 | 5.1 | 5.9 | 0.2 | 5.6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:10 | Normal | 500.1 | 550.9 | 433.4 | 490.2 | 17.1 | 11.3 | 17.6 | 11.6 | 223.6 | 224 | 224.8 | 68.2 | 67.6 | 68.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 25978 | 1 | 42.8 | 164973.1 | 11471 | 5.8 | 5 | 5.8 | 0.2 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:15 | Normal | 517.8 | 556.4 | 427.4 | 490.2 | 15 | 10.7 | 16.6 | 11 | 223.6 | 223 | 224 | 63.4 | 63 | 63.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 24078 | 1 | 42.8 | 164975.2 | 11471 | 5.5 | 3.5 | 5.4 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:20 | Normal | 480.6 | 547.5 | 425.5 | 494.4 | 16 | 10.6 | 16.3 | 10.6 | 223.6 | 224 | 224.2 | 62.2 | 61.8 | 62 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 23582 | 1 | 42.7 | 164977.2 | 11471 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 0.3 | 5 | 0 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:25 | Normal | 512.8 | 559.7 | 396 | 478 | 10.6 | 8.3 | 9.1 | 7.5 | 222.4 | 222 | 223.6 | 44.3 | 44 | 44.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 13495 | 1 | 42.5 | 164979.1 | 11471 | 4 | 1.6 | 4.3 | 0.4 | 3.6 | 0 | 4 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:30 | Normal | 532.5 | 536.4 | 490 | 482.1 | 4.3 | 3.3 | 4.5 | 3.1 | 220.8 | 220 | 221 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 60 | 60 | 60 | 6945 | 1 | 42.1 | 164980.7 | 11471 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:35 | Normal | 545.6 | 560.6 | 494.2 | 502.1 | 13.8 | 11.3 | 11.1 | 11.5 | 222.4 | 222.2 | 223.6 | 61.3 | 60.6 | 61.2 | 60 | 60.01 | 60 | 23150 | 1 | 40.8 | 164981.7 | 11471 | 5.6 | 2 | 5.6 | 0.4 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0.4 | 2.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:40 | Normal | 545.8 | 557.7 | 390.9 | 493.8 | 13.6 | 11.1 | 17.3 | 11.4 | 222.8 | 222.6 | 223.6 | 62.9 | 62.4 | 62.8 | 60 | 59.99 | 60 | 23782 | 1 | 41 | 164983.7 | 11471 | 5.6 | 1.8 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:45 | Normal | 535.6 | 556.4 | 381.4 | 486.2 | 13 | 10.6 | 16.8 | 11 | 221.2 | 221.8 | 222.6 | 59.5 | 59 | 59.4 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 23101 | 1 | 41.2 | 164985.6 | 11471 | 5.4 | 1.7 | 5.3 | 0.3 | 5 | 0 | 5.1 | 0.5 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:50 | Normal | 542.7 | 549.8 | 522.4 | 491.4 | 5.5 | 3.9 | 5.4 | 3.8 | 219.4 | 218.8 | 220.2 | 24.7 | 24.4 | 24.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 9021 | 1 | 40.3 | 164986.6 | 11472 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:55 | Normal | 545.7 | 558.7 | 518.4 | 491.2 | 3 | 2.1 | 3 | 2.1 | 218 | 216.6 | 218.6 | 14.5 | 14.2 | 14.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5457 | 1 | 39.3 | 164987.2 | 11472 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:00 | Normal | 555.6 | 554.9 | 528.8 | 485 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 218.8 | 218.2 | 219.6 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3228 | 1 | 38.2 | 164987.6 | 11472 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:05 | Normal | 557.7 | 566.6 | 516.8 | 499.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 220.8 | 220.2 | 221.6 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 3651 | 1 | 37.3 | 164987.8 | 11472 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:10 | Normal | 570.5 | 562.3 | 517.1 | 490.9 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 220.6 | 219.8 | 221.4 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 3210 | 1 | 36.6 | 164988.1 | 11472 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:15 | Normal | 565.8 | 566.8 | 492.7 | 495.7 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.5 | 221.4 | 220 | 221.6 | 10.4 | 10 | 10.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3870 | 1 | 36 | 164988.4 | 11472 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:20 | Normal | 559.7 | 573.7 | 541 | 502.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 220 | 219.8 | 221 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 3590 | 1 | 35.6 | 164988.7 | 11472 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:25 | Normal | 580.8 | 581.9 | 537.3 | 515.1 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 221.4 | 221.4 | 222 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5144 | 1 | 35.3 | 164989.1 | 11472 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:30 | Normal | 561.7 | 579.8 | 544.2 | 516 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3936 | 1 | 35 | 164989.4 | 11472 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:35 | Normal | 570.6 | 578.5 | 530 | 502.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 221.6 | 221.2 | 222.6 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3582 | 1 | 34.7 | 164989.8 | 11472 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:40 | Normal | 567.2 | 582.9 | 533.9 | 522.6 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.1 | 220.6 | 220.4 | 222.4 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 3358 | 1 | 34.4 | 164990 | 11472 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:45 | Normal | 586.4 | 591.4 | 555.2 | 534.8 | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 221.6 | 221.2 | 223.4 | 11 | 10.6 | 10.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4109 | 1 | 34.2 | 164990.2 | 11472 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:50 | Normal | 582.4 | 594.8 | 480.9 | 531.2 | 3 | 3 | 0.8 | 1.9 | 221.2 | 221.8 | 223 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5139 | 1 | 34.1 | 164990.6 | 11473 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:55 | Normal | 579.2 | 590.8 | 550.6 | 539.3 | 3.2 | 2.9 | 0.5 | 1.9 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 13.3 | 13 | 13.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4956 | 1 | 34 | 164991 | 11473 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:00 | Normal | 526.5 | 549.9 | 517.2 | 479.5 | 2.9 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 221.8 | 221.6 | 223.8 | 10.7 | 10.3 | 10.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4038 | 1 | 34 | 164991.4 | 11473 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:05 | Normal | 440.8 | 462.8 | 522.8 | 376.8 | 2.3 | 2 | 0.5 | 1.5 | 222.6 | 222.4 | 223.8 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3060 | 1 | 34 | 164991.7 | 11473 | 1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:10 | Normal | 332.8 | 351.6 | 505.4 | 342.9 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 222.6 | 222 | 223.6 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2154 | 1 | 33.9 | 164991.9 | 11473 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:15 | Normal | 206.7 | 267.6 | 501.5 | 255.9 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 222 | 221.6 | 223.4 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1383 | 1 | 33.8 | 164992.1 | 11473 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:20 | Normal | 280.6 | 456.5 | 502.7 | 292.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 222 | 221.2 | 223.6 | 2.9 | 2.7 | 3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 955 | 1 | 33.6 | 164992.2 | 11473 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:25 | Normal | 560 | 555.9 | 522.1 | 485.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 222 | 221 | 223 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1158 | 1 | 33.4 | 164992.2 | 11473 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:30 | Normal | 523.6 | 570.2 | 498.5 | 497.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222.2 | 221.4 | 223.6 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1209 | 1 | 33.3 | 164992.3 | 11473 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:35 | Normal | 547.8 | 564.7 | 503.5 | 488 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 221.6 | 221 | 222.8 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 1363 | 1 | 33.2 | 164992.5 | 11473 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:40 | Normal | 547.9 | 561.6 | 498.1 | 505.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222 | 221.8 | 223.2 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 1208 | 1 | 33.1 | 164992.6 | 11473 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:45 | Normal | 537.7 | 556.2 | 508.9 | 457.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 222.6 | 222 | 223.2 | 3.2 | 3 | 3.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1136 | 1 | 33.1 | 164992.7 | 11473 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:50 | Normal | 532.5 | 556.7 | 488.4 | 470.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 222.6 | 222 | 223.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 994 | 1 | 33 | 164992.7 | 11474 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:55 | Normal | 520.8 | 542.6 | 501.1 | 490.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 223 | 221.8 | 224 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 805 | 1 | 32.9 | 164992.8 | 11474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 18:00 | Normal | 406.8 | 538.7 | 486.1 | 442.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223 | 222.6 | 224.2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 526 | 1 | 32.7 | 164992.9 | 11474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 18:05 | Normal | 200.7 | 501.8 | 277 | 428.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 171 | 1 | 32.6 | 164992.9 | 11474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 18:10 | Normal | 199.3 | 435.5 | 199.9 | 200.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222.4 | 224 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 72 | 1 | 32.4 | 164992.9 | 11474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 18:15 | Normal | 200 | 463.7 | 199.6 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 37 | 1 | 32.1 | 164992.9 | 11474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 18:20 | Normal | 198.7 | 501.7 | 201.8 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 224.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11 | 1 | 31.9 | 164992.9 | 11474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 18:25 | Normal | 170.3 | 479.7 | 201.6 | 194.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 224.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9 | 1 | 31.7 | 164992.9 | 11474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 18:30 | Normal | 190.6 | 395.4 | 206.9 | 191.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 60 | 8 | 1 | 31.5 | 164992.9 | 11474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 18:35 | Normal | 203.7 | 315.3 | 206.5 | 196.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8 | 1 | 31.3 | 164992.9 | 11474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0