## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-02 04:42 | Wait | 448.2 | 453.8 | 452.8 | 453.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 230.6 | 228.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.7 | 16755.9 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 04:47 | Wait | 471.8 | 497.4 | 496.6 | 497.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 233.2 | 230.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35 | 16755.9 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 04:52 | Normal | 432.7 | 488.7 | 515.4 | 512.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 233.2 | 230.8 | 232.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 28 | 1 | 36.9 | 16755.9 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-02 04:57 | Normal | 434.2 | 431.2 | 494.2 | 534.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 234.4 | 231.2 | 232.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 80 | 1 | 39.1 | 16755.9 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 05:02 | Normal | 471 | 512.8 | 515.3 | 510.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 233.6 | 231.6 | 232.6 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 198 | 1 | 40.3 | 16755.9 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 05:07 | Normal | 461.7 | 536.6 | 526.5 | 538.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 234.4 | 231.2 | 232.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 287 | 1 | 41.4 | 16755.9 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 05:12 | Normal | 466.9 | 509 | 512.4 | 500.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 233.8 | 231.6 | 233 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 580 | 1 | 42.2 | 16756 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 05:17 | Normal | 474 | 541.7 | 526.5 | 526.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 234.4 | 231.4 | 232.8 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 716 | 1 | 42.9 | 16756 | 1199 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 05:22 | Normal | 481.9 | 552.6 | 525.4 | 519.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 233.8 | 231.2 | 233.2 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1126 | 1 | 43.5 | 16756.1 | 1200 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 05:27 | Normal | 484.9 | 545.9 | 524.5 | 532.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 233.6 | 231.4 | 232.8 | 4.1 | 4 | 3.8 | 60 | 60 | 60 | 1489 | 1 | 44.1 | 16756.2 | 1200 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 05:32 | Normal | 509.9 | 549.7 | 530.2 | 524.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 234 | 231.6 | 232.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1760 | 1 | 44.7 | 16756.3 | 1200 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 05:37 | Normal | 507.9 | 519.8 | 523.5 | 516.5 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 234.2 | 231.4 | 232.8 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2093 | 1 | 45.4 | 16756.5 | 1200 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 05:42 | Normal | 518.8 | 554.5 | 527 | 520.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 234.4 | 231.8 | 233.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 2370 | 1 | 46 | 16756.7 | 1200 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 05:47 | Normal | 495.9 | 548 | 530.5 | 533.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 234 | 231.4 | 232.8 | 6.3 | 6.2 | 6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2366 | 1 | 46.5 | 16756.9 | 1200 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 05:52 | Normal | 519.8 | 549.7 | 532.2 | 538.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2473 | 1 | 47 | 16757.1 | 1200 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 05:57 | Normal | 500.9 | 556.9 | 531.2 | 559.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 233.8 | 231.4 | 232.8 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 59.96 | 60 | 59.98 | 2526 | 1 | 47.5 | 16757.3 | 1200 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 06:02 | Normal | 514.7 | 564.9 | 547.5 | 554.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 234.6 | 231.6 | 233.4 | 8.2 | 8 | 7.8 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 3119 | 1 | 47.9 | 16757.5 | 1200 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 06:07 | Normal | 522.7 | 547.8 | 547.4 | 541.2 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 234.4 | 231.8 | 233.8 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4065 | 1 | 48.4 | 16757.8 | 1200 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 06:12 | Normal | 518.8 | 551.6 | 538.7 | 554.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 234.4 | 231.4 | 233.4 | 12 | 12 | 11.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4628 | 1 | 48.9 | 16758.2 | 1200 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 06:17 | Normal | 511.9 | 553.8 | 552.1 | 561.2 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 235 | 232.4 | 232.8 | 12.6 | 12.6 | 12.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 4915 | 1 | 49.5 | 16758.6 | 1200 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 06:22 | Normal | 525.9 | 548.9 | 544.6 | 562.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 234.8 | 232.4 | 233 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 60 | 60 | 60 | 4994 | 1 | 45.1 | 16759 | 1201 | 0.7 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 06:27 | Normal | 525.1 | 563 | 544.7 | 547.8 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 234.6 | 231 | 233 | 12.2 | 12.1 | 11.8 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 4731 | 1 | 48.7 | 16759.4 | 1201 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 06:32 | Normal | 499.5 | 558.8 | 543.1 | 546.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.4 | 234 | 231.2 | 233.4 | 11.4 | 11.3 | 10.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4337 | 1 | 45 | 16759.8 | 1201 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 06:37 | Normal | 484.9 | 546.8 | 538.4 | 551.4 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 234.6 | 230.4 | 233 | 10.9 | 10.8 | 10.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4185 | 1 | 49.1 | 16760.1 | 1201 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 06:42 | Normal | 447.9 | 559.6 | 536.9 | 522 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 234 | 230.2 | 232.8 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3766 | 1 | 47.3 | 16760.5 | 1201 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 06:47 | Normal | 451.9 | 546.9 | 532.6 | 546.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 234.2 | 230.8 | 232.6 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 60 | 60.04 | 60.01 | 2938 | 1 | 50 | 16760.7 | 1201 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 06:52 | Normal | 521.4 | 576.3 | 538.5 | 549.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 233.8 | 230.6 | 233 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2845 | 1 | 48.9 | 16761 | 1201 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 06:57 | Normal | 497.9 | 547.9 | 543.5 | 559.9 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 233.8 | 230.4 | 232.6 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 60 | 59.98 | 60 | 2499 | 1 | 47 | 16761.2 | 1201 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 07:02 | Normal | 513.1 | 583.5 | 526.4 | 569.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 233.8 | 230.4 | 232.2 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 2547 | 1 | 49.8 | 16761.4 | 1201 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 07:07 | Normal | 442.2 | 520.1 | 538.5 | 587.9 | 2.6 | 2.4 | 1 | 1.3 | 233.8 | 230.8 | 232.8 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 3546 | 1 | 48.5 | 16761.6 | 1201 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 07:12 | Normal | 403.7 | 553.8 | 558.4 | 410.4 | 4.3 | 4 | 1 | 4.5 | 234 | 230.6 | 233 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5950 | 1 | 46.2 | 16762 | 1201 | 3.1 | 0.3 | 0.6 | 3.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 07:17 | Normal | 412.9 | 553.7 | 498.8 | 406 | 4.4 | 5.6 | 2.5 | 5.9 | 234.2 | 230.6 | 233.6 | 21.2 | 21 | 20.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 8171 | 1 | 49.7 | 16762.6 | 1201 | 3.4 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 2.1 | 0 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 3.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 07:22 | Normal | 464.8 | 554.8 | 522.4 | 451.7 | 4.7 | 7.4 | 3.3 | 6.5 | 234.6 | 231.2 | 233.8 | 27 | 26.9 | 26.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10372 | 1 | 48.7 | 16763.4 | 1202 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 07:27 | Normal | 480.3 | 545.8 | 466.1 | 427 | 5.7 | 8 | 6 | 8 | 235 | 231.2 | 234.4 | 32.2 | 32.2 | 31.9 | 60 | 60 | 60 | 12648 | 1 | 47.6 | 16764.3 | 1202 | 3.8 | 1.1 | 0.5 | 3.8 | 4 | 0 | 1.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 07:32 | Normal | 476.6 | 544.5 | 539.1 | 534 | 7.1 | 8.3 | 6.4 | 7.5 | 235.2 | 231.8 | 233.8 | 37.6 | 37.4 | 37 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14679 | 1 | 46.4 | 16765.5 | 1202 | 4 | 2.3 | 0.7 | 4 | 4 | 0.1 | 2.3 | 3.9 | 3.2 | 3.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 07:37 | Normal | 438 | 549.4 | 494 | 527.8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 235.4 | 231 | 234.6 | 41.7 | 41.5 | 41.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16457 | 1 | 45.2 | 16766.8 | 1202 | 4.2 | 3.6 | 0.8 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 07:42 | Normal | 407 | 535 | 569.9 | 543 | 10.9 | 8.9 | 7.8 | 9 | 235.2 | 230.4 | 234.8 | 45.1 | 44.9 | 44.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 17792 | 1 | 46.5 | 16768.2 | 1202 | 4.3 | 4 | 2.9 | 4.3 | 4.5 | 0 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 07:47 | Normal | 395.9 | 534.7 | 542.8 | 536 | 12.6 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 234.6 | 231.6 | 234 | 48.3 | 48.1 | 47.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 19029 | 1 | 43.3 | 16769.8 | 1202 | 4.5 | 4.6 | 3.3 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 07:52 | Normal | 435.9 | 535.1 | 541.2 | 535.2 | 12.1 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 234 | 231.2 | 233.6 | 50.2 | 50.1 | 49.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19634 | 1 | 42.6 | 16771.4 | 1202 | 4.6 | 4.4 | 3 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 07:57 | Normal | 437.9 | 538.8 | 537.1 | 541.1 | 13.1 | 10 | 9.9 | 9.9 | 234.6 | 231.2 | 234.2 | 52.8 | 52.3 | 52.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20520 | 1 | 42.9 | 16773.1 | 1202 | 4.9 | 4.7 | 3.5 | 4.7 | 5.1 | 0 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 08:02 | Normal | 453.2 | 532.9 | 530.1 | 533.3 | 13.8 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 234.4 | 231.8 | 234.2 | 54.9 | 54.7 | 54.5 | 60 | 60 | 59.99 | 21427 | 1 | 43.4 | 16774.8 | 1202 | 4.9 | 5.1 | 3.7 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 08:07 | Normal | 457.8 | 532.8 | 531.4 | 530.5 | 13.8 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 234.2 | 231 | 234.2 | 56.3 | 55.7 | 55.6 | 60.05 | 59.95 | 60 | 22149 | 1 | 44 | 16776.6 | 1202 | 5.2 | 5.1 | 3.9 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5 | 5.3 | 4.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 08:12 | Normal | 460.9 | 531.9 | 530.2 | 526.2 | 14.8 | 11 | 11 | 11.1 | 234.4 | 230.6 | 234.8 | 58.8 | 58.1 | 58.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 22821 | 1 | 44.5 | 16778.5 | 1202 | 5.4 | 5.3 | 3.9 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 08:17 | Normal | 467.5 | 529.9 | 525.8 | 525.9 | 15.1 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 234.8 | 231.6 | 234.6 | 60.8 | 60.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 23595 | 1 | 45.3 | 16780.4 | 1202 | 5.4 | 5.2 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 08:22 | Normal | 480.2 | 522.9 | 526.5 | 530.5 | 15.1 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 235.2 | 231 | 235.2 | 62 | 61.7 | 61.3 | 60.06 | 59.98 | 60.03 | 24360 | 1 | 45.9 | 16782.4 | 1203 | 5.3 | 5.5 | 4.2 | 5.6 | 6 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 08:27 | Normal | 429.7 | 516.7 | 523.5 | 527.5 | 17.8 | 12.3 | 12 | 12.1 | 234.6 | 230 | 234.8 | 63.9 | 63.7 | 63.4 | 60.05 | 59.97 | 60.02 | 25102 | 1 | 46.8 | 16784.5 | 1203 | 6 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 6 | 0.1 | 6 | 5.6 | 6 | 5.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 08:32 | Normal | 468.6 | 521.9 | 526.2 | 516.3 | 17 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 234.6 | 230.2 | 234.8 | 65.6 | 65.3 | 64.9 | 59.97 | 59.97 | 60.03 | 25542 | 1 | 47.7 | 16786.6 | 1203 | 5.9 | 5.7 | 5 | 6 | 6.3 | 0 | 6 | 6 | 6.3 | 5.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 08:37 | Normal | 447 | 515.9 | 525.4 | 518.3 | 19 | 12.8 | 12.5 | 12.9 | 234.4 | 231 | 234.6 | 67.7 | 66.9 | 66.9 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 26602 | 1 | 48.6 | 16788.8 | 1203 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 08:42 | Normal | 447.8 | 523.8 | 520.5 | 520.7 | 19.8 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 234 | 231.2 | 234.6 | 69.9 | 69.6 | 69.3 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 27269 | 1 | 49.3 | 16791.1 | 1203 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6 | 84 | 0 | 0
2023-12-02 08:47 | Normal | 462 | 516.8 | 523.4 | 515.4 | 20.2 | 13.5 | 13.3 | 13.6 | 235 | 231.8 | 234.6 | 71.5 | 71.4 | 70.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28121 | 1 | 50 | 16793.4 | 1203 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 08:52 | Normal | 454.3 | 515.8 | 513.3 | 520 | 21.1 | 13.9 | 14 | 14.1 | 235.4 | 232.2 | 234.4 | 73.7 | 73.3 | 72.8 | 60.09 | 60.09 | 60.02 | 28822 | 1 | 50.8 | 16795.7 | 1203 | 7 | 6.9 | 7 | 6.5 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 6.8 | 7 | 6.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 08:57 | Normal | 442.9 | 518.7 | 516.1 | 525.1 | 22.4 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 235.4 | 232.4 | 234.6 | 76.8 | 76.3 | 76.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 30196 | 1 | 51.4 | 16798.2 | 1203 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 09:02 | Normal | 456.1 | 510 | 521.4 | 514.3 | 23 | 15.3 | 15.1 | 15.6 | 236 | 232.8 | 235 | 79.8 | 79.2 | 78.9 | 59.96 | 59.95 | 60.02 | 31523 | 1 | 52.2 | 16800.8 | 1203 | 7.7 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 09:07 | Normal | 434 | 510.4 | 513.9 | 518.6 | 23.9 | 15.8 | 15.5 | 15.7 | 235.2 | 232.6 | 234.6 | 80 | 79.6 | 79.2 | 59.95 | 59.94 | 60 | 31492 | 1 | 53 | 16803.4 | 1203 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 09:12 | Normal | 437 | 516.8 | 505.8 | 521.4 | 23.3 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 235 | 232.4 | 234.8 | 80.4 | 80.2 | 79.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 31623 | 1 | 53.8 | 16806 | 1203 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 09:17 | Normal | 439.3 | 512.6 | 506.9 | 515.8 | 23 | 15.9 | 15.8 | 16 | 235.4 | 232.6 | 234.8 | 80.4 | 80 | 79.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 31675 | 1 | 54.4 | 16808.6 | 1203 | 8 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 8 | 0 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 09:22 | Normal | 432 | 514.1 | 506.7 | 507.7 | 24.5 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 236.2 | 233 | 235.2 | 82.7 | 81.9 | 81.5 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 32434 | 1 | 55 | 16811.3 | 1204 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 0 | 8.2 | 7.8 | 8 | 7.5 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 09:27 | Normal | 429.2 | 504 | 508.5 | 502.5 | 23.5 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 236 | 232.8 | 235.4 | 81 | 80.7 | 80.4 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 32046 | 1 | 55.5 | 16814 | 1204 | 8 | 8.1 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 0.1 | 8.1 | 7.7 | 8 | 7.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 09:32 | Normal | 422.8 | 506.8 | 507.4 | 499.3 | 23.8 | 16 | 16.1 | 16.5 | 236.2 | 233 | 235 | 80.8 | 80.3 | 80 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 31888 | 1 | 55.9 | 16816.7 | 1204 | 8.2 | 8.1 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.8 | 8 | 7.6 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 09:37 | Normal | 419 | 507.9 | 506.9 | 505.8 | 23.2 | 16 | 15.9 | 16.2 | 236.4 | 233 | 235.4 | 80 | 79.6 | 79.1 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 31596 | 1 | 56.2 | 16819.3 | 1204 | 7.9 | 8 | 6.9 | 7.8 | 8 | 0.1 | 8.1 | 7.7 | 8 | 7.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 09:42 | Normal | 423.8 | 503.7 | 505 | 500 | 23.7 | 16 | 16 | 16.3 | 235.8 | 233 | 234.8 | 80.3 | 79.9 | 79.5 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 31657 | 1 | 56.5 | 16821.9 | 1204 | 8 | 8.2 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.6 | 8 | 7.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 09:47 | Normal | 419.8 | 503.1 | 508.2 | 503.6 | 24.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 236.4 | 232.8 | 235.2 | 81.4 | 81 | 80.7 | 60.04 | 59.97 | 60 | 32233 | 1 | 56.7 | 16824.6 | 1204 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 0 | 8 | 7.9 | 8 | 7.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 09:52 | Normal | 418.2 | 497.2 | 497.6 | 504.1 | 24.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 235.8 | 233.6 | 235.4 | 81.9 | 81.3 | 81.2 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 32320 | 1 | 57.1 | 16827.3 | 1204 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 0.1 | 8.4 | 7.9 | 8 | 7.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 09:57 | Normal | 453.8 | 504.7 | 501.3 | 489.3 | 22.3 | 16.6 | 16.7 | 17.1 | 235.8 | 232.4 | 235.2 | 81.6 | 81.4 | 80.8 | 59.99 | 60.05 | 60 | 32227 | 1 | 57.3 | 16830 | 1204 | 8 | 7.9 | 6.4 | 8 | 8.2 | 0.2 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 10:02 | Normal | 449 | 490.1 | 492.8 | 493.8 | 22.7 | 17.1 | 17.1 | 17 | 236 | 233 | 235.2 | 82.2 | 81.8 | 81.7 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 32543 | 1 | 57.8 | 16832.7 | 1204 | 7.8 | 8.2 | 6.5 | 8.2 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 10:07 | Normal | 447.4 | 499.9 | 485.9 | 499 | 23.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 235.4 | 232.6 | 234.8 | 81.2 | 81.1 | 80.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32793 | 1 | 58 | 16835.4 | 1204 | 8.1 | 8.3 | 6.6 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 10:12 | Normal | 413.7 | 497.7 | 497.8 | 488.8 | 25.8 | 17.4 | 17.3 | 17.9 | 236.2 | 233 | 234.8 | 85 | 84.7 | 84.3 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 33536 | 1 | 58.4 | 16838.2 | 1204 | 8.6 | 9 | 8 | 8.3 | 8.9 | 0.1 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 10:17 | Normal | 425.1 | 498 | 500 | 490.9 | 26.1 | 17.7 | 17.6 | 18 | 236 | 233.4 | 235.2 | 87.3 | 86.9 | 86.4 | 59.97 | 59.97 | 60 | 34183 | 1 | 58.9 | 16841 | 1204 | 8.9 | 8.9 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 0.2 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 10:22 | Normal | 421.7 | 493.6 | 492 | 497 | 27.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 235.8 | 233.8 | 234.8 | 89.1 | 88.7 | 88.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 35127 | 1 | 59.5 | 16843.9 | 1205 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 9.2 | 0.3 | 9.1 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 10:27 | Normal | 423.8 | 490.2 | 489.9 | 496.2 | 28.8 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 236.4 | 233.2 | 235.2 | 94.4 | 94 | 93.6 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 37240 | 1 | 60.3 | 16846.9 | 1205 | 9.8 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 0.1 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 9 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 10:32 | Normal | 426.5 | 491.3 | 485.8 | 485 | 27.3 | 18.2 | 18.1 | 17.5 | 236 | 233 | 235 | 86.6 | 86.1 | 85.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 36659 | 1 | 61.6 | 16850 | 1205 | 9.5 | 9.3 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 0.3 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 10:37 | Normal | 442.6 | 488.5 | 483.7 | 489.8 | 19.1 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 234.2 | 231 | 233.4 | 63.9 | 63.4 | 63.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 25674 | 1 | 62.5 | 16852.9 | 1205 | 6.5 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 10:42 | Normal | 453.3 | 499.3 | 489.7 | 490.7 | 13.4 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | 233.2 | 230.4 | 232.2 | 49.6 | 49.5 | 49.1 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 20427 | 1 | 60.6 | 16854.9 | 1205 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 10:47 | Normal | 488.1 | 508 | 510.5 | 517.5 | 24.4 | 19.8 | 19.4 | 19.5 | 236.4 | 233.4 | 235.6 | 96 | 95.9 | 95.5 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 38092 | 1 | 59.6 | 16857.5 | 1205 | 8.6 | 8.8 | 7.1 | 9.6 | 10 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 10:52 | Normal | 476.5 | 530.4 | 527.5 | 530.6 | 26.5 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | 237 | 234.6 | 236 | 96 | 95.8 | 95.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 38092 | 1 | 60.4 | 16860.4 | 1205 | 9.4 | 9.3 | 7.7 | 8.8 | 9.1 | 0.3 | 9 | 9 | 8.8 | 8.7 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 10:57 | Normal | 459.9 | 510.5 | 511.7 | 502.8 | 27.1 | 19.4 | 19 | 20 | 237.2 | 234.4 | 235.4 | 96.2 | 95.8 | 95.5 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 38089 | 1 | 61.5 | 16863.4 | 1205 | 9.4 | 9.5 | 8 | 9.3 | 9.5 | 0.2 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 11:02 | Normal | 440.5 | 500.9 | 491.5 | 493.6 | 22.7 | 15.6 | 16.1 | 16 | 235.4 | 233 | 234.2 | 76.5 | 76.5 | 76.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 34300 | 1 | 62.1 | 16866.4 | 1205 | 7.8 | 8.1 | 6.7 | 7.7 | 8.2 | 0 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 11:07 | Normal | 448.9 | 492.2 | 488.7 | 496.7 | 21.9 | 16.1 | 16.6 | 16.8 | 236.6 | 234 | 235.2 | 78.7 | 78.4 | 78.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 30723 | 1 | 62 | 16869.1 | 1205 | 7.4 | 7.5 | 6.7 | 7.7 | 7.9 | 0.3 | 8.2 | 8 | 8.2 | 7.8 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 11:12 | Normal | 449.7 | 510.9 | 509 | 497 | 27.7 | 19.1 | 18.9 | 19.8 | 238.2 | 236 | 236.4 | 95.5 | 95.3 | 95 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 37888 | 1 | 62.5 | 16872.1 | 1205 | 9.6 | 9.6 | 8 | 9.3 | 9.7 | 0 | 9.3 | 9.1 | 9.7 | 9.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 11:17 | Normal | 411.6 | 486.6 | 487.9 | 485.9 | 16.6 | 11.8 | 12 | 12.9 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 56.5 | 56.3 | 56.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23883 | 1 | 63.8 | 16875.2 | 1205 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 6 | 5.6 | 6 | 5.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 11:22 | Normal | 462.2 | 481.9 | 489.3 | 487.3 | 12.3 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 234.4 | 232 | 232.6 | 46 | 45.7 | 45.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17820 | 1 | 62.8 | 16877.5 | 1206 | 4.3 | 4 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 11:27 | Normal | 465.9 | 502.7 | 503.6 | 501.4 | 15.4 | 11.6 | 11.6 | 12 | 234.4 | 232.4 | 233 | 59.3 | 59.2 | 58.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 23956 | 1 | 60.4 | 16879.2 | 1206 | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 5.5 | 5.9 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 11:32 | Normal | 490 | 518.9 | 515.4 | 506.3 | 18.6 | 13.7 | 13.6 | 14.3 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 72.8 | 72.7 | 72.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 26733 | 1 | 58.5 | 16880.8 | 1206 | 6.5 | 6.3 | 5.7 | 6.4 | 6.7 | 0.2 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 11:37 | Normal | 482.4 | 513.2 | 511.1 | 508.1 | 20 | 15.1 | 14.9 | 15.7 | 235.6 | 233.6 | 234.8 | 76.4 | 76.4 | 76 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 28590 | 1 | 59.5 | 16883.6 | 1206 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 7 | 7.4 | 0.5 | 7.2 | 7 | 7.4 | 7.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 11:42 | Normal | 443.8 | 482.7 | 478.8 | 478.9 | 28 | 19.5 | 19.9 | 20.8 | 237.6 | 235.8 | 236 | 95.5 | 95.2 | 94.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 37678 | 1 | 61.3 | 16886.8 | 1206 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 0.4 | 9.9 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 11:47 | Normal | 455 | 488.9 | 482.5 | 488.5 | 26.5 | 18.3 | 18.4 | 18.6 | 237.2 | 234.8 | 235.6 | 89.9 | 89.4 | 89.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 34945 | 1 | 63 | 16889.9 | 1206 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 0.2 | 9.1 | 8.8 | 9 | 8.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 11:52 | Normal | 481.6 | 524.6 | 525.6 | 515.7 | 27.2 | 18 | 17.6 | 19.7 | 237.8 | 235.4 | 236 | 95.9 | 95.5 | 95 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 38099 | 1 | 64.1 | 16893 | 1206 | 9 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 9 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 9.3 | 9.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 11:57 | Normal | 484.2 | 527 | 524.6 | 532.5 | 27.8 | 18.2 | 18.3 | 17.5 | 238 | 236.4 | 237.2 | 95.5 | 95.5 | 95 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 38097 | 1 | 65.6 | 16896.1 | 1206 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.7 | 8.8 | 0.4 | 9 | 8.9 | 8.2 | 8.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 12:02 | Normal | 477.3 | 510.3 | 517.8 | 505.8 | 27.3 | 19 | 17.9 | 19.6 | 238.4 | 236.4 | 237.2 | 95.5 | 95.1 | 94.7 | 60 | 60.05 | 60.02 | 38097 | 1 | 66.5 | 16899.3 | 1206 | 9.1 | 9 | 9 | 9.3 | 9.2 | 0.4 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 9.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 12:07 | Normal | 438.4 | 485.4 | 481.7 | 478.5 | 8.6 | 6.8 | 7.2 | 8.5 | 234.4 | 231.8 | 232.8 | 35.8 | 35.6 | 35.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11306 | 1 | 67.4 | 16902.2 | 1206 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 12:12 | Normal | 452.5 | 494.4 | 490.8 | 487.8 | 29 | 19.1 | 19.2 | 19.9 | 238.2 | 236 | 236.6 | 95.4 | 95.3 | 95 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 38034 | 1 | 67.2 | 16905.2 | 1206 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 9.1 | 9.6 | 0.3 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 12:17 | Normal | 439.5 | 478.7 | 476.3 | 477.3 | 7.2 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 233.8 | 231.2 | 232.2 | 25.5 | 25.4 | 25.2 | 60 | 60 | 60 | 9571 | 1 | 67.5 | 16907.7 | 1206 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 12:22 | Normal | 490.4 | 547.1 | 541.2 | 549.3 | 21.4 | 7.2 | 6.1 | 4.3 | 234 | 232.6 | 232.8 | 40 | 39.8 | 39.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 36523 | 1 | 64 | 16909.4 | 1207 | 8.8 | 8.1 | 8.2 | 4.5 | 5.3 | 0 | 4.7 | 3.8 | 2.2 | 1.7 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 12:27 | Normal | 483.6 | 524.7 | 506.8 | 516.5 | 27.1 | 17.9 | 19.1 | 18.8 | 238 | 236.4 | 237 | 95.4 | 95.1 | 94.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 38098 | 1 | 64.7 | 16912.3 | 1207 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 0.3 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 12:32 | Normal | 474.1 | 515.2 | 496.9 | 506.7 | 27.8 | 18.2 | 19.4 | 19 | 237.8 | 236 | 236.6 | 95.6 | 95.3 | 95 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 38095 | 1 | 66.5 | 16915.5 | 1207 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 9 | 0.5 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 8.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 12:37 | Normal | 469.2 | 496.3 | 497.5 | 493.3 | 27.1 | 18.6 | 18.6 | 19 | 237.6 | 235.2 | 236 | 93 | 92.7 | 92.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 37181 | 1 | 66.1 | 16918 | 1207 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 9.3 | 0.4 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 8.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 12:42 | Normal | 460 | 498.2 | 491.4 | 497.1 | 26.9 | 17.8 | 18.1 | 18 | 237.2 | 235.2 | 236.4 | 89.3 | 89.1 | 88.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 35427 | 1 | 66.8 | 16920.9 | 1207 | 8.8 | 9 | 8.9 | 8.5 | 9.1 | 0.2 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 12:47 | Normal | 459.3 | 497.7 | 497 | 494.2 | 27.3 | 17.7 | 17.8 | 18.2 | 237 | 235 | 236 | 90 | 89.5 | 89.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 35667 | 1 | 67.3 | 16923.9 | 1207 | 8.9 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8.7 | 0.4 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 12:52 | Normal | 452.8 | 497.2 | 496.2 | 492.4 | 27.3 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 237.2 | 234.8 | 235.8 | 89.5 | 89.2 | 89 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 35676 | 1 | 67.9 | 16926.9 | 1207 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 0.3 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 12:57 | Normal | 453.8 | 499.1 | 492.1 | 494.7 | 26.8 | 17.1 | 17.4 | 17.6 | 236.8 | 234.8 | 235.8 | 87.3 | 87.3 | 87 | 60 | 59.99 | 60 | 34736 | 1 | 68.2 | 16929.9 | 1207 | 8.6 | 8.9 | 9 | 8.1 | 8.5 | 0.1 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 8 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 13:02 | Normal | 457.1 | 495.2 | 498.2 | 489.1 | 26.4 | 17.6 | 17.3 | 17.7 | 236.8 | 234.8 | 236 | 87.1 | 86.9 | 86.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34624 | 1 | 68.4 | 16932.7 | 1207 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 0.5 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 13:07 | Normal | 447.8 | 489 | 488.8 | 489.6 | 26.5 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 236.8 | 235 | 235.6 | 85.5 | 85.4 | 85.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 34187 | 1 | 68.7 | 16935.6 | 1207 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 13:12 | Normal | 452.1 | 495.2 | 490.3 | 493 | 26.4 | 17.3 | 17.6 | 17.8 | 237 | 235.6 | 236.4 | 86.9 | 86.7 | 86.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 34505 | 1 | 68.7 | 16938.5 | 1207 | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 8.3 | 8.9 | 0.1 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 13:17 | Normal | 458 | 494.1 | 493.8 | 501.5 | 26.4 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 236.8 | 234.4 | 236.2 | 86.8 | 86.7 | 86.1 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 34508 | 1 | 68.4 | 16941.3 | 1207 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8 | 8.6 | 0.3 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 13:22 | Normal | 457.2 | 499.5 | 493.6 | 502.3 | 27.1 | 17.7 | 18 | 17.9 | 237 | 235.4 | 236 | 89.4 | 89.1 | 88.8 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 35469 | 1 | 68.7 | 16944.2 | 1208 | 8.6 | 9 | 9.1 | 8.2 | 8.6 | 0.5 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 13:27 | Normal | 451.7 | 504.6 | 491.9 | 492.6 | 26.3 | 16.9 | 17.5 | 17.7 | 236.6 | 234.6 | 235.6 | 86.8 | 86.7 | 86.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 34425 | 1 | 69.1 | 16947.2 | 1208 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 7.9 | 8.4 | 0.3 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 13:32 | Normal | 461.3 | 492.1 | 498.9 | 493.9 | 26 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 236.8 | 235 | 235 | 87.4 | 86.9 | 86.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 34703 | 1 | 69.4 | 16950 | 1208 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 8.7 | 0.4 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 13:37 | Normal | 458.7 | 516.2 | 508 | 500.6 | 5.6 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 232.4 | 230.2 | 231 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8925 | 1 | 67.8 | 16952 | 1208 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 13:42 | Normal | 479.6 | 522 | 510 | 504.8 | 19.8 | 12.8 | 14 | 16.8 | 235.4 | 233.2 | 234.6 | 74.4 | 73.8 | 73.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 26401 | 1 | 66.7 | 16954.3 | 1208 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 7.7 | 7.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 13:47 | Normal | 483.2 | 529.4 | 516.9 | 507.6 | 19.6 | 14.1 | 16.1 | 17.1 | 235.6 | 233.6 | 234.8 | 79.8 | 79.5 | 79.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32300 | 1 | 64.1 | 16955.6 | 1208 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 0 | 8.4 | 7.9 | 8.8 | 8 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 13:52 | Normal | 489.3 | 521.2 | 514.2 | 502 | 5.5 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 232.4 | 230.4 | 231 | 22.5 | 22.4 | 22.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9392 | 1 | 61.5 | 16956.9 | 1208 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 13:57 | Normal | 488 | 526.1 | 530.3 | 531.3 | 26.4 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 236.6 | 235 | 235.6 | 94 | 93.8 | 93.5 | 60 | 59.97 | 60.03 | 36487 | 1 | 59.4 | 16958.3 | 1208 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 0.2 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 14:02 | Normal | 485.2 | 526.4 | 521.5 | 511.3 | 23.6 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 235.6 | 234.2 | 235 | 83.2 | 83 | 82.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32969 | 1 | 60.9 | 16960.7 | 1208 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.8 | 0.3 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 14:07 | Normal | 473.7 | 519.9 | 519.1 | 514.8 | 23.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 236.2 | 234.4 | 234.8 | 79.7 | 79.4 | 79.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 31524 | 1 | 62.4 | 16963.4 | 1208 | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 6.7 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 14:12 | Normal | 472.1 | 516.3 | 507.3 | 509 | 22.6 | 14.8 | 15.1 | 14.8 | 235.8 | 233.6 | 235 | 77.4 | 77.3 | 76.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 30625 | 1 | 63.2 | 16966 | 1208 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 0.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 14:17 | Normal | 472.1 | 508.3 | 509 | 504.8 | 22.3 | 14.5 | 14.9 | 14.8 | 235.2 | 234 | 234.6 | 75.8 | 75.6 | 75.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 29947 | 1 | 63.5 | 16968.5 | 1208 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 6.5 | 7.4 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7.3 | 6.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 14:22 | Normal | 471.7 | 524.6 | 516.4 | 503.2 | 21.2 | 13.1 | 13.8 | 14.1 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 71.8 | 71.6 | 71.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28434 | 1 | 63.4 | 16970.9 | 1209 | 6.9 | 7 | 6.9 | 5.9 | 6.8 | 0.3 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 5.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 14:27 | Normal | 485.7 | 539.7 | 527.1 | 503.7 | 20.8 | 12.1 | 13.7 | 13.8 | 235.2 | 233.2 | 234.6 | 70.7 | 69.2 | 70.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 27804 | 1 | 62.9 | 16973.3 | 1209 | 6.6 | 7.1 | 7 | 5.3 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 5.9 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 14:32 | Normal | 473.8 | 509 | 516 | 490.7 | 20.5 | 12 | 13.3 | 13.5 | 234.6 | 233 | 233.4 | 68.6 | 68.4 | 68.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 27031 | 1 | 62.2 | 16975.6 | 1209 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 5 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 14:37 | Normal | 472.7 | 507.1 | 517.6 | 487.5 | 20.1 | 11.5 | 13.1 | 13.3 | 235.2 | 232.6 | 233.8 | 67 | 66.7 | 66.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 26294 | 1 | 61.7 | 16977.8 | 1209 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 4.7 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 5.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 14:42 | Normal | 475.8 | 508.9 | 510.9 | 481.8 | 19.5 | 11 | 12.7 | 13.1 | 234.8 | 233 | 233.2 | 65.4 | 65.3 | 65 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 25631 | 1 | 61 | 16979.9 | 1209 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 4.2 | 6.5 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 5.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 14:47 | Normal | 469.2 | 523.8 | 512.7 | 481.4 | 19.3 | 10 | 12.6 | 13 | 234.6 | 232.6 | 233.4 | 63.7 | 63.6 | 63.3 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 25074 | 1 | 60.2 | 16982.1 | 1209 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 3.6 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 5.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 14:52 | Normal | 467.3 | 524.5 | 517.5 | 487.2 | 18.6 | 9.7 | 12 | 12.3 | 234.2 | 232.2 | 232.8 | 61.4 | 61.2 | 61 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24019 | 1 | 59.5 | 16984.1 | 1209 | 6 | 6.2 | 6.1 | 3.5 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 14:57 | Normal | 467.2 | 519.2 | 510.1 | 487.7 | 18 | 9.5 | 11.9 | 12.1 | 234.4 | 231.8 | 232.8 | 60.4 | 59.9 | 59.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 23554 | 1 | 58.4 | 16986.1 | 1209 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 3.3 | 6.1 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 15:02 | Normal | 475.4 | 524.3 | 524.3 | 490 | 17.3 | 9.2 | 11.4 | 11.6 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 58.7 | 58.7 | 58.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23017 | 1 | 57.5 | 16988 | 1209 | 5.4 | 6 | 5.6 | 3.3 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 5 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 15:07 | Normal | 474.3 | 526.5 | 515 | 490.8 | 16.9 | 8.8 | 11.2 | 11.1 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 57.4 | 57.2 | 57 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22427 | 1 | 56.5 | 16989.9 | 1209 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 3.1 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 15:12 | Normal | 475.7 | 524.4 | 511.8 | 499.7 | 15.5 | 8.1 | 10.5 | 10.1 | 233 | 231 | 232.2 | 54.7 | 53.3 | 54.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 20870 | 1 | 55.8 | 16991.7 | 1209 | 5 | 5.3 | 5.1 | 3 | 5 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 4.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-02 15:17 | Normal | 480.1 | 535.9 | 519.2 | 507 | 15.4 | 8 | 10.3 | 10.1 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 53.6 | 53.3 | 53.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 20817 | 1 | 55.2 | 16993.5 | 1209 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 2.8 | 4.9 | 0.1 | 5 | 4.9 | 5.2 | 4.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 15:22 | Normal | 464 | 531.2 | 521.7 | 510.3 | 15.6 | 8 | 10.1 | 9.8 | 233 | 231.2 | 232.2 | 52.6 | 52.4 | 52.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 20485 | 1 | 54.5 | 16995.2 | 1210 | 5 | 5.2 | 5.1 | 2.9 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 5.1 | 4.1 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 15:27 | Normal | 471.9 | 528.9 | 523.9 | 500.5 | 15.1 | 7.9 | 9.9 | 9.8 | 232.8 | 231.2 | 232.2 | 51.6 | 51.5 | 51.2 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 20136 | 1 | 54 | 16996.9 | 1210 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 2.9 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.2 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 15:32 | Normal | 465.2 | 531.4 | 513.3 | 508.8 | 14.5 | 7.5 | 9.6 | 9.3 | 232.8 | 231.4 | 231.6 | 49.9 | 49.6 | 49.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19567 | 1 | 53.5 | 16998.5 | 1210 | 4.4 | 5 | 4.8 | 2.8 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 15:37 | Normal | 468.4 | 526.8 | 527 | 505.7 | 14.1 | 7.5 | 9.3 | 9.2 | 233 | 231.6 | 232 | 48.8 | 48.5 | 48.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 19051 | 1 | 53.1 | 17000.1 | 1210 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 2.7 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 15:42 | Normal | 463.1 | 528.2 | 524.4 | 503.9 | 14 | 7.5 | 9.3 | 9.2 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 18865 | 1 | 52.8 | 17001.7 | 1210 | 4.3 | 5 | 4.7 | 2.8 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 3.6 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 15:47 | Normal | 463.2 | 521.1 | 526.5 | 503.3 | 13.6 | 7.4 | 9 | 9 | 232.2 | 231.2 | 232 | 47 | 46.6 | 46.5 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 18322 | 1 | 52.7 | 17003.3 | 1210 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 2.5 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 15:52 | Normal | 463.8 | 528 | 526.5 | 514.3 | 13.2 | 7.2 | 8.8 | 8.6 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 45.9 | 45.7 | 45.4 | 60.05 | 59.97 | 60.07 | 17881 | 1 | 52.5 | 17004.8 | 1210 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 2.6 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 15:57 | Normal | 462.2 | 535.3 | 524.3 | 500.9 | 13.1 | 7.1 | 8.7 | 8.8 | 232.2 | 231 | 231.6 | 45.6 | 45.3 | 45.1 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 17762 | 1 | 52.2 | 17006.3 | 1210 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 2.6 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 16:02 | Normal | 471.8 | 531.9 | 524.8 | 502.6 | 12.5 | 7.1 | 8.5 | 8.5 | 232 | 230.2 | 231 | 44.8 | 44.7 | 44.4 | 60.06 | 59.97 | 60.01 | 17448 | 1 | 51.9 | 17007.7 | 1210 | 3.7 | 4.4 | 4 | 2.5 | 4.2 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 16:07 | Normal | 449.9 | 535.2 | 531.4 | 502.1 | 12.5 | 6.9 | 8.4 | 8.5 | 232 | 230 | 230.8 | 44.2 | 43.8 | 43.7 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 17165 | 1 | 51.7 | 17009.2 | 1210 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 2.7 | 4.1 | 0 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 16:12 | Normal | 480 | 536 | 525.5 | 513.4 | 10.6 | 6.6 | 7.9 | 8 | 231.8 | 229.8 | 230.8 | 41.3 | 41 | 40.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 16082 | 1 | 51.5 | 17010.6 | 1210 | 2.9 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | 3.7 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 16:17 | Normal | 434.9 | 539.2 | 530.3 | 502 | 11.4 | 6.3 | 7.6 | 7.7 | 231.8 | 229.4 | 231 | 39.8 | 39.6 | 39.4 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 15544 | 1 | 51.1 | 17011.9 | 1210 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 2.5 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 16:22 | Normal | 437.9 | 533.1 | 522.1 | 508 | 10.2 | 5.8 | 7 | 6.9 | 232.4 | 229.4 | 231.6 | 35.9 | 35.8 | 35.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14052 | 1 | 50.9 | 17013.1 | 1211 | 3 | 3.7 | 3.2 | 2.2 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 16:27 | Normal | 454.1 | 534.3 | 534.4 | 507.2 | 8.6 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 232.4 | 229 | 231.8 | 32.4 | 32.4 | 32.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12681 | 1 | 50.5 | 17014.2 | 1211 | 2.2 | 3.5 | 2.6 | 1.9 | 3.3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 2.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 16:32 | Normal | 454.9 | 537 | 540.2 | 522 | 7.3 | 4.6 | 5.6 | 5.5 | 231.8 | 228.2 | 231 | 28.3 | 28.1 | 28 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10959 | 1 | 49.9 | 17015.2 | 1211 | 1.7 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 16:37 | Normal | 444.1 | 546.3 | 536.1 | 492.9 | 6.1 | 3.8 | 4.7 | 4.8 | 231.6 | 228.2 | 230 | 23.7 | 23.6 | 23.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9146 | 1 | 49 | 17015.8 | 1211 | 1.4 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 16:42 | Normal | 491.9 | 514.1 | 520.9 | 520.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 229.8 | 226.8 | 228.4 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2489 | 1 | 47.6 | 17016.1 | 1211 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 16:47 | Normal | 484.6 | 523 | 500.4 | 535.7 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 229.6 | 227.2 | 228.6 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1999 | 1 | 46.4 | 17016.3 | 1211 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 16:52 | Normal | 472.4 | 523.3 | 500.8 | 530.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 229.8 | 227.2 | 228.8 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1608 | 1 | 45.3 | 17016.5 | 1211 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 16:57 | Normal | 487.9 | 545.5 | 514.8 | 497.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 229.4 | 227 | 228 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1462 | 1 | 49.7 | 17016.6 | 1211 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 17:02 | Normal | 476.9 | 519.1 | 499 | 523.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 230 | 227.6 | 229 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1369 | 1 | 50 | 17016.7 | 1211 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 17:07 | Normal | 485.1 | 514.2 | 502.2 | 511 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 230.2 | 227.6 | 228.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1264 | 1 | 49.9 | 17016.8 | 1211 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 17:12 | Normal | 487.1 | 529.3 | 511.3 | 517.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 230.2 | 227.4 | 228.8 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1180 | 1 | 49.9 | 17016.9 | 1211 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 17:17 | Normal | 487 | 510.2 | 508.1 | 526.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 230 | 227 | 228.8 | 3.1 | 3 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1039 | 1 | 49.8 | 17017 | 1211 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 17:22 | Normal | 476.1 | 546.1 | 522.2 | 538.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 230.2 | 227.8 | 229.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 921 | 1 | 49.7 | 17017.1 | 1212 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 17:27 | Normal | 491 | 523.6 | 504 | 522.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 230 | 227.2 | 229 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 851 | 1 | 49.5 | 17017.2 | 1212 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 17:32 | Normal | 481.9 | 541.3 | 525.9 | 530.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 230 | 227.2 | 229.2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 807 | 1 | 49.1 | 17017.2 | 1212 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-02 17:37 | Normal | 475 | 537.2 | 521.8 | 525.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 228 | 229.2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 755 | 1 | 48.5 | 17017.3 | 1212 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 17:42 | Normal | 466 | 512.2 | 527.1 | 526.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 230.2 | 227.6 | 229.2 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 724 | 1 | 47.7 | 17017.4 | 1212 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 17:47 | Normal | 480 | 509 | 523 | 525.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 230.4 | 227.4 | 229.2 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 682 | 1 | 46.4 | 17017.4 | 1212 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 17:52 | Normal | 475.1 | 512.2 | 526 | 511.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 230.4 | 228.2 | 229.8 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 613 | 1 | 46.3 | 17017.5 | 1212 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 17:57 | Normal | 479 | 515 | 517 | 529.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 230.6 | 228.4 | 229.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 505 | 1 | 49.9 | 17017.5 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 18:02 | Normal | 443.1 | 512.1 | 527.1 | 516.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 231 | 228.2 | 229.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 284 | 1 | 49.2 | 17017.5 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 18:07 | Normal | 415 | 481 | 479.2 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.6 | 227.6 | 229.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 64 | 1 | 48.3 | 17017.6 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 18:12 | Normal | 188.6 | 494.7 | 494.2 | 499.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.2 | 228.2 | 229.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 7 | 1 | 46.7 | 17017.6 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-02 18:17 | Normal | 216 | 273.6 | 406.3 | 438.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.6 | 227.4 | 228.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 18 | 1 | 50 | 17017.6 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-02 18:22 | Normal | 201.2 | 197.5 | 260.5 | 334.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.2 | 226.8 | 228.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13 | 1 | 49.2 | 17017.6 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-02 18:27 | Normal | 184.3 | 198.6 | 200 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.2 | 227.2 | 227.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10 | 1 | 47.7 | 17017.6 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0