## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-02 04:35 | Wait | 452.4 | 465.3 | 464.2 | 465.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 36.7 | 19856.1 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 04:40 | Wait | 478.4 | 493.3 | 512.7 | 513.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 40.1 | 19856.1 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 04:44 | Normal | 215 | 199 | 325 | 266.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 220.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 50 | 1 | 42 | 19856.1 | 1364 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 04:50 | Normal | 200.4 | 200.3 | 201.2 | 457.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.8 | 221 | 1 | 1 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 113 | 1 | 44 | 19856.1 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 04:55 | Normal | 199.8 | 219.7 | 201.3 | 465.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 222.4 | 221 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 191 | 1 | 45.5 | 19856.1 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:00 | Normal | 199.9 | 283.6 | 263.8 | 483.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.8 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 339 | 1 | 46.4 | 19856.1 | 1365 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:05 | Normal | 202.5 | 420.4 | 437.3 | 529.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 222.8 | 221 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60.03 | 59.99 | 576 | 1 | 47.2 | 19856.2 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:10 | Normal | 209 | 512.2 | 545.2 | 553.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 221.6 | 221.8 | 221 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 814 | 1 | 48 | 19856.2 | 1365 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:14 | Normal | 398.1 | 502.2 | 542.8 | 554.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 222 | 223.2 | 221.2 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1310 | 1 | 48.6 | 19856.3 | 1365 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:20 | Normal | 482.2 | 506.5 | 487.6 | 546.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1 | 221 | 222.6 | 221 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 1944 | 1 | 49.2 | 19856.5 | 1365 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:24 | Normal | 501.9 | 519.6 | 500.7 | 475.8 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 221 | 222.4 | 221.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2424 | 1 | 49.7 | 19856.6 | 1365 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:29 | Normal | 510.7 | 521.8 | 529.2 | 502.4 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 2 | 221.2 | 222.2 | 221 | 8 | 8 | 7.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2925 | 1 | 46 | 19856.9 | 1365 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:34 | Normal | 493.1 | 530.1 | 529 | 490.2 | 0.8 | 1.1 | 2 | 2.6 | 221.2 | 221.8 | 220.6 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3602 | 1 | 48.8 | 19857.1 | 1365 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:40 | Normal | 517.8 | 523.9 | 538 | 506.1 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 220.8 | 223 | 220.6 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3366 | 1 | 47.8 | 19857.4 | 1365 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:45 | Normal | 495.8 | 520.9 | 549.3 | 508 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2 | 220.8 | 222 | 220.6 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 3018 | 1 | 48.7 | 19857.7 | 1365 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:50 | Normal | 477.7 | 521.6 | 559.5 | 498.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 221.6 | 223 | 220.8 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3319 | 1 | 45.7 | 19858 | 1365 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:55 | Normal | 503.9 | 530.7 | 548.3 | 516.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 220.4 | 221.6 | 220.4 | 10 | 9.8 | 9.8 | 60 | 59.99 | 60 | 3793 | 1 | 49.4 | 19858.2 | 1365 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:00 | Normal | 514.6 | 524.1 | 568 | 528.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.5 | 222.2 | 223.4 | 222 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5150 | 1 | 48 | 19858.6 | 1366 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:05 | Normal | 499.1 | 527.6 | 554.8 | 532.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.7 | 221 | 222.8 | 221.2 | 15.1 | 15 | 15.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 5533 | 1 | 45.8 | 19859 | 1366 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:10 | Normal | 507.3 | 526.3 | 547.9 | 533.3 | 2 | 2.3 | 2.8 | 4.1 | 220.6 | 221.2 | 220.6 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 6101 | 1 | 50 | 19859.6 | 1366 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:15 | Normal | 509.7 | 554.7 | 554.9 | 537.8 | 2 | 3.1 | 6.1 | 8.2 | 221.2 | 222.6 | 221.4 | 28 | 27.9 | 28 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10389 | 1 | 49.5 | 19860.4 | 1366 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:20 | Normal | 531.3 | 571.8 | 581.6 | 545 | 2 | 3.2 | 6.1 | 8.6 | 223.4 | 222.8 | 222 | 29.2 | 27.6 | 29.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 10780 | 1 | 49.2 | 19861.2 | 1366 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 3.3 | 4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:25 | Normal | 521.9 | 563.9 | 552.8 | 531 | 1.8 | 2.9 | 6.6 | 8.7 | 222 | 223.2 | 222.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 10689 | 1 | 49.3 | 19862.1 | 1366 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:30 | Normal | 515.7 | 560.7 | 560.7 | 530.8 | 1.8 | 2.9 | 6.7 | 9 | 222.8 | 223.6 | 222.8 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 10874 | 1 | 49.5 | 19863 | 1366 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 2 | 0 | 3 | 3.6 | 4.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:35 | Normal | 543.9 | 567.7 | 552 | 520.1 | 1.5 | 3 | 7 | 9.1 | 222 | 223.2 | 222.2 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 11018 | 1 | 49.7 | 19863.9 | 1366 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:40 | Normal | 523.5 | 564 | 543.9 | 524.2 | 1.2 | 3.3 | 6.8 | 8.5 | 222.8 | 223 | 222.4 | 28.5 | 28.3 | 28.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 10588 | 1 | 50 | 19864.8 | 1366 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2.5 | 0.1 | 3 | 3.7 | 4.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:45 | Normal | 500.7 | 546.8 | 555.8 | 507.1 | 1.1 | 3.8 | 6.9 | 9.1 | 221.4 | 223.2 | 221.8 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 10891 | 1 | 47.7 | 19865.7 | 1366 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2.9 | 0 | 3 | 3.7 | 4.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:50 | Normal | 525.7 | 541.6 | 546.6 | 514.8 | 0.8 | 3.8 | 7.1 | 9 | 222.6 | 224 | 222.6 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 10870 | 1 | 46 | 19866.6 | 1366 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:55 | Normal | 529.1 | 534 | 535.6 | 516.9 | 0.7 | 4 | 7.3 | 9.3 | 222.2 | 223 | 221.8 | 30.1 | 29.9 | 29.9 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 11176 | 1 | 45.1 | 19867.6 | 1366 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:00 | Normal | 538.8 | 544.9 | 539.1 | 512.4 | 0.7 | 4.1 | 7.7 | 9.6 | 222.2 | 223.4 | 222.4 | 31.1 | 31 | 31 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 11510 | 1 | 46.7 | 19868.5 | 1367 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:05 | Normal | 339.9 | 549 | 544.2 | 508.5 | 4.7 | 4.2 | 8 | 10.3 | 222.4 | 222.2 | 221.8 | 35.2 | 34.9 | 35 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 13074 | 1 | 47.9 | 19869.5 | 1367 | 2.6 | 2.1 | 0 | 0.5 | 3.7 | 0 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:10 | Normal | 298 | 553.9 | 554.9 | 506.1 | 7.5 | 4.5 | 8.2 | 10.6 | 223 | 222.6 | 222.6 | 38.1 | 38 | 38.1 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 14365 | 1 | 48.7 | 19870.7 | 1367 | 3.7 | 3.8 | 0 | 0.5 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:15 | Normal | 317.6 | 538.8 | 566.9 | 507 | 7.7 | 4.8 | 8.5 | 11.1 | 222.6 | 222 | 222.2 | 39.6 | 40.8 | 39.5 | 59.9 | 59.93 | 59.89 | 15042 | 1 | 49.4 | 19871.9 | 1367 | 4 | 3.7 | 0 | 0.7 | 4 | 0 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:20 | Normal | 328.8 | 518.7 | 550.5 | 472.5 | 8.1 | 5.2 | 8.8 | 12.6 | 223 | 223 | 222.8 | 42.1 | 41.9 | 42.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 15781 | 1 | 49.9 | 19873.2 | 1367 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.8 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:25 | Normal | 338.3 | 531.8 | 544.3 | 460.6 | 8.6 | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 222.6 | 223.2 | 222.8 | 44.1 | 43.9 | 44 | 60 | 59.99 | 60 | 16581 | 1 | 46.2 | 19874.5 | 1367 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0.9 | 4.6 | 0 | 4.3 | 4.6 | 5.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:30 | Normal | 344.2 | 519.1 | 543.4 | 444.4 | 8.9 | 5.8 | 9.7 | 14.6 | 222 | 222.2 | 221.4 | 46.1 | 45.9 | 46 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17281 | 1 | 45.9 | 19875.9 | 1367 | 4.4 | 4.5 | 0 | 1.1 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:35 | Normal | 349.7 | 546.7 | 535.7 | 438.9 | 9.3 | 5.8 | 10.1 | 15.7 | 222.6 | 222.4 | 221.6 | 47.9 | 47.5 | 47.7 | 59.97 | 60.05 | 60.01 | 17955 | 1 | 46.3 | 19877.4 | 1367 | 4.5 | 4.7 | 0 | 1 | 4.6 | 0 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:40 | Normal | 364.4 | 550.6 | 536 | 435.3 | 9.6 | 6.1 | 10.3 | 16.1 | 222.8 | 222.4 | 222.8 | 49.9 | 49.9 | 49.7 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 18760 | 1 | 46.8 | 19878.9 | 1367 | 4.7 | 4.8 | 0 | 1.1 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:45 | Normal | 376.7 | 533.8 | 540.6 | 449.9 | 9.9 | 8.1 | 10.8 | 16.8 | 222.2 | 222.8 | 222.2 | 54.3 | 54.1 | 54.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20276 | 1 | 47.4 | 19880.6 | 1367 | 4.8 | 5 | 0 | 2.8 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.5 | 6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:50 | Normal | 380.2 | 538 | 531.4 | 443.6 | 10.5 | 8.3 | 11.3 | 17.4 | 221.8 | 222.6 | 222.2 | 56.2 | 56.1 | 56 | 60.08 | 60.01 | 60.06 | 20987 | 1 | 48.1 | 19882.3 | 1367 | 5.1 | 5.3 | 0 | 2.9 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:55 | Normal | 396 | 537.9 | 533 | 469.3 | 10.7 | 8.5 | 11.5 | 17.1 | 221.4 | 222.2 | 221.6 | 58.4 | 58.4 | 58.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21866 | 1 | 48.7 | 19884.1 | 1367 | 5.3 | 5.4 | 0 | 3 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.7 | 6.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:00 | Normal | 391.6 | 540.5 | 536.8 | 462.2 | 11.1 | 8.7 | 11.8 | 18.2 | 221.6 | 222.8 | 221.8 | 60.2 | 60 | 60.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 22499 | 1 | 49.3 | 19885.9 | 1368 | 5.5 | 5.6 | 0 | 3 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 6 | 6.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:05 | Normal | 405.8 | 540.6 | 534 | 455.3 | 11.6 | 9 | 12.1 | 18.8 | 221.8 | 223.6 | 222 | 62.1 | 62 | 62 | 60 | 60.07 | 59.98 | 23191 | 1 | 49.9 | 19887.8 | 1368 | 5.6 | 5.8 | 0 | 3.1 | 5.7 | 0 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:10 | Normal | 408 | 539 | 540.1 | 473.3 | 11.8 | 9.3 | 12.3 | 19.1 | 221.8 | 223.6 | 221.2 | 64.4 | 63.9 | 64 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23938 | 1 | 50.5 | 19889.8 | 1368 | 5.8 | 5.9 | 0 | 3.2 | 5.8 | 0 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:15 | Normal | 417.5 | 542 | 534 | 466.3 | 12.1 | 9.6 | 12.8 | 19.8 | 221 | 222.2 | 221.2 | 66 | 65.8 | 65.9 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 24614 | 1 | 51 | 19891.8 | 1368 | 5.9 | 6.2 | 0 | 3.3 | 6 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 7 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:20 | Normal | 422.2 | 539 | 532.5 | 465.6 | 12.5 | 9.9 | 13.1 | 20.1 | 221.4 | 223.8 | 222.2 | 67.5 | 67.2 | 67.5 | 60 | 60 | 60 | 25154 | 1 | 51.5 | 19893.9 | 1368 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.5 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:25 | Normal | 425.6 | 536.1 | 524.1 | 473.2 | 12.8 | 10.2 | 13.6 | 20.5 | 221.6 | 223.2 | 223 | 69.1 | 68.9 | 69 | 59.99 | 60.07 | 60.05 | 25772 | 1 | 52 | 19896 | 1368 | 6.3 | 6.4 | 0 | 3.6 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:30 | Normal | 431.4 | 522.6 | 534.8 | 465.2 | 13.3 | 10.6 | 13.6 | 21.5 | 221.6 | 222.8 | 221.6 | 70.9 | 70.7 | 70.6 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 26504 | 1 | 52.5 | 19898.2 | 1368 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 3.8 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:35 | Normal | 437.2 | 529.9 | 533.2 | 466.3 | 13.6 | 11 | 13.8 | 21.7 | 221.4 | 223 | 221.6 | 72.5 | 72.1 | 72.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 27116 | 1 | 52.5 | 19900.4 | 1368 | 6.5 | 6.7 | 0 | 4 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.8 | 7.6 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:40 | Normal | 446.2 | 524.8 | 530.2 | 470.4 | 13.8 | 11.5 | 14.3 | 21.9 | 221 | 223 | 221.6 | 74.3 | 74.2 | 74.2 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 27808 | 1 | 53.1 | 19902.7 | 1368 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 4.2 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 7.1 | 7.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:45 | Normal | 457.8 | 526 | 522 | 472.3 | 14.1 | 11.8 | 14.8 | 22.2 | 221.8 | 223.4 | 222 | 76.3 | 76.2 | 76.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 28539 | 1 | 53.6 | 19905 | 1368 | 6.8 | 7 | 0.1 | 4.4 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:50 | Normal | 457.1 | 533.1 | 522.9 | 474.9 | 15.1 | 12.7 | 15.5 | 23.3 | 222 | 223.6 | 222 | 80.4 | 80.3 | 80.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 30144 | 1 | 54.2 | 19907.5 | 1368 | 7.5 | 7.6 | 0 | 5 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:55 | Normal | 458.4 | 502.6 | 529.1 | 482 | 16 | 14.4 | 15.8 | 24.1 | 221.8 | 223.2 | 221.8 | 84.3 | 83.9 | 84.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 31630 | 1 | 55.1 | 19910.1 | 1368 | 7.9 | 7.9 | 0 | 6 | 7.9 | 0.3 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:00 | Normal | 466.7 | 518.5 | 516.4 | 485.3 | 16.3 | 14 | 16.3 | 24.6 | 221.8 | 223.2 | 222 | 86.4 | 85.8 | 85.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 32323 | 1 | 55.9 | 19912.7 | 1369 | 7.7 | 8.1 | 0.2 | 5.5 | 8 | 0.2 | 7.9 | 8.1 | 8.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:05 | Normal | 461.6 | 506.5 | 518.7 | 485 | 16.1 | 14.7 | 16.3 | 24.7 | 221.8 | 223.4 | 221.8 | 86.8 | 86.7 | 86.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 32626 | 1 | 56.8 | 19915.4 | 1369 | 7.7 | 8 | 0.2 | 6.2 | 8.1 | 0.1 | 8 | 8.1 | 8.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:10 | Normal | 468.7 | 518.7 | 517.8 | 477.2 | 16.4 | 14.1 | 16.6 | 25.4 | 222.6 | 223.2 | 222.8 | 87.4 | 87 | 87.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 32814 | 1 | 57.5 | 19918.2 | 1369 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 5.7 | 8.1 | 0.1 | 8.1 | 8.2 | 8.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:15 | Normal | 486.6 | 537.4 | 527.1 | 489.6 | 16.8 | 15 | 17.2 | 25.6 | 222.2 | 222.8 | 222.4 | 90.7 | 89 | 90.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 33720 | 1 | 58.2 | 19920.9 | 1369 | 8.3 | 8.4 | 0 | 6.1 | 8 | 0.3 | 8.5 | 8.4 | 8.9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:20 | Normal | 479.8 | 499.9 | 514.1 | 492.9 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 25.5 | 222 | 223.2 | 222.2 | 92.6 | 92.2 | 92.4 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 34739 | 1 | 59.1 | 19923.8 | 1369 | 8 | 8.2 | 0.3 | 7.8 | 8.5 | 0.3 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:25 | Normal | 482.7 | 500.6 | 514.7 | 494.8 | 16.7 | 17 | 17 | 25.6 | 222.6 | 224.2 | 222.8 | 92.5 | 92.7 | 92.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34813 | 1 | 59.8 | 19926.7 | 1369 | 8.4 | 8.1 | 0.1 | 8 | 8.5 | 0.1 | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:30 | Normal | 497.9 | 493.8 | 515.4 | 497.3 | 16.5 | 16.9 | 17.2 | 25.5 | 222 | 223 | 222.4 | 92.5 | 92.1 | 92.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 34759 | 1 | 60.8 | 19929.6 | 1369 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 8 | 8.4 | 0.2 | 8.5 | 8.3 | 8.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:35 | Normal | 489.5 | 495.5 | 510.6 | 503.7 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 25.2 | 221.6 | 223.6 | 221.8 | 92.6 | 92.6 | 92.4 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 34683 | 1 | 61.4 | 19932.5 | 1369 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 0.1 | 8.2 | 8.2 | 8.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:40 | Normal | 487.8 | 492 | 514.4 | 506.6 | 17 | 16.9 | 17.1 | 25.4 | 222.2 | 223.2 | 221.6 | 93.1 | 93 | 92.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 34908 | 1 | 62 | 19935.4 | 1369 | 8.2 | 8.3 | 0.3 | 8.1 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:45 | Normal | 483.6 | 489.6 | 510.4 | 493.7 | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 26.2 | 222 | 223.2 | 222.2 | 94.2 | 93.8 | 94.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 35334 | 1 | 62.7 | 19938.3 | 1369 | 8.2 | 8.5 | 0.3 | 8.1 | 8.6 | 0.3 | 8.6 | 8.6 | 9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:50 | Normal | 480.4 | 486.5 | 505.4 | 495.6 | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 25.9 | 221.8 | 222.8 | 222.2 | 94.1 | 93.8 | 94 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 35289 | 1 | 63.4 | 19941.3 | 1369 | 8.2 | 8.7 | 0.2 | 8.2 | 8.7 | 0.2 | 8.7 | 8.5 | 8.9 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:55 | Normal | 471.6 | 487.6 | 506 | 495.4 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 26.8 | 222.2 | 223.2 | 222 | 95.7 | 95.3 | 95.6 | 59.97 | 60.05 | 59.97 | 35943 | 1 | 64.1 | 19944.2 | 1369 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 8.5 | 8.9 | 0.2 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:00 | Normal | 474 | 488 | 500.2 | 503.4 | 17.6 | 17.5 | 17.8 | 26.6 | 221.4 | 223.2 | 222.2 | 95.4 | 95.3 | 95.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 35746 | 1 | 64.7 | 19947.2 | 1370 | 8.3 | 8.5 | 0.5 | 8.4 | 8.7 | 0.2 | 8.7 | 8.7 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:05 | Normal | 472.8 | 486.8 | 502.9 | 502.2 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 26.8 | 221.4 | 222.6 | 221.6 | 96.1 | 96.1 | 96.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 36033 | 1 | 65.2 | 19950.2 | 1370 | 8.4 | 8.6 | 0.3 | 8.4 | 8.8 | 0.3 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:10 | Normal | 472.8 | 488.9 | 500.1 | 495.4 | 18.1 | 18 | 18.3 | 27.8 | 222 | 223.4 | 222 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 36790 | 1 | 66 | 19953.3 | 1370 | 8.6 | 9.1 | 0.2 | 8.4 | 9.2 | 0.3 | 9.2 | 8.9 | 9.4 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:15 | Normal | 490.2 | 509.2 | 523.3 | 529.7 | 17.7 | 17.4 | 17.7 | 26 | 221.6 | 223.2 | 221.4 | 98.7 | 98.6 | 98.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 37103 | 1 | 66.7 | 19956.3 | 1370 | 8.6 | 8.7 | 0.2 | 8 | 9 | 0.2 | 9 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:20 | Normal | 495.9 | 514.2 | 534.7 | 535.9 | 17.7 | 17.3 | 17 | 25.8 | 221.8 | 222.8 | 222.4 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 32879 | 1 | 67.4 | 19959.3 | 1370 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 7.7 | 9.1 | 0.4 | 8.6 | 8 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:25 | Normal | 575 | 595.4 | 615.3 | 615.6 | 12.8 | 12.3 | 12.3 | 18.6 | 218.6 | 219.2 | 218.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 23749 | 1 | 67 | 19961.8 | 1370 | 8 | 8 | 0.7 | 6 | 9 | 1 | 8 | 7.3 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:30 | Normal | 577.5 | 582.7 | 588.7 | 592 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 219 | 220.4 | 218.8 | 35.9 | 36.1 | 35.7 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 19927 | 1 | 66.5 | 19964.3 | 1370 | 3.1 | 4.8 | 0 | 1.5 | 7.9 | 0 | 4.9 | 4.3 | 3.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:35 | Normal | 490.7 | 489.5 | 507 | 511.3 | 11.6 | 12.1 | 12.5 | 18.5 | 220.4 | 220.8 | 219.8 | 67.7 | 67.5 | 67.6 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 26234 | 1 | 65.5 | 19966.7 | 1370 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:40 | Normal | 510.2 | 509.2 | 524.3 | 534.3 | 12 | 14.4 | 14.4 | 19.5 | 221.2 | 223 | 220.6 | 77 | 76.8 | 76.9 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 30638 | 1 | 64.2 | 19969.1 | 1370 | 5.8 | 6 | 0.2 | 6.3 | 7.4 | 0.5 | 7.3 | 7 | 7 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:45 | Normal | 498.4 | 495.7 | 501.2 | 537.3 | 17.6 | 18.6 | 18.7 | 25.6 | 221.8 | 222.6 | 221.8 | 99.1 | 98.6 | 98.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34172 | 1 | 64.2 | 19971.8 | 1370 | 8.4 | 8.8 | 0.3 | 8.9 | 9.2 | 0.3 | 9.1 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:50 | Normal | 554.5 | 505.5 | 526.3 | 528.3 | 7.9 | 20.1 | 19.8 | 29.3 | 221.8 | 222.8 | 221.4 | 99 | 98.5 | 98.7 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 37085 | 1 | 65 | 19974.8 | 1370 | 3.9 | 3.7 | 0.1 | 9.1 | 10.5 | 0.4 | 10.1 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:55 | Normal | 467.1 | 490.2 | 509.2 | 510 | 16 | 14.9 | 15.1 | 24.1 | 221.4 | 222.8 | 221 | 84.5 | 84.3 | 84.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34818 | 1 | 66.1 | 19977.7 | 1370 | 7.6 | 7.9 | 0.4 | 7.2 | 7.5 | 0.1 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:00 | Normal | 475.4 | 486.3 | 507 | 506.6 | 14.4 | 14.8 | 15.2 | 22.6 | 220.8 | 222.6 | 221 | 81.3 | 81.1 | 81.1 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 31959 | 1 | 66.2 | 19980.4 | 1371 | 7 | 7.2 | 0.1 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:05 | Normal | 560.1 | 578.2 | 598.6 | 601.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4 | 220.2 | 221 | 219.8 | 45.9 | 44.4 | 45.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 28119 | 1 | 66.3 | 19983.1 | 1371 | 4 | 3.3 | 0 | 2.4 | 7.7 | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:10 | Normal | 504.6 | 525.4 | 544.2 | 545.1 | 17.6 | 16.6 | 16.5 | 25.6 | 222 | 222.8 | 222.6 | 99 | 98.8 | 98.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 25036 | 1 | 66.3 | 19985.8 | 1371 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 6.9 | 9.4 | 0.1 | 8.5 | 7.7 | 8.1 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:15 | Normal | 522.2 | 506.6 | 524.4 | 524.7 | 9.1 | 9.9 | 11.1 | 20.8 | 220.4 | 221.6 | 220.4 | 62 | 61.6 | 61.8 | 60.01 | 60 | 60 | 33487 | 1 | 66.4 | 19988.5 | 1371 | 5 | 4.8 | 0 | 5 | 5.6 | 0.1 | 5.9 | 6.6 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:20 | Normal | 486.8 | 484.6 | 497.9 | 515.6 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 14.3 | 220.2 | 221.4 | 220.2 | 53.8 | 53.6 | 53.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 19628 | 1 | 65.4 | 19990.7 | 1371 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:25 | Normal | 490.3 | 493.3 | 519.8 | 540.4 | 7.7 | 7.8 | 8 | 12 | 219.6 | 220.8 | 219.8 | 46.8 | 46.6 | 46.7 | 60 | 59.99 | 60 | 17496 | 1 | 63.1 | 19992.4 | 1371 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:30 | Normal | 512.9 | 530.2 | 551.1 | 554.8 | 17.5 | 16.6 | 16.2 | 25.1 | 222 | 223.6 | 222.2 | 99.1 | 99 | 99 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 34429 | 1 | 62.1 | 19994.7 | 1371 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 7.2 | 8.9 | 0.3 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:35 | Normal | 529.3 | 550.8 | 570.9 | 575.2 | 18 | 15.8 | 15.3 | 24 | 221.6 | 223.2 | 222.4 | 99 | 98.5 | 98.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 30505 | 1 | 62.8 | 19997.2 | 1371 | 8.6 | 8.8 | 0.3 | 5.7 | 9.8 | 0.1 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:40 | Normal | 497.4 | 510 | 526.4 | 536.1 | 17.7 | 17.3 | 17.5 | 25.7 | 221.2 | 222.6 | 221.4 | 99 | 98.6 | 98.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 37056 | 1 | 63.6 | 20000.1 | 1371 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 7.7 | 9.2 | 0.3 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:45 | Normal | 512.9 | 529.8 | 549.4 | 551.9 | 17.5 | 16.7 | 16.4 | 25.1 | 222 | 223.2 | 221.6 | 99 | 98.7 | 98.8 | 60.03 | 59.98 | 60.06 | 33180 | 1 | 65 | 20003.1 | 1371 | 8.5 | 8.6 | 0.2 | 6.8 | 9.6 | 0.1 | 8.4 | 7.7 | 8.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:50 | Normal | 546 | 488.1 | 507.7 | 511.5 | 8.7 | 20.4 | 20 | 30.9 | 222 | 223.4 | 221.4 | 99 | 98.9 | 98.6 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 37099 | 1 | 65.7 | 20005.9 | 1371 | 4.2 | 4.3 | 0 | 9.5 | 10.4 | 0.3 | 10.1 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:55 | Normal | 511.3 | 517.6 | 541 | 528.4 | 16.6 | 17 | 15.8 | 28.4 | 222.2 | 223.2 | 222.4 | 99.1 | 98.8 | 99 | 60.02 | 60.08 | 60.03 | 37201 | 1 | 66.5 | 20008.7 | 1371 | 7.9 | 8 | 0.5 | 7.4 | 9.5 | 0 | 8.2 | 7.5 | 9.2 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:00 | Normal | 510.2 | 527.2 | 546.4 | 550.7 | 11.4 | 10.7 | 10.2 | 16 | 222.8 | 223.2 | 221.6 | 88.3 | 88 | 88.1 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 20997 | 1 | 67 | 20011.4 | 1372 | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 0.3 | 6.5 | 1.7 | 3.7 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:05 | Normal | 500.3 | 508.4 | 514.4 | 531.3 | 16.8 | 17.5 | 18.6 | 25.8 | 222.4 | 223.2 | 222.8 | 98.8 | 98.5 | 98.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 37160 | 1 | 66.4 | 20013.9 | 1372 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 7.5 | 9.4 | 0.2 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:10 | Normal | 496.6 | 514.4 | 533.4 | 536.4 | 18 | 17.3 | 16.8 | 25.8 | 221 | 222.8 | 221.2 | 99 | 98.6 | 98.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 37001 | 1 | 67.4 | 20017 | 1372 | 8.6 | 8.9 | 0.4 | 7.3 | 9.6 | 0.2 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:15 | Normal | 476.9 | 486.9 | 487.9 | 520 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 8.2 | 220 | 220.6 | 219.6 | 32.7 | 32.5 | 32.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11821 | 1 | 65.5 | 20018.4 | 1372 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:20 | Normal | 563.6 | 580.8 | 600.4 | 605.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1 | 219.8 | 221.2 | 219.8 | 39.8 | 40 | 39.6 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 21060 | 1 | 63.9 | 20020.4 | 1372 | 4.7 | 5.8 | 0 | 3 | 7.8 | 0 | 5.5 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:25 | Normal | 497.9 | 514.5 | 533.8 | 542.8 | 18 | 17.3 | 17 | 25.5 | 221.6 | 223 | 222.2 | 98.8 | 98.4 | 98.7 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 37089 | 1 | 64.1 | 20023 | 1372 | 8.6 | 8.9 | 0.3 | 7.6 | 9.3 | 0.2 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:30 | Normal | 508.9 | 537.8 | 525.5 | 541.9 | 17.5 | 14.6 | 18.2 | 26.3 | 221.8 | 223 | 221.2 | 99 | 98.8 | 99 | 60.07 | 60 | 60.05 | 32018 | 1 | 64.8 | 20025.5 | 1372 | 8.5 | 8.6 | 0.2 | 5.7 | 8.8 | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:35 | Normal | 475.6 | 476.6 | 496.9 | 498.9 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 26.5 | 221.2 | 223.2 | 221.6 | 95.1 | 94.7 | 94.8 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 35655 | 1 | 65.6 | 20028.5 | 1372 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 8.2 | 8.8 | 0.3 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:40 | Normal | 472.9 | 482.7 | 502.9 | 500.1 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 27.5 | 222.4 | 223.4 | 222.8 | 98.2 | 97.7 | 98.1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 36968 | 1 | 66.8 | 20031.5 | 1372 | 8.9 | 8.9 | 0.1 | 8.5 | 9.1 | 0.2 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:45 | Normal | 478.7 | 481.4 | 500.1 | 511.9 | 17.8 | 18 | 18 | 26.8 | 222 | 222.6 | 222 | 97.3 | 96.8 | 96.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 36480 | 1 | 67.9 | 20034.6 | 1372 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 8.5 | 9 | 0.2 | 8.8 | 9.1 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:50 | Normal | 474.8 | 487.4 | 498.9 | 503.8 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 26.6 | 222.2 | 223.4 | 221.4 | 95.5 | 95.3 | 95.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 35773 | 1 | 68.7 | 20037.6 | 1372 | 8.3 | 8.7 | 0.2 | 8.4 | 9 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:55 | Normal | 473.4 | 489.1 | 498.4 | 508.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 26.1 | 221.8 | 222.8 | 221.6 | 94.3 | 94 | 94.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 35331 | 1 | 69.1 | 20040.6 | 1372 | 8.3 | 8.6 | 0.2 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:00 | Normal | 480.4 | 494 | 484.3 | 499.3 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 25.6 | 221.8 | 223.4 | 222 | 91.7 | 91.6 | 91.7 | 60 | 60 | 60 | 34463 | 1 | 69.4 | 20043.5 | 1373 | 8 | 8.3 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:05 | Normal | 481.6 | 483.3 | 491.7 | 504.6 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 25.5 | 221.8 | 222.8 | 222.2 | 90.9 | 90.4 | 90.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 34041 | 1 | 69.5 | 20046.3 | 1373 | 8 | 8.2 | 0.3 | 7.9 | 8.4 | 0.2 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:10 | Normal | 470.4 | 485.2 | 481.4 | 510.4 | 17.1 | 16.8 | 17 | 25 | 221.6 | 222.8 | 222 | 90.5 | 90 | 90.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 34073 | 1 | 69.5 | 20049.2 | 1373 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 7.8 | 8.4 | 0.1 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:15 | Normal | 482.7 | 492.4 | 478.4 | 506.4 | 17.3 | 16.7 | 17.4 | 26 | 221.6 | 223.4 | 221.6 | 92.5 | 92.4 | 92.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 34642 | 1 | 69.4 | 20052.1 | 1373 | 8.4 | 8.3 | 0.4 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:20 | Normal | 480.8 | 469.5 | 476.3 | 497 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 26.1 | 221.6 | 222.6 | 221 | 92.2 | 92 | 92 | 59.99 | 59.98 | 60 | 34440 | 1 | 69.5 | 20054.9 | 1373 | 8.2 | 8.5 | 0.3 | 8.6 | 8.3 | 0.3 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:25 | Normal | 476.6 | 490.3 | 478.3 | 504.2 | 17.2 | 16.5 | 17.1 | 25.5 | 221.2 | 222.2 | 221.8 | 90.7 | 90.2 | 90.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 33897 | 1 | 69.5 | 20057.8 | 1373 | 8.2 | 8.3 | 0.4 | 8.2 | 7.9 | 0.1 | 8.1 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:30 | Normal | 467.9 | 474.3 | 452.7 | 493.6 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 4.6 | 218.8 | 219.8 | 219.4 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 60 | 59.99 | 60 | 6192 | 1 | 68.9 | 20059.9 | 1373 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:35 | Normal | 493.1 | 467.6 | 492.7 | 506.1 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 8 | 219.4 | 219.8 | 218.6 | 31.6 | 31.2 | 31.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11044 | 1 | 66.4 | 20061.6 | 1373 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:40 | Normal | 474.2 | 483.8 | 483.2 | 516.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 5.3 | 219 | 219.4 | 218.6 | 21.4 | 21.1 | 21.2 | 60 | 60.01 | 60 | 7668 | 1 | 65.8 | 20063.7 | 1373 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:45 | Normal | 500.9 | 504.1 | 514.8 | 538.5 | 5.6 | 5.2 | 4.4 | 8 | 219.2 | 220.2 | 219 | 32.5 | 32.3 | 32.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10005 | 1 | 63.2 | 20065 | 1373 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2 | 2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:50 | Normal | 492.5 | 508.8 | 545.6 | 526.1 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 5.7 | 219.2 | 220 | 218.8 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8348 | 1 | 61 | 20066 | 1373 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:55 | Normal | 505.3 | 459.9 | 477.7 | 514.5 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 23.5 | 221 | 222 | 221 | 85.2 | 84.8 | 85.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 31706 | 1 | 60.8 | 20068.1 | 1373 | 7.6 | 7.7 | 0.2 | 7.9 | 7.3 | 0 | 7 | 7.8 | 7.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:00 | Normal | 491.1 | 462.8 | 458.9 | 515.3 | 14.9 | 14.5 | 15 | 21.6 | 220.8 | 222.4 | 220.6 | 79 | 78.8 | 78.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29508 | 1 | 61.3 | 20070.6 | 1374 | 7 | 7.1 | 0.4 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 7.1 | 7.6 | 6.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:05 | Normal | 491.3 | 447.8 | 457.4 | 488.4 | 14.5 | 14.1 | 14.5 | 22 | 220.6 | 222 | 220.4 | 75.7 | 75.3 | 75.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28192 | 1 | 61.3 | 20073 | 1374 | 7 | 7.2 | 0.1 | 7.2 | 6.5 | 0.2 | 7 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:10 | Normal | 490.3 | 440.8 | 460.3 | 491.2 | 14.4 | 14.3 | 13.8 | 21.8 | 220.6 | 221.8 | 220.4 | 75 | 75 | 74.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 27979 | 1 | 61.2 | 20075.4 | 1374 | 6.8 | 7.2 | 0.1 | 7.4 | 6.6 | 0.1 | 6 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:15 | Normal | 491.4 | 468.1 | 438.6 | 499.5 | 13.3 | 12 | 13.7 | 19.9 | 220.4 | 221.4 | 219.8 | 70.4 | 70.2 | 70.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26135 | 1 | 60.7 | 20077.5 | 1374 | 6.4 | 6.7 | 0.1 | 6.8 | 5.1 | 0 | 6.3 | 6.9 | 5.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:20 | Normal | 498.7 | 432.3 | 451.6 | 528.6 | 13 | 13 | 12.8 | 17.9 | 220 | 221.8 | 220 | 68.1 | 67.9 | 68 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25240 | 1 | 60.1 | 20079.6 | 1374 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.6 | 5.9 | 0.2 | 5.7 | 6.7 | 4.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:25 | Normal | 497.2 | 459.8 | 428 | 519.3 | 12.4 | 11 | 12.8 | 17.5 | 220 | 221.2 | 220.4 | 64.9 | 64.5 | 64.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 24114 | 1 | 59.6 | 20081.7 | 1374 | 5.9 | 6 | 0.3 | 6.5 | 4.5 | 0 | 5.8 | 6.5 | 4.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:30 | Normal | 492.2 | 486.9 | 430.5 | 507 | 12.4 | 10 | 12.3 | 17.6 | 219.8 | 221.2 | 219.8 | 63.7 | 63.5 | 63.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 23624 | 1 | 59.1 | 20083.7 | 1374 | 5.9 | 6.1 | 0.2 | 6.2 | 3.5 | 0.1 | 5.5 | 6.4 | 4.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:35 | Normal | 500.5 | 500.2 | 417 | 519.9 | 11.9 | 9.4 | 12.3 | 16.3 | 219.8 | 220.8 | 219.4 | 61.4 | 61.2 | 61.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22711 | 1 | 58.6 | 20085.6 | 1374 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 3.2 | 0.2 | 5.8 | 6.3 | 4.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:40 | Normal | 497.7 | 507.2 | 410.9 | 514.7 | 11.6 | 8.9 | 11.8 | 16.1 | 220.2 | 221 | 219.4 | 59.7 | 59.6 | 59.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 22061 | 1 | 58.1 | 20087.4 | 1374 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 3.2 | 0 | 5.5 | 6 | 4.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:45 | Normal | 491.5 | 505.1 | 400.6 | 514.4 | 11.5 | 8.1 | 11.6 | 16 | 219.8 | 221 | 219.2 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21331 | 1 | 57.7 | 20089.3 | 1374 | 5.6 | 5.9 | 0 | 4.7 | 3 | 0.1 | 5.2 | 6.1 | 4.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:50 | Normal | 496.2 | 527.8 | 411.4 | 521.3 | 11 | 6.6 | 10.7 | 15.3 | 219.4 | 221.2 | 219.4 | 54.1 | 54 | 54 | 59.97 | 60 | 59.99 | 20027 | 1 | 57.1 | 20091 | 1374 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 3.4 | 3 | 0 | 4.7 | 5.7 | 4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:55 | Normal | 492.4 | 539.6 | 434.4 | 498.4 | 10.6 | 6.2 | 9.1 | 15.1 | 219.6 | 220.6 | 218.6 | 51.3 | 51.2 | 51.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 19088 | 1 | 56.6 | 20092.6 | 1374 | 5.1 | 5.1 | 0 | 3.1 | 2.8 | 0.1 | 3.8 | 5.3 | 4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:00 | Normal | 488.3 | 515.9 | 419.5 | 521.4 | 10.3 | 6 | 9.1 | 13.9 | 219.2 | 219.6 | 218.8 | 49.5 | 49.2 | 49.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 18423 | 1 | 56.1 | 20094.2 | 1375 | 5 | 5.1 | 0 | 3.1 | 2.7 | 0 | 3.7 | 5.3 | 3.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:05 | Normal | 493.4 | 537.9 | 417.6 | 500.5 | 9.6 | 5.6 | 8.5 | 13.8 | 218.8 | 220.2 | 218.6 | 47.4 | 47.2 | 47.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 17656 | 1 | 55.7 | 20095.7 | 1375 | 4.7 | 4.8 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0 | 3.5 | 5.1 | 3.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:10 | Normal | 497.7 | 539.9 | 413.5 | 520.4 | 9.4 | 5.4 | 8.1 | 12.7 | 218.4 | 220 | 217.8 | 45.8 | 45.7 | 45.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17020 | 1 | 55.2 | 20097.1 | 1375 | 4.6 | 4.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3 | 4.8 | 2.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:15 | Normal | 492.2 | 533.5 | 392.6 | 520.4 | 9.1 | 5.1 | 8.3 | 11.8 | 218.6 | 220 | 218 | 43.9 | 43.8 | 43.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16208 | 1 | 54.8 | 20098.5 | 1375 | 4.5 | 4.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 3.4 | 4.7 | 2.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:20 | Normal | 495.7 | 533.8 | 395.4 | 504.4 | 8.8 | 5.1 | 7.6 | 12.6 | 218.4 | 219.4 | 218.2 | 43.1 | 42.9 | 43 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 15968 | 1 | 54.5 | 20099.8 | 1375 | 4.3 | 4.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.8 | 4.7 | 3.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:25 | Normal | 495.5 | 547.3 | 410.4 | 522.2 | 8.6 | 4.9 | 6.6 | 11.2 | 218 | 220 | 218.4 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 15091 | 1 | 54.1 | 20101.1 | 1375 | 4.1 | 4.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 4.4 | 2.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:30 | Normal | 502.5 | 537.6 | 388.4 | 522.2 | 8.3 | 4.8 | 6.8 | 10.6 | 218.2 | 219.8 | 218.4 | 39.4 | 39.2 | 39.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14668 | 1 | 53.8 | 20102.3 | 1375 | 4.2 | 4.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.5 | 4.4 | 2.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:35 | Normal | 495.6 | 522.6 | 363.6 | 505.5 | 8.1 | 4.8 | 6.8 | 10.6 | 218.2 | 220 | 218.2 | 38 | 37.7 | 37.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14052 | 1 | 53.4 | 20103.5 | 1375 | 3.8 | 4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.5 | 4.3 | 2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:40 | Normal | 496.2 | 539.3 | 378.2 | 500.1 | 8 | 3.6 | 6.4 | 10.6 | 218 | 220 | 218 | 36.4 | 36.2 | 36.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 13392 | 1 | 53.1 | 20104.7 | 1375 | 3.9 | 4.1 | 0 | 2.3 | 1.2 | 0 | 2.1 | 4.2 | 2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:45 | Normal | 497.5 | 521.2 | 357.3 | 497.3 | 7.7 | 3.8 | 6.3 | 10.1 | 218.4 | 219.4 | 218.4 | 34.9 | 34.7 | 34.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 12886 | 1 | 52.9 | 20105.8 | 1375 | 3.8 | 3.8 | 0 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 4 | 1.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:50 | Normal | 503.2 | 499.9 | 357.6 | 502.5 | 7.6 | 4.1 | 6.1 | 10.4 | 217.8 | 218.2 | 217.4 | 35.2 | 34.9 | 35 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12934 | 1 | 52.6 | 20106.8 | 1375 | 3.7 | 3.8 | 0 | 2.6 | 1.3 | 0 | 2.2 | 3.8 | 2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:55 | Normal | 498.1 | 536.5 | 352.1 | 501 | 7.3 | 3.9 | 6 | 9.8 | 218 | 219.4 | 217.6 | 33.9 | 33.7 | 33.7 | 60 | 59.96 | 59.98 | 12447 | 1 | 52.4 | 20107.9 | 1375 | 3.7 | 3.6 | 0 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 3.7 | 1.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:00 | Normal | 495.7 | 542.2 | 329.8 | 533.8 | 7.3 | 3.9 | 6.3 | 9.3 | 218.2 | 218.8 | 217.8 | 33.7 | 33.5 | 33.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12279 | 1 | 52.2 | 20108.9 | 1376 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0 | 2.4 | 4 | 1.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:05 | Normal | 494.2 | 510.9 | 319.4 | 532.1 | 7.1 | 3.9 | 6 | 9.1 | 217.4 | 218.2 | 217.8 | 32.5 | 32.3 | 32.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11879 | 1 | 52 | 20109.9 | 1376 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 3.9 | 1.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:10 | Normal | 496.5 | 510.1 | 312.6 | 531.8 | 6.6 | 3.8 | 5.9 | 8.8 | 218.2 | 219.2 | 217.6 | 31 | 30.8 | 30.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11318 | 1 | 51.8 | 20110.9 | 1376 | 3.4 | 3.2 | 0 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 3.6 | 1.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:15 | Normal | 499.1 | 523.9 | 300.1 | 519.1 | 6 | 3.5 | 5.3 | 8.3 | 218.8 | 219 | 218 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10450 | 1 | 51.6 | 20111.8 | 1376 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2 | 1.2 | 0 | 2 | 3.2 | 1.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:20 | Normal | 478.5 | 520.1 | 271.2 | 515.2 | 5.5 | 3 | 5.1 | 7.6 | 218 | 218 | 217.4 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9309 | 1 | 51.3 | 20112.6 | 1376 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1.7 | 1 | 0 | 2.1 | 3 | 1.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:25 | Normal | 476.5 | 512.1 | 373.6 | 531.4 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 4 | 217.6 | 218 | 216.6 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5027 | 1 | 51 | 20113.3 | 1376 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:30 | Normal | 488.4 | 507.9 | 523.3 | 540.3 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 3.6 | 217.8 | 218.6 | 217.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 4550 | 1 | 50.4 | 20113.8 | 1376 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:35 | Normal | 484 | 486.3 | 496.7 | 517.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 217 | 218.6 | 217.2 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3135 | 1 | 50 | 20114.2 | 1376 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:40 | Normal | 482.2 | 497.2 | 507.8 | 529.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 216.2 | 217.2 | 215.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 2434 | 1 | 49.3 | 20114.5 | 1376 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:45 | Normal | 466.8 | 510.2 | 534.4 | 520.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 216.4 | 217.4 | 216.8 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 60 | 60.01 | 60 | 1981 | 1 | 48.6 | 20114.6 | 1376 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:50 | Normal | 470.2 | 520.2 | 553.1 | 528.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1 | 216.8 | 217.8 | 216 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1686 | 1 | 48 | 20114.8 | 1376 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:55 | Normal | 490.2 | 485.7 | 511.5 | 522 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 217 | 217.6 | 217 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1583 | 1 | 47.4 | 20114.9 | 1376 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:00 | Normal | 458 | 502.2 | 532.5 | 535.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 216.8 | 217.6 | 217.2 | 4.1 | 4 | 4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1461 | 1 | 46.8 | 20115.1 | 1377 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:05 | Normal | 473.5 | 503 | 544.2 | 525.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 216.8 | 218.2 | 216.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1313 | 1 | 46.3 | 20115.2 | 1377 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:10 | Normal | 445.5 | 504.9 | 514.2 | 532.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 217.2 | 218.2 | 216.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1129 | 1 | 45.8 | 20115.3 | 1377 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:15 | Normal | 460.5 | 486.1 | 457.3 | 482.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 216.6 | 217.8 | 216.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.99 | 60 | 60 | 1004 | 1 | 45.3 | 20115.4 | 1377 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:20 | Normal | 436.3 | 487.1 | 467.4 | 530.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 217 | 218.6 | 216.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 913 | 1 | 47.6 | 20115.4 | 1377 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:25 | Normal | 497.3 | 513.1 | 452.3 | 493.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 217 | 218.8 | 217.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 864 | 1 | 47.2 | 20115.5 | 1377 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:30 | Normal | 461.4 | 477.1 | 430.7 | 507.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 217 | 218 | 216.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 836 | 1 | 47.1 | 20115.6 | 1377 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:35 | Normal | 381.5 | 492.2 | 429.4 | 503.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 219.6 | 218.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 747 | 1 | 46.9 | 20115.6 | 1377 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:40 | Normal | 428.3 | 489.2 | 450.8 | 513 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.8 | 219 | 217.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 712 | 1 | 46.8 | 20115.7 | 1377 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:45 | Normal | 441.8 | 472.3 | 382.5 | 497.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.4 | 218.8 | 217.6 | 2.1 | 2 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 663 | 1 | 46.7 | 20115.8 | 1377 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:50 | Normal | 339.8 | 460.2 | 358.7 | 491.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.4 | 218.8 | 217.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 517 | 1 | 46.7 | 20115.8 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:55 | Normal | 199.6 | 443 | 210.1 | 445.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 219.4 | 218.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 268 | 1 | 46.5 | 20115.8 | 1377 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 18:00 | Normal | 199.6 | 302.9 | 199.7 | 424.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219 | 218 | 1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 119 | 1 | 46.4 | 20115.9 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 18:05 | Normal | 209.5 | 162.3 | 186.7 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219.2 | 218 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 6 | 1 | 46.2 | 20115.9 | 1378 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 18:10 | Normal | 194.2 | 219.1 | 183.9 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218 | 217.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 46 | 20115.9 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 18:15 | Normal | 194.7 | 205.4 | 209.6 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 218 | 217 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 45.3 | 20115.9 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 18:20 | Normal | 198.6 | 199.4 | 198.8 | 198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 217.4 | 216.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 45 | 20115.9 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0