## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-02 04:41 | Wait | 466.7 | 466.9 | 466.6 | 466.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 30.9 | 23685.1 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 04:46 | Normal | 199.7 | 242.3 | 411.5 | 456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.8 | 222.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 78 | 1 | 33.7 | 23685.1 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 04:51 | Normal | 199.7 | 200.1 | 408.7 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.8 | 222.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 135 | 1 | 37.9 | 23685.1 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 04:56 | Normal | 199.8 | 199.8 | 450.2 | 365.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 199 | 1 | 40 | 23685.1 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:01 | Normal | 203.8 | 199.8 | 453.6 | 442.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 224 | 223.2 | 1.6 | 2 | 2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 364 | 1 | 41.7 | 23685.2 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:06 | Normal | 308 | 258 | 472.4 | 461.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 223.2 | 224.2 | 223.4 | 2 | 2 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 576 | 1 | 43.1 | 23685.2 | 1212 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:11 | Normal | 496.5 | 486.7 | 491.4 | 467.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 222.6 | 224 | 223.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1043 | 1 | 44 | 23685.3 | 1212 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:16 | Normal | 475.5 | 472.8 | 491.5 | 484.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 223.2 | 224.4 | 223.6 | 3.9 | 3.8 | 4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1377 | 1 | 44.7 | 23685.4 | 1212 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:21 | Normal | 505.1 | 500.5 | 495 | 470.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 223.2 | 224.8 | 224 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1902 | 1 | 45.5 | 23685.5 | 1212 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:26 | Normal | 508.9 | 517.8 | 499.5 | 501.5 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 223.2 | 224.6 | 223.8 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 2687 | 1 | 46.2 | 23685.7 | 1212 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:31 | Normal | 521.7 | 536.7 | 511.5 | 491.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 223.2 | 224.6 | 223.8 | 9 | 8.8 | 9.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3414 | 1 | 46.7 | 23686 | 1212 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:36 | Normal | 546.4 | 507.8 | 510.6 | 514.6 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 223 | 223.8 | 223.8 | 11.4 | 11.4 | 11.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4413 | 1 | 47.2 | 23686.3 | 1212 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:41 | Normal | 531.7 | 520.6 | 510.4 | 503.2 | 2.6 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 223 | 224.6 | 224.2 | 15.5 | 15.2 | 15.6 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 5928 | 1 | 48.1 | 23686.7 | 1212 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:46 | Normal | 500.9 | 519.9 | 504.5 | 501.6 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 223.8 | 224.8 | 223.8 | 13.3 | 13.1 | 13.5 | 60 | 60 | 60.01 | 5213 | 1 | 48.8 | 23687.2 | 1212 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:51 | Normal | 503.8 | 499.5 | 493.3 | 499.4 | 1.7 | 2 | 2 | 1.8 | 223.2 | 224.6 | 224 | 11.4 | 11.3 | 11.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 4360 | 1 | 49.5 | 23687.6 | 1213 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:56 | Normal | 517.7 | 506.7 | 509.4 | 489.4 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2 | 223.4 | 224 | 223.8 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 60 | 60 | 60 | 4687 | 1 | 44.5 | 23688 | 1213 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:01 | Normal | 501.9 | 505.8 | 502.4 | 499.3 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 223.4 | 224.4 | 223.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5230 | 1 | 48.5 | 23688.4 | 1213 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:06 | Normal | 522.9 | 521.9 | 520.7 | 524.8 | 5.1 | 5.8 | 4 | 3.9 | 223.8 | 224.8 | 224.4 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10596 | 1 | 49.9 | 23689 | 1213 | 1.9 | 2 | 0 | 1.3 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:11 | Normal | 520.7 | 521.7 | 505.8 | 512.8 | 5 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 224.4 | 225 | 224.6 | 26.1 | 26 | 26.3 | 60 | 60 | 60.01 | 9914 | 1 | 48.4 | 23689.6 | 1213 | 1.8 | 2 | 0 | 1.1 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:16 | Normal | 517.1 | 517.1 | 513.7 | 512.6 | 5.8 | 6.3 | 4.8 | 4.8 | 224.8 | 225.2 | 224.6 | 29.6 | 29.6 | 29.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 10454 | 1 | 45.7 | 23690.4 | 1213 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:21 | Normal | 518.9 | 517.9 | 521.9 | 515 | 10 | 10.5 | 7 | 7.1 | 225.4 | 225.8 | 226 | 46.5 | 46.3 | 46.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 17014 | 1 | 49.8 | 23691.6 | 1213 | 3.6 | 3.7 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:26 | Normal | 507.3 | 511.2 | 518.1 | 514.7 | 10.9 | 11.3 | 7.5 | 7.7 | 225.8 | 226.2 | 226 | 49.5 | 49.3 | 49.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 18662 | 1 | 49.2 | 23693 | 1213 | 3.9 | 4 | 0 | 2.8 | 3.9 | 4 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:31 | Normal | 514.8 | 510.7 | 518.8 | 515.9 | 11.1 | 11.5 | 7.7 | 8 | 225 | 225.6 | 225.8 | 50.6 | 50.5 | 50.6 | 60 | 60 | 60 | 18888 | 1 | 48.7 | 23694.6 | 1213 | 4 | 4.1 | 0 | 2.9 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 06:36 | Normal | 509.8 | 509 | 513.5 | 506.5 | 11.5 | 11.8 | 8.1 | 8.5 | 225.4 | 225.6 | 225.8 | 52.4 | 52.1 | 52.2 | 60 | 60 | 59.99 | 19534 | 1 | 46 | 23696.2 | 1213 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 06:41 | Normal | 501.9 | 505.7 | 513.4 | 515.5 | 11.7 | 12.1 | 8.3 | 8.6 | 225.4 | 225.4 | 225.8 | 53 | 52.8 | 53.1 | 60 | 60 | 60 | 19799 | 1 | 39.6 | 23697.8 | 1213 | 4.2 | 4.3 | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 3.4 | 2.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-02 06:46 | Normal | 506.7 | 499.5 | 510 | 509 | 11.3 | 11.9 | 8.1 | 8.4 | 224.8 | 226 | 225.8 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 19265 | 1 | 39.6 | 23699.4 | 1213 | 4 | 4.2 | 0 | 3 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.4 | 2.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-02 06:51 | Normal | 503.9 | 502.9 | 519 | 512 | 11.7 | 12.1 | 8.3 | 8.6 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 53.2 | 53.1 | 53.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 19814 | 1 | 40.1 | 23701.1 | 1214 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 3.4 | 2.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-02 06:56 | Normal | 505.6 | 499.1 | 509.2 | 506.2 | 12.2 | 12.3 | 8.6 | 8.7 | 225.2 | 226 | 225.6 | 54 | 53.8 | 54.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20132 | 1 | 41.3 | 23702.7 | 1214 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 2.9 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-02 07:01 | Normal | 502.2 | 504 | 512.2 | 508.9 | 12.5 | 12.8 | 9.1 | 9 | 225.2 | 225.6 | 225.4 | 56.3 | 56.2 | 56.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20907 | 1 | 42.7 | 23704.4 | 1214 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 3.7 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-02 07:06 | Normal | 498.7 | 506.8 | 510.4 | 503.4 | 13 | 13 | 9.5 | 9.5 | 225.4 | 226.2 | 225.8 | 58 | 57.9 | 57.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 21635 | 1 | 43.9 | 23706.2 | 1214 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 3.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 07:11 | Normal | 503.7 | 499.8 | 511 | 506 | 13.2 | 13.7 | 9.9 | 10 | 225 | 225.8 | 225.6 | 60.3 | 60.2 | 60.2 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 22450 | 1 | 45 | 23708.1 | 1214 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4 | 3.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-02 07:16 | Normal | 494.2 | 494 | 509.8 | 508.8 | 13.9 | 14.3 | 10.4 | 10.5 | 225 | 225.4 | 226 | 62.6 | 62.5 | 62.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 23394 | 1 | 45.8 | 23710 | 1214 | 5 | 5 | 0 | 3.8 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4.2 | 3.5 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-02 07:21 | Normal | 494.9 | 500.8 | 515.3 | 501.3 | 14.3 | 14.6 | 10.6 | 11.1 | 225 | 225.8 | 226.4 | 64.9 | 64.5 | 64.6 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 24214 | 1 | 46.2 | 23712 | 1214 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 3.6 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-02 07:26 | Normal | 495.4 | 496.8 | 511.3 | 505.4 | 14.6 | 15 | 11.2 | 11.6 | 225 | 226 | 226 | 67.2 | 66.8 | 66.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 25009 | 1 | 46.5 | 23714 | 1214 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 3.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 07:31 | Normal | 493.9 | 494.7 | 513.4 | 501.5 | 15.2 | 15.6 | 11.7 | 12.1 | 224.8 | 226.4 | 226 | 69.7 | 69.4 | 69.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 26005 | 1 | 46.9 | 23716.1 | 1214 | 5.4 | 5.5 | 0 | 4.2 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 07:36 | Normal | 495 | 495.1 | 509.6 | 506.6 | 15.5 | 16.1 | 12.3 | 12.6 | 224.8 | 225.2 | 225.8 | 72.3 | 71.6 | 71.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 27991 | 1 | 47.2 | 23718.4 | 1214 | 5.5 | 5.6 | 0 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 4.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 07:41 | Normal | 499.8 | 489.7 | 512.5 | 500.6 | 15.9 | 16.6 | 12.6 | 13.1 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 73.6 | 73.5 | 73.6 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 28727 | 1 | 47.6 | 23720.8 | 1214 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 4.9 | 4.3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 07:46 | Normal | 490.6 | 495.5 | 499.2 | 504.3 | 16.7 | 17 | 13.6 | 13.6 | 225.4 | 225 | 225.6 | 77 | 76.4 | 76.8 | 60 | 60 | 60.01 | 29909 | 1 | 48 | 23723.2 | 1214 | 5.9 | 6 | 0 | 4.7 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5 | 4.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 07:51 | Normal | 492.2 | 499 | 501.6 | 496.6 | 17.3 | 17.5 | 14 | 14.3 | 224.8 | 224.8 | 225.6 | 79.3 | 78.8 | 78.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 30833 | 1 | 48.4 | 23725.7 | 1215 | 6.1 | 6.2 | 0 | 4.9 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 4.7 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 07:56 | Normal | 493.7 | 493.7 | 507.7 | 503.7 | 17.6 | 18.3 | 14.4 | 14.6 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 81.7 | 81.4 | 81.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31745 | 1 | 48.7 | 23728.3 | 1215 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 4.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 08:01 | Normal | 493.5 | 483.7 | 504.7 | 496.6 | 18.3 | 19 | 15 | 15.3 | 225 | 225.6 | 225 | 83.9 | 83.5 | 83.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32540 | 1 | 49 | 23731 | 1215 | 6.4 | 6.6 | 0 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5.7 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 08:06 | Normal | 492.3 | 482.9 | 503 | 502.6 | 18.5 | 19.2 | 15.6 | 15.4 | 225.4 | 225.6 | 225.4 | 85.5 | 85.1 | 85.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 33177 | 1 | 49.6 | 23733.7 | 1215 | 6.5 | 6.6 | 0 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 5.3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 08:11 | Normal | 488.1 | 482.3 | 501.4 | 495.3 | 19 | 19.6 | 15.9 | 16 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 87.2 | 87.2 | 87.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 33997 | 1 | 50.1 | 23736.5 | 1215 | 6.6 | 6.8 | 0 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 6 | 5.3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 08:16 | Normal | 487.7 | 482.9 | 500.5 | 497.5 | 19.5 | 20.3 | 16.6 | 16.6 | 225.4 | 225 | 225.2 | 89.5 | 89.5 | 89.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 34881 | 1 | 50.2 | 23739.4 | 1215 | 6.9 | 7 | 0.1 | 5.6 | 6.9 | 7 | 0.2 | 6.2 | 5.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 08:21 | Normal | 485.5 | 481.6 | 500.1 | 497.1 | 20 | 20.8 | 16.9 | 17 | 225.6 | 225.6 | 226.2 | 91.7 | 91.2 | 91 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 35615 | 1 | 50.5 | 23742.4 | 1215 | 7 | 7.1 | 0 | 5.7 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 6.3 | 5.7 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 08:26 | Normal | 482.9 | 481 | 496.6 | 493.6 | 20.6 | 21.3 | 17.6 | 17.5 | 225.6 | 226 | 226.2 | 93.6 | 93.3 | 93.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 36403 | 1 | 51 | 23745.4 | 1215 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 6.5 | 5.9 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 08:31 | Normal | 485.2 | 484 | 505.3 | 492.4 | 20.9 | 21.8 | 17.7 | 18.1 | 225.6 | 225.4 | 225.8 | 95.6 | 95 | 95.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 37233 | 1 | 51.3 | 23748.4 | 1215 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.1 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 5.9 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 08:36 | Normal | 483.7 | 480.5 | 491.7 | 491.6 | 21.2 | 22.1 | 18.5 | 18.6 | 226.2 | 226.2 | 227 | 97.1 | 96.7 | 96.8 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 37800 | 1 | 51.6 | 23751.6 | 1215 | 7.3 | 7.6 | 0 | 6.2 | 7.6 | 7.5 | 0.2 | 6.8 | 6.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 08:41 | Normal | 481.6 | 477.5 | 493.1 | 489.7 | 22 | 22.2 | 18.8 | 19.1 | 225 | 225.2 | 226.2 | 98.1 | 98 | 98 | 59.99 | 59.98 | 60 | 36918 | 1 | 52.2 | 23754.6 | 1215 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 6.9 | 6.3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 08:46 | Normal | 485.1 | 479.3 | 495.9 | 491.4 | 22.2 | 22.8 | 19.4 | 19.6 | 224.8 | 225 | 226.2 | 100.7 | 100.6 | 100.7 | 59.99 | 60 | 60 | 37901 | 1 | 52.6 | 23757.8 | 1215 | 7.8 | 7.9 | 0.1 | 6.7 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 7.1 | 6.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 08:51 | Normal | 487.9 | 477.1 | 490.2 | 492.2 | 22.7 | 23.6 | 20.2 | 20.3 | 225.2 | 225.6 | 226.2 | 103.4 | 102.8 | 102.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 38822 | 1 | 53 | 23761 | 1216 | 7.8 | 8 | 0 | 6.9 | 8 | 8 | 0.2 | 7.4 | 6.6 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 08:56 | Normal | 476.7 | 473.7 | 496.7 | 495.7 | 24 | 24.7 | 21.1 | 21.3 | 225.6 | 225.2 | 225.8 | 107.5 | 107 | 107.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 40398 | 1 | 53.5 | 23764.3 | 1216 | 8 | 8.3 | 0 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 7.7 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 09:01 | Normal | 481.1 | 471.1 | 488 | 482.9 | 24.6 | 25.8 | 22.2 | 22.7 | 225.4 | 225.4 | 226.4 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 42055 | 1 | 54.4 | 23767.7 | 1216 | 8.4 | 8.6 | 0.1 | 7.4 | 8.8 | 8.7 | 0.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 09:06 | Normal | 475.6 | 471.7 | 487.4 | 481.4 | 25.4 | 26.3 | 23 | 23.3 | 226 | 225.6 | 226.2 | 114.3 | 113.7 | 113.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 42926 | 1 | 55.7 | 23771.2 | 1216 | 8.8 | 9 | 0.1 | 7.5 | 9 | 8.9 | 0.2 | 8.2 | 7.6 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 09:11 | Normal | 477 | 470.7 | 488.1 | 483 | 25.1 | 26.2 | 22.8 | 23.1 | 225.4 | 225 | 226.2 | 113 | 112.9 | 112.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 42452 | 1 | 57.5 | 23774.8 | 1216 | 8.7 | 8.8 | 0.1 | 7.6 | 8.8 | 8.7 | 0.2 | 8.2 | 7.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 09:16 | Normal | 473.5 | 471.8 | 484.3 | 484.7 | 25.5 | 26.4 | 23.3 | 23.1 | 226 | 225.6 | 226.4 | 114.3 | 114.2 | 114.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 43075 | 1 | 58.8 | 23778.4 | 1216 | 8.7 | 9 | 0.1 | 7.7 | 9.1 | 9 | 0.2 | 8.2 | 7.7 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 09:21 | Normal | 468.4 | 470.4 | 484.4 | 480.5 | 26.1 | 26.2 | 23.4 | 23.8 | 225.8 | 225.6 | 226 | 116 | 115.6 | 115.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 43697 | 1 | 60.3 | 23782 | 1216 | 8.9 | 9.1 | 0.1 | 7.9 | 8.8 | 9 | 0.1 | 8.3 | 7.9 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 09:26 | Normal | 469.8 | 465.8 | 478.8 | 474.8 | 26 | 26.8 | 23.9 | 23.9 | 226.2 | 225.8 | 226 | 116.3 | 115.7 | 115.6 | 60 | 60.01 | 60 | 43739 | 1 | 61.6 | 23785.7 | 1216 | 8.8 | 9 | 0 | 7.9 | 9 | 9 | 0.2 | 8.4 | 7.9 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 09:31 | Normal | 464.9 | 461.9 | 481.7 | 477.6 | 25.9 | 26.7 | 23.7 | 23.8 | 226 | 225.4 | 226 | 115.5 | 115.2 | 115.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 43479 | 1 | 62.6 | 23789.3 | 1216 | 8.9 | 9 | 0 | 7.8 | 9.1 | 9 | 0.1 | 8.4 | 7.9 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 09:36 | Normal | 469 | 458 | 478.3 | 473.4 | 25.1 | 26.3 | 23.6 | 23.6 | 226 | 225.2 | 226 | 114.1 | 113.8 | 113.8 | 60 | 60 | 60 | 42926 | 1 | 63.5 | 23792.9 | 1216 | 8.7 | 8.9 | 0 | 7.5 | 8.9 | 8.8 | 0.1 | 8.3 | 7.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 09:41 | Normal | 465.1 | 459.2 | 480.8 | 480.9 | 25.5 | 26.2 | 23.5 | 23.3 | 225.8 | 225.6 | 226 | 113.5 | 113.5 | 113.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 42828 | 1 | 64.3 | 23796.5 | 1216 | 8.9 | 9 | 0 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 8.1 | 7.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 09:46 | Normal | 463.9 | 456.6 | 475.4 | 473.9 | 25.5 | 26.5 | 23.9 | 24.1 | 225.4 | 225.2 | 226.6 | 114.9 | 114.7 | 114.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 43247 | 1 | 64.5 | 23800 | 1216 | 8.9 | 9 | 0 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | 0.2 | 8.2 | 7.9 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 09:51 | Normal | 465.8 | 455.5 | 474.2 | 467.2 | 25.8 | 26.8 | 24.2 | 24.3 | 225.2 | 224.8 | 226 | 115.8 | 115.5 | 115.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 43608 | 1 | 65.1 | 23803.7 | 1217 | 9 | 9.1 | 0.1 | 7.7 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 8.4 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 09:56 | Normal | 456.5 | 451.2 | 469 | 468.5 | 26.3 | 26.9 | 24.7 | 24.6 | 225.6 | 225.4 | 226.2 | 115.7 | 115.3 | 115.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 43579 | 1 | 65.8 | 23807.3 | 1217 | 9.1 | 9.2 | 0 | 7.9 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 8.4 | 8.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 10:01 | Normal | 464 | 454.9 | 479.4 | 473.4 | 26.2 | 27.1 | 24.6 | 25.1 | 226 | 225.2 | 226.2 | 117.9 | 117.4 | 117.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 44318 | 1 | 66.3 | 23811 | 1217 | 9 | 9.3 | 0 | 7.8 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 8.5 | 8.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 10:06 | Normal | 455.6 | 460.6 | 468.9 | 467.8 | 26.4 | 26.8 | 25.2 | 25.3 | 225.8 | 224.8 | 226 | 117.8 | 117.7 | 117.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 44403 | 1 | 66.8 | 23814.6 | 1217 | 9 | 9.2 | 0.1 | 8 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 8.4 | 8.3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 10:11 | Normal | 458.5 | 456.5 | 470.8 | 460.9 | 26.8 | 27.3 | 25.3 | 25.7 | 225.8 | 225.4 | 226 | 118.5 | 118.1 | 118.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 44546 | 1 | 67.2 | 23818.4 | 1217 | 9.1 | 9.4 | 0 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 8.6 | 8.4 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 10:16 | Normal | 461.6 | 451.7 | 475.4 | 466.3 | 27.1 | 28 | 25.5 | 26 | 225.8 | 224.8 | 225.6 | 121.2 | 120.9 | 120.6 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 45523 | 1 | 67.9 | 23822.1 | 1217 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.3 | 9.5 | 9.4 | 0.2 | 8.9 | 8.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 10:21 | Normal | 455.3 | 455 | 471.6 | 465.6 | 27.5 | 28.7 | 26.5 | 26.8 | 225.6 | 224.8 | 226.4 | 123.7 | 123.5 | 123.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 46617 | 1 | 68.5 | 23826 | 1217 | 9.4 | 9.6 | 0 | 8.2 | 9.6 | 9.7 | 0.2 | 9.1 | 8.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 10:26 | Normal | 458.7 | 452.4 | 467.9 | 469.2 | 28.3 | 29.7 | 27.5 | 27.4 | 225.4 | 225.4 | 226 | 127.5 | 127.4 | 127.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 47872 | 1 | 69.1 | 23829.9 | 1217 | 9.7 | 10 | 0 | 8.5 | 10 | 10 | 0.2 | 9.4 | 9.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 10:31 | Normal | 477.7 | 470.7 | 511.2 | 516.2 | 27.9 | 29.5 | 23.4 | 22 | 225.6 | 225 | 225.2 | 122.3 | 121.8 | 122 | 59.93 | 59.98 | 59.92 | 46494 | 1 | 69.9 | 23833.9 | 1217 | 9.9 | 10.2 | 0 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | 0.2 | 9.4 | 8.4 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 10:36 | Normal | 493.3 | 484.1 | 494.1 | 500 | 24.6 | 27.3 | 26 | 25.1 | 226.2 | 225.2 | 226.2 | 127 | 126.6 | 126.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 46660 | 1 | 70.1 | 23837.8 | 1217 | 8.5 | 9 | 0 | 7.1 | 9 | 8.9 | 0.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 10:41 | Normal | 473.3 | 464.2 | 478.8 | 475.8 | 20.2 | 21.5 | 19.8 | 20.1 | 224.6 | 224.2 | 224.2 | 95.2 | 94.7 | 94.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 38678 | 1 | 67.5 | 23840.5 | 1217 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 10:46 | Normal | 468.1 | 468.3 | 485.3 | 483.1 | 25.9 | 26.6 | 24.3 | 24.5 | 225.4 | 225 | 225.4 | 117.7 | 116.8 | 117.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 46695 | 1 | 65.4 | 23843.6 | 1217 | 9 | 9 | 0 | 8 | 9.1 | 9 | 0.2 | 8.4 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 10:51 | Normal | 504.9 | 498.9 | 515.5 | 515.4 | 26.8 | 28.5 | 26.3 | 25.8 | 225.6 | 225.4 | 226.2 | 133.1 | 133.3 | 132.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 50080 | 1 | 65.9 | 23847.2 | 1218 | 9.3 | 9.6 | 0 | 7.8 | 9.5 | 9.6 | 0.1 | 9.1 | 8.9 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 10:56 | Normal | 455.5 | 456.4 | 471.1 | 466 | 21.5 | 22.6 | 20.3 | 21 | 224.2 | 224.2 | 225.2 | 96.5 | 96.3 | 96.3 | 60 | 60.01 | 60 | 40548 | 1 | 67.5 | 23851.1 | 1218 | 7.4 | 7.5 | 0 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 7.1 | 6.7 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 11:01 | Normal | 463.4 | 451.6 | 461.4 | 468.4 | 24.3 | 26 | 25.4 | 25.2 | 224.4 | 224.2 | 225.2 | 113.9 | 113.7 | 113.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 41222 | 1 | 68.1 | 23855 | 1218 | 8.3 | 8.6 | 0.1 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 8.2 | 8.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 11:06 | Normal | 470.4 | 448.9 | 471.2 | 464.3 | 28.1 | 29 | 28 | 26.8 | 225.4 | 225.2 | 226.2 | 127.8 | 127.7 | 127.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 43403 | 1 | 68.6 | 23858.7 | 1218 | 9.9 | 10.1 | 0 | 8.1 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 9.1 | 9.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 11:11 | Normal | 493.6 | 456.8 | 489.1 | 541.7 | 26 | 33.1 | 28.1 | 11.9 | 226 | 225.4 | 226.2 | 119.2 | 118.7 | 118.8 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 45688 | 1 | 69 | 23862.6 | 1218 | 8.9 | 9.4 | 0 | 7.6 | 11.2 | 11.2 | 0.1 | 10.5 | 9.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 11:16 | Normal | 452.1 | 437.2 | 461.5 | 450.5 | 27.5 | 29.1 | 28.2 | 29 | 226 | 224.8 | 225.4 | 125.4 | 125.2 | 125.3 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 46743 | 1 | 69.3 | 23866.5 | 1218 | 9.3 | 9.6 | 0 | 8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 9.3 | 9.6 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 11:21 | Normal | 457.6 | 463.5 | 468.6 | 469.6 | 22.6 | 23.5 | 22.3 | 22.8 | 225.4 | 224.8 | 225.8 | 102.8 | 102.3 | 102.3 | 60 | 60 | 60.01 | 42361 | 1 | 68.3 | 23869.8 | 1218 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.1 | 8 | 8 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 11:26 | Normal | 471 | 456.1 | 471.9 | 467.9 | 12.6 | 13.8 | 13.3 | 13.5 | 223.6 | 224 | 223.8 | 64.3 | 64.1 | 64.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 23517 | 1 | 66.2 | 23872.4 | 1218 | 4.4 | 4.6 | 0 | 3.6 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 11:31 | Normal | 476 | 467.9 | 484.7 | 478.7 | 10.5 | 11.7 | 11.2 | 11.1 | 223.4 | 223.6 | 224 | 55.6 | 55.5 | 55.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 20466 | 1 | 62.9 | 23874.5 | 1218 | 3.7 | 3.9 | 0 | 2.9 | 4.1 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 11:36 | Normal | 476.5 | 474.5 | 481.8 | 479.8 | 22.1 | 23.1 | 22.9 | 23.2 | 224.8 | 224.2 | 224.8 | 107.5 | 106.9 | 106.8 | 60 | 59.99 | 60 | 41814 | 1 | 61.5 | 23877.6 | 1218 | 7.5 | 7.8 | 0 | 6.7 | 7.9 | 7.8 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 11:41 | Normal | 475 | 464 | 475.4 | 474.3 | 25.9 | 27.8 | 27.5 | 28 | 225.6 | 225 | 225.4 | 126.1 | 125.8 | 125.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 48091 | 1 | 62.3 | 23881.2 | 1218 | 8.8 | 9.2 | 0 | 7.8 | 9.5 | 9.4 | 0.2 | 8.7 | 9.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 11:46 | Normal | 480.9 | 452.7 | 462.4 | 463.4 | 25.6 | 29.6 | 29.2 | 29.1 | 226 | 225.6 | 225.6 | 129.5 | 129.7 | 129.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 47534 | 1 | 63.9 | 23885.2 | 1218 | 8.8 | 9.2 | 0.1 | 7.4 | 10 | 9.9 | 0.2 | 9.4 | 9.6 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 11:51 | Normal | 449.8 | 446.8 | 549.7 | 455.2 | 32 | 33.1 | 9.5 | 33.3 | 225.8 | 225.6 | 225.8 | 120.5 | 120.5 | 120.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 47259 | 1 | 65.4 | 23889.2 | 1219 | 10.8 | 11.3 | 0.1 | 9.8 | 11.3 | 11.3 | 0.2 | 10.4 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 11:56 | Normal | 443.9 | 446 | 513.8 | 448.6 | 32.1 | 32.6 | 19.3 | 32.3 | 225.6 | 225.4 | 226.4 | 129.7 | 129.5 | 129.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 47390 | 1 | 66.8 | 23893.2 | 1219 | 11 | 11.3 | 0 | 9.8 | 11.1 | 11.1 | 0.2 | 10.2 | 6.9 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 12:01 | Normal | 461.5 | 454.5 | 525.7 | 456.3 | 30.4 | 31.8 | 14.4 | 32.9 | 226.6 | 226 | 226.6 | 124.1 | 123.5 | 123.5 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 47398 | 1 | 67.5 | 23897.2 | 1219 | 10.5 | 10.9 | 0.1 | 9.1 | 10.9 | 10.8 | 0.2 | 10 | 5.7 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 12:06 | Normal | 496 | 436 | 482.8 | 467.7 | 22 | 32.1 | 27 | 30.1 | 226.8 | 226.4 | 226.8 | 126.8 | 126 | 126 | 60.01 | 60 | 60.01 | 48184 | 1 | 67.6 | 23901 | 1219 | 7.6 | 8 | 0 | 6.3 | 10.8 | 10.8 | 0.2 | 10.2 | 9.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 12:11 | Normal | 461.5 | 450.5 | 459.3 | 453 | 27.3 | 29 | 29.1 | 29.8 | 226.2 | 225.4 | 226.4 | 128.3 | 128 | 127.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 48213 | 1 | 68.2 | 23905 | 1219 | 9.4 | 9.6 | 0 | 8.2 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9.2 | 9.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 12:16 | Normal | 470.4 | 471.1 | 466.4 | 468.3 | 28.1 | 28.3 | 30.9 | 30.3 | 226.6 | 225.6 | 226.6 | 133.4 | 132.8 | 132.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 50180 | 1 | 68.8 | 23908.9 | 1219 | 9.6 | 9.8 | 0 | 8.4 | 9.4 | 9.5 | 0.2 | 8.9 | 10.3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 12:21 | Normal | 466.8 | 448.6 | 470.2 | 456.2 | 7.1 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 223 | 223.4 | 223.4 | 39.1 | 38.8 | 39.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13976 | 1 | 65.8 | 23910.6 | 1219 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.9 | 3 | 3 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 12:26 | Normal | 495.3 | 481.4 | 510.1 | 496 | 25.3 | 27.8 | 24.6 | 27.1 | 225.6 | 224.8 | 226 | 127.1 | 126.3 | 126.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 49403 | 1 | 64.3 | 23914 | 1219 | 9 | 9.3 | 0 | 7.2 | 9.6 | 9.5 | 0.2 | 8.7 | 8.6 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 12:31 | Normal | 461.5 | 457.5 | 468.9 | 466.9 | 28.1 | 29 | 29.1 | 29.4 | 226.6 | 225.8 | 226.6 | 130.8 | 130.1 | 130.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 49265 | 1 | 65.7 | 23918 | 1219 | 9.8 | 10 | 0 | 8.6 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9 | 9.7 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 12:36 | Normal | 466.9 | 464.1 | 479.9 | 471.9 | 5.3 | 5.9 | 7.3 | 7.9 | 223 | 223 | 223 | 32.8 | 32.6 | 32.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 25424 | 1 | 65 | 23920.7 | 1219 | 1.8 | 2 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 12:41 | Normal | 464.8 | 459.8 | 468.5 | 468.5 | 25 | 26 | 26.5 | 26.5 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 118.9 | 118.9 | 118.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 44964 | 1 | 64.9 | 23924.5 | 1219 | 8.6 | 8.8 | 0 | 7.5 | 8.8 | 8.7 | 0.2 | 8.1 | 8.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 12:46 | Normal | 467.4 | 462.5 | 467.4 | 466.4 | 26 | 26.6 | 27.8 | 28 | 226 | 225.6 | 226.4 | 123.8 | 122.9 | 122.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 46607 | 1 | 65.2 | 23928.2 | 1219 | 9 | 9.2 | 0 | 7.8 | 9.1 | 9 | 0.2 | 8.3 | 9.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 12:51 | Normal | 466 | 461.9 | 469.1 | 468 | 25.3 | 26.1 | 27.2 | 27.4 | 225.8 | 225.2 | 226 | 120.4 | 120.1 | 120.1 | 60.01 | 60 | 60 | 45319 | 1 | 65.4 | 23932 | 1220 | 8.7 | 9 | 0 | 7.6 | 9 | 8.8 | 0.2 | 8.2 | 9 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 12:56 | Normal | 465 | 458.3 | 467.8 | 458.9 | 24.6 | 25.3 | 26.7 | 26.9 | 225.8 | 225.2 | 225.8 | 117.7 | 117.3 | 117.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 44126 | 1 | 65.6 | 23935.8 | 1220 | 8.5 | 8.7 | 0 | 7.3 | 8.6 | 8.5 | 0.2 | 7.9 | 8.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 13:01 | Normal | 462.1 | 458.7 | 464.9 | 457.1 | 24.1 | 24.7 | 26.3 | 26.5 | 225.6 | 224.8 | 226.4 | 115.3 | 114.9 | 114.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 43481 | 1 | 65.3 | 23939.4 | 1220 | 8.3 | 8.5 | 0 | 7.2 | 8.5 | 8.4 | 0.2 | 7.6 | 8.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 13:06 | Normal | 460.5 | 457.8 | 465.2 | 461.5 | 24.1 | 24.8 | 26.2 | 26.3 | 225.6 | 225.4 | 226.2 | 114.8 | 114.5 | 114.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 43246 | 1 | 64.9 | 23943 | 1220 | 8.3 | 8.6 | 0 | 7.2 | 8.5 | 8.4 | 0.2 | 7.7 | 8.7 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 13:11 | Normal | 467.8 | 453.8 | 468.6 | 466.6 | 23.3 | 24.4 | 25.7 | 25.5 | 226 | 225.6 | 226.4 | 112.6 | 111.8 | 112 | 59.99 | 59.99 | 60 | 42173 | 1 | 64.7 | 23946.5 | 1220 | 8.1 | 8.3 | 0 | 6.9 | 8.3 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 8.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 13:16 | Normal | 470.7 | 456.7 | 474.5 | 469.5 | 23.4 | 24.5 | 25.8 | 25.6 | 225.2 | 224.6 | 225.4 | 113.6 | 113.5 | 113.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 42695 | 1 | 64.4 | 23950.1 | 1220 | 8.1 | 8.3 | 0 | 7 | 8.3 | 8.2 | 0.2 | 7.7 | 8.6 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 13:21 | Normal | 466.7 | 467.7 | 471.3 | 467.3 | 23.8 | 24.4 | 26.3 | 26.4 | 226 | 225.4 | 226.2 | 116.2 | 115.8 | 115.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 43754 | 1 | 64 | 23953.7 | 1220 | 8.1 | 8.4 | 0 | 7.1 | 8.3 | 8.2 | 0.2 | 7.6 | 8.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 13:26 | Normal | 460.3 | 461.3 | 467.7 | 455.8 | 24.1 | 24.8 | 26.3 | 26.8 | 225.2 | 225.2 | 225.8 | 115.7 | 115.5 | 115.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 43607 | 1 | 64.2 | 23957.4 | 1220 | 8.3 | 8.5 | 0 | 7.2 | 8.5 | 8.3 | 0.2 | 7.7 | 8.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 13:31 | Normal | 461.5 | 460.7 | 472.1 | 465.1 | 23.3 | 23.6 | 26 | 26.1 | 225.4 | 225 | 225.8 | 113.1 | 112.4 | 112.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 42208 | 1 | 64.4 | 23960.9 | 1220 | 7.9 | 8.1 | 0 | 6.9 | 8 | 8 | 0.2 | 7.3 | 8.6 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 13:36 | Normal | 463.6 | 465 | 461.8 | 477.5 | 14.6 | 14 | 15.3 | 15.3 | 224.2 | 223.8 | 224.4 | 69.7 | 69.3 | 69.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 34174 | 1 | 64.3 | 23964.5 | 1220 | 5.7 | 5.2 | 0 | 4 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 13:41 | Normal | 467.3 | 467.5 | 472 | 462 | 7.8 | 8.2 | 9.1 | 9.5 | 222.6 | 222.6 | 223.2 | 42.7 | 42.7 | 42.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13165 | 1 | 63.2 | 23967.3 | 1220 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 3.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 13:46 | Normal | 464.2 | 452 | 477.2 | 465.4 | 5.3 | 5.9 | 6 | 6.2 | 222 | 222 | 222.2 | 29 | 28.9 | 29 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10198 | 1 | 61 | 23969.3 | 1220 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 13:51 | Normal | 473.3 | 463.2 | 475.5 | 467.5 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 222.2 | 222.4 | 222.8 | 34.2 | 34.1 | 34.3 | 60 | 60 | 60 | 11889 | 1 | 59.1 | 23971.3 | 1221 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 13:56 | Normal | 492.8 | 470.8 | 489.9 | 473 | 5 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 221.6 | 222.6 | 222.8 | 30.1 | 30 | 30.2 | 60 | 60 | 60 | 10624 | 1 | 57.1 | 23972.8 | 1221 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 14:01 | Normal | 485.9 | 486.9 | 499.6 | 496.6 | 21.3 | 21.9 | 24.1 | 24.2 | 225.4 | 224.4 | 225.8 | 110.6 | 110.6 | 110.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 41722 | 1 | 56.8 | 23975.9 | 1221 | 7.2 | 7.5 | 0 | 6.4 | 7.5 | 7.3 | 0.2 | 6.8 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 14:06 | Normal | 482 | 486 | 490.4 | 488.3 | 20.4 | 21 | 23.4 | 23.5 | 225 | 224.6 | 225 | 105.8 | 105.2 | 105.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 39638 | 1 | 57.8 | 23979.2 | 1221 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.1 | 7.2 | 7 | 0.2 | 6.5 | 7.7 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 14:11 | Normal | 479.9 | 478.9 | 485.6 | 479.5 | 19.6 | 20.2 | 22.7 | 22.8 | 224 | 224.6 | 225 | 101.3 | 100.8 | 100.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 37879 | 1 | 58.1 | 23982.5 | 1221 | 6.7 | 6.9 | 0.1 | 6 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 6.3 | 7.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 14:16 | Normal | 477.1 | 475.1 | 482.9 | 479.2 | 19.4 | 20 | 22.7 | 22.7 | 224.8 | 223.6 | 225 | 99.5 | 99.3 | 99.1 | 60 | 60 | 59.99 | 37268 | 1 | 58 | 23985.6 | 1221 | 6.6 | 6.8 | 0 | 5.9 | 6.9 | 6.7 | 0.1 | 6.2 | 7.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 14:21 | Normal | 480.9 | 477 | 481.7 | 479.8 | 18.2 | 18.9 | 21.3 | 21.5 | 224.4 | 224 | 224.6 | 95.1 | 94.4 | 94.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 36791 | 1 | 57.9 | 23988.7 | 1221 | 6.3 | 6.5 | 0 | 5.4 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 5.9 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 14:26 | Normal | 484.6 | 479.6 | 487.8 | 479.1 | 17.5 | 18.2 | 20.7 | 21 | 224.2 | 224 | 224.8 | 92.9 | 92.8 | 93 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36085 | 1 | 57.5 | 23991.7 | 1221 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 5.1 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 6.9 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 14:31 | Normal | 478.1 | 483 | 489.4 | 480.4 | 17.1 | 17.6 | 20.3 | 20.6 | 224.4 | 223.6 | 224.6 | 91.4 | 91 | 90.9 | 60 | 60 | 60 | 35371 | 1 | 57 | 23994.7 | 1221 | 5.9 | 6 | 0 | 4.9 | 6.1 | 6 | 0.1 | 5.4 | 6.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 14:36 | Normal | 489.8 | 480.8 | 479.4 | 481.7 | 16.5 | 17.3 | 20.4 | 20.3 | 223.8 | 223.6 | 224 | 89.7 | 89.2 | 89.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 34779 | 1 | 56.5 | 23997.6 | 1221 | 5.8 | 6 | 0 | 4.8 | 6 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 6.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 14:41 | Normal | 491.1 | 486.9 | 491.4 | 480.5 | 15.8 | 16.6 | 19.5 | 20 | 223.4 | 223.4 | 224.2 | 87.6 | 87.5 | 87.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 33929 | 1 | 55.8 | 24000.5 | 1221 | 5.5 | 5.7 | 0 | 4.5 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 6.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 14:46 | Normal | 486.5 | 483.3 | 486.9 | 477.9 | 15.6 | 16.2 | 19.2 | 19.6 | 223 | 223.4 | 224.2 | 86.1 | 85.4 | 85.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 33139 | 1 | 55.4 | 24003.3 | 1221 | 5.5 | 5.6 | 0 | 4.4 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 6.4 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 14:51 | Normal | 484.2 | 483 | 488.9 | 480.9 | 15.3 | 15.8 | 18.6 | 19.3 | 224 | 224 | 224.2 | 84 | 83.7 | 83.7 | 60 | 59.96 | 59.99 | 32425 | 1 | 54.9 | 24006 | 1222 | 5.3 | 5.4 | 0 | 4.4 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 6.3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 14:56 | Normal | 482.4 | 485.5 | 483.1 | 482 | 14.6 | 15 | 18 | 18.6 | 222.8 | 223.4 | 224 | 80.6 | 80.2 | 80.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 31148 | 1 | 54.4 | 24008.7 | 1222 | 5 | 5.1 | 0 | 4.3 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 15:01 | Normal | 489.6 | 485.8 | 482.8 | 490.9 | 14 | 14.5 | 17.6 | 17.8 | 223 | 223.2 | 224.2 | 78.2 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.01 | 30124 | 1 | 54 | 24011.2 | 1222 | 4.8 | 5 | 0 | 4 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 5.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 15:06 | Normal | 486.1 | 490.1 | 488.4 | 488.4 | 13.5 | 13.8 | 16.9 | 17.3 | 223.2 | 223.4 | 223.2 | 76.2 | 75.8 | 76.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 29381 | 1 | 53.7 | 24013.7 | 1222 | 4.7 | 4.8 | 0 | 3.9 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 4.1 | 5.7 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 15:11 | Normal | 490.5 | 488.3 | 488.8 | 487.8 | 13 | 13.3 | 16.5 | 16.8 | 222.8 | 222.6 | 223.4 | 73.9 | 73.7 | 73.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 28465 | 1 | 53.1 | 24016.1 | 1222 | 4.5 | 4.6 | 0 | 3.8 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 4 | 5.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 15:16 | Normal | 492.5 | 488.3 | 486.9 | 487 | 12.3 | 12.8 | 16 | 16.3 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 71.8 | 71.3 | 71.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 26433 | 1 | 52.6 | 24018.3 | 1222 | 4.3 | 4.4 | 0 | 3.6 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 5.3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 15:21 | Normal | 486.1 | 490.1 | 494.4 | 485.6 | 12 | 12.2 | 15.3 | 15.8 | 222.4 | 222.6 | 222.4 | 69.6 | 69.1 | 69.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25570 | 1 | 52.1 | 24020.5 | 1222 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.4 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 3.6 | 5.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 15:26 | Normal | 493.6 | 487.7 | 493.9 | 489.8 | 11.6 | 12.1 | 15.1 | 15.5 | 222.2 | 222.8 | 222.8 | 68.8 | 68.5 | 68.7 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 25339 | 1 | 51.6 | 24022.6 | 1222 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.2 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 5.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 15:31 | Normal | 494 | 489 | 495.1 | 493 | 11 | 11.7 | 14.7 | 15.1 | 222.4 | 222.4 | 222.6 | 67.2 | 66.9 | 67.2 | 59.96 | 59.91 | 59.99 | 24707 | 1 | 51.3 | 24024.7 | 1222 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 3.4 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 15:36 | Normal | 493.4 | 486.5 | 489.3 | 488 | 10.8 | 11.3 | 14.6 | 14.8 | 222.2 | 222.6 | 222.4 | 65.2 | 64.9 | 65.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23992 | 1 | 51 | 24026.7 | 1222 | 3.8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 4.9 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 15:41 | Normal | 490.2 | 494.2 | 492 | 487 | 10.3 | 10.8 | 14.2 | 14.5 | 221.6 | 222 | 222.4 | 63.5 | 63.1 | 63.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 23367 | 1 | 50.7 | 24028.7 | 1222 | 3.6 | 3.8 | 0 | 2.7 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3.1 | 4.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 15:46 | Normal | 497.2 | 492.2 | 491.6 | 492.6 | 9.9 | 10.8 | 14.2 | 14.3 | 222.4 | 222.2 | 222.8 | 62.6 | 62.7 | 62.8 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 23149 | 1 | 50.4 | 24030.6 | 1222 | 3.5 | 3.7 | 0 | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3 | 4.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 15:51 | Normal | 491.5 | 488.8 | 497 | 489 | 9.6 | 10.3 | 13.5 | 14 | 222 | 222.2 | 222.4 | 60.8 | 60.8 | 60.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 22392 | 1 | 50.2 | 24032.5 | 1223 | 3.4 | 3.6 | 0 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3 | 4.6 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 15:56 | Normal | 495.6 | 495.6 | 493 | 497 | 9.5 | 10.3 | 13.6 | 13.8 | 222 | 222.2 | 222.6 | 60.8 | 60.7 | 60.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 22349 | 1 | 50 | 24034.4 | 1223 | 3.3 | 3.6 | 0 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3 | 4.6 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 16:01 | Normal | 500.1 | 496.1 | 500.8 | 492.8 | 9.1 | 9.9 | 13 | 13.6 | 221 | 221.8 | 221.8 | 59.2 | 59 | 59.2 | 59.96 | 60 | 59.98 | 21703 | 1 | 49.8 | 24036.2 | 1223 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 4.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 16:06 | Normal | 493.9 | 496.8 | 499.6 | 493.6 | 9 | 9.6 | 12.9 | 13.5 | 222 | 222 | 222.2 | 58.3 | 57.8 | 58 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21369 | 1 | 49.6 | 24038 | 1223 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 4.4 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 16:11 | Normal | 496.2 | 492.2 | 494.3 | 491.1 | 8.6 | 9.3 | 12.7 | 13.1 | 220.4 | 221.6 | 221.8 | 57 | 56.6 | 56.5 | 60 | 59.98 | 60 | 20803 | 1 | 49.4 | 24039.8 | 1223 | 3 | 3.2 | 0 | 2.3 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 4.3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 16:16 | Normal | 492.8 | 492.9 | 493.3 | 487.3 | 8.1 | 8.7 | 12.1 | 12.6 | 221.4 | 222.4 | 222.4 | 53.8 | 53.6 | 53.8 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 19758 | 1 | 49.2 | 24041.4 | 1223 | 2.9 | 3 | 0 | 2.1 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.4 | 4.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 16:21 | Normal | 493.2 | 481.2 | 492.6 | 496.6 | 7.5 | 8.1 | 11.5 | 11.8 | 222 | 222.2 | 222.4 | 50.2 | 50 | 50.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18541 | 1 | 48.8 | 24043 | 1223 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2 | 3 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 3.9 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 16:26 | Normal | 492.5 | 489.7 | 492.7 | 489.6 | 6.5 | 7 | 10.4 | 10.9 | 220.8 | 221.6 | 222 | 45.5 | 45.4 | 45.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 16432 | 1 | 48.3 | 24044.5 | 1223 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 3.6 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 16:31 | Normal | 493.9 | 498.2 | 505.5 | 495.6 | 5.5 | 5.8 | 8.8 | 9.3 | 221 | 221.6 | 221.2 | 39.1 | 38.9 | 39 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14155 | 1 | 47.8 | 24045.7 | 1223 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2 | 0 | 1.6 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 16:36 | Normal | 499.1 | 495 | 500.8 | 493.7 | 4.6 | 5 | 8 | 8.3 | 220.6 | 221.4 | 221 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12519 | 1 | 47.2 | 24046.9 | 1223 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 16:41 | Normal | 487.9 | 475 | 480.5 | 458.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 219.6 | 219.8 | 220.2 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4337 | 1 | 46.6 | 24047.6 | 1223 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 16:46 | Normal | 479.4 | 480 | 480.9 | 486.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 218.6 | 220.4 | 219.8 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 3435 | 1 | 45.7 | 24047.9 | 1223 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 16:51 | Normal | 479.1 | 463 | 495.4 | 475.4 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 219.4 | 220.2 | 219.6 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2818 | 1 | 45.8 | 24048.1 | 1224 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 16:56 | Normal | 463 | 466 | 482.6 | 465.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 218.8 | 220.2 | 219.6 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 59.99 | 60 | 60 | 2408 | 1 | 47.4 | 24048.3 | 1224 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 17:01 | Normal | 488.9 | 467 | 461.5 | 479.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 219.2 | 220 | 219.6 | 6 | 5.8 | 6.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2234 | 1 | 48.8 | 24048.5 | 1224 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 17:06 | Normal | 486 | 483.9 | 470.7 | 476.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 219.2 | 220.4 | 220 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2077 | 1 | 49.6 | 24048.7 | 1224 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 17:11 | Normal | 486.4 | 491.1 | 492.7 | 474.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 219 | 220 | 219.6 | 5 | 4.9 | 5.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1864 | 1 | 49.8 | 24048.9 | 1224 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 17:16 | Normal | 488.2 | 468.8 | 474.6 | 466.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 219 | 220 | 219.6 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1616 | 1 | 47.5 | 24049 | 1224 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 17:21 | Normal | 465.7 | 462 | 474.9 | 466.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 219.4 | 220.6 | 219.8 | 4 | 3.9 | 4.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1448 | 1 | 46 | 24049.1 | 1224 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 17:26 | Normal | 471.2 | 451.2 | 474.8 | 470.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 219.4 | 220.6 | 220.2 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1298 | 1 | 44.9 | 24049.3 | 1224 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 17:31 | Normal | 461.1 | 455 | 478.6 | 471.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 219 | 220.4 | 219.6 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1252 | 1 | 45.3 | 24049.4 | 1224 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 17:36 | Normal | 477.3 | 455.2 | 481.8 | 474.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 219.4 | 220.6 | 220 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 1139 | 1 | 45.3 | 24049.5 | 1224 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 17:41 | Normal | 487.2 | 465.1 | 476.7 | 479.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 219.4 | 220.8 | 219.8 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1151 | 1 | 48.1 | 24049.6 | 1224 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 17:46 | Normal | 432 | 458.1 | 472.9 | 481.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 219.2 | 220.8 | 220.2 | 3.1 | 3 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1109 | 1 | 49.7 | 24049.7 | 1224 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 17:51 | Normal | 377.3 | 465.3 | 481 | 472.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 220 | 221.2 | 220 | 2.8 | 2.9 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1015 | 1 | 49.1 | 24049.7 | 1225 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 17:56 | Normal | 425.9 | 419.7 | 462.9 | 463.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 220 | 221 | 220.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 865 | 1 | 48.2 | 24049.8 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 18:01 | Normal | 199.9 | 420.1 | 466.5 | 482.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 220.4 | 219.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 515 | 1 | 46.5 | 24049.9 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 18:06 | Normal | 200 | 199.5 | 421.6 | 340.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.8 | 220.8 | 220.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 206 | 1 | 50.1 | 24049.9 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 18:11 | Normal | 199.7 | 199.1 | 229.3 | 276.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.8 | 220 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60 | 34 | 1 | 49.4 | 24049.9 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 18:16 | Normal | 185.5 | 214.1 | 187.1 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.4 | 219.8 | 1 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 5 | 1 | 48.4 | 24049.9 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 18:21 | Normal | 207.6 | 208.9 | 200.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 219.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 46.6 | 24049.9 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-02 18:26 | Normal | 196.3 | 198.8 | 199.5 | 213.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.8 | 219.4 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 49.9 | 24049.9 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0