## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-02 04:41 | Wait | 458.5 | 458.1 | 459 | 458.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.2 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.3 | 10550.5 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-02 04:46 | Wait | 482.9 | 482.4 | 483.2 | 482.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221 | 223 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 33.5 | 10550.5 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-02 04:51 | Normal | 199.6 | 480.2 | 458.3 | 200 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222 | 224 | 223 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 90 | 1 | 37.6 | 10550.5 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-02 04:56 | Normal | 258.5 | 487.1 | 459.6 | 212 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.2 | 224 | 224 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 183 | 1 | 39.6 | 10550.5 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 05:01 | Normal | 449.7 | 504.2 | 482.5 | 199.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.8 | 223.2 | 222.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.98 | 60 | 325 | 1 | 40.8 | 10550.5 | 1209 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 05:06 | Normal | 467.7 | 488.1 | 470.3 | 335.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 222.2 | 223.4 | 223.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 545 | 1 | 42.1 | 10550.6 | 1209 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-02 05:11 | Normal | 494.7 | 509 | 489.2 | 502.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 222.8 | 223.8 | 223.4 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 60 | 59.99 | 60 | 827 | 1 | 43 | 10550.6 | 1210 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 05:16 | Normal | 464.8 | 516.8 | 478 | 504.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 222.8 | 224 | 224 | 3 | 2.9 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1051 | 1 | 43.8 | 10550.7 | 1210 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 05:21 | Normal | 500 | 524.2 | 482.9 | 510.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 222.6 | 223.8 | 223.6 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1498 | 1 | 44.6 | 10550.8 | 1210 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 05:26 | Normal | 516 | 431.2 | 512.2 | 488.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 222.8 | 224.2 | 223.6 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2174 | 1 | 45.3 | 10551 | 1210 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 05:31 | Normal | 504.7 | 405.1 | 487.3 | 448.6 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 222.8 | 224.4 | 223.6 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60 | 2842 | 1 | 45.9 | 10551.2 | 1210 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-02 05:36 | Normal | 532.7 | 384.1 | 521.4 | 483.9 | 1.7 | 3.1 | 1.6 | 1.1 | 222.6 | 223.8 | 223.6 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3707 | 1 | 46.5 | 10551.5 | 1210 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-02 05:41 | Normal | 507.8 | 385.2 | 509.7 | 462.2 | 3.1 | 3.8 | 2.1 | 1.5 | 223.8 | 224.6 | 224 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4826 | 1 | 47.1 | 10551.8 | 1210 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-02 05:46 | Normal | 493.7 | 378.2 | 512.3 | 445.8 | 2.4 | 2.6 | 2 | 1.6 | 222.8 | 224.6 | 223.6 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4061 | 1 | 47.7 | 10552.2 | 1210 | 0.7 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-02 05:51 | Normal | 495 | 429.3 | 509.3 | 478.9 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.6 | 222.6 | 224.6 | 224.2 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3733 | 1 | 48.3 | 10552.5 | 1210 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-02 05:56 | Normal | 496.7 | 435.1 | 506.6 | 466 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 223.4 | 224.2 | 223.8 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3941 | 1 | 48.8 | 10552.8 | 1210 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-02 06:01 | Normal | 497.4 | 442.9 | 500.6 | 454.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 223.2 | 224.6 | 223.6 | 11.5 | 11.4 | 11.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4374 | 1 | 49.4 | 10553.2 | 1210 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-02 06:06 | Normal | 498.6 | 442.1 | 519.9 | 465.5 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 223.8 | 225 | 225 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6970 | 1 | 49.8 | 10553.7 | 1210 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-02 06:11 | Normal | 496.8 | 425.2 | 518.8 | 458.1 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 224.2 | 225.2 | 224.4 | 20.1 | 20 | 20.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7343 | 1 | 47.5 | 10554.2 | 1211 | 1.4 | 2 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-02 06:16 | Normal | 498.6 | 445 | 511.9 | 458.4 | 5 | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 224.4 | 225.4 | 225 | 21.1 | 21.1 | 21.4 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 8085 | 1 | 49.6 | 10554.8 | 1211 | 1.7 | 2 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-02 06:21 | Normal | 499.7 | 409.1 | 518.9 | 405.8 | 9.6 | 10.3 | 5.9 | 6.5 | 224.6 | 225.4 | 225.6 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 13714 | 1 | 48.4 | 10555.8 | 1211 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.1 | 2.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-02 06:26 | Normal | 524.9 | 448 | 530.7 | 445.9 | 10 | 10.5 | 6.3 | 6.8 | 224.8 | 225.8 | 226.4 | 37.1 | 37.1 | 37.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14598 | 1 | 47.4 | 10556.9 | 1211 | 3 | 4.1 | 0 | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.1 | 2.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-02 06:31 | Normal | 515.9 | 445.2 | 542.8 | 489.7 | 10 | 10 | 5.4 | 4.4 | 224.4 | 225.2 | 225.4 | 38 | 38 | 38.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14229 | 1 | 46 | 10558.1 | 1211 | 3.7 | 3.8 | 0 | 2.5 | 3.8 | 3.3 | 0 | 2.9 | 2.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-02 06:36 | Normal | 520.4 | 451.2 | 546.7 | 494.9 | 10.3 | 9.7 | 5.1 | 4.6 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14232 | 1 | 45.7 | 10559.2 | 1211 | 3.8 | 3.9 | 0 | 2.4 | 3.9 | 3 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-02 06:41 | Normal | 541.2 | 453.7 | 536.3 | 500.7 | 8.5 | 10.3 | 5.7 | 4.8 | 225 | 225.6 | 225.6 | 37.2 | 36.9 | 37.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14108 | 1 | 46 | 10560.4 | 1211 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3.2 | 2.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-02 06:46 | Normal | 543.4 | 453.7 | 558 | 514.3 | 8 | 10.6 | 4.1 | 4.3 | 225.2 | 225.8 | 225.6 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 12832 | 1 | 46.9 | 10561.5 | 1211 | 3 | 3.1 | 0 | 1.9 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3 | 1.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-02 06:51 | Normal | 543 | 457.4 | 556.8 | 503.9 | 8.6 | 10.9 | 3.8 | 5.6 | 225.2 | 225.8 | 226 | 37.1 | 37 | 37.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13284 | 1 | 47.7 | 10562.6 | 1211 | 3 | 3.1 | 0 | 1.9 | 4 | 3.5 | 0 | 3.3 | 1.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-02 06:56 | Normal | 546.9 | 480.2 | 562.5 | 509.9 | 8.2 | 9.3 | 3.2 | 5.8 | 225 | 225.8 | 225.4 | 34.9 | 34.7 | 35 | 59.98 | 60 | 59.98 | 13753 | 1 | 48.4 | 10563.7 | 1211 | 3.1 | 3.2 | 0 | 1.9 | 3.4 | 3.4 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-02 07:01 | Normal | 550.7 | 480 | 557.2 | 519.7 | 7.7 | 9.4 | 3.9 | 5.7 | 225 | 225.2 | 225.4 | 36.6 | 36.4 | 36.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 13051 | 1 | 48.8 | 10564.9 | 1211 | 2.8 | 2.9 | 0 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-02 07:06 | Normal | 558.1 | 492.6 | 561.8 | 527.3 | 7 | 9.3 | 4.3 | 5.3 | 225 | 225.8 | 226.4 | 34.5 | 34.3 | 34.5 | 59.99 | 60 | 60 | 13072 | 1 | 49.3 | 10566 | 1211 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-02 07:11 | Normal | 554.6 | 487.8 | 544.2 | 553.7 | 7.2 | 10.6 | 6.2 | 2.5 | 224.6 | 224.8 | 224.8 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 13059 | 1 | 49.9 | 10567.1 | 1212 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.8 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-02 07:16 | Normal | 559.7 | 499.2 | 547.9 | 555.3 | 6.6 | 9.3 | 6.4 | 2.6 | 225.2 | 225.8 | 226.2 | 34.5 | 34.3 | 34.6 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 12662 | 1 | 45.6 | 10568.1 | 1212 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 3.3 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-02 07:21 | Normal | 548.9 | 508.4 | 555.3 | 559.7 | 8.7 | 8.3 | 5.9 | 2 | 225 | 225.4 | 225.2 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12193 | 1 | 47.3 | 10569.2 | 1212 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 0 | 3 | 2.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-02 07:26 | Normal | 556.3 | 511.6 | 563 | 559.6 | 7.3 | 9.3 | 4.5 | 2.3 | 225 | 225.2 | 225.2 | 32 | 31.8 | 32 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12176 | 1 | 48.8 | 10570.2 | 1212 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.9 | 3 | 3.3 | 0 | 3 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-02 07:31 | Normal | 546.3 | 520.5 | 569.3 | 561.5 | 9.4 | 8 | 3.1 | 2.8 | 224.6 | 225.6 | 225.8 | 32.2 | 32.1 | 32.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 12008 | 1 | 50 | 10571.2 | 1212 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.4 | 3 | 2.7 | 0 | 2.3 | 1.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 07:36 | Normal | 547 | 514.3 | 563.5 | 579 | 9.6 | 9.7 | 4.6 | 0 | 224.8 | 225.2 | 224.6 | 32.1 | 32.1 | 32.3 | 60.01 | 60 | 60 | 12577 | 1 | 45.7 | 10572.2 | 1212 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.4 | 3.5 | 3.3 | 0 | 2.8 | 1.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-02 07:41 | Normal | 557 | 528.3 | 569.6 | 566.9 | 7.8 | 7.6 | 3.3 | 3.8 | 224.8 | 225 | 225 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 11878 | 1 | 48.3 | 10573.2 | 1212 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2 | 2.5 | 2 | 0.1 | 3 | 1.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 07:46 | Normal | 551 | 526.4 | 569.6 | 567.9 | 9 | 8.6 | 2.6 | 3 | 225.2 | 225.6 | 226 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11923 | 1 | 49.7 | 10574.2 | 1212 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 3 | 0.1 | 3.1 | 1.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-02 07:51 | Normal | 553.3 | 530.5 | 567.1 | 566.3 | 8.6 | 8.5 | 3.4 | 3.3 | 225 | 225.2 | 225.4 | 35 | 34.9 | 35.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 11862 | 1 | 45.6 | 10575.2 | 1212 | 3 | 3.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 1.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 07:56 | Normal | 563 | 532.5 | 567.2 | 562.6 | 5.8 | 9.3 | 3.4 | 4.5 | 224.8 | 225 | 225 | 32.1 | 31.9 | 32 | 59.98 | 60.01 | 60 | 11936 | 1 | 47.9 | 10576.2 | 1212 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.3 | 3.5 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-02 08:01 | Normal | 563.5 | 525.9 | 564.4 | 564.1 | 4.8 | 10.8 | 3.7 | 3.7 | 224.6 | 225 | 225.2 | 32.2 | 32 | 32.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11985 | 1 | 49.7 | 10577.2 | 1212 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.1 | 4 | 3.6 | 0 | 3.2 | 1.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 08:06 | Normal | 552.6 | 522.6 | 560.7 | 560.3 | 7.1 | 11.1 | 4.3 | 4.1 | 224.4 | 224.6 | 225.4 | 37.4 | 37.6 | 37.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13134 | 1 | 45.4 | 10578.2 | 1212 | 2.5 | 2.4 | 0 | 1.7 | 4 | 3.7 | 0.1 | 3 | 1.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 08:11 | Normal | 562.9 | 533.7 | 559.4 | 558 | 3.5 | 9.5 | 5 | 5.1 | 225.2 | 224.8 | 225.8 | 32.3 | 32.1 | 32.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11970 | 1 | 48.1 | 10579.3 | 1213 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.7 | 3.1 | 2.7 | 0 | 3.6 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 08:16 | Normal | 555.3 | 553.3 | 563.5 | 562.2 | 6.9 | 5.3 | 4.2 | 4.3 | 224.8 | 225.2 | 224.8 | 29.7 | 29.5 | 29.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10457 | 1 | 49.8 | 10580.2 | 1213 | 2.6 | 2.5 | 0 | 1.7 | 0.9 | 2.3 | 0 | 2 | 1.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 08:21 | Normal | 549.6 | 550.5 | 561.3 | 558.9 | 8.3 | 6.8 | 4.6 | 5.3 | 225.2 | 225 | 225.4 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 12831 | 1 | 45 | 10581.2 | 1213 | 3 | 3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 08:26 | Normal | 554.1 | 551.1 | 557.7 | 558.3 | 6.8 | 6.9 | 5.7 | 5.2 | 224.8 | 225.4 | 225.8 | 35 | 34.8 | 34.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12829 | 1 | 48.5 | 10582.2 | 1213 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 08:31 | Normal | 550.4 | 547.4 | 555.2 | 556.8 | 8.3 | 8.3 | 6.6 | 5.5 | 225.6 | 225 | 225.4 | 39.5 | 39.5 | 39.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12384 | 1 | 48.6 | 10583.3 | 1213 | 3 | 3 | 0 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 08:36 | Normal | 552.2 | 553.1 | 550.9 | 554.5 | 6.6 | 5 | 7.3 | 5.6 | 225.4 | 225.2 | 226.2 | 34.8 | 34.8 | 34.9 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 12792 | 1 | 46.7 | 10584.3 | 1213 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 08:41 | Normal | 553.5 | 549.4 | 548.3 | 548 | 4.7 | 5.1 | 7.5 | 7.5 | 224.4 | 225.6 | 225.4 | 34.6 | 34.8 | 34.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12836 | 1 | 49.3 | 10585.4 | 1213 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 08:46 | Normal | 547.7 | 545.6 | 550.1 | 549.7 | 5.4 | 5.1 | 6 | 6.1 | 225.2 | 224.8 | 225.2 | 39.4 | 39.2 | 39.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11722 | 1 | 46.2 | 10586.4 | 1213 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 08:51 | Normal | 550.3 | 548.2 | 554.5 | 554.2 | 6.3 | 6 | 6.1 | 6.4 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12226 | 1 | 47.7 | 10587.4 | 1213 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 08:56 | Normal | 548.1 | 551 | 557.4 | 556.1 | 7.6 | 5 | 5 | 5.3 | 225.2 | 225 | 225 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11873 | 1 | 49.9 | 10588.4 | 1213 | 2.9 | 2.8 | 0 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 09:01 | Normal | 545.3 | 544.3 | 555.9 | 555.5 | 8.1 | 7 | 4.9 | 4.8 | 225.2 | 224.8 | 225.6 | 34.9 | 34.5 | 34.6 | 60 | 59.97 | 60 | 12830 | 1 | 45.1 | 10589.5 | 1213 | 3.1 | 3 | 0 | 1.9 | 3 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 09:06 | Normal | 549.2 | 547.2 | 553.2 | 541.2 | 5.9 | 5 | 5.3 | 9.9 | 224.8 | 224.8 | 224.8 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 59.95 | 59.91 | 59.98 | 11250 | 1 | 48.4 | 10590.5 | 1213 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 09:11 | Normal | 554 | 550.2 | 551.1 | 533 | 3.3 | 2 | 4.9 | 11.5 | 225.2 | 224.6 | 225 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 11428 | 1 | 45.1 | 10591.5 | 1214 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 09:16 | Normal | 557.3 | 550.1 | 555.5 | 516.5 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 16.4 | 224.4 | 224.6 | 225.8 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12034 | 1 | 45.8 | 10592.5 | 1214 | 1.1 | 1 | 0 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 09:21 | Normal | 551.2 | 546.2 | 552.1 | 536 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 11.3 | 225 | 224.4 | 225.4 | 34.9 | 34.8 | 34.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12330 | 1 | 46.9 | 10593.5 | 1214 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.9 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 09:26 | Normal | 545.8 | 541.7 | 548.6 | 533.6 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 11.9 | 224.8 | 224.8 | 225.8 | 38 | 37.8 | 37.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12052 | 1 | 47.7 | 10594.5 | 1214 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.7 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 09:31 | Normal | 542.1 | 539.1 | 545 | 540.9 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 8.1 | 225.4 | 225 | 225.2 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 11105 | 1 | 48.2 | 10595.5 | 1214 | 2 | 1.9 | 0 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 09:36 | Normal | 538.5 | 536.6 | 539.7 | 538.5 | 4.3 | 4.1 | 5.8 | 7.3 | 225 | 224.8 | 226 | 34.4 | 34.1 | 34.4 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 11832 | 1 | 48.7 | 10596.5 | 1214 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0 | 0.7 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 09:41 | Normal | 536.3 | 534.3 | 543.6 | 546.5 | 6.5 | 6.5 | 5.3 | 5.2 | 225.2 | 225.4 | 224.8 | 32.2 | 32 | 32.1 | 60 | 60 | 60 | 12075 | 1 | 49.2 | 10597.5 | 1214 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 09:46 | Normal | 530.8 | 528.8 | 540.5 | 540.3 | 8.5 | 8.2 | 6 | 6.6 | 225.2 | 225 | 225.4 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 11917 | 1 | 49.3 | 10598.4 | 1214 | 2.6 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-02 09:51 | Normal | 537.6 | 535.7 | 542.8 | 545.7 | 7.8 | 6.9 | 6 | 4.5 | 224.2 | 224.6 | 225.2 | 28.7 | 28.8 | 28.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12093 | 1 | 49.7 | 10599.4 | 1214 | 3 | 3 | 0 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 09:56 | Normal | 531.4 | 530.3 | 532.4 | 535.3 | 7.6 | 6.3 | 7.5 | 6.1 | 225 | 224.8 | 225.4 | 36.9 | 36.7 | 36.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 11767 | 1 | 50.3 | 10600.4 | 1214 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 10:01 | Normal | 541.8 | 531.9 | 546.2 | 547.1 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.6 | 224 | 224.6 | 224.6 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 11264 | 1 | 50.9 | 10601.3 | 1214 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1 | 3.1 | 3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 10:06 | Normal | 535.6 | 536.4 | 545.8 | 546.8 | 5.6 | 4.8 | 2.8 | 3.2 | 224.8 | 224.6 | 225 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 60 | 59.99 | 60 | 11352 | 1 | 50.9 | 10602.3 | 1214 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 2 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 10:11 | Normal | 532.8 | 529.6 | 535.4 | 534.2 | 5.3 | 5.9 | 5.6 | 7 | 225.2 | 224 | 225 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 11959 | 1 | 50.9 | 10603.2 | 1215 | 2.1 | 2 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 10:16 | Normal | 536.4 | 535.2 | 541 | 539.9 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 6 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10949 | 1 | 51.2 | 10604.1 | 1215 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.2 | 2.2 | 2 | 0 | 1.4 | 2.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 10:21 | Normal | 532.5 | 536.3 | 541.4 | 542.2 | 4.6 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 224 | 224 | 224.8 | 20.1 | 20 | 20.1 | 59.95 | 60 | 59.94 | 11692 | 1 | 51.3 | 10605.1 | 1215 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-02 10:26 | Normal | 522 | 532.7 | 539.7 | 542.5 | 11 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 224.4 | 224.4 | 225 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 10877 | 1 | 51.3 | 10606 | 1215 | 4 | 4 | 0 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.2 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 10:31 | Normal | 530.8 | 529.6 | 536 | 539 | 6.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 225.2 | 225 | 225 | 32.4 | 32.3 | 32.1 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 10378 | 1 | 51.2 | 10606.9 | 1215 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 10:36 | Normal | 528.9 | 526.7 | 532.6 | 538.5 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.1 | 224.8 | 224 | 224.6 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 9685 | 1 | 51 | 10607.7 | 1215 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 10:41 | Normal | 541.4 | 536.2 | 544.5 | 545.4 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 223.8 | 223.2 | 223.8 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9518 | 1 | 50.3 | 10608.5 | 1215 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 10:46 | Normal | 551.2 | 542 | 553.7 | 551.7 | 2.2 | 5.8 | 2.1 | 4.3 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 21 | 21.1 | 21.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 10758 | 1 | 50 | 10609.4 | 1215 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 10:51 | Normal | 542.4 | 540.3 | 545.8 | 549.7 | 6.1 | 6.6 | 5.5 | 4.8 | 224.6 | 224.8 | 225.4 | 36.9 | 36.9 | 37 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11489 | 1 | 50.2 | 10610.4 | 1215 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 10:56 | Normal | 533 | 529.7 | 526.1 | 531.9 | 3.8 | 3.9 | 7.3 | 5 | 223.6 | 223.6 | 224 | 27 | 26.8 | 26.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 10195 | 1 | 50.5 | 10611.3 | 1215 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0.8 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 11:01 | Normal | 528.3 | 526.2 | 530.1 | 530 | 5.8 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | 224.6 | 224.2 | 224.6 | 35 | 35 | 34.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 9818 | 1 | 50.4 | 10612.1 | 1215 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 11:06 | Normal | 525.9 | 526.8 | 531.8 | 528.7 | 6.3 | 4.7 | 5.3 | 6.5 | 224.8 | 224.8 | 225.8 | 34 | 34.1 | 33.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10029 | 1 | 50.5 | 10613 | 1215 | 2.1 | 2 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-02 11:11 | Normal | 537 | 533.8 | 537.7 | 538.6 | 3.1 | 3.5 | 4 | 3.6 | 225 | 224.8 | 224.8 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 9966 | 1 | 50.5 | 10613.8 | 1216 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.5 | 1.7 | 1 | 0 | 0.7 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 11:16 | Normal | 524.7 | 518.6 | 528 | 525.2 | 5.9 | 7.1 | 5.6 | 7.2 | 224.2 | 224.2 | 224.4 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9572 | 1 | 50.3 | 10614.7 | 1216 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 11:21 | Normal | 528.6 | 526.6 | 530 | 533.3 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 225 | 224.4 | 224.8 | 32.3 | 32.4 | 32.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11413 | 1 | 50 | 10615.6 | 1216 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.3 | 2.4 | 2 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 11:26 | Normal | 520.8 | 529.6 | 516.3 | 526.5 | 5.6 | 2.9 | 7.8 | 6 | 223.2 | 223.4 | 223.2 | 29.9 | 29.7 | 29.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 10667 | 1 | 49.5 | 10616.5 | 1216 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0 | 0.7 | 3.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 11:31 | Normal | 532.3 | 530.1 | 524.7 | 532 | 2.6 | 3 | 6 | 4.9 | 222.2 | 223.2 | 223.4 | 26.9 | 26.9 | 27 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 9555 | 1 | 48.9 | 10617.4 | 1216 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 11:36 | Normal | 542 | 541.7 | 547.6 | 549.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11159 | 1 | 48.4 | 10618.2 | 1216 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 11:41 | Normal | 549.4 | 549.2 | 550.7 | 550.9 | 2.3 | 2.1 | 3.5 | 5.2 | 224 | 224.4 | 224.4 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 60 | 60 | 60.02 | 10902 | 1 | 48.3 | 10619.2 | 1216 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 11:46 | Normal | 533.9 | 527.6 | 539.5 | 541.7 | 4.7 | 7.1 | 3.4 | 4.2 | 224.4 | 224.2 | 224.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10401 | 1 | 48.2 | 10620.1 | 1216 | 2 | 1.8 | 0 | 1.3 | 3 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 11:51 | Normal | 533.4 | 532 | 535.9 | 529.3 | 4.7 | 5 | 4.1 | 9.8 | 224.6 | 224.8 | 225.4 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11879 | 1 | 48.4 | 10621 | 1216 | 2 | 1.7 | 0 | 1 | 2.1 | 1.7 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 11:56 | Normal | 524.6 | 523.2 | 526.4 | 521.8 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 10 | 224.6 | 225 | 225.2 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11881 | 1 | 48.7 | 10622 | 1216 | 2.2 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 0 | 1.4 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 12:01 | Normal | 516.5 | 515.1 | 517.5 | 521.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 225 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 8826 | 1 | 48.6 | 10622.9 | 1216 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 12:06 | Normal | 520 | 521.3 | 527.6 | 530.4 | 7.8 | 5.6 | 4.1 | 4.6 | 225.8 | 225.6 | 225.8 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 60.01 | 60 | 60 | 10931 | 1 | 48.5 | 10623.8 | 1216 | 3.1 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2 | 0 | 1.3 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 12:11 | Normal | 512.9 | 517.2 | 520.3 | 521.2 | 8.6 | 5.6 | 5 | 6.4 | 225.6 | 225 | 225.6 | 37.1 | 37.1 | 37.3 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 11196 | 1 | 48.5 | 10624.8 | 1217 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 12:16 | Normal | 534.3 | 528.8 | 532.8 | 517.5 | 3.8 | 4.8 | 4 | 11.6 | 225.4 | 225.2 | 225.8 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 11932 | 1 | 48.5 | 10625.7 | 1217 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 12:21 | Normal | 507.8 | 507.2 | 477.3 | 487 | 4 | 3.7 | 7.6 | 6.8 | 222 | 222.8 | 222.8 | 29.6 | 29.7 | 29.9 | 60.01 | 60 | 60 | 10576 | 1 | 48.3 | 10626.6 | 1217 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 12:26 | Normal | 543.1 | 538.1 | 540.4 | 545.6 | 5.2 | 6.3 | 7.5 | 5.3 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 34.6 | 34.7 | 34.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11041 | 1 | 48 | 10627.5 | 1217 | 2 | 1.8 | 0 | 1 | 2.4 | 2.1 | 0 | 1.3 | 3.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 12:31 | Normal | 537.4 | 540.9 | 507.2 | 546.6 | 4.1 | 1.9 | 18.2 | 2.2 | 225.2 | 224.4 | 226 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11406 | 1 | 48 | 10628.4 | 1217 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 6.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 12:36 | Normal | 460.3 | 448.7 | 458.5 | 481.2 | 6.5 | 5.6 | 8.3 | 5.5 | 222.6 | 223.2 | 223 | 34.8 | 34.6 | 34.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 8897 | 1 | 47.8 | 10629.3 | 1217 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 12:41 | Normal | 516.4 | 535.8 | 538.4 | 542 | 13 | 4.8 | 5 | 4.8 | 225.2 | 225.2 | 225.4 | 37.3 | 37 | 37.1 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 11517 | 1 | 47.9 | 10630.3 | 1217 | 4.3 | 4.4 | 0 | 3.5 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 12:46 | Normal | 538.9 | 542.2 | 543.7 | 546.1 | 7.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 224.6 | 225 | 225.4 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10067 | 1 | 47.7 | 10631.2 | 1217 | 2.8 | 2.9 | 0 | 1.9 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 12:51 | Normal | 534 | 534.3 | 539.1 | 540.5 | 7.8 | 6.1 | 4.8 | 4.8 | 225 | 225 | 225.4 | 32.2 | 32 | 32.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 11003 | 1 | 47.6 | 10632.1 | 1217 | 2.9 | 3 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2 | 0 | 1.4 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 12:56 | Normal | 523.7 | 533 | 539.9 | 544.3 | 10.9 | 5.8 | 3.3 | 1.8 | 224.6 | 224.4 | 225.2 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 10930 | 1 | 47.5 | 10633 | 1217 | 4 | 4 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 13:01 | Normal | 522.7 | 530.2 | 544.6 | 533.9 | 10.9 | 6.2 | 0 | 4.8 | 224.8 | 224.4 | 224.6 | 30 | 30.1 | 30.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10959 | 1 | 47.4 | 10633.9 | 1217 | 4 | 4 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 13:06 | Normal | 538.7 | 535 | 535.8 | 534.8 | 5.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 225 | 225 | 225.2 | 30 | 29.9 | 29.9 | 60 | 60 | 60.01 | 10807 | 1 | 47.2 | 10634.8 | 1217 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 13:11 | Normal | 538.2 | 532.5 | 520.5 | 531.1 | 5 | 5.3 | 10.7 | 5.6 | 225.2 | 224.6 | 225.6 | 40.1 | 40 | 40 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 11249 | 1 | 47.2 | 10635.7 | 1218 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0.8 | 3.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 13:16 | Normal | 544.1 | 538.5 | 536.4 | 540.9 | 3.8 | 4.3 | 6.3 | 3.8 | 224.4 | 224.2 | 225.6 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 10400 | 1 | 47.2 | 10636.7 | 1218 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 13:21 | Normal | 535.4 | 537.8 | 538.9 | 537.4 | 7.5 | 5 | 5.3 | 5.8 | 224.6 | 223.4 | 224.2 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 59.99 | 60 | 60 | 11881 | 1 | 47 | 10637.6 | 1218 | 2.8 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 13:26 | Normal | 536.4 | 536.8 | 537.2 | 535.8 | 6.9 | 5 | 5.5 | 6.1 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 11873 | 1 | 47 | 10638.5 | 1218 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 13:31 | Normal | 536.4 | 535.7 | 516.4 | 536.9 | 5.9 | 5.3 | 13 | 5.8 | 224.4 | 224 | 224.8 | 40 | 39.8 | 39.7 | 59.99 | 60 | 60 | 11945 | 1 | 47.3 | 10639.5 | 1218 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.1 | 4.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 13:36 | Normal | 544.6 | 538.1 | 536 | 541.6 | 2.7 | 4.5 | 6.1 | 3.7 | 223.8 | 223.6 | 224.2 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 60 | 60 | 60 | 11971 | 1 | 47.4 | 10640.4 | 1218 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.1 | 2.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 13:41 | Normal | 557.5 | 552.6 | 521.1 | 543.8 | 0 | 0 | 15 | 7.3 | 222.2 | 222.6 | 223.2 | 27 | 26.8 | 27 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 13901 | 1 | 47.2 | 10641.3 | 1218 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 13:46 | Normal | 471.1 | 462.8 | 464.1 | 465.8 | 6.1 | 6 | 9.3 | 7.8 | 222 | 222.4 | 222.6 | 37.8 | 37.7 | 37.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10195 | 1 | 47.1 | 10642.1 | 1218 | 2 | 2.3 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 3.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 13:51 | Normal | 489.6 | 519.6 | 507.2 | 534.2 | 7.5 | 4.5 | 6.8 | 3.7 | 221.8 | 223.2 | 222.8 | 27 | 26.9 | 27.1 | 59.99 | 60 | 60 | 11859 | 1 | 46.9 | 10643 | 1218 | 3 | 2.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-02 13:56 | Normal | 464.4 | 486.6 | 476.4 | 481.7 | 5.6 | 5.1 | 6.3 | 5.6 | 222 | 222.4 | 222.2 | 28.4 | 28.2 | 28.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 9886 | 1 | 46.5 | 10643.8 | 1218 | 2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 14:01 | Normal | 562.5 | 562.1 | 564.6 | 557.5 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 8.1 | 223.8 | 224 | 224.4 | 29.5 | 29.6 | 29.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 10937 | 1 | 46.1 | 10644.7 | 1218 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1 | 1.7 | 1.2 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 14:06 | Normal | 558.8 | 558.8 | 559.4 | 533.5 | 3 | 2.7 | 3.7 | 14.1 | 223.8 | 224 | 224.6 | 32.2 | 32.4 | 32.2 | 60 | 60 | 60 | 11881 | 1 | 46.2 | 10645.7 | 1218 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 14:11 | Normal | 553.4 | 551.4 | 552.7 | 542.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 8.7 | 224.2 | 223.8 | 224.4 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10691 | 1 | 46.2 | 10646.6 | 1219 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 14:16 | Normal | 546.3 | 546.3 | 548.1 | 535.7 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 9.7 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 32.3 | 32.1 | 32 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11381 | 1 | 46.3 | 10647.5 | 1219 | 2.1 | 2 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 14:21 | Normal | 546.5 | 542.5 | 540.4 | 540.1 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 7.6 | 223.2 | 223.8 | 224 | 32.2 | 32.2 | 32.4 | 59.99 | 60 | 60 | 11875 | 1 | 46.4 | 10648.5 | 1219 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 2 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 14:26 | Normal | 551.9 | 546.8 | 549.8 | 549.3 | 2.6 | 3.8 | 3.4 | 4.5 | 224 | 223.8 | 224.2 | 24.9 | 25 | 25 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10741 | 1 | 46.3 | 10649.4 | 1219 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.7 | 2 | 1.6 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 14:31 | Normal | 548.1 | 549 | 547.7 | 546.3 | 5.2 | 4.6 | 5.9 | 7.6 | 223 | 223.4 | 224.8 | 32.5 | 32.2 | 32.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11881 | 1 | 46.2 | 10650.4 | 1219 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 14:36 | Normal | 552.5 | 551.5 | 549.7 | 548.2 | 4.5 | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 223 | 223 | 224 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11054 | 1 | 46.2 | 10651.3 | 1219 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 14:41 | Normal | 552.2 | 548.3 | 550.4 | 549 | 4.5 | 5 | 4.9 | 6 | 223 | 223.2 | 223 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 10061 | 1 | 45.8 | 10652.2 | 1219 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 14:46 | Normal | 551.5 | 547.5 | 549.7 | 548.4 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.9 | 222.8 | 222.8 | 223.6 | 29.9 | 29.7 | 29.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10107 | 1 | 45.8 | 10653 | 1219 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 14:51 | Normal | 554.4 | 548.4 | 549.4 | 551 | 4 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 222.4 | 223 | 223.4 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10004 | 1 | 45.6 | 10653.9 | 1219 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2.1 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 14:56 | Normal | 550.9 | 550.8 | 540.4 | 542 | 4.3 | 4 | 7.5 | 7.6 | 222.6 | 223 | 223.2 | 32.7 | 32.7 | 32.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 11265 | 1 | 45.5 | 10654.8 | 1219 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1 | 2.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 15:01 | Normal | 547.6 | 549.6 | 541.4 | 544.1 | 5.1 | 4.5 | 7.5 | 7.6 | 222.4 | 222.2 | 223 | 32 | 31.8 | 31.8 | 59.99 | 60 | 60 | 11883 | 1 | 45.7 | 10655.7 | 1219 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 15:06 | Normal | 545.5 | 547.4 | 539.7 | 542.3 | 5.1 | 4.2 | 7.3 | 6.9 | 222.2 | 222.8 | 223 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 11884 | 1 | 46 | 10656.7 | 1219 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 15:11 | Normal | 553.8 | 549.2 | 543.1 | 544.6 | 3 | 3.6 | 6.5 | 6 | 222.4 | 222.6 | 222.6 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10143 | 1 | 45.8 | 10657.6 | 1220 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 15:16 | Normal | 549.1 | 551.3 | 549.8 | 540 | 4.9 | 3.8 | 4.6 | 8 | 222.2 | 222.8 | 222.6 | 30 | 30 | 29.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10934 | 1 | 45.6 | 10658.5 | 1220 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 15:21 | Normal | 556.4 | 556.2 | 552.3 | 535.4 | 3.1 | 2.8 | 4 | 9.1 | 222 | 222.2 | 222 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9702 | 1 | 45.4 | 10659.3 | 1220 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 15:26 | Normal | 559.2 | 556.3 | 555.2 | 539.4 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 9.2 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 9979 | 1 | 45.2 | 10660.1 | 1220 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 15:31 | Normal | 553 | 551 | 552.5 | 540.2 | 3.2 | 3.3 | 4.5 | 8.3 | 221.2 | 222.8 | 222.8 | 29.8 | 29.9 | 30.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10669 | 1 | 45.2 | 10661 | 1220 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 15:36 | Normal | 555.2 | 554.2 | 549.1 | 543.5 | 3.3 | 3.2 | 5.3 | 7.5 | 221 | 222.2 | 222.4 | 27.4 | 27.5 | 27.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 9890 | 1 | 45.1 | 10661.8 | 1220 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 15:41 | Normal | 555.3 | 553.4 | 551.1 | 543.5 | 3.3 | 3.4 | 5.1 | 7.6 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 27.4 | 27.2 | 27.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9486 | 1 | 45.1 | 10662.7 | 1220 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 15:46 | Normal | 558.7 | 556.9 | 548.5 | 548 | 2.5 | 2.6 | 5.8 | 6.6 | 221.8 | 222.2 | 222 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9929 | 1 | 48.1 | 10663.5 | 1220 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 15:51 | Normal | 543.1 | 552.3 | 555.9 | 534.3 | 5.4 | 3.6 | 3.4 | 9.3 | 221.6 | 222.6 | 222.4 | 30.1 | 30.1 | 30.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10805 | 1 | 49 | 10664.4 | 1220 | 1.9 | 2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 15:56 | Normal | 554.1 | 551.1 | 550.4 | 532.9 | 3.3 | 3.8 | 4.7 | 9.5 | 221.8 | 221.8 | 222 | 30 | 29.9 | 30.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10313 | 1 | 49.2 | 10665.3 | 1220 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 1.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 16:01 | Normal | 555.4 | 550.3 | 556.2 | 530.5 | 3.1 | 4.1 | 2.8 | 9.8 | 221 | 221.4 | 222 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 9977 | 1 | 48.8 | 10666.1 | 1220 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 16:06 | Normal | 547.8 | 548.8 | 547.9 | 534 | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 9.4 | 220.6 | 221.6 | 222.2 | 32.8 | 32.6 | 32.7 | 60 | 60.02 | 60 | 11238 | 1 | 47.7 | 10667 | 1220 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 16:11 | Normal | 550.1 | 554.1 | 551 | 519.7 | 3.6 | 2.9 | 4.6 | 11 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 30 | 30 | 30.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10930 | 1 | 45 | 10667.9 | 1221 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 16:16 | Normal | 554.7 | 546.7 | 544.6 | 524.1 | 2.5 | 4 | 5.8 | 9.5 | 220.6 | 221.8 | 222.2 | 29.9 | 29.9 | 30.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10877 | 1 | 45.3 | 10668.8 | 1221 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 16:21 | Normal | 546.3 | 551.6 | 531.2 | 542.6 | 3.1 | 2.3 | 8.1 | 6.1 | 220.6 | 221.2 | 221.6 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10405 | 1 | 45.9 | 10669.7 | 1221 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 16:26 | Normal | 519.4 | 529.2 | 537.8 | 535.2 | 5.5 | 4.3 | 6.2 | 6 | 220.6 | 221.4 | 221 | 30.2 | 30 | 30.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 10685 | 1 | 46.1 | 10670.5 | 1221 | 2 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 16:31 | Normal | 501.3 | 505.2 | 518.1 | 511.5 | 5.1 | 5 | 7.1 | 7.6 | 220.8 | 221 | 220.8 | 32.7 | 32.7 | 32.8 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 11486 | 1 | 46 | 10671.5 | 1221 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 16:36 | Normal | 479.3 | 475.3 | 482.3 | 478.7 | 4.8 | 4.8 | 7.3 | 7.5 | 220.6 | 221.2 | 221.2 | 30.4 | 30.1 | 30.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11043 | 1 | 45.6 | 10672.4 | 1221 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 16:41 | Normal | 484.2 | 477 | 480 | 421.5 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 218.6 | 219.4 | 219.8 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3577 | 1 | 45 | 10673 | 1221 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 16:46 | Normal | 464.3 | 490.2 | 468.4 | 446.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 218.6 | 220.4 | 219.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2835 | 1 | 48.4 | 10673.2 | 1221 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 16:51 | Normal | 465.1 | 480.1 | 474.4 | 460.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1 | 219.2 | 220.2 | 219.6 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2329 | 1 | 48.8 | 10673.5 | 1221 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 16:56 | Normal | 469.1 | 490.3 | 496.2 | 433.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 218.8 | 220.2 | 219.6 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2038 | 1 | 45.6 | 10673.6 | 1221 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 17:01 | Normal | 463.7 | 497.5 | 478.8 | 488.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 218.8 | 219.6 | 219.6 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1946 | 1 | 49 | 10673.8 | 1221 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 17:06 | Normal | 493.2 | 490 | 494 | 488.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 219.2 | 220.6 | 220 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1853 | 1 | 47.2 | 10674 | 1221 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 17:11 | Normal | 473.3 | 483.3 | 477.3 | 483.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.7 | 219.2 | 220.2 | 220 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1761 | 1 | 46.9 | 10674.1 | 1222 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 17:16 | Normal | 463.4 | 475.4 | 486.3 | 475.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 219.2 | 220.2 | 219.6 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 1535 | 1 | 49.1 | 10674.3 | 1222 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 17:21 | Normal | 458.5 | 471.4 | 476.4 | 482.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 219 | 220.2 | 220 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1356 | 1 | 48.5 | 10674.4 | 1222 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 17:26 | Normal | 456.4 | 477.3 | 477.3 | 480.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 219.4 | 220.6 | 220 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1219 | 1 | 46.1 | 10674.5 | 1222 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 17:31 | Normal | 473.5 | 473.4 | 468.2 | 469.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 219.4 | 220.4 | 220.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1172 | 1 | 48.2 | 10674.6 | 1222 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-02 17:36 | Normal | 471.4 | 483.3 | 489.2 | 465.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 219.6 | 220.6 | 220.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1102 | 1 | 49.2 | 10674.7 | 1222 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 17:41 | Normal | 443.5 | 491.3 | 491.9 | 469.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 218.8 | 220.4 | 220.4 | 2.8 | 2.9 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1053 | 1 | 49.8 | 10674.8 | 1222 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 17:46 | Normal | 450.3 | 477.5 | 484 | 488 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 219 | 220.6 | 220.8 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 949 | 1 | 49.1 | 10674.8 | 1222 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 17:51 | Normal | 476.4 | 469.4 | 480.2 | 497.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 219.8 | 220.6 | 220 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 881 | 1 | 45.9 | 10674.9 | 1222 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 17:56 | Normal | 460.4 | 471.3 | 479.1 | 471.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 219.8 | 221.2 | 220.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 764 | 1 | 45 | 10675 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 18:01 | Normal | 430.4 | 464.3 | 456.1 | 370.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 220.6 | 220.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 500 | 1 | 46 | 10675 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 18:06 | Normal | 200.2 | 437.1 | 454.2 | 211.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219 | 221 | 220.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 186 | 1 | 46.7 | 10675.1 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-02 18:11 | Normal | 199.6 | 356.3 | 391.9 | 216.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.8 | 221 | 220.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 38 | 1 | 47.2 | 10675.1 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 18:16 | Normal | 219.3 | 368.7 | 375.2 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.2 | 219.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4 | 1 | 47.6 | 10675.1 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 18:21 | Normal | 212.7 | 345.6 | 349.6 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.2 | 219.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1 | 1 | 47.9 | 10675.1 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-02 18:26 | Normal | 199 | 201.5 | 222.6 | 195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219 | 219.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 48 | 10675.1 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0