## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-02 04:41 | Wait | 458.6 | 458.6 | 458.3 | 458.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.5 | 23351.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 04:46 | Normal | 446.4 | 201.4 | 291.2 | 429.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224 | 222.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 65 | 1 | 33.9 | 23351.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 04:51 | Normal | 443.4 | 199.7 | 199.6 | 411 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 224.2 | 222.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 130 | 1 | 37.2 | 23351.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 04:56 | Normal | 448.4 | 199.9 | 406.4 | 459.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 224 | 223.4 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 234 | 1 | 39.1 | 23351.4 | 1250 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:01 | Normal | 461.6 | 293.8 | 463.8 | 475.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 224.2 | 223.4 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 413 | 1 | 40.2 | 23351.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:06 | Normal | 471.5 | 448.9 | 472.1 | 473.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 222.4 | 224 | 223.4 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 672 | 1 | 41.3 | 23351.5 | 1251 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:11 | Normal | 473.3 | 478 | 476.9 | 484.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 222.8 | 224 | 223.6 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 984 | 1 | 42.1 | 23351.5 | 1251 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:16 | Normal | 475.7 | 471.8 | 488.8 | 476.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 223.2 | 224.4 | 223 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1274 | 1 | 42.7 | 23351.6 | 1251 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:21 | Normal | 493.6 | 470.8 | 480.2 | 497.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 222.6 | 224.2 | 224.2 | 4.7 | 4.7 | 5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1748 | 1 | 43.3 | 23351.8 | 1251 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:26 | Normal | 503.5 | 479.8 | 501.6 | 505.6 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 223.2 | 225 | 223.8 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 2418 | 1 | 43.8 | 23351.9 | 1251 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:31 | Normal | 501.6 | 494.5 | 513 | 507 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 223.2 | 224.8 | 223.4 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2919 | 1 | 44.4 | 23352.2 | 1251 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:36 | Normal | 509.5 | 498.7 | 515.6 | 507.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 223.4 | 225 | 223.6 | 9 | 8.8 | 9.1 | 60 | 60 | 60.01 | 3398 | 1 | 45 | 23352.4 | 1251 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:41 | Normal | 525.7 | 522.9 | 518.7 | 504.6 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 223.2 | 224.6 | 223.4 | 10.9 | 10.7 | 11 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 4200 | 1 | 45.6 | 23352.7 | 1251 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:46 | Normal | 508.4 | 518.6 | 506.6 | 506.4 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 223.4 | 224.6 | 223.6 | 10.8 | 10.6 | 11 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4183 | 1 | 46.2 | 23353.1 | 1251 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:51 | Normal | 497.6 | 490.8 | 470.5 | 499.5 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 223.4 | 224.2 | 223.6 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4071 | 1 | 46.8 | 23353.4 | 1251 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 05:56 | Normal | 509.4 | 483.7 | 503.6 | 506.5 | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 223.4 | 224.6 | 223.2 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4411 | 1 | 47.3 | 23353.8 | 1251 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:01 | Normal | 510.5 | 505.9 | 513.8 | 513.7 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 222.8 | 224.8 | 224.2 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 4834 | 1 | 47.9 | 23354.2 | 1251 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:06 | Normal | 520.6 | 509.9 | 516.3 | 523.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 224.2 | 225.2 | 224 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7391 | 1 | 48.5 | 23354.7 | 1252 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:11 | Normal | 513.4 | 512.7 | 524.6 | 513.5 | 4 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 224.2 | 225.4 | 224.6 | 22.2 | 22.1 | 22.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8135 | 1 | 49.2 | 23355.3 | 1252 | 1.1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:16 | Normal | 514.6 | 509.8 | 516.9 | 520.7 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 224.4 | 225.4 | 224.4 | 24.1 | 23.9 | 24.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9117 | 1 | 49.9 | 23356 | 1252 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:21 | Normal | 521.6 | 516.9 | 518.6 | 522.5 | 7 | 6.6 | 7.8 | 8 | 224.4 | 225.2 | 225 | 39.2 | 39.2 | 39.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14310 | 1 | 48.7 | 23357 | 1252 | 2 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:26 | Normal | 513.4 | 521.9 | 516 | 467.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 10.3 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 41.9 | 42 | 42.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 15280 | 1 | 46.1 | 23358.2 | 1252 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:31 | Normal | 513.8 | 514.1 | 486.1 | 466 | 7.6 | 7.7 | 8 | 10.6 | 224.8 | 225.6 | 225.8 | 42.6 | 42.6 | 42.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15685 | 1 | 49.4 | 23359.5 | 1252 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:36 | Normal | 513.3 | 512.8 | 483.1 | 450 | 7.9 | 8.1 | 9.1 | 11.8 | 225.4 | 225.8 | 225.2 | 45.7 | 45.6 | 45.7 | 60 | 60.03 | 60.03 | 16887 | 1 | 48.1 | 23360.8 | 1252 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:41 | Normal | 513.6 | 510.9 | 481.4 | 440.4 | 8.1 | 8.3 | 9.6 | 11.8 | 225 | 225.2 | 225.6 | 46.2 | 46.3 | 46.5 | 60.01 | 60 | 60 | 17378 | 1 | 45.3 | 23362.3 | 1252 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:46 | Normal | 509.8 | 505.8 | 452.8 | 422.6 | 7.9 | 8.1 | 10.1 | 11.6 | 225.2 | 226 | 225.4 | 45.2 | 45.1 | 45.3 | 60 | 59.99 | 60 | 16597 | 1 | 49.7 | 23363.7 | 1252 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:51 | Normal | 515.5 | 509 | 481.1 | 432 | 8.2 | 8.3 | 10.4 | 12 | 224.8 | 226.4 | 225.6 | 47.4 | 47.2 | 47.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 17757 | 1 | 49.2 | 23365.1 | 1252 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 06:56 | Normal | 510.4 | 504.6 | 475.8 | 424.7 | 8.5 | 8.6 | 10.6 | 11.8 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 47.6 | 47.8 | 48 | 60 | 60 | 60 | 17869 | 1 | 48.6 | 23366.6 | 1252 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:01 | Normal | 510.4 | 505.7 | 492.4 | 432.4 | 8.8 | 9 | 11.1 | 12.5 | 225.4 | 226.4 | 225.4 | 50.8 | 50.5 | 50.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 18906 | 1 | 48.1 | 23368.2 | 1252 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:06 | Normal | 513 | 504.4 | 492.4 | 483.2 | 9.1 | 9.3 | 11.3 | 11.3 | 224.6 | 225.2 | 225.4 | 52.2 | 52 | 52.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 19459 | 1 | 47.8 | 23369.8 | 1253 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:11 | Normal | 508.5 | 502.7 | 499.4 | 493.3 | 9.7 | 9.8 | 11.7 | 12.4 | 224.6 | 225.6 | 225.6 | 55.5 | 55.7 | 55.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 20814 | 1 | 48.7 | 23371.4 | 1253 | 3 | 3 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.3 | 2.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:16 | Normal | 509.7 | 501 | 500.9 | 479.9 | 10.1 | 10.3 | 12.2 | 14 | 225.2 | 226 | 225.4 | 59.1 | 58.8 | 59.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 22072 | 1 | 44.4 | 23373.2 | 1253 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:21 | Normal | 507.9 | 505.8 | 500 | 492.9 | 10.8 | 10.8 | 12.6 | 14.6 | 224.6 | 225.4 | 225 | 61.8 | 61.7 | 61.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23091 | 1 | 44.5 | 23375.1 | 1253 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:26 | Normal | 508.8 | 504 | 492.2 | 484.1 | 11.1 | 11.3 | 13.2 | 15.2 | 225 | 225 | 225.2 | 63.6 | 63.5 | 63.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 23864 | 1 | 45.3 | 23377.1 | 1253 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 2.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:31 | Normal | 503.4 | 503.7 | 482.9 | 492.9 | 11.7 | 12 | 13.8 | 15.5 | 225 | 225.4 | 225.6 | 66.5 | 66.2 | 66.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 24832 | 1 | 46.3 | 23379.1 | 1253 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 2.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:36 | Normal | 508.6 | 503.7 | 494.8 | 491.7 | 12.1 | 12.5 | 14.1 | 16.1 | 225 | 225 | 225.4 | 68.7 | 68.7 | 68.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 25507 | 1 | 47.1 | 23381.2 | 1253 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.5 | 4 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:41 | Normal | 505.5 | 498.9 | 456.8 | 487.8 | 12.7 | 13 | 15.8 | 16.5 | 225.2 | 225.4 | 225 | 70.5 | 70.6 | 70.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26344 | 1 | 47.9 | 23383.4 | 1253 | 4 | 4 | 3.9 | 0.3 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.3 | 4.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:46 | Normal | 506.6 | 503.7 | 475.1 | 485 | 13.2 | 13.6 | 16.1 | 17.3 | 225.6 | 225.6 | 225 | 74.1 | 73.8 | 74.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 28759 | 1 | 48.7 | 23385.7 | 1253 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:51 | Normal | 499.4 | 500.3 | 483.2 | 489.5 | 13.9 | 14.1 | 16.3 | 17.7 | 225.4 | 225.2 | 225.2 | 76.3 | 76.2 | 76.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 29728 | 1 | 49.5 | 23388.1 | 1253 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 3.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 07:56 | Normal | 503.4 | 502.6 | 466.7 | 486.9 | 14.3 | 14.6 | 17.2 | 18.2 | 225.8 | 226 | 225.4 | 78.9 | 78.7 | 78.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 30673 | 1 | 50.3 | 23390.7 | 1253 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:01 | Normal | 503.8 | 500.9 | 464.1 | 487.9 | 14.8 | 15.1 | 18.1 | 18.6 | 225 | 225 | 225.2 | 81.3 | 81 | 81.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 31493 | 1 | 51 | 23393.3 | 1253 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0.5 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:06 | Normal | 495.4 | 497.7 | 462.8 | 478.7 | 15.4 | 15.5 | 18.8 | 19.3 | 225.2 | 225.2 | 225.4 | 83.2 | 83 | 83.2 | 59.99 | 60 | 60 | 32306 | 1 | 51.8 | 23395.9 | 1254 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 5.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:11 | Normal | 495 | 498.3 | 461.5 | 480.4 | 15.9 | 16.1 | 19.3 | 19.6 | 225 | 225 | 225.4 | 84.8 | 84.8 | 84.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 33023 | 1 | 52.5 | 23398.6 | 1254 | 5 | 5.1 | 4.9 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:16 | Normal | 497.6 | 491.6 | 463.5 | 484.5 | 16.4 | 16.7 | 20 | 20 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 87.6 | 87.2 | 87.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 33997 | 1 | 53.1 | 23401.4 | 1254 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 0.4 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:21 | Normal | 501.5 | 488.6 | 462.5 | 480.5 | 16.8 | 17.4 | 20.3 | 20.7 | 225.4 | 225.6 | 225.4 | 89.1 | 88.7 | 88.7 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 34737 | 1 | 53.6 | 23404.3 | 1254 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.5 | 5.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:26 | Normal | 496 | 496 | 468.8 | 486.8 | 17.5 | 17.9 | 20.4 | 20.7 | 225.6 | 225.6 | 225.8 | 91.3 | 90.6 | 91.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 35495 | 1 | 54.4 | 23407.2 | 1254 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 0.4 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 0.4 | 5.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:31 | Normal | 499.8 | 491.9 | 465.1 | 476 | 17.8 | 18.5 | 20.9 | 21.5 | 226.2 | 226 | 226.2 | 93.3 | 92.6 | 93 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 36271 | 1 | 55 | 23410.2 | 1254 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 0.3 | 6 | 5.7 | 5.9 | 0.4 | 6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:36 | Normal | 493.5 | 488.8 | 458.7 | 473.8 | 18.4 | 18.8 | 21.5 | 22 | 226 | 226.2 | 226.4 | 94.6 | 94.4 | 94.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 36884 | 1 | 55.6 | 23413.3 | 1254 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 0.3 | 6 | 5.8 | 6 | 0.4 | 6.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:41 | Normal | 495.4 | 482.8 | 455.3 | 473.2 | 18.6 | 19.3 | 21.8 | 22.2 | 225.6 | 225.6 | 226.2 | 95.3 | 95.3 | 95.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 37227 | 1 | 56.3 | 23416.4 | 1254 | 5.9 | 6 | 5.9 | 0.3 | 6.2 | 6 | 6.1 | 0.4 | 6.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:46 | Normal | 485.5 | 489.8 | 457 | 477.9 | 19.5 | 19.7 | 22.3 | 22.3 | 225.2 | 225.6 | 226.2 | 97.9 | 97.6 | 97.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 36648 | 1 | 56.7 | 23419.5 | 1254 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 0.3 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 0.4 | 6.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:51 | Normal | 497.1 | 485.2 | 449.7 | 469.3 | 19.8 | 20.5 | 23 | 23.5 | 225.6 | 225.4 | 225.6 | 100.3 | 100 | 100.4 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 37550 | 1 | 57.2 | 23422.6 | 1254 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 0.4 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | 6.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 08:56 | Normal | 493.5 | 484.9 | 469.9 | 474.7 | 21.1 | 21.8 | 23 | 24.3 | 225.4 | 226.4 | 226 | 104.9 | 104.3 | 104.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 39238 | 1 | 57.7 | 23425.8 | 1254 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 0.4 | 7 | 6.8 | 7 | 0.5 | 6.5 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:01 | Normal | 491.6 | 482.9 | 464.3 | 472.4 | 22 | 22.5 | 24.4 | 25.3 | 226 | 225.4 | 226 | 108.9 | 108.4 | 108.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 40724 | 1 | 58.5 | 23429.1 | 1254 | 7.1 | 7.2 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7.3 | 0.5 | 7.1 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:06 | Normal | 491.9 | 482.2 | 459.9 | 473.8 | 22.5 | 23.1 | 24.6 | 25.8 | 226 | 224.8 | 226 | 110.7 | 110.8 | 110.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 41572 | 1 | 59.4 | 23432.5 | 1255 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 0.2 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 0.4 | 6.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:11 | Normal | 490.3 | 486.5 | 459.6 | 476.5 | 22.5 | 22.8 | 24.6 | 25.3 | 225.6 | 225.4 | 225.8 | 110.3 | 110.1 | 110.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 41187 | 1 | 60.3 | 23436 | 1255 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 0.3 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.5 | 7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:16 | Normal | 491.3 | 483.6 | 460.5 | 475.2 | 22.6 | 23.3 | 24.7 | 25.8 | 226.2 | 225.6 | 225.8 | 111.6 | 111 | 111.3 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 41831 | 1 | 61.1 | 23439.5 | 1255 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 0.3 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 0.4 | 7.1 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:21 | Normal | 486.4 | 475.6 | 455.6 | 467.5 | 23.4 | 24.1 | 25.5 | 26.4 | 226.2 | 225.8 | 226 | 113.6 | 113.2 | 113.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 42487 | 1 | 61.9 | 23443 | 1255 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 0.3 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 0.5 | 7.3 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:26 | Normal | 479.7 | 474.1 | 445 | 462.3 | 23.6 | 24.1 | 26 | 26.3 | 225.6 | 225.6 | 225.8 | 112.3 | 112.1 | 112.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 42231 | 1 | 62.6 | 23446.5 | 1255 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0.5 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 0.5 | 7.6 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:31 | Normal | 480.7 | 479.3 | 447.1 | 460.6 | 23.6 | 24 | 25.8 | 26.5 | 225.6 | 225.4 | 226 | 112.3 | 112.2 | 112.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 42124 | 1 | 63.1 | 23450 | 1255 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 0.4 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 0.4 | 7.5 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:36 | Normal | 480.1 | 470.3 | 451.2 | 458.2 | 23.3 | 24 | 25.3 | 26 | 226.2 | 226 | 226.2 | 110.8 | 110.5 | 110.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 41658 | 1 | 63.7 | 23453.5 | 1255 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 0.5 | 7.3 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:41 | Normal | 476.5 | 470.8 | 452.2 | 455.2 | 23.5 | 24 | 25.5 | 26.1 | 225.6 | 226 | 225.4 | 110.9 | 110.9 | 110.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 41560 | 1 | 64 | 23457 | 1255 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.5 | 7.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:46 | Normal | 476.5 | 470.8 | 464.7 | 458.9 | 23.8 | 24.4 | 25.6 | 26.3 | 225.8 | 225.8 | 225.6 | 112.6 | 112.5 | 112.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 42224 | 1 | 64.3 | 23460.5 | 1255 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 0.4 | 8 | 7.7 | 8 | 0.6 | 7.8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:51 | Normal | 479.3 | 468.6 | 457.6 | 460.6 | 24.2 | 24.8 | 26.3 | 26.3 | 225.4 | 225.4 | 225.8 | 114.4 | 114.1 | 114.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 42911 | 1 | 64.8 | 23464.1 | 1255 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 0.4 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 0.6 | 8.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 09:56 | Normal | 467.5 | 468.7 | 458 | 453.9 | 24.6 | 25 | 26.2 | 26.5 | 226.2 | 225.8 | 226 | 114.3 | 113.9 | 113.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 42848 | 1 | 65.2 | 23467.6 | 1255 | 7.8 | 8 | 7.9 | 0.5 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 0.5 | 8.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:01 | Normal | 470.5 | 464.7 | 457.3 | 454.3 | 24.7 | 25.6 | 26.6 | 26.8 | 225.8 | 226 | 226.2 | 116 | 115.9 | 116.1 | 60 | 59.99 | 60 | 43483 | 1 | 65.6 | 23471.2 | 1255 | 7.9 | 8 | 7.9 | 0.5 | 8.2 | 8 | 8.2 | 0.6 | 8.5 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:06 | Normal | 467.7 | 464 | 457.2 | 457 | 25 | 25.6 | 26.5 | 26.6 | 226 | 225.4 | 225.8 | 116.1 | 115.6 | 115.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 43533 | 1 | 66 | 23474.8 | 1256 | 8 | 8.1 | 8 | 0.5 | 8.3 | 8 | 8.2 | 0.5 | 8.4 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:11 | Normal | 469.5 | 464.7 | 455.6 | 459.7 | 25.3 | 25.8 | 27 | 26.8 | 225.8 | 225.2 | 225.8 | 117 | 116.5 | 116.7 | 60 | 60 | 60 | 43806 | 1 | 66.5 | 23478.5 | 1256 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 0.6 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:16 | Normal | 466.7 | 460.5 | 461.6 | 447.6 | 25.6 | 26.5 | 27.1 | 27.8 | 225.2 | 225.4 | 226 | 118.7 | 118.7 | 118.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 44521 | 1 | 66.8 | 23482.2 | 1256 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 0.7 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:21 | Normal | 466.4 | 459.2 | 459.9 | 446.6 | 26.5 | 27.5 | 27.6 | 28.5 | 225.6 | 225 | 225.8 | 121.5 | 121.4 | 121.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 45511 | 1 | 67.2 | 23485.9 | 1256 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 0.3 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 0.6 | 8.8 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:26 | Normal | 464.5 | 463.7 | 460.6 | 449.9 | 27.8 | 28.3 | 28.5 | 29 | 225.8 | 225.6 | 226 | 125.3 | 125.1 | 124.9 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 46881 | 1 | 67.8 | 23489.7 | 1256 | 8.9 | 9 | 9 | 0.5 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 0.6 | 9.1 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:31 | Normal | 472.7 | 472 | 463.9 | 449.8 | 28.8 | 29.2 | 30 | 31.1 | 225.4 | 225.2 | 225.8 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 49905 | 1 | 68.7 | 23493.8 | 1256 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.3 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 0.6 | 9.5 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:36 | Normal | 469.9 | 456.1 | 461.8 | 440.8 | 24.7 | 26.3 | 25.6 | 27.4 | 225.2 | 224.6 | 225.4 | 114.1 | 113.6 | 113.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 47060 | 1 | 69.6 | 23497.8 | 1256 | 8 | 8 | 8 | 0.4 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0.6 | 8.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:41 | Normal | 475.6 | 471.9 | 470.9 | 456.9 | 19.3 | 19.9 | 20 | 21.1 | 223.8 | 224.6 | 224.4 | 91.9 | 91.8 | 91.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36203 | 1 | 67.4 | 23500.4 | 1256 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0.5 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 0.5 | 6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:46 | Normal | 481.5 | 466.7 | 469.8 | 461.7 | 26.3 | 27.5 | 28 | 29 | 226 | 225.4 | 225.6 | 125.6 | 125.2 | 125.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 46965 | 1 | 65.7 | 23503.6 | 1256 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 0.4 | 9.1 | 8.6 | 9 | 0.5 | 8.8 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:51 | Normal | 511.8 | 498.1 | 503.8 | 499.8 | 26.3 | 28.8 | 27.1 | 27.5 | 226 | 225.4 | 225.8 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 49929 | 1 | 65.7 | 23507.1 | 1256 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 0.6 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 10:56 | Normal | 467.7 | 465.6 | 456.9 | 446.8 | 19.5 | 20.1 | 20 | 21 | 224.6 | 224.6 | 225 | 90 | 89.8 | 90 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 35624 | 1 | 67.4 | 23511.1 | 1256 | 6.1 | 6.1 | 6 | 0.7 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 0.6 | 6.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:01 | Normal | 475.8 | 459 | 461.3 | 447.2 | 21.3 | 22.1 | 21.4 | 22.2 | 225 | 225 | 224.4 | 97.8 | 97.4 | 97.4 | 60 | 60 | 60 | 36886 | 1 | 68.2 | 23515 | 1256 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 0.6 | 7.1 | 6.9 | 7 | 0.6 | 6.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:06 | Normal | 478 | 484.3 | 474 | 467 | 27.2 | 27.1 | 27.3 | 28.6 | 226.2 | 225.8 | 226 | 124.5 | 124 | 124 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 49713 | 1 | 68.3 | 23518.7 | 1257 | 9 | 9 | 9.1 | 0.2 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 0.4 | 8.6 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:11 | Normal | 496.4 | 476.7 | 473.3 | 465.2 | 28 | 30.1 | 29.5 | 29.3 | 226.6 | 225.2 | 226.4 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 49488 | 1 | 69 | 23522.6 | 1257 | 9.2 | 9 | 9.1 | 0.2 | 10 | 9.5 | 9.6 | 0.5 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:16 | Normal | 455.8 | 460.2 | 460.4 | 450.3 | 25.8 | 25.8 | 26.1 | 26.7 | 225.4 | 225.2 | 225.2 | 115.4 | 115 | 114.8 | 59.99 | 60 | 60 | 46027 | 1 | 70.2 | 23526.7 | 1257 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 0.4 | 8.6 | 8 | 8.4 | 0.6 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:21 | Normal | 455.7 | 463.6 | 457.5 | 461.3 | 27.1 | 26.3 | 28 | 26.1 | 225.8 | 225.4 | 225.4 | 121.6 | 121 | 120.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 39678 | 1 | 69.6 | 23530.1 | 1257 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 0.8 | 8.6 | 7.8 | 7.9 | 0.8 | 8.8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:26 | Normal | 472.4 | 464.5 | 467.9 | 452.4 | 13.6 | 13.9 | 13 | 14.1 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 64.5 | 64.3 | 64.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 23465 | 1 | 67.5 | 23532.6 | 1257 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:31 | Normal | 476.9 | 466.9 | 466.7 | 462.7 | 11.1 | 11.1 | 10.3 | 11.2 | 222.8 | 223.6 | 223.2 | 52.8 | 52.9 | 53 | 59.99 | 59.98 | 60 | 19623 | 1 | 64.4 | 23534.5 | 1257 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 2.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:36 | Normal | 492.9 | 478.1 | 483.4 | 479.2 | 20 | 21 | 19.5 | 20.1 | 224.4 | 224.2 | 224.4 | 94.7 | 94.2 | 94.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37365 | 1 | 63.4 | 23537.5 | 1257 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 0.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 5.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:41 | Normal | 476.8 | 492.1 | 483.3 | 465.4 | 27.1 | 25.8 | 24.8 | 26.6 | 225.8 | 225 | 225.6 | 122.1 | 121.7 | 121.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 43945 | 1 | 64.3 | 23541 | 1257 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 0.5 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 7.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:46 | Normal | 461 | 463.3 | 463 | 451 | 29.6 | 29.9 | 28.5 | 29.8 | 225.4 | 225 | 225.8 | 130.6 | 130.4 | 130.5 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 49057 | 1 | 66.8 | 23545.2 | 1257 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 0.4 | 8.9 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:51 | Normal | 489.2 | 481.5 | 490 | 473.9 | 28.5 | 29.9 | 26.3 | 29.5 | 226.2 | 225.8 | 226.2 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 49972 | 1 | 68.7 | 23549.3 | 1257 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 0.4 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 0.6 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 11:56 | Normal | 478.1 | 471.3 | 474.5 | 464.4 | 28.6 | 30.1 | 28.1 | 30 | 226 | 225.8 | 226.8 | 133.1 | 132.9 | 133 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 50009 | 1 | 70.7 | 23553.4 | 1257 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0.3 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 0.5 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:01 | Normal | 459.1 | 454.2 | 457.2 | 446.2 | 23.9 | 27.6 | 26.3 | 30.5 | 225.6 | 225.2 | 225.8 | 111.5 | 111.2 | 111.3 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 49408 | 1 | 71.8 | 23557.6 | 1257 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 0 | 8.8 | 9 | 9.9 | 0 | 8.5 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:06 | Normal | 452.1 | 456.3 | 461.8 | 453.7 | 31.3 | 31.1 | 28.9 | 30 | 226.2 | 226.2 | 227.4 | 133 | 132.7 | 132.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 50127 | 1 | 72.1 | 23561.3 | 1258 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 0.3 | 10.3 | 9.9 | 10.1 | 0.5 | 9.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:11 | Normal | 442.5 | 442.5 | 445.8 | 436.7 | 30.2 | 31 | 28.8 | 30 | 226.6 | 226.4 | 226.4 | 127.4 | 126.6 | 126.7 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 47830 | 1 | 73.2 | 23565.4 | 1258 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 10.1 | 9.8 | 10 | 0.5 | 9.1 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:16 | Normal | 450.7 | 444 | 458.5 | 467.3 | 31.6 | 32.6 | 29.5 | 28.2 | 226.8 | 226.4 | 226.8 | 132.9 | 133.2 | 133.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 50065 | 1 | 73.5 | 23569.2 | 1258 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0.3 | 10.8 | 10.4 | 10.5 | 0.3 | 9.3 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:21 | Normal | 464.1 | 457.5 | 452.5 | 446.4 | 8.3 | 8.3 | 7.3 | 8.4 | 222.4 | 223 | 223 | 38.3 | 38.3 | 38.5 | 60 | 60 | 60 | 13751 | 1 | 69.8 | 23570.9 | 1258 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:26 | Normal | 473.7 | 473.6 | 473.1 | 473.2 | 30 | 30.2 | 28.5 | 28.3 | 226 | 226 | 226.4 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 50014 | 1 | 68.7 | 23574.4 | 1258 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0.4 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 0.6 | 9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:31 | Normal | 456.2 | 460.5 | 454.3 | 450.3 | 29.5 | 30 | 28.1 | 28.7 | 226.4 | 226 | 226.6 | 128.6 | 127.9 | 127.7 | 60 | 59.99 | 60 | 48151 | 1 | 70.1 | 23578.4 | 1258 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 0.6 | 8.8 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:36 | Normal | 449.2 | 449.7 | 450.7 | 439.6 | 6 | 5.9 | 5.5 | 6 | 222.8 | 223.8 | 223 | 28 | 27.9 | 28 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 9965 | 1 | 69.1 | 23581 | 1258 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:41 | Normal | 468.4 | 467.7 | 469 | 464.8 | 26.5 | 27 | 25.1 | 25.6 | 226 | 225.6 | 225.6 | 117 | 116.6 | 116.6 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 43959 | 1 | 68.1 | 23584.7 | 1258 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 0.6 | 7.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:46 | Normal | 473.4 | 466.7 | 465.6 | 456.6 | 27.2 | 28 | 26.1 | 26.5 | 225.4 | 225.8 | 226.4 | 121 | 120.9 | 120.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 45645 | 1 | 68.5 | 23588.4 | 1258 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 0.6 | 8.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:51 | Normal | 464.4 | 462.6 | 461.7 | 453.1 | 27.2 | 27.9 | 25.7 | 25.9 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 118.6 | 118 | 118.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 44546 | 1 | 68.9 | 23592.1 | 1258 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0.5 | 9 | 8.8 | 9 | 0.6 | 8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 12:56 | Normal | 460.1 | 457.7 | 462.1 | 451 | 26.8 | 27.2 | 24.9 | 25.3 | 226 | 225.6 | 225.6 | 115.6 | 115.6 | 115.3 | 60.01 | 60 | 60 | 43516 | 1 | 69.1 | 23595.8 | 1258 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0.4 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 0.6 | 7.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:01 | Normal | 463.5 | 461.6 | 460 | 456.2 | 26.4 | 26.8 | 24.5 | 24.7 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 113.6 | 113.5 | 113.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 42608 | 1 | 69.3 | 23599.4 | 1258 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 0.6 | 7.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:06 | Normal | 466.7 | 462.6 | 466.6 | 453.5 | 26.1 | 26.7 | 24.1 | 24.6 | 226.2 | 225.6 | 226 | 113.4 | 112.9 | 112.8 | 60 | 60 | 60.01 | 42616 | 1 | 69.3 | 23602.9 | 1259 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.5 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 0.6 | 7.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:11 | Normal | 461.7 | 460.9 | 466.4 | 454.4 | 25.8 | 26.6 | 23.3 | 24.2 | 226.2 | 225 | 225.8 | 111.7 | 111.2 | 111.4 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 41846 | 1 | 69.3 | 23606.4 | 1259 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 0.7 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:16 | Normal | 471.6 | 465.9 | 465.4 | 464.3 | 25.7 | 26.3 | 23.5 | 23.8 | 225.8 | 225.8 | 225.8 | 112.5 | 112.3 | 112.5 | 60 | 59.96 | 59.98 | 42083 | 1 | 69.2 | 23609.9 | 1259 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 0.7 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:21 | Normal | 468.4 | 466.5 | 467.5 | 465.4 | 26.5 | 27 | 23.8 | 24.3 | 225.4 | 224.8 | 225.8 | 114.5 | 114.2 | 114.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 42831 | 1 | 69.2 | 23613.5 | 1259 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 0.6 | 7.3 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:26 | Normal | 463.9 | 455.2 | 467.9 | 460 | 26.5 | 27.3 | 23.9 | 24.3 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 113.8 | 113.9 | 113.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 42725 | 1 | 69.4 | 23617 | 1259 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 0.6 | 7.4 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:31 | Normal | 468.6 | 464.8 | 463 | 463 | 26 | 26.4 | 23.5 | 23.3 | 225.8 | 225.2 | 225.8 | 111.9 | 111.2 | 111.4 | 60 | 60 | 60 | 41659 | 1 | 69.5 | 23620.6 | 1259 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 0.5 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 0.6 | 7.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:36 | Normal | 474.5 | 456.2 | 465.8 | 456.2 | 25.2 | 25.4 | 22.3 | 20.5 | 224.6 | 224.8 | 224.8 | 107.6 | 106.9 | 107.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 36829 | 1 | 69.5 | 23624.1 | 1259 | 8.1 | 8.1 | 8 | 0.5 | 8 | 7.6 | 7.4 | 1.4 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:41 | Normal | 469.9 | 460 | 470.5 | 472.9 | 17.4 | 15.5 | 18.3 | 14.3 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 86.6 | 86.5 | 86.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 15728 | 1 | 68.6 | 23626.8 | 1259 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 1.3 | 5.9 | 3.9 | 4.3 | 1.1 | 6.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:46 | Normal | 464.6 | 464.8 | 475 | 455.8 | 6.4 | 6.3 | 5.4 | 5.9 | 222.2 | 222.8 | 222.2 | 29.8 | 29.6 | 29.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10345 | 1 | 65.9 | 23628.6 | 1259 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:51 | Normal | 466.8 | 466.9 | 481.1 | 480.1 | 8.7 | 8.1 | 7.8 | 7 | 222.4 | 222.8 | 222.8 | 40.2 | 40 | 40.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 12223 | 1 | 63.8 | 23630.5 | 1259 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 13:56 | Normal | 477.8 | 470.9 | 475.8 | 472.7 | 6.4 | 6.5 | 5.4 | 6 | 221.4 | 222.6 | 222 | 30.6 | 30.3 | 30.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10625 | 1 | 61.4 | 23632.1 | 1259 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:01 | Normal | 495.8 | 489.4 | 496.2 | 491.5 | 24.2 | 24.4 | 21.1 | 21.1 | 225.4 | 225.4 | 225.4 | 108.3 | 108 | 108.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 40601 | 1 | 61.3 | 23635.2 | 1259 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 0.4 | 8 | 7.8 | 8 | 0.4 | 6.5 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:06 | Normal | 484.3 | 480.5 | 491 | 481.9 | 23.5 | 24 | 20.1 | 20.7 | 225.4 | 225 | 225.2 | 103.9 | 103.6 | 103.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 38825 | 1 | 62.2 | 23638.5 | 1260 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0.5 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.5 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:11 | Normal | 478.6 | 476.7 | 488.9 | 482.8 | 22.6 | 22.9 | 19.5 | 19.8 | 224.2 | 224.6 | 225 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 37157 | 1 | 62.7 | 23641.7 | 1260 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 0.5 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 0.5 | 6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:16 | Normal | 482.3 | 472.6 | 487.7 | 480.6 | 22.5 | 23 | 19.1 | 19.3 | 224.6 | 224.2 | 224.6 | 97.7 | 97.6 | 97.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 36540 | 1 | 63 | 23644.7 | 1260 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.5 | 5.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:21 | Normal | 473.4 | 472.6 | 479.8 | 476.7 | 21.5 | 21.9 | 18.2 | 18.3 | 223.6 | 224 | 224.2 | 93.2 | 93.2 | 93.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36176 | 1 | 63 | 23647.8 | 1260 | 6.8 | 7 | 6.8 | 0.5 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0.5 | 5.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:26 | Normal | 481.1 | 475.5 | 481.4 | 476.4 | 20.8 | 21.2 | 17.6 | 17.8 | 224 | 224.2 | 224.6 | 91.6 | 91.3 | 91.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35486 | 1 | 62.6 | 23650.8 | 1260 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 0.4 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:31 | Normal | 483.3 | 478.7 | 485.8 | 482.7 | 20.3 | 20.6 | 17 | 17 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 89.4 | 89.3 | 89.5 | 60.01 | 60 | 60 | 34694 | 1 | 61.8 | 23653.7 | 1260 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0.4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:36 | Normal | 485.4 | 471.8 | 490 | 475 | 20.3 | 20.5 | 16.5 | 17 | 224.4 | 223.6 | 224 | 88.5 | 88.2 | 88.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 34217 | 1 | 61.3 | 23656.6 | 1260 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 0.4 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:41 | Normal | 480.4 | 481.6 | 487 | 481.9 | 19.6 | 19.8 | 16.1 | 16.2 | 223.6 | 224 | 223.6 | 86.4 | 86.1 | 86.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 33435 | 1 | 60.8 | 23659.4 | 1260 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 0.4 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:46 | Normal | 481.5 | 473.6 | 485.6 | 485.1 | 19.1 | 19.7 | 15.4 | 15.8 | 223.8 | 224.2 | 224.2 | 84.5 | 84.1 | 84.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 32688 | 1 | 60.3 | 23662.2 | 1260 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 0.4 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:51 | Normal | 486.5 | 477.9 | 483.9 | 486.9 | 18.8 | 19.3 | 15.2 | 15.2 | 223.8 | 223.4 | 223.4 | 82.6 | 82.7 | 82.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 31953 | 1 | 59.6 | 23664.9 | 1260 | 6 | 6.2 | 6 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6.2 | 0.4 | 4.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 14:56 | Normal | 479.4 | 475.6 | 486.1 | 479.1 | 18 | 18.2 | 14.4 | 14.5 | 222.8 | 223.4 | 224 | 78.8 | 78.7 | 79 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 30514 | 1 | 58.9 | 23667.5 | 1260 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.4 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:01 | Normal | 484.7 | 479.4 | 489 | 486.4 | 17.4 | 18 | 13.7 | 14 | 222.8 | 223.2 | 224 | 77 | 76.5 | 76.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 29670 | 1 | 57.6 | 23670 | 1260 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:06 | Normal | 475 | 480.5 | 483.6 | 478.5 | 17.1 | 17.3 | 13.3 | 13.6 | 222.6 | 223.4 | 223.4 | 74.2 | 74.4 | 74.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 28721 | 1 | 56.5 | 23672.4 | 1261 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:11 | Normal | 483.3 | 479.6 | 482.7 | 477.7 | 16.6 | 16.8 | 12.8 | 13.1 | 222.8 | 223 | 223 | 72.7 | 72.4 | 72.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 27933 | 1 | 55.8 | 23674.8 | 1261 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:16 | Normal | 480.8 | 483.8 | 492.9 | 479.9 | 16.1 | 16.5 | 12.1 | 12.6 | 222.6 | 222.6 | 222.8 | 70.3 | 70.2 | 70.2 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 26023 | 1 | 55.1 | 23677 | 1261 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:21 | Normal | 483.3 | 490.5 | 490.4 | 484.3 | 15.6 | 15.6 | 11.7 | 12.1 | 221.8 | 222.4 | 223 | 68.2 | 67.9 | 68.1 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 25197 | 1 | 54.5 | 23679.1 | 1261 | 4.9 | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:26 | Normal | 487.9 | 488.9 | 487.9 | 483.8 | 15.5 | 15.6 | 11.6 | 11.9 | 222.6 | 222.4 | 222.8 | 67.4 | 67.3 | 67.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 24951 | 1 | 53.9 | 23681.2 | 1261 | 4.8 | 5 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:31 | Normal | 487.4 | 484.8 | 494.6 | 492.5 | 15.1 | 15.1 | 11.1 | 11.3 | 222.2 | 222.8 | 222.8 | 65.6 | 65.5 | 65.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24293 | 1 | 53.4 | 23683.2 | 1261 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:36 | Normal | 489.9 | 484.7 | 496.3 | 488.2 | 14.8 | 14.9 | 10.6 | 11.1 | 221.4 | 222.2 | 222.2 | 64.2 | 63.9 | 63.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 23667 | 1 | 53 | 23685.2 | 1261 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:41 | Normal | 484.3 | 489.7 | 496.4 | 491.4 | 14.6 | 14.6 | 10.3 | 10.7 | 222.6 | 222.6 | 222.8 | 62.6 | 62.2 | 62.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 23057 | 1 | 52.6 | 23687.2 | 1261 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:46 | Normal | 495.1 | 487.2 | 494.1 | 492.4 | 14.1 | 14.6 | 10.1 | 10.5 | 222.2 | 222.4 | 222.2 | 61.7 | 61.6 | 61.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 22778 | 1 | 52.2 | 23689.1 | 1261 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:51 | Normal | 483.3 | 482.3 | 494.4 | 491.4 | 13.8 | 14.1 | 9.6 | 10 | 222 | 222.8 | 222.4 | 59.7 | 59.5 | 59.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22023 | 1 | 51.8 | 23690.9 | 1261 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 15:56 | Normal | 493.3 | 482.7 | 496.8 | 492.8 | 13.6 | 14.1 | 9.6 | 10 | 222 | 222 | 222.2 | 59.4 | 59.4 | 59.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 21951 | 1 | 51.5 | 23692.8 | 1261 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:01 | Normal | 486.4 | 486.7 | 494.5 | 493.5 | 13.5 | 13.6 | 9.3 | 9.7 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 58.1 | 57.6 | 57.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21306 | 1 | 51.1 | 23694.5 | 1261 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 2.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:06 | Normal | 493.5 | 485.7 | 498.2 | 491.1 | 13.1 | 13.5 | 9 | 9.4 | 221.6 | 222 | 221.8 | 56.6 | 56.5 | 56.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 20875 | 1 | 50.8 | 23696.3 | 1262 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:11 | Normal | 487.4 | 485.7 | 499.2 | 487.2 | 12.8 | 13.1 | 8.6 | 9 | 220.8 | 221.4 | 222.6 | 55.2 | 55.4 | 55.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 20315 | 1 | 50.6 | 23698 | 1262 | 4 | 4.1 | 4 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:16 | Normal | 489.4 | 485.8 | 500.5 | 486.5 | 12.3 | 12.6 | 8.1 | 8.6 | 220.8 | 222.2 | 221.4 | 52.5 | 52.6 | 52.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 19349 | 1 | 50.4 | 23699.7 | 1262 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:21 | Normal | 496.6 | 490.8 | 496.8 | 490.8 | 11 | 11.7 | 7.5 | 7.8 | 221.4 | 222 | 222 | 48.3 | 48.2 | 48.4 | 59.99 | 60 | 60 | 17929 | 1 | 50.2 | 23701.2 | 1262 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:26 | Normal | 491.2 | 495.4 | 494.2 | 487.2 | 9.5 | 10.6 | 6.6 | 6.9 | 220.6 | 222.4 | 221.2 | 43 | 42.9 | 43.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15544 | 1 | 49.8 | 23702.6 | 1262 | 2.1 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:31 | Normal | 495.2 | 492.9 | 498.3 | 485.3 | 8.1 | 9.1 | 5.6 | 5.8 | 220.6 | 222 | 221.2 | 37.1 | 36.9 | 37.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 13386 | 1 | 49.3 | 23703.8 | 1262 | 1.7 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:36 | Normal | 496.5 | 498.7 | 491.6 | 490.4 | 6.5 | 8 | 4.8 | 5 | 220.6 | 221.4 | 221.2 | 31.5 | 31.5 | 31.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11444 | 1 | 48.7 | 23704.8 | 1262 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:41 | Normal | 467.4 | 469.5 | 468.5 | 475.1 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 219.6 | 219.8 | 220 | 10.7 | 10.9 | 11 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 4120 | 1 | 47.9 | 23705.4 | 1262 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:46 | Normal | 475.4 | 461.7 | 485.5 | 462.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 218.8 | 220 | 219.2 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3272 | 1 | 46.8 | 23705.7 | 1262 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:51 | Normal | 470.2 | 475.7 | 472.4 | 458.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 219.2 | 220.4 | 219.4 | 7.1 | 7 | 7.2 | 60 | 60 | 60 | 2684 | 1 | 45.6 | 23706 | 1262 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 16:56 | Normal | 481.4 | 483.6 | 478.7 | 464.5 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 218.8 | 220.6 | 219.4 | 6.1 | 6 | 6.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2315 | 1 | 49.3 | 23706.2 | 1262 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:01 | Normal | 465.4 | 466.7 | 462.8 | 466.7 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 219 | 220.2 | 219.6 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2153 | 1 | 50.1 | 23706.4 | 1262 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:06 | Normal | 502.3 | 472.5 | 479.6 | 484.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 219.2 | 220.4 | 219.8 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1950 | 1 | 45.9 | 23706.6 | 1263 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:11 | Normal | 492.2 | 464.5 | 475.8 | 464.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 219.2 | 220.6 | 219.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1778 | 1 | 46.8 | 23706.7 | 1263 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:16 | Normal | 487.5 | 466.7 | 465.9 | 449.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 219.2 | 220.4 | 219.4 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1545 | 1 | 48.4 | 23706.8 | 1263 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:21 | Normal | 452.9 | 463.2 | 497.4 | 465.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219.6 | 220.8 | 220.4 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1354 | 1 | 49.1 | 23707 | 1263 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:26 | Normal | 459.4 | 469.6 | 467.6 | 461.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219.6 | 220.4 | 219.8 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60 | 1211 | 1 | 49.6 | 23707.1 | 1263 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:31 | Normal | 471.5 | 468.9 | 471.7 | 467.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 220.8 | 220.2 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1169 | 1 | 49.7 | 23707.2 | 1263 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:36 | Normal | 467.5 | 458.7 | 479.7 | 482.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 221.2 | 220.6 | 3 | 3 | 3.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1130 | 1 | 49.4 | 23707.3 | 1263 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:41 | Normal | 480.4 | 463.5 | 490.7 | 466.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.8 | 220.8 | 220.4 | 2.9 | 3 | 3.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1108 | 1 | 48.8 | 23707.4 | 1263 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:46 | Normal | 482.3 | 461.7 | 477.6 | 482.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 219.6 | 221.2 | 220.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1017 | 1 | 47.9 | 23707.4 | 1263 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:51 | Normal | 492.4 | 484.7 | 463.7 | 463.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 220 | 221.4 | 220 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 974 | 1 | 45.8 | 23707.5 | 1263 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 17:56 | Normal | 465.5 | 466.6 | 415.2 | 448.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 221.2 | 220 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 817 | 1 | 50 | 23707.6 | 1263 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 18:01 | Normal | 455.3 | 438.7 | 397.7 | 419.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 221.4 | 220.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 532 | 1 | 49.5 | 23707.7 | 1263 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 18:06 | Normal | 444.5 | 310.4 | 255.1 | 339.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221.2 | 219.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 216 | 1 | 48.9 | 23707.7 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 18:11 | Normal | 424.4 | 198.4 | 199.7 | 266.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.2 | 219.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32 | 1 | 47.5 | 23707.7 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 18:16 | Normal | 304.4 | 184.7 | 216.4 | 195 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.4 | 220 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2 | 1 | 48.3 | 23707.7 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 18:21 | Normal | 206.4 | 185.1 | 195.7 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.2 | 219.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1 | 1 | 49.5 | 23707.7 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 18:26 | Normal | 202.3 | 197.3 | 201.6 | 196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220 | 219.2 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 48.6 | 23707.7 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-02 18:31 | Normal | 166.7 | 176.9 | 201.3 | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.8 | 220 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 46.7 | 23707.7 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0